## a
ALLEGATO 3 QUESTIONARIO TECNICO PER RISONANZA MAGNETICA
CA | RATTERISTICHE FONDAMENTALI E COMPOSIZIONE DELL’IMPIANTO
AP | PARECCHIATURA
1. | Ditta Costruttrice
2. | Ditta Distributrice ed incaricata dell'Assistenza Tecnica
3. | Modello dell'Apparecchiatura
4. | Anno di immissione sul mercato dell’ultima versione
MA | GNETE
1. | Tipo di magnete e sue caratteristiche (permanente, superconduttivo, resistivo; intensità in Tesla)
2. | Ditta costruttrice del magnete
3. | Impianto di refrigerazione
(s | pecificare il consumo dei refrigeranti)
4. | Omogeneità campo magnetico (specificare in dettaglio il metodo di misura):
- | sfera 50 cm diametro (ppm)
- | sfera 30 cm diametro (ppm)
- | sfera 10 cm diametro (ppm)
5. | Possibilità di ottimizzazione automatica (via software) dell’omogeneità di campo con paziente nel tunnel d’ | esame
6. | Stabilità temporale del campo (ppm/h)
7. | Tipo di bobine di correzione omogeneità (shim)
8. | Sistema di schermatura del campo magnetico
(tipo: attiva o passiva)
9. | Schermatura Campo Magnetico (estensione delle linee da 5 Gauss nelle direzioni X,Y,Z)
10 | . Sistema di schermatura RF
| (valori di attenuazione, descrizione delle caratteristiche tecniche del sistema utilizzato e dei metodi d | i misura delle attenuazioni)
11 | . Geometria del tunnel d’esame (diametro apertura, forma, lunghezza)
12 | . Peso del magnete in opera (inteso come carico statico a pavimento - kg)
GR | ADIENTI DI CAMPO
1. | Intensità massima gradienti (mT/m)
2. | - Tempi di commutazione all'intensità massima(ms.)
- | Slew Rate (T/m/s)
3. | Tipo di schermatura dei gradienti (attiva o passiva)
4. | Duty Cycle
5. | Gradienti autoschermati (si/no)
SI | STEMA A RADIOFREQUENZA
1. | Frequenza di lavoro (MHz)
2. | Potenza massima di emissione (KW)
3. | Controllo SAR in acquisizione a fini protezionistici
4. | Metodo di controllo/gestione dei segnali RF
5. | Larghezza di banda RF variabile (automatica e/o controllata dall'operatore) (KHz)
6. | Modalità di sintonizzazione
BO | BINE DISPONIBILI
1. | Bobine testa
- | valore SNR
- | valore omogeneità
- | valore di linearità
2. | Bobine corpo
- | valore SNR
- | valore omogeneità
va | lore di linearità
3. | Bobine di superficie
(s | pecificare tipi e caratteristiche)
4. | Bobine per studi specialistici (dettagliare il tipo di bobina - con precisazione del tipo di polarizzazione | e della forma geometrica)
5. | Disponibilità di bobine di tipo Phased Array (descrizione delle caratteristiche)
CO | NTROLLO PAZIENTE
1. | materiale costruttivo del piano portapaziente
2. | indicazione della precisione e accuratezza delle escursioni verticali, longitudinali e trasversali;
3. | indicazione della velocità delle escursioni verticali, longitudinali e trasversali (se motorizzata)
4. | velocità di escursione;
5. | descrizione del sistema di centratura;
6. | sistema di sblocco manuale del lettino per emergenza;
7. | tipo di sensori ( ECG, respirazione, circolo periferico, etc..)
8. | impianto interfonico di comunicazione con il paziente; sistema di monitoraggio con catena televisiva;
9. | accessori di posizionamento;
10 | . accessori di posizionamento pediatrici;
11 | . massimo peso sostenibile;
12 | . preparazione di pazienti barellati.
MO | DALITA’ DI ACQUISIZIONE E VISUALIZZAZIONE
SE | QUENZE DI ACQUISIZIONE
1. | Sequenze di acquisizione standard
(S | pin Echo, Inversion Recovery, Gradient Echo):
- | TR (range di selezione - per ogni sequenza)
- | TI (range di selezione - per ogni sequenza)
- | TE (range di selezione - per ogni sequenza)
2. | Sequenze di acquisizione rapide (Turbo, Fast Gradient Echo ..):
- | TR (range di selezione - per ogni sequenza)
- | TE (range di selezione - per ogni sequenza)
- | Tecnica 3D (con indicazione dei tempi di acquisizione)
3. | Sequenze di acquisizione Turbo/Fast Spin Echo:
- | TR (range di selezione - per ogni sequenza)
- | TE (range di selezione - per ogni sequenza)
- | Turbo Factor (range di selezione)
- | Tecnica 3D
- | Tecnica Turbo IR - Fast FLAIR
- | Tecnica Single Shot
4. | Sequenze per applicazioni angiografiche (dettagliare il tipo di tecniche utilizzate)
5. | Echo Planar Imaging (dettagliare le caratteristiche)
6. | Altre Sequenze (dettagliare il tipo di tecniche utilizzate)
AC | QUISIZIONE E VISUALIZZAZIONE
1. | Dimensione matrici di acquisizione (FOV e pixel anche rettangolari), di ricostruzione e di visualizzazione
2. | Spessore di strato minimo e massimo con tecniche 2D e 3D e valori utilizzabili;
or | ientamenti possibili;
nu | mero di strati
3. | Numero medie/eccitazioni (min., max., valori intermedi)
4. | Campi di acquisizione (FOV - minimo, massimo)
5. | Tecniche di riduzione tempi di acquisizione
6. | Dimensione matrici di visualizzazione
7. | Numero livelli di grigio visualizzabili
RI | DUZIONE ARTEFATTI, RUMORE E ALTRI ALGORITMI
1. | Sincronizzazione ECG (tecniche di soppressione delle aritmie) e software per studi cardiaci; descrizione de | lla funzionalità; tecniche di segmentazione dello spazio K
2. | Sincronizzazione periferica e respiratoria
3. | Saturazione/Compensazione respiro e flussi (precisare le tecniche di saturazione disponibili)
4. | Saturazione del grasso (STIR, SPIR)
CA | RATTERISTICHE DELL’UNITA’ DI ELABORAZIONE E DEL SOFTWARE
SI | STEMA DI CALCOLO
1. | Tipo di elaboratore ed architettura del sistema informatico (produttore e modello, sistema operativo)
2. | Descrizione del sistema di acquisizione delle immagini
3. | Memoria di acquisizione dati
4. | Possibilità di funzionamento in parallelo (contemporaneità di funzione)
5. | Capacità di memoria di massa a breve e lungo termine (Megabyte e n. immagini in matrice 256x256 e 512x512)
6. | Tempo per la ricostruzione e visualizzazione delle immagini in matrice 256x256 e 512x512
7. | Funzioni di visualizzazione (analisi ed elaborazione immagini; ricostruzione multiplanare – precisare se in | tempo reale)
8. | Caratteristiche del monitor ad alta risoluzione (n.linee, dimensioni, modello e casa costruttrice)
9. | Possibilità di collegamento con standard DICOM 3.0 con protocollo di trasmissione delle immagini TCP/IP ( | descrivere la funzionalità)
In | dicare i servizi disponibili (store, query, retrieve, print)
SO | FTWARE DI BASE
1. | Descrizione protocolli di esame
2. | Descrizione dell’interfaccia utente e del software standard di elaborazione di immagini: valutazione tempo | di scansione, selezione finestre, calcolo immagini T1, T2 e DP, zoom delle immagini, misurazione base ( ROI, distanze, angoli, istogrammi, etc..), inserzione commenti, etc..
3. | Software per il controllo di qualità
SO | FTWARE AGGIUNTIVO
1. | Descrizione pacchetti speciali in dotazione:
an | giografia mediante phase encoding (2D e 3D), ricostruzioni MIP, multifase, multistrato, etc…
2. | Possibilità di inserimento di protocolli personalizzati
CA | RATTERISTICHE ULTERIORI
PR | INCIPALI CARATTERISTICHE FISICHE
1. | Alimentazione elettrica (monofase/trifase)
2. | Consumi:
- | energia elettrica in stand by (kWh)
- | potenza assorbita di picco (KVA)
- | aria condizionata
- | acqua per raffreddamento (l/h)
3. | Schermatura radiofrequenza (attenuazione)
AC | CESSORI
1. | Sistema per monitoraggio ECG schermato (indicare tipo e modello proposto)
2. | Pulsossimetro (indicare tipo e modello proposto)
3. | Iniettore (indicare tipo e modello proposto)
4. | Procedure e Fantocci in dotazione per il controllo di qualità (specificare)
5. | Altro
ST | AZIONE DI LAVORO SUPPLEMENTARE
1. | Tipo di elaboratore
2. | Memoria della CPU
3. | Capacità di memoria di massa a breve e lungo termine (Megabyte e n. immagini in matrice 256x256)
4. | Monitor di visualizzazione (dimensioni e caratteristiche)
5. | Funzioni di visualizzazione (analisi ed elaborazione immagini; ricostruzione multiplanare - precisare se in | tempo reale -; possibilità di visualizzazione dinamica; ricostruzione tipo Angio (MIP); ricostruzione in 3D volumetrica)
6. | Possibilità di collegamento con standard DICOM 3.0 per trasmissione/ricezione delle immagini (descrivere la | funzionalità e i servizi)
7. | Possibilità di visualizzazione ed elaborazione di immagini di altre modalità diagnostiche (TC, radiologia . | ..)
CE | RTIFICAZIONI E MARCHI DI QUALITA' PER IL PRODUTTORE, IL DISTRIBUTORE ED IL PRODOTTO
El | encare.
RI | CERCA&SVILUPPO - POSSIBILITA' DI AGGIORNAMENTO
1. | Illustrazione delle principali attività di ricerca in RM e potenzialità di integrazione nel sistema RM offe | rto
2. | Possibilità di aggiornamento
1
2012-03-07

## Questionario Tecnico RM 3,0 T
Gara RISONANZA MAGNETICA 3,0 T ALLEGATO 3 - QUESTIONARIO TECNICO
| Parametro | Dati da inserire
A | DATI GENERALI
A.1 | PRODUTTORE
A.2 | DITTA DISTRIBUTRICE
A.3 | MODELLO COMMERCIALE
A.4 | CODICE CIVAB
A.5 | CODICE CND
A.6 | CODICE DI REPERTORIO DEI DISPOSITIVI MEDICI
A.7 | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO DELLA PRIMA VERSIONE DEL MODELLO
A.8 | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO DELL'ULTIMA VERSIONE DEL MODELLO
B | MAGNETE
B.1 | TIPO DI MAGNETE E SUE CARATTERISTICHE (intensità in T)
B.2 | DITTA COSTRUTTRICE DEL MAGNETE
B.3 | IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE (specificare il consumo del refrigerante in l/h)
B.4 | OMOGENEITÀ DEL CAMPO MAGNETICO (specificare in dettaglio il metodo di misura): - SFERA 50 cm DIAMETRO (ppm) - SFERA 30 cm DIAMETRO (ppm) - SFERA 10 cm DIAMETRO (ppm) altrimenti specificare volumi di misura
B.5 | STABILITÀ TEMPORALE DEL CAMPO (ppm/h)
B.6 | TIPO DI BOBINE DI CORREZIONE OMOGENEITÀ (shim)
B.7 | SISTEMA DI SCHERMATURA DEL CAMPO MAGNETICO
B.8 | SCHERMATURA CAMPO MAGNETICO (estensione delle linee da 5 gauss nelle direzioni X,Y,Z)
B.9 | GEOMETRIA DEL TUNNEL D’ESAME (forma, diametro apertura, lunghezza)
B.10 | PESO DEL MAGNETE IN OPERA (carico statico a pavimento - Kg)
C | GRADIENTI DI CAMPO
C.1 | INTENSITÀ MASSIMA GRADIENTI, PER CISCUN ASSE, (mT/m) E MASSIMO FOV A TALE INTENSITÀ
C.2 | SLEW RATE MASSIMO PER CISCUN ASSE (T/m/s)
C.3 | TEMPI DI COMMUTAZIONE ALL'INTENSITÀ MASSIMA (ms)
C.4 | TIPO DI SCHERMATURA DEI GRADIENTI (attiva o passiva)
C.5 | DUTY CYCLE
C.6 | GRADIENTI AUTOSCHERMATI (Sì/No)
C.7 | SCHERMATURA FONOASSORBENTE PER RIDUZIONE RUMORE DI COMMUTAZIONE (specificare dB all'interno del tunnel)
D | SISTEMA A RADIOFREQUENZA
D.1 | FREQUENZA DI LAVORO (MHz)
D.2 | POTENZA MASSIMA (kW)
D.3 | CONTROLLO SAR IN ACQUISIZIONE A FINI PROTEZIONISTICI
D.4 | TECNOLOGIA MULTITRASMISSIONE (Sì/No - descrivere)
D.5 | METODO DI CONTROLLO/GESTIONE DEI SEGNALI RF
D.6 | LARGHEZZA DI BANDA RF VARIABILE (automatica e/o controllata dall'operatore - kHz)
D.7 | MODALITÀ DI SINTONIZZAZIONE
D.8 | TRASFERIMENTO DEL SEGNALE DIGITALE SU FIBRA OTTICA (Sì/No)
D.9 | SEDE DEL CONVERTITORE ANALOGICO DIGITALE (descrivere)
E | BOBINE DISPONIBILI
Descrizione delle caratteristiche delle bobine disponibili in funzione di quanto richiesto a capitolato. Specificare per ciascuna bobina: la tipologia; il numero di canali indipendenti; il numero di elementi; il valore di SNR; il valore di omogeneità; il valore di linearità; le indicazioni di utilizzo clinico; la copertura sull'asse z; le caratteristiche di architettura.
E.1 | BOBINA ENCEFALO
E.2 | BOBINE INTEGRATE AL TAVOLO PAZIENTE
E.3 | BOBINA TESTA/COLLO
E.4 | BOBINA BODY
E.5 | BOBINA COLONNA (Con possibilità di utilizzo integrato alla bobina Testa/Collo e alla bobina Body)
E.6 | BOBINE PER DISTRETTI SUPERFICIALI (ad anello)
E.7 | BOBINE PER MEDIE E GRANDI ARTICOLAZIONI
E.8 | BOBINA PER MAMMELLA (Compatibile con tecniche di imaging parallelo)
E.9 | BOBINA PER LA COPERTURA DEGLI ARTI INFERIORI (Per l'utilizzo combinato con la bobina Body e quella Testa/Collo)
E.10 | DISPOSITIVO E STRUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'EFFETTUAZIONE DI BIOPSIE PROSTATICHE (Descrivere)
E.11 | ALTRE BOBINE DISPONIBILI, SIA IN CONFIGURAZIONE BASE, SIA COME OPZIONALI (Elencare e descrivere)
F | CONTROLLO PAZIENTE
F.1 | IMPIANTI INTERFONICO PER PAZIENTE
F.2 | SISTEMA TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO (descrivere)
F.3 | IMPIANTO DI DIFFUSIONE MUSICALE AL PAZIENTE (descrivere)
F.4 | IMPIANTO DI RILEVAZIONE CONCENTRAZIONE OSSIGENO (marca, modello, parametri misurati, descrivere)
F.5 | PRESENZA DEL PULSANTE DI SEGNALAZIONE PER IL PAZIENTE (Sì/No)
G | LETTINO PORTA PAZIENTE
G.1 | MATERIALE COSTRUTTIVO DEL PIANO PORTAPAZIENTE
G.2 | MASSIMO PESO SOSTENIBILE (kg)
G.3 | LUNGHEZZA DEL TAVOLO PORTA PAZIENTE (cm)
G.4 | SISTEMA DI CENTRATURA (descrivere)
G.5 | PRECISIONE E ACCURATEZZA DELLE ESCURSIONI VERTICALI E LONGITUDINALI (indicare per ogni movimento: range, velocità, accuratezza)
G.6 | SISTEMA DI SBLOCCO MANUALE DEL LETTINO PER EMERGENZA
G.7 | TRASPORTO DEL PAZIENTE CON LETTINO RIMOVIBILE O SISTEMA EQUIVALENTE (descrivere)
G.8 | ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO
H | TECNICHE E SEQUENZE DI ACQUISIZIONE
Per ognuna delle seguenti sequenze, tecniche e modalità di acquisizione: indicare se presenti, descrivere, indicare i vaolori dei principali parametri utilizzati
SEQUENZE DI ACQUISIZIONE
H.1 | SPIN ECHO (In modalità 2D Multislice e 3D Volumetrica)
H.2 | INVERSION RECOVERY (In modalità 2D Multislice e 3D Volumetrica)
H.3 | GRADIENT ECHO (In modalità 2D Multislice e 3D Volumetrica)
H.4 | SEQUENZA FLAIR
H.5 | SEQUENZE PER LO STUDIO DELLA CINETICA LIQUORALE
H.6 | SEQUENZE E TECNICHE 3D PER VALUTAZIONi DELL'ENCEFALO DELLA COLONNA CON PESATURE T1 E T2
H.7 | SEQUENZA DIXON IN TSE E FFE
H.8 | SEQUENZE PER COLANGIOGRAFIA IN APNEA RESPIRATORIA
H.9 | SEQUENZA PER LO STUDIO DINAMICO DEL FEGATO (anche con tecniche di imaging parallelo)
H.10 | SEQUENZA PER LO STUDIO DINAMICO DELLA MAMMELLA (anche con tecniche di imaging parallelo)
H.11 | SEQUENZE PER LA QUANTIFICAZIONE DEL GRASSO
H.12 | SEQUENZE PER LA QUANTIFICAZIONE DEL T2* A LIVELLO EPATICO
TECNICHE DI ACQUISIZIONE
H.13 | TECNICA TURBO SPIN ECHO
H.14 | TECNICA ECO PLANAR IMAGING
H.15 | TECNICHE PER LA SOPPRESSIONE DEL GRASSO
H.16 | TECNICHE STEADY STATE IN 2D e 3D
H.17 | TECNICA TURBO FLASH
H.18 | TECNICA DI MAGNETIZATION TRANSFER CONTRAST
H.19 | TECNICHE DI ACQUISIZIONE PARALLELA (tipo Sense, Asset, iPAT o similari)
H.20 | TECNICHE PER LA CORREZZIONE DEGLI ARTEFATTI DA MOVIMENTO E DA FLUSSO ((anche con tecniche di imaging parallelo))
H.21 | TECNICA DI ACQUISIZIONE PER STUDI DI DIFFUSIONE
H.22 | TECNICHE DI DIFFUSIONE (abbinate e a soppressione di tessuti efluidi per imaging simil PET a livello body)
H.23 | TECNICA TOTAL BODY CON MOVIMENTO AUTOMATIZZATO DEL LETTINO (disponibile anche per Angio RM a corpo intero)
H.24 | SPETTROSCOPIA DELL'IDROGENO SINGLE E MULTIVOXEL (sia per encefalo che body - es. prostata)
H.25 | AMBIENTE DI QUANTIFICAZIONE DEI DATI SPETTROSCOPICI
H.26 | ACQUISIZIONI AVANZATE SULLA PROSTATA CON POSSIBILITA' DI ELABORAZIONE DEI DATI ACQUISITI
H.27 | ALTRE SEQUENZE, TECNICHE E MODALITA' DISPONIBILI SIA IN CONFIGURAZIONE BASE, SIA COME OPZIONALI (Elencare e descrivere)
RM NEURO FUNZIONALE
H.28 | TECNICHE DI ACQUISIZIONE PER STUDI DI DIFFUSIONE, PERFUSIONE CON RELATIVE MAPPE, SPETTROSCOPIA E ATTIVAZIONE BOLD
H.29 | TECNICA ARTERIAL SPIN LABELING (ASL)
H.30 | TECNICA SUSCEPTIBILITY WEIGHTED IMAGING (SWI)
ACQUISIZIONI ANGIOGRAFICHE
H.31 | METODO DI ACQUISIZIONE TEMPO DI VOLO IN 2D E 3D
H.32 | METODO DI ACQUISIZIONE CONTRASTO DI FASE IN 2D E 3D
H.33 | SEQUENZE MULTISLAB IN TEMPO DI VOLO
H.34 | TECNICA TONE O EQUIVALENTE
H.35 | ACQUISIZIONI ANGIOGRAFICHE SIA IN TEMPO DI VOLO CHE IN CONTRASTO DI FASE CON SINCRONIZZAZIONE CARDIACA
H.36 | ACQUISIZIONI ANGIOGRAFICHE ANCHE IN APNEA, CON MEZZO DI CONTRASTO
H.37 | SOFTWARE PER STUDI ANGIOGRAFICI AUTOMATIZZATI CON MEZZO DI CONTRASTO E CON POSSIBILITA' DI VISUALIZZARE IN TEMPO REALE L'ANDAMENTO DEL BOLO
H.38 | TECNICA PER ANGIOGRAFIAPERIFERICA CON MOVIMENTO SINCRONIZZATO DEL LETTINO PORTA PAZIENTE
H.39 | FUSIONE IN AUTOMATICO DELLE DIVERSE STAZIONI ACQUISITE
H.40 | TECNICHE PER ACQUISIZIONE ANGIO RM AD ALTA RISOLUZIONE TEMPORALE (anche con tecniche di imaging parallelo 4D)
H.41 | TECNICA ANGIO RM SENZA UTILIZZO DI MEZZO DI CONTRASTO
CARDIO RM
H.42 | SEQUENZE E TECNICHE DEDICATE ALLO STUDIO MORFOLOGICO DEL CUORE INCLUSI STUDI DEL FUNZIONAMENTO VALVOLARE CON ORGANIZZAZIONE ANCHE MULTISLICE/MULTIPHASES, ANCHE TRAMITE TECNICA DI RIVELAZIONE VOLUMETRICA DEL TRACCIATO ECG
H.43 | TECNICHE DEDICATE ALLA PERFUSIONE CARDIACA, AL LATE ENHANCHEMENT 2D E 3D, AL TAGGING E ALLA QUANTIFICAZIONE DEL FLUSSO TRAMITE RAPPRESENTAZIONE TABELLARE DEI DATI E VISUALIZZAZIONE CINE IN COLORE
H.44 | RM CORONARICA CON TECNICHE DEDICATE ALL'ACQUISIZIONE A RESPIRO LIBERO (navigator echo)
H.45 | PROTOCOLLI CON QUANTIFICAZIONE T2*
H.46 | PROTOCOLLI T1, T2* MAPPING
I | ACQUISIZIONE E VISUALIZZAZIONE
I.1 | DIMENSIONE MATRICI DI ACQUISIZIONE (FOV e pixel anche rettangolari), DI RICOSTRUZIONE E DI VISUALIZZAZIONE
I.2 | SPESSORE DI STRATO MINIMO E MASSIMO CON TECNICHE 2D E 3D E VALORI UTILIZZABILI
I.3 | ORIENTAMENTI POSSIBILI DELLO STRATO
I.4 | POSSIBILITA' DI ANGOLAZIONE E DOPPIA ANGOLAZIONE SIA IN 2D CHE IN 3D
I.5 | NUMERO MASSIMO DI STRATI IN 2D e 3D
I.6 | NUMERO MEDIE/ECCITAZIONI (minimo, massimo)
I.7 | FOV (minimo, massimo)
I.8 | TECNICHE DI RIDUZIONE TEMPI DI ACQUISIZIONE
L | RIDUZIONE ARTEFATTI, RUMORE E ALTRI ALGORITMI
L.1 | SINCRONIZZAZIONE ECG (tecniche di sopporessione delle aritmie) E SOFTWARE PER STUDI CARDIACI; DESCRIZIONE DELLA FUNZIONALITÀ; TECNICHE DI SEGMENTAZIONE DELLO SPAZIO K
L.2 | SINCRONIZZAZIONE CARDIACA, PERIFERICA E RESPIRATORIA
L.3 | SATURAZIONE/COMPENSAZIONE RESPIRO E FLUSSI (precisare le tecniche di saturazione disponibili)
L.4 | SATURAZIONE DEL GRASSO
M | CONSOLE DI COMANDO
M.1 | ARCHITETTURA HARDWARE DEL SISTEMA PROPOSTO (descrivere)
M.2 | SISTEMA OPERATIVO IN DOTAZIONE
M.3 | DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MONITOR OFFERTO
M.4 | PROTOCOLLI E TECNICHE DI ACQUISIZIONE PERSONALIZZABILI (descrivere)
M.5 | SISTEMA DI RILEVAMENTO E DI SINCRONIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' RESPIRATORIA E ECG (Sì/No)
N | SISTEMA DI ELABORAZIONE
N.1 | ARCHITETTURA DEL SISTEMA INFORMATICO DI ELABORAZIONE PROPOSTO (descrivere)
N.2 | NUMERO DI LICENZE SOFTWARE, DI TIPO FLOTTANTE, OFFERTE
N.3 | APPLICATIVO CLIENT INSTALLABILE SUI PC AZIENDALI E SULLE WORKSTATION PACS DI AOUTS (descrivere)
N.4 | ESPORTAZIONE, IN FORMATO DICOM, SU SUPPORTO ELETTRONICO (CD-DVD-USB) DI TUTTI GLI OGGETTI PRODOTTI
N.5 | FUNZIONI DI VISUALIZZAZIONE ED ELABORAZIONE (analisi ed elaborazione standard immagini; ricostruzione multiplanare – precisare se in tempo reale; misurazione base - ROI, distanze, angoli, istogrammi etc.)
N.6 | SOFTWARE CLINICO DI ELABORAZIONE PER DIFFUSIONE (Sì/No)
N.7 | SOFTWARE CLINICO DI ELABORAZIONE PER 3D, MIP e MPR (Sì/No)
N.8 | SOFTWARE CLINICO DI ELABORAZIONE PER PERFUSIONE NEURO T2* e T1 (Sì/No)
N.9 | SOFTWARE CLINICO DI ELABORAZIONE PER VALUTAZIONE DELLA DINAMICA DI CONTRASTO T1 (Sì/No)
N.10 | SOFTWARE CLINICO DI ELABORAZIONE DTI E TRATTOGRAFIA (Sì/No)
N.11 | SOFTWARE CLINICO DI ELABORAZIONE ASL (Sì/No)
N.12 | SOFTWARE CLINICO DI ELABORAZIONE SPETTROSCOPIA
N.13 | SOFTWARE PER FUSIONE IMMAGINI ALMENO TC E RM (Sì/No)
N.14 | POSSIBILITA' DI VISUALIZZARE E GESTIRE IMMAGINI TC E NM (specificare e descrivere)
N.15 | POSSIBILITA' DI IMPLEMENTARE SUCCESSIVAMENTE IL SISTEMA CON SOFTWARE DEDICATI ALL'ELABORAZIONE TC E NM (specificare e descrivere)
N.16 | AGGIORNAMENTO, IN MANIERA INCODIZIONATA E SENZA ONERI AGGIUNTIVI, DEL SOFTWARE DI SISTEMA E DEGLI APPLICATIVI (Sì/No; Indicare il numero degli anni offerti)
N.17 | SOFTWARE PER I CONTROLLI DI QUALITÀ (descrivere)
N.18 | SOFTWARE AGGIUNTIVO (descrivere)
TECNOLOGIA THIN/CLIENT
N.19 | APPLICATIVO SERVER VIRTUALIZZABILE NELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI AOUTS (Sì/No)
N.20 | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVER FISICO (descrivere)
TECNOLOGIA CLIENT/SERVER
N.21 | APPLICATIVO SERVER VIRTUALIZZABILE NELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI AOUTS (Sì/No)
N.22 | CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVER FISICO (descrivere)
CLIENT HARDWARE
N.23 | NUMERO DI WORKSTATION PROPOSTE
N.24 | ARCHITETTURA HARDWARE E SOFTWARE DELLE WORKSTATIONS (descrivere)
N.25 | DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MONITOR OFFERTI
O | PRINCIPALI CARATTERISTICHE FISICHE
O.1 | CONSUMI
O.2 | ENERGIA ELETTRICA IN STAND BY (kWh)
O.3 | POTENZA ASSORBITA DI PICCO (kVA)
O.4 | SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO (n° ricambi ora necessari nelle varie situazioni)
O.5 | ACQUA PER RAFFREDDAMENTO
P | ACCESSORI
P.1 | SISTEMA MONITORAGGIO ECG
P.2 | PULSOSSIMETRO
P.3 | INIETTORE DI MEZZO DI CONTRASTO PER RISONANZA MAGNETICA A DOPPIA SIRINGA (descrivere)
P.4 | FANTOCCIO PER I CONTROLLI DI QUALITÀ (descrivere)
P.5 | ACCESSORI PER fMRI NEUROFUNZIONALE (descrivere)
Q | STAZIONE DI LAVORO SUPPLEMENTARE
Q.1 | DESCRIZIONE
Data ______________________
___________________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante