## all.cap.
Bozza di Allegato al Capitolato Tecnico 25PRO003.CUC Gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di PROTESI D'ANCA per un periodo di 36mesi
FORMULA AGGIUDICATARIO: MONO=unico aggiudicatario AQ=accordo quadro OE=operatore economico | LOTTO NUOVO | VOCE | NUOVA DESCRIZIONE LOTTO | U.M. | CAMPIONATURA | PREZZO ATTUALMENTE IN VIGORE PER IMPIANTO TIPO | EVENTUALI OSSERVAZIONI SUL PREZZO | PREZZO OFFERTO IN ALTRE AGGIUDICAZIONI | EVENTUALI OSSERVAZIONI SUL LOTTO o SULLE VOCI DEL LOTTO
ENDOPROTESI D'ANCA | [6 empty] | compilazione a cura dell'operatore economico
AQ: 4 OE | 1 |  | Endoprotesi d’anca cementata, testina in metallo e cupola biarticolare. IMPIANTO TIPO: | impianto tipo | 1 impianto tipo con relativo strumentario* | 500
|  | a | 1 stelo femorale cementato
|  | b | 1 testa per endoprotesi
|  | c | 1 cupola biarticolare
AQ: 4 OE | 2 |  | Endoprotesi d’anca non cementata, testina in metallo e cupola biarticolare. IMPIANTO TIPO: | impianto tipo | 1 impianto tipo con relativo strumentario | 800
|  | a | 1 stelo femorale non cementato
|  | b | 1 testa per endoprotesi
|  | c | 1 cupola biarticolare
ARTROPROTESI D'ANCA | [6 empty] | compilazione a cura dell'operatore economico
AQ: 5 OE | 3 |  | Artroprotesi d’anca con stelo cementato, cotile press-fit, inserto in polietilene e/o in ceramica, testa in ceramica. IMPIANTO TIPO: | impianto tipo | 1 impianto tipo con relativo strumentario* | 1440
|  | a | 1 stelo femorale cementato
|  | b | 1 cotile press-fit
|  | c | 1 inserto in polietilene e/o in ceramica
|  | d | 1 testa in ceramica
|  | e | viti per cotile in lega di titanio (voce da indicare a zero qualora non siano previste viti)
AQ: 4 OE | 4 |  | Artroprotesi d’anca con stelo non cementato retto totalmente rivestito in idrossiapatite, cotile press-fit, inserto in polietilene e/o in ceramica, testa in ceramica. IMPIANTO TIPO: | impianto tipo | 1 impianto tipo con relativo strumentario* | 1970
|  | a | 1 stelo femorale non cementato retto totalmente rivestimento in idrossiapatite
|  | b | 1 cotile press-fit
|  | c | 1 inserto in polietilene e/o in ceramica
|  | d | 1 testa in ceramica
|  | e | viti per cotile in lega di titanio (voce da indicare a zero qualora non siano previste viti)
AQ: 3 OE | 5 |  | Artroprotesi d’anca con stelo non cementato retto parzialmente rivestito in idrossiapatite, cotile press-fit a porosità aperta, inserto in polietilene e/o in ceramica, testa in ceramica. IMPIANTO TIPO: | impianto tipo | 1 impianto tipo con relativo strumentario* | 1970
|  | a | 1 stelo femorale non cementato retto parzialmente rivestito in idrossiapatite
|  | b | 1 cotile press-fit a porosità aperta
|  | c | 1 inserto in polietilene e/o in ceramica
|  | d | 1 testa in ceramica
|  | e | viti per cotile in lega di titanio (voce da indicare a zero qualora non siano previste viti)
AQ: 3 OE | 6 |  | Artroprotesi d’anca con stelo non cementato retto senza rivestimento in idrossiapatite, cotile press-fit, inserto in polietilene e/o in ceramica, testa in ceramica. IMPIANTO TIPO: | impianto tipo | 1 impianto tipo con relativo strumentario* | 1820
|  | a | 1 stelo femorale non cementato retto senza rivestimento in idrossiapatite
|  | b | 1 cotile press-fit
|  | c | 1 inserto in polietilene e/o in ceramica
|  | d | 1 testa in ceramica
|  | e | viti per cotile in lega di titanio (voce da indicare a zero qualora non siano previste viti)
AQ: 3 OE | 7 |  | Artroprotesi d’anca con stelo non cementato anatomico, cotile press-fit, inserto in polietilene e/o in ceramica, testa in ceramica. IMPIANTO TIPO: | impianto tipo | 1 impianto tipo con relativo strumentario* | 1982
|  | a | 1 stelo femorale non cementato anatomico
|  | b | 1 cotile press-fit
|  | c | 1 inserto in polietilene e/o in ceramica
|  | d | 1 testa in ceramica
|  | e | viti per cotile in lega di titanio (voce da indicare a zero qualora non siano previste viti)
AQ: 3 OE | 8 |  | Artroprotesi d’anca con stelo cementato anatomico, cotile press-fit, inserto in polietilene e/o in ceramica, testa in ceramica. IMPIANTO TIPO: | impianto tipo | 1 impianto tipo con relativo strumentario*
|  | a | 1 stelo femorale cementato anatomico
|  | b | 1 cotile press-fit
|  | c | 1 inserto in polietilene e/o in ceramica
|  | d | 1 testa in ceramica
|  | e | viti per cotile in lega di titanio (voce da indicare a zero qualora non siano previste viti)
AQ: 3 OE | 9 |  | Artroprotesi d’anca con stelo non cementato modulare, cotile press-fit, inserto in polietilene e/o in ceramica, testa in ceramica. IMPIANTO TIPO: | impianto tipo | 1 impianto tipo con relativo strumentario* | 2070
|  | a | 1 stelo femorale non cementato modulare
|  | b | 1 modulo cervicale
|  | c | 1 cotile press-fit
|  | d | 1 inserto in polietilene e/o in ceramica
|  | e | 1 testa in ceramica
|  | f | viti per cotile in lega di titanio (voce da indicare a zero qualora non siano previste viti)
AQ: 3 OE | 10 |  | Artroprotesi d’anca con stelo non cementato, a presa metafisiaria (corto), cotile press-fit, inserto in polietilene e/o in ceramica , testa in ceramica. IMPIANTO TIPO: | impianto tipo | 1 impianto tipo con relativo strumentario* | 2173
|  | a | 1 stelo femorale non cementato a presa metafisiaria (corto)
|  | b | 1 cotile press-fit
|  | c | 1 inserto in polietilene e/o in ceramica
|  | d | 1 testa in ceramica
|  | e | viti per cotile in lega di titanio (voce da indicare a zero qualora non siano previste viti)
AQ: 3 OE | 11 |  | Artroprotesi d’anca con stelo femorale non cementato, retto a sezione pressoché circolare di tipo conico o per displasia, cotile press-fit a porosità aperta, inserto in polietilene e/o in ceramica, testa in ceramica. IMPIANTO TIPO: | impianto tipo | 1 impianto tipo con relativo strumentario* | 2125
|  | a | 1 stelo femorale non cementato, retto a sezione pressoché circolare di tipo conico o per displasia
|  | b | 1 cotile press-fit a porosità aperta
|  | c | 1 inserto in polietilene e/o in ceramica
|  | d | 1 testa in ceramica
|  | e | viti per cotile in lega di titanio (voce da indicare a zero qualora non siano previste viti)
AQ: 3 OE | 12 |  | Artroprotesi d’anca con stelo cementato, cotile press-fit a doppia mobilità. IMPIANTO TIPO: | impianto tipo | 1 impianto tipo con relativo strumentario | 1290
|  | a | 1 stelo femorale cementato
|  | b | 1 cotile press-fit a doppia mobilità
|  | c | viti per cotile in lega di titanio (voce da indicare a zero qualora non siano previste viti)
AQ: 3 OE | 13 |  | Artroprotesi d’anca con stelo non cementato, cotile press-fit a doppia mobilità. IMPIANTO TIPO: | impianto tipo | 1 impianto tipo con relativo strumentario
|  | a | 1 stelo femorale non cementato
|  | b | 1 cotile press-fit a doppia mobilità
|  | c | viti per cotile in lega di titanio (voce da indicare a zero qualora non siano previste viti)
AQ: 2 OE | 14 |  | Impianto con rivestimento batteriostatico, IMPIANTO TIPO: | impianto tipo | 1 impianto tipo con relativo strumentario | 2800
|  | a | 1 stelo femorale non cementato retto
|  | b | 1 cotile press-fit
|  | c | 1 inserto in polietilene e/o in ceramica
|  | d | 1 testa in ceramica
|  | e | viti per cotile in lega di titanio (voce da indicare a zero qualora non siano previste viti) |  |  | prezzo indicativo di mercato
PROTESI DA REVISIONE | [6 empty] | compilazione a cura dell'operatore economico
AQ: 4 OE | 15 |  | Impianto da revisione non cementato a modularità di collo composto da: | impianto tipo | 1 impianto tipo con relativo strumentario | 2041
|  | a | 1 Stelo in lega di titanio a sezione circolare con alette radiali
|  | b | 1 Cotile da revisione non cementato (ad es: multiforo, wedge, alette/gancio e stabilità iliaca),
|  | c | 1 Inserto in PE (politilene) e Ceramica
|  | d | 1 Testina in metallo e ceramica,
|  | e | 1 Sistema a doppia mobilità e ove presente anche sistema standard.
|  | f | viti per cotile in lega di titanio (voce da indicare a zero qualora non siano previste viti)
AQ: 2 OE | 16 |  | Impianto da revisione non cementato monoblocco a press FIT diafisario composto da: | impianto tipo | 1 impianto tipo con relativo strumentario | 1374
|  | a | 1 Stelo in lega di titanio a sezione circolare con alette radiali in versione standard e lateralizzante, o offset variabile in base alla taglia
|  | b | 1 Cotile da revisione non cementato (ad es: multiforo, wedge, alette/gancio e stabilità iliaca)
|  | c | 1 Inserto in PE (politilene) e Ceramica
|  | d | 1 Testina in metallo e ceramica
|  | e | 1 Sistema a doppia mobilità e ove presente anche sistema standard
|  | f | viti per cotile in lega di titanio (voce da indicare a zero qualora non siano previste viti)
AQ: 2 OE | 17 |  | Impianto da revisione non cementato a modularità metafisaria composto da: | impianto tipo | 1 impianto tipo con relativo strumentario
|  | a | 1 Stelo in lega di titanio a sezione circolare con alette radiali in versione standard e lateralizzante, o offset variabile in base alla taglia
|  | b | 1 Cotile da revisione non cementato (ad es: multiforo, wedge, alette/gancio e stabilità iliaca)
|  | c | 1 Inserto in PE (politilene) e Ceramica
|  | d | 1 Testina in metallo e ceramica
|  | e | 1 Sistema a doppia mobilità e ove presente anche sistema standard
|  | f | viti per cotile in lega di titanio (voce da indicare a zero qualora non siano previste viti)
AQ: 2 OE | 18 |  | Impianto da revisione con rivestimento batteriostatico. IMPIANTO TIPO: | impianto tipo | 1 impianto tipo con relativo strumentario | 5200
|  | a | 1 stelo femorale modulare non cementato
|  | b | 1 cotile press-fit
|  | c | 1 inserto in polietilene e/o in ceramica
|  | d | 1 testa in ceramica
|  | e | viti per cotile in lega di titanio (voce da indicare a zero qualora non siano previste viti) |  |  | prezzo indicativo di mercato
SPAZIATORI | [6 empty] | compilazione a cura dell'operatore economico
AQ: 2 OE | 19 |  | SPAZIATORI PER ANCA MONOBLOCCO ANTIBIOTATI PREFORMATI Per applicazione articolare temporanea di cemento in attesa della scomparsa di infezioni, prima dell’impianto di una protesi convenzionale. Presenza di doppio antibiotico (gentamicina e vancomicina), diverse misure/taglie disponibili. Gli stampi dello spaziatore devono essere in grado di sopportare un carico parziale. | PZ | 2 pz | 1194
AQ: 2 OE | 20 |  | SPAZIATORI PER ANCA DA PREPARARE Spaziatori di anca monoblocco, da preparare in campo operatorio con cemento osseo antibiotato. Gli stampi devono poter accogliere qualsiasi tipo di cemento osseo antibiotato in modo da dare all’operatore la possibilità di aggiungere alla miscela standard l’antibiotico più indicato e specifico per il singolo paziente. | PZ | 2 pz | 820
TAPPI | [6 empty] | compilazione a cura dell'operatore economico
MONO | 21 |  | TAPPI ENDOMIDOLLARI PER CEMENTAZIONE STELI FEMORALI | PZ | 2 pz e relativo strumentario di utilizzo | 37
1 impianto tipo con relativo strumentario* = vedasi apposito paragrafo nel doc. "1 - Sintesi Disciplinare-Capitolato Tecnico 25PRO003.CUC"

## Parametri
PARAMETRI DI VALUTAZIONE 25PRO003.CUC
PARAMETRI per lotti: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 |  |  | EVENUTALI OSSERVAZIONI CIRCA I PARAMETRI DI VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE | MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | TIPO (D/T/Q) | compilazione a cura dell'operatore economico
Follow-up | Saranno oggetto di valutazione i seguenti parametri: anno di introduzione, risultati dei casi clinici trattati e certificati, tecniche chirurgiche, indici di sopravvivenza, registri più autorevoli (svedese, inglese, australiano e neozelandese). | D
Caratteristiche Tecniche | Il punteggio verrà assegnato in relazione ai materiali costitutivi, alla porosità e alle caratteristiche della lavorazione di superficie | D
Design | Il punteggio verrà attribuito in relazione caratteristiche del disegno e razionale scientifico | D
STRUMENTARIO proposto in termini di versatilità e completezza | Il punteggio verrà attribuito con riferimento all’ergonomia, semplicità di utilizzo e versatilità dello strumentario chirurgico. Possibilità di consentire più vie di accesso. | D
STRUMENTARIO proposto in termini di funzionalità | La Commissione valuterà la funzionalità dello strumentario proposto in termini di ingombro ridotto (minore numero di cassette da sterilizzare) | D
Ampiezza di gamma di cupole | Il punteggio verrà assegnato in relazione alla gamma delle misure delle diverse componenti del sistema in base al numero delle taglie proposte dal concorrente. | D
Ampiezza di gamma di steli | Il punteggio verrà assegnato in relazione alla gamma delle misure delle diverse componenti del sistema in base al numero delle taglie proposte dal concorrente. | D
Disponibilità/compatibilità dei template acetabolari e femorali su piattaforme per pianificazione digitale | Sarà valutata la disponibilità/compatibilità dei template acetabolari e femorali su piattaforme per la pianificazione digitale. SI=8 NO=0 | T
parità di genere
Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2026 | Possesso del Certificato UNI/PdR 125:2022 SI=1 NO=0 | T
PARAMETRI per lotti: L.15 - 16 - 17- 18 |  |  | EVENUTALI OSSERVAZIONI CIRCA I PARAMETRI DI VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE | MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | TIPO (D/T/Q) | compilazione a cura dell'operatore economico
Follow-up | Saranno oggetto di valutazione i seguenti parametri: anno di introduzione, risultati dei casi clinici trattati e certificati, tecniche chirurgiche, indici di sopravvivenza, registri più autorevoli (svedese, inglese, australiano e neozelandese). | D
Caratteristiche Tecniche | Il punteggio verrà assegnato in relazione ai materiali costitutivi, alla porosità e alle caratteristiche della lavorazione di superficie | D
Design | Il punteggio verrà attribuito in relazione caratteristiche del disegno e razionale scientifico. | D
STRUMENTARIO proposto in termini di versatilità e completezza | Il punteggio verrà attribuito con riferimento all’ergonomia, semplicità di utilizzo e versatilità dello strumentario chirurgico. Possibilità di consentire più vie di accesso. | D
STRUMENTARIO proposto in termini di funzionalità | La Commissione valuterà la funzionalità dello strumentario proposto in termini di ingombro ridotto (minore numero di cassette da sterilizzare) | D
Ampiezza di gamma di cupole | Il punteggio verrà assegnato in relazione alla gamma delle misure delle diverse componenti del sistema in base al numero delle taglie proposte dal concorrente. | D
Ampiezza di gamma di steli | Il punteggio verrà assegnato in relazione alla gamma delle misure delle diverse componenti del sistema in base al numero delle taglie proposte dal concorrente. | D
parità di genere
Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2026 | Possesso del Certificato UNI/PdR 125:2022 SI=1 NO=0 | T
LOTTI 19 - 20 - 21 PPB: La Commissione Giudicatrice provvederà a verificare la rispondenza dei prodotti offerti con quanto richiesto dal Capitolato speciale e ad attribuire, conseguentemente, un giudizio di idoneità/non idoneità.