QUESTIONARIO TECNICO

In riferimento alla fornitura in service di sistemi diagnostici per esecuzione di esami per la ricerca di sangue occulto nelle feci (ID 25REA024):

- Solo per la sede PO S. Daniele del Friuli (UD) si chiede di indicare se ci sia la possibilità di collegare agli analizzatori un sistema di pre-analitica.

󠄀 SI _____________________     󠄀

󠄀 NO

󠄀 SI DI TERZE PARTI_________

- Se possibile stimare costo in % del sistema di pre-analitica rispetto all’importo complessivo presunto a base d’asta:      _____ % rispetto alla base d’asta

- Si chiede di segnalare eventuali cause ostative alla partecipazione, anche sotto il profilo della congruità economica rispetto alla base d’asta presunta e di formulare eventuali segnalazioni di criticità, discrepanze utilizzando l’Allegato “modello osservazioni” in formato excel.

- Indicare il CCNL applicato al personale dedicato allo svolgimento dei servizi richiesti nell’ambito della fornitura relativi a consegna, posa in opera/installazione, formazione degli operatori, assistenza tecnica e manutenzione della strumentazione oggetto della fornitura (vedere documento tecnico)

CCNL: _____________________________

COD.: _____________________________

STIPULATO IL _____________________

TRA ___________________(PARTE DATORIALE) ____________________________

E _____________________  (PARTE SINDACALE) ____________________________

- Indicare una stima di massima del monte ore complessivo per l’esecuzione delle attività di cui al punto precedente:

| Tipologia di intervento | frequenza (una tantum/ annuo) | ore totali per tutta durata appalto |
| --- | --- | --- |
| STRUMENTA-ZIONE PER RILEVAZIONE SOF |  |  |  |
| consegna, installazione e collaudo ed interfacciamento strumentazione per la ricerca del sangue occulto nelle feci (chiavi in mano) |  |  |  |
| Manutenzione preventiva |  |  |  |
| Verifiche di sicurezza elettrica |  |  |  |
| Manutenzione evolutiva |  |  |  |
| Controlli di qualità / funzionalità |  |  |  |
| Manutenzione correttiva |  |  |  |
| formazione e addestramento |  |  |  |

| Tipologia di intervento | frequenza (una tantum/ annuo) | ore totali per tutta durata appalto |
| --- | --- | --- |
| STRUMENTAZIONE PREANALITICA (eventuale) |  |  |  |
| consegna, installazione e collaudo ed interfacciamento strumentazione preanalitica (chiavi in mano) |  |  |  |
| Manutenzione preventiva |  |  |  |
| Verifiche di sicurezza elettrica |  |  |  |
| Manutenzione evolutiva |  |  |  |
| Controlli di qualità / funzionalità |  |  |  |
| Manutenzione correttiva |  |  |  |
| formazione e addestramento |  |  |  |