ID 15MAN004

- NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI DI PROPRIETA AOUTS PRODOTTE DALLA DITTA ELEKTA

art.  1 Modalità di gara

art.  2 Procedure di trasmissione dell’offerta e di invio della campionatura

art.  3 Documenti di partecipazione

art.  4 Caratteristiche dell’offerta economica

art.  5 Procedura di individuazione della migliore offerta

art.  6 Requisiti tecnici

art.  7 Criteri e parametri per la valutazione delle offerte

art.  8 Richiesta informazioni

art.  9 Rinvio allo Schema di Convenzione

art. 10 Informativa sul trattamento dei dati

Art. 1

(Modalità di gara)

L’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, di seguito denominato EGAS, ha indetto gara a procedura aperta, per la stipula di una Convenzione per l’affidamento del servizio di MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI DI PROPRIETA’ AOUTS PRODOTTE DALLA DITTA ELEKTA, con l’osservanza delle presenti norme, nonché delle disposizioni contenute nel Bando Integrale di Gara, nello Schema di Convenzione e nel Capitolato Speciale. Tutti gli Enti del S.S.R. interessati potranno aderire alla Convenzione.

L’EGAS è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente e alla stipula della Convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra i singoli Enti del SSR interessati ed il Fornitore attraverso la stipula di “Contratti derivati”.

L’EGAS si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire all’individuazione della Ditta migliore offerente del servizio, sia nel caso venga meno l’interesse pubblico all’effettuazione della stessa, sia nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81, comma 3 d.lgs 163/2006). La convenienza viene valutata ai sensi dell’art. 89 d.lgs 163/2006.

L’EGAS si riserva di non procedere ad aggiudicazione, ovvero di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nei casi e alle condizioni di cui al D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito con L. 7/08/2012 n. 135.

Art. 2

(Procedure di trasmissione dell’offerta e della campionatura)

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato e recare sul frontespizio il nominativo del mittente nonché l’oggetto della gara: “Offerta relativa alla gara con procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI DI PROPRIETA’ AOUTS PRODOTTE DALLA DITTA ELEKTA– ID 15MAN004”.

Il plico dovrà contenere all’interno n. 3 buste separate e chiuse di cui la n. 3 dovrà essere regolarmente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, mentre per la n. 1 e la n. 2 sarà sufficiente una chiusura normale:

- Busta n. 1 recante l’indicazione “DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE” (vedere art. 3 delle presenti Norme di partecipazione alla gara);

- Busta n. 2 recante l’indicazione “DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA” (vedere elenco documenti richiesti nel Capitolato Speciale);

- Busta n. 3 recante l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA” (vedere art. 4 delle presenti Norme di partecipazione alla gara).

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico andrà indirizzato all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) in Via Colugna n. 50 Palazzina n. 16 - 33100 UDINE e dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R. tramite Servizio postale di Stato o mediante agenzie di recapito, ovvero con consegna a mano, all’Ufficio Protocollo dell’EGAS, entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara, pena l’esclusione dalla gara.

Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo dell’EGAS sono i seguenti:

- dal lunedì al giovedì: 08.30 -16.00

- venerdì: 8.30 – 13.00

All’indirizzo sopra riportato andrà inviata esclusivamente l’offerta di gara contenente le buste nn.1, 2 e 3 e non la campionatura, che dovrà essere inviata separatamente e ad un indirizzo diverso.

Non verrà accettata alcuna campionatura consegnata presso il l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) in Via Colugna n. 50 Palazzina n. 16 - 33100 UDINE.

Per le modalità di invio della campionatura, che dovrà essere inviata sempre entro il termine indicato nel bando di gara, si veda l’art. 5 del Capitolato speciale.

L’EGAS declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito del plico. In caso di consegna a mano farà fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra fissato, la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione.

Art. 3

(Documenti di partecipazione)

La ditta partecipante, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la presente procedura, ottiene dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

La ditta partecipante deve inserire all’interno della busta n. 1 la seguente documentazione:

La busta dovrà contenere un elenco numerato dei documenti presenti al proprio interno secondo il seguente ordine:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac-simile (vedere Allegato “A” alle Norme), corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

- Garanzia dell’importo indicato nella tabella di cui al Capitolato Speciale, costituita nelle forme previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, e con indicazione dell’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art.161 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998.

La garanzia, intestata all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) Via Colugna n. 50, deve avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità, secondo quanto prescritto dal comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La ditta dovrà segnalare espressamente il possesso del requisito per la suddetta riduzione.

In caso di partecipazione a più lotti, la ditta concorrente potrà presentare una garanzia unica, specificando i lotti ai quali intende partecipare.

Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria, nella misura dell’uno per mille del valore del lotto,  e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all’incameramento della stessa nell’ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato. In caso di mancata sanatoria, si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo mezzo lettera  e che il documento originale non verrà restituito alla ditta.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata  reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento all’Ente della sanzione pecuniaria, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data

In caso di mancata sanatoria l’Autorità procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara

- Documento di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.Lgs.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Il documento di impegno può essere eventualmente anche integrato nel documento Garanzia di cui al precedente punto 2.

Nel caso in cui l’offerente abbia costituito la cauzione  tramite deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito l’operatore economico dovrà, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 per l’esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

- Versamento, ove previsto, relativo alla contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per gli importi indicati nella tabella di cui al Capitolato Speciale.

Sia nel caso di R.T.I. costituito, che nel caso di R.T.I. non ancora costituito, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo.

Per facilitare il versamento vedere apposita guida allegata al presente documento (vedere Allegato “B” alle Norme).

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento a EGAS della sanzione pecuniaria, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata sanatoria, si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

- Patto d’integrità debitamente sottoscritto dal legale rappresentante corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (vedere Allegato “H” alle Norme).

- PASSOE ai fini della comprova del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 e 48 del D. Lgs. 163/2006.

- Scheda fornitore debitamente compilata, con l’indicazione del domicilio ai fini delle comunicazioni e il relativo numero di fax (vedere Allegato “D” alle Norme).

- Elenco sintetico dei lotti ai quali la ditta partecipa, con indicazione - per ogni lotto - dell’importo del CIG versato (se dovuto) e dell’importo della cauzione versata (se dovuta);

- Copia dell’offerta economica priva dell’indicazione dei prezzi e degli sconti, riportante la seguente dicitura: “Copia dell’offerta economica senza indicazione dei prezzi e degli sconti”, specificando i lotti di gara e i codici-prodotto ai quali l’offerta si riferisce;

- Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, debitamente controfirmata (vedere Allegato “C” alle Norme).

- Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio con riferimento alle nuove disposizioni previste dall’entrata in vigore del D.lgs 159/2011 e nello specifico all’art 85 del predetto decreto (vedere modelli allegati F e G).

I documenti previsti ai punti 1-2-3-4-5 sono da considerarsi documentazione essenziale ai fini della partecipazione alla gara.

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 38 e del comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs.163/2006, così come novellati dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014, il concorrente in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38 è tenuto al pagamento in favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 2, nonché le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al Capitolato d’Oneri, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura - l’applicazione, nei confronti del concorrente, della sanzione pecuniaria nella misura di cui sopra, nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38 comma 2 bis.

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione prevista ai punti 1-2-3-4-5, EGAS provvederà a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le integrazioni e i chiarimenti necessari, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni per adempiere. L’Amministrazione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione entro il termine o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Il pagamento della sanzione potrà avvenire, a scelta del concorrente, trmite escussione della cauzione provvisoria o attraverso versamento da effettuarsi entro il termine perentorio di 10 giorni sul c/c n. dell’Amministrazione. in questa seconda ipotesi, insieme all’integrazione documentale, dovrà essere allegata la ricevuta del versamento.”

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la documentazione di cui ai punti precedenti relativi ai “Documenti di partecipazione“, dovrà essere presentata da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, ad eccezione dell’attestazione del versamento della contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (a cura della solo capogruppo). Si precisa che con riferimento ai documenti di cui ai punti 2 e 3, gli stessi dovranno essere, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, cointestati a tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

- I concorrenti di altri Paesi Comunitari sono autorizzati a presentare la documentazione equipollente a quella richiesta.

L’EGAS si riserva di procedere ai relativi controlli, ai sensi di quanto previsto dalla D.P.R. 445/2000, nei confronti dei partecipanti alla gara.

Art. 4

(Caratteristiche offerta economica)

Nella busta n. 3 “Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica redatta in lingua italiana e riportante tutte le informazioni di cui all’Allegato “E” alle Norme.

Si richiede altresì che nella Busta n. 3 la ditta concorrente inserisca un CD contenente la medesima offerta economica di cui sopra in formato excel (o word), in base allo schema previsto nel sopra citato Allegato “E” alle Norme. In caso di difformità tra i due formati (cartaceo ed elettronico), farà fede il formato cartaceo.

La ditta dovrà indicare, per ogni lotto, un prezzo unico netto, nel senso che eventuali sconti dovranno essere già conteggiati nel prezzo offerto, con esclusione di annotazioni di sconti percentuali ulteriori in calce alle offerte o comunque annotati a parte.

- L’offerta dovrà essere redatta in termini di prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio.

La ditta dovrà inserire, nello schema di dettaglio dell’offerta economica, gli oneri della sicurezza da rischio specifico (art. 87, comma 4 del Codice – Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) la cui quantificazione spetta al Concorrente in rapporto alla stessa offerta economica. Per mero chiarimento si segnala che tali costi sono propri del Concorrente e sono diversi dagli oneri della sicurezza per le interferenze, che sono determinati dalla stazione appaltante nella misura indicata in capitolato .

L’offerta dovrà avere validità non inferiore a 240 giorni dall’ultimo termine di presentazione e per tale periodo è irrevocabile e dovrà essere presentata secondo le modalità previste dall’art. 2.

Non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole (es: minimo d’ordine o spese di trasporto).

In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta congiunta dovrà:

- essere sottoscritta dai Rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate;

- specificare le parti della fornitura/servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;

- contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.

Non è ammessa la partecipazione di una stessa ditta singolarmente e quale componente di un raggruppamento (né la presenza contestuale in più raggruppamenti, pena esclusione sia della ditta singola che del raggruppamento o dei raggruppamenti da eliminare). E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Ente di tutte le imprese raggruppate. In caso la R.T.I. sia individuata come migliore offerente, le singole imprese raggruppate devono conferire, in unico atto, mandato speciale con rappresentanza, irrevocabile, ad una di esse designata come capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autentica. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo. Per quanto non espressamente qui indicato si applica l’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

La mancata sottoscrizione dell’offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell’art 38 c 2bis e art 46 c 1 ter del codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento a favore di EGAS della sanzione pecuniaria prevista dal presente disciplinare. in caso di mancata sanatoria EGAS procederà all’esclusone del concorrente dalla procedura di gara.

Tutte le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione richiesta verranno assoggettate a verifica, secondo quanto disposto dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006; l’Amministrazione valuterà l’anomalia delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 succitato.

Art. 5

(Procedura di individuazione della migliore offerta)

L’EGAS, verificata la regolarità della documentazione richiesta a corredo dell'offerta, procederà all' individuazione del miglior offerente, per ciascun lotto, secondo il criterio di cui all'art. 83 del D.Lgs 163/2006, ovvero all’offerta economicamente più vantaggiosa.

I plichi verranno aperti presso l’EGAS sito in via Colugna n. 50, 33100 Udine, nel giorno e ora stabiliti nel Bando di gara.

La procedura di gara si svolgerà con le seguenti modalità:

I° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla prima fase, che avrà luogo il giorno e all’ora indicati nel bando di gara, potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente o un’altra persona dallo stesso delegata, munita di apposita procura*.

Il Presidente di gara, assistito dal segretario verbalizzante, procederà all’apertura dei plichi pervenuti, dopo aver accertato la regolarità delle modalità di presentazione; verranno inizialmente esaminati i documenti di partecipazione, ammettendo o escludendo i concorrenti sulla base della documentazione di partecipazione. In seguito il Presidente di gara trasmetterà l’elenco delle Ditte ammesse e la documentazione tecnica alla Commissione Giudicatrice che effettuerà la valutazione tecnico-qualitativa del servizio.

II° FASE: IN SEDUTA NON PUBBLICA

La Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata, procederà alla valutazione tecnico-qualitativa del servizio, alla verifica della rispondenza alle modalità richieste e all’attribuzione dei punteggi, in base agli elementi di cui all’art. 7 del presente documento.

III° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla terza fase potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente o un’altra persona dallo stesso delegata. In tal caso dovrà esibire all’autorità che presiede la gara idonea procura*.

Nella seconda seduta pubblica, il cui luogo ed orario saranno comunicati via fax almeno cinque giorni prima della seduta stessa, il Presidente, assistito dal segretario verbalizzante, procederà a dare lettura del verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice, e all’apertura, per le sole ditte ammesse, della busta n. 3 “Offerta economica”; una volta data lettura delle offerte economiche verrà assegnato il punteggio previsto per l’elemento prezzo e a questo sommati gli altri punteggi determinati dalla Commissione Giudicatrice summenzionata.

Il servizio verrà affidato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Nel caso in cui nell’ambito del medesimo lotto si venisse a determinare una parità tra due o più offerte, si procederà seduta stante come segue:

- se presenti, i procuratori delle ditte che hanno presentato offerte uguali saranno invitati  a procedere  immediatamente  alla  gara  di miglioria;   in  caso  di  ulteriore  parità  si  provvederà all’individuazione mediante sorteggio;

- se nessuno dei procuratori delle ditte dovesse risultare presente, si procederà subito mediante sorteggio.

L’EGAS si riserva la facoltà di procedere all’individuazione anche in presenza di un’unica offerta valida, fatto salvo quanto previsto dall’art. 81 comma 3 del codice.

L’individuazione da parte dell’EGAS della ditta risultata migliore offerente diverrà immediatamente vincolante per la stessa. Il verbale di gara redatto dall’Ufficiale verbalizzante ha valore di aggiudicazione provvisoria. Si procederà quindi alla valutazione dell’anomalia, ove necessario, delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 e quindi all’aggiudicazione definitiva tramite approvazione degli atti da parte del Direttore del D.S.C. e relativa comunicazione alle parti interessate. L’aggiudicazione definitiva diverrà quindi efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti (art 11 c. 8 del d.lgs 163/2006).

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatti salvi i poteri di autotutela, la stipula del contratto avrà luogo entro il termine di 90 giorni, ovvero fatto salvo diverso termine espressamente concordato con l’aggiudicatario (art 11 c. 9 del d.lgs 163/2006).

*Il rappresentante legale dell’impresa concorrente o la persona delegata ad assistere alle sedute pubbliche di cui sopra dovrà presentarsi munita di copia del documento di riconoscimento e copia della procura da consegnare al personale dell’EGAS.

Art. 6

(Requisiti tecnici)

I prodotti offerti dalle ditte concorrenti dovranno avere le caratteristiche tecniche prescritte nel Capitolato Speciale, pena l’esclusione dalla gara. Saranno effettuate le verifiche dell’ammissibilità/non ammissibilità dei prodotti offerti in relazione alla corrispondenza o meno a quanto prescritto nel Capitolato.

Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola “o equivalenti”. L’eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 7

(Criteri e parametri per la valutazione delle offerte )

La procedura di aggiudicazione terrà conto dell’aspetto economico e qualitativo dei prodotti offerti, individuando l’offerta più vantaggiosa in base all’esame dei parametri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale, a ciascuno dei quali verrà assegnato il punteggio massimo riportato al medesimo articolo sopra indicato.

La Commissione Giudicatrice appositamente nominata dall’EGAS., laddove lo riterrà necessario, potrà in sede di valutazione richiedere alle ditte partecipanti tutte le ulteriori informazioni e/o elaborati ritenuti necessari per formulare una più precisa valutazione della fornitura offerta.

Si precisa, infine, che tutti i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi e all’eventuale riparametrazione del punteggio qualitativo, verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

Art. 8

(Richiesta Informazioni)

Le informazioni complementari relative alla presente gara possono essere richieste per iscritto a mezzo fax 0432/306241. Orari d’ufficio dell’EGAS – Via Colugna 50 Udine: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00.

Ulteriori delucidazioni possono essere richieste chiedendo della Dott.ssa Chiara Cemulini (fax 0432/306241 e-mail segreteria@egas.sanita.fvg.it o mezzo PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it).

Le richieste di delucidazioni e di informazioni complementari di cui sopra dovranno pervenire, con i mezzi sopra indicati, entro 10 gg dalla data fissata come termine per la presentazione delle offerte e la stazione appaltante provvederà ad evadere tali richieste entro 6 gg dal termine di presentazione delle offerte. Le richieste non pervenute nei termini sopra riportati, non potranno essere evase.

Le risposte ai quesiti scritti saranno pubblicate sul sito dell’EGAS www.csc.sanita.fvg.it, pertanto le ditte interessate, consultandolo periodicamente, potranno acquisire le informazioni del caso.

Art. 9

(Rinvio allo Schema di Convenzione)

L’oggetto, le modalità e la gestione del servizio sono disciplinati dal relativo Schema di Convenzione.

art. 10

(Informativa sul trattamento dei dati)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che i dati richiesti verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente e della successiva stipula della Convenzione.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.

Allegati alle Norme di partecipazione:

  - Fac simile “Allegato A”: Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

  - Fac simile “Allegato B”: Guida al versamento AVCP

  - Fac simile “Allegato C”: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy

  - Fac simile “Allegato D”: Scheda Fornitore

  - Fac simile “Allegato E”: Offerta Economica e struttura economica della stessa

  - Fac simile “Allegato F” : Dichiarazione sostitutiva di iscrizione al C.C.I.A.A.

  - Fac simile “Allegato G” : Dichiarazione sostitutiva conviventi

  - Fac simile “Allegato H” : Dichiarazione “Patto d’integrità”

Fac-simile “Allegato A”

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI…………………..

……………………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ____________________________

e residente a_____________________________________________________________________

in via ____________________________n.___ in qualità di ________________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società __________________________________________

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p.

DICHIARA

in nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

  - di partecipare alla gara come (art. 34, comma 1, D.lgs 163/06):

(barrare la voce che interessa)

    - impresa individuale (anche artigiana), società commerciale (Sas, Snc, altre società) o Soc. Cooperativa

    - consorzio tra società cooperative p. I. (L. 422/09 e D. Lgs. 1577/47), consorzi tra imprese artigiane (L. 443/1985)

    - consorzio stabile costituito anche in forma di soc. consortile (art. 2615-ter del cod. civ.) tra imprese di cui ai punti precedenti, secondo l'art. 36 D.lgs 163/06 e s.m. e i.

    - capogruppo/mandante (barrare la voce che non interessa) del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da (indicare tutti i nominativi delle Imprese raggruppate):____________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________;

    - consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 cod. civ. costituito tra i soggetti di cui all'art. 10, lett. a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del cod. civ.

    - soggetto che ha stipulato un contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs 240/91.

    - operatore economico, ai sensi dell'art. 3, comma 22, D.lgs 163/06, stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese.

  - In caso di RTI/consorzi ordinari:

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - Non ancora formalmente costituiti l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutti (e soli) i soggetti economici sottoscrittori dell’offerta conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore designato in sede d’offerta come mandatario (capogruppo) ai sensi della norma di cui all’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006

capogruppo _____________% di partecipazione _____________

mandanti _______________% di partecipazione ________________

(allegare apposita dichiarazione di IMPEGNO. Il documento dovrà specificare le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle associate e dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate o consorziate; vedere art 37 D. Lgs. 163/2006)

    - formalmente già costituiti allegare originale o copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o dell’atto costitutivo del consorzio)

  - (se del caso) ai fini della riduzione dell’entità del deposito cauzionale provvisorio ex art. 75, comma 7, del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità rilasciata dall’ente certificatore accreditato…………………………… per………………………. con scadenza al  ………………………;

  - che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto della ditta istante è il signor _______________________________ nato a _________________ il ______________________ nella sua qualità di:

    - ________________________________;

    - procuratore (come da procura allegata);

  - che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________ Registro delle Imprese dal ____/____/_______al n. __________________________per l’esercizio dell’attività oggetto della presente gara;

  - (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta nel registro delle Cooperative tenuto dalla competente C.C.I.A.A. (limitatamente a tali categorie di imprese):_________________________ (citare i relativi riferimenti);

  - (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali, sezione “A” , sezione “B” o sezione “C” se trattasi di consorzio (limitatamente a tali categorie di imprese):_____________________________________ (citare i relativi riferimenti);

  - che il titolare dell’impresa è il signor: _________________________________ nato a ______________________________ il_______/______/_____________ e residente a__________

  - che direttore tecnico dell’impresa è il signor: ___________________________ nato a ______________________________ il_______/______/_____________ e residente a__________

  - che i soci e amministratori muniti di potere di rappresentanza sono: (devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società i soci, il socio unico il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i soggetti titolari di potere di rappresentanza. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori):

| Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Residenza | Incarico Societario |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - che nulla osta, nei confronti della ditta candidata, ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. e i. (normativa antimafia) o dei tentativi di “infiltrazione mafiosa” di cui all’art.4 del D.Lgs. n.490/10994;

  - che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né vi é in corso, a carico di essa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. a);

  - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. b);

  - che nei confronti dell’impresa, di tutte le persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e in particolare con riferimento al comma 1, lettera c):

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;

OVVERO

    - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e/o del soggetto firmatario della presente dichiarazione è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (allegare apposita dichiarazione in calce)

  - che sono cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara i seguenti soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza):

| Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Cittadinanza |
| --- | --- | --- | --- |

e che nei loro confronti:

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

oppure:

    - l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di cui alla precedente lettera a): ____________________________________(si richiama altresì il comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/06 - Specificare se ricorrono gli estremi dell’art. 178 cp e/o dell’art. 445 2 comma cpp).

  - che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. d);

  - che la ditta non ha commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza ed in relazione ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. e);

  - che la ditta non è incorsa, nella esecuzione di contratti d’appalto con la stazione appaltante, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. f);

  - che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui essa è stabilita (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. g);

  - che la ditta, nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara da qualsiasi Pubblica Amministrazione predisposte (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. h);

  - che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui essa è stabilita (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. i);

  - che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili

(barrare l’ipotesi che interessa)

    - questa Impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 unità e pertanto non essendo soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

oppure:

    - questa Impresa ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità e, avendo ottemperato alle disposizioni della legge n. 68/99, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

  - che nei confronti dell’impresa non sono state applicate le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni)” neppure a titolo di misura cautelare ex art. 45 del decreto medesimo, ovvero altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro) (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. m);

  - (qualora richiesta dal bando di gara) di non essere incorsa nell’applicazione della sospensione o decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. m-bis);

  - con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. 163/2006, dichiara (barrare l’ipotesi che interessa):

    - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure:

    - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure:

    - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

NB: Si precisa che la stazione appaltante esclude dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

  - con riferimento all’art 38, comma 1, lettera m-ter), del  d.lgs. 163/2006, dichiara

(barrare la casella che interessa e completare):

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

oppure:

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

DICHIARA

altresì:

- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura/servizio e di aver considerato il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta;

- che la fornitura/servizio offerto risponde ai requisiti richiesti in capitolato;

- che l’offerta è valida per almeno 240 giorni;

- di aver preso visione di tutti gli oneri di qualsiasi natura e specie che il concorrente dovrà sostenere per assicurare il pieno espletamento della fornitura/servizio alle condizioni e con le modalità indicate nel bando, nelle norme di partecipazione, schema di contratto, nel capitolato e nel DUVRI;

- di accettare tutte le condizioni prescritte dal bando di gara o dalla lettera d'invito e dallo schema di convenzione e capitolato speciale;

- che in caso di aggiudicazione verranno valutati congiuntamente ai referenti delle aziende sanitaria interessate in materia di sicurezza, i possibili rischi di interferenza provvedendo all’eventuale stesura del DUVRI ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza – art 26 Decreto Legislativo 81/08.

- La ditta applica ai suoi lavoratori il seguente CCNL __________________________ __________________________________________________________________;

- La ditta corrisponde il versamento delle imposte e delle tasse previste dalla legislazione italiana presso: l’Ufficio delle Imposte Dirette di _________________via ____________________________CAP _______________;

- La ditta corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali presso:

l’Ufficio INPS di _________________________via __________________________ CAP _________________ Numero di matricola (iscrizione) ___________________;

l’Ufficio INAIL di _________________________via __________________________ CAP _________________ Numero di matricola (iscrizione) ___________________;

- Il Foro competente in materia di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente è: Tribunale Civile di _______________________________ Sezione fallimenti via _____________________________________ CAP ___________________;

- Direzione Provinciale del Lavoro competente ai sensi della Legge 68/99 di: ___________________________via ____________________________________ CAP ______________________;

- La ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti.

Data______________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Firma_____________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

N.B. Inoltre fornire apposita dichiarazione in calce all’autocertificazion

e, riportante le seguenti diciture:

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di ________________________________ (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.) della Ditta/Società __________________________________________ D I C H I A R A I N O L T R E - di aver preso visione delle condizioni riportate nelle “Norme di partecipazione” “Schema di Convenzione” e “Capitolato Speciale” per la fornitura in oggetto e di approvarne il loro contenuto, senza riserva alcuna; - di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341, secondo comma del Codice Civile, le clausole di cui ai seguenti articoli del Capitolato Speciale disciplinante la fornitura in oggetto: art. 3 (variazioni nell’esecuzione contrattuale), art. 5 (durata della fornitura), art. 9 (clausola risolutiva espressa), art. 10 (clausola penale), art. 14 (fallimento, liquidazione, procedure concorsuali), art. 16 (controversie). Data______________ FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO Firma_____________________________ (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

INDIRIZZO E-MAIL (PEC)______________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ____________________________________________________

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000

(per la dichiarazione condanne)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ____________________________

e residente a_____________________________________________________________________

in via ____________________________n.___ in qualità di ________________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società __________________________________________

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p.

DICHIARA

che nei confronti delle persone fisiche indicate al punto j è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:

…

…

(indicazione dei soggetti condannati, delle sentenze o dei decreti di condanna, dei reati, delle pene applicate; indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della sospensione della pena e/o della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c) art. 38 dlgs 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

Data______________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Firma_____________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197.

Fac-simile “Allegato B”

2. Modalità e termini di versamento della contribuzione

2.2 Operatori economici
Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure attivate dai soggetti di cui al precedente punto 2.1 devono versare il contributo, nella misura prevista dall’art. 2 della deliberazione 15 febbraio 2010, per ogni singolo lotto a cui intendono partecipare, entro la data di  scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall’avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata.

Non è dovuta contribuzione qualora il valore del lotto a cui si intende partecipare sia inferiore a € 150.000.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile  dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010.

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

In questo caso non saranno necessari ulteriori adempimenti.

2.3 Operatori economici esteri
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare

3. Contatti

È disponibile un servizio unificato di help desk per l'assistenza agli utenti dei sistemi SIMOG e “Servizio di riscossione”. Il servizio di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 al numero verde 800.89.69.36 ed ai seguenti indirizzi e-mail:
assistenza.riscossione@avcp.it
per informazioni relative alle procedure di pagamento
assistenza.simog@avcp.it
per informazioni relative all'acquisizione del CIG e alla verifica dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti.

Fac-simile “Allegato C”

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy:

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ad oggetto "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali", si comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei dati richiesti:

Finalità del trattamento

I dati che verranno richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara (con particolare riferimento alla documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d’appalto) e verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipula del contratto d’appalto e sua gestione.

Modalità di trattamento

I dati verranno trattati con strumenti elettronici  e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Codice privacy.

Natura obbligatoria

Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Conseguenza del rifiuto dei dati

In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l’interessato non potrà godere del servizio richiesto.

# Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati alle sole ditte partecipanti ai procedimenti di gara.

Diritti dell’interessato

In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice Privacy:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

- dell’origine dei dati personali;

- delle finalità e modalità di trattamento;

- della logica applicata n caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante  designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati    raccolti o successivamente trattati;

- l’attestazione che le operazioni  di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati  o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta  un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati è :

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS)

Via Colugna n. 50

33100 Udine

Il Responsabile del trattamento dei dati è

Dott.ssa Anna Maria Maniago

Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS)

Via Colugna n. 50

33100 Udine

e-mail: segreteria@efas,sanita.fvg.it

Fac-simile “Allegato D”      SCHEDA FORNITORE - EGAS

RAGIONE SOCIALE:___________________________________________________

CODICE FISCALE:  _____________________________	PARTITA IVA: __________________________________

SEDE LEGALE

INDIRIZZO:________________________________CITTÁ:_______________________________CAP:______________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________email:________________________________________

PEC:  __________________________________________________________________________________________

N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE E SEDE: ____________________________________________________________

CCNL APPLICATO: _______________________________________________________________________________

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa da sede legale)

INDIRIZZO:________________________________CITTÁ:_______________________________CAP:______________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________email:________________________________________

PEC:  __________________________________________________________________________________________

SEDE OPERATIVA (se diversa da sede amministrativa)

INDIRIZZO:________________________________CITTÁ:_______________________________CAP:______________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________Pec:________________________________________

PER COMUNICAZIONI O INOLTRO ATTI DI GARA

Indicare il domicilio eletto per le comunicazioni:

POSTA CERTIFICATA (PEC) _______________________________________

INDIRIZZO:

TEL: ____________________

N. Fax:__________________

REFERENTE UFFICIO GARE: __________________________________________________________________________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________

REFERENTE DI ZONA (EVENTUALE): ___________________________________________________________________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________

PER COMUNICAZIONI O INOLTRO ORDINI

REFERENTE UFFICIO ORDINI: ________________________________________________________________________

INDIRIZZO:________________________________CITTÁ: _______________________________CAP:_______________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________email:_________________________________________

email per INOLTRO AVVISI DI PAGAMENTO: ___________________________________________________________

WHITE LIST PROVINCIALE

□  ISCRITTA 	□  NON ISCRITTA

SE ISCRITTA INDICARE SEDE DI COMPETENZA ( PROVINCIA):  ______________________________________________

| data | timbro e firma di un legale rappresentante o procuratore |
| --- | --- |

Fac-simile “Allegato E”

offerta economica

Oggetto: offerta economica relativa alla gara a procedura ______ (ID______) per l’affidamento della fornitura di _____________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ________________________________ il ______________  e residente a _____________________________________________________

in via ____________________________ n.____ in qualità di __________________________*   della Ditta/Società __________________________  avente sede in _________________________

cap.____________ via _______________________  tel. n.________________________________

C.F. e P.IVA _____________________________________________________________________

DICHIARA

In nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

La Ditta/Società____________________ concorre alla gara a procedura ________ con la seguente offerta giudicata remunerativa e, quindi, vincolante a tutti gli effetti di legge:

(proporre offerta)

- canone complessivo per l’intera durata contrattuale (Nota Bene: tale valore non potrà superare pena esclusione € 380.000,00, oltre I.V.A., di cui  € 113,62, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

- il canone contrattuale complessivo annuo (IVA esclusa) per il servizi richiesti dal presente appalto;

- il canone complessivo annuo (IVA esclusa) per ogni singola apparecchiatura;

- listino dei prezzi (IVA esclusa) per la fornitura delle parti di ricambio, parti usurabili ed accessori, anche nella formula dell’“exchange”, con validità pari alla durata dell’appalto;

- il valore percentuale di sconto sul singolo canone contrattuale per singola apparecchiatura, da riconoscere in termini di conguaglio alla fine di ogni anno contrattuale se ricorrono le seguenti condizioni:

per le apparecchiature elencate in capitolato speciale per le quali i livelli di servizio richiesti  comprendano la manutenzione correttiva, alla fine di ciascun anno di rapporto contrattuale, saranno conteggiati gli interventi di manutenzione correttiva effettuati dalla ditta aggiudicataria su ciascuna apparecchiatura biomedicale in questione: qualora il conteggio abbia dato esito nullo, la ditta aggiudicataria è tenuta a formulare una proposta di parziale conguaglio che si valuta non inferiore al 3% del canone annuale; di tale conguaglio la ditta dovrà tener conto nella fatturazione finale per l’anno in corso.

È infine richiesto alla ditta offerente di precisare in offerta economica il valore percentuale di sconto che intende riconoscere, se del caso, ad AOUTS.

- I costi per le spese per la salute e la sicurezza dei lavoratori valutati, dal Datore di Lavoro, e loro dettaglio (già inclusi nel canone offerto);

- gli oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dall’Ente appaltante e riportati nell’Allegato 3 (non soggetti a ribasso);

- lo sconto da applicare al listino prezzi per parti di ricambio, parti usurabili e accessori per gli Acceleratori Lineari Synergy;

- il tariffario delle prestazioni, relativo agli interventi di manutenzione correttiva, preventiva o di altra natura, che non sono oggetto del presente Appalto, sugli Acceleratori Lineari Synergy con un dettaglio per:

  - costo (IVA esclusa) per il diritto di chiamata;

  - costo orario (IVA esclusa) per il tempo di viaggio;

  - costo chilometrico (IVA esclusa);

  - costo orario (IVA esclusa) per la manodopera;

  - costo (IVA esclusa) di trasferta;

  - costo (IVA esclusa) per qualsiasi altra voce non sopra elencata.

  - lo sconto sul tariffario delle prestazioni relative agli interventi di manutenzione correttiva, preventiva o di altra natura, che non sono oggetto del presente Appalto sugli Acceleratori Lineari Synergy;

I canoni sopra elencati si intendono compresivi di spese di trasferta, ore di viaggio, diritto di chiamata, oneri della sicurezza e quant’altro necessario a raggiungere il luogo dell’intervento.

L’offerta, redatta in termini di prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, dovrà avere validità non inferiore a 240 giorni dall’ultimo termine di presentazione e per tale periodo è irrevocabile.

Non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole.

In caso di aggiudicazione la sottoscritta Ditta/Società________________si impegna ad eseguire il deposito cauzionale definitivo nella seguente forma: __________________________________________________

Luogo_______________ data____________________firma________________________________

(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.)

Fac simile “Allegato F” : Dichiarazione sostitutiva di iscrizione al C.C.I.A.A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__                                                                                                 nat__ a

il

residente a		via

nella sua qualità di                                                                                             dell’Impresa

D I C H I A R A

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
| --- | --- | --- | --- |

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
| --- | --- | --- | --- |

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
| --- | --- | --- | --- |

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

_____________________  , il ________________________

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Fac simile “Allegato G”: Dichiarazione sostitutiva conviventi

Informazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Compilare in formato word o a stampatello

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a________________________via/piazza_____________________________________n.__________

Codice Fiscale_____________________________________________________________________

in qualità di________________________________________________________________________

della società_______________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________                         ______________________________________________

data

firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello

la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(**) Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni

I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

|  | Art. 85 del D.Lgs. 159/2011 |
| --- | --- |
| Impresa individuale | - Titolare dell’impresa - direttore tecnico (se previsto) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 |
| Associazioni | - Legali rappresentanti - membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2 |
| Società di capitali o cooperative | - Legale rappresentante - Amministratori - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale - socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) - socio ( in caso di società unipersonale) - membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7 |
| Società semplice e in nome collettivo | - tutti i soci - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società in accomandita semplice | - soci accomandatari - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società estere con sede secondaria in Italia | - coloro che le rappresentano stabilmente in Italia - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
| Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia | - Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’ impresa - familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 |
| Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) | - Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata - Direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna | - legale rappresentante - componenti organo di amministrazione - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 |
| Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico | - legale rappresentante - eventuali componenti dell’ organo di amministrazione - direttore tecnico (se previsto) - imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di amministrazione) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 |
| Raggruppamenti temporanei di imprese | - tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
| Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici | Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa'socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. |

In grassetto sono riportate tutte le novità.

Le Stazioni Appaltanti/Enti Pubblici dovranno acquisire dalla società interessata la copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni.

Fac simile “Allegato H”: Patto d’integrità

PATTO D’INTEGRITA’

ID ___________

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente patto d’integrità regola i comportamenti dei concorrenti e aggiudicatari di lavori, servizi e forniture e loro subappaltatori e sub affidatari e dei dipendenti dell’EGAS nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti.

2. Il presente patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Azienda  e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e più in generale alle disposizioni previste

- dalla Legge n. 190, 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

- dal  DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

che il concorrente dichiara di aver letto, compreso e condiviso.

3. In particolare, il presente patto stabilisce l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

4. Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati EGAS. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di efficacia e validità dei contratti..

5. Una copia del patto d’integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento.

Per i consorzi o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento.

Articolo 2

Obblighi del concorrente e dell’aggiudicatario

Il concorrente:

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- dichiara di non avere influenzato il provvedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- dichiara, con riferimento alla procedura ID_________ (specificare ID gara) , di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi conclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato FUE e gli artt. 2 e segg. della L. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;

- si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto;

- si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 4 e 5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

- si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto assegnato;

- si impegna, oltre a quanto previsto dalla legge per i subappalti, ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice;

2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e sub affidatari. La violazione del patto d’integrità da parte dei subappaltatori e/o dei sub affidatari costituisce, nei casi più gravi, causa di risoluzione del contratto a norma dell’art. 1456 del codice civile.

Articolo 3

Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice

L’Amministrazione aggiudicatrice:

- si impegna a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative alle procedure di affidamento con procedura aperta o ristretta o negoziata con pubblicazione del bando di gara: dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica,  l’elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta; dopo l’aggiudicazione definitiva, l’avviso sui risultati della procedura di affidamento ex art. 13 D. L.gs. 163/2006.

Con riferimento alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di cui all’art. 57, comma 6 D. L.gs 163/2006 ed ai cottimi fiduciari, la pubblicazione riguarda gli operatori economici invitati, quelli che hanno presentato l’offerta e l’operatore al quale l’appalto viene affidato;

- si obbliga ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza e, specificatamente, di violazione dell’impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 4

Violazione del patto d’integrità

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione contrattuale;

- escussione della cauzione provvisoria/definitiva;

2. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Articolo 5

Controversie

Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e validità del presente Patto di Integrità fra l’EGAS e i concorrenti sarà risolta dal Tribunale di Udine quale Foro competente ed esclusivo.

Articolo 6

Efficacia del patto d’integrità

Il presente patto d’integrità, in relazione alla procedura di affidamento (ID_________________), dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto e costituisce parte integrante della procedura di gara medesima.

Data …………………………

FIRMA DELLA DITTA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL servizio di MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI DI PROPRIETA’ AOUTS PRODOTTE DALLA DITTA ELEKTA

art.   1 Oggetto

art.   2 Titolare della procedura e soggetti contraenti

art.   3 Variazioni nell’esecuzione contrattuale

art.   4 Cauzione definitiva

art.   5 Durata del servizio

art.   6 Determinazione del prezzo

art.   7 Revisione prezzi

art.   8 Modalità di esecuzione del servizio

art.   9 Clausola risolutiva espressa

art. 10 Clausola penale

art. 11 Garanzia e assistenza tecnica

art. 12 Controllo di quantità e qualità

art. 13 Cessione del contratto e Subappalto

art. 14 Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali

art. 15 Fatturazione e pagamenti

art. 16 Controversie

art. 17 Informativa sul trattamento dei dati

art. 18 Spese contrattuali

art. 19 Rinvio ad altre norme

art. 20 Stipula della Convenzione

art. 21 Reportistica e monitoraggio della Convenzione

art. 22 Clausola finale

art. 1

(Oggetto)

Il presente Schema di Convenzione disciplina la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI DI PROPRIETA’ AOUTS PRODOTTE DALLA DITTA ELEKTA.

La denominazione dei singoli Enti e i fabbisogni presunti sono specificati nel Capitolato Speciale.

Il servizio di che trattasi è articolato in un unico lotto, specificato nel Capitolato Speciale, corrispondente ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti.

Nel medesimo Capitolato Speciale sono altresì indicati i prezzi base fissati, pena esclusione.

art. 2

(Titolare della procedura e soggetti contraenti)

Con l’aggiudicatario, l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi - EGAS stipulerà una Convenzione, con la quale verrà regolamentato il servizio oggetto della presente gara, nei limiti dell’importo massimo di aggiudicazione previsto.

I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende del SSR interessate ed il Fornitore la ditta appaltatrice attraverso l’emissione dei “Contratti derivati” (vedere allegato “G”).

Le Amministrazioni potranno utilizzare la Convenzioni mediante i “Contratti derivati”, sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa e inviati al fornitore; il fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti contratti all’EGAS In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei “Contratti derivati”.

Con la stipula della Convenzione, l’aggiudicatario è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i “Contratti derivati” emessi dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione medesima sino a concorrenza dell’importo massimo di aggiudicazione previsto.

La Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per l’EGAS nei confronti del Fornitore, contenendo la Convenzione stessa le condizioni generali dei contratti di fornitura conclusi dalle singole Aziende del SSR contraenti con l’emissione dei “Contratti derivati”.

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei “Contratti derivati”, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (art 299 e seguenti) di cui al DPR 207/2010.

art. 3

(Variazioni nell’esecuzione contrattuale)

I dati indicati nel presente Capitolato sono stati calcolati in base all’andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l’esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti a o modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti interessati..

Nel periodo di vigenza della Convenzione qualora le Amministrazioni contraenti ne ravvisino la necessità - hanno la facoltà di richiedere, in relazione al proprio contratto derivato un aumento o una diminuzione dello stesso, fino alla concorrenza del 20% dell’importo aggiudicato senza che il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

Le singole Aziende in relazione ai propri contratti derivati potranno richiedere altresì alla ditta aggiudicataria variazioni in aumento o in diminuzione nei casi disciplinati dall’art. 311 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

L’EGAS si riserva altresì qualora se ne ravvisasse la necessità di procedere ai sensi dell’art. 57 c.5 lettera b.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non è stata approvata dal Direttore dell’esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

L’Azienda sanitaria potrà recedere anticipatamente dal contratto anche in forma parziale, qualora nei servizi delle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.

art. 4

(Cauzione definitiva)

La ditta sarà tenuta al versamento della cauzione definitiva, entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della apposita richiesta da parte dell’EGAS che poi provvederà alla stipula della Convenzione.

- Nel caso l’individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese:

- il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006  e art. 1392 C.C., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento dell’EGAS di approvazione delle risultanze di gara;

- la cauzione definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo);

Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a scelta del contraente tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa (ex art 113 del D.Lsg. 163/2006).

Tale cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per la fornitura/servizio in argomento e dovrà avere validità non inferiore alla durata del contratto.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’EGAS.

Si prescinde dal richiedere la cauzione definitiva quando l’ammontare effettivo della fornitura, non superi l’importo di euro 20.000,00.

La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, da parte della ditta, alla fornitura in argomento, con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altra ditta fornitrice.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l’applicazione di quanto previsto dall’art.113 comma 3 del D.Lsg.163/2006 relativamente allo svincolo progressivo.

Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo della cauzione definitiva mezzo lettera  e che il documento originale non verrà restituito alla ditta aggiudicataria.

In caso di inadempimenti contrattuali, l’EGAS esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l’ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.

art. 5

(Durata del servizio)

La Convenzione stipulata con l’aggiudicatario ha durata di 36 mesi dalla data della sua attivazione..

Le Aziende potranno aderire alla Convenzione mediante “Contratti derivati” nel periodo di tempo di validità della Convenzione stessa (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza).

In attesa della definizione di una nuova Convenzione, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto dall’Ente il servizio alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale.

art. 6

(Determinazione del prezzo)

Tutti i prezzi/canoni si intendono comprensivi di ogni altro onere e spesa relativa ai servizi richiesti in capitolato speciale e degli oneri di natura fiscale ad esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

art. 7

(Revisione prezzi)

Per tutto il primo anno di durata contrattuale, i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati, non potranno essere oggetto di modificazione e saranno comprensivi di tutte le spese connesse all’esecuzione del presente servizio.

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, il contratto, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere sottoposto, su esplicita istanza di parte, a revisione annuale dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell’art.115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 .

In caso di mancata pubblicazione, da parte del competente Osservatorio, dei costi standardizzati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) del citato D. Lgs. 163/2006, la revisione potrà essere concessa applicando, ai corrispettivi di gara, l’aumento pari al 75% dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT e relativo alla media della variazione percentuale rispetto all’anno contrattuale precedente.

La revisione dei prezzi avrà efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, da parte dell’EGAS, della relativa domanda, qualora ne ricorrano i presupposti.

art. 8

(Modalità di esecuzione della fornitura/servizio)

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a svolgere il servizio nell’osservanza delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato, nonché delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Per le modalità di esecuzione del servizio, per ciascun lotto, si rimanda integralmente a quanto indicato in Capitolato speciale.

Si precisa che è esclusivo onere della ditta, tra l’altro, l’organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’appalto, l’esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato nell’appalto, l’assunzione del rischio d’impresa.

art. 9

(Clausola risolutiva espressa)

L’Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e l’EGAS per la Convenzione stipulata potranno procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Schema di convenzione;

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio in argomento;

- gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l’Amministrazione;

- comportamenti non idonei e reiterati nei confronti dell’utenza

- grave inadempienza alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro.

- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio;

- cessione totale o parziale del contratto al di fuori dei casi previsti dall’art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006;

- in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.i.m. sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;

- violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”.

- Mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto d’Integrità.

Per le inadempienze diverse da quelle sopra citate le stesse saranno formalmente contestate dall’EGAS/Azienda ai sensi dell’art. 1453 s.s. del Codice Civile.

In caso di risoluzione del contratto l’EGAS/Azienda si riserva di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.

L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per EGAS/Azienda di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. C.C., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 C.C. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta.

.

art. 10

(Clausola penale)

L’Ente del SSR responsabile dell’esecuzione del contratto ha la facoltà di applicare le penali di seguito indicate fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto IVA esclusa (oltre alle eventuali spese sostenute in più dall’Azienda del Servizio Sanitario Regionale in caso di inadempimenti e/o risoluzione del contratto ed addebito degli eventuali danni), nei casi seguenti:

- mancata o difforme esecuzione del servizio rispetto a quanto richiesto dal presente C.S.A.

- inosservanze dei programmi temporali di esecuzione del servizio, stabiliti o concordati con l’Azienda

In particolare le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità dell’Appaltatore di rilevanza civile e/o penale, che derivassero dal disservizio, comporteranno l’applicazione delle seguenti penali o provvedimenti:

- € 100 per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi massimi di primo intervento e ai tempi massimi di risoluzione e ripristino previsti all’Art. 5 (Livelli di Servizio Richiesti) del presente C.S.A.;

- € 100 per mancata esecuzione, nei tempi previsti dal crono programma, degli interventi di manutenzione preventiva;

- € 50 per mancanza del cartellino di riconoscimento del personale operante per conto dell’appaltatore.

Le suddette penali verranno scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Azienda del SSR per qualsiasi motivo, l’Azienda stessa si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

art. 11

(Garanzia ed Assistenza tecnica)

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’Azienda del SSR o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

L’Azienda del SSR non risponderà di eventuali danni a persone o cose verificatesi durante l’espletamento del servizio; la ditta aggiudicataria è tenuta a dare prova della stipula di un’adeguata polizza assicurativa per danni a persone o cose, che possono verificarsi durante lo svolgimento del servizio. Esonera infine l’Azienda da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possono derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti dell’Azienda, in conseguenza anche di furti.

Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.

art. 12

(Controllo di quantità e qualità)

L’Azienda del SSR per mezzo dei suoi incaricati ed eventualmente in presenza del responsabile della ditta aggiudicataria, potrà eseguire accertamenti e controlli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso sulle modalità operative di esecuzione del servizio, sulla qualità delle prestazioni, sui mezzi ed attrezzature impiegati.

L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di attivare ulteriori controlli non programmati nel caso in cui le pervengano segnalazioni di disservizi.

L’aggiudicataria si impegna a fornire i mezzi e tutte le informazioni necessarie alle verifiche ed ai controlli.

Dell’esito degli accertamenti e controlli effettuati, sarà redatto verbale, che potrà essere utilizzato dall’A.A.S per gli eventuali provvedimenti e determinazioni di competenza.

I provvedimenti richiesti al fine di regolarizzare il servizio, dovranno essere tempestivamente adottati.

Tutte le contestazioni di inadempienza, ritardi, ecc. fatte in contraddittorio con il responsabile dell’Impresa si intenderanno fatte direttamente all’appaltatore titolare.

Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.

art. 13

(Cessione del contratto e subappalto)

Cessione del contratto

E’ fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell’ambito delle vicende soggettive dell’esecutore del contratto di cui all’art 116 del D. Lgs. 163/2006.

E’ altresì vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto di fornitura, se non previamente autorizzata.

Subappalto

Qualora l’appaltatore intendesse procedere con il subappalto, dovrà dichiarare in sede di offerta i servizi e le forniture o parti di essi che si intendono subappaltare, sarà tenuto inoltre a formulare richiesta scritta alla stazione appaltante e ad attendere la conseguente autorizzazione. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi oggetto dell’appalto non autorizzato dall’amministrazione comporterà la risoluzione immediata del contratto. Non è consentito il subappalto in favore di imprese che hanno presentato offerta in sede di gara, non risultate aggiudicatarie. La richiesta di subappalto e l’autorizzazione allo stesso avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ex art. 118 D.lgs 163/06.

art. 14

(Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali)

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta appaltatrice, l’EGAS o l’Ente del SSR a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell’ EGAS e del singolo Ente del SSR di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione della fornitura.

art. 15

(Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002 e s.m.i. con decorrenza dalla data di ricevimento delle fatture. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere dei singoli Enti del S.S.R. ed eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico della ditta.

Le fatture dovranno essere intestate al singolo Ente del SSR che ha emesso l’ordine e contenere l'indicazione delle strutture territoriali nell’ambito delle quali la merce è stata consegnata.

art. 16

(Controversie)

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l’EGAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti è competente il Foro del capoluogo dove ha sede legale il singolo Ente del SSR.

art. 17

(Informativa sul trattamento dei dati)

Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 193/2006 e s.m.i. in materia di Privacy sono demandati ai singoli Enti del SSR aderenti alla presente convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

art. 18

(Spese contrattuali)

Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L’imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dei singoli Enti del servizio sanitario regionale, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

art. 19

(Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si richiamano le norme riportate nel bando, nelle Norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

art. 20

(Stipula della Convenzione)

Per la stipula della Convenzione l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare all’EGAS, entro 15 giorni consecutivi dalla data di richiesta, la seguente documentazione:

- cauzione definitiva;

- atto notarile di costituzione del RTI (in caso di aggiudicazione in favore di un raggruppamento).

art. 21

(Reportistica e monitoraggio della Convenzione)

Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati.

Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente (su richiesta dell’ENTE), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all’EGAS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato “M”).

Tali dati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@egas.sanita.fvg.it con oggetto: “report convenzione gara ID_______”.

I trimestre 	= 	dati gennaio > marzo

II trimestre 	= 	dati aprile > giugno

II trimestre 	= 	dati luglio > settembre

III trimestre 	= 	dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi della convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, l’aggiudicatario dovrà comunicarlo tempestivamente all’EGAS.

art. 22

(Clausola finale)

La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli “Contratti derivati” (o di parte di essi) da parte dell’EGAS e/o  delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Allegati allo Schema di Convenzione:

  - Fac simile “Allegato I”: contratto derivato

  - Fac simile “Allegato L”: ordine di acquisto

  - Fac simile “Allegato M”: report monitoraggio convenzione

FAC-SIMILE “Allegato G”: Contratto derivato

| Nome fornitore: |  |
| --- | --- |
| Via: |  |
| Città: |  |
| Telefono: |  |
| Fax: |  |
| partita IVA: |  |
| N.della richiesta: |  |
| Prot____Data: |  |

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di ______________________

per conto di (indicare l’Amministrazione Contraente) _____________________________________

Direzione/Altro ___________________________________________________________________

Codice Fiscale/Partita Iva __________________________ con sede in ______________________

Via ____________________ n________,  CAP ___________  tel ___________________________

Fax _______________________

Vista la Convenzione per la fornitura di _____________ agli Enti del Servizio Sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, Lotto/i    ____________, stipulata dall’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) con il Fornitore _____________________________________

ORDINA

la fornitura di ______________, ai sensi e per gli effetti della Convenzione succitata e di tutte le disposizione delle medesima, secondo le modalità e per gli importi di seguito indicati

A - Attivazione della fornitura fino alla scadenza della Convenzione stessa

B – Referente dell’Unità richiedente alla Richiesta di consegna______________________________

| N. Lotto | CIG DERIVATO | DESCRIZIONE | CODICE | PREZZO UNITARIO | QUANTITATIVO PER …..MESI | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Totale ordinativo Iva esclusa ______________________

IVA _________________

Totale ordinativo Iva inclusa ______________________

Il contatto con il Fornitore dovrà avvenire con le modalità stabilite nello schema di convenzione

Le Richieste di consegna verranno emesse  via fax/….(altro)

Le fatture, salvo quanto diversamente comunicato, dovranno essere intestate a :

Amministrazione Contraente ________________________________________________________

Codice Fiscale o Partita IVA ________________________________________________________

CAP _____________Città __________________________ Via ____________________   n._____

per l’Amministrazione Contraente

(Timbro e firma) _____________________________

FAC-SIMILE “Allegato M”: report monitoraggio convenzione

| ID GARA |  |
| --- | --- |
| OGGETTO GARA |  |
| DETERMINA AGGIUDICAZIONE |  |
| NOME FORNITORE |  |
| FAX FORNITORE |  |
| TRIMESTRE DI RIFERIMENTO (I,II,III,IV) |  |

| NUMERO LOTTO | CIG | NUMERO ORDINE | CODICE PRODOTTO | DATA ORDINE | UNITA' ORDINANTE | IMPORTO ORDINE IVA ESCLUSA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L’invio dei dati dovrà avvenire con cadenza trimestrale, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all’indirizzo di posta elettronica segreteria@egas.sanita.fvg.it  (Oggetto: report convenzione gara ID_______)

I trimestre 	= 	dati gennaio > marzo

II trimestre 	= 	dati aprile > giugno

II trimestre 	= 	dati luglio > settembre

III trimestre 	= 	dati ottobre > dicembre

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI DI PROPRIETA’ AOUTS PRODOTTE DALLA DITTA ELEKTA

    - PREZZI A BASE D’ASTA, CAUZIONE PROVVISORIA E CODICE CIG:

Importo a base d’asta

L’importo contrattuale complessivo, non superabile, previsto a base d’asta per l’appalto in oggetto e per tutta la durata prevista di 36 mesi è pari a € 380.000,00, oltre I.V.A., di cui  € 113,62 (centotredici/62), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

| lotto | Importo | Cauzione provvisoria 2% |
| --- | --- | --- |
| UNICO | € 380.000,00 | € 7.600,00 |

| lotto | Importo comprensivo di opzioni | CIG | Importo per versamento ANAC |
| --- | --- | --- | --- |
| UNICO | € 519.333,33 | 64745263E0 | € 70,00 |

NB: Il pagamento CIG (e ottenimento passo OE) potrà essere effettuato, con le modalità indicate nell’allegato B delle norme di partecipazione, non prima di 15 giorni del termine ultimo per la ricezione delle offerte indicato dal bando di gara.

Si precisa che gli importi “PASSOE” sono superiori rispetto alle basi d’asta, in quanto sono comprensivi anche delle “opzioni contrattuali” (proroghe ed estensioni) già “ciggate” dall’EGAS in fase di indizione della gara.

SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Oggetto

L’oggetto della gara, a procedura aperta, è l’acquisizione di servizi manutentivi per:

- N. 2 Acceleratori Lineari;

- N. 1 Sistema Record & Verify;

- N. 1 Sistema per l’Elaborazione dei Piani di Cura Radioterapici.

di proprietà dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste prodotte dalla ditta: Elekta le cui specifiche sono riportate nella sottostante tabella:

| Apparecchio | Modello | Matricola | Reparto | Sezione | Nome Macchina | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCELERATORI LINEARI |  |  |  |  |  |  |
| Linac | Synergy | 153028 | S.C. Radioterapia | Sezione 1 |  | // |
| Linac | Synergy | 153029 | S.C. Radioterapia | Sezione 2 |  | // |
| SISTEMA RECORD & VERIFY |  |  |  |  |  |  |
| Server | Mosaiq | Non Disponibile | S.C. Informatica | C.E.D. Maggiore | 0m0038 | Virtualizzato |
| Server | DCM/Namer | Non Disponibile | S.C. Informatica | C.E.D. Maggiore | 0m0039 | Virtualizzato |
| Server | ESI | Non Disponibile | S.C. Informatica | C.E.D. Maggiore | 0m0040 | Virtualizzato |
| Server | MDD | Non Disponibile | S.C. Informatica | C.E.D. Maggiore | 0m0041 | Virtualizzato |
| Server | RT Viewer | Non Disponibile | S.C. Informatica | C.E.D. Maggiore | 0m0043 | Server Fisico |
| Server | Oncentra | Non Disponibile | S.C. Informatica | C.E.D. Maggiore | 0m0042 | Virtualizzato |
| SISTEMA PER L’ELABORAZIONE DI PIANI DI CURA RADIOTERAPICI |  |  |  |  |  |  |
| Workstation | Z 820 | CZC4032L74 | S.C. Fisica Sanitaria | Stanza Computer | OMPCLIENT1 | In Garanzia sino a: 06/05/2016 |
| Workstation | Z 420 | CZC3466W4R | S.C. Radioterapia | Treatment Planning | OMPCLIENT2 | In Garanzia sino a: 06/05/2016 |
| Workstation | Z 420 | CZC3466W4Q | S.C. Radioterapia | Sezione Brachiterapia | OMPCLIENT3 | In Garanzia sino a: 06/05/2016 |
| Workstation | Z 420 | CZC3466W4P | S.C. Radioterapia | Sezione TAC | OMPCLIENT4 | In Garanzia sino a: 06/05/2016 |
| Workstation | Z 420 | CZC41245J8 | S.C. Radioterapia | Treatment Planning | OMPCLIENT5 | In Garanzia sino a: 09/07/2016 |
| Workstation | Z 820 | 2UA3211S36 | S.C. Fisica Sanitaria | Stanza Fisici | MONACO1 | // |
| Workstation | Z 820 | 2UA3211S31 | S.C. Fisica Sanitaria | Stanza Fisici | MONACO2 | // |
| Workstation | XW 4400 | CZC72311CX | S.C. Fisica Sanitaria | Stanza Computer | CLIENT3 | // |
| Workstation | Z 400 | CZC111243P | S.C. Radioterapia | Treatment Planning | OMPCLIENT | // |

Nel prosieguo del documento l’ Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste sarà indicata come AOUTS.

Nel servizio è inclusa, fatta eccezione per gli Acceleratori Lineari Synergy, la fornitura dei ricambi necessari al corretto funzionamento delle apparecchiature.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la tipologia e la numerosità delle apparecchiature biomedicali, nonché i livelli di servizio richiesti, potrebbero subire delle variazioni, anche a seguito di mutate esigenze organizzative e funzionali correlate con l'attività sanitaria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Trieste. Conseguentemente e a seguito di formale richiesta da parte di AOUTS, la Ditta aggiudicataria s’impegna a negoziare le nuove condizioni contrattuali.

Nel caso specifico di cessazione dei servizi manutentivi oggetto della presente fornitura per una o più apparecchiature rispetto al precedente elenco, AOUTS invierà una comunicazione in tal senso all’aggiudicataria e l’importo annuale del contratto sarà ricalcolato detraendo la quota parte del canone annuo relativo alle apparecchiature in questione dalla data di avvenuta comunicazione.

Durata del Contratto

I contratti per i servizi oggetto della presente procedura avranno, se non diversamente dettagliato nell’Allegato 3, decorrenza, scadenza e durata come da seguente tabella:

DURATA (mesi)

36

Alla scadenza del contratto, la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo, di continuare il servizio alle stesse condizioni in atto, fino alla definizione di un nuovo contratto e comunque non oltre i 6 mesi.

Requisiti Tecnici

La ditta aggiudicataria nello svolgimento del servizio descritto nel presente Capitolato Tecnico dovrà, per quanto di sua competenza, applicare metodi propri dei Sistemi di Qualità Aziendali come definiti nelle norme della serie UNI-EN; ISO 9000 edizione 2000 ed in conformità a quanto previsto dalle norme di buona tecnica e dalla legislazione vigente.

Dovrà in particolare essere rispettata la normativa vigente con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, dal D.Lgs. n. 106/2009.

I tecnici biomedici direttamente impiegati nel corso delle attività manutentive dovranno possedere un’esperienza comprovata e specifica nel settore e un’adeguata formazione, preferibilmente, ottenuta presso gli stessi produttori delle tecnologie di cui realizzano la manutenzione.

Gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le procedure e le indicazioni tecniche definite dal costruttore contenute nel manuale d’uso e/o nel manuale di manutenzione a corredo di ciascuna apparecchiatura, secondo quanto previsto dalla Direttiva CEE 93/42 (D.Lgs. 46/97) relativa ai Dispositivi Medici, e tener conto del livello di criticità associato alle caratteristiche tecniche di ogni singola apparecchiatura oltre che all’ambiente sanitario e relativi impianti in cui è collocata.

La presentazione dell’offerta da parte del concorrente vale come implicita dichiarazione di conoscenza delle apparecchiature oggetto dell’appalto, complete di ogni componente ed accessorio inventariabile e non, della tecnologia di costruzione delle stesse e della capacità di mantenerle o riportarle in efficienza lasciando inalterate le iniziali caratteristiche costruttive in accordo con le disposizioni della Direttiva CEE 93/42 (D.Lgs. 46/97) relativa ai Dispositivi Medici.

Livelli di Servizio Richiesti

ACCELERATORI LINEARI

Per i 2 Acceleratori Lineari modello Synergy i livelli di servizio richiesti, sono i seguenti:

- tempo massimo di primo intervento (pari all’intervallo di tempo tra la chiamata e l’inizio intervento) di 8 ore lavorative;

- tempo massimo di risoluzione e di ripristino delle funzionalità originali dell’apparecchiatura su cui è occorso il guasto, di 40 ore lavorative, calcolate dalla data e ora della prima chiamata di intervento e al netto dei tempi di reperimento degli eventuali pezzi di ricambio.

- consulenza e supporto telefonico e remoto, entro le 8 ore lavorative dalla richiesta, ai tecnici della S.C. di Ingegneria Clinica;

Gli interventi di manutenzione correttiva sugli Acceleratori Lineari sono esclusi dal presente capitolato e saranno di volta in volta richiesti dalla S.C. di Ingegneria Clinica.

SISTEMA RECORD & VERIFY

Per il sistema di Record & Verify modello Mosaiq nella configurazione riportata all’Art. 1 la tipologia di contratto manutentivo richiesta è quella di tipo Full Risk con i seguenti livelli di servizio richiesti:

- illimitato numero di interventi di manutenzione correttiva con i seguenti limiti di tempo:

tempo massimo di primo intervento (pari all’intervallo di tempo tra la chiamata e l’inizio intervento) di 4 ore lavorative;

tempo massimo di risoluzione e di ripristino delle funzionalità originali dell’apparecchiatura su cui è occorso il guasto, di 24 ore lavorative, calcolate dalla data e ora della prima chiamata di intervento e al netto dei tempi di reperimento degli eventuali pezzi di ricambio.

- Interventi di manutenzione preventiva con la frequenza prevista dal produttore;

- la fornitura di tutte le parti di ricambio, che dovranno essere coperte da garanzia ai sensi del Codice Civile;

- manutenzione ed eventuale ripristino del Sistema Operativo e degli Applicativi Software in dotazione al server fisici e virtuali;

- applicazione di tutte le patch software relative alla sicurezza di funzionamento dei sistemi;

- sarà valutata ed opportunamente valorizzata la disponibilità a fornire, nell’ambito del contratto offerto, gli aggiornamenti di versione degli Applicativi Software;

Ove possibile le attività manutentive potranno, anche, essere svolte in modalità remota con, l’eventuale, collaborazione ed assistenza dei tecnici della S.C. di Ingegneria Clinica utilizzando un collegamento VPN fornito da AOUTS.

SISTEMA PER L’ELABORAZIONE DEI PIANI DI CURA RADIOTERAPICI

Per il sistema di elaborazione dei Piani di Cura Radioterapici nella configurazione riportata all’Art. 1 la tipologia di contratto manutentivo richiesta è quella di tipo Full Risk con i seguenti livelli di servizio richiesti:

- illimitato numero di interventi di manutenzione correttiva con i seguenti limiti di tempo:

tempo massimo di primo intervento (pari all’intervallo di tempo tra la chiamata e l’inizio intervento) di 4 ore lavorative;

tempo massimo di risoluzione e di ripristino delle funzionalità originali dell’apparecchiatura su cui è occorso il guasto, di 24 ore lavorative, calcolate dalla data e ora della prima chiamata di intervento e al netto dei tempi di reperimento degli eventuali pezzi di ricambio.

- Interventi di manutenzione preventiva con la frequenza prevista dal produttore;

- tutti gli interventi necessari a garantire la continuità d’esercizio e l’efficiente e corretto funzionamento di tutti gli Applicativi Software installati sul server e le workstations;

- manutenzione hardware delle workstations;

- manutenzione ed eventuale ripristino del Sistema Operativo e degli Applicativi Software in dotazione al server e alle workstations;

- applicazione di tutte le patch software relative alla sicurezza di funzionamento dei sistemi.

- sarà valutata ed opportunamente valorizzata la disponibilità a fornire, nell’ambito del contratto offerto, gli aggiornamenti di versione degli Applicativi Software;

Ove possibile le attività manutentive potranno, anche, essere svolte in modalità remota con, l’eventuale, collaborazione ed assistenza dei tecnici di AOUTS utilizzando un collegamento VPN fornito da AOUTS.

Modalità di Esecuzione del Servizio

La ditta si impegna ad eseguire il servizio secondo i requisiti di seguito indicati:

Condizioni generali

Gli interventi, se non diversamente concordato, saranno effettuati durante il normale orario di lavoro.

Al termine di ciascun intervento di manutenzione la ditta dovrà redigere un apposito rapporto tecnico che di minima dovrà, se non diversamente motivato, contenere almeno le seguenti informazioni:

- La data e ora della chiamata di intervento;

- La data e ora del primo intervento;

- La data e ora della completa risoluzione del guasto e di ripristino dell’apparecchiatura;

- Il numero di matricola dell’apparecchiatura;

- La struttura operativa dove è installata l’apparecchiatura;

- La tipologia di guasto;

- Le indicazioni delle operazioni effettuate;

- I pezzi di ricambio eventualmente sostituiti.

Il rapporto tecnico in questione dovrà essere firmato dal tecnico che ha eseguito l’intervento e dal Referente della S.C. Ingegneria Clinica o da un suo delegato.

Nel caso di attività manutentive svolte telefonicamente o in modalità remota il rapporto tecnico sarà inviato in formato elettronico, firmato dal tecnico che ha eseguito l’intervento, dalla ditta, alla S.C. di Ingegneria Clinica che lo restituirà, in formato elettronico, controfirmato.

Durante l’esecuzione degli interventi manutentivi sulle apparecchiature dovrà essere consentita la presenza di un tecnico della S.C. Ingegneria Clinica.

La Ditta aggiudicataria, qualora non sia essa stessa produttrice dell’apparecchiatura, potrà ricorrere, qualora lo ritenga opportuno al fine del rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato, a Ditte esterne purché produttrici o delegate dal produttore all’assistenza tecnica autorizzata dell’apparecchiatura.

Tutti gli oneri di manodopera, trasferta, parti di ricambio, diritto di chiamata, costi di viaggio derivanti dalla chiamata a Ditte terze e ogni altro onere relativo all’intervento, saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria che rimane in ogni caso unica responsabile del servizio.

Manutenzione Preventiva e Verifiche di S.E.

Gli interventi di manutenzione preventiva e le verifiche di sicurezza elettrica, relative ai 2 Acceleratori Lineari saranno eseguite dai tecnici della S.C. di Ingegneria Clinica con la modalità e la frequenza prevista dal produttore.

Per tutte le altre apparecchiature oggetto del presente appalto:

gli interventi di manutenzione preventiva a carattere periodico, se previsti dal produttore delle apparecchiature, dovranno avere almeno la frequenza prevista dal produttore stesso.

All’inizio del periodo contrattuale, previo accordo con il referente Aziendale AOUTS indicato nell’Allegato 2, la ditta dovrà definire con le singole strutture operative interessate al servizio di manutenzione della presente gara, la pianificazione dei suddetti interventi di manutenzione preventiva e comunicarla alla struttura Aziendale AOUTS per la gestione tecnica della dotazione tecnologica biomedicale, di cui sono riportati i riferimenti nell’Allegato 2.

Al fine di ridurre i tempi di fermo macchina e quindi contenere i disagi per le Strutture operative, viene richiesto alla ditta di programmare le eventuali verifiche di sicurezza elettrica in concomitanza degli interventi programmati di manutenzione preventiva.

In caso di guasto entro 10 giorni dalla data di svolgimento della manutenzione preventiva, qualora fossero esclusi dal contratto gli interventi di manutenzione correttiva e le parti di ricambio, verrà riconosciuto alla ditta soltanto il corrispettivo del costo delle parti di ricambio, a meno che la ditta non dimostri che il guasto sia dovuto a fattori non conducibili all’intervento precedente o a dolo.

La documentazione attestante l’esecuzione di tale attività è vincolante al pagamento dei canoni di manutenzione del periodo di riferimento.

Manutenzione Correttiva

Dovranno essere accettate unicamente chiamate di manutenzione correttiva formulate dalla S.C. Ingegneria Clinica, di cui sono riportati i riferimenti nell’Allegato 2 o da personale dallo stesso delegato, inoltrate telefonicamente, via fax o e-mail.

Qualora il guasto e/o la riparazione possano incidere sulle condizioni di sicurezza dell’apparecchiatura dovrà essere effettuata la verifica di sicurezza elettrica ed il controllo di funzionalità prima della rimessa in servizio dell’apparecchiatura stessa.

Nel caso non fossero previsti illimitati interventi di manutenzione correttiva, l’apparecchiatura oggetto di manutenzione correttiva verrà considerata in garanzia totale per almeno 15 giorni e in questo periodo non verrà riconosciuto nessun pagamento per interventi che si rendessero necessari, a meno che la ditta non dimostri che il guasto sia dovuto a fattori non conducibili all’intervento precedente o a dolo.

Parti di Ricambio

Si intende inclusa, eccetto che per gli Acceleratori Lineari Synergy, nel canone la fornitura delle parti di ricambio, che dovranno essere coperte da garanzia ai sensi del Codice Civile, ed eventuali consumabili.

Le parti di ricambio, materiali ed accessori, necessari all’esecuzione degli interventi manutentivi (manutenzione correttiva e preventiva) dovranno essere nuove e originali.

Sarà ammessa la fornitura di parti di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali se:

- parti munite di marchi di qualità o marchio CE (dove applicabile) e commercializzate esplicitamente per l'impiego sulla tipologia di apparecchiatura oggetto di manutenzione con indicazione dei modelli con essi compatibili, ossia dovrà essere documentabile l’equivalenza degli stessi agli originali;

- minuteria e componentistica di base acquisite da reti di distribuzione certificate e sottoposte a sistema di qualità ISO 9000;

e, solo per cause di forza maggiore quali:

- fallimento della Ditta produttrice della apparecchiatura e/o della Ditta produttrice della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio;

- apparecchiatura per cui la ditta produttrice non garantisca più la disponibilità dei ricambi perché fuori produzione.

Unica responsabile di eventuali nocumenti causati dalla fornitura di ricambi non adeguati rimane in ogni caso la Ditta Aggiudicataria.

Qualora a seguito di utilizzo di parti di ricambio equivalenti si riscontrasse da parte di AOUTS una diminuzione delle prestazioni dell’apparecchiatura anche in termini di durata o qualità costruttiva del ricambio medesimo, è facoltà insindacabile di AOUTS pretendere per tale modello di apparecchiatura la sostituzione del ricambio equivalente con il rispettivo ricambio originale.

Dichiarazione Ente Appaltante (AOUTS): I livelli di servizio richiesti per assicurare la corretta manutenzione delle apparecchiature indicate nel presente documento sono assolutamente generali e non fanno riferimento ad alcuna caratteristica specifica individuante uno specifico fornitore, per quanto a conoscenza dello scrivente Ente Appaltante

DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA:

La busta n 2 dovrà contenere i seguenti documenti:

- la dichiarazione di cui all’Allegato 1 compilata in tutte le sue parti, timbrata e firmata in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta offerente;

- copia dell’Allegato 3 dal titolo “DUVRI” compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta offerente;

- Allegato 4 dal titolo “QUESTIONARIO”, compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta offerente; resta inteso che tale documento viene considerato parte integrante della documentazione tecnica.

- una motivata e comprovata dichiarazione, nella quale siano individuate le informazioni che, nell’ambito delle offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano segreti tecnici o commerciali (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 13, comma 5, lett.a), del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.). La non presentazione di tale dichiarazione all’interno della documentazione tecnico-qualitativa verrà considerata dall’Amministrazione quale assenso all’accesso agli atti presentati in sede di gara, con riferimento alle richieste che perverranno da parte dei controinteressati.

Tutta la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere presentata sia in formato cartaceo che su CD;

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

La valutazione della Commissione Giudicatrice avverrà sulla base di quanto di seguito indicato.

L’aggiudicazione della gara sarà riservata ai servizi che risponderanno alle caratteristiche tecniche e funzionali elencate in Capitolato speciale.

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo seguente rapporto qualità/prezzo:

| Qualità / prezzo | 40 /60 |
| --- | --- |

QUALITA’

Il criterio di valutazione prende in considerazione le caratteristiche qualitative di ogni elemento a

ciascuno dei quali è associato un diverso peso assegnato sulla base dell’importanza della caratteristica stessa.

La Commissione, al termine dei lavori, redigerà apposito verbale, procedendo poi nel seguente modo ed ordine:

- la somma dei punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta sarà espressa in unico punteggio tecnico complessivo;

- qualora nessuna delle proposte dovesse aver conseguito un punteggio tecnico complessivo pari a 40 punti; si procederà alla riparametrizzazione dei punteggi; la Commissione assegnerà in tal caso, il punteggio massimo previsto per il parametro qualità (40 punti) all'offerta che risulti aver conseguito la somma di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:

Dove:

PT	=  Punteggio tecnico, riparametrato, da attribuire all’offerta considerata.

PMax	=  Punteggio tecnico complessivo massimo attribuibile (punti 40).

POC	=  Punteggio tecnico complessivo dell’offerta considerata.

POE	=  Punteggio tecnico complessivo più elevato fra le offerte considerate.

La Commissione giudicatrice esprimerà i seguenti giudizi per ogni parametro qualitativo (ove non diversamente indicato) e in relazione agli elementi qualitativi delle proposte presentate:

| Parametri di Valutazione | Punteggio massimo = 40 Punti |
| --- | --- |
| - Aggiornamenti di versione degli Applicativi Software per il Sistema Record & Verify. - Aggiornamenti Software disponibili: 10 punti. | 10 punti |
| - Aggiornamenti di versione degli Applicativi Software per il Sistema di Elaborazione di Piani di Cura Radioterapici. - Aggiornamenti Software disponibili: 10 punti. | 10 punti |
| - Tempi massimi di Intervento e di Risoluzione Guasto relativi agli Acceleratori Lineari Synergy. Verranno valutate le migliorie proposte, rispetto alle richieste dell’Art. 5. - Miglioria del Tempo Massimo di Intervento compresa fra il 12,5% e il 25%: 0,5 punti. - Miglioria del Tempo Massimo di Intervento maggiore al 25% e entro il 50%: 1 punto. - Miglioria del Tempo Massimo di Intervento maggiore al 50%: 2,5 punti. - Miglioria del Tempo Massimo di Risoluzione Guasto compresa fra il 12,5% e il 25%: 0,5 punti. - Miglioria del Tempo Massimo di Risoluzione Guasto maggiore al 25% e entro il 50%: 1 punto. - Miglioria del Tempo Massimo di Risoluzione Guasto maggiore al 50%: 2,5 punti. | max 5 punti |
| - Disponibilità ad effettuare interventi di Manutenzione Correttiva e/o Preventiva al termine della normale attività clinica di reparto o nella giornata del sabato. | 5 punti |
| - Assistenza Tecnica Remota. - Assistenza Remota disponibile: 5 punti. | 5 punti |
| - Invio dei ricambi. - Invio dei ricambi entro 1 giorno lavorativo dalla richiesta: Punti: 5 - Invio dei ricambi entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta: Punti: 3 - Invio dei ricambi entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta: Punti: 1 - Per tempi di fornitura superiori a 3 giorni lavorativi: Punti: 0 | Max 5 punti |

PREZZO:

Nell’ambito delle offerte, verrà assegnato il massimo del punteggio previsto per il prezzo (MPP) all’offerta che presenterà il prezzo più basso per la fornitura, mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo la seguente formula:

PPI = PMINPI∗MPP

Dove:

PPI	=	Punteggio prezzo da assegnare all’offerta considerata

PI	=	Prezzo dell’offerta considerata

PMIN	= 	Prezzo dell’offerta più bassa

MPP	=	Punteggio massimo previsto per il prezzo (60)

.

| ALLEGATI |  |
| --- | --- |
| Allegato 1 | Dichiarazione. |
| Allegato 2 | Referenti aziendali per il contratto e referenti per la gestione tecnica della dotazione tecnologica biomedicale. |
| Allegato 3 | Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali e relativi oneri. |
| Allegato 4 | Questionario. |

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE

La ditta fornitrice: Ragione Sociale: Indirizzo: Città: (Provincia): CAP: Tel: Fax: Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): Codice Fiscale: Partita IVA: Codice Attività:

DICHIARA

- di aver preso visione e conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sull’offerta;

- di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad attuare tutte le misure di sicurezza previste dalle leggi e norme tecniche in vigore;

- il possesso di tutte le caratteristiche definite dalla presente lettera invito o la motivazione delle differenze se trattasi di equivalenti o migliorative e che tutti gli accessori indispensabili per l’utilizzo dell’attrezzatura, nessuno escluso sono compresi nella fornitura offerta;

- di impegnarsi a fornire l’indicazione di tutti gli estremi della ditta relativamente al servizio del presente appalto: Personale di Riferimento: Tel.: Fax: E-mail:

- di impegnarsi, in riferimento agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010, a: - curare che tutti i movimenti finanziari riguardanti il presente appalto siano effettuati su conto corrente dedicato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale; - fornire all’AOUTS, contestualmente all’offerta, gli estremi di tale conto ed i nominativi e codici fiscali del personale incaricato delle movimentazioni; - informare tempestivamente l’AOUTS delle eventuali variazioni relative ai dati forniti ai sensi del punto precedente; - garantire il rispetto degli obblighi di cui al D. Lgs. 136/2010 anche verso fornitori ed eventuali subappaltatori. La violazione delle disposizioni relative all'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge. 136/2010 comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

- di impegnarsi a fornire il listino delle parti di ricambio indicanti nome, descrizione, codice e costo unitario, indicandone la percentuale di sconto e le modalità di eventuali rivalutazioni;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a concordare le integrazioni da apportare alla versione preliminare (vedi Allegato 5) del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), giungendo ad una conoscenza completa del rischio relativamente agli ambienti ospedalieri oggetto della presente gara, e di impegnarsi ad attuare tutte le misure di sicurezza necessarie secondo quanto previsto dal D.L. 81/2008; ciò al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori (afferenti alla ditta stessa nonché ad’AOUTS) sia di qualsivoglia altra presenza di persone nella struttura sanitaria;

- di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti o incaricati, nel corso di qualsiasi attività per conto di AOUTS presso le sedi di quest’ultima o su apparecchi di proprietà trasferite presso la propria sede, quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Di impegnarsi, altresì, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti l’obbligo a non divulgare o utilizzare a qualsiasi scopo i dati dei quali fossero comunque venuti casualmente in possesso durante qualsiasi attività per conto di AOUTS. Tutto ciò sotto la sua piena responsabilità per ogni eventuale conseguenza di carattere civile o penale;

- di impegnarsi, nel corso dell'esecuzione del contratto, a negoziare con il Soggetto contraente nuove condizioni contrattuali in relazione ad eventuali variazioni di tipologia e numerosità delle apparecchiature biomedicali, nonché dei livelli di servizio richiesti.

- di impegnarsi, nel caso specifico di cessazione totale dei servizi manutentivi oggetto della presente fornitura per una o più apparecchiature rispetto all’elenco contenuto nell’Allegato 2 della documentazione tecnica di gara, ad accettare una semplice comunicazione da parte di AOUTS alla ditta aggiudicataria e a ridurre l’importo annuale del contratto detraendo la quota parte del canone annuo relativo alle apparecchiature in questione a partire dalla data comunicata ufficialmente alla ditta.

(Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

ALLEGATO 2

RiferimentO AOUTS PER IL CONTRATTO

| S.C. LOGISTICA E SERVIZI ECONOMALI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referente | N° Telefono | E-mail |
| Dott. Giovanni Maria Coloni | 040/3995442 | giovanni.coloni@aots.sanita.fvg.it |

RiferimentO AOUTS PER LA GESTIONE TECNICA

DELLA DOTAZIONE TECNOLOGICA BIOMEDICALE

| S.C. INGEGNERIA CLINICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referente | N° Telefono | E-mail |
| Ing. Mauro Tommasini | 040/3992630 | mauro.tommasini@aots.sanita.fvg.it |

ALLEGATO 3

DUVRI - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

DA INTERFERENZE

(art. 26 D. Lgs 81/2008 e s.m.i.)

| Appalto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Determina: Reg. Det. AOUTS - Offerta Nr. |  |  |
| Decr. DSC n | Del | Durata appalto (garanzia) : 36 mesi |
| Per le SSCC Radioterapia – Fisica Sanitaria - SCIT |  | Indirizzo : Strada di Fiume, 447- 34100 Trieste : Piazza dell’Ospitale, 1 – 34100 Trieste |
| Dirigente : Dr. A. Beorchia, Dr. M. De Denaro, Ing. C. Spagno |  | Preposto: S. Aichholzer, C. Catania, G. Ghersa, G. De Petris |
| Referente di Sede per AOUTS: Dott. F. Quargnali--S.C. Ingegneria Clinica tel. 040 399 2634 |  |  |

Finalità

il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) dell’appalto, costituisce:

- lo strumento informativo sui rischi presenti nell’ambiente lavorativo dove dovranno essere eseguiti i lavori oggetto dell’appalto e sulle misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie per garantire la sicurezza e la tutela della salute degli operatori, comprese le procedure da adottare in caso d’emergenza;

- lo strumento operativo che regolamenterà in modo coordinato le attività lavorative degli operatori dell’Azienda committente e quelli degli appaltatori, in quelle aree dove si concretizzano le interferenze lavorative tra le varie attività;

Prassi seguita: L’appaltatore viene informato dei rischi esistenti, propri del committente, negli ambienti in cui andrà ad operare, e analizzando le singole fasi lavorative che saranno svolte dall’appaltatore vengono identificati i rischi per le attività del committente e definite le misure atte a contenerli. Di seguito vengono riportati solo i rischi interferenziali che per la loro rilevanza necessitano di adozione di misure  per garantire la sicurezza e la salute del personale dell’appaltatore e del personale del committente coinvolto durante l’esecuzione delle attività oggetto d’appalto. Salvo  diversa specificazione nel contratto di appalto, gli oneri per le misure e gli apprestamenti di sicurezza sono a carico della Ditta Appaltatrice.

PARTE 1 – Generalità del Committente

DATI AZIENDA COMMITTENTE:

Ragione Sociale : Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste (AOUTS)

Sede legale: Via del Farneto 3 – 34142 TRIESTE

Tel. 0403991111 – Fax 040 3995113

Commissario Straordinario: Dr. Nicola Delli Quadri

Datore di Lavoro Locale Ospedale Maggiore e Cattinara: Dr.ssa Lucia Pelusi

Responsabile del Servizio di Prevenzione e. Protezione: Dr. Matteo D’Adamo

Medico competente: Dr. C. Negro, Dott.ssa F. Larese, Dott.ssa P. De Michieli, Dott.ssa F. Rui

Medico Autorizzato: Dr. Bovenzi; Dr.ssa Rui

Esperti Qualificati:. Dr. F. Muzzolon, Dr.ssa M. Severgnini

Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza: R. Stuppia, F. Fratianni, G. Ghersa , R. Selenati, A. Skerl, M. Verzegnassi

Attività svolta: Socio-sanitaria pubblica

PARTE 2 – Generalità della Ditta appaltatrice  (compilazione a cura della ditta)

DATI AZIENDA APPALTATRICE

Ragione Sociale:

Sede Legale :

Tel. Fax: e-mail:

Posizione INAIL

Datore di Lavoro

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Medico competente:

Medico Autorizzato:

Esperto Qualificato:

Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza:

Attività svolta:

Responsabile delle attività svolte in AOUTS ( la persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate): tel:

Descrizione dettagliata dei lavori

Eventuali rischi introdotti

Attrezzature e materiali utilizzati (in caso di agenti chimici pericolosi allegare le Schede di Sicurezza)

Ulteriori misure che si ritengono necessarie per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze:

PARTE 3 - NORME DI  DISCIPLINA INTERNA , DI SICUREZZA E MISURE D’EMERGENZA VIGENTI PRESSO L’AZIENDA “OSPEDALI RIUNITI”  TRIESTE

norme  di disciplina interna e norme riguardanti la sicurezza sul lavoro

- Divieto di accedere alle zone lavorative in cui si svolge l’appalto, senza  specifica  autorizzazione  del Datore di lavoro locale  (DDL)  e/o del Responsabile della Struttura Complessa  interessata dai lavori  ;

- Obbligo  di  richiedere  al  Coordinatore Tecnico e/o Infermieristico  delle Strutture Complesse  di AOUTS  interessate dalle attività in oggetto,  tutte  le  autorizzazioni  e  le  disposizioni  necessarie  per  poter  far  operare  il  proprio  personale  in sicurezza e di attenersi inderogabilmente alle disposizioni ricevute in tal senso;

- Divieto di accedere, senza specifica autorizzazione del DDL e/o del Responsabile della Struttura Complessa interessata, all'interno di luoghi ove esistono impianti e/o apparecchiature elettriche in tensione e/o impianti pericolosi;

- Divieto di accedere o permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;

- Obbligo di recingere le zone di lavoro e di mettere in sicurezza l’area nonché le proprie  attrezzature e/o impianti prima di abbandonare il luogo di lavoro

- Obbligo di spegnere i motori in fase di scarico o sosta

- Divieto di passare e/o di sostare sotto carichi sospesi;

- Divieto di compiere, di  propria iniziativa, manovre ed  operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre  persone  (es. dipendenti  di AOUTS, degenti, visitatori, studenti,  ecc.);

- Obbligo   di   rispettare   scrupolosamente   i cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio adottati da   AOUTS

- Divieto di occultare o rimuovere la sopra citata segnaletica di sicurezza

- Obbligo del ripristino delle situazioni preesistenti nel caso di rimozione temporanea di presidi e segnaletiche di sicurezza (es. idranti, estintori, ecc.)

- Divieto di compiere  lavori  di  saldatura,  usare  fiamme  libere   nei  luoghi  con  pericolo  d’incendio  e/o  scoppi o e/o esplosione ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;

- Obbligo  di  usare  e  far  usare  i  necessari  Dispositivi di Protezione  Individuali  (D. P.I.)  e  di  tipo  collettivo  (D.P.C.) previsti per particolari operazioni a rischio connesse all' attività svolta;

- Divieto di ostruire, manomettere o bloccare in alcun modo passaggi ed uscite di sicurezza;

- Obbligo  di  impiegare  per  la propria attività, macchine ed attrezzature  rispondenti  alle  vigenti  norme  di  legge  in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

- Divieto di  apportare  modifiche  di  qualsiasi  genere  a  macchine  ed  impianti  senza  la  preventiva  autorizzazione  di AOUTS

- divieto di compiere azioni su macchinari con organi in moto eventualmente presenti nei luoghi interessati  dai lavori;

- Divieto  di  rimuovere,  modificare  o  manomettere   i  dispositivi  di  sicurezza  e/ o  le  protezioni  installate su impianti e/o macchine presenti nei luoghi di lavoro;

- Divieto di  usare,  sul  luogo  di  lavoro,  indumenti  e/o  abbigliamento  che  in  relazione  alla  natura  delle  operazioni  da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;

- Obbligo  di  segnalare  immediatamente  alla  Direzione  Sanitaria  e/o  al  Responsabile e/o al Preposto della Struttura Complessa interessata,  eventuali  deficienze  dei dispositivi  di  sicurezza  e/o  l’esistenza  di  condizioni  di  pericolo  (adoperandosi  direttamente,  in  caso  di  urgenza  e nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per l’eliminazione di dette deficienze e pericoli);

- Divieto di introdurre all’interno di AOUTS prodotti e/o materiali che possono comportare rischi di incendi o e/ o scoppi o e/o esplosione;

- Divieto di fumare all’interno di AOUTS, con esclusione dei Punti blu dedicati;

- In caso di impiego di agenti chimici, questi devono essere utilizzati secondo le specifiche modalità operative indicate dalla scheda tecnica e di sicurezza, tale scheda deve essere tenuta sul luogo di lavoro, a disposizione del personale

- Divieto di miscelare tra loro sostanze e/o prodotti che potrebbero dar luogo a reazioni pericolose e di travasare  sostanze e/o prodotti in contenitori non correttamente etichettati

- Divieto di lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I residui di prodotti chimici ed i contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti

- Divieto assoluto di scaricare qualsiasi liquido pericoloso o inquinante nelle fognature

- I rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata dovranno essere portati via dagli edifici appena  terminato il lavoro/servizio

- Nei  casi  in  cui  sia  necessario togliere   tensione   a   parti   di   impianto   soggette   a   lavori   di   riparazione   e/o   revisione,   obbligo  di  accertarsi     che il tecnico incaricato  di AOUTS  sia   preventivamente intervenuto  in  modo  idoneo  ed  abbia  esposto  apposito  cartello

- Obbligo   di   attenersi   scrupolosamente,   per   quanto   riguarda   l’ eventuale   utilizzo   di   attrezzature   e/o   impianti   di proprietà   di AOUTS,   agli specifici regolamenti e/o norme d’uso

- Obbligo  di  utilizzare  secondo le  norme  di  legge  in  materia   di  igiene  e  sicurezza    i  locali  assegnati  da AOUTS per  lo  svolgimento  dell'attività,    compresi  i   servizi  igienici,  gli  spogliatoi destinati al proprio personale e l’eventuale accesso al servizio mensa;

- Obbligo  di  attenersi  scrupolosamente  alle istruzioni di sicurezza (comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza) e alle indicazioni  riportate  sulle planimetrie (percorsi da seguire per raggiungere le vie di esodo, scale e uscite) ,  per  quanto riguarda le procedure antincendio e di evacuazione in caso di emergenza;

- Obbligo di vigilare costantemente sul rispetto e l’ adozione delle misure di sicurezza previste

- Obbligo  di  segnalare  tempestivamente  alla Struttura Complessa interessata dai lavori  ed alla Direzione Sanitaria  eventuali  infortuni  sul  lavoro,  indicando  le  modalità  con cui si è verificato l’evento.

34	In caso di infortunio a rischio biologico i dipendenti verranno trattati come i dipendenti AOUTS, secondo le procedure aziendali. Dell’iter procedurale e del completamento dello stesso verrà data tempestiva comunicazione da parte di AOUTS.

35	Nell’evenienza di avvenuto contatto di un dipendente delle Ditte in oggetto con un caso di patologia infettiva in AOUTS per cui è previsto un percorso di profilassi, codeste Ditte e i rispettivi medici competenti e RSPP, saranno tempestivamente informati con nota scritta per gli adempimenti sanitari di Vostra competenza.

Procedure di emergenza adottate in AOUTS

Ogni edificio dispone di piante di emergenza su cui sono riportate:

•	vie di esodo e uscite di sicurezza;

•	ubicazione dei mezzi antincendio;

La Ditta  esterna deve prendere visione del Piano d’emergenza , dei percorsi di fuga delle zone che interessano l’esecuzione dei lavori, non deve intralciare con materiali o attrezzature corridoi , vie di fuga, zone sbarco ascensori, porte di emergenza o tagliafuoco. È vietato l’uso degli ascensori in caso di emergenza.

Al verificarsi di una qualsiasi emergenza,  tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l’altrui incolumità, contattando immediatamente gli addetti alle emergenze tramite il:

CENTRALINO CHIAMATE URGENTI    040 399 4444

DAI TELEFONI INTERNI         4444

Il quale provvederà ad avviare il primo intervento e ad estendere il coinvolgimento alle squadre di emergenza, ai servizi tecnici e ai Vigili del Fuoco

- PARTE 4 - DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO

Al fine  di procedere all’analisi dei potenziali rischi da interferenza e alla valutazione delle conseguenti misure da adottare, si riporta di seguito una breve descrizione dell’attività oggetto dell’appalto e/o fornitura :

| Fasi di lavoro: Descrizione delle attività |  |
| --- | --- |
| 1 | Servizio di manutenzione full risk a n° 2 Acceleratori lineari, n° 1 Sistema Record & Verify,e n°1 Sistema per l’elaborazione dei Piani di Cura Radioterapici. |

| Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell’appalto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uffici amministrativi/ Aule didattiche |  | Infettivi |
|  | Ambulatori / Studi medici |  | Zone Controllate (accesso regolamentato) |
|  | Strutture di degenza Mediche e Chirurgiche |  | Zone sorvegliate (accesso regolamentato) |
|  | Strutture che utilizzano farmaci Antiblastici |  | Locali di servizio e deposito |
|  | Laboratori Microbiologia / Chimica / Anatomia Patologica |  | Officine |
|  | Sale Operatorie |  | Parcheggio / Giardino / Aree comuni |
| X | Altro: S.C. Radioterapia, Fisica Sanitaria SCIT |  |  |

PARTE 5 - VALUTAZIONE RISCHI GENERALI  E DA INTERFERENZA

legenda (B=basso, M=medio, A=alto)

| Rischi generali (interruzione impianti) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice di rischio |  |  |  | Indice di rischio |  |
|  | Impianto di distribuzione acqua |  |  | B | Rete telefonica |
| B | Impianto elettrico |  |  | B | Rete di trasmissione dati |
|  | Impianti di ventilazione e di aerazione |  |  |  | Rete idrica antincendio |
|  | Impianto di distribuzione gas tecnici |  |  |  | Rete Fognaria |
|  | Altro (Specificare) |  |  |  |  |
| Rischi da interferenza |  |  |  |  |  |
| Indice di rischio |  |  | Indice di rischio |  |  |
| B |  | agenti chimici pericolosi |  |  | gas anestetici |
|  |  | agenti cancerogeni mutageni |  |  | gas compressi |
|  |  | farmaci chemioterapici, antiblastici |  |  | liquidi criogenici |
| B |  | agenti biologici |  |  | agenti chimici infiammabili e/o esplosivi |
|  |  | radiazioni laser |  |  | organi meccanici in movimento |
| B |  | radiazioni ionizzanti |  |  | lavoro in quota (> 2 metri) |
|  |  | radiazioni non ionizzanti |  |  | carichi sospesi |
| B |  | impianti, apparecchiature elettriche |  |  | automezzi di lavoro |
|  |  | rumore | B |  | movimentazione carichi |
|  |  | vibrazioni | B |  | cadute, scivolamenti |
|  |  | polveri |  |  | movimentazione pazienti |
|  |  | amianto |  |  | lavoro notturno |
|  |  | incendio | B |  | presenza di personale o utenti |
|  |  | apparecchiature speciali (specificare): |  |  |  |
|  |  | Altro (specificare) |  |  |  |

Riguardo ai rischi derivanti dalle interferenze nelle attività, si evidenziano i seguenti rischi particolari e si concorda sulle rispettive misure di contenimento:

| Fase di lavoro/ Rischio | Misure di prevenzione e protezione per eliminare i rischi da interferenze |
| --- | --- |
| 1 - 2 – 3 – 4 - 5 Rischio da agenti chimici | La Ditta deve informare, formare e addestrare il proprio personale sulle apparecchiature , sui DPI da utilizzare e sulle precauzioni da tenere per evitare il rischio da agenti chimici Evitare il contatto con agenti chimici senza conoscere i relativi rischi Controllare le indicazioni sulle Schede di sicurezza. Utilizzare i D. P. I. previsti |
| 1 - 2 - 3 – 4 - 5 Rischio da agenti biologici. | La Ditta deve informare, formare e addestrare il proprio personale sulle apparecchiature e sui DPI da utilizzare, sulle modalità di trasmissione degli agenti infettanti, sulle precauzioni da tenere per evitare il rischio da agenti biologici Le apparecchiature vanno trattate come se fossero infette e in caso di incidente viene attivata la profilassi del caso peggiore. Utilizzare di guanti di sicurezza, camice di sicurezza e schermo facciale nel caso di possibilità anche remota di schizzi. |
| 1 - 2 - 3 – 4 - 5 Rischio elettrico L'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature può comportare l'eliminazione di barriere che rendono accessibili parti attive in tensione. | La norma CEI 11-27 prescrive che “ogni attività” su impianti o apparecchiature elettriche sia svolta da personale adeguatamente formato. Le apparecchiature fornite devono rispettare le norme della Direttiva Macchine 2006/42/CE e la Direttiva Dispositivi Medici 2007/47. Le attività di installazione, collaudo e manutenzione devono rispettare la norma CEI EN 60601-1 e la CEI EN 62353 sugli apparecchi elettromedicali. Qualora i lavoratori della Ditta debbano svolgere attività comportanti pericoli relativi al rischio elettrico per i lavoratori di AOUTS, forniscono al Preposto, al Referente della SC Ing. Clinica ed a quello della SC Gest. Stabilimenti tutte le informazioni necessarie a garantire la sicurezza |
| 2 – 3 – 4 - 5 Rischio da radiazioni ionizzanti | Durante l’emissione raggi, il personale la cui presenza nella sala è indispensabile, dovrà ripararsi dietro le barriere protettive mobili, opportunamente posizionate . Qualora il personale, la cui presenza nella sala è indispensabile, a causa di particolari modalità di esecuzione dell’esame non potesse porsi al riparo delle barriere protettive, dovrà indossare sempre il camice e gli altri eventuali indumenti protettivi anti-X in dotazione. Usare con cura ed in modo corretto i dispositivi ed i mezzi di protezione messi a disposizione, compresi gli strumenti di sorveglianza dosimetrica in dotazione. Gli operatori sottoposti a controllo dosimetrico hanno l'obbligo di utilizzare sempre il dosimetro personale durante gli esami radiologici e di sottoporsi agli accertamenti medici periodici e straordinari previsti dalla legge, secondo le disposizioni impartite. Usare la distanza come mezzo di protezione: è bene porsi alla massima distanza dalla sorgente, compatibilmente con i compiti da eseguire. E' fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione, non appena accertato. Le donne gestanti non possono svolgere attività, che le espongono alle radiazioni ionizzanti, in zone "classificate", cioè in "zone controllate" o in "zone sorvegliate" (D.Lgs. 241/00, art. 69, punti 1 e 2). Non rimuovere o modificare, senza averne ottenuta l’autorizzazione, i dispositivi ed i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica; segnalare subito ogni loro eventuale malfunzionamento, anomalia o danneggiamento. E’ proibito compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di propria competenza o che possano compromettere la protezione e la sicurezza. Informare immediatamente l’Esperto Qualificato di ogni circostanza che può comportare fondatamente un pericolo immediato e grave (Struttura Complessa di Fisica Sanitaria, tel. 2341) |
| 1 - 2 - 3– 4 - 5 Rischio cadute, scivolamenti , urti Uso di automezzi di lavoro Movimentazione carichi | Rischio possibile in ogni luogo ospedaliero, particolarmente in presenza di pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, lavori in corso. Rispettare le delimitazioni delle aree interessate segnalate da cartelli mobili, transenne ecc. Definire preventivamente i luoghi dove è ammesso eseguire le operazioni di carico e scarico Utilizzare mezzi con indicatori acustici di retromarcia , in caso di sosta spegnere il motore. Trasportare le attrezzature a velocità tale e con le cautele che impediscano urti con persone o cose, in particolare nelle curve cieche ed in prossimità degli accessi Osservare le norme d’uso ed il limite di portata nell’utilizzo di ascensori/montacarichi |

Rischi ambientali

Si configurano due possibili tipologie di situazioni:

1) Rischio assente o residuale - Quando l’apparecchiatura è asportabile.

La manutenzione viene effettuata nel laboratorio della S.C. Ingegneria Clinica o della Ditta appaltante

2) Rischio Possibile - Quando l’apparecchiatura è non asportabile e la manutenzione deve essere condotta nello stesso locale delle attività sanitarie.  In tale evenienza si conviene di applicare i seguenti comportamenti:

Al fine di evitare una potenziale esposizione da contatto con materiali depositati sulle superfici contenenti microrganismi di gruppo 2 e 3 dell’ alleg. XLVI del D.Lgs. 81/08, si concorda che l’intervento potrà iniziare solo dopo l’effettuazione di una regolare pulizia ed igienizzazione ambientale, effettuata a cura della Struttura Complessa consegnataria dell’apparecchiatura.

Qualora l’intervento non si concluda nella giornata l’apparecchiatura deve essere inibita all’uso con adeguata evidenziazione o sigillatura, ciò al fine di evitare che altri operatori non a conoscenza dell’intervento in corso, possano procedere all’utilizzo dell’apparecchiatura mettendo a rischio se stessi e il paziente. Solo una volta terminato l’intervento  l’apparecchiatura sarà consegnata all’uso sanitario.

L’eventuale permanenza nel luogo di manutenzione oltre l’orario di presenza del personale dovrà essere sempre concordata con il Responsabile dell’UO

Quando l’intervento manutentivo deve essere necessariamente eseguito in ambienti sanitari in cui vengono utilizzate sostanze pericolose o infiammabili (es. gas anestetici in S.O.) con tecnologie lavorative che possono innescare rischi (es. fiamma ossidrica, ecc), i tecnici della Ditta appaltante devono controllare, con il referente  della SC Ing. Clinica e  quello della SC Gestione Stabilimenti, con il Preposto della Struttura Complessa interessata e SPPA, la chiusura di tutti i circuiti e l’assenza di altri interferenti ambientali.  L’attività potrà iniziare solo dopo verificato che non sussistono condizioni interferenti pericolose.

Rischi legati alle attività

Si configurano due possibili tipologie di situazioni:

1) Rischio assente o residuale

Quando l’intervento viene eseguito in assenza di attività sanitaria accertarsi che nell’ambiente siano state effettuate le regolari pulizie ed igienizzazioni, come di norma previsto per tutti gli ambienti sanitari.

Quando l’intervento deve essere necessariamente eseguito in presenza di attività  a basso rischio (es. amministrativa o ambulatoriale) l’intervento manutentivo non deve comportare l’utilizzo di attrezzature che generano rischi o anche molestia per i presenti.

Quando l’intervento deve essere necessariamente eseguito in locali ove viene svolta attività a rischio biologico (es. Locali  di degenza).  Si concorda che l’attività sanitaria fonte di rischio deve interrompersi e l’ambiente, previa adeguata igienizzazione, viene posto nella disponibilità esclusiva del manutentore che lo riconsegnerà solo ad intervento finito. Ciò al fine di evitare una potenziale esposizione da contatto e da microparticolato aereo con materiali contenenti microrganismi di gruppo 2 e 3 dell’ alleg. XLVI del D.Lgs. 81/08.  Si concorda inoltre che per evitare una ripresa anzitempo dell’attività sanitaria con le apparecchiature non perfettamente funzionanti, l’attività manutentiva in corso deve essere segnalata da cartelli di avviso o se il caso anche da una delimitazione di area con nastri ad alta visibilità.

2) Rischio Possibile

Sulle apparecchiature che vengono a contatto  con i pazienti in modo più o meno estensivo, la manutenzione può iniziare solo dopo la loro pulizia e igienizzazione. Prima dell’intervento accertarsi dell’avvenuta pulizia con il Preposto o il Dirigente  della Struttura Complessa. Utilizzare i DPI idonei

Sulle apparecchiature con sonde o terminali che vengono a contatto con i fluidi e materiali biologici, la manutenzione può iniziare solo dopo la loro pulizia e disinfezione. Prima dell’intervento accertarsi dell’avvenuta disinfezione con il Preposto o il Dirigente  della Struttura Complessa. Utilizzare i DPI idonei

Sulle apparecchiature al cui interno circolano fluidi e materiali biologici, prima di intervenire accertarsi che il ciclo di pulizia e ricondizionamento di fine operatività sia avvenuto regolarmente. Qualora il guasto lo abbia impedito, l’intervento deve essere condotto indossando i DPI (guanti, schermo facciale e sopracamice) iniziando con il ripristino del processo di pulizia automatica o se non fattibile, condurre le operazioni di pulizia e disinfezione in modo manuale.

Quando l’intervento deve essere necessariamente eseguito in presenza di attività a rischio potenziale di contatto e inalazione di microparticolato aereo di materiali contenenti microrganismi di gruppo 2 e 3 dell’ alleg. XLVI del D.Lgs. 81/08 (es. interventi chirurgici in Sale operatoria; interventi di diagnostica invasiva in ambulatori chirurgici; attività su pazienti infettivi, ecc..) il manutentore deve indossare gli stessi dispositivi di protezione previsti ed indossati dal personale sanitario.  Dovrà inoltre attenersi alle indicazioni che di volta in volta gli verranno segnalate al fine di garantire la sua sicurezza assieme a quella del paziente.

Quando l’intervento deve essere necessariamente eseguito in presenza di attività sanitarie e vengono utilizzate sostanze pericolose (es. Solventi ) o tecnologie lavorative che possono rappresentare rischi per i presenti e per l’ambiente (es. fiamma ossidrica, ecc), i tecnici della Ditta appaltante devono avvisare del pericolo i presenti, il Preposto della Struttura Complessa interessata, il referente  della SC Ing. Clinica, e quello della SC Gestione Stabilimenti, e se necessario farli allontanare temporaneamente a distanza di sicurezza .

PARTE 6 -  AZIONI DI COORDINAMENTO, MISURE DI PREVENZIONE E ONERI DELLA SICUREZZA

Analizzate le aree e le modalità  di esecuzione dei lavori si è  rilevato che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle della Ditta sono da considerarsi a contatto rischioso, per cui vengono  definite le azioni di coordinamento, le misure di prevenzione da adottare per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d’asta.

| AZIONI DI COORDINAMENTO |  |
| --- | --- |
| Sopralluogo per il rilievo dello stato dei luoghi | X |
| Individuazione di tutti i luoghi di lavoro o di passaggio ove potrebbero essere presenti lavoratori del committente, ditta appaltatrice, personale altre ditte, utenti, visitatori. | X |
| Sono stati esaminati tutti i rischi specifici presenti in tali luoghi | X |
| Sono stati analizzati i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività e tra i vari lavoratori coinvolti | X |
| Sono stati analizzati i rischi più elevati | X |
| Programmazione di un eventuale piano di formazione e/o informazione | X |

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI:

- Tutto il personale delle ditte esterne che dovrà operare all’interno della Struttura Ospedaliero-Universitaria ha l’obbligo di chiedere la specifica autorizzazione al Responsabile o il Coordinatore Tecnico della Struttura Complessa interessata prima dell’inizio dei lavori/servizi/fornitura, per concordare e coordinare le attività in  sicurezza

- La Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di contattare il responsabile per l’appalto ed il SPPA di AOUTS al fine di completare il DUVRI, poiché non potrà essere iniziata alcuna operazione se non dopo la firma  del presente Documento da parte dei Datori di Lavoro o  delegati

- L’esecuzione delle attività da parte degli operatori esterni nei comprensori dell’AOUTS viene svolta sotto la responsabilità della Ditta Appaltatrice

- La Ditta Appaltatrice si assume in toto la responsabilità per danni a persone o cose dell’AOUTS o di terzi, conseguente all’esecuzione delle attività stesse.

- Il Datore di lavoro, Dirigenti e preposti della Ditta appaltatrice sono tenuti all’informazione, formazione, addestramento ed alla vigilanza sull’adempimento degli obblighi specifici riguardo alla salute e sicurezza sul lavoro dei propri operatori;

- Il Dirigente della Struttura Complessa o il Responsabile del procedimento dell’Ingegneria Clinica  e il Responsabile di sede identificato dalla Ditta appaltatrice dovranno interrompere le attività qualora,  per sopravvenute interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

- Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento come richiesto dall’art. 5 della Legge n. 136 del 13/08/10  che integra le disposizioni  previste dagli art. 18 e 21 del TU Sicurezza, D.Lgs n. 81/08

ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA

Sulla base dei rischi da interferenza individuati, e considerando che i rischi specifici sono comunque noti ai lavoratori della Ditta Appaltatrice, in quanto fanno parte delle attività di installazione e manutenzione di apparecchiature, l’attuazione delle relative misure da adottare comporta costi per la sicurezza come sotto indicato:

| Categoria intervento | Descrizione | Quantità | Costo unitario € | Costo totale € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinamento in merito alla sicurezza | Riunioni con SPPA, Ingegneria Clinica e Responsabili Sanitari. | 2 ore | 56,81 | 113.62 |
| Costi complessivi per gli oneri di sicurezza relativi i rischi interferenziali |  |  |  | 113,62 |

PARTE 7 – SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Con  la  presente  informativa  si  trasmettono  l e  misure  e  cautele di sicurezza, di carattere generale, che il Committente e la Ditta appaltatrice dovranno obbligatoriamente far conoscere e  far adottare al proprio personale che si troverà ad operare negli spazi e nei luoghi di pertinenza della Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste (AOUTS) al fine di evitare rischi da interferenza

Nel caso si ravvisino criticità o interferenze non preventivamente considerate in sede di stesura  del  presente  Documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi  da  Interferenze  sia  dal Committente che dall’Appaltatore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni sia di valutazione che di prevenzione e protezione.

| Allegati: DOCUMENTAZIONE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elenco della documentazione fornita dal Committente | Documento sui principali rischi presenti in azienda | x |
|  | Piani di emergenza | x |
|  | Regolamento fumo | x |
|  | Protocollo Comportamentale a seguito di esposizione occupazionale a rischio biologico | x |
|  | Codice di comportamento aziendale | x |
| Elenco della documentazione fornita dall’Appaltatore al Committente | Norme di Sicurezza , riguardanti l’appalto – POS- DVR |  |
|  | Elenco dei lavoratori che potranno essere impiegati |  |
|  | Dichiarazione di avere assolto all'obbligo di Informazione e Formazione dei Lavoratori |  |
|  | Dichiarazione di avvenuta fornitura ai lavoratori di idonei DPI |  |
|  | Attrezzature usate dai lavoratori /Elenco e dichiarazioni di conformità |  |
|  | Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà |  |

DICHIARO di aver preso completa visione di quanto indicato negli allegati e mi impegno a rendere edotti i propri lavoratori e quelli di eventuali ditte subappaltatrici o compartecipanti ad associazioni temporanee d’impresa sulle necessarie misure di prevenzione e protezione da attuare durante lo svolgimento delle attività contrattualizzate in relazione ai rischi interferenziali:

| Appaltatore Datore di Lavoro o suo delegato | ....................................... | …………………………… |
| --- | --- | --- |

DICHIARO di aver preso completa visione di quanto indicato nel presente Documento ,  di aver valutato le aree di lavoro, di essere stato informato riguardo i relativi aspetti antinfortunistici e protezionistici:

| Committente Datore di Lavoro o suo delegato Referente per l’appalto | AOU Ospedali Riuniti di Trieste Dr.ssa L. Pelusi Dott. F. Quargnali | …………………………. ……………………………. |
| --- | --- | --- |
| Appaltatore Datore di Lavoro o suo delegato | ………………………….. | ………………………….. |

PARTE 8- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÁ

Al Committente

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………… nato il …………….……………

a …………………………………. cod. fisc. ………………………………………….…………... residente in …………………… via ……………………………………….……… n. ……….. munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n. ……………..……………….. rilasciato da  …………………………………………………. il ……………...……………….... in qualità di Legale Rappresentante della ditta ……..……………………..…………………..… con sede legale posta in via/piazza ……………………………………………..……….. n. ….... del comune di …………………………………. in provincia di ………………..………………. PARTITA I.V.A. n. ……………………………. CODICE FISCALE …………..………………

consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. n. 76, dei D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- che la ditta coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di ………………….. al nr. ……………..  e l'INPS di ………………….. al nr. ………….. (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);

- che   la   presente   Impresa   risulta   iscritta   alla   Camera   di   Commercio,   Industria,   Artigianato  e   Agricoltura   di ………………….. al nr. ………….. del Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;

- che la presente ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

- che ha preso visione dei i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui la ditta è destinata ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza da adottare;

- che ha informato il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di prevenzione e protezione suddetti;

- di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni;

- di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla  manomissione delle  misure di sicurezza adottate e all'operare all'esterno delle aree di cui sopra;

- di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di redigere correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;

- di aver assicurato il proprio personale per infortuni e responsabilità civile;

- di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore presso l’azienda Ospedaliero Universitaria “OSPEDALI RIUNITI” DI TRIESTE in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento.

Luogo e Data………………………………………… Timbro e Firma………………………………………………….

Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Si informa che i dati personali acquisiti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti “ di Trieste saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente/Responsabile della Struttura e saranno trattati da personale appositamente incaricato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.

ALLEGATO 4

| QUESTIONARIO |  |
| --- | --- |
| Dati Anagrafici dell’Azienda Fornitrice del Servizio Manutentivo | Ragione Sociale: __________________________________________________ Città: ______________________________________________ Prov: ________ CAP: ______________________________________________ Indirizzo: ________________________________________________________ Tel. _____________________________ Fax: ___________________________ E-mail: __________________________________________________________ Certificazioni ISO: _________________________________________________ Opera in Esclusiva (Sì/No)___________________________________________ |
| Livelli di Servizio |  |
| Tipo di Contratto Manutentivo (Acceleratori Lineari) | Indicare la tipologia di Contratto Manutentivo offerto (Full Risk, II Livello, Manutenzione Preventiva, ecc.): ________________________________________________________________ |
| Tipo di Contratto Manutentivo (Sistema Rrecord & Verify) | Indicare la tipologia di Contratto Manutentivo offerto (Full Risk, II Livello, Manutenzione Preventiva, ecc.): ________________________________________________________________ |
| Tipo di Contratto Manutentivo (Sistema per l’Elaborazione dei Piani di Cura Radioterapici) | Indicare la tipologia di Contratto Manutentivo offerto (Full Risk, II Livello, Manutenzione Preventiva, ecc.): ________________________________________________________________ |
| Manutenzione Preventiva (Sistema Record & Verify) | Effettuata (Sì/No): ________________________________________________ Indicare in numero di visite annue previste: ___________________________ Orario disponibilità Lun. – Ven.: _____________________________________ Orario disponibilità Sabato: ______________________________________ Orario disponibilità Domenica e Festivi: _______________________________ |
| Manutenzione Preventiva (Sistema per l’Elaborazione dei Piani di Cura Radioterapici) | Effettuata (Sì/No): ________________________________________________ Indicare in numero di visite annue previste: ___________________________ Orario disponibilità Lun. – Ven.: _____________________________________ Orario disponibilità Sabato: ______________________________________ Orario disponibilità Domenica e Festivi: _______________________________ |
| Manutenzione Correttiva (Acceleratori Lineari Synergy) | Orario disponibilità Lun. – Ven.: ______________________________________ Orario disponibilità Sabato: _________________________________________ Orario disponibilità Domenica e Festivi: ________________________________ |
| Manutenzione Correttiva (Sistema Record & Verify) | Effettuata (Sì/No): ________________________________________________ N° illimitato di interventi (Sì/No): ____________________________________ N° max interventi (se limitato): ______________________________________ Fornitura muletto (Sì/No): __________________________________________ Tempo massimo di fornitura del muletto dalla chiamata (giorni lavorativi): ________________________________________________________________ Orario disponibilità Lun. – Ven.: ______________________________________ Orario disponibilità Sabato: _________________________________________ Orario disponibilità Domenica e Festivi: ________________________________ |
| Manutenzione Correttiva (Sistema per l’Elaborazione dei Piani di Cura Radioterapici) | Effettuata (Sì/No): ________________________________________________ N° illimitato di interventi (Sì/No): ____________________________________ N° max interventi (se limitato): ______________________________________ Fornitura muletto (Sì/No): __________________________________________ Tempo massimo di fornitura del muletto dalla chiamata (giorni lavorativi): ________________________________________________________________ Orario disponibilità Lun. – Ven.: ______________________________________ Orario disponibilità Sabato: _________________________________________ Orario disponibilità Domenica e Festivi: ________________________________ |
| Tempo massimo di Intervento Manutenzione Correttiva | Tempo massimo di intervento dalla chiamata garantito (ore lavorative): Acceleratori Lineari Synergy:________________________________________ Sistema Record & Verify: Sistema per l’Elaborazione dei Piani di Cura Radioterapici:________________ |
| Tempo massimo di Ripristino | Tempo massimo dalla chiamata garantito per la risoluzione del guasto (ore lavorative): __________________________________________________ Acceleratori Lineari Synergy:________________________________________ Sistema Record & Verify: Sistema per l’Elaborazione dei Piani di Cura Radioterapici:________________ |
| Ricambi | Parti di ricambio comprese (Sì/No/Tutte): _____________________________ Tempi di fornitura ricambi (Giorni Lavorativi): __________________________ Elencare i ricambi non compresi: ____________________________________ ________________________________________________________________ |
| Materiale di Consumo | Materiale di Consumo Compreso (Sì/No/Tutto): _________________________ Elencare il materiale non compreso:__________________________________ ________________________________________________________________ |
| Verifiche di Sicurezza Elettrica (secondo le norme CEI) | Effettuate (Sì/No): _________________________________________________ Indicare le norme di riferimento: _____________________________________ ________________________________________________________________ Orario disponibilità Lun. – Ven.: ______________________________________ Orario disponibilità Sabato: ______________________________________ Orario disponibilità Domenica e Festivi: ________________________________ |
| Controlli di Qualità / Funzionalità | Effettuati (Sì/No): ________________ Indicare le norme di riferimento: _____________________________________ ________________________________________________________________ |
| Supporto Telefonico ai tecnici della S.C. Ingegneria Clinica | Disponibile (Sì/No): ________________________________________________ Giornate e fascia oraria: ____________________________________________ |
| Supporto Remoto ai tecnici della S.C. Ingegneria Clinica | Disponibile (Sì/No): ________________________________________________ |
| Aggiornamenti di versione degli Applicativi Software (Relativi ai Sistemi di Record & Verify e di Elaborazione di Piani di Cura Radioterapici) | Upgrade Software (sia patch che update di versione) compreso nel contratto (Sì/No): _________________________________________________________ |
| Upgrade Hardware | Upgrade Hardware compreso nel contratto (Sì/No): ______________________ |
| Tecnici abilitati agli interventi sulle apparecchiature oggetto del servizio | Sede di partenza dei tecnici: _________________________________________ Numero di tecnici: ____________ Qualifica: ____________________________ |
| Modalità di Pagamento |  |
| Fatturazione e Termini di Pagamento | Indicare frequenza di Fatturazione: ___________________________________ Indicare termini e modalità di Pagamento: _____________________________ |

(Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)