## 14PRE032
Allegato al Capitolato Speciale - GARA "PRODOTTI PER ENDOSCOPIA E BRONCOSCOPIA ID.14PRE032: fabbisogni presunti per 36 mesi distinti per Azienda del SSR, prezzi a base d'asta e cauzioni provvisorie da versare
Caratteristiche generali: i prodotti devono corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Devono essere latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione (a titolo esemplificativo: palloncini da estrazione calcoli nelle vie biliari e legatori elastici per le varici esofagee). Tolleranza del 10% sulle misure indicate. Ove pertinente, le ditte concorrenti devono dichiarare la compatibilità dei prodotti offerti con i sistemi/apparecchi di proprietà indicati (a titolo esemplificativo: per il lotto n. 22), inserendo apposita dichiarazione nella busta contenente la documentazione tecnico-qualitativa
ex LOTTO | ex VOCE | LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE DEL LOTTO | AAS1 | AAS2 | AAS3 (TOLMEZZO) | AAS3 (S. DANIELE) | AAS3 | AAS4 | AAS5 | AZ. OSP. UNIV. UD | AZ. OSP. UNIV. TS | CRO di Aviano | BURLO di TS | Fabbisogni complessivi presunti in pezzi per 36 mesi | Prezzo unitario di riferimento (per i lotti con più voci non è una base d'asta) | pxq | Prezzo a base d'asta per 36 mesi | Cauzione provvisoria da versare
pinze
1 e 2 | a | 1 | a | pinze per biopsia autoclavabili, diametro compatibile con canale da 2,8mm, lungh. almeno 1800mm, fenestrate, elissoidale, s/ago, diametro massimo sonda 2,5mm, interamente metalliche |  | 20 | 15 |  | 15 |  | 30 | 10 |  |  |  | 75 | 125 | 9375 | 84375 | 1687.5
| b |  | b | pinze per biopsia autoclavabili, diam compatibile con canale da 2,8mm, lungh. almeno 2300mm, fenestrate, elissoidale, s/ago , diametro massimo sonda 2,5mm, interamente metalliche |  | 20 | 10 |  | 10 |  | 30 |  |  | 40 |  | 100 | 125 | 12500
| c |  | c | pinze per biopsia autoclavabili, diam compatibile con canale da 2,8mm, lungh almeno 1800mm, fenestrate, elissoidale, c/ago, diametro massimo sonda 2,5mm, interamente metalliche |  | 15 |  |  |  |  | 16 | 100 | 60 |  | 30 | 221 | 125 | 27625
| d |  | d | pinze per biopsia autoclavabili, diam compatibile con canale da 2,8mm, lungh almeno 2300mm, fenestrate, elissoidale, c/ago, diametro massimo sonda 2,5mm interamente metalliche |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 100 | 60 | 10 |  | 190 | 125 | 23750
| e |  | e | pinze per biopsia pediatriche, autoclavabili, diam compatibile con canale da 2,0mm, lungh almeno 1800mm, fenestrate, elissoidale, s/ago, diametro massimo sonda 1,8mm interamente metalliche |  |  | 1 |  | 1 |  | 20 | 5 |  |  | 45 | 71 | 125 | 8875
| f |  | f | pinze per biopsia pediatriche, autoclavabili, diam compatibile con canale da 2,0mm, lungh almeno 1800mm, fenestrate, elissoidale, c/ago, diametro massimo sonda 1,8mm interamente metalliche | [7 empty] | 15 | 3 |  |  | 18 | 125 | 2250
3 | a | 2 | a | pinza per macrobiopsia autoclavabili, diam compatibile con canale da 3,7mm circa, lungh almeno 2300mm, s/ago , diametro massimo sonda compatibile, interamente metalliche | [7 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 143.88 | 1438.8 | 11510.4 | non prevista
| b |  | b | pinza per macrobiopsia autoclavabili, diam compatibile con canale da 3,7mm circa, lungh almeno 2300mm, c/ago , diametro massimo sonda compatibile, interamente metalliche | [7 empty] | 50 | 10 | 10 |  | 70 | 143.88 | 10071.6
4 | a | 3 | a | pinze per biopsia monouso, diam compatibile con canale da 2,8mm, lungh almeno 1800mm, fenestrate, elissoidale, s/ago, diametro massimo sonda 2,5mm |  |  | 300 |  | 300 |  | 250 |  |  |  |  | 550 | 4.8 | 2640 | 93600 | 1872
| b |  | b | pinze per biopsia monouso, diam compatibile con canale da 2,8mm, lungh almeno 2300mm, fenestrate, elissoidale, s/ago , diametro massimo sonda 2,5mm |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 1000 | 4.8 | 4800
| c |  | c | pinze per biopsia monouso, diam compatibile con canale da 2,8mm, lungh almeno 1800mm, fenestrate, elissoidale, c/ago, diametro massimo sonda 2,5mm |  | 3850 |  | 6000 | 6000 |  |  | 800 | 100 |  |  | 10750 | 4.8 | 51600
| d |  | d | pinze per biopsia monouso, diam compatibile con canale da 2,8mm, lungh almeno 2300mm, fenestrate, elissoidale, c/ago, diametro massimo sonda 2,5mm |  | 3300 |  | 3000 | 3000 |  |  | 800 | 100 |  |  | 7200 | 4.8 | 34560
5 e 6 | a | 4 | a | pinze per biopsia monouso standard, diam compatibile con canale da 2,8mm, lungh almeno 2300mm, con diam esterno ganascia di 2,2 mm |  | 7000 | [5 empty] | 100 | 30 |  |  | 7130 | 5.49 | 39143.7 | 59237.1 | 1184.742
| b |  | b | pinze per biopsia monouso pediatrica, diam compatibile con canale da 2,0mm, lungh almeno 1600mm, diam esterno ganascia di 1,8 mm |  | 3500 |  |  |  |  | 50 | 100 | 10 |  |  | 3660 | 5.49 | 20093.4
spazzolini per pulizia
7 |  | 5 |  | spazzolino per pulizia monouso da utilizzare nell'interno di un canale operativo standard di 2,0mm provvisti di estremità flessibile e punta atraumatica, lungh 2000-2300mm (c/spazzolino ad almeno 3 spazzole) |  | 1000 |  |  |  |  | 25500 | 200 | 20000 | 40 | 1500 | 48240 | 1.99 | 95997.6 | 95997.6 | 1919.952
8 e 10 |  | 6 |  | spazzolino per pulizia pluriuso autoclavabile da utilizzare nell'interno di un canale operativo standard a partire da 2,0mm provvisti di estremità flessibile e punta atraumatica, lungh 2000-2300mm (c/spazzolino a più spazzole) | [7 empty] | 500 | 9 | 10 | 450 | 969 | 28.5 | 27616.5 | 27616.5 | 552.33
9 |  | 7 |  | spazzolino per pulizia canali monouso per utilizzare all'interno delle valvole dell'endoscopio |  | 1000 | [5 empty] | 200 | 10000 | 3000 | 1900 | 16100 | 0.89 | 14329 | 14329 | non prevista
|  | 8 |  | spugnetta imbevuta di detergente per lavaggio strumenti endoscopici | [8 empty] | 20000 |  |  | 20000 | 0.1 | 2000 | 2000 | non prevista
spazzolini per citologia
11 a+b | a | 9 |  | spazzolino monouso da utilizzare nell'interno di un canale operativo standard a partire da 2,8mm provvisti di estremità flessibile e punta atraumatica, lungh 2000-2300mm (c/spazzolino a 1 o più spazzole) |  | 3000 | 10000 |  | 10000 |  |  | 60 |  | 50 |  | 13110 | 0.94 | 12323.4 | 12323.4 | non prevista
anse
13 | a | 10 |  | ansa pluriuso ovalare per polipectomia colica autoclavabile, 2x4 cm, lungh. 230cm + manico |  | 10 | 10 |  | 10 | [6 empty] | 20 | 67 | 1340 | 1340 | non prevista
14 | a | 11 |  | ansa pluriuso per polipectomia+guaina+manico rotante - 50mm, l.230 d 2,5 rotante |  | 5 | 6 |  | 6 |  |  |  | 5 |  |  | 16 | 115 | 1840 | 1840 | non prevista
15 | a | 12 |  | ansa pluriuso asimmetrica per polipectomia autoclavabile lungh. 2300mm + manico (dotato di attacco per collegamento ad elettrobisturi normalmente in uso)+ guaina dedicata apertura: 15 mm - 25mm - 30mm. | [7 empty] | 300 | 20 |  | 5 | 325 | 125 | 40625 | 40625 | 812.5
/ |  | 13 |  | Set anse monouso "tipo vero crescent" (braccia dell'ansa di lunghezza differente), da utilizzare con elettrobisturi normalmente in uso lunghezza operativa da 1650 a 2300 mm , apertura 15-35 |  |  |  | 300 | 300 | [6 empty] | 300 | 11 | 3300 | 3300 | non prevista
17 | a | 14 |  | Set anse pluriuso da utilizzare con elettrobisturi normalmente in uso, “ovale” apertura mm.15 – 25 – 35/40 circa | [8 empty] | 15 |  |  | 15 | 67 | 1005 | 1005 | non prevista
18 | a | 15 |  | anse pluriuso ovali con dentini, lunghezza 230cm circa, diametro 2,5cm circa e 1,5cm, con manico |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 20 | 5 |  | 15 | 42 | 110 | 4620 | 4620 | non prevista
19 |  | 16 |  | Set anse monouso "tipo crescent" da utilizzare con elettrobisturi normalmente in uso lunghezza operativa da 1650 a 2300 mm , apertura 25 mm ideale per catturare lesioni piatte compatibili con cap |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 50 | 20 | 10 | 15 | 115 | 30 | 3450 | 3450 | non prevista
21 |  | 17 |  | set anse monouso ovali rigide da utilizzare con elettrobisturi normalmente in uso,doppio filo intrecciato anti-scivolamento apertura mm 20, lunghezza operativa 2300mm, preferibilmente con dentini | [7 empty] | 30 | 60 |  |  | 90 | 6.9 | 621 | 621 | non prevista
23 | a | 18 | a | set anse monouso ovali da utilizzare con elettrobisturi normalmente in uso, apertura mm15, non rotante |  | 2010 | 100 |  | 100 |  | 300 |  | 2000 |  |  | 4410 | 8 | 35280 | 94480 | 1889.6
| b |  | b | set anse monouso ovali da utilizzare con elettrobisturi normalmente in uso, apertura mm25, non rotante |  | 2600 | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 1000 |  |  | 3900 | 8 | 31200
| c |  | c | set anse monouso ovali da utilizzare con elettrobisturi normalmente in uso, apertura mm30, non rotante |  | 1100 | 100 | 2400 | 2500 |  | 100 |  | 300 |  |  | 4000 | 7 | 28000
24 |  | 19 |  | kit per la resezione endoscopica delle mucose del tratto gastrointestinale superiore, composto da dispositivo di legatura multi elastico + ansa monopolare, da 5 e 7Fr | [6 empty] | 20 |  | 15 | 5 |  | 40 | 280 | 11200 | 11200 | non prevista
24 bis e ter |  | 20 |  | ansa monouso polipectomia-mucosectomia monofilamento ovale misure piccola, media, grande; lunghezza operativa almeno 230mm |  | 200 | 150 |  | 150 |  | 300 |  | 200 |  |  | 850 | 9 | 7650 | 7650 | non prevista
25 |  | 21 |  | pinze monouso a caldo, lunghezza 2300mm circa, compatibili con canale da 2,8 | [7 empty] | 300 | 30 |  |  | 330 | 6.69 | 2207.7 | 2207.7 | non prevista
"varie"
26 | a | 22 | a | sonde pluriuso per elettrocoagulare tutte le lunghezze, tipologie (frontale, laterale) e diametri disponibili, compatibili con canale 2,8mm, per elettrocoagulatore erbe ad argon |  | 80 | 3 |  | 3 |  | 30 |  | 90 | 20 |  | 223 | 165 | 36795 | 306565 | 6131.3
| b |  | b | filtro monouso a membrana, sterile per sistema argon |  |  | 15 |  | 15 |  | 1000 | 100 | 200 |  |  | 1315 | 4.35 | 5720.25
| c |  | c | cavo di connessione per sonde argon-plasma per sistema argon APC2 e APC 300 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 10 |  | 9 |  |  | 25 | 290.59 | 7264.75
/ |  |  | d | Sonde per elettrocoagulare monouso con filtro integrato, tutte le lunghezze, tipologie (frontale, laterale e circolare) e diametri disponibili |  | 10 |  |  |  |  | 400 | 300 |  |  |  | 710 | 165 | 117150
/ |  |  | e | Adattatore per sonde argon plasma monouso, con filo integrato | [6 empty] | 6 | 300 |  |  |  | 306 | 210 | 64260
/ |  |  | f | Set monouso per pompa di lavaggio EIP2 |  | 50 |  |  |  |  | 3000 | 300 |  |  |  | 3350 | 22.5 | 75375
/ |  |  | g | Adattatori pluriuso di collegamento det di lavaggio ed endoscopi (marche differenti) | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | non previsto
27 |  | 23 |  | inchiostro di china per tatuare polipi, sterile, filtrato, apirogeno |  | 700 |  |  |  |  | 200 | 200 |  | 200 |  | 1300 | 7.87 | 10231 | 10231 | non prevista
/ |  | 24 |  | sospensione carbone vegetale per marcatura polipi, sterile, apirogeno in siringa preriempita |  | 300 | [9 empty] | 300 | 7.87 | 2361 | 2361 | non prevista
28 |  | 25 |  | KIT DI ASPORTAZIONE PALLONCINO GASTRICO TIPO BAG EXTRACT O EQUIVALENTE |  | 15 | [6 empty] | 40 |  |  | 55 | 39.6 | 2178 | 2178 | non prevista
29 |  | 26 |  | PALLONCINO INTRAGASTRICO TIPO HELIOSPHERE BAG O EQUIVALENTE PER IL TRATTAMENTO DELL'OBESITA' |  | 15 | [5 empty] | 3 | 25 |  |  | 43 | 997.5 | 42892.5 | 42892.5 | 857.85
30 | a | 27 | a | Palloncino INTRAGASTRICO PER IL TRATTAMENTO DELL'OBESITA' in silicone sferico, liscio, provvisto di valvola autosigillante e valvola radiopaca per la visualizzazione ai raggi X |  | 15 | [5 empty] | 60 | 25 |  |  | 100 | 800 | 80000 | 136000 | 2720
| b |  | b | ago endoscopico per disufflazione del palloncino intragastrico |  | 15 | [5 empty] | 40 | 25 |  |  | 80 | 350 | 28000
| e |  | c | pinza da presa per rimozione del palloncino intragastrico |  | 15 | [5 empty] | 40 | 25 |  |  | 80 | 350 | 28000
30 bis | c | 28 | a | ago a doppio lume per iniezione contemporanea di colla di fibrina monouso dimensioni varie |  | 12 |  | 30 | 30 |  |  |  | 5 | 4 |  | 51 | 91.74 | 4678.74 | 8528.04 | non prevista
| d |  | b | ago a doppio lume per iniezione contemporanea di colla di fibrina pluriuso dimensioni varie | [7 empty] | 15 | 3 |  |  | 18 | 213.85 | 3849.3
/ |  | 29 |  | Pallone in silicone per il trattamento endoscopico dell'obesità, gonfiabile ad acqua, regolabile anche in fasi successive al primo posizionamento e dellla durata massima di 12 mesi | [7 empty] | 30 |  |  |  | 30 | 900 | 27000 | 27000 | 540
31 |  | 30 |  | gel lubrificante per uso endoscopico, minimo da 70g (aggiudicazione a grammo) |  | 1700 | 1000 |  | 1000 |  | 1500 | 2000 | 1800 | 2000 |  | 10000 | 3.9 | 39000 | 39000 | 780
32 |  | 31 |  | boxer monouso non sterile, in tessuto non tessuto, idrorepellente, dotato di elastico tensionato lungo il bordo e nella parte posteriore di foro verticale di lunghezza non inferiore a 15cm per copertura delle anatomie intime per interventi di colonscopia. |  | 2500 | 3000 |  | 3000 |  | 13500 |  | 6000 |  |  | 25000 | 0.61 | 15250 | 15250 | non prevista
33 |  | 32 |  | telino doppio sterile per lo stoccaggio a breve termine di dispositivi medici (endoscopi): telino costituito da una doppia copertura: quella per coprire la superficie interna del vassoio e quella per coprire l’endoscopio alloggiato nel vassoio. Misure: 40x50x10cm circa |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 15000 |  | 3500 |  | 38500 | 1.13 | 43505 | 43505 | 870.1
34 |  | 33 |  | sondini monouso per manometria esofagea in materiale pebax privo di lattice, biocompatibili, anallergici, diam. esterno 3,5 mm, costituiti da 8 canali di cui 4 radiali a 5 cm dall’estremità in posizione distale e 4 elicoidali distanziati 5 cm l’uno dall’altro orientati secondo angoli di 90° | [6 empty] | 200 | 50 | 90 |  |  | 340 | 20.4 | 6936 | 6936 | non prevista
35 a+b |  | 34 |  | Sonda monouso per pHmetria, con elettrodo in antimonio, MONOCANALE E BICANALE, con sensori distanziati l'uno dall'altro di 15cm, diametro massimo 1,8mm | [6 empty] | 180 | 60 |  |  |  | 240 | 790 | 189600 | 189600 | 3792
/ |  | 35 |  | catetere per pHempedenziometria dell'adulto, compatibile con registratore Ohmega | [6 empty] | 90 |  |  |  |  | 90 | 174 | 15660 | 15660 | non prevista
/ |  | 36 |  | soluzione tampone ph 1,07 +7+4 per taratura di sondini pHmetrici | [6 empty] | 120 | 4 |  |  |  | 124 | 70 | 8680 | 8680 | non prevista
aghi per scleroterapia
38 |  | 37 |  | Ago per scleroterapia monouso da 20-21G con catetere esterno non metallico, ago sporgente di mm.5 circa, lunghezza totale 1800mm, diametro 2,4mm. |  | 450 | 1000 |  | 1000 |  | 60 | 100 |  |  | 10 | 1620 | 9.56 | 15487.2 | 15487.2 | non prevista
39 a+b e 40 | a | 38 |  | Ago per scleroterapia monouso da 23G e 25G con catetere esterno non metallico, ago sporgente di mm.5 circa, lunghezza almeno 2300mm circa, diametro 1,8mm e 2,4mm |  | 2750 | 2000 |  | 2000 |  | 1800 | 1500 | 2100 | 360 | 10 | 10520 | 8.44 | 88788.8 | 88788.8 | 1775.776
peg e bottoni
41 |  | 39 |  | set in silicone per l'esecuzione di peg con metodo pull, munito di filo guida, ago cannula, raccordi, sonda da 20 a 24 fr., con sistema di ancoraggio rimovibile dall'esterno e compatibile con j PEG |  | 320 | 50 | 90 | 140 |  | 230 | 130 | 100 | 30 |  | 950 | 48 | 45600 | 45600 | 912
42 |  | 40 |  | Set per l'esecuzione di PEG con metodo Pull, munito di filo guida, raccordi, sonda pediatrica da 14 o da 16 Fr., con sistema di ancoraggio rimovibile dall'esterno. |  |  | 3 | 6 | 9 |  | 20 | 10 | 10 | 30 | 6 | 85 | 64 | 5440 | 5440 | non prevista
43 |  | 41 |  | Sonda sostitutiva da 20 Fr. con fermo non a palloncino |  | 600 | 20 | 72 | 92 | 12 | 230 | 100 | 10 |  |  | 1044 | 43 | 44892 | 44892 | 897.84
44 |  | 42 |  | Sonda sostitutiva da 18-20-22-24 Fr con fermo a palloncino. Preferibilmente con supporto esterno dritto o angolato | 150 |  | 150 | 30 | 180 | 18 |  | 150 | 150 | 10 | 60 | 718 | 22.9 | 16442.2 | 16442.2 | non prevista
45 |  | 43 |  | Bottoni diametri diversi, di diverse lunghezze (circa cm.3,4 - 2,4 - 1,7 - 1,2), "senza palloncino" |  | 30 | [7 empty] | 10 | 55 | 95 | 99 | 9405 | 9405 | non prevista
46 |  | 44 | a | Bottoni diametri diversi con sistema di ancoraggio interno a palloncino | 360 | 2 | 5 |  | 5 | 12 | 10 | 10 | 200 | 5 |  | 604 | 78 | 47112 | 60987 | 1219.74
/ |  |  | b | Connettore per sonda per set alimentazione a basso profilo con attacchi a Y, privo di ftalati, lunghezza di circa 30 cm, compatibile voce a) | 750 | [10 empty] | 750 | 18.5 | 13875
131 |  | 45 |  | adattatore universale per PEG |  |  | 20 | 15 | 35 | 250 | 30 | 15 |  |  |  | 330 | 10.9 | 3597 | 3597 | non prevista
47 |  | 46 |  | Sonda j -tube per somministrazione di nutrienti nel digiuno attraverso PEG 8,5-12 Fr preferibilmente con estremo a pigtail e piegato | 6 | [5 empty] | 10 | 15 | 12 |  |  | 43 | 80 | 3440 | 3440 | non prevista
48 |  | 47 | a | Sistema di introduzione percutanea di sonda gastrostomica da utilizzare in pazienti con tumore del cavo orale. |  |  | 3 |  | 3 |  | 10 |  | 5 |  | 1 | 19 | 230 | 4370 | 6431 | non prevista
44 |  |  | b | Sonda sostitutiva da 18-20-22-24 Fr con fermo a palloncino. Preferibilmente con supporto esterno dritto o angolato | [6 empty] | 90 |  |  |  |  | 90 | 22.9 | 2061
49 |  | 48 |  | Applicatore per lacci multipli per varici esofagee |  | 980 | 100 | 40 | 140 |  | 120 | 150 | 150 | 5 | 6 | 1551 | 65 | 100815 | 100815 | 2016.3
50 |  | 49 |  | Palloncini ad espansione radiale controllata a guida fissa e della lunghezza di 5,5cm filoguidati, lunghezza del catetere 2300mm, compatibili con canale 2,8mm, diametri 6/8 - 8/10 -10/12 – 12/15 – 15/18 – 18/20 |  | 40 | 60 | 18 | 78 |  | 140 | 200 | 120 | 30 |  | 608 | 290 | 176320 | 176320 | 3526.4
51 |  | 50 |  | Trappole per polipi |  | 2050 | 30 | 180 | 210 |  | 750 |  | 2500 |  |  | 5510 | 4.5 | 24795 | 24795 | 495.9
51 bis |  | 51 |  | trappole per recupero polipi con cassetto interscambiabile e lentino di ingrandimento | [8 empty] | 500 |  |  | 500 | 7.9 | 3950 | 3950 | non prevista
52 |  | 52 |  | Sistema endoloop monouso di legatura polipi diam.4 cm. Lunghezza 2300mm, set completo comprensivo di manico, sonda interna ed esterna ed anse in nylon |  | 370 | 150 |  | 150 |  | 180 | 200 | 150 |  |  | 1050 | 65 | 68250 | 68250 | 1365
53 |  | 53 |  | Retina raccogli polipi e corpi estranei, compatibile con canale fino a 2,8mm., misure anche pediatriche fino a 6cm circa |  | 250 | 150 | 45 | 195 |  | 150 | 100 | 800 |  | 60 | 1555 | 68.9 | 107139.5 | 107139.5 | 2142.79
54 |  | 54 |  | Set per decompressione colica da 24Fr., composta da catetere, filo guida e sistema di fissaggio, lunghezza 1300mm. |  |  | 3 |  | 3 |  | 30 | 20 | 10 | 1 |  | 64 | 120 | 7680 | 7680 | non prevista
55 |  | 55 |  | Sonda fibra contatto e non contatto per laser Diomed, da 2300mm, compatibile con canale da 2,8mm. | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20 | 298 | 5960 | 5960 | non prevista
56 |  | 56 |  | sonde per elettrocoagulatore bipolare lunghezza 2300mm, compatibili con canale 2,8mm |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 21 |  | 40 |  |  | 64 | 190 | 12160 | 12160 | non prevista
57 |  | 57 |  | overtube in silicone spiralato atraumatico |  | 2 | 4 |  | 4 |  | 10 | 15 | 6 | 1 |  | 38 | 340 | 12920 | 12920 | non prevista
58 |  | 58 |  | calotta per raccolta di corpi estranei nel canale digerente autoclavabile |  | 10 | 3 |  | 3 |  | 6 | 10 | 50 |  |  | 79 | 8.9 | 703.1 | 703.1 | non prevista
60 |  | 59 |  | Cateteri spray autoclavabili, compatibili con canale da 2,8mm., lunghezza non meno 2300mm. |  | 10 | 3 | 30 | 33 |  | 40 | 5 | 10 |  |  | 98 | 75 | 7350 | 7350 | non prevista
61 |  | 60 |  | Boccagli monouso con elastico per adulti, non sterili |  | 11500 | 10000 | 150 | 10150 |  | 11200 | 2000 | 10000 | 3600 |  | 48450 | 0.7 | 33915 | 33915 | 678.3
62 |  | 61 |  | Boccagli monouso con elastico pediatrici, non sterili |  | 200 |  |  |  |  | 320 | 150 | 1000 |  |  | 1670 | 0.7 | 1169 | 1169 | non prevista
65 |  | 63 |  | Boccagli pluriuso senza elastico per adulti |  | 20 | [9 empty] | 20 | 0.98 | 19.6 | 19.6 | non prevista
67 |  | 64 |  | dilatatore per acalasia sterile, monouso, filoguidato, latex free, pallone di almeno 8 cm, diametro da 30 a 40mm, varie misure, markers radiopachi |  | 12 | 3 |  | 3 |  | 15 | 30 | 8 |  | 3 | 71 | 250 | 17750 | 17750 | non prevista
68 |  | 65 |  | Filo guida di Savary-Guillard in Nitinol, autoclavabile, lunghezza 2000/2500mm. | [6 empty] | 9 | 2 | 8 |  |  | 19 | 140 | 2660 | 2660 | non prevista
128 |  | 66 |  | dilatatore esofageo tipo Savary-Gilliard o equivalente | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 340 | 340 | 340 | non prevista
/ |  | 67 |  | spazzolino per pulizia dilatatori di Savary-Gilliard monouso |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 15 |  |  | 75 | 2 | 150 | 150 | non prevista
vie biliari
36 |  | 68 |  | spazzolini per citologia monouso, da 5 Fr., lungh 2300mm ca., diam. compatibili con canale da 2,8 da utilizzare per prelievo citologico |  |  | 150 |  | 150 |  | 90 | 30 | 80 |  |  | 350 | 7 | 2450 | 2450 | non prevista
37 |  | 69 |  | spazzolini per citologia monouso, a doppio lume, da 8 Fr., con punta distale flessibile lungh. circa 1800mm, diam. compatibili con canale da 2,8 da utilizzare per prelievo citologico di cellule nel sistema biliare |  | 140 | 30 | 30 | 60 |  | 150 | 150 | 120 |  |  | 620 | 56 | 34720 | 34720 | 694.4
69 a, b, c, d | a | 70 | a | palloncino per recupero calcoli da 7 fr., punta con marker radiopaco, bilume, misure di gonfiaggio del palloncino variabili, lunghezza totale circa 2000mm, compatibile con filo guida da 0,035 a due vie |  |  | 100 | 90 | 190 |  |  | 150 |  |  |  | 340 | 55 | 18700 | 80300 | 1606
| b |  | b | palloncino per recupero calcoli da 7 fr., punta con marker radiopaco, trilume, misure di gonfiaggio del palloncino variabili, lunghezza totale circa 2000mm, compatibile con filo guida da 0,035 a tre vie |  | 70 | 100 |  | 100 |  | 600 |  | 350 |  |  | 1120 | 55 | 61600 |  | 0
71 |  | 71 |  | papillotomo monouso a 3 vie (per iniezione mezzi di contrasto, filo guida da 0.035 e per filo taglio 20mm monofilamento, punta radiopaca) a naso corto (max 5mm) diam.circa 5.5 fr |  | 470 | 300 | 180 | 480 |  | 800 |  | 700 | 4 |  | 2454 | 74.5 | 182823 | 182823 | 3656.46
72 |  | 72 |  | Cannula per ERCP da 5 Fr. Con punta a pallina radiopaca molto smussa, riusabile perfilo guida da 0,035 |  | 70 | 15 | 120 | 135 |  | 90 | 400 | 20 | 20 |  | 735 | 30 | 22050 | 22050 | 441
73 |  | 73 |  | Cateteri per ERCP con punta rastremata per filo guida da 0,035 | [6 empty] | 10 |  |  | 20 |  | 30 | 24 | 720 | 720 | non prevista
74 | a | 74 | a | cestello pluriuso autoclavabile per estrazione calcoli con manico integrato, 4 fili rigidi, canale operativo d. 2,8 mm., lungh. 1950mm., castello d. 22 mm. |  | 8 | 3 |  | 3 |  | 30 | 70 | 20 |  |  | 131 | 175 | 22925 | 45325 | 906.5
| b |  | b | cestello pluriuso autoclavabile per estrazione calcoli con manico integrato, 4 fili morbidi, canale operativo d. 2,8 mm., lungh. 1950mm., castello d. 22 mm. |  | 8 |  |  |  |  | 30 | 70 | 20 |  |  | 128 | 175 | 22400 |  | 0
75 |  | 75 |  | basket di recupero filo guidato trapezoide/rotante anche per litotrissia (per filo guida 0,0035 in) basket aperto diametri diversi, monouso sterile,canale di lavoro d. 3,2 |  | 40 | 6 | 24 | 30 |  | 30 | 15 | 60 |  |  | 175 | 280 | 49000 | 49000 | 980
77 |  | 77 |  | Filo guida interamente idrofilico, retto e angolato con mandrino, da 0,035 - lunghezza 4000mm |  | 50 |  | 225 | 225 |  | 30 |  | 120 | 10 |  | 435 | 183 | 79605 | 79605 | 1592.1
78 |  | 78 |  | Filo guida interamente idrofilico, retto e angolato con mandrino, da 0,035 - lunghezza 2600mm |  | 120 | 200 |  | 200 |  | 1500 | 700 | 90 | 10 |  | 2620 | 79 | 206980 | 206980 | 4139.6
79 |  | 79 |  | Filo guida biliare monouso in nitinol, idrofilo da 0,035, lunghezze diverse da 2600mm almeno, con punta idrofila almeno 10cm circa, resto zebrato, retto e angolato con mandrino. Preferibilmente con estremità doppia idrofila |  | 380 | 60 | 120 | 180 |  | 400 | 600 | 700 | 10 |  | 2270 | 75 | 170250 | 170250 | 3405
80 | a | 80 | a | Filo guida in Nitinol da 0,035 con punta radiopaca-idrofila, retto e angolato, protetto, centimetrata fino a cm.25 circa, lunghezza almeno 4000mm. | [6 empty] | 200 |  |  |  |  | 200 | 79.5 | 15900 | 17490 | non prevista
| b |  | b | Filo guida in Nitinol da 0,021 con punta radiopaca-idrofila, protett, centimetrata fino a cm.25 circa, lunghezza almeno 4000mm. |  |  | 5 |  | 5 |  | 15 |  |  |  |  | 20 | 79.5 | 1590
81 |  | 81 |  | Filo guida con rivestimento in teflon zebrato, lungehzza alemno 4000mm diametro 0,035, riutilizzabile |  | 30 | 30 | 15 | 45 |  | 100 | 200 | 10 |  |  | 385 | 83 | 31955 | 31955 | 639.1
82 |  | 82 |  | mandrino di torsione sterile monouso, da usare con i fili guida da 0,010 a 0,038 | [6 empty] | 15 | 300 | 210 | 5 |  | 530 | 10.5 | 5565 | 5565 | non prevista
83 |  | 83 |  | Set introduttore monouso per protesi da 10 Fr. con catetere guida lunghezza 4800mm, con introduttore lunghezza 2500mm, preferibilmente senza filo guida |  | 90 | 150 |  | 150 |  | 750 |  | 130 | 10 |  | 1130 | 56.85 | 64240.5 | 64240.5 | 1284.81
84 |  | 84 | a | Set introduttore pluriuso per protesi da 10 Fr. con catetere guida lunghezza superiore a 4000mm, con introduttore lunghezza 2500mm, preferibilmente senza filo guida, da montare | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | 107 | 2140 | 4922 | non prevista
/ |  |  | b | Set introduttore pluriuso per protesi da 10 Fr. con catetere guida lunghezza superiore a 4000mm, con introduttore lunghezza 2500mm, preferibilmente senza filo guida, premontato |  | 4 |  |  |  |  | 20 |  |  | 2 |  | 26 | 107 | 2782
85 |  | 85 |  | Cestello per estrazione calcoli con cavi rigidi per facilitare l'apertura in lume ristretto, in acciaio, autoclavabili, 4 fili, diametro massimo 7 Fr., utilizzabili per la litotripsia meccanica, dimensioni del cestello lunghezza 40mm per larghezza 20mm ca., lunghezza totale circa 2000mm. | [6 empty] | 2 |  | 15 |  |  | 17 | 116.9 | 1987.3 | 1987.3 | non prevista
86 |  | 86 |  | Basket per estrazione calcoli in Nitiol, autoclavabili, a 4 fili, sonda da 5/7 Fr., cestello da 20mm x 40mm e da 30mm per 60mm | [6 empty] | 2 |  | 10 |  |  | 12 | 160.5 | 1926 | 1926 | non prevista
87 e 88 |  | 87 |  | Sistema monouso per litotripsia meccanica, cestello da 26, da 30 e da 40mm circa |  | 50 | 30 |  | 30 |  | 60 | 20 | 20 |  |  | 180 | 390 | 70200 | 70200 | 1404
89 |  | 88 |  | palloncino per dilatazione biliare, per filo guida da 0,035, diametro palloncino da 6 e da 8 mm, lunghezza catetere 1800mm, lunghezza palloncino da 2/3cm., diametro catetere 6/7 Fr |  |  | 20 |  | 20 |  | 45 | 30 | 15 | 2 |  | 112 | 184.75 | 20692 | 20692 | 413.84
90 | a | 89 | a | Dispositivo a pistola per insufflazione idrostatica munito di manometro |  | 53 |  |  |  |  | 3 | 200 | 3 |  |  | 259 | 450 | 116550 | 125430 | 2508.6
| b |  | b | ricambi |  | 110 | 15 |  | 15 |  | 31 | 20 | 120 |  |  | 296 | 30 | 8880
91 |  | 90 |  | Papillotomo pre cut con ago sfilabile, lunghezza circa 4mm, riusabile. |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 10 |  |  |  | 13 | 87.5 | 1137.5 | 1137.5 | non prevista
92 |  | 91 |  | Papillotomo monouso pre-cut ad ago precurvato mm.4 |  | 21 | 30 |  | 30 |  | 40 |  | 40 | 2 |  | 133 | 100 | 13300 | 13300 | non prevista
92 bis |  | 92 |  | Ago da pre-cut riutilizzabile mm 4, diametro della sonda non superiore a 6 Fr | [6 empty] | 15 | 10 |  |  |  | 25 | 160 | 4000 | 4000 | non prevista
94 | a | 93 | a | Cannulotomo a doppio lume da 6 Fr. Per l'incannulamento del dotto biliare comune e per la sfinterotomia, punta precurvata da 5Fr., filo di taglio mm.20, monuso, naso massimo 5mm circa, compatibile con filo guida da 0,035 |  | 30 | [5 empty] | 500 |  | 2 |  | 532 | 70 | 37240 | 37310 | 746.2
| b |  | b | Cannulotomo a tre lume da 6 Fr. Per l'incannulamento del dotto biliare comune e per la sfinterotomia, punta precurvata da 5Fr., filo di taglio mm.20, monuso, naso massimo 5mm circa, compatibile con filo guida da 0,035 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 70 | 70 |  | 0
95 |  | 94 |  | Papillotomo doppio lume, compatibile con filo guida da 0,021, monouso, punta precurvata da 5Fr., filo di taglio mm.20, monuso, naso massimo 3mm | [6 empty] | 6 |  | 10 |  |  | 16 | 69.5 | 1112 | 1112 | non prevista
96 |  | 95 |  | Papillotomo autoclavabile tipo pull, taglio 20mm. Naso 2mm. | [6 empty] | 30 | 100 | 8 |  |  | 138 | 140 | 19320 | 19320 | non prevista
97 |  | 96 |  | Dilatatori di Soehendra misure varie (fr 5-6-7-8,5-9-10) |  | 70 | 12 | 12 | 24 |  | 24 | 150 | 10 |  |  | 278 | 100 | 27800 | 27800 | 556
98 |  | 97 |  | Dilatatori biliari di Cotton, misure progressive | [8 empty] | 10 |  |  | 10 | 70 | 700 | 700 | non prevista
99 |  | 98 |  | Sondino naso-biliare per drenaggio temporaneo, completo di guida di introduzione, tubo di raccordo e tubo di connessione per drenaggio, lunghezza sondino crica 3000mm, Ch7, punta pigtail |  | 2 | 6 |  | 6 |  | 30 | 10 | 40 | 2 |  | 90 | 70 | 6300 | 6300 | non prevista
100 |  | 99 |  | set a scambio rapido per operativa sulle vie biliari, composto da blocca guida, cannula, sfinterotomo, filoguida corto ed eventuale estensione, pallone estrazione calcoli spazzolino, per citologia VB, stent metallici compatibili e cestello | [6 empty] | 3 | 400 | 25 |  |  | 428 | 1504 | 643712 | 643712 | 12874.24
protesi
101 |  | 100 |  | protesi biliare con interno fluoroplastico (double layer tipo olympus o equivalente) 10 fr lung. 5, 7 e 10 cm | [8 empty] | 30 |  |  | 30 | 149 | 4470 | 4470 | non prevista
102 |  | 101 |  | Protesi singole tipo Amsterdam, simmetriche, con alette di fissaggio, diametro 7, 8.5 e 10 Fr., misure da 5 a 15 |  | 40 | 120 |  | 120 |  | 500 | 100 | 120 | 10 |  | 890 | 18 | 16020 | 16020 | non prevista
103 |  | 102 |  | Protesi singole pancreatiche in plastica, flap solo duodenale, dritto (non pigtail), 5 Fr, misure da 3 a 12 |  |  | 9 |  | 9 |  | 50 | 100 | 100 |  |  | 259 | 150 | 38850 | 38850 | 777
104 |  | 103 |  | Protesi tipo Amsterdam (set completo) tipo Flexima, con sistema di rilascio diametro 10 Fr., complete di catetere interno, spingitore misura 10 Fr per misure da 5 a 15 |  | 160 | [5 empty] | 1000 | 200 |  |  | 1360 | 96.3 | 130968 | 130968 | 2619.36
/ |  | 104 |  | Protesi singole in plastica doppio pigtail misure diverse |  | 40 | 80 |  | 80 |  | 150 |  | 60 |  |  | 330 | 450 | 148500 | 148500 | 2970
105 | a | 105 | a | Protesi biliari espandibili ricoperte varie misure | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 2 |  | 32 | 787.5 | 25200 | 74025 | 1480.5
| b |  | b | Protesi biliari espandibili parzialmente ricoperte varie misure |  |  | 6 |  | 6 |  | 10 | 10 | 2 |  |  | 28 | 787.5 | 22050 |  | 0
| c |  | c | Protesi biliari espandibili non ricoperte varie misure |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 10 | 10 | 2 |  |  | 34 | 787.5 | 26775 |  | 0
111 |  | 106 | a | protesi biliari totalmente coperta removibile fino a 12 mesi,in Nitinol, recuperabile all'80% |  | 5 | 3 |  | 3 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 38 | 1150 | 43700 | 181700 | 3634
112 |  |  | b | protesi biliari parzialmente coperta ,in Nitinol, recuperabile all'80% |  | 12 | 2 | 20 | 22 |  | 10 | 10 | 30 |  |  | 84 | 1150 | 96600 |  | 0
113 |  |  | c | protesi biliari non coperta, in Nitinol recuperabile all'80% |  |  | 3 | 3 | 6 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 36 | 1150 | 41400 |  | 0
/ |  | 107 |  | protesi biliari espandibili autoconformanti parzialmente coperte in PTFE rimovibili con sistema dedicato di varie misure | [7 empty] | 5 | 5 |  |  | 10 | 1150 | 11500 | 11500 | non prevista
106 |  | 108 |  | stent esofageo autoespansibile in poliestere e silicone sterile, ø 21, lungh 90 e 120 mm |  | 4 | [5 empty] | 10 | 3 |  |  | 17 | 820 | 13940 | 13940 | non prevista
107 | a | 109 | a | Protesi esofagee espandibili cardiali ricoperte, e parzialmente ricoperte metalliche , varie misure |  | 12 |  |  |  |  | 10 | 15 | 3 | 3 |  | 43 | 760 | 32680 | 58520 | 1170.4
| b |  | b | Protesi esofagee espandibili cardiali non ricoperte, metalliche , varie misure | [6 empty] | 10 | 15 | 6 | 3 |  | 34 | 760 | 25840
108 | a | 110 | a | Protesi esofagee espandibili non cardiali ricoperte e rimovibili , parzialmente ricoperte ,rilascio distale, metalliche , varie misure | [6 empty] | 10 | 15 | 6 |  |  | 31 | 760 | 23560 | 103360 | 2067.2
| b |  | b | Protesi esofagee espandibili non cardiali non ricoperte rilascio distale , metalliche varie misure | [6 empty] | 15 | 15 | 6 |  |  | 36 | 760 | 27360
109 | a |  | c | Protesi esofagee espandibili non cardiali ricoperte rilascio prossimale , metalliche varie misure |  |  | 3 | 12 | 15 |  | 15 | 15 | 3 |  |  | 48 | 760 | 36480 |  | 0
| b |  | d | Protesi esofagee espandibili non cardiali non ricoperte rilascio prossimale, metalliche varie misure |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 15 | 3 |  |  | 21 | 760 | 15960
110 e 114 |  | 111 |  | Protesi esofagee espandibili non cardiali ricoperte cuffiate antimigrazione TTS e non, anche rimovibili ,metalliche, varie misure fino ad almento 22 mm |  | 12 |  | 3 | 3 |  |  | 20 | 10 |  |  | 45 | 1450 | 65250 | 65250 | 1305
115 |  | 112 |  | protesi esofagee a rilascio distale di grosso calibro e lunghezza , completamente ricoperte e rimovibili (diametro 24mm lunghezza 18 e 23 cm) | [6 empty] | 3 | 6 | 6 |  |  | 15 | 4800 | 72000 | 72000 | 1440
116 |  | 113 |  | Protesi digestive biodegradabili per esofago e altri tratti digestivi diversi calibri e lunghezze | [7 empty] | 2 | 2 |  |  | 4 | 200 | 800 | 800 | non prevista
117 |  | 114 |  | Protesi coliche/enterali espandibili non intracanali non rivestite varie misure, non in acciaio, preferibilmente autoconformanti |  | 24 |  |  |  |  | 3 | 2 | 12 |  |  | 41 | 770 | 31570 | 31570 | 631.4
118 |  | 115 |  | Protesi coliche/enterali espandibili intracanali non rivestite varie misure, autoconformanti lunghe almento fino a 120 mm |  |  | 2 | 3 | 5 |  | 30 | 50 | 10 | 5 |  | 100 | 980 | 98000 | 98000 | 1960
119 |  | 116 |  | Protesi coliche/enterali espandibili intracanali coperte in PTFE rimovibili autoconformante | [6 empty] | 6 | 10 | 3 |  |  | 19 | 1450 | 27550 | 27550 | 551
120 |  | 117 |  | sonda portaclip autoclavabile più clip a 2 denti varie misure, montaggio rapido | [6 empty] | 16 |  | 90 | 10 |  | 116 | 799 | 92684 | 92684 | 1853.68
121 | a | 118 | a | Applicatore monouso di clips premontate - aventi le seguenti caratteristiche minime: lunghezza 2300mm ca. - compatibilità con canale dal dia. Di 2,8mm - lunghezza clip 6 mm ca. - angolo clip 135 gradi |  | 112 | 500 |  | 500 |  | 50 | 30 | 300 |  |  | 992 | 50 | 49600 | 107703.75 | 2154.075
| b |  | b | clips monouso sterili in titanio per emostasi e marcatura - apertura angolo esterno 90 gradi lunghezza della clip 8mm ca. - la ditta aggiudicataria si dovrà impegnare a fornire a titolo gratuito l'applicatore rotante dedicato |  | 500 |  |  |  |  | 1440 | 2000 | 1000 | 5 |  | 4945 | 11.75 | 58103.75 |  | 0
122 |  | 119 |  | dispositivo premontato per il dispiegamento di clip monouso per il trattamento dei sanguinamenti del tratto gastro-intestinale- possibilità di riposizionare le clips - sistema di controllo per il facile e sicuro fissaggio della clip - mis. clip minimo 11mm in acciaio - compatibile con canali di lavoro da 2,8 mm o superiori - sterile - radiopaco - monouso Lunghezza almeno 230 cm |  | 400 | 60 | 270 | 330 |  | 90 | 200 | 800 |  |  | 1820 | 112 | 203840 | 203840 | 4076.8
123 |  | 120 |  | Protesi tipo Amsterdam (set completo) tipo Flexima, con sistema di rilascio diametro 10 Fr., complete di catetere interno, spingitore misura 10 Fr per misure da 5 a 15 completo di dispositivo di recupero della protesi in corso di inserimento se necessario |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 100 | 175 | 17500 | 17500 | non prevista
/ |  | 121 |  | Kit per chiusura tratti perforati e fistole costituito da: |  | 6 |  | 9 | 9 |  | 10 | 33 | 8 | 2 |  | 68 | 900 | 61200 | 61200 | 1224
Cappuccio per clip premontata + manipolo di rilascio
Clip con denti arrotondati / appuntiti
Pinza ad ancora / a due morsi
124 | a | 122 | a | tappo di tenuta per strumenti tipo MH 553 o equivalente |  | 3 |  |  |  |  | 15 |  | 12 | 5 |  | 35 | 199 | 6965 | 101403.2 | 2028.064
| b |  | b | valvola bioptica tipo MB358 o equivalente |  | 300 |  |  |  |  | 1900 |  | 900 | 5 |  | 3105 | 1.84 | 5713.2 |  | 0
| c |  | c | bottiglietta acqua tipo cod. MAJ901 o equivalente |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 15 | 5 |  | 23 | 175 | 4025 |  | 0
| d |  | d | ricambio bottiglietta tipo cod. 028982 o equivalente | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 58 | 580 |  | 0
| e |  | e | coperchio di ricambio per bottiglietta acqua tipo cod. 028990 o equivalente | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 155 | 1550 |  | 0
| f |  | f | Valvola aria-acqua tipo MH 438 o equivalente |  | 5 |  |  |  |  | 350 |  | 150 |  |  | 505 | 86.5 | 43682.5 |  | 0
| g |  | g | Valvola aspirazione tipo MB 443 o equivalente |  | 5 |  |  |  |  | 350 |  | 150 |  |  | 505 | 69.5 | 35097.5 |  | 0
| h |  | h | Tappo tenuta tipo MD 252 o equivalente | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | 189.5 | 3790 |  | 0
125 | a | 123 | a | pinze per corpi estranei pediatriche diametro 18, varie morfologie, lunghezza 230 cm circa |  |  | 1 |  | 1 |  | 6 | 15 |  |  |  | 22 | 179 | 3938 | 10561 | non prevista
| b |  | b | pinze per corpi estranei per canale da 2,8 e 3,7 mm, varie morfologie, lunghezza 230 cm circa |  | 5 | 1 |  | 1 |  | 6 | 15 | 10 |  |  | 37 | 179 | 6623
126 |  | 124 |  | pinza per presa polipi a 3 denti smussi diametro 18mm lunghezza 230 cm | [8 empty] | 9 |  |  | 9 | 36.4 | 327.6 | 327.6 | non prevista
127 | a | 125 | a | Guaine per ansa MAJ-15 tipo Cod. 026008 o equivalente | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 55 | 550 | 41890 | 837.8
| b |  | b | Fili per ansa MAJ-24 tipo Cod. 026024 o equivalente | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 149.5 | 1495
| c |  | c | Manici per ansa MH-264 tipo Cod. 027004 o equivalente | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 109.5 | 1095
| d |  | d | Guaine per ansa pluriuso MAJ-219 e MAJ10 tipo Cod. 026421 e Cod. 026000 o equivalente | [6 empty] | 100 |  |  | 100 |  | 200 | 59.5 | 11900
| e |  | e | Fili per ansa MAJ-218 e MAJ-11 tipo Cod. 028221 e cod. 026001 o equivalente | [6 empty] | 300 |  |  |  |  | 300 | 89.5 | 26850
130 |  | 126 |  | marker radiopaco per rilevamento tempo transito intestinale |  |  |  | 45 | 45 |  | 15 |  |  |  |  | 60 | 12.65 | 759 | 759 | non prevista
materiale per eco-endoscopia
132 |  | 127 |  | aghi da citologia/ FNA in ecoendoscopia, misure diverse da 19 a 25G |  |  | 8 |  | 8 |  | 60 | 400 |  | 100 |  | 568 | 175 | 99400 | 99400 | 1988
133 |  | 128 |  | aghi da biopsia/FNB in ecoendoscopia, misure diverse da 19 a 25G | [6 empty] | 3 | 15 |  | 25 |  | 43 | 280 | 12040 | 12040 | non prevista
134 |  | 129 |  | aghi da neurolisi del plesso celiaco | [6 empty] | 9 | 10 |  |  |  | 19 | 375 | 7125 | 7125 | non prevista
altro materiale (ex economie)
/ |  | 130 |  | dispositivo per drenaggio endoscopico di pseudocisti, vie biliari e vie pancreatiche, di diversi calibri e misure | [6 empty] | 2 | 30 | 3 |  |  | 35 | 450 | 15750 | 15750 | non prevista
/ |  | 131 |  | taglierina transendoscopica | [6 empty] | 2 | 6 | 3 |  |  | 11 | 629 | 6919 | 6919 | non prevista
/ |  | 132 |  | tubi per pompa di lavaggio ERBE e OLYMPUS |  | 10 | 250 |  | 250 |  | 1000 | 300 | 20 | 500 |  | 2080 | 22.5 | 46800 | 46800 | 936
/ |  | 133 |  | palloncini di copertura per sonda ecoendoscopica radiale e lineare |  |  | 150 |  | 150 |  | 60 | 800 |  | 500 |  | 1510 | 28.595 | 43178.45 | 43178.45 | 863.569
/ |  | 134 |  | papillotomo a doppio lume lunghezza 320cm | [7 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 310 | 3100 | 3100 | non prevista
/ |  | 135 |  | overtube monouso per enteroscopio OLYMPUS SIFQ180 singolo pallone | [6 empty] | 60 | 40 |  | 10 |  | 110 | 250 | 27500 | 27500 | 550
/ |  | 136 |  | cappucci distali dritti, morbidi, monouso, per la dissezione endoscopica della sottomucosa, diametri esterni diversi, compatibili con endoscopi Olympus |  |  | 10 |  | 10 |  | 60 | 20 | 120 | 5 |  | 215 | 24 | 5160 | 5160 | non prevista
/ |  | 137 |  | cappucci distali pluriuso, obliqui e dritti, rigidi, con bordo, diametri esterni diversi, compatibili con endoscopi Olympus |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 5 |  | 35 | 50 | 1750 | 1750 | non prevista
/ |  | 138 |  | polvere emostatica biocompatibile e riassorbibile per il trattamento di sanguinamenti del tratto gastrointestinale. Con applicatore dedicato se necessario |  | 15 |  |  |  |  | 3 | 100 | 15 | 50 |  | 183 | 400 | 73200 | 73200 | 1464
/ |  | 139 |  | pinza per elettrocoagulazione rotante, rastremata, misure diverse | [6 empty] | 15 |  | 20 | 2 |  | 37 | 400 | 14800 | 14800 | non prevista
/ |  | 140 |  | Overtube per diverticolo esofageo di Zenker |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 5 |  |  |  | 11 | 310 | 3410 | 3410 | non prevista
/ |  | 141 |  | Megastent esofagei antimigrazione vari diametri e lunghezze coperto in silicone |  | 6 | [5 empty] | 3 | 10 |  |  | 19 | 4800 | 91200 | 91200 | 1824
/ |  | 142 | a | Cestello rotante per litotrissia meccanica biliare pancreatica 26 e 30mm di diametro canale operativo 3,2mm e 4,2mm | [7 empty] | 15 | 3 |  |  | 18 | 395 | 7110 | 20145 | 402.9
/ |  |  | b | Cestello filo guidato per litotrissia meccanica biliare pancreatica 30mm di diametro canale operativo 4,2mm | [7 empty] | 30 | 3 |  |  | 33 | 395 | 13035
/ |  |  | c | Manico per litrotritore meccanico monouso | [8 empty] | 3 |  |  | 3 | non previsto
/ |  | 143 |  | Set introduttore per protesi biliari da 5, 7, 8.5F |  |  | 20 |  | 20 |  | 30 | 120 | 100 |  |  | 270 | 72 | 19440 | 19440 | non prevista
/ |  | 144 |  | Papillotomo biliare monouso 6F Billroth II |  | 3 | 5 |  | 5 |  | 6 | 30 | 6 |  |  | 50 | 144 | 7200 | 7200 | non prevista
/ |  | 145 |  | Papillotomo monouso ad ago (pre-cut) con punta flessibile 5F filo di taglio esposto da 7mm | [7 empty] | 80 | 6 |  |  | 86 | 310 | 26660 | 26660 | 533.2
/ |  | 146 |  | Videocapsula endoscopica per esplorazione del piccolo intestino con opzione di esplorazione del grosso intestino. Eventuale capsula opzionale "patency". L'apparecchio di registrazione deve essere fornito in comodato d'uso | [6 empty] | 150 | 120 | 90 |  |  | 360 | 592 | 213120 | 213120 | 4262.4
/ |  | 147 |  | Dispositivo di bloccaggio RX e sistema di tappo per biopsia, compatibile PENTAX |  | 6 | [5 empty] | 300 |  |  |  | 306 | 9 | 2754 | 2754 | non prevista
/ |  | 148 | a | Pinza rotante eletrrochirurgica monouso da coagulazione dotate di valve ad alligatore e punta rastremata con manico integrato specifiche per procedure ESD | [7 empty] | 150 | 60 | 1 |  | 211 | 327.75 | 69155.25 | 164036.5 | 3280.73
/ |  |  | b | Aghi monouso specifici per precedure ESD con punte di varie tipologie (ago a pallina, ago retrattile a pomello, ago retrattile rotante ad uncino) accessorio diatermico monopolare per ESD esofagea e colo-rettale, con ago diatermico che termina con elettrodo circolare metallico, tutti dotati di manico integrato |  | 6 |  |  |  |  | 15 | 150 | 60 | 4 |  | 235 | 403.75 | 94881.25 |  | 0
/ |  | 150 |  | Kit completo per drenaggio vie biliari, precaricato, di varie misure, con sistema ricatturabile e riposizionabile | [7 empty] | 300 |  | 1 |  | 301 | 140 | 42140 | 42140 | 842.8
/ |  | 151 |  | Cartina per biopsia endoscopica biodigiunale |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 240 |  |  |  | 290 | 2.656 | 770.24 | 770.24 | non prevista
bronco
/ |  | 153 |  | protesi per stenting tracheobronchiale siliconiche ad Y invertita con protuberanze di ancoraggio radioopache (“studs”), che garantiscono una buona rigidità di sostegno e sono facilmente rimuovibili ed adattabili di lunghezza una volta tagliate. Calibri 14-10-10;15-12-12;16-13-13; lunghezza 110-50-50 | [7 empty] | 60 | 15 |  |  | 75 | 1588.19 | 119114.25 | 119114.25 | 2382.285
/ |  | 154 | a | protesi siliconica lineare per stenosi tracheali benigne e maligne, dotate di “studs” radioopachi e buona rigidità. Calibro 16- 18 mm, di ogni calibro lunghezze 40-60-80mm | [7 empty] | 30 | 10 |  |  | 40 | 890 | 35600 | 65884.1 | 1317.682
/ |  |  | b | protesi siliconica lineare per stenosi bronchiali maligne, dotate di “studs” radioopachi e buona rigidità, calibro 12-13-14mm, di ogni calibro lunghezza 30 e 40mm | [7 empty] | 30 | 12 |  |  | 42 | 721.05 | 30284.1 |  | 0
/ |  | 155 |  | protesi Lineari Autoespandibili in nitinol completamente ricoperte, sterili, a parete sottile, con marcatori radioopachi indicate per stenosi maligne e fistole tracheoesofagee, di facile posizionamento anche in stenosi serrate, calibro 12-14 mm con lunghezze 3-4-6cm; calibro 16-18-20mm di ognuna lunghezze 4-6-8 cm. | [7 empty] | 60 | 18 |  |  | 78 | 2065 | 161070 | 161070 | 3221.4
/ |  | 156 |  | catetere a palloncino endoscopico diversi calibri e misure per disostruzione e/o coagulazione | [7 empty] | 30 | 40 |  |  | 70 | 140 | 9800 | 9800 | non prevista
/ |  | 157 |  | pinze monouso per biopsia endobronchiale di diversi calibri con e senza ago lunghezza 100 cm |  | 100 | 50 |  | 50 |  |  | 900 |  |  |  | 1050 | 6 | 6300 | 6300 | non prevista
/ |  | 158 | a | talco sterile a particelle grandi per impiego nella cavità toracica nella polverizzazione diretta tramite toracoscopio/trocar, in confezioni da 3 gr con canula e peretta di nebulizzazione (kit di polverizzazione) | [7 empty] | 180 |  |  |  | 180 | 44.9 | 8082 | 21662 | 433.24
/ |  |  | b | talco sterile a particelle grandi per impiego nella cavità toracica nella polverizzazione diretta tramite toracoscopio/trocar, in flaconi da 4 gr | [7 empty] | 150 |  |  |  | 150 | 22.7 | 3405
/ |  |  | c | talco sterile a particelle grandi per impiego nella cavità toracica nella polverizzazione diretta tramite aerosol, in flaconi da 2 gr | [8 empty] | 550 |  |  | 550 | 18.5 | 10175
/ |  | 159 |  | valvola bioptica monouso tipo Maj 209 e 210 per videobroncoscopio Olympus |  |  | 350 |  | 350 |  | 150 | 1500 |  |  |  | 2000 | 5.7 | 11400 | 11400 | non prevista
/ |  | 160 |  | filtro sterile per aria e co2 per induzione pneumotorace , con raccordo luer-lock al kit da toracetesi in uso | [7 empty] | 300 |  |  |  | 300 | 315 | 94500 | 94500 | 1890
/ |  | 161 |  | kit monouso per la diagnosi bronchiale periferica comprendente: una guaina/guida, uno spazzolino da citologia e una pinza bioptica. Compatibili con canale da 2.0 e canale 2,6 e con minisonde UM-S20-17S OLYMPUS |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 90 |  |  |  | 120 | 150 | 18000 | 18000 | non prevista