DIREZIONE SANITARIA

Servizio di Protezione e Prevenzione  Aziendale

Servizio Sanitario Regionale

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA

"Ospedali Riuniti" di Trieste

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione

( D.P.C.M.  8 aprile 1993)

DUVRI - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

DA INTERFERENZE

(art. 26 D. Lgs 81/2008 e s.m.i.)

| Appalto: FORNITURA PROTESI DENTARIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Determina: Reg. Det. AOUTS - Offerta Nr. |  |  |
| Decr. DSC n | Del | Durata appalto (garanzia) : |
| Per la SC Clinica Odontostomatologica |  | Indirizzo : Piazza dell’Ospitale, 1 – 34100 Trieste |
| Dirigente : Prof. R. DI Lenarda |  | Preposto: Prof. M. Maglione, C.I. M. Prelaz |
| Referente di Sede per AOUTS: Ing T. dell’Aquila--S.C. Ingegneria Clinica tel. 040 399 2631 |  |  |

Finalità

il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) dell’appalto, costituisce:

- lo strumento informativo sui rischi presenti nell’ambiente lavorativo dove dovranno essere eseguiti i lavori oggetto dell’appalto e sulle misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie per garantire la sicurezza e la tutela della salute degli operatori, comprese le procedure da adottare in caso d’emergenza;

- lo strumento operativo che regolamenterà in modo coordinato le attività lavorative degli operatori dell’Azienda committente e quelli degli appaltatori, in quelle aree dove si concretizzano le interferenze lavorative tra le varie attività;

Prassi seguita: L’appaltatore viene informato dei rischi esistenti, propri del committente, negli ambienti in cui andrà ad operare, e analizzando le singole fasi lavorative che saranno svolte dall’appaltatore vengono identificati i rischi per le attività del committente e definite le misure atte a contenerli. Di seguito vengono riportati solo i rischi interferenziali che per la loro rilevanza necessitano di adozione di misure  per garantire la sicurezza e la salute del personale dell’appaltatore e del personale del committente coinvolto durante l’esecuzione delle attività oggetto d’appalto. Salvo  diversa specificazione nel contratto di appalto, gli oneri per le misure e gli apprestamenti di sicurezza sono a carico della Ditta Appaltatrice.

PARTE 1 – Generalità del Committente

DATI AZIENDA COMMITTENTE:

Ragione Sociale : Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste (AOUTS)

Sede legale: Via del Farneto 3 – 34142 TRIESTE

Tel. 0403991111 – Fax 040 3995113

Legale rappresentante: Dr. Nicola Delli Quadri

Datore di Lavoro Locale Ospedale Maggiore e Cattinara: Dr.ssa Lucia Pelusi

Responsabile del Servizio di Prevenzione e. Protezione: Dr. Matteo D’Adamo

Medico competente: Dr. C. Negro, Dott.ssa F. Larese, Dott.ssa P. De Michieli, Dott.ssa F. Rui

Medico Autorizzato: Dr. Bovenzi; Dr.ssa Rui

Esperti Qualificati:. Dr. F. Muzzolon, Dr.ssa M. Severgnini

Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza: R. Stuppia, F. Fratianni, G. Ghersa , R. Selenati, A. Skerl, M. Verzegnassi

Attività svolta: Socio-sanitaria pubblica

PARTE 2 – Generalità della Ditta appaltatrice  (compilazione a cura della ditta)

DATI AZIENDA APPALTATRICE

Ragione Sociale:

Sede Legale :

Tel. Fax: e-mail:

Posizione INAIL

Datore di Lavoro

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Medico competente:

Medico Autorizzato:

Esperto Qualificato:

Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza:

Attività svolta:

Responsabile delle attività svolte in AOUTS ( la persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate): tel:

Descrizione dettagliata dei lavori

Eventuali rischi introdotti

Attrezzature e materiali utilizzati (in caso di agenti chimici pericolosi allegare le Schede di Sicurezza)

Ulteriori misure che si ritengono necessarie per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze:

PARTE 3 - NORME DI  DISCIPLINA INTERNA , DI SICUREZZA E MISURE D’EMERGENZA VIGENTI PRESSO L’AZIENDA “OSPEDALI RIUNITI”  TRIESTE

norme  di disciplina interna e norme riguardanti la sicurezza sul lavoro

- Divieto di accedere alle zone lavorative in cui si svolge l’appalto, senza  specifica  autorizzazione  del Datore di lavoro locale  (DDL)  e/o del Responsabile della Struttura Complessa  interessata dai lavori  ;

- Obbligo  di  richiedere  al  Coordinatore Tecnico e/o Infermieristico  delle Strutture Complesse  di AOUTS  interessate dalle attività in oggetto,  tutte  le  autorizzazioni  e  le  disposizioni  necessarie  per  poter  far  operare  il  proprio  personale  in sicurezza e di attenersi inderogabilmente alle disposizioni ricevute in tal senso;

- Divieto di  accedere, senza specifica  autorizzazione del DDL e/o del Responsabile della Struttura Complessa interessata,  all'interno di luoghi ove esistono impianti e/o apparecchiature elettriche in tensione e/o impianti pericolosi;

- Divieto di accedere o permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;

- Obbligo di recingere le zone di lavoro e di mettere  in  sicurezza  l’ area  nonché  le  proprie  attrezzature  e/o  impianti  prima  di  abbandonare  il  luogo  di  lavoro

- Obbligo di spegnere i motori in fase di scarico o sosta

- Divieto di passare e/o di sostare sotto carichi sospesi;

- Divieto di  compiere,  di  propria  iniziativa,  manovre  ed  operazioni  che  non  siano  di  propria  competenza  e  che possono  perciò  compromettere  anche  la  sicurezza  di  altre  persone  (es. dipendenti  di AOUTS, degenti, visitatori, studenti,  ecc.);

- Obbligo   di   rispettare   scrupolosamente   i cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio adottati da   AOUTS

- Divieto di occultare o rimuovere la sopra citata segnaletica di sicurezza

- Obbligo del ripristino delle situazioni preesistenti nel caso di rimozione temporanea di presidi e segnaletiche di sicurezza (es. idranti, estintori, ecc.)

- Divieto di  compiere  lavori  di  saldatura,  usare  fiamme  libere   nei  luoghi  con  pericolo  d’incendio  e/o  scoppi o e/o esplosione ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;

- Obbligo  di  usare  e  far  usare  i  necessari  Dispositivi di Protezione  Individuali  (D. P.I.)  e  di  tipo  collettivo  (D.P.C.) previsti per particolari operazioni a rischio connesse all' attività svolta;

- Divieto di ostruire, manomettere o bloccare in alcun modo passaggi ed uscite di sicurezza;

- Obbligo  di  impiegare  per  la propria attività, macchine ed attrezzature  rispondenti  alle  vigenti  norme  di  legge  in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

- Divieto di  apportare  modifiche  di  qualsiasi  genere  a  macchine  ed  impianti  senza  la  preventiva  autorizzazione  di AOUTS

- divieto di compiere azioni su macchinari con organi in moto eventualmente presenti nei luoghi interessati  dai lavori;

- Divieto  di  rimuovere,  modificare  o  manomettere   i  dispositivi  di  sicurezza  e/ o  le  protezioni  installate su impianti e/o macchine presenti nei luoghi di lavoro;

- Divieto di  usare,  sul  luogo  di  lavoro,  indumenti  e/o  abbigliamento  che  in  relazione  alla  natura  delle  operazioni  da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;

- Obbligo  di  segnalare  immediatamente  alla  Direzione  Sanitaria  e/o  al  Responsabile e/o al Preposto della Struttura Complessa interessata,  eventuali  deficienze  dei dispositivi  di  sicurezza  e/o  l’esistenza  di  condizioni  di  pericolo  (adoperandosi  direttamente,  in  caso  di  urgenza  e nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per l’eliminazione di dette deficienze e pericoli);

- Divieto di introdurre all’interno di AOUTS prodotti e/o materiali che possono comportare rischi di incendi o e/ o scoppi o e/o esplosione;

- Divieto di fumare all’interno di AOUTS, con esclusione dei Punti blu dedicati;

- In caso di impiego di agenti chimici, questi devono essere utilizzati secondo le specifiche modalità operative indicate dalla scheda tecnica e di sicurezza, tale scheda deve essere tenuta sul luogo di lavoro, a disposizione del personale

- Divieto di miscelare tra loro sostanze e/o prodotti che potrebbero dar luogo a reazioni pericolose e di travasare  sostanze e/o prodotti in contenitori non correttamente etichettati

- Divieto di lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I residui di prodotti chimici ed i contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti

- Divieto assoluto di scaricare qualsiasi liquido pericoloso o inquinante nelle fognature

- I rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata dovranno essere portati via dagli edifici appena  terminato il lavoro/servizio

- Nei  casi  in  cui  sia  necessario togliere   tensione   a   parti   di   impianto   soggette   a   lavori   di   riparazione   e/o   revisione,   obbligo  di  accertarsi     che il tecnico incaricato  di AOUTS  sia   preventivamente intervenuto  in  modo  idoneo  ed  abbia  esposto  apposito  cartello

- Obbligo   di   attenersi   scrupolosamente,   per   quanto   riguarda   l’ eventuale   utilizzo   di   attrezzature   e/o   impianti   di proprietà   di AOUTS,   agli specifici regolamenti e/o norme d’uso

- Obbligo  di  utilizzare  secondo le  norme  di  legge  in  materia   di  igiene  e  sicurezza    i  locali  assegnati  da AOUTS per  lo  svolgimento  dell'attività,    compresi  i   servizi  igienici,  gli  spogliatoi destinati al proprio personale e l’eventuale accesso al servizio mensa;

- Obbligo  di  attenersi  scrupolosamente  alle istruzioni di sicurezza (comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza) e alle indicazioni  riportate  sulle planimetrie (percorsi da seguire per raggiungere le vie di esodo, scale e uscite) ,  per  quanto riguarda le procedure antincendio e di evacuazione in caso di emergenza;

- Obbligo di vigilare costantemente sul rispetto e l’ adozione delle misure di sicurezza previste

- Obbligo  di  segnalare  tempestivamente  alla Struttura Complessa interessata dai lavori  ed alla Direzione Sanitaria  eventuali  infortuni  sul  lavoro,  indicando  le  modalità  con cui si è verificato l’evento.

34	In caso di infortunio a rischio biologico i dipendenti verranno trattati come i dipendenti AOUTS, secondo le procedure aziendali. Dell’iter procedurale e del completamento dello stesso verrà data tempestiva comunicazione da parte di AOUTS.

35	Nell’evenienza di avvenuto contatto di un dipendente delle Ditte in oggetto con un caso di patologia infettiva in AOUTS per cui è previsto un percorso di profilassi, codeste Ditte e i rispettivi medici competenti e RSPP, saranno tempestivamente informati con nota scritta per gli adempimenti sanitari di Vostra competenza.

Procedure di emergenza adottate in AOUTS

Ogni edificio dispone di piante di emergenza su cui sono riportate:

•	vie di esodo e uscite di sicurezza;

•	ubicazione dei mezzi antincendio;

La Ditta  esterna deve prendere visione del Piano d’emergenza , dei percorsi di fuga delle zone che interessano l’esecuzione dei lavori, non deve intralciare con materiali o attrezzature corridoi , vie di fuga, zone sbarco ascensori, porte di emergenza o tagliafuoco. È vietato l’uso degli ascensori in caso di emergenza.

Al verificarsi di una qualsiasi emergenza,  tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l’altrui incolumità, contattando immediatamente gli addetti alle emergenze tramite il:

CENTRALINO CHIAMATE URGENTI    040 399 4444

DAI TELEFONI INTERNI         4444

Il quale provvederà ad avviare il primo intervento e ad estendere il coinvolgimento alle squadre di emergenza, ai servizi tecnici e ai Vigili del Fuoco

# PARTE 4 - DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO

Al fine  di procedere all’analisi dei potenziali rischi da interferenza e alla valutazione delle conseguenti misure da adottare, si riporta di seguito una breve descrizione dell’attività oggetto dell’appalto e/o fornitura  :

| Fasi di lavoro: Descrizione delle attività / cronoprogramma |  |
| --- | --- |
| 1 | consegna del materiale al reparto |
| 2 | training applicativo e formazione documentata al personale utilizzatore |
| 3 | formazione documentata ai tecnici specializzati di AOUTS |
| 4 | manutenzione full risk |

| Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell’appalto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uffici amministrativi/ Aule didattiche |  | Infettivi |
|  | Ambulatori / Studi medici |  | Zone Controllate (accesso regolamentato) |
|  | Strutture di degenza Mediche e Chirurgiche |  | Zone sorvegliate (accesso regolamentato) |
|  | Strutture che utilizzano farmaci Antiblastici |  | Locali di servizio e deposito |
|  | Laboratori Microbiologia / Chimica / Anatomia Patologica |  | Officine |
|  | Sale Operatorie |  | Parcheggio / Giardino / Aree comuni |
| X | Altro (Specificare) S.C. Clinica Odontostomatologica |  |  |

PARTE 5 - VALUTAZIONE RISCHI GENERALI  E DA INTERFERENZA

legenda (B=basso, M=medio, A=alto)

| Rischi generali (interruzione impianti) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice di rischio |  |  |  | Indice di rischio |  |
|  | Impianto di distribuzione acqua |  |  |  | Rete telefonica |
|  | Impianto elettrico |  |  |  | Rete di trasmissione dati |
|  | Impianti di ventilazione e di aerazione |  |  |  | Rete idrica antincendio |
|  | Impianto di distribuzione gas tecnici |  |  |  | Rete Fognaria |
|  | Altro (Specificare) |  |  |  |  |
| Rischi da interferenza |  |  |  |  |  |
| Indice di rischio |  |  | Indice di rischio |  |  |
| B |  | agenti chimici pericolosi |  |  | gas anestetici |
|  |  | agenti cancerogeni mutageni |  |  | gas compressi |
|  |  | farmaci chemioterapici, antiblastici |  |  | liquidi criogenici |
| M |  | agenti biologici |  |  | agenti chimici infiammabili e/o esplosivi |
|  |  | radiazioni laser |  |  | organi meccanici in movimento |
| B |  | radiazioni ionizzanti |  |  | lavoro in quota (> 2 metri) |
|  |  | radiazioni non ionizzanti |  |  | carichi sospesi |
| B |  | impianti, apparecchiature elettriche |  |  | automezzi di lavoro |
|  |  | rumore | B |  | movimentazione carichi |
|  |  | vibrazioni | B |  | cadute, scivolamenti |
|  |  | polveri |  |  | movimentazione pazienti |
|  |  | amianto |  |  | lavoro notturno |
|  |  | incendio | B |  | presenza di personale o utenti |
|  |  | apparecchiature speciali (specificare): |  |  |  |
|  |  | Altro (specificare) |  |  |  |

Riguardo ai rischi derivanti dalle interferenze nelle attività, si evidenziano i seguenti rischi particolari e si concorda sulle rispettive misure di contenimento:

| Fase di lavoro/ Rischio | Misure di prevenzione e protezione per eliminare i rischi da interferenze |
| --- | --- |
| 1 - 2 – 3 – 4 - 5 Rischio da agenti chimici | La Ditta deve informare, formare e addestrare il proprio personale sulle apparecchiature , sui DPI da utilizzare e sulle precauzioni da tenere per evitare il rischio da agenti chimici Evitare il contatto con agenti chimici senza conoscere i relativi rischi Controllare le indicazioni sulle Schede di sicurezza. Utilizzare i D. P. I. previsti |
| 1 - 2 - 3 – 4 - 5 Rischio da agenti biologici. | La Ditta deve informare, formare e addestrare il proprio personale sulle apparecchiature e sui DPI da utilizzare, sulle modalità di trasmissione degli agenti infettanti, sulle precauzioni da tenere per evitare il rischio da agenti biologici Le apparecchiature vanno trattate come se fossero infette e in caso di incidente viene attivata la profilassi del caso peggiore. Utilizzare di guanti di sicurezza, camice di sicurezza e schermo facciale nel caso di possibilità anche remota di schizzi. |
| 1 - 2 - 3 – 4 - 5 Rischio elettrico L'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature può comportare l'eliminazione di barriere che rendono accessibili parti attive in tensione. | La norma CEI 11-27 prescrive che “ogni attività” su impianti o apparecchiature elettriche sia svolta da personale adeguatamente formato. Le apparecchiature fornite devono rispettare le norme della Direttiva Macchine 2006/42/CE e la Direttiva Dispositivi Medici 2007/47. Le attività di installazione, collaudo e manutenzione devono rispettare la norma CEI EN 60601-1 e la CEI EN 62353 sugli apparecchi elettromedicali. Qualora i lavoratori della Ditta debbano svolgere attività comportanti pericoli relativi al rischio elettrico per i lavoratori di AOUTS, forniscono al Preposto, al Referente della SC Ing. Clinica ed a quello della SC Gest. Stabilimenti tutte le informazioni necessarie a garantire la sicurezza |
| 2 – 3 – 4 - 5 Rischio da radiazioni ionizzanti | Durante l’emissione raggi, il personale la cui presenza nella sala è indispensabile, dovrà ripararsi dietro le barriere protettive mobili, opportunamente posizionate . Qualora il personale, la cui presenza nella sala è indispensabile, a causa di particolari modalità di esecuzione dell’esame non potesse porsi al riparo delle barriere protettive, dovrà indossare sempre il camice e gli altri eventuali indumenti protettivi anti-X in dotazione. Usare con cura ed in modo corretto i dispositivi ed i mezzi di protezione messi a disposizione, compresi gli strumenti di sorveglianza dosimetrica in dotazione. Gli operatori sottoposti a controllo dosimetrico hanno l'obbligo di utilizzare sempre il dosimetro personale durante gli esami radiologici e di sottoporsi agli accertamenti medici periodici e straordinari previsti dalla legge, secondo le disposizioni impartite. Usare la distanza come mezzo di protezione: è bene porsi alla massima distanza dalla sorgente, compatibilmente con i compiti da eseguire. E' fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione, non appena accertato. Le donne gestanti non possono svolgere attività, che le espongono alle radiazioni ionizzanti, in zone "classificate", cioè in "zone controllate" o in "zone sorvegliate" (D.Lgs. 241/00, art. 69, punti 1 e 2). Non rimuovere o modificare, senza averne ottenuta l’autorizzazione, i dispositivi ed i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica; segnalare subito ogni loro eventuale malfunzionamento, anomalia o danneggiamento. E’ proibito compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di propria competenza o che possano compromettere la protezione e la sicurezza. Informare immediatamente l’Esperto Qualificato di ogni circostanza che può comportare fondatamente un pericolo immediato e grave (Struttura Complessa di Fisica Sanitaria, tel. 2341) |
| 1 - 2 - 3– 4 - 5 Rischio cadute, scivolamenti , urti Uso di automezzi di lavoro Movimentazione carichi | Rischio possibile in ogni luogo ospedaliero, particolarmente in presenza di pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, lavori in corso. Rispettare le delimitazioni delle aree interessate segnalate da cartelli mobili, transenne ecc. Definire preventivamente i luoghi dove è ammesso eseguire le operazioni di carico e scarico Utilizzare mezzi con indicatori acustici di retromarcia , in caso di sosta spegnere il motore. Trasportare le attrezzature a velocità tale e con le cautele che impediscano urti con persone o cose, in particolare nelle curve cieche ed in prossimità degli accessi Osservare le norme d’uso ed il limite di portata nell’utilizzo di ascensori/montacarichi |

Rischi ambientali

Si configurano due possibili tipologie di situazioni:

1) Rischio assente o residuale - Quando l’apparecchiatura è asportabile.

La manutenzione viene effettuata nel laboratorio della S.C. Ingegneria Clinica o della Ditta appaltante

2) Rischio Possibile - Quando l’apparecchiatura è non asportabile e la manutenzione deve essere condotta nello stesso locale delle attività sanitarie.  In tale evenienza si conviene di applicare i seguenti comportamenti:

Al fine di evitare una potenziale esposizione da contatto con materiali depositati sulle superfici contenenti microrganismi di gruppo 2 e 3 dell’ alleg. XLVI del D.Lgs. 81/08, si concorda che l’intervento potrà iniziare solo dopo l’effettuazione di una regolare pulizia ed igienizzazione ambientale, effettuata a cura della Struttura Complessa consegnataria dell’apparecchiatura.

Qualora l’intervento non si concluda nella giornata l’apparecchiatura deve essere inibita all’uso con adeguata evidenziazione o sigillatura, ciò al fine di evitare che altri operatori non a conoscenza dell’intervento in corso, possano procedere all’utilizzo dell’apparecchiatura mettendo a rischio se stessi e il paziente. Solo una volta terminato l’intervento  l’apparecchiatura sarà consegnata all’uso sanitario.

L’eventuale permanenza nel luogo di manutenzione oltre l’orario di presenza del personale dovrà essere sempre concordata con il Responsabile dell’UO

Quando l’intervento manutentivo deve essere necessariamente eseguito in ambienti sanitari in cui vengono utilizzate sostanze pericolose o infiammabili (es. gas anestetici in S.O.) con tecnologie lavorative che possono innescare rischi (es. fiamma ossidrica, ecc), i tecnici della Ditta appaltante devono controllare, con il referente  della SC Ing. Clinica e  quello della SC Gestione Stabilimenti, con il Preposto della Struttura Complessa interessata e SPPA, la chiusura di tutti i circuiti e l’assenza di altri interferenti ambientali.  L’attività potrà iniziare solo dopo verificato che non sussistono condizioni interferenti pericolose.

Rischi legati alle attività

Si configurano due possibili tipologie di situazioni:

1) Rischio assente o residuale

Quando l’intervento viene eseguito in assenza di attività sanitaria accertarsi che nell’ambiente siano state effettuate le regolari pulizie ed igienizzazioni, come di norma previsto per tutti gli ambienti sanitari.

Quando l’intervento deve essere necessariamente eseguito in presenza di attività  a basso rischio (es. amministrativa o ambulatoriale) l’intervento manutentivo non deve comportare l’utilizzo di attrezzature che generano rischi o anche molestia per i presenti.

Quando l’intervento deve essere necessariamente eseguito in locali ove viene svolta attività a rischio biologico (es. Locali  di degenza).  Si concorda che l’attività sanitaria fonte di rischio deve interrompersi e l’ambiente, previa adeguata igienizzazione, viene posto nella disponibilità esclusiva del manutentore che lo riconsegnerà solo ad intervento finito. Ciò al fine di evitare una potenziale esposizione da contatto e da microparticolato aereo con materiali contenenti microrganismi di gruppo 2 e 3 dell’ alleg. XLVI del D.Lgs. 81/08.  Si concorda inoltre che per evitare una ripresa anzitempo dell’attività sanitaria con le apparecchiature non perfettamente funzionanti, l’attività manutentiva in corso deve essere segnalata da cartelli di avviso o se il caso anche da una delimitazione di area con nastri ad alta visibilità.

2) Rischio Possibile

Sulle apparecchiature che vengono a contatto  con i pazienti in modo più o meno estensivo, la manutenzione può iniziare solo dopo la loro pulizia e igienizzazione. Prima dell’intervento accertarsi dell’avvenuta pulizia con il Preposto o il Dirigente  della Struttura Complessa. Utilizzare i DPI idonei

Sulle apparecchiature con sonde o terminali che vengono a contatto con i fluidi e materiali biologici, la manutenzione può iniziare solo dopo la loro pulizia e disinfezione. Prima dell’intervento accertarsi dell’avvenuta disinfezione con il Preposto o il Dirigente  della Struttura Complessa. Utilizzare i DPI idonei

Sulle apparecchiature al cui interno circolano fluidi e materiali biologici, prima di intervenire accertarsi che il ciclo di pulizia e ricondizionamento di fine operatività sia avvenuto regolarmente. Qualora il guasto lo abbia impedito, l’intervento deve essere condotto indossando i DPI (guanti, schermo facciale e sopracamice) iniziando con il ripristino del processo di pulizia automatica o se non fattibile, condurre le operazioni di pulizia e disinfezione in modo manuale.

Quando l’intervento deve essere necessariamente eseguito in presenza di attività a rischio potenziale di contatto e inalazione di microparticolato aereo di materiali contenenti microrganismi di gruppo 2 e 3 dell’ alleg. XLVI del D.Lgs. 81/08 (es. interventi chirurgici in Sale operatoria; interventi di diagnostica invasiva in ambulatori chirurgici; attività su pazienti infettivi, ecc..) il manutentore deve indossare gli stessi dispositivi di protezione previsti ed indossati dal personale sanitario.  Dovrà inoltre attenersi alle indicazioni che di volta in volta gli verranno segnalate al fine di garantire la sua sicurezza assieme a quella del paziente.

Quando l’intervento deve essere necessariamente eseguito in presenza di attività sanitarie e vengono utilizzate sostanze pericolose (es. Solventi ) o tecnologie lavorative che possono rappresentare rischi per i presenti e per l’ambiente (es. fiamma ossidrica, ecc), i tecnici della Ditta appaltante devono avvisare del pericolo i presenti, il Preposto della Struttura Complessa interessata, il referente  della SC Ing. Clinica, e quello della SC Gestione Stabilimenti, e se necessario farli allontanare temporaneamente a distanza di sicurezza .

PARTE 6 -  AZIONI DI COORDINAMENTO, MISURE DI PREVENZIONE E ONERI DELLA SICUREZZA

Analizzate le aree e le modalità  di esecuzione dei lavori si è  rilevato che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle della Ditta sono da considerarsi a contatto rischioso, per cui vengono  definite le azioni di coordinamento, le misure di prevenzione da adottare per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d’asta.

| AZIONI DI COORDINAMENTO |  |
| --- | --- |
| Sopralluogo per il rilievo dello stato dei luoghi | X |
| Individuazione di tutti i luoghi di lavoro o di passaggio ove potrebbero essere presenti lavoratori del committente, ditta appaltatrice, personale altre ditte, utenti, visitatori. | X |
| Sono stati esaminati tutti i rischi specifici presenti in tali luoghi | X |
| Sono stati analizzati i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività e tra i vari lavoratori coinvolti | X |
| Sono stati analizzati i rischi più elevati | X |
| Programmazione di un eventuale piano di formazione e/o informazione | X |

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI:

- Tutto il personale delle ditte esterne che dovrà operare all’interno della Struttura Ospedaliero-Universitaria ha l’obbligo di chiedere la specifica autorizzazione al Responsabile o il Coordinatore Tecnico della Struttura Complessa interessata prima dell’inizio dei lavori/servizi/fornitura, per concordare e coordinare le attività in  sicurezza

- La Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di contattare il responsabile per l’appalto ed il SPPA di AOUTS al fine di completare il DUVRI, poiché non potrà essere iniziata alcuna operazione se non dopo la firma  del presente Documento da parte dei Datori di Lavoro o  delegati

- L’esecuzione delle attività da parte degli operatori esterni nei comprensori dell’AOUTS viene svolta sotto la responsabilità della Ditta Appaltatrice

- La Ditta Appaltatrice si assume in toto la responsabilità per danni a persone o cose dell’AOUTS o di terzi, conseguente all’esecuzione delle attività stesse.

- Il Datore di lavoro, Dirigenti e preposti della Ditta appaltatrice sono tenuti all’informazione, formazione, addestramento ed alla vigilanza sull’adempimento degli obblighi specifici riguardo alla salute e sicurezza sul lavoro dei propri operatori;

- Il Dirigente della Struttura Complessa o il Responsabile del procedimento dell’Ingegneria Clinica  e il Responsabile di sede identificato dalla Ditta appaltatrice dovranno interrompere le attività qualora,  per sopravvenute interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

- Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento come richiesto dall’art. 5 della Legge n. 136 del 13/08/10  che integra le disposizioni  previste dagli art. 18 e 21 del TU Sicurezza, D.Lgs n. 81/08

ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativa alla fornitura in oggetto, non sono stati  individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero

PARTE 7 – SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Con  la  presente  informativa  si  trasmettono  l e  misure  e  cautele di sicurezza, di carattere generale, che il Committente e la Ditta appaltatrice dovranno obbligatoriamente far conoscere e  far adottare al proprio personale che si troverà ad operare negli spazi e nei luoghi di pertinenza della Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste (AOUTS) al fine di evitare rischi da interferenza

Nel caso si ravvisino criticità o interferenze non preventivamente considerate in sede di stesura  del  presente  Documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi  da  Interferenze  sia  dal Committente che dall’Appaltatore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni sia di valutazione che di prevenzione e protezione.

| Allegati: DOCUMENTAZIONE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elenco della documentazione fornita dal Committente | Documento sui principali rischi presenti in azienda | x |
|  | Piani di emergenza | x |
|  | Regolamento fumo | x |
|  | Protocollo Comportamentale a seguito di esposizione occupazionale a rischio biologico | x |
|  | Codice di comportamento aziendale | x |
| Elenco della documentazione fornita dall’Appaltatore al Committente | Norme di Sicurezza , riguardanti l’appalto – POS- DVR |  |
|  | Elenco dei lavoratori che potranno essere impiegati |  |
|  | Dichiarazione di avere assolto all'obbligo di Informazione e Formazione dei Lavoratori |  |
|  | Dichiarazione di avvenuta fornitura ai lavoratori di idonei DPI |  |
|  | Attrezzature usate dai lavoratori /Elenco e dichiarazioni di conformità |  |
|  | Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà |  |

DICHIARO di aver preso completa visione di quanto indicato negli allegati e mi impegno a rendere edotti i propri lavoratori e quelli di eventuali ditte subappaltatrici o compartecipanti ad associazioni temporanee d’impresa sulle necessarie misure di prevenzione e protezione da attuare durante lo svolgimento delle attività contrattualizzate in relazione ai rischi interferenziali:

| Appaltatore Datore di Lavoro o suo delegato | ....................................... | …………………………… |
| --- | --- | --- |

DICHIARO di aver preso completa visione di quanto indicato nel presente Documento ,  di aver valutato le aree di lavoro, di essere stato informato riguardo i relativi aspetti antinfortunistici e protezionistici:

| Committente Datore di Lavoro o suo delegato Referente per l’appalto | AOU Ospedali Riuniti di Trieste Dr.ssa L. Pelusi Ing. T. dell’Aquila | …………………………. ……………………………. |
| --- | --- | --- |
| Appaltatore Datore di Lavoro o suo delegato | ………………………….. | ………………………….. |

PARTE 8- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÁ

Al Committente

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………… nato il …………….……………

a …………………………………. cod. fisc. ………………………………………….…………... residente in …………………… via ……………………………………….……… n. ……….. munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n. ……………..……………….. rilasciato da  …………………………………………………. il ……………...……………….... in qualità di Legale Rappresentante della ditta ……..……………………..…………………..… con sede legale posta in via/piazza ……………………………………………..……….. n. ….... del comune di …………………………………. in provincia di ………………..………………. PARTITA I.V.A. n. ……………………………. CODICE FISCALE …………..………………

consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. n. 76, dei D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- che la ditta coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di ………………….. al nr. ……………..  e l'INPS di ………………….. al nr. ………….. (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);

- che   la   presente   Impresa   risulta   iscritta   alla   Camera   di   Commercio,   Industria,   Artigianato  e   Agricoltura   di ………………….. al nr. ………….. del Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;

- che la presente ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

- che ha preso visione dei i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui la ditta è destinata ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza da adottare;

- che ha informato il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di prevenzione e protezione suddetti;

- di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni;

- di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla  manomissione delle  misure di sicurezza adottate e all'operare all'esterno delle aree di cui sopra;

- di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di redigere correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;

- di aver assicurato il proprio personale per infortuni e responsabilità civile;

- di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore presso l’azienda Ospedaliero Universitaria “OSPEDALI RIUNITI” DI TRIESTE in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento.

Luogo e Data………………………………………… Timbro e Firma………………………………………………….

Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Si informa che i dati personali acquisiti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti “ di Trieste saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente/Responsabile della Struttura e saranno trattati da personale appositamente incaricato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.