ID14SER012

NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA  ANTINCENDIO ED EXTRA ANTINCENDIO, GUARDIANIA , MANUTENZIONE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” DI TRIESTE E ISTITUTO BURLO GAROFOLO DI TRIESTE

art.  1 Modalità di gara

art.  2 Procedure di trasmissione dell’offerta

art.  3 Documenti di partecipazione

art.  4 Caratteristiche dell’offerta economica

art.  5 Procedura di individuazione della migliore offerta

art.  6 Requisiti tecnici

art.  7 Criteri e parametri per la valutazione delle offerte

art.  8 Richiesta informazioni

art.  9 Rinvio allo Schema di Convenzione

art. 10 Informativa sul trattamento dei dati

Art. 1

(Modalità di gara)

L’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi, di seguito denominato EGAS, ha indetto gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs.n. 163/2006, per la stipula di una Convenzione per l’affidamento del servizio di vigilanza continua antincendio ed extra antincendio, guardiania, manutenzione e prestazioni accessorie dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste e Istituto Burlo Garofolo di Trieste per il periodo di 36 mesi, con l’osservanza delle presenti norme, nonché delle disposizioni contenute nel Bando Integrale di Gara, nello Schema di Convenzione e nel Capitolato Speciale.

L’EGAS è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente e alla stipula della Convenzione. Il contratto verrà concluso a tutti gli effetti tra l’A.A.S n. 1 “Triestina” ed il Fornitore attraverso la stipula del “Contratto derivato”.

L’EGAS si riserva di non procedere ad aggiudicazione, ovvero di recedere in qualsiasi momento dal Contratto sottoscritto, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A., renda disponibili convenzioni di servizi equivalenti a quello del presente Contratto a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi ovvero in tutte le ipotesi di cui al Decreto 95/2012 (Spending Review).

Si precisa che la suddetta previsione è stata inserita sulla base di quanto disposto dall’art. 15 c. 13 lett. b) del D.L. n. 95/2012 come convertito nella L. n. 135/2012, posto che, per gli Enti del SSN, va esclusa una diretta applicazione dell’art. 1 della norma sopra citata. Pertanto, la relativa clausola di recesso potrà essere esercitata dall’Amministrazione, in ricorrenza delle condizioni specificatamente riportate da tale normativa.

Art. 2

(Procedure di trasmissione dell’offerta)

L’offerta dovrà pervenire, in formato cartaceo, in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recante sul frontespizio il nominativo del mittente nonché l’oggetto della gara:

“Offerta relativa alla gara con procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di vigilanza continua antincendio ed extra antincendio, guardiania, manutenzione e prestazioni accessorie dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste e Istituto Burlo Garofolo di Trieste per il periodo di 36 mesi – ID14SER012”.

Il plico dovrà contenere all’interno n. 3 buste separate, di cui la n. 3 dovrà essere regolarmente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara, mentre per la n. 1 e la n. 2 sarà sufficiente una chiusura normale:

- Busta n. 1 recante l’indicazione “DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE” (vedere art. 3 delle presenti Norme di partecipazione alla gara);

- Busta n. 2 recante l’indicazione “DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA” (vedere elenco documenti richiesti nel Capitolato Speciale);

- Busta n. 3 recante l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA” (vedere art. 4 delle presenti Norme di partecipazione alla gara).

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti sul plico deve essere riportata l’indicazione di tutti i componenti.

Ogni busta dovrà contenere l’elenco numerato dei documenti presenti al proprio interno; tali documenti dovranno essere a loro volta numerati in ogni pagina, con indicazione sulla prima pagina del numero di pagine complessivo di ogni documento (ad esclusione dei documenti meramente illustrativi quali ad esempio i depliant).

Il plico andrà indirizzato all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi “EGAS” – Via Colugna 50, padiglione 16, 33100 UDINE e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata A.R. tramite Servizio postale di Stato o mediante agenzie di recapito, ovvero con consegna a mano, all’Ufficio Protocollo dell’ EGAS., entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara, pena l’esclusione dalla gara.

Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo EGAS. sono i seguenti:

- dal lunedì al giovedì: 08.30 -16.00

- venerdì: 8.30 – 13.00

EGAS declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito del plico.

Art. 3

(Documenti di partecipazione)

La ditta partecipante, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la presente procedura ottiene dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

La ditta partecipante deve inserire all’interno della busta n. 1 la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac-simile (vedere Allegato “A” alle Norme), corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

- Cauzione provvisoria, costituita nelle forme previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, e con indicazione dell’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia, intestata all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi - EGAS, Via Colugna 50, padiglione 16, deve avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità, secondo quanto prescritto dal comma 7 dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006. La ditta dovrà segnalare espressamente il possesso del requisito per la suddetta riduzione. In caso di ATI o di consorzio ordinario di concorrenti, per poter fruire del beneficio della riduzione, tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio dovranno dichiarare il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento, in caso di applicazione della sanzione, nella misura dell’uno per mille del valore della gara, contemplata dal comma 2-bis dell’art. 38 e dal comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006, così come novellato dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014

- Documento di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Il documento di impegno può essere eventualmente anche integrato nel documento Garanzia di cui al precedente punto 2. Tale documento di impegno va presentato soltanto se, per i lotti ai quali la ditta intende partecipare, è previsto il versamento della cauzione provvisoria.

- Il versamento relativo alla contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, Sia nel caso di R.T.I. costituito, che nel caso di R.T.I. non ancora costituito, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo. Per facilitare il versamento si rinvia al sito dell’A.V.C.P. www.avcp.it.

- Patto di Integrità debitamente sottoscritto dal legale rappresentante corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

- PASSOE ai fini della comprova del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 e 48 del D. Lgs. 163/2006;

- Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste e dall’I.R.C.C.S. materno infantile Burlo Garofolo.

- Dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver rilevato tutte le condizioni logistiche, operative e tecniche connesse al servizio, nonché delle circostanze generali e particolari influenti sulle condizioni di svolgimento del servizio stesso.

- Scheda fornitore, debitamente compilata, con l’indicazione del domicilio ai fini delle comunicazioni e il relativo numero di fax (vedere Allegato “D” alle Norme).

- Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio con riferimento alle nuove disposizioni previste dall’entrata in vigore del D. Lgs 159/2011 e nello specifico all’art. 85 del predetto decreto (modelli 1 e 2)

- Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, debitamente controfirmata (vedere Allegato “C” alle Norme);

- Capitolato speciale d’appalto debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante.

I documenti di cui ai punti 1-2-3-4-5-7 si intendono pena esclusione dalla gara, salvo quanto di seguito previsto:

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 38 e del comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs.163/2006, così come novellati dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014, il concorrente in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38, è tenuto al pagamento in favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 2, nonché le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al Capitolato d’Oneri, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura laddove prevista dagli atti di gara - l’applicazione, nei confronti del concorrente, della sanzione pecuniaria nella misura di cui sopra, nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38 comma 2 bis.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa

- la documentazione di cui ai punti precedenti relativi ai “Documenti di partecipazione“, dovrà essere presentata da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, ad eccezione dell’attestazione del versamento della contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (a cura della solo capogruppo). Si precisa che, con riferimento ai documenti di cui ai punti 2 e 3, gli stessi dovranno essere, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, cointestati a tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

- sul plico deve essere riportata l’indicazione di tutti i componenti l’RTI.

I concorrenti di altri Paesi Comunitari sono autorizzati a presentare la documentazione equipollente a quella richiesta.

L’EGAS si riserva di procedere ai relativi controlli, ai sensi di quanto previsto dalla D.P.R. 445/2000, nei confronti dei partecipanti alla gara.

Art. 4

(Caratteristiche offerta economica)

L’offerta economica (Busta n. 3) dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà riportare tutte le informazioni di cui all’Allegato “E” alle Norme. Non sono ammesse offerte “in alternativa”; nel caso venissero erroneamente formulate offerte “in alternativa”, l’EGAS prenderà in considerazione soltanto la prima offerta formulata e non anche l’offerta denominata “in alternativa”.

La ditta dovrà indicare, per ogni voce il prezzo unitario netto, nel senso che eventuali sconti dovranno essere già conteggiati nel prezzo offerto, con esclusione di annotazioni di sconti percentuali ulteriori in calce alle offerte o comunque annotati a parte.

Nulla è dovuto alla Ditta aggiudicataria per i servizi resi al di fuori di quanto previsto nel presente disciplinare e nel capitolato di gara.

La ditta dovrà inserire, nello schema di dettaglio dell’offerta economica, gli oneri della sicurezza da rischio specifico (art. 87, comma 4 del Codice – Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) la cui quantificazione spetta al Concorrente in rapporto all’offerta medesima. Per mero chiarimento si segnala che tali costi sono propri del Concorrente e sono diversi dagli oneri della sicurezza per le interferenze, che sono determinati da questa stazione appaltante nella misura di € 11.547,24.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo degli oneri per:

- prestazioni della manodopera necessaria

- provvista e impiego delle attrezzature, macchine e automezzi occorrenti, in conformità a quanto prescritto nel capitolato speciale,

- provvista ed impiego delle attrezzature e della formazione continua per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 (ove pertinente)

- ogni altra spesa inerente l’espletamento del servizio ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

La ditta dovrà inoltre indicare, in calce all’offerta, la struttura economica dell’offerta stessa, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate nell’art. 87, c. 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..:

- numero degli addetti impiegati complessivamente nell’appalto;

- suddivisione dei costi in costi per manodopera, costi per macchinari, attrezzature con esplicitazione separata dei costi in attrezzature e formazione continua per la sicurezza dei lavoratori;

- dichiarazione attestante che l’appaltatore applica ai propri dipendenti ed anche ai soci lavoratori, se trattasi di cooperativa, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL del settore.

L’offerta dovrà essere redatta in termini di prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio.

L’offerta dovrà avere validità non inferiore a 240 giorni dall’ultimo termine di presentazione e per tale periodo è irrevocabile e dovrà essere presentata secondo le modalità previste dall’art. 2.

Non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole.

In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta congiunta dovrà:

- essere sottoscritta dai Rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate;

- specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;

- contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.

Non è ammessa la partecipazione di una stessa ditta singolarmente e quale componente di un raggruppamento (né la presenza contestuale in più raggruppamenti, pena esclusione sia della ditta singola che del raggruppamento o dei raggruppamenti da eliminare). E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Ente di tutte le imprese raggruppate. Nel caso in cui il R.T.I. sia individuato come migliore offerente, le singole imprese raggruppate devono conferire, in unico atto, mandato speciale con rappresentanza, irrevocabile, ad una di esse designata come capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autentica. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo. Per quanto non espressamente qui indicato si applica l’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

Tutte le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione richiesta verranno assoggettate a verifica, secondo quanto disposto dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006; l’Amministrazione valuterà l’anomalia delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 succitato.

Art. 5

(Procedura di individuazione della migliore offerta)

L’EGAS, verificata la regolarità della documentazione richiesta a corredo dell'offerta, procederà all'individuazione del miglior offerente, secondo il criterio di cui all'art. 83 del D.Lgs 163/2006, ovvero all’offerta economicamente più vantaggiosa.

I plichi verranno aperti presso la sede dell’EGAS in via Colugna 50, padiglione 16, 33100 Udine.

La procedura di gara si svolgerà con le seguenti modalità:

I° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla prima fase, che avrà luogo il giorno e all’ora indicati nel bando di gara, potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente, o un’altra persona dallo stesso delegata, munita di apposita procura.

Il Presidente di gara, assistito dal segretario Verbalizzante, procederà all’apertura dei plichi pervenuti, dopo aver accertato la regolarità delle modalità di presentazione; verranno inizialmente esaminati i documenti di partecipazione, ammettendo o escludendo i concorrenti sulla base della documentazione di partecipazione. Si procederà nella medesima seduta, mediante sorteggio ai sensi dell’art. 48, c.1 del D.Lgs. 163/2006, all’individuazione degli offerenti ai fini della comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti nel bando di gara. La verifica verrà effettuata mediante AVCpass giusta Deliberazione. 111 del 20 dicembre 2012 adottata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in attuazione dell’art. 6 bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In seguito il Presidente di gara trasmetterà l’elenco delle Ditte ammesse e la documentazione tecnica alla Commissione Giudicatrice che effettuerà la valutazione tecnico-qualitativa del servizio.

II° FASE: IN SEDUTA NON PUBBLICA

La Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata, procederà alla valutazione tecnico-qualitativa del servizio, alla verifica della rispondenza alle modalità richieste e all’attribuzione dei punteggi, in base agli elementi di cui all’art. 7 del presente documento.

III° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla terza fase potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente o un’altra persona dallo stesso delegata. In tal caso dovrà esibire al Presidente della Commissione Giudicatrice idonea procura.

Nella seconda seduta pubblica, il cui luogo ed orario saranno comunicati via fax e/o e-mail pec almeno cinque giorni prima della seduta stessa, il Presidente della Commissione Giudicatrice, assistito dal segretario verbalizzante, procederà a dare lettura del verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice, e all’apertura, per le sole ditte ammesse, della busta n. 3 “Offerta economica”; una volta data lettura delle offerte economiche verrà assegnato il punteggio previsto per l’elemento prezzo e a questo sommati gli altri punteggi determinati dalla Commissione Giudicatrice summenzionata.

Il servizio verrà affidato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Nel caso in cui si venisse a determinare una parità tra due o più offerte, si procederà seduta stante come segue:

- se presenti, i procuratori delle ditte che hanno presentato offerte uguali saranno invitati  a procedere  immediatamente  alla  gara  di miglioria;   in  caso  di  ulteriore  parità  si  provvederà all’individuazione mediante sorteggio;

- se nessuno dei procuratori delle ditte dovesse risultare presente, si procederà subito mediante sorteggio.

L’EGAS si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, fatto salvo quanto previsto dall’art. 81 comma 3 del codice.

L’individuazione da parte dell’EGAS della ditta risultata migliore offerente diverrà immediatamente vincolante per la stessa. Il verbale di gara redatto dal segretario verbalizzante ha valore di aggiudicazione provvisoria.

Si procederà quindi alla valutazione dell’anomalia, ove necessario, delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 87 del D. Lgs. 163/2006 e quindi all’aggiudicazione definitiva tramite approvazione degli atti da parte del Direttore dell’EGAS e relativa comunicazione alle parti interessate. L’aggiudicazione definitiva diverrà quindi efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti (art 11, c. 8 del D. Lgs 163/2006).

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatti salvi i poteri di autotutela, la stipula del contratto avrà luogo entro il termine di 90 giorni, ovvero fatto salvo diverso termine espressamente concordato con l’aggiudicatario (art 11, c. 9 del D. Lgs. 163/2006).

Art. 6

(Requisiti tecnici)

I servizi offerti dalle ditte concorrenti dovranno avere le caratteristiche prescritte nel Capitolato Speciale. Saranno effettuate le verifiche dell’ammissibilità/non ammissibilità dei servizi offerti in relazione alla corrispondenza o meno a quanto prescritto nel Capitolato.

Art. 7

(Criteri e parametri per la valutazione delle offerte )

La procedura di aggiudicazione terrà conto dell’aspetto economico e qualitativo dei servizi offerti, individuando l’offerta più vantaggiosa in base all’esame dei parametri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale.

La Commissione Giudicatrice appositamente nominata dall’EGAS, laddove lo riterrà necessario, potrà in sede di valutazione richiedere alle ditte partecipanti eventuali chiarimenti in merito all’offerta presentata ritenuti necessari per una più precisa valutazione della stessa.

Si precisa, infine, che tutti i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi (qualitativi, economici e complessivi) e all’eventuale riparametrazione del punteggio qualitativo, verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

Art. 8

(Richiesta informazioni)

Le informazioni complementari relative alla presente gara possono essere richieste per iscritto a mezzo fax 0432/306241.

Orari d’ufficio EGAS – Via Colugna 50, padiglione 16, 33100 Udine: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

Ulteriori delucidazioni possono essere richieste chiedendo della dott.ssa Nicoletta Tofani (tel. 0432.554183; e-mail   segreteria@egas.sanita.fvg.it (c.a. Nicoletta Tofani – ID14SER012).

Le richieste di delucidazioni e di informazioni complementari di cui sopra dovranno pervenire, con i mezzi sopra indicati, entro 15 gg dalla data fissata come termine per la presentazione delle offerte e la stazione appaltante provvederà ad evadere tali richieste entro 8 gg dal termine di presentazione delle offerte. Le richieste non pervenute nei termini sopra riportati, non potranno essere evase.

Le risposte ai quesiti scritti saranno pubblicate sul sito dell’EGAS, pertanto le ditte interessate, consultandolo periodicamente, potranno acquisire le informazioni del caso.

Art. 9

(Rinvio allo Schema di Convenzione)

L’oggetto, le modalità e la gestione del servizio sono disciplinati dal relativo Schema di Convenzione.

art. 10

(Informativa sul trattamento dei dati)

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si precisa che i dati richiesti verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente e della successiva stipula della Convenzione.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.

Allegati alle Norme di partecipazione:

  - Fac simile “Allegato A”: Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

  - Fac simile “Allegato B”: Guida al versamento AVCP

  - Fac simile “Allegato C”: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy

  - Fac simile “Allegato D”: Scheda Fornitore

  - Fac simile “Allegato E”: Offerta Economica e struttura economica della stessa

  - Fac simile “Allegato F”: Patto di Integrità

  - Fac simile “Modello 1”: Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.

  - Fac simile “Modello 2”: Informazione antimafia - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

  - Schema controlli antimafia

Fac-simile “Allegato A”

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI…………………..

……………………………………….

CIG ----------------

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ____________________________

e residente a_____________________________________________________________________

in via ____________________________n.___ in qualità di ________________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società __________________________________________

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p.

DICHIARA

in nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

  - di partecipare alla gara come (art. 34, comma 1, D.lgs 163/06):

(barrare la voce che interessa)

    - impresa individuale (anche artigiana), società commerciale (Sas, Snc, altre società) o Soc. Cooperativa

    - consorzio tra società cooperative p. I. (L. 422/09 e D. Lgs. 1577/47), consorzi tra imprese artigiane (L. 443/1985)

    - consorzio stabile costituito anche in forma di soc. consortile (art. 2615-ter del cod. civ.) tra imprese di cui ai punti precedenti, secondo l'art. 36 D.lgs 163/06 e s.m. e i.

    - capogruppo/mandante (barrare la voce che non interessa) del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da (indicare tutti i nominativi delle Imprese raggruppate):____________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________;

    - consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 cod. civ. costituito tra i soggetti di cui all'art. 10, lett. a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del cod. civ.

    - soggetto che ha stipulato un contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs 240/91.

    - operatore economico, ai sensi dell'art. 3, comma 22, D.lgs 163/06, stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese.

    - altro

  - In caso di RTI/consorzi ordinari:

    - Non ancora formalmente costituiti l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutti (e soli) i soggetti economici sottoscrittori dell’offerta conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore designato in sede d’offerta come mandatario (capogruppo) ai sensi della norma di cui all’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006

capogruppo _____________% di partecipazione _____________

mandanti _______________% di partecipazione ________________

(allegare apposita dichiarazione di IMPEGNO. Il documento dovrà specificare le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle associate e dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate o consorziate; vedere art 37 D. Lgs. 163/2006)

    - formalmente già costituiti allegare originale o copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o dell’atto costitutivo del consorzio)

  - (se del caso) ai fini della riduzione dell’entità del deposito cauzionale provvisorio ex art. 75, comma 7, del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità rilasciata dall’ente certificatore accreditato…………………………… per………………………. con scadenza al  ………………………;

  - che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto della ditta istante è il signor _______________________________ nato a _________________ il ______________________ nella sua qualità di:

    - ________________________________;

    - procuratore (come da procura allegata);

  - che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________ Registro delle Imprese dal ____/____/_______al n. __________________________per l’esercizio dell’attività oggetto della presente gara;

  - (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta nel registro delle Cooperative tenuto dalla competente C.C.I.A.A. (limitatamente a tali categorie di imprese):_________________________ (citare i relativi riferimenti);

  - (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali, sezione “A” , sezione “B” o sezione “C” se trattasi di consorzio (limitatamente a tali categorie di imprese):_____________________________________ (citare i relativi riferimenti);

  - che il titolare dell’impresa è il signor: _________________________________ nato a ______________________________ il_______/______/_____________ e residente a__________

  - che direttore tecnico dell’impresa è il signor: ___________________________ nato a ______________________________ il_______/______/_____________ e residente a__________

  - che i soci e amministratori muniti di potere di rappresentanza sono: (devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società i soci, il socio unico il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i soggetti titolari di potere di rappresentanza. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori):

| Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Residenza | Incarico Societario |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - che nulla osta, nei confronti della ditta candidata, ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. e i. (normativa antimafia) o dei tentativi di “infiltrazione mafiosa” di cui all’art.4 del D.Lgs. n.490/10994;

  - che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né vi é in corso, a carico di essa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. a);

  - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (D.Lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. b);

  - che nei confronti dell’impresa, di tutte le persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e in particolare con riferimento al comma 1, lettera c):

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;

OVVERO

    - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e/o del soggetto firmatario della presente dichiarazione è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (allegare apposita dichiarazione in calce pena esclusione)

  - che sono cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara i seguenti soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza):

| Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Cittadinanza |
| --- | --- | --- | --- |

e che nei loro confronti:

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

oppure:

    - l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di cui alla precedente lettera a): ____________________________________(si richiama altresì il comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/06 - Specificare se ricorrono gli estremi dell’art. 178 C.P. e/o dell’art. 445 2 comma C.P.P.)

  - che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. d);

  - che la ditta non ha commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza ed in relazione ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. e);

  - che la ditta non è incorsa, nella esecuzione di contratti d’appalto con la stazione appaltante, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. f);

  - che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui essa è stabilita (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. g);

  - che la ditta, nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara da qualsiasi Pubblica Amministrazione predisposte (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. h);

  - che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui essa è stabilita (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. i);

  - che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili :

(barrare l’ipotesi che interessa)

    - questa Impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 unità e pertanto non essendo soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

oppure:

    - questa Impresa ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità e, avendo ottemperato alle disposizioni della legge n. 68/99, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

  - che nei confronti dell’impresa non sono state applicate le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni)” neppure a titolo di misura cautelare ex art. 45 del decreto medesimo, ovvero altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro) (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. m);

  - (qualora richiesta dal bando di gara) di non essere incorsa nell’applicazione della sospensione o decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. m-bis);

  - con riferimento all’art 38, comma 1, lettera m-ter), del  d.lgs. 163/2006, dichiara

(barrare la casella che interessa e completare):

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

oppure:

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

  - con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. 163/2006, dichiara (barrare l’ipotesi che interessa):

    - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure:

    - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure:

    - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

NB: Si precisa che la stazione appaltante esclude dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

DICHIARA altresì:

- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura/servizio e di aver considerato il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta;

- che la fornitura/servizio offerto risponde ai requisiti richiesti in capitolato;

- che l’offerta è valida per almeno 240 giorni;

- di aver preso visione di tutti gli oneri di qualsiasi natura e specie che il concorrente dovrà sostenere per assicurare il pieno espletamento della fornitura/servizio alle condizioni e con le modalità indicate nel bando, nelle norme di partecipazione, schema di contratto, nel capitolato e nel DUVRI;

- di accettare tutte le condizioni prescritte dal bando di gara o dalla lettera d'invito e dallo schema di convenzione e capitolato speciale;

- che in caso di aggiudicazione verranno valutati congiuntamente ai referenti delle aziende sanitaria interessate in materia di sicurezza, i possibili rischi di interferenza provvedendo all’eventuale stesura del DUVRI ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza – art 26 Decreto Legislativo 81/08.

- di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria (ex art 41) ove previsto da bando:

non previsto;

- di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa (ex art 42) ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto:

- avere svolto nel triennio antecedente la pubblicazione del bando (2012/13/14) attività di vigilanza continua antincendio ed extra antincendio presso strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche o private come di seguito specificato:

| OGGETTO SERVIZIO | PERIODO DI RIFERIMENTO | ENTE (PUBBLICO O PRIVATO) | RIFERIMENTO FAX ENTE | INDIRIZZO ENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dal……. Al…… |  |  |  |

- avere svolto nel triennio antecedente la pubblicazione del bando (2012/13/14) per almeno un anno, servizi analoghi, per tipologia e dimensione, in edifici e/o strutture sanitarie pubbliche o private di cui al DM 18 settembre 2002, così come successivamente integrato dal DM 19 marzo 2015:

| OGGETTO SERVIZIO | PERIODO DI RIFERIMENTO | ENTE (PUBBLICO O PRIVATO) | RIFERIMENTO FAX ENTE | n. posti letto struttura | Fatturato annuo | INDIRIZZO ENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dal……. Al…… |  |  |  |  |  |

Non saranno ammesse alla procedura le concorrenti prive del requisito richiesto.

- La ditta applica ai suoi lavoratori il seguente CCNL __________________________ __________________________________________________________________;

- La ditta corrisponde il versamento delle imposte e delle tasse previste dalla legislazione italiana presso: l’Ufficio delle Imposte Dirette di _________________via ____________________________CAP _______________;

- La ditta corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali presso:

l’Ufficio INPS di _________________________via __________________________ CAP _________________ Numero di matricola (iscrizione) ___________________;

l’Ufficio INAIL di _________________________via __________________________ CAP _________________ Numero di matricola (iscrizione) ___________________;

- Il Foro competente in materia di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente è: Tribunale Civile di _______________________________ Sezione fallimenti via _____________________________________ CAP ___________________;

- Direzione Provinciale del Lavoro competente ai sensi della Legge 68/99 di: ___________________________via ____________________________________ CAP ______________________;

- La ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti.

Data______________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Firma_____________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

N.B. Inoltre fornire apposita dichiarazione in calce all’autocertificazione, riportante le seguenti diciture:

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di __________________________________ (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.) della Ditta/Società __________________________________________ D I C H I A R A I N O L T R E - di aver preso visione delle condizioni riportate nelle “Norme di partecipazione”, “Schema di Convenzione” e “Capitolato Speciale” per la fornitura in oggetto e di approvarne il loro contenuto, senza riserva alcuna; - di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341, secondo comma del Codice Civile, le clausole di cui ai seguenti articoli dello Schema di Convenzione disciplinante la fornitura in oggetto: art. 3 (variazioni nell’esecuzione contrattuale), art. 5 (durata del servizio), art. 9 (clausola risolutiva espressa), art. 10 (clausola penale), art. 14 (fallimento, liquidazione, procedure concorsuali), art. 17 (controversie); art. 19 (Clausola di salvaguardia occupazionale). Data______________ FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO Firma_____________________________ (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

INDIRIZZO E-MAIL (PEC)______________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ____________________________________________________

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000

(per la dichiarazione condanne)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ____________________________

e residente a_____________________________________________________________________

in via ____________________________n.___ in qualità di ________________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società __________________________________________

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p.

DICHIARA

che nei confronti delle persone fisiche indicate al punto j è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:

…

…

(indicazione dei soggetti condannati, delle sentenze o dei decreti di condanna, dei reati, delle pene applicate; indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera c)  art. 38 D Lgs 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

Data______________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Firma_____________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197.

Fac-simile “Allegato E”

offerta economica

Oggetto: offerta economica relativa alla gara a procedura ______ (ID______) per l’affidamento del servizio di _____________________________________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ________________________________ il ______________  e residente a _____________________________________________________

in via ____________________________ n.____ in qualità di __________________________*   della Ditta/Società __________________________  avente sede in _________________________

cap.____________ via _______________________  tel. n.________________________________

C.F. e P.IVA _____________________________________________________________________

DICHIARA

In nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

La Ditta/Società____________________ concorre alla gara a procedura ________ con la seguente offerta giudicata remunerativa e, quindi, vincolante a tutti gli effetti di legge:

LOTTO 1 - AOUTS

| RIFERIMENTO | IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (in cifre I.V.A. ___ esclusa) | IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (in lettere I.V.A. __ esclusa) | IMPORTO TRIENNALE NON SUPERABILE A BASE D’ASTA (IVA ___esclusa) |
| --- | --- | --- | --- |
| A – costo per lo svolgimento delle attività principali (esclusa A.5 del Lotto 1) |  |  | 1.077.000 |
| B1 - Costo della fornitura dei dispositivi di protezione individuale ed attrezzature antincendio (una tantum) |  |  | 7.334 |
| B2 - Costo della manutenzione ordinaria delle radio ricetrasmittenti e dell'intero sistema radio già installato presso gli Ospedali Cattinara e Maggiore (di cui al paragrafo B2.1 del lotto 1) |  |  | 9.000 |
| TOTALE TRIENNALE |  |  | 1.093.334 |

DA QUOTARE:

|  | costo orario in cifre (IVA___ esclusa) | costo orario in lettere (IVA___ esclusa) |
| --- | --- | --- |
| costo orario per manutenzione straordinaria e riparazione (al netto dei pezzi di ricambio che, se necessari, verranno quotati di volta in volta) (di cui al paragrafo B2.2 del Lotto 1) |  |  |
| costo orario per interventi straordinari non programmabili (di cui al paragrafo C2 del Lotto 1) |  |  |

Nel caso in cui il prezzo indicato in cifre sia difforme da quello espresso in lettere sarà considerato valido il prezzo espresso in lettere.

Importo complessivo dei costi della sicurezza per la durata di 36 mesi, non inferiore, a pena di esclusione dalla gara, a € 5.627,24, importo non ricompreso nella base d’asta sopra citata.

In caso di aggiudicazione la sottoscritta Ditta/Società________________si impegna ad eseguire il deposito cauzionale definitivo nella seguente forma: __________________________________________________

Luogo_______________ data____________________															firma________________________________

(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.)

I costi del personale sono stati valutati sulla base dei minimi salariali definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro ____________________ stipulato in data _________________ tra __________________________________________________.

| N. unità di persone | Livello | Qualifica | N. ore annuo di lavoro | Costo orario | Totale costo annuo per livello |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | € | € |  |
|  |  |  |  | € | € |  |
|  |  |  |  | € | € |  |
| Totale complessivo costo personale al netto di spese generali e utili |  |  |  |  |  | € |

Struttura economica dell’offerta

Si riporta di seguito uno schema di dettaglio indicativo delle voci che possono comporre l’offerta.

Ciascuna concorrente dovrà compilare lo schema secondo i costi reali tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4 delle norme di partecipazione:

| Voci di prezzo: | Costo o percentuale: |
| --- | --- |
| costi industriali |  |
| costi generali |  |
| costi della manodopera |  |
| Costi attrezzature (quote ammortamento) |  |
| costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante) |  |
| costi per la formazione del personale |  |
| … (eventuali altri costi diretti o indiretti) |  |
| utile di impresa |  |
| oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla Stazione Appaltante non soggetti a ribasso (ove previsti dall’EGAS) |  |

LOTTO 2 - BURLO

| RIFERIMENTO | CANONE MENSILE OFFERTO (in cifre I.V.A. esclusa) | CANONE MENSILE OFFERTO (in lettere I.V.A. esclusa) | CANONE ANNUALE OFFERTO (in cifre I.V.A. esclusa) | CANONE ANNUALE OFFERTO (in lettere I.V.A. esclusa) | CANONE ANNUALE NON SUPERABILE A BASE D’ASTA (I.V.A. esclusa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A - costo per lo svolgimento del servizio |  |  |  |  |  |
| TOTALE ANNUALE |  |  |  |  | 357.000 |

| TOTALE TRIENNALE a base d’asta non superabile | 1.071.000 |
| --- | --- |

Nel caso in cui il prezzo indicato in cifre sia difforme da quello espresso in lettere sarà considerato valido il prezzo espresso in lettere.

Importo complessivo dei costi della sicurezza per la durata di 36 mesi, non inferiore, a pena di esclusione dalla gara, a € 5.920,00, importo non ricompreso nella base d’asta sopra citata.

In caso di aggiudicazione la sottoscritta Ditta/Società________________si impegna ad eseguire il deposito cauzionale definitivo nella seguente forma: __________________________________________________

Luogo_______________ data____________________															firma________________________________

(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.)

I costi del personale sono stati valutati sulla base dei minimi salariali definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro ____________________ stipulato in data _____________ tra _______________________________.

| N. unità di persone | Livello | Qualifica | N. ore annue di lavoro | Costo orario | Totale costo annuo per livello |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | € | € |  |
|  |  |  |  | € | € |  |
|  |  |  |  | € | € |  |
| Totale complessivo costo personale al netto di spese generali e utili |  |  |  |  |  | € |

Struttura economica dell’offerta

Si riporta di seguito uno schema di dettaglio indicativo delle voci che possono comporre l’offerta.

Ciascuna concorrente dovrà compilare lo schema secondo i costi reali tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4 delle norme di partecipazione:

| Voci di prezzo: | Costo o percentuale: |
| --- | --- |
| costi industriali |  |
| costi generali |  |
| costi della manodopera |  |
| Costi attrezzature (quote ammortamento) |  |
| costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante) |  |
| costi per la formazione del personale |  |
| … (eventuali altri costi diretti o indiretti) |  |
| utili di impresa |  |
| oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla Stazione Appaltante non soggetti a ribasso (ove previsti dall’EGAS) |  |

ID14SER012

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA ANTINCENDIO ED EXTRA ANTINENCDIO, GUARDIANIA , MANUTENZIONE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” DI TRIESTE E ISTITUTO BURLO GAROFOLO DI TRIESTE

art.   1 Oggetto

art.   2 Titolare della procedura e soggetti contraenti

art.   3 Variazioni nell’esecuzione contrattuale

art.   4 Cauzione definitiva

art.   5 Durata del servizio

art.   6 Determinazione del prezzo

art.   7 Revisione prezzi

art.   8 Modalità di esecuzione del servizio e obblighi dell’appaltatore

art.   9 Clausola risolutiva espressa

art. 10 Clausola penale

art. 11 Garanzia e responsabilità del servizio

art. 12 Controllo di quantità e qualità

art. 13 Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto

art. 14 Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali

art. 15 Fatturazione e pagamenti

art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari

art. 17 Controversie

art. 18 Scioperi e causa di forza maggiore

art  19 Clausola di salvaguardia occupazionale

art. 20 Informativa sul trattamento dei dati

art. 21 Spese contrattuali

art. 22 Rinvio ad altre norme

art. 23 Stipula della Convenzione

art. 24 Clausola finale

art. 1

(Oggetto)

Il presente schema di Convenzione disciplina la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di vigilanza continua antincendio ed extra antincendio, guardiania , manutenzione e prestazioni accessorie dell’azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste e Istituto Burlo Garofolo di Trieste. I fabbisogni presunti, le modalità di esecuzione e i prezzi base fissati a pena di esclusione sono specificati nel Capitolato Speciale.

art. 2

(Titolare della procedura e soggetti contraenti)

Con l’aggiudicatario, l’EGAS stipulerà una Convenzione, con la quale verrà regolamentato il servizio oggetto della presente gara, nei limiti dell’importo massimo aggiudicato.

Il singolo contratto verrà concluso a tutti gli effetti tra le Aziende interessate al servizio ed il Fornitore attraverso l’emissione del “Contratto derivato” (vedere allegato “F”).

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con l’Amministrazione contraente si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del “Contratto derivato”.

Con la stipula della Convenzione, l’aggiudicatario è obbligato ad accettare, mediante adempimento, il “Contratto derivato” emesso dall’Aziende che utilizzerà la Convenzione medesima sino a concorrenza del’importo massimo aggiudicato.

La Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per l’EGAS nei confronti del Fornitore, contenendo la Convenzione stessa le condizioni generali del contratto di fornitura concluso dalle Aziende con l’emissione del “Contratto derivato”.

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali del Contratto derivato è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione del “Contratto derivato”, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (art 299 e seguenti) di cui al DPR 207/2010.

art. 3

(Variazioni nell’esecuzione contrattuale)

L’importo complessivo del servizio, per il periodo di mesi 36, è valutato in presunti:

- LOTTO 1 	€ 1.098.961,24  (I.V.A. esclusa)

- LOTTO 2	€ 1.076.920,00  (I.V.A. esclusa)

I dati di attività indicati nel presente Capitolato sono stati calcolati in base all’andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l’esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti a o modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti interessati.

Nel periodo di vigenza della Convenzione qualora le Amministrazioni contraenti ne ravvisino la necessità - hanno la facoltà di richiedere, in relazione al proprio contratto derivato, un aumento o una diminuzione dello stesso, fino alla concorrenza del 20% dell’importo aggiudicato senza che il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

La richiesta di variazione verrà formulata dall’EGAS.

Le singole Aziende in relazione ai propri contratti derivati potranno richiedere altresì alla ditta aggiudicataria variazioni in aumento o in diminuzione nei casi disciplinati dall’art. 311 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

L’EGAS si riserva altresì, qualora se ne ravvisasse la necessità, di procedere ai sensi dell’art. 57 c. 5, lettera b.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non è stata approvata dal Direttore dell’esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

L’AOUTS si riserva inoltre, anche in applicazione al D.M. 19 marzo 2015, nel corso dell’appalto e ove risultasse necessario, di eventualmente richiedere alla ditta appaltatrice l’estensione del servizio, fino ad un massimo di due ulteriori turni sulle 24 ore. Ai fini della determinazione del valore massimo di estensione si fa riferimento all’importo triennale offerto per la voce A “Costo per lo svolgimento delle attività principali” dell’Allegato E – Lotto 1.

art. 4

(Cauzione definitiva)

La ditta sarà tenuta al versamento della cauzione definitiva, entro 15 giorni dal ricevimento dell’apposita richiesta da parte dell’EGAS che poi provvederà alla stipula della Convenzione.

- Nel caso l’individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese:

- il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006  e art. 1392 C.C., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento dell’EGAS di approvazione delle risultanze di gara;

- la cauzione definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo);

Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a scelta del contraente tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa (ex art 113 del D.Lsg. 163/2006).

Tale cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per la fornitura/servizio in argomento e dovrà avere validità non inferiore alla durata del contratto.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’EGAS.

La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, da parte della ditta, alla fornitura in argomento, con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altra ditta fornitrice.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l’applicazione di quanto previsto dall’art.113 comma 3 del D.Lsg.163/2006 relativamente allo svincolo progressivo.

Il documento originale non verrà in nessun caso restituito alla ditta aggiudicataria e alla stessa verrà comunicato esclusivamente lo svincolo definitivo.

In caso di inadempimenti contrattuali, l’EGAS esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l’ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.

art. 5

(Durata del servizio)

La Convenzione stipulata con l’aggiudicatario ha durata di 36 mesi dalla data della stipula della convenzione stessa, eventualmente rinnovabile per uguale periodo compatibilmente con la normativa vigente in materia.

Il servizio dovrà essere attivato entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula della convenzione salvo diverso accordo con l’Azienda destinataria del servizio.

Per i primi quattro mesi dalla data di avvio del servizio l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova a fine di consentire all'Azienda una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo l’Azienda potrà, con adeguata motivazione, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di dieci giorni. In tale eventualità alla ditta spetterà il solo corrispettivo dei servizi già erogati, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l’esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

Le aziende potranno recedere anticipatamente dal contratto anche in forma parziale, qualora nei servizi delle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.

In attesa della definizione di una nuova Convenzione, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto dall’EGAS, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale.

art. 6

(Determinazione del prezzo)

Tutti i prezzi/canoni si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

art. 7

(Revisione prezzi)

Per tutto il primo anno di durata contrattuale, i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati, non potranno essere oggetto di modificazione e saranno comprensivi di tutte le spese (es. imballaggio, spedizione, trasporto, consegna) connesse all’esecuzione della presente fornitura/servizio.

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, il contratto, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere sottoposto, su esplicita istanza di parte, a revisione annuale dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell’art.115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

In caso di mancata pubblicazione, da parte del competente Osservatorio, dei costi standardizzati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, la revisione potrà essere concessa applicando, ai corrispettivi di gara, l’aumento pari al 75% dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT e relativo alla media della variazione percentuale rispetto all’anno contrattuale precedente.

La revisione dei prezzi avrà efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, da parte dell’EGAS, della relativa domanda, qualora ne ricorrano i presupposti.

art. 8

(Modalità di esecuzione del servizio e obblighi dell’appaltatore)

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a svolgere il servizio nell’osservanza delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato, nonché delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Per le modalità di esecuzione del servizio si rimanda integralmente a quanto indicato in Capitolato speciale.

Si precisa che è esclusivo onere della ditta, tra l’altro, l’organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’appalto, l’esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato nell’appalto, l’assunzione del rischio d’impresa.

Sicurezza e salute dei lavoratori (ove applicabile)

L’impresa appaltatrice dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.i.m. e successive integrazioni e modifiche ed, in particolare, il disposto dell’art.4, comma 2, lettere a, b, c, nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

L’impresa appaltatrice dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

L’impresa appaltatrice dovrà comunicare a ciascuna Azienda interessata, prima dell’inizio del servizio i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione (e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.i.m.).

Le aziende interessate e l’Impresa appaltatrice procederanno alla stesura di un piano di coordinamento per l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.i.m.

Le dichiarazioni, gli obblighi ed i documenti richiesti in merito alle disposizioni di legge sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, dovranno essere resi anche dagli eventuali candidati subappaltatori.

- Il personale della ditta aggiudicataria dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ed essere in possesso del giudizio d’idoneità alla mansione specifica (espressa dal medico competente della ditta stessa) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.i.m... I controlli sanitari, a cura e a spese della ditta stessa, dovranno essere mirati ai rischi specifici derivanti dall’attività lavorativa oggetto dell’appalto individuati sulla base delle informazioni acquisite dal Servizio di Prevenzione dell’ AOUTS e dell’Istituto Burlo Garofolo di Trieste e dal medico competente della ditta. (D. Lgs.  81/2008 e s.i.m.). Il personale dovrà inoltre essere sottoposto alle vaccinazioni previste dalla legge.

In ogni momento la Direzione Sanitaria potrà disporre l’accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.

Personale

L’impresa appaltatrice dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell’impresa appaltatrice. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni di servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità e moralità.

Il personale dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”.

La ditta aggiudicataria trasmetterà, almeno 10 giorni consecutivi prima dell’avvio del servizio,  l’elenco nominativo del personale che sarà impiegato nel servizio, con l’indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento, di cui dovrà essere allegata una fotocopia.

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno cinque del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L’allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato all’Ente entro 24 ore, parimenti entro tale termine dovranno essere comunicati anche i nuovi assunti.

L’impresa appaltatrice dovrà esibire ad ogni richiesta dell’amministrazione il libro matricola, il libro paga ed il registro previsto dalle vigenti norme.

L’Impresa dovrà garantire una presenza costante delle unità numeriche lavorative necessarie al corretto espletamento del servizio e provvedendo alle eventuali assenze del personale con immediate sostituzioni.

Responsabilità dell’appaltatore nei confronti del personale dipendente

L'appaltatore deve provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamento con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori ed a quelle che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti di riferimento per i settori inerenti il servizio appaltato, durante tutto il periodo della validità del presente appalto. Il trattamento economico dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Fatto salvo l'obbligo previsto dall'art. 18, 7° comma della Legge 55/90, all'inizio ed alla fine del presente appalto l'appaltatore deve presentare, su richiesta delle Aziende del servizio sanitario regionale, una dichiarazione dei competenti uffici, dalla quale risulti che il personale addetto al servizio è stato regolarmente assicurato ai fini previdenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti.

L'Impresa deve trasmettere periodicamente copia dei modelli DM 10 - DS 10 INPS muniti di cedola attestante l'avvenuto pagamento, nonché -a richiesta delle Aziende gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.

Rientrando il presente appalto nell’ambito dei servizi essenziali, la ditta appaltatrice è obbligata a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12/06/1990 n. 146 sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l’attuazione della predetta legge.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'appaltatore di darne notizia scritta a tutto il personale dipendente.

Responsabile del servizio

La ditta aggiudicataria al momento della sottoscrizione del relativo contratto comunica il nome e recapiti (telefono, fax ed e-mail) del responsabile del servizio, il quale deve tenere i contatti e gestire il rapporto con la stazione appaltante.

Disposizioni generali

Il soggetto aggiudicatario ed il suo personale sono obbligati a conformarsi alle procedure operative richieste e/o dichiarate nell’offerta.

Inoltre il personale dovrà attenersi alle seguenti disposizioni generali:

1. operare sempre nel rispetto della normativa sulla sicurezza sui posti di lavoro;

2. non prendere visione di documenti o file del S.S.R., Sistemi sanitari europei  equivalenti o altro per finalità non attinenti ai servizi oggetto dell’appalto e comunque mantenere il segreto su fatti, organizzazione e andamento dell’attività;

3. tenere un comportamento corretto, adeguato e osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni in materia di tutela di riservatezza a favore dell’utenza.

Sulla base di quanto sopra esposto, l’Amministrazione dovrà essere in grado, in qualsiasi momento, di verificare l’andamento del progetto conformemente alle modalità stabilite per ogni tipo di attività.

art. 9

(Clausola risolutiva espressa)

La singola Azienda che ha stipulato il Contratto derivato e l’EGAS per la Convenzione stipulata potranno procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione  del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- mancato superamento del periodo di prova (SE PREVISTO)

- grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Schema di convenzione;

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio (o fornitura) in argomento;

- gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l’Amministrazione;

- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio (o fornitura);

- cessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva dell’EGAS;

- in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in  tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;

- violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”.

- Mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto d’Integrità.

Per le inadempienze diverse da quelle sopra citate le stesse saranno formalmente contestate dalle Aziende interessate ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

In caso di risoluzione del contratto l’EGAS si riserva di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.

L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’EGAS di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta.

EGAS si riserva di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

art. 10

(Clausola penale)

La mancata esecuzione dell’intervento o altri obblighi contrattuali stabiliti dal capitolato, verificata in contraddittorio con la ditta aggiudicataria, comporterà l’applicazione delle penali sotto-specificate:

| Famiglia di elementi | Valore penale |
| --- | --- |
| - Organizzazione attuata (consistenza numerica, qualifica, mansioni, ecc) | Da € 1.000,00 a € 2.000,00 ad evento |
| - Difformità dalle norme disciplinari | Da € 1.000,00 a € 2.000,00 ad evento |
| - Altre non conformità non classificabili | Da € 500,00 a € 1.000,00 ad evento |

Sarà data comunicazione delle penali e dei motivi che le hanno determinate  a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o fax con ricevuta.

Le suddette penali verranno applicate mediante emissione di note di addebito e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso dalla fattura del mese successivo alla contestazione.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo complessivo contrattuale. Qualora i ritardi e gli inadempimenti siano tali da comportare applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’istituto della risoluzione del contratto.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Azienda interessata, per qualsiasi motivo, EGAS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

art. 11

(Garanzia e responsabilità del servizio)

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti delle singole Aziende o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

Le singole Aziende non risponderanno di eventuali danni a persone o cose verificatesi durante l’espletamento del servizio; la ditta aggiudicataria è tenuta a dare prova della stipula di un’adeguata polizza assicurativa per danni a persone o cose, che possono verificarsi durante lo svolgimento del servizio. Esonera infine le Aziende da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possono derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti delle Aziende, in conseguenza anche di furti.

Resta inteso che la ditta sarà tenuta a rispondere di tutti i danni provocati dall’utilizzo di prodotti difettosi o dal loro uso erroneo/improprio o non conforme alle normative antinquinamento.

Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.

art. 12

(Controllo di quantità e qualità)

Le Aziende interessate:

- per mezzo dei loro incaricati ed eventualmente in presenza del responsabile dell’Impresa, potranno eseguire accertamenti e controlli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso sulle modalità operative di esecuzione del servizio, sulla qualità delle prestazioni, sui mezzi ed attrezzature impiegati;

- si riservano inoltre la facoltà di attivare ulteriori controlli non programmati nel caso in cui le pervengano segnalazioni di disservizi.

L’aggiudicatario si impegna a fornire i mezzi e tutte le informazioni necessarie alle verifiche ed ai controlli.

Dell’esito degli accertamenti e controlli effettuati, sarà redatto verbale, che potrà essere utilizzato dalle Aziende per gli eventuali provvedimenti e determinazioni di competenza.

I provvedimenti richiesti al fine di regolarizzare il servizio, dovranno essere tempestivamente adottati.

Tutte le contestazioni di inadempienza, ritardi, ecc. fatte in contraddittorio con il responsabile dell’Impresa si intenderanno fatte direttamente all’appaltatore titolare.

Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.

art. 13

(Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto)

Cessione del contratto

E’ fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell’ambito delle vicende soggettive dell’esecutore del contratto di cui all’art 116 del D. Lgs. 163/2006.

Cessione del credito

La cessione del credito è regolata dall’art.117 D. Lgs. 163/2006.

Subappalto

Qualora l’appaltatore intendesse procedere con il subappalto, dovrà dichiarare in sede di offerta i servizi e le forniture o parti di essi che si intendono subappaltare, sarà tenuto inoltre a formulare richiesta scritta alla stazione appaltante e ad attendere la conseguente autorizzazione. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi oggetto dell’appalto non autorizzato dall’amministrazione comporterà la risoluzione immediata del contratto. Non è consentito il subappalto in favore di imprese che hanno presentato offerta in sede di gara, non risultate aggiudicatarie. (secondo quanto espresso dalla  determinazione  A.V.C.P. n. 8/2007 e  determinazione A.V.L.P. n. 14/2003).

La richiesta di subappalto e l’autorizzazione allo stesso avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ex art. 118 D.lgs 163/06.

art. 14

(Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali)

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta appaltatrice, l’EGAS o l’Azienda del SSR a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell’EGAS e delle singole Aziende del SSR di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione della fornitura.

art. 15

(Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m. con decorrenza dalla data di ricevimento delle fatture. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere dell’azienda; eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico della ditta.

Le fatture dovranno essere intestate alle Aziende che hanno emesso il “Contratto derivato” e che rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa e su ciascuna dovrà essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015.

art. 16

(Tracciabilità’ dei flussi finanziari)

La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della medesima legge. Si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

art. 17

(Controversie)

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore ed EGAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti è competente il Foro del capoluogo dove ha sede legale la singola Azienda sanitaria.

art. 18

(Scioperi e causa di forza maggiore)

Poiché il servizio contemplato è di pubblica utilità, lo stesso non potrà venir soppresso o ridotto per nessuna ragione.

In caso di scioperi o cause di forza maggiore, la Ditta dovrà in ogni caso garantire la presenza di almeno:

- per AOUTS: metà della forza lavoro impegnata in ogni turno;

- per BURLO: in ogni caso 2 operatori

e fornire il nominativo di 1 reperibile/sostituto, dandone idonea comunicazione via Fax o via e-mail ai Responsabili aziendali dei Servizi almeno 5 giorni prima della data dello sciopero.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso la ditta affidataria dell’appalto potrà sospendere la prestazione dei servizi.

Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.

art. 19

(Clausola di salvaguardia occupazionale)

In caso di cambio di gestione dovuto al nuovo affidamento, la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario (secondo quanto espresso dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel Parere 23/01/2013, n. 41, al quale si rimanda).

art. 20

(Informativa sul trattamento dei dati)

Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 193/2006 e s.m.i. in materia di Privacy sono demandati alle singole aziende del S.S.R. aderenti alla presente convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

art. 21

(Spese contrattuali)

Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L’imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico delle singole Aziende del servizio sanitario regionale, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

art. 22

(Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si richiamano le norme riportate nel bando, nelle Norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

art. 23

(Stipula della Convenzione)

Per la stipula della Convenzione l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare all’EGAS la seguente documentazione:

- cauzione definitiva;

- atto notarile di costituzione del RTI (in caso di aggiudicazione in favore di un raggruppamento);

- copia di adeguata polizza assicurativa;

- CD contenente la documentazione tecnica in formato pdf relativa ai soli lotti aggiudicati, unitamente ad una dichiarazione attestante la piena conformità della documentazione inserita nel CD rispetto a quella presentata in sede di gara (qualora non già presente nella documentazione di gara).

art. 24

(Clausola finale)

La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli “Contratti derivati” (o di parte di essi) da parte dell’EGAS e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Allegati allo Schema di Convenzione:

  - Fac simile “Allegato F”: contratto derivato

ID14SER012

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA ANTINCENDIO ED EXTRA ANTINCENDIO, GUARDIANIA, MANUTENZIONE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” DI TRIESTE E ISTITUTO BURLO GAROFOLO DI TRIESTE

- Oggetto dell’appalto

- Normativa di riferimento

- Importo presunto di gara, cauzione provvisoria e CIG

- Durata del servizio

- Requisiti minimi di partecipazione

- Sopralluogo

- Modalità di espletamento del servizio

- Personale

- Determinazione del prezzo

- Responsabile del servizio

- Avvio del servizio

- Fatturazione e pagamenti

- Obblighi contrattuali al termine del servizio

- Documentazione tecnico-qualitativa

- Criteri e parametri per la valutazione delle offerte

Allegato 1 - Lotto 1

Allegato 2 - Lotto 2

# OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Capitolato disciplina l’affidamento del servizio di vigilanza continua antincendio ed extra antincendio, guardiania, manutenzione e prestazioni accessorie dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste e Istituto Burlo Garofolo di Trieste.

L’appalto prevede 2 lotti, aggiudicabili separatamente.

# NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.M. 26.10.2007 n. 238

C.C.N.L per il settore sorveglianza antincendio

D.M. 19/03/2015

D. L.gs. n. 163/2006 s.i.m..

# IMPORTO PRESUNTO DI GARA, CAUZIONE PROVVISORIA E CIG

L’ammontare complessivo dell’appalto viene stimato in presunti euro 2.281.910,00 oltre I.V.A. se dovuta, così suddiviso:

LOTTO 1 - AOUTS

- Euro 1.093.334,00 - per lo svolgimento del servizio;

- Euro    5.627,24 - spese per il massimo contenimento dei rischi di natura interferenziale e per la sicurezza, non soggette a ribasso d’asta.

LOTTO 2 - BURLO

- Euro 1.071.000,00 - per lo svolgimento del servizio;

- Euro    5.920,00 - spese per il massimo contenimento dei rischi di natura interferenziale e per la sicurezza, non soggette a ribasso d’asta.

| Lotto | Importo presunto per lo svolgimento del servizio | spese per il massimo contenimento dei rischi di natura interferenziale e per la sicurezza, non soggette a ribasso d’asta |
| --- | --- | --- |
| LOTTO 1 AOUTS | 1.093.334 | 5.627,24 |
| LOTTO 2 BURLO | 1.071.000 | 5.920,00 |

| Lotto | Importo presunto complessivo di gara | Cauzione provvisoria da versare | CIG | Importo CIG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTTO 1 AOUTS | 1.098.961,24 | 21.979 | 63716850CD | € 140,00 |
| LOTTO 2 BURLO | 1.076.920,00 | 21.538 | 63716861A0 | € 140,00 |

*L’importo del CIG è comprensivo delle opzioni contrattuali.

Il pagamento del CIG potrà essere effettuato, con le modalità indicate nell’allegato B delle norme di partecipazione, non prima di 15 giorni del termine ultimo per la ricezione delle offerte indicato dal bando di gara.

# DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà una durata di 36 (trentasei) mesi, eventualmente rinnovabile di altri 36 mesi, decorrenti dalla data del verbale di presa in carico delle aree e delle infrastrutture, che verrà redatto in contraddittorio con l’attuale affidatario del servizio entro il termine massimo di 30 giorni dalla stipula della convenzione stessa.

# REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

La ditta dovrà avere svolto nel triennio antecedente la pubblicazione del bando (2012/2013/2014):

- attività di vigilanza continua antincendio ed extra antincendio presso strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche o private;

- per almeno un anno, in via continuativa, servizi analoghi, per tipologia e dimensione, in edifici e/o strutture sanitarie pubbliche o private di cui al DM 18 settembre 2002, così come successivamente integrato dal DM 19 marzo 2015. Si intende “servizio analogo per dimensione” il servizio prestato presso una struttura sanitaria e/o residenziale come sopra descritta, avente una capienza di almeno 100 posti letto. Il valore del fatturato annuo riferito a tale requisito non potrà essere  inferiore a 250.000 Euro.

# SOPRALLUOGO

La ditta concorrente dovrà effettuare un sopralluogo dell’intera area ospedaliera, anche ai fini del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Per prendere visione dei siti stessi la ditta concorrente dovrà prendere contatti con il referente dell’Azienda:

LOTTO 1 Dott. Stefano Lapel - tel. 348.87.10.306 o via e-mail Stefano.Lapel@aots.sanita.fvg.it;

LOTTO 2 Dott.ssa Claudia Carosi – tel. 040.37.85.612 o via e-mail claudia.carosi@burlo.itrieste.it.

Dell’avvenuto sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione da inserire nella documentazione di partecipazione da parte della Ditta concorrente.

È fatto obbligo alle ditte che partecipano alla gara d’appalto visionare, in sede di sopralluogo, le dotazioni di cui sono già in possesso l’AOUTS e l’Istituto Burlo Garofolo di Trieste, rispetto alle quali dovranno certificare la compatibilità diretta e inversa con i dispositivi impiegati nel servizio (in particolare per autorespiratore e casco di cui alla scheda tecnica A e C allegate al presente capitolato).

Il Sopralluogo è obbligatorio.

# MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni dal lunedì alla domenica (7 giorni su 7) e dovrà essere organizzato prevedendo un’articolazione che garantisca una copertura oraria continuata nelle 24 ore e dovranno essere impiegati almeno 2 addetti per turno lavorativo, per ciascun lotto.

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta sotto la propria responsabilità, con propria organizzazione di mezzi e di personale.

Per l’espletamento del servizio la ditta aggiudicataria dovrà fare riferimento ai Servizi di Prevenzione e Protezione Aziendale (di seguito S.P.P.A.) delle aziende interessate.

Il servizio è descritto negli allegati 1 e 2 al presente capitolato speciale.

# PERSONALE

Per assicurare il corretto espletamento delle prestazioni contrattuali la ditta si avvarrà di proprio personale, adeguatamente formato per svolgere tale servizio, che sarà impiegato sotto la sua esclusiva responsabilità.

Il personale impiegato nell’appalto dovrà:

- essere in possesso dei requisiti specificamente richiesti per l’espletamento dello stesso, in particolare dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28/11/96 n. 609, come previsto all'allegato X del D.M. 10/03/98;

- essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio;

- essere di provata capacità e moralità;

- possedere una buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.

La Ditta aggiudicataria trasmetterà almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio effettivo dell’attività, al S.P.P.A dell'AOUTS e del Burlo Garofolo di Trieste, l'elenco dei nominativi del personale impiegato nell’appalto, allegando copia della documentazione attestante i requisiti sopra richiesti.

Il SPPA avrà l’obbligo di valutare tutti i nominativi forniti dalla ditta aggiudicataria, verificandone attestati, qualifiche e idoneità linguistica.

Non saranno ammessi soggetti privi di tutti gli attestati documentati al momento dell’aggiudicazione della gara.

Tali disposizioni dovranno essere rispettate anche qualora la Ditta intendesse avvalersi, anche temporaneamente, di altro personale non in elenco per sopperire a ferie, malattie, dimissioni, ecc.,

Disposizioni generali relative al personale adibito al servizio.

Il personale della ditta aggiudicataria durante l’espletamento del servizio dovrà:

- indossare sempre un’uniforme adatta all’espletamento delle attività richieste e conforme alle vigenti normative, il cui colore e foggia dovranno essere concordati con il S.P.P.A.  delle rispettive aziende. Le spese per uniformi e distintivi saranno a completo carico dell’aggiudicataria;

- essere provvisto di accetta, guanti, lampada portatile, telefono cellulare, radio ricetrasmittente, ricercapersone e mazzo di chiavi (vedi elenco dettagliato di seguito e schede tecniche allegate);

- essere provvisto di tutti i dispositivi di protezione individuali idonei all’attività e previsti dal D. lgs. n. 81/2008 s.i.m. (vedi elenco dettagliato di seguito e schede tecniche allegate);

- indossare cartellino di riconoscimento con fotografia, nominativo e ditta di appartenenza;

- essere sottoposto a cura e spese della ditta, oltre che alle vaccinazioni di legge, anche agli eventuali controlli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia;

- osservare tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso l’AOUTS e l’Istituto Burlo Garofolo di Trieste.;

- tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e agire in ogni occasione, con la diligenza professionale specifica richiesta dalla natura del servizio.

E' proibito ai guardiafuochi, durante l'orario di servizio, consumare bevande alcoliche.

Inoltre il personale dovrà osservare le disposizioni legislative e aziendali in materia di fumo.

Eventuali infrazioni alle presenti disposizioni potranno comportare l'immediato allontanamento dal servizio dell'operatore contravventore che dovrà essere sostituito dalla ditta appaltatrice entro 120 minuti dalla comunicazione verbale o telefonica al responsabile del servizio, cui farà seguito un fax dell'amministrazione.

Il personale che in corso di esecuzione dell’appalto, per motivate ragioni, non fosse ritenuto di gradimento dall’Amministrazione (per cause dipendenti dal comportamento, o per difformità di caratteristiche professionali rispetto a quelle indicate nel presente C.S.A., o per inadeguati risultati ottenuti e ripetuti durante gli interventi o quant’altro sia di pregiudizio per la qualità complessiva del servizio richiesta) dovrà essere sostituito in qualsiasi momento del periodo di attuazione e gestione del contratto.

# 8.1 Turni di servizio

I turni di servizio dovranno coprire sempre l'arco delle 24 ore. La loro durata sarà decisa dalla Ditta Appaltatrice nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento e comunque non dovrà superare le 12 ore per turno.

Solo in casi di effettiva e provata forza maggiore, il turno smontante potrà superare il limite delle 12 ore per il tempo strettamente necessario al cambio turno.

Non sarà comunque consentito ai guardiafuochi che avranno ultimato il turno, abbandonare il servizio prima dell’avvenuto cambio.

Ad ogni cambio turno dovranno essere garantiti:

- passaggi di consegna

- controllo disponibilità ed efficienza del materiale in dotazione

# 8.2	Formazione

Nel rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 s.i.m. il personale adibito al servizio dovrà essere adeguatamente formato/informato relativamente ai rischi specifici connessi allo svolgimento del servizio oggetto di gara, in particolare dovrà essere adeguatamente formato sui seguenti argomenti:

- modalità di esecuzione del servizio

- prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui opera

- procedure e sistemi di autocontrollo

Al personale impiegato nel servizio sarà richiesta la perfetta conoscenza di tutti i dispositivi antincendio e di prevenzione previsti per il servizio nelle varie zone interne ed esterne dei nosocomi. A tal fine verrà effettuato uno specifico sopralluogo con il personale incaricato del SPPA e della Struttura Complessa Gestione Stabilimenti (SCGS) e, qualora necessario, verranno organizzati corsi di formazione obbligatoria per attività specifiche.

Resta inteso che l’appaltatore è responsabile della formazione e dell’addestramento del proprio personale per quanto attiene ai rischi specifici della professione e l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale e che i costi per la formazione sono a suo completo carico anche nel caso di corsi organizzati dall’AOUTS o dall’Istituto Burlo Garofolo di Trieste.

# DETERMINAZIONE DEL PREZZO

Lotto n. 1

Il prezzo dovrà essere comprensivo degli oneri per:

- servizio di vigilanza antincendio;

- assistenza antincendio presso l’elisuperficie;

- primo intervento in caso d’incendio;

- attività di sorveglianza dei presidi antincendio installati presso l’ospedale di Cattinara;

- fornitura di dispositivi di protezione individuali e attrezzature dettagliati nell’Allegato 1, punto B.1 del presente Capitolato Speciale;

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle radio ricetrasmittenti e dell'intero sistema radio già installato presso gli Ospedali Cattinara e Maggiore, nelle modalità esplicitate nell’Allegato 1, punto B.2.

Lotto n.2

Il prezzo dovrà essere comprensivo degli oneri per:

- servizio di vigilanza antincendio;

- ronda diurna e notturna;

- pronto intervento, verifica e controllo;

- servizio di sicurezza extra-antincendio;

- servizio di guardiania;

- attività di sorveglianza dei presidi antincendio installati presso l’ospedale il Burlo Garofolo di Trieste;

- dispositivi di protezione individuali

- fornitura di DPI, materiali di consumo/utensili/dispositivi necessari all’espletamento del servizio.

# RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Prima dell’avvio del servizio la ditta aggiudicataria nomina un Responsabile del servizio, scelto fra persone di comprovata e duratura esperienza nella gestione dei servizi di prevenzione e protezione incendio, quale referente dell’appaltatore nei confronti dell’azienda.

Il Responsabile:

- dovrà essere dotato di telefono cellulare ed essere reperibile telefonicamente h 24 tutti i giorni dell’anno (direttamente o tramite sostituto);

- si rapporta per tutte le attività oggetto del presente capitolato con il referente per l’esecuzione del servizio nominato dall’Azienda oppure con un suo delegato;

- coordina il servizio  garantendo il rispetto delle modalità di esecuzione stabilite nel presente Capitolato;

- dovrà segnalare tempestivamente all’Azienda qualsiasi problema inerente il servizio;

- è responsabile del comportamento degli operatori impiegati nel servizio;

- partecipa alle verifiche relative ai controlli di qualità e funzionalità del servizio condotte dall’Azienda.

Tutte le comunicazioni ed eventuali contestazioni sul servizio saranno eseguite in contradditorio con il Responsabile del servizio e si intendono a tutti gli effetti sollevate direttamente alla ditta stessa.

In caso di assenza o impedimento del responsabile, la ditta dovrà comunicare il nominativo di un sostituto di pari capacità.

# AVVIO DEL SERVIZIO

Dopo la stipula del contratto derivato e prima della presa in carico delle aree e delle infrastrutture, la Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare una fase di avviamento finalizzata alla conoscenza delle aree, degli impianti e delle procedure oggetto dell’appalto, indispensabile per garantire la continuità del servizio. Tale periodo non dovrà essere inferiore a tre giorni naturali e consecutivi, sull’intero arco delle 24 ore, durante il quale gli operatori della ditta aggiudicataria verranno formati ed informati sulla tipologia, la consistenza ed il funzionamento delle infrastrutture stesse.

Tale attività verrà svolta in affiancamento con il personale della ditta uscente. L’affiancamento non sarà necessario qualora rimanesse in servizio il personale già precedentemente occupato, nella medesima attività, dalla ditta uscente.

# FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture sarà effettuato ai sensi di quanto previsto dal D. lgs. n. 231/2002.

In caso di associazioni d'impresa la fatturazione resterà unica e sarà effettuata dall'Impresa mandataria

(in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo).

Eventuali contestazioni inerenti la fatturazione verranno notificate alla ditta aggiudicataria entro 15 giorni dalla ricezione della fattura. In tal caso i termini per il pagamento vengono sospesi e ricominciano a decorrere dalla data di definitiva definizione della pendenza.

I pagamenti potranno altresì essere sospesi nel caso in cui emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza.

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello di riferimento.

I servizi ammessi al pagamento saranno solo quelli validati dal personale dell’AOUTS /BURLO.

Lotto 1

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello di riferimento. I servizi ammessi al pagamento saranno solo quelli riscontrati dal personale dell’AOUTS addetto ai controlli. Le fatture, prima del pagamento, saranno verificate e siglate dal funzionario preposto della SC S.P.P.A.

Dovranno essere fatturati a parte entro il giorno 15 giorno del mese successivo a quello di riferimento:

- gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria e riparazione degli apparecchi radio, di cui al paragrafo C1;

- gli eventuali interventi straordinari non programmabili, di cui al paragrafo C2 e la fattura dovrà riportare: richiesta d’intervento (indicare data e nome del richiedente), tipologia intervento, data intervento, durata intervento (ore lavorative), eventuali materiali utilizzati.

Lotto 2

Verranno corrisposti dei canoni mensili proporzionali al costo complessivo del servizio.

# OBBLIGHI CONTRATTUALI AL TERMINE DEL SERVIZIO

Al fine di garantire una corretta ed efficace prosecuzione del servizio alla sua scadenza da parte della nuova ditta subentrante, l’azienda cessante deve entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, inoltrata dalle singole aziende interessate e/o dal nuovo aggiudicatario, fornire un report dettagliato sottoscritto dal rappresentante legale contenente:

  - i dati relativi all’attività svolta negli ultimi 6 mesi;

  - elenco del personale impiegato indicante livello d’inquadramento, qualifica, mansioni, carichi di lavoro, CCNL applicato, orari e turni;

  - importo oneri gestione automezzi/attrezzature.

Per le stesse finalità si prevede che, nei 30 giorni precedenti al cambio di titolarità del contratto d’appalto, si svolga un incontro tra la ditta subentrante e quella cessante affinché avvenga uno scambio d’informazioni necessarie alla gestione del servizio; di tale incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto da entrambi i legali rappresentanti o da un loro delegato, da consegnare all’AOUTS e al’Istituto Burlo Garofolo di Trieste.

# DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA

La busta n. 2 riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA”, distinta per ciascun lotto al quale intendono partecipare, dovrà contenere tutta la documentazione idonea ad illustrare le modalità di gestione del servizio di cui trattasi, rispettando l’ordine e l’articolazione degli argomenti sotto riportati.

La mancanza della documentazione comporterà la non attribuzione dei punteggi previsti.

Il numero massimo di pagine utilizzabile per l’elaborazione dell’offerta tecnica è di complessive 25 pagine (pari a 50 facciate), con interlinea almeno singola e dimensioni carattere almeno “11 Times New Roman”. Nel predetto numero di pagine non sono comprese le schede tecniche e di sicurezza ed eventuali depliants.

L’offerta tecnica dovrà essere presentata con un indice riassuntivo e con le pagine numerate progressivamente. Gli argomenti dovranno essere sviluppati in modo ordinato ed essenziale, con esplicito riferimento a ciascun punto dell’elenco sotto riportato.

- CURRICULUM E FORMAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO

- Esperienze (riferite all’ultimo quinquennio) nel settore specifico della vigilanza antincendio quali: servizio militare presso i VVF con mansioni specifiche nell’attività antincendio, iscrizione nel registro del personale discontinuo VVF, esperienze analoghe nel settore privato, ecc.

- Attestati e abilitazioni tecniche;

- Formazione nell’ambito della gestione delle maxi-emergenze e dell’evacuazione in ambito sanitario (riferita all’ultimo quinquennio)

- Piano di formazione all’avvio del servizio (monte ore per addetto) e formazione continua (monte ore annuo per addetto) del personale che si intende impiegare nell’appalto, specificando i corsi di formazione teorica e pratica di base, i corsi specialistici e quelli di aggiornamento, che dovranno essere strutturati anche tenendo conto delle esigenze derivanti dalla peculiarità degli ambienti ospedaliero-sanitari e delle singole sedi di servizio (riferita al periodo contrattuale-36 mesi).

Tutte le caratteristiche relative al personale da impiegare nel servizio, dichiarate in fase di gara (esperienze, attestati, formazioni) dovranno essere mantenute per l’intera durata dell’appalto, anche nel caso la ditta sostituisse nel tempo il personale inizialmente occupato.

- PROGETTO PER L’EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO

- Organizzazione del servizio: il progetto deve illustrare in modo dettagliato l’articolazione e lo svolgimento dei servizi richiesti nel Capitolato speciale d’appalto e, pertanto, contenere e sviluppare in modo esaustivo le tematiche di seguito elencate: modalità organizzative e operative che s’intende adottare per l’esecuzione del servizio, con particolare riguardo al controllo e sorveglianza ordinaria;

- Sistema di monitoraggio del servizio (strumenti, procedure, risorse umane, ecc.) proposti per lo svolgimento del servizio.

- DOTAZIONI INDIVIDUALI E DI SQUADRA DEL PERSONALE AGGIUNTIVE rispetto a quelle richieste dal capitolato (vedi art. 8 del capitolato speciale), corredate dalle eventuali schede tecniche.

- PROPOSTE MIGLIORATIVE rispetto a quelle minime richieste per i singoli lotti

- MEZZO ANTINCENDIO: caratteristiche migliorative rispetto a quelle minime indicate nell’allegato 1 - D del Capitolato Speciale, del mezzo che la ditta intende utilizzare nel servizio con le relative schede tecniche (per il solo lotto 1).

L’impresa dovrà presentare una sola offerta tecnica per ciascun lotto. La presentazione di offerte multiple comporterà l’automatica esclusione dell’offerente dalla gara.

L’offerta tecnica dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante e, in caso di ATI, congiuntamente dai Legali Rappresentanti dei membri costituenti il Raggruppamento.

Nella busta dovrà essere inserito CD/USB contenente la documentazione tecnica di cui ai punti da 1 a 5, accompagnato da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante la corrispondenza del contenuto alla documentazione cartacea presente all’interno della busta n. 2.

I concorrenti sono inoltre tenuti ad inserire una motivata e comprovata dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 13, comma 5, lett.a), del Decreto Legislativo 163/2006, nella quale siano individuate le informazioni che, nell’ambito delle offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano segreti tecnici o commerciali.

# CRITERI E PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’aggiudicazione del servizio verrà effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- Qualità tecnica: 40/100

- Prezzo: 60/100

### QUALITA’

Ai fini della valutazione dei parametri di qualità, si prenderanno in considerazione gli elementi sotto riportati, sulla base della documentazione fornita dalla ditta e contenuta nella busta n. 2.

| LOTTO 1 - Elementi di valutazione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTALE PUNTEGGIO 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Criteri motivazionali | Max punti |
| 1 | CURRICULUM E FORMAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO |  |  | 15 |
| a | Esperienze lavorative nel settore specifico della vigilanza antincendio (servizio militare presso i VVF con mansioni specifiche nell’attività antincendio, iscrizione nel registro del personale discontinuo VVF, esperienze analoghe nel settore privato, ecc.) - riferita all’ultimo quinquennio. Il punteggio verrà assegnato qualora almeno il 50% del personale impiegato nel servizio sia in possesso del requisito. | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: servizio militare c/o VVFF: 3 punti; volontario VVF (almeno un turno negli ultimi 12 mesi): 2 punti; esperienze settore privato: 1 punto |  | 6 |
| b | Attestati e abilitazioni tecniche Il punteggio verrà assegnato qualora almeno il 50% del personale impiegato nel servizio sia in possesso del requisito. | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: abilitazione elisuperfici ed eliporti: 1 punto; patenti speciali (guida automezzi): 1 punto; altro: 1 punto |  | 3 |
| c | Formazione nell’ambito della gestione delle maxi-emergenze e dell’evacuazione in ambito sanitario (riferita all’ultimo quinquennio) | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: - ottima (coefficiente 1), - buona (coefficiente 0,8), - discreta (coefficiente 0,6), - sufficiente (coefficiente 0,4), - scarso (coefficiente 0,2) - non valutabile/non presente/non conforme (coefficiente 0) |  | 3 |
| d | Piano di formazione all’avvio del servizio (monte ore per addetto) e formazione continua del personale (monte ore annuo per addetto). | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: - ottima (coefficiente 1), - buona (coefficiente 0,8), - discreta (coefficiente 0,6), - sufficiente (coefficiente 0,4), - scarso (coefficiente 0,2) - non valutabile/non presente/non conforme (coefficiente 0) |  | 3 |

| 2 | PROGETTO PER L’EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Organizzazione del servizio Il progetto deve illustrare in modo dettagliato l’articolazione e lo svolgimento dei servizi richiesti nel Capitolato speciale d’appalto e, pertanto, contenere e sviluppare in modo esaustivo le tematiche di seguito elencate: modalità organizzative e operative che s’intende adottare per l’esecuzione del servizio. | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: - ottima (coefficiente 1), - buona (coefficiente 0,8), - discreta (coefficiente 0,6), - sufficiente (coefficiente 0,4), - scarso (coefficiente 0,2) - non valutabile/non presente/non conforme (coefficiente 0) | 10 |
| b | Sistema di monitoraggio del servizio (strumenti, procedure, risorse umane, ecc.) Descrizione degli strumenti di controllo, verifica delle attività e del sistema del controllo di qualità che il partecipante ritiene di utilizzare. | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: - ottima (coefficiente 1), - buona (coefficiente 0,8), - discreta (coefficiente 0,6), - sufficiente (coefficiente 0,4), - scarso (coefficiente 0,2) - non valutabile/non presente/non conforme (coefficiente 0) | 5 |
| 3 | DOTAZIONI INDIVIDUALI E DI SQUADRA DEL PERSONALE AGGIUNTIVE rispetto a quelle richieste dal Capitolato speciale | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: - ottima (coefficiente 1), - buona (coefficiente 0,8), - discreta (coefficiente 0,6), - sufficiente (coefficiente 0,4), - scarso (coefficiente 0,2) - non valutabile/non presente/non conforme (coefficiente 0) | 5 |
| 4 | PROPOSTE MIGLIORATIVE che non comportino oneri aggiuntivi a carico dell’azienda e che non siano già ricompresi nella restante documentazione. | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: - ottima (coefficiente 1), - buona (coefficiente 0,8), - discreta (coefficiente 0,6), - sufficiente (coefficiente 0,4), - scarso (coefficiente 0,2) - non valutabile/non presente/non conforme (coefficiente 0) | 2 |
| 5 | MEZZO ANTINCENDIO Caratteristiche possedute dal mezzo adibito al servizio, ulteriori rispetto a quelle richieste nel Capitolato speciale | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: - ottima (coefficiente 1), - buona (coefficiente 0,8), - discreta (coefficiente 0,6), - sufficiente (coefficiente 0,4), - scarso (coefficiente 0,2) - non valutabile/non presente/non conforme (coefficiente 0) | 3 |

| LOTTO 2 - Elementi di valutazione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTALE PUNTEGGIO 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Criteri motivazionali | Max punti |
| 1 | CURRICULUM E FORMAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO |  |  | 15 |
| a | Esperienze lavorative nel settore specifico della vigilanza antincendio (servizio militare presso i VVF con mansioni specifiche nell’attività antincendio, iscrizione nel registro del personale discontinuo VVF, esperienze analoghe nel settore privato, ecc.) - riferita all’ultimo quinquennio. Il punteggio verrà assegnato qualora almeno il 50% del personale impiegato nel servizio sia in possesso del requisito. | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: servizio militare c/o VVFF: 1 punto; volontario VVF (almeno un turno negli ultimi 12 mesi): 1 punto; esperienze settore privato: 1 punto |  | 3 |
| b | Attestati e abilitazioni tecniche Il punteggio verrà assegnato qualora almeno il 50% del personale impiegato nel servizio sia in possesso del requisito. | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: abilitazione elisuperfici ed eliporti: 1 punto; patenti speciali (guida automezzi): 1 punto; altro: 1 punto |  | 3 |
| c | Formazione nell’ambito della gestione delle maxi-emergenze e dell’evacuazione in ambito sanitario (riferita all’ultimo quinquennio) | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: - ottima (coefficiente 1), - buona (coefficiente 0,8), - discreta (coefficiente 0,6), - sufficiente (coefficiente 0,4), - scarso (coefficiente 0,2) - non valutabile/non presente/non conforme (coefficiente 0) |  | 4 |
| d | Piano di formazione all’avvio del servizio (monte ore per addetto) e formazione continua del personale (monte ore annuo per addetto). | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: - ottima (coefficiente 1), - buona (coefficiente 0,8), - discreta (coefficiente 0,6), - sufficiente (coefficiente 0,4), - scarso (coefficiente 0,2) - non valutabile/non presente/non conforme (coefficiente 0) |  | 5 |

| 2 | PROGETTO PER L’EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Il progetto deve illustrare in modo dettagliato l’articolazione e lo svolgimento dei servizi richiesti nel Capitolato speciale d’appalto e, pertanto, contenere e sviluppare in modo esaustivo le tematiche di seguito elencate: modalità organizzative e operative che s’intende adottare per l’esecuzione del servizio. | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: - ottima (coefficiente 1), - buona (coefficiente 0,8), - discreta (coefficiente 0,6), - sufficiente (coefficiente 0,4), - scarso (coefficiente 0,2) - non valutabile/non presente/non conforme (coefficiente 0) | 10 |
| b | Sistema di monitoraggio del servizio (strumenti, procedure, risorse umane, ecc.) Descrizione degli strumenti di controllo, verifica delle attività e del sistema del controllo di qualità che il partecipante ritiene di utilizzare. | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: - ottima (coefficiente 1), - buona (coefficiente 0,8), - discreta (coefficiente 0,6), - sufficiente (coefficiente 0,4), - scarso (coefficiente 0,2) - non valutabile/non presente/non conforme (coefficiente 0) | 5 |
| 3 | DOTAZIONI INDIVIDUALI E DI SQUADRA DEL PERSONALE AGGIUNTIVE rispetto a quelle richieste dal Capitolato speciale | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: - ottima (coefficiente 1), - buona (coefficiente 0,8), - discreta (coefficiente 0,6), - sufficiente (coefficiente 0,4), - scarso (coefficiente 0,2) - non valutabile/non presente/non conforme (coefficiente 0) | 5 |
| 4 | PROPOSTE MIGLIORATIVE che non comportino oneri aggiuntivi a carico dell’azienda e che non siano già ricompresi nella restante documentazione. | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: - ottima (coefficiente 1), - buona (coefficiente 0,8), - discreta (coefficiente 0,6), - sufficiente (coefficiente 0,4), - scarso (coefficiente 0,2) - non valutabile/non presente/non conforme (coefficiente 0) | 5 |

Per ciascuno dei parametri sopra indicati (eccetto per i punti 1a e 1b) la Commissione Giudicatrice esprimerà un giudizio di merito della proposta presentata, nei termini sotto riportati, e il punteggio relativo sarà determinato moltiplicando il punteggio massimo previsto per il parametro, per il coefficiente correlato al giudizio espresso:

giudizio ottimo 						coefficiente 1,00

giudizio buono							coefficiente 0,80

giudizio discreto						coefficiente 0,60

giudizio sufficiente  						coefficiente 0,40

giudizio scarso							coefficiente 0,20

giudizio non valutabile/non presente/non conforme  		coefficiente 0,00

La Commissione, al termine dei lavori, redigerà apposito verbale dei lavori stessi, evidenziando tra l’altro, le attribuzioni dei punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta, procedendo poi nel seguente modo ed ordine:

- alla dichiarazione di non ammissibilità per le offerte che non abbiano conseguito per il punteggio di qualità tecnica (Pq), complessivamente almeno punti 25 su 40;

- quindi una volta sommati i punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta ammissibile in unico punteggio tecnico complessivo, alla riparametrazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione, dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di punti 40;

La Commissione assegnerà in tal caso, punti 40, all'offerta che risulti aver conseguito la somma di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:

Pt = Pmax * POC

POE

In cui

Pt 	         - 	punteggio tecnico da attribuire all’offerta presa in considerazione

Pmax      -	punteggio massimo attribuibile (punti 40)

POC       -  	valore dell’offerta considerata

POE       -  	valore dell’offerta con punteggio più elevato.

b) PREZZO

Nell’ambito delle offerte rimanenti, verrà assegnato il massimo del punteggio previsto per il prezzo all’offerta che presenterà il prezzo complessivo più basso mentre alle altre offerte verranno assegnati i

punteggi decrescenti secondo la seguente formula:

PPI = PMINPI∗MPP

Dove:

PPI	=	Punteggio prezzo da assegnare all’offerta considerata

PI	=		Importo dell’offerta considerata

PMIN	= 	Importo dell’offerta più bassa

MPP	=	Punteggio massimo previsto per il prezzo (60)

Non saranno considerate valide e quindi verranno escluse, le offerte formulate in aumento rispetto agli importi di seguito indicati:

| LOTTO | IMPORTO A BASE D’ASTA |
| --- | --- |
| 1 - AOUTS | 1.093.334 |
| 2 - BURLO | 1.071.000 |

ALLEGATO 1

LOTTO 1 - A.O.U.T.S.

A - ATTIVITÀ PRINCIPALI

A1. Servizio di vigilanza antincendio;

A2. Assistenza antincendio presso l’elisuperficie;

A3. Primo intervento in caso d’incendio;

A4. Attività di sorveglianza dei presidi antincendio

A5. Eventuale attività di guardiania.

B - ATTIVITÀ ACCESSORIE

B1. Fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature antincendio;

B2. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle radio ricetrasmittenti e dell’intero sistema radio.

C – ALTRI ONERI

C1. Estensione manutenzione apparecchi radio;

C2. Attività vigilanza continua antincendio straordinaria non programmata.

D – DOTAZIONE PERSONALE E MEZZI

---------------------------

A - ATTIVITA’ PRINCIPALI

Le attività principali comprendono:

- A1 Servizio di vigilanza antincendio presso i presidi ospedalieri che verrà effettuato tramite sopralluoghi mirati al controllo di tutte le aree, in particolar modo di quelle più a rischio. Tale servizio dovrà essere svolto, senza soluzione di continuità, da due persone contemporaneamente, per 24 ore al giorno, per 365(6) giorni consecutivi, secondo le modalità specificate al successivo punto A .1.

- A2 Assistenza antincendio durante le operazioni di atterraggio e decollo degli elicotteri dall’elisuperficie dell’Ospedale di Cattinara, secondo le modalità specificata al punto A .2, in collaborazione con gli addetti antincendio eliportuali dipendenti dell’AOUTS.

- A3 Effettuazione del primo intervento in caso di incendio all’interno del complesso ospedaliero, con il supporto, in seconda battuta, degli addetti antincendio dell’AOUTS, secondo le modalità specificate al successivo punto A .3.

- A4 Effettuazione dell’attività di sorveglianza dei presidi antincendio del presidio dell’ospedale di Cattinara secondo le modalità specificate nel successivo punto A.4.

- A5 Effettuazione di eventuale attività di guardiania.

A 1. SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO

Il Servizio consisterà in ispezioni periodiche all'interno dei complessi ospedalieri seguendo i percorsi indicati in apposite schede di lavoro predisposte dal S.P.P.A. Le ispezioni effettuate dovranno essere documentate tramite il sistema di terminali codificati in dotazione all'AOUTS. Le ispezioni verranno svolte da un guardiafuochi, mentre il secondo dovrà stazionare presso il locale messo allo scopo a disposizione dall’AOUTS per vigilare costantemente sul sistema di rilevazione incendi e ricevere eventuali richieste di intervento.

Al termine dell’ispezione il guardiafuochi dovrà compilare una scheda di lavoro in cui segnalerà tutte le difformità o le situazioni pericolose riscontrate. Tali schede, opportunamente elaborate, dovranno essere trasmesse giornalmente al S.P.P.A.. L’attività di vigilanza dovrà svolgersi secondo le modalità dettagliate nelle specifiche istruzioni operative in vigore nell’Azienda Ospedaliero Universitaria.

Il personale della ditta aggiudicataria potrà essere adibito anche alla vigilanza sull’inosservanza del divieto di fumo, ai sensi della vigente normativa.

Per la creazione e la gestione dei report la ditta aggiudicataria utilizzerà la postazione dotata di PC e stampante collegati alla rete aziendale.

A .2 ASSISTENZA ANTINCENDIO PRESSO L’ELISUPERFICIE

Il servizio di vigilanza itinerante di cui al precedente punto A.1 dovrà essere sospeso in conseguenza della segnalazione dell’arrivo di un elicottero per consentire al guardiafuochi incaricato, il distacco temporaneo presso l’elisuperficie dell’ospedale per l’effettuazione delle operazioni di assistenza durante l’atterraggio e il decollo degli elicotteri. Per detto servizio il guardiafuochi della ditta potrà essere affiancato da un addetto antincendio eliportuale dell’AOUTS, oppure, su disposizione del S.P.P.A., dal suo collega normalmente incaricato di presidiare la guardiola.

Il servizio verrà svolto conformemente al manuale di gestione dell’elisuperficie di Cattinara.

Al termine delle operazioni il guardiafuochi tornerà alle proprie mansioni ordinarie.

A .3 PRIMO INTERVENTO IN CASO DI INCENDIO

In caso di incendio all’interno del comprensorio ospedaliero, i due guardiafuochi in servizio dovranno intervenire tempestivamente, secondo le procedure previste nel piano di emergenza dell’ospedale, interrompendo immediatamente ogni altra attività. In caso di necessità saranno affiancati dagli addetti antincendio dell’AOUTS. I guardiafuochi intervenuti dovranno gestire le operazioni di spegnimento e di salvataggio nel rispetto dei piani di sicurezza e delle procedure predisposte dell’AOUTS. Sarà onere della ditta aggiudicataria fornire a ciascuno dei propri dipendenti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale, vigilare sul loro corretto utilizzo ed effettuare la specifica formazione e il relativo addestramento secondo la normativa vigente.

Di tale attività formativa dovrà essere resa disponibile la relativa documentazione che ne attesti la regolare esecuzione.

In caso di inadempienza l’AOUTS si riserva la facoltà di applicare le penali previste dal documento generale.

I guardiafuochi saranno anche tenuti ad intervenire nelle situazioni di emergenza che non riguardino direttamente la Prevenzione Incendi ma rappresentino comunque un pericolo immediato per l'incolumità delle persone presenti nell'Ospedale o per la salvaguardia dei beni dell'Azienda. Tali interventi dovranno essere comunque subordinati alle emergenze relative agli incendi che dovranno avere l’assoluta priorità. Ogni intervento dovrà essere successivamente annotato sul registro giornaliero.

A .4 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA DEI PRESIDI ANTINCENDIO

Tale attività consisterà nell’esecuzione di controlli mirati, atti a verificare che tutti gli impianti e le attrezzature antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo.

Le eventuali non conformità rilevate dovranno essere tempestivamente segnalate.

Nell’espletamento del servizio dovranno essere rispettate le disposizioni di legge (D.M. 10/03/98 art. 4 e allegato 6.2, Norme UNI di riferimento, ecc.).

A .5 EVENTUALE ATTIVITÀ DI GUARDIANIA

Nell’ipotesi di estensione prevista dall’art. 3 dello schema di convenzione l’AOUTS si riserva di richiedere l’effettuazione da parte dell’appaltatore delle attività appresso descritte:

servizio di guardiania finalizzato a:

- garantire il governo degli accessi al comprensorio ospedaliero;

- garantire il controllo e la sorveglianza delle aree esterne ed interne del comprensorio ospedaliero;

- garantire il controllo e la sorveglianza delle aree di sosta dei veicoli;

- garantire il presidio del centro di gestione delle emergenze (attualmente guardiola 1) e degli impianti in esso installati.

L’organizzazione del servizio dovrà pertanto soddisfare tali necessità, integrandosi con l’organizzazione aziendale già in essere, secondo le modalità di dettaglio che saranno specificate dall’Azienda.

Si evidenzia che l’appaltatore dovrà attenersi agli adempimenti previsti dal Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza dell’Azienda di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

B - ATTIVITA’ ACCESSORIE

B.1 FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO come di seguito descritti:

- n. 22 caschi MSA Gallet F1 di colore rosso, dotati di attacchi integrati per lampada MSA XP;

- n. 22 giubbotti lunghi in Nomex marcati D.P.I. di III categoria (taglia L) di colore arancione con bande ad alta visibilità;

- n. 4 lampade di marca MSA Gallet modello XP LED per elmetti marca MSA Gallet tipo F1;

- n. 30 paia di guanti di protezione per rischi di carattere meccanico – rischi termici e per interventi pompieristici (5 paia misura XS – 5 paia misura M – 12 paia misura L – 8 paia misura XL);

- n. 45 borsoni (50 – 60 litri) per il trasporto delle dotazioni individuali (elmo, completo III cat., ecc.) costruiti in tessuto antistrappo e impermeabile.

Il materiale fornito dovrà essere perfettamente rispondente a quanto sopra indicato per caratteristiche e, dove indicati, marca e modello. Tale esigenza è giustificata dal fatto che i nuovi dispositivi devono essere conformi e compatibili alle attrezzature già in dotazione alle squadre antincendio aziendali.

Tutto il materiale dovrà essere consegnato al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dell’AOUTS completo di tutta la documentazione inerente a certificati di collaudo, istruzioni in lingua italiana, libretti d’istruzioni, ecc. entro 90 giorni dalla stipula della convenzione stessa.

Tutti i dispositivi e le attrezzature sopra indicati, dall’atto di fornitura, diventeranno di proprietà esclusiva dell’AOUTS.

B.2 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RADIO RICETRASMITTENTI E DELL'INTERO SISTEMA RADIO già installato presso gli Ospedali Cattinara e Maggiore, alle seguenti condizioni:

B.2.1 MANUTENZIONE ORDINARIA:

- un controllo annuale di funzionalità dei singoli apparecchi;

- sostituzione delle batterie in caso di necessità e comunque almeno una volta durante la durata dell’appalto di tutti gli apparecchi portatili (una volta ogni 3 anni). Tale sostituzione dovrà essere effettuata anche nel caso di rinnovo contrattuale.

B.2.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE: degli apparecchi radio installati presso gli ospedali (2 ponti ripetitori e 25 portatili). Tali servizi saranno fatturati a parte in concomitanza con la scadenza del canone mensile successivo all'avvenuta riparazione.

C - ALTRI ONERI

Le prestazioni di seguito indicate non sono comprese nel valore complessivo dell’appalto.

C1 - ESTENSIONE MANUTENZIONE APPARECCHI RADIO

La ditta si impegna, su specifica richiesta del SPPA, a estendere le medesime condizioni previste per la manutenzione straordinaria e riparazione di cui al punto B2 ai dispositivi e alle attrezzature antincendio già installate e in uso presso l'AOUTS. Tali servizi saranno fatturati a parte in concomitanza con la scadenza del canone mensile successivo all'avvenuta riparazione. Per questo tipo di interventi, il rapporto con la società aggiudicataria non sarà considerato esclusivo e l’AOUTS si riserva la facoltà di individuare le soluzioni più economicamente convenienti.

C2 - ATTIVITÀ VIGILANZA CONTINUA ANTINCENDIO STRAORDINARIA NON PROGRAMMATA

La ditta dovrà, inoltre, garantire con proprio personale anche eventuali interventi straordinari non programmabili, attinenti l’oggetto della commessa e quantificati presuntivamente in n. 400 ore all'anno.

In questo caso l'intervento dovrà essere garantito dalla Ditta Appaltatrice, entro 120 minuti dalla comunicazione da parte dell’Azienda Appaltante. Tale comunicazione potrà essere fatta anche telefonicamente dal coordinatore antincendio dell’AOUTS o da un suo sostituto e poi seguita da una richiesta scritta trasmessa via fax o via e-mail.

D - DOTAZIONE PERSONALE E MEZZI

Dotazione individuale dei guardiafuochi in servizio

All’inizio del proprio turno, ogni addetto dovrà avere in dotazione il materiale successivamente elencato, controllando che il tutto sia in perfetto stato di efficienza:

- n. 1 ricerca persone 		(fornito da AOUTS)

- n. 1 radio ricetrasmittente 	(fornito da AOUTS)

- n. 1 telefono cellulare

- n. 1 sottocasco		(vedere scheda tecnica “B” allegata)

- n. 1 casco			(vedere scheda tecnica “C” allegata)

- n. 1 paio stivali		(vedere scheda tecnica “E” allegata)

- n. 1 paio guanti		(vedere scheda tecnica “F” allegata)

- n. 1 divisa			(vedere scheda tecnica “G” allegata)

- n. 1 completo protettivo	(vedere scheda tecnica “H” allegata)

Dotazione collettiva dei guardiafuochi in servizio:

- n. 2 autorespiratori 		(vedere scheda tecnica “A” allegata);

- n. 2 cinturoni VVF 		(vedere scheda tecnica “D” allegata);

- n. 1 cassetta porta utensili 	(vedere scheda tecnica “I” allegata);

- n. 2 lampade portatili emergenza tipo TopLux 5/5;

- n. 1 piede di porco da 60 cm;

- n. 1 fune statica da 20 metri diametro 10 mm;

- n. 1 trancia da 60 cm.

Il ricerca persone, la radio ricetrasmittente ed il mazzo di chiavi per l’accesso alle zone da ispezionare saranno forniti dall’AOUTS, che ne rimarrà comunque proprietaria, mentre sarà onere della ditta Appaltatrice il reperimento del rimanente materiale, che dovrà essere di buona qualità e rispondente alle vigenti normative specifiche e rimarrà proprietà della ditta Appaltatrice. In particolare i telefoni cellulari dovranno appoggiarsi ad un operatore che possa garantire la copertura delle aree ospedaliere.

La Ditta Appaltatrice si assumerà ogni onere e responsabilità relativa all’idoneità del materiale da essa fornito e alla sua regolare manutenzione, compresi i relativi registri, la ricarica delle bombole degli autorespiratori usate in caso d’intervento o per la partecipazione a simulazioni di incendio presso i reparti ospedalieri, sempre secondo le indicazioni della casa costruttrice o di un suo centro di assistenza autorizzato.

Si stima che nel corso di ogni anno vengano effettuate mediamente 40 esercitazioni all’interno dei reparti in cui potrebbe essere richiesto l’utilizzo dell’autorespiratore. A questo scopo ogni autorespiratore dovrà essere dotato di due bombole (una sempre carica da utilizzare per gli interventi di emergenza e un’altra da utilizzare durante le esercitazioni e da ricaricare periodicamente).

Il materiale in dotazione ai guardiafuochi in servizio dovrà essere perfettamente rispondente a quanto sopra indicato per caratteristiche e, dove indicati, marca e modello. Tale esigenza è giustificata dal fatto che tali dispositivi devono essere conformi e compatibili alle attrezzature già in dotazione in ospedale.

Dotazione Automezzo antincendio

Vista la dimensione e la tipologia del comprensorio di Cattinara, non del tutto coperto da rete idranti, la ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibile, per tutta la durata dell’appalto, un mezzo antincendio, in regola con tutti gli obblighi per la circolazione stradale, da utilizzare per incendi di sterpaglia, autovetture, depositi esterni vari, supporto all’elisuperficie, ecc.

L’automezzo dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime:

trazione integrale, 4 posti a sedere, verricello elettrico con capacità di tiro di almeno 4.000 Kg e modulo antincendio polivalente composto da:

- Serbatoio acqua da 400 litri

- Pompa autoaddescante

- Naspo da 100 metri

- Lancia acqua/schiuma

- Miscelatore di linea schiuma e serbatoio schiuma da 20 litri

- Collegamento per carico dell’acqua con manichetta UNI 45

Sul mezzo dovrà inoltre essere collocato il seguente materiale:

- manichetta 25 mt UNI 70

- un divisore due vie UNI 70 – Uni 45 con valvole in uscita

- due manichette UNI 45

- due lance UNI 45 con leva di regolazione

- una lancia UNI 70 con leva di regolazione

- chiave idrante sopra suolo con innesto stringi raccordo UNI 45/70

- un estintore a polvere da 6 Kg

- un estintore a CO2 da 5 Kg

- una pala.

Tutta la documentazione inerente a certificati di collaudo, istruzioni in lingua italiana, libretti d’istruzioni, ecc., dovrà essere consegnata al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dell’AOUTS entro 90 giorni dalla stipula della convenzione.

ALLEGATO 2

LOTTO 2 - I.R.C.S.S. BURLO GAROFOLO

A - ATTIVITÀ PRINCIPALI

A.1 ronde diurne e notturne;

A.2 pronto intervento, verifica e controllo;

A.3 servizio di sicurezza extra-antincendio;

A.4 servizio di guardiania;

A.5 ulteriori indicazioni prescrittive

A.6 attività di sorveglianza dei presidi antincendio.

B - ATTIVITÀ ACCESSORIE

B.1 Elenco e descrizione dei dispositivi di protezione individuale ed attrezzature antincendio specifici richiesti per espletare il servizio;

B.2 Fornitura di materiali di consumo/utensili/dispositivi necessari per l’espletamento del servizio.

L’attività dovrà essere espletata mediante l’impiego di una squadra operativa composta da un numero idoneo di operatori (e con un minimo di DUE) come meglio specificato di seguito, che DEVE garantire il PRESIDIO CONTINUATIVO del “Centro di Gestione delle Emergenze” di cui all’art. 10.3 dell’Allegato Tecnico al D.Min. Int. 18.09.02, dislocato al piano terra dell’edificio principale.

La ditta dovrà inoltre mettere a disposizione n. 1 PC fisso professionale assemblato completo, processore Intel® Core™ i3 3240 Dual Core 3.4GHz, Ram 4GB, Hard Disk 500GB, DVD±RW ,Svga, Lan, Audio, USB, S.O. Free Dos.

A - ATTIVITA’ PRINCIPALI

A 1. RONDE DIURNE E NOTTURNE

Lo scopo del servizio di ronda è:

- garantire l’efficienza dei presidi antincendio per quanto rilevabile tramite esame a vista;

- verificare l’assenza di rischi generici per persone o cose all’interno del comprensorio dell’Istituto.

Il servizio di ronda dovrà essere articolato secondo le modalità di seguito riportate, da considerarsi come prestazioni minime. In caso di necessità l’Istituto si riserva di modificarne i contenuti senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a favore della ditta appaltatrice.

L’operatore/gli operatori durante il servizio di ronda dovranno essere muniti di

- radio ricetrasmittente e telefono cellulare;

- divisa e D.P.I. idonei all’effettuazione degli interventi che si rendessero necessari;

L’effettivo passaggio presso le aree ospedaliere sarà rilevato da appositi dispositivi di rilevazione di passaggio, che l’appaltatore dovrà installare nei punti indicati al successivo paragrafo A.2.

L’esito delle verifiche in argomento dovrà essere riportato su apposite schede giornaliere da compilare in formato digitale, stampare e conservare quotidianamente, in ordine cronologico, in apposito registro, da depositare presso il “Centro di Gestione delle Emergenze”.

A tal fine dovrà essere istituito il Registro Giornaliero di servizio dove dovranno essere riportate tutte le annotazioni relative allo svolgimento del servizio, i rilievi sulle anomalie riscontrate nel corso delle ispezioni e gli eventi di rilievo di ogni turno di servizio (stato dell'attrezzatura e degli impianti, eventuali interventi e/o chiamate, etc.).

A 1.1 RONDE DIURNE

- ore 7.30. Primo giro d’ispezione

Si effettua la verifica partendo dalla palazzina ove sono ubicati i laboratori e gli uffici amministrativi, dal IV piano al pianterreno, passando per la Biblioteca della Direzione Scientifica al III piano dove vengono controllati anche gli armadietti contenenti sostanze chimiche infiammabili posti lungo i corridoi.

In uscita dalla palazzina, si passerà per il box bombole esterno accertando che sia chiuso e che tutte le catenelle di sicurezza siano agganciate.

Durante la ricognizione viene attraversata e perlustrata tutta la zona giardino, la piazzola ecologica, le centraline ossigeno liquido, la zona di attacco per la motopompa dei Vigili del Fuoco della Palazzina degli Ambulatori. Si dovrà verificare l’effettiva accessibilità di tutti i percorsi pedonali e carrabili, in particolare riguardo per i mezzi di emergenza. Si dovrà verificare l’effettiva installazione di tutti i paletti di protezione dei percorsi pedonali, provvedendo all’eventuale rimontaggio degli stessi nei loro alloggiamenti.

L’ispezione prosegue nella palazzina ove sono gli Ambulatori, partendo dal sotterraneo, zona spogliatoi per i dipendenti, controllando tutti i locali presenti nell’edificio salvo impossibilità dovuta all’utilizzo degli stessi. Particolare attenzione va posta alle aree non presidiate (spogliatoi, depositi).

La ronda si conclude uscendo dall’edificio dall’accesso posto in prossimità dell’entrata del comprensorio (lato via dell’Istria), percorrendo e controllando le aree esterne dedicate al parcheggio degli utenti, agli impianti tecnici (caldaia a metano e locale deposito materiali elettrici), limitrofe alla palazzina foresteria.

Si fa poi ritorno al “Centro di Gestione delle Emergenze” entrando nell’edificio principale dall’accesso posto in prossimità del magazzino.

-  ore 9.30. Secondo giro d’ispezione

Questo percorso è dedicato al controllo del corpo centrale.

Partendo dal locale tecnico del V piano, raggiungibile dall’ascensore “A” si scende lungo tutti i vani delle scale (A, B, C, D), individuando l’eventuale presenza di ostacoli che potrebbero compromettere la percorribilità, si scende negli scantinati attraverso le scale C e D, perlustrando in particolare le zone adibite a deposito.

Infine si passa attraverso il corridoio che collega il corpo centrale con la palazzina Ambulatori, si controlla la zona spogliatoi e, uscendo dal corridoio sotterraneo, si rientra in postazione passando per la zona Camera Calda.

-  ore 11.00. Terzo giro d’ispezione

Questo percorso è tendente al controllo di tutta la zona perimetrale della struttura Ospedaliera.

Viene effettuato partendo dal parcheggio del personale posto alle spalle della palazzina laboratori/uffici, si continua passando per la zona d’accesso di Via Battera e lungo tutto il “vialetto”a lato estremo del giardino, posto a monte della scarpata, che viene percorsa fino alla zona di via Trissino, salendo fino all’ingresso su via dell’Istria, si controlla il parcheggio su via dell’Istria discendendo poi fino alla zona caldaia, con rientro presso la zona magazzino scorte varie.

Durante il pomeriggio verranno percorsi nuovamente gli stessi tragitti della mattina nei seguenti orari:

- 14.00. Primo giro di ispezione pomeridiana

- 16.00. Secondo giro di ispezione pomeridiana

- 18.00. Terzo giro di ispezione pomeridiana

A 1.2 RONDE NOTTURNE

- ore 20.30. Primo giro d’ispezione

Vengono chiusi a chiave tutti gli accessi dell’ospedale fatta eccezione dell’ingresso principale.

Si effettua un primo giro d’ispezione completo dell’edificio centrale con attraversamento dei reparti accessibili incominciando dall’ultimo piano e, scendendo fino al piano terra, perlustra anche i vani delle scale (A, B, C, D).

Vengono chiusi tutti gli accessi della Palazzina Ambulatori e si effettua un giro d’ispezione completo dello stabile, dall’ultimo piano al pianoterra.

Si attraversa il giardino e si accede poi alla palazzina Laboratori/Uffici Amministrativi.

Vengono chiusi tutti gli accessi della Palazzina Laboratori/Uffici e si effettua un giro d’ispezione completo dello stabile, dall’ultimo piano al pianoterra.

Si rientra dalla porta magazzino scorte varie e si raggiunge il “Centro di Gestione delle Emergenze”.

- Alle ore 22.00 vengono chiusi tutti gli ingressi esterni.

Via Battera e i cancelli di Via dell’Istria

- Alle ore 1.00. Terzo giro d’ispezione

Viene ispezionata tutta la zona scantinati del corpo centrale, viene effettuato un passaggio per il corridoio verso la palazzina Ambulatori, controllando la zona spogliatoi nel sotterraneo, quindi, si esce vicino all’ingresso su via dell’Istria presso lo sportello bancario.

Si percorre l’area esterna controllando l’area di stoccaggio dei gas medicali, le aree antistanti l’edificio principale, infine, si rientra dalla zona Camera Calda/Pronto Soccorso.

- Alle ore 3.00. Quarto giro d’ispezione

Si effettua il controllo di tutto il perimetro esterno partendo dalla parte posteriore della palazzina Laboratori/Uffici Amministrativi.

- Alle ore 4.30. Quinto giro d’ispezione

Si effettua un giro d’ispezione completo partendo dalla postazione dell’edificio centrale con attraversamento dei reparti accessibili incominciando dall’ultimo piano e, scendendo fino al piano terra, perlustra anche i vani delle scale (A, B, C, D). Si prosegue attraversando il giardino e dirigendosi alla palazzina Laboratori/Uffici Amministrativi, ispezionando accuratamente l’edificio partendo dal IV piano fino al piano terra, si controlla la chiusura delle tre porte principali d’accesso e si rientra dalla porta magazzino scorte varie controllando la chiusura delle porte del piano terra e il portone dell’atrio verde. Viene ispezionata anche tutta la zona scantinati del corpo centrale, viene effettuato un passaggio per il corridoio verso la palazzina Ambulatori, controllando la zona spogliatoi nel sotterraneo, quindi, si risale uscendo dalla porta vicino all’aula magna, scendendo verso la zona dove sono i locali adibiti alla preparazioni dei cibi, si ispeziona il deposito delle bombole e valvole dell’ossigeno liquido poste in giardino. Infine, si rientra dalla zona Camera Calda/Pronto Soccorso.

- Alle ore 06.00

Vengono aperti tutti gli ingressi esterni del comprensorio.

Vengono aperti inoltre, tutti gli accessi del corpo centrale, della palazzina Ambulatori e della Palazzina Laboratori/Uffici Amministrativi.

A 1.3. ATTIVITÀ IN SERVIZIO DI RONDA

Durante i servizi di verifica di cui al punto A.1, si dovrà provvedere, oltre a quanto indicato specificamente per ogni ronda, a:

- accertare la perfetta efficienza della porte tagliafuoco e delle porte automatiche;

- verificare che non vi siano state manomissioni, guasti o danneggiamenti degli impianti d'allarme, degli estintori e degli impianti antincendio;

- verificare lo stato di funzionamento degli impianti di allarme antincendio privi del dispositivo di rimando verso il Centro di Gestione delle Emergenze;

- accertare che le vie di esodo risultino regolarmente praticabili e non vi sia presenza di materiali di qualsiasi tipo indebitamente depositati;

- accertare che tutti i presidi antincendio di tipo attivo siano visibili, raggiungibili ed utilizzabili (es: estintori, idranti)

- accertare che tutti i presidi antincendio di tipo passivo siano utilizzabili (es zona di apertura/chiusura delle porte tagliafuoco libere onde consentirne l’effettiva chiusura)

- registrare il passaggio (durante i giri d’ispezione) in almeno 37 (trentasette) terminali, che saranno installati dalla ditta aggiudicataria nelle seguenti posizioni:

  - OSPEDALE:

    - Scantinato scala C

    - Scantinato scala D;

    - P.T. Oculistica

    - P.T. Fisioterapia

    - P.T. Magazzino

    - 1° piano scala A

    - 1° piano scala B

    - 1° piano scala D

    - 2° piano scala D

    - 3° piano scala B

    - 3° piano scala C

    - 3° piano scala D

    - 4° piano scala A

    - 5° piano scala B

  - PALAZZINA LABORATORI

- P.T. Area analisi

- P.T. Laboratorio criobiologia

- 1° piano Banca del sangue

- 1° piano Uffici amministrativi

- 2° piano Batteriologia

- 2° piano Uffici Amministrativi

- 3° piano Biblioteca

- 3° piano genetica

- 4° piano Virologia

- 4° piano Microbiologia

  - PALAZZINA AMBULATORI

- Sotterranei

- P.T. Aula Magna

- 1° piano atrio

- 1° piano Banca – CUP

- 2° piano atrio

- 2° piano corridoio centralino

  - AREE ESTERNE

    - Parte esterna caldaia gasolio

    - Centrale gas medicali

    - Palazzina Foresteria (fabbricato “Casa mia”)

    - Casetta giardinieri

    - Parcheggio dipendenti c/o palazzina laboratori

    - Parcheggio dipendenti c/o via dell’Istria

Deve essere data particolare attenzione alla Farmacia, scala A (Piano Terra e 1°piano), verificando anche la chiusura di porte e finestre.

L’esito delle verifiche dovrà essere opportunamente registrato nel Registro Giornaliero e nel sistema di registrazione proposto in sede di offerta.

A.2 PRONTO INTERVENTO, VERIFICA E CONTROLLO

Il servizio di pronto intervento dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza all’interno ed all’esterno delle aree ospedaliere; si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle attività da espletare:

- sorvegliare affinché nessuno introduca materiali e/o oggetti pericolosi o infiammabili all’'interno del comprensorio;

- verificare la chiusura degli accessi degli ambienti a rischio, secondo le disposizioni impartite dalla S.A.;

- custodire le chiavi di tutte le porte, consegnandone copia solo ed esclusivamente a soggetti autorizzati registrando e documentando ora di ritiro e successiva riconsegna, generalità del richiedente;

- provvedere tempestivamente, con i necessari D.P.I. (elmetto, autoprotettore, maschere per la respirazione e quant’altro), in caso di chiamata urgente o rilevamento di incendio, fuga di gas o altro motivo. Si dovrà provvedere a compiere tutti gli interventi atti a eliminare e/o ridurre la portata dell'evento dannoso, richiedendo tempestivamente – qualora necessario - l'intervento del Medico in Pronto Soccorso come descritto del piano d’emergenza;

- controllare lo stato degli allarmi degli impianti antincendio installati nel “Centro di Gestione delle Emergenze”, e/o ricevuti via telefono dalle apposite centrali di controllo.

- coadiuvare l’intervento eventuale dei Vigili del Fuoco;

- garantire la disponibilità di almeno un operatore nel caso si manifesti una delle seguenti fattispecie:

- Attività lavorative che generano l’esposizione di una o più persone a rischi particolari in caso d’incendio a causa della loro funzione o per tipo di attività nel luogo di lavoro, come ad esempio sono i lavori svolti in aree a rischio d’incendio con fiamma e molatura;

- situazioni di affollamento superiore alle situazioni ordinarie per eventi particolari;

- quando siano presenti persone la cui mobilità sia limitata o ancora persone che non hanno familiarità dei luoghi e con le relative vie di esodo

A.3 SERVIZIO DI SICUREZZA EXTRA - ANTINCENDIO

Scopo del servizio di sicurezza extra incendio è di garantire la sicurezza di persone o cose all’interno del comprensorio dell’Istituto contro rischi generici imprevisti che, sommati ai rischi originati da problematiche di prevenzione incendi, potrebbero comportare situazioni di rischio per utenti ed operatori che accedono alle strutture ed alle relative pertinenze esterne.

La Ditta dovrà:

- chiudere durante le ispezioni festive e notturne, tutte le porte e finestre - in modo particolare durante le giornate di vento, e tutte le luci dei locali non in uso.

- attivare la chiamata in pronto intervento della società appaltatrice del servizio di conduzione e gestione degli impianti elevatori. Ciascun impianto elevatore adibito al trasporto delle persone, è infatti dotato di un dispositivo di collegamento bidirezionale in grado di mettere in contatto gli occupanti delle cabine ed il Centro di Gestione delle Emergenze.

L’attivazione della chiamata dovrà essere annotata sul Registro Giornaliero cartaceo ed informatico precisando data, ora della chiamata ed ora dell’effettivo intervento. Nel Registro dovranno essere segnalati eventuali inconvenienti accaduti per l’attivazione dell’intervento (ritardo rispetto il tempo previsto di intervento, mancato intervento ecc.)

- effettuare il primo intervento (riporto della cabina al piano e uscita degli occupanti) in caso di allarme degli impianti elevatori. Tale attività dovrà essere effettuata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui si verifichino situazioni di emergenza (malessere delle persone occupanti la cabina). A tal proposito almeno un operatore in servizio dovrà essere abilitato all’effettuazione di tali manovre in emergenza.

- dare assistenza al personale incaricato della prova a carico del gruppo elettrogeno, che viene effettuata di norma mensilmente il primo venerdì dalle 5.30 alle 6.30, portando al piano tutti gli impianti in occasione del momento di mancanza energia elettrica.

- controllare che non vi siano segni d’effrazione su infissi interni od esterni; in caso affermativo oltre all’annotazione sul Registro Giornaliero cartaceo ed informatico va data immediata comunicazione alla Direzione Sanitaria (medico reperibile)

- annotare nel Registro Giornaliero cartaceo ed informatico la carenza/insufficienza di illuminazione interna od esterna;

- delimitare e segnalare con appositi dispositivi (cavalletti o con nastro di sicurezza, recinzioni metalliche amovibili con basamento in cemento) e con l’ausilio di cartelli segnalatori (si possono usare “cartelli” scritti a mano indicando il pericolo specifico) aree a rischio. Rientrano in tali fattispecie l’evidenziazione di aree con pavimentazione sconnessa, che hanno subito spandimenti di liquidi (ad esempio: acqua ed olio motore), per pericolo di scivolamento, compresa la fornitura di sabbia assorbente in polvere o in granuli.

- provvedere tempestivamente alla messa in sicurezza di sub sistemi edilizi (porte, finestre, controsoffitti, parti di intonaci, ecc.) che possono generare situazioni di pericolo immediato, qualora la delimitazione delle relative aree di incidenza non consenta il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza per operatori ed utenti.

- segnalare alla Direzione Sanitaria (medico reperibile), la presenza di estranei sospetti all’interno del comprensorio Ospedaliero ed all’occorrenza far intervenire le forze dell’ordine, preferibilmente ai Carabinieri.

- garantire l’accessibilità e la percorribilità pedonale e carrabile dei percorsi esterni durante il periodo invernale, prevenendo eventuali rischi di scivolamento, conseguenti alla formazione di ghiaccio sul pavimento, mediante lo spargimento di sale industriale, e liquido decongelante da usare su tutte le superfici che ghiacciano con l’ utilizzo di una pompa a spalla o/a zaino.

- garantire a proprie spese la disponibilità in Istituto di un adeguato quantitativo di sale industriale e di decongelante.

- fornire il necessario supporto alle attività di manovra e transito agli autoveicoli di dimensioni rilevanti dedicati al trasporto di gas medicinali e/o forniture varie;

- intervenire, secondo i protocolli operativi previsti, nel caso di segnalazioni di allarme rilevati dagli impianti di sicurezza installati nel “Centro di Gestione delle Emergenze”, e/o ricevuti via telefono dalle apposite centrali di controllo.

A.4 SERVIZIO DI GUARDIANIA

Il servizio di guardiania dovrà essere garantito h.24, 7 giorni su 7, ed è finalizzato a:

- garantire il governo degli accessi al comprensorio ospedaliero;

- garantire il controllo e la sorveglianza delle aree esterne ed interne;

- garantire il controllo e la sorveglianza delle aree di sosta dei veicoli;

L’organizzazione del servizio dovrà pertanto soddisfare tali necessità, ottimizzando le risorse strutturali esistenti ed implementandone eventualmente alcune parti, in linea con il sistema di gestione e controllo avviato dalla S.A., caratterizzato dai seguenti elementi:

- identificazione di un unico locale di controllo, coincidente con il “Centro di Gestione delle Emergenze” istituito per la gestione delle problematiche di sicurezza, contenente tutti i sistemi ed i dispositivi di controllo remoto delle aree sorvegliate;

- accesso libero al comprensorio ospedaliero in fascia diurna;

- accesso al comprensorio ospedaliero solo previa autorizzazione in fascia notturna;

- identificazione di aree di sosta ad accesso controllato riservate al personale in servizio;

- identificazione di aree di sosta ad accesso controllato ed a pedaggio, riservate all’utenza.

Si riportano di seguito indicazioni più dettagliate riguardo a ciascuna delle finalità sopra riportate, indispensabili a soddisfare gli obiettivi attesi.

Si evidenzia che l’appaltatore dovrà attenersi agli adempimenti previsti dal Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza dell’Istituto di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

- Governo degli accessi al comprensorio ospedaliero

- verificare e garantire la regolare apertura e chiusura degli accessi carrai del comprensorio;

- verificare e garantire la costante praticabilità dei percorsi pedonali e carrabili;

- autorizzare l’accesso ai fornitori all’area dedicata al ricevimento merci, mediante la gestione della barra automatizzata d’ingresso, posta in prossimità dell’area ecologica;

- Controllo delle aree esterne ed interne

- vigilare e garantire la costante fruibilità della camera calda e dell’area esterna antistante, che dovrà risultare SEMPRE SGOMBRA;

- vigilare e garantire la costante percorribilità della viabilità interna;

- vigilare e garantire il corretto utilizzo delle aree esterne da parte degli utenti;

- vigilare sull’accesso ai fabbricati del comprensorio ospedaliero durante le fasce di chiusura al pubblico;

- provvedere al controllo delle aree durante le verifiche di controllo (ronde diurne e notturne)

- Controllo e sorveglianza delle aree di sosta dei veicoli

- vigilare e garantire il corretto utilizzo delle aree di parcheggio, in particolar modo per quelle dedicate agli utenti, in modo particolare nell’ orario dalle 07.00 alle 14.00-14.30 siano esse a pedaggio sia libere (parcheggio antistante il pronto soccorso);

A.5 ULTERIORI INDICAZIONI PRESCRITTIVE

L’appaltatore dovrà procedere alla risoluzione immediata delle criticità riscontrate; qualora ciò non rientrasse nei propri compiti o nelle proprie possibilità dovrà garantire, mediante l’individuazione di procedure diverse dalle usuali, il mantenimento dei livelli di sicurezza minimi attesi (Es. estintore non utilizzabile poiché non visibile/accessibile: qualora non si possa spostare ciò che lo ostruisce, oltre che comunicarne la necessità direttamente ai fruitori dell’area, individuare l’estintore più vicino affinché in caso di necessità si possa procedere con immediatezza all’intervento di spegnimento).

Per le problematiche urgenti la cui natura dell’inconveniente o del guasto pregiudichi la regolare continuazione di un servizio o costituisca pericolo per l’incolumità delle persone, l’appaltatore dovrà provvedere immediatamente alla risoluzione delle problematiche; qualora l’intervento sia ritenuto particolarmente invasivo, dovrà richiederne l’autorizzazione al Direttore dell’esecuzione del contratto o, in sua assenza, al medico di Direzione Sanitaria in servizio di pronta reperibilità.

A.6 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA DEI PRESIDI ANTINCENDIO

Tale attività consisterà nell’esecuzione di controlli mirati atti a verificare che tutti gli impianti e le attrezzature antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. Con segnalazione tempestiva delle eventuali non conformità rilevate.

Nell’espletamento del servizio dovranno essere rispettate le disposizioni di legge (D.M. 10/03/98 art. 4 e allegato 6.2, Norme UNI di riferimento, ecc.).

B - ATTIVITA’ ACCESSORIE

B.1 ELENCO E DESCRIZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO SPECIFICI RICHIESTI PER ESPLETARE IL SERVIZIO

Dotazione individuale dei guardiafuochi in servizio.

All’inizio del proprio turno, ogni addetto dovrà avere in dotazione il materiale successivamente elencato, controllando che il tutto sia in perfetta stato di efficienza;

n. 1 radio ricetrasmittente

n. 1 telefono cellulare

n. 1 sottocasco                   (vedere scheda tecnica “B” allegata)

n. 1 casco                           (vedere scheda tecnica “C” allegata)

n. 1 paio stivali                   (vedere scheda tecnica “E” allegata)

n. 1 paio guanti                   (vedere scheda tecnica “F” allegata)

n. 1 divisa                           (vedere scheda tecnica “G” allegata)

n. 1 completo protettivo    (vedere scheda tecnica “H” allegata)

Dotazione collettiva dei guardiafuochi in servizio:

n. 2 autorespiratori              (vedere scheda tecnica “A” allegata)

n. 2 cinturoni VVF              (vedere scheda tecnica “D” allegata)

n. 1 cassetta porta utensili   (vedere scheda tecnica “I” allegata)

n. 3 lampade portatili emergenza tipo TopLux 5/5;

n. 1 piede di porco da 60 cm;

n. 1 fune statica da 20 metri, diametro 10mm

n. 1 trancia da 60 cm

n. 2 asce.

Il mazzo di chiavi per l’accesso alle zone da ispezionare saranno forniti dall’Istituto Burlo Garofolo, che ne rimarrà comunque proprietario, mentre sarà onere della ditta Appaltatrice il reperimento del rimanente materiale, che dovrà essere di buona qualità e rispondente alle vigenti normative specifiche e rimarrà proprietà della ditta Appaltatrice. In particolare i telefoni cellulari dovranno appoggiarsi ad un operatore che possa garantire la copertura delle aree ospedaliere.

La Ditta Appaltatrice si assumerà ogni onere e responsabilità relativa all’idoneità del materiale da essa fornito e alla sua regolare manutenzione, compresi i relativi registri, la ricarica delle bombole degli autorespiratori usate in caso d’intervento o per la partecipazione a simulazioni di incendio presso i reparti ospedalieri, sempre secondo le indicazioni della casa costruttrice o di un suo centro di assistenza autorizzato.

Si stima che nel corso di ogni anno vengano effettuate mediamente 40 esercitazioni all’interno dei reparti in cui potrebbe essere richiesto l’utilizzo dell’autorespiratore. A questo scopo ogni autorespiratore dovrà essere dotato di due bombole (una sempre carica da utilizzare per gli interventi di emergenza e un’altra da utilizzare durante le esercitazioni e da ricaricare periodicamente).

Il materiale in dotazione ai guardiafuochi in servizio dovrà essere perfettamente rispondente a quanto sopra indicato per caratteristiche e, dove indicati, marca e modello. Tale esigenza è giustificata dal fatto che tali dispositivi devono essere conformi e compatibili alle attrezzature già in dotazione in ospedale. L'omogeneità delle attrezzature è una delle condizioni essenziali per garantire la sicurezza degli operatori.

B.2 FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO/UTENSILI/DISPOSITIVI NECESSARI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

- n. 10 sacchetti di zavorra in p.v.c. per cartelli stradali, forniti di sabbia, per contenere circa 25 kg di sabbia arrivando a metà capienza. Colori rosso o giallo. Misure cm 60x40 sacchi con chiusura a strip per facile riempimento e con due maniglie per il trasporto;

- n. 10 paletti bianchi e rossi in pvc con tappo e anelli per catena in plastica, utilizzabile per la delimitazione di aree. compresa una base mobile triangolare nera, riempibile d'acqua o sabbia per renderlo stabile e zavorrato, da H. 880 o 900 mm.

- n. 1 confezione catena in plastica in colore alternato bicolore bianca rossa in plastica per la delimitazione di zone pericolose., isolanti, leggere, antimagnetiche e galleggianti, disponibili in confezioni da 25 mt. Diametro 6 mm, maglia 24h x 39 lunghezza mm. circa.

- n. 6 pezzi nastro segnaletico bianco e rosso supporto in peld bassa densità, adatto per delimitare e circoscrivere zone pericolose di qualsiasi tipo non solo di giorno ma anche di notte ed in modo particolare in situazioni di scarsa e precaria visibilità grazie ad una caratteristica di retro riflettenza, distanza tra una banda di rifrangenza e l’altra di mm 900, imballo in scatola dispenser, h 70 mm .x 100mt.

- n. 100 pezzi di nastro segnaletico B/R mm 50X200, nastro segnaletico ad alta visibilità in rotolo - realizzato in polietilene dello spessore di 30 micron, strisce diagonali di colore bianco/rosso per delimitare aree di lavoro

- n. 3 pezzi nastro grip antiscivolo con  forte supporto in -PP adesivo- senza solventi con alta resistenza ai raggi UV, adesività su differenti superfici piane h 50 mm, x 15/18 mtl colore nero/giallo

- n. 3 sacchi da 30/35 lt assorbente vegetale granulare fine, ignifugo, biodegradabile, per uso stradale e per liquidi d’idrocarburi

- n. 5 transenne mobili, metallica pesanti, struttura portante con tubi diametro 38, in acciaio zincato a caldo, snodabile da 90° a 270°, kg.18/20 circa, lunga cm.200/250 circa, alta cm.110, dotata di fascia catarifrangente bianco/rosso classe 1, bifacciale per aumentare la visibilità. e con ganci laterali per il collegamento a più transenne

- n. 1 pompa a spalla o/a zaino, pompante in Inox, serbatoio da 16 lt in nylon graduato con livello in trasparenza, lancia con impugnatura, rubinetto e getto regolabile

- n. 2 pale per neve con lama in alluminio, manico fisso in legno di faggio h 125/135 circa

- n. 1 spargisale a spinta per la distribuzione di sale antighiaccio di grandi dimensioni, l’uso devrà essere sempre agevole anche in condizioni di sale umido o compatto, la tramoggia realizzata in robusta plastica, con una capacità di carico 30 Kg. ruote pneumatiche da 22/25 cm per un’ aderenza al terreno ottimale, il dosaggio della distribuzione avvenga attraverso una comoda leva che tramite un tirante in acciaio regoli la fuoriuscita del sale. Il comando a tirante permetta anche lo sblocco del sistema in caso di grumi di sale compatto, compresa la copertura antipioggia.

- n.1 cassetta per trasporto utensili in polipropilene dimensioni 300x620x260 circa, con martello, seghetto, set cacciaviti a taglio e a stella, due pinze, una chiave a rullino, una troncatrice a doppia leva da 600 mm, e un leverino da carpentiere da 800 mm

- n. 70  fornitura di sacchi di sale antighiaccio, di cloruro di sodio (NaCl), per disgelo stradale, con granulometria controllata classe da 0 a 5mm, sacco da 25 Kg

- n. 5 taniche di prodotto liquido decongelante per trattare superfici congelate o sottoposte a rischio di congelamento, taniche da 5 lt.

Il materiale fornito dovrà essere perfettamente rispondente a quanto sopra indicato per caratteristiche e, dove indicati, marca e modello. Tale esigenza è giustificata dal fatto che i nuovi dispositivi devono essere conformi e compatibili alle attrezzature già in dotazione alle squadre antincendio aziendali. L'omogeneità delle attrezzature è una delle condizioni essenziali per garantire la sicurezza degli operatori.

Tutto il materiale dovrà essere consegnato al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dell’Istituto Burlo Garofolo completo di tutta la documentazione inerente a certificati di collaudo, istruzioni in lingua italiana, libretti d’istruzioni, ecc. entro 90 giorni dalla stipula della convenzione.