SCHEDA TECNICA “ I “

| BORSA PORTA ATTREZZI La borsa porta attrezzi in nylon con base rigida ed impermeabile e impugnatura ergonomia in gomma. Caratteristiche tecniche: a) dim. 49x26x10 cm; b) tasche di varie misure ed ampi scomparti con chiusura a cerniera; c) impugnatura ed angoli rinforzati per la massima durata; d) tracolla molto robusta. N.B. la foto e le indicazioni sono puramente indicative. |  |
| --- | --- |
| ATTREZZI |  |
| 1 PZ. PINZA La pinza dovrà avere le impugnature isolanti, ergonomiche ed antiscivolo, sono resistenti al freddo -20°C ed al caldo + 70°C con una tensione di prova di 5000V corrente alternata in modo da non rompersi in caso di urti o colpi. La pinza dovrà essere protette contro la corrosione mediante un rivestimento al nichel e al cromo secondo normativa DIN-ISO. Dovranno essere del tipo universale con funzioni di tagliacavo, chiave inglese, serratubo e tenaglia. N.B. la foto e le indicazioni sono puramente indicative. |  |
| 1 PZ. TRONCHESE Tronchese tipo ferraiolo in acciaio cromo vanadio temperato, che offre taglio allargato. Ha fulcro ridotto per una riduzione dello sforzo più significativo al momento del taglio. E’ verniciato nero con teste pulite lucide e manici plasticati rossi. TESTA PIATTA 68 200mm N.B. la foto e le indicazioni sono puramente indicative. |  |
| 1 PZ. CHIAVE Chiave regolabile a rullino con testa inclinata di 15°, apertura della ganascia mobile mediante rotazione destrorsa del rullino, corpo in acciaio al Cromo Vanadio con testa cromata lucida. A RULLINO 12” PL300 N.B. la foto e le indicazioni sono puramente indicative. |  |
| 1 PZ. SET ESAGONALI A BRUGOLA Chiavi esagonali in acciaio brunito. Misure impronta x lunghezza: 2,5x45-3x45-4x50-5x53-6x58-8x64-10x70mm. N.B. la foto e le indicazioni sono puramente indicative. |  |
| 3 PZ. CACCIAVITE A CROCE Misure : 1 Piccolo 1 Medio 1 Grande N.B. la foto è puramente indicative. |  |
| 3 PZ. CACCIAVITE A TAGLIO Misure : 1 Piccolo 1 Medio 1 Grande N.B. la foto è puramente indicative. |  |
| 2 PZ. CHIAVE Chiave pentagonale di manovra per idrante a colonna soprasuolo completa di uncino per l’apertura dei tappi idranti UNI 45/70. |  |
| 4 PZ. CHIAVE Chiave per la chiusura ed apertura dei raccordi manichetta UNI 45/70 in acciaio inox. N.B. la foto è puramente indicativa |  |