## Questionario Tecnico
- Questionario Tecnico -
MISCROSCOPIO OPERATORIO PER CHIRURGIA OFTALMICA
I valori e le specifiche espresse devono riferirsi esclusivamente alle caratteristiche dell'apparecchiatura nella configurazione offerta
ID | Requisiti | Caratteristiche minime pena esclusione | Descrizione requisito richiesto
1 | Informazioni generali
1.1 | Ditta produttrice
1.2 | Ditta distributrice
1.3 | Modello
1.4 | Destinazione d'uso dichiarata
2 | Configurazione generale
2.1 | Microscopio a stativo con elevata stabilità | SI/NO
2.2 | Movimenti del corpo ottico sugli assi X-Y | SI/NO
2.3 | Sblocchi elettromagnetici azionabili anche da personale non sterile con comando rapido per reset e spegnimento | SI/NO
2.4 | Oculari grandangolari, per portatori di occhiali, fattore di ingrandimento 10x, con correzione di ametropie | SI/NO
2.5 | Corpo ottico con percorsi ottici o canali in grado di garantire il 100% dell’illuminazione ai due osservatori | SI/NO
2.6 | Ottica apocromatica con focale standard a 200 mm | SI/NO
2.7 | Zoom continuo motorizzato con stessi ingrandimenti per primo e secondo osservatore | SI/NO
2.8 | Messa a fuoco micrometrica motorizzata | SI/NO
2.9 | Illuminazione con doppia fonte luce o soluzione equivalente, per garantire il funzionamento anche in caso di mal funzionamento della fonte luce principale | SI/NO
2.10 | Illuminazione “a grande campo” e illuminazione ottimizzata per generare il riflesso rosso | SI/NO
2.11 | Due campi di illuminazione indipendenti | SI/NO
2.12 | Tubo binoculare del primo osservatore con inclinazione variabile di almeno 10°-50°, invertitore d’immagine elettrico (se necessario dipendentemente dal sistema panfundoscopico) | SI/NO
2.13 | Tubo binoculare del secondo osservatore fisso o con inclinazione variabile, ruotabile di +/- 90° rispetto al primo osservatore senza necessità di smontare parti del microscopio, invertitore d’immagine manuale (se necessario dipendentemente dal sistema panfundoscopico) | SI/NO
2.14 | Videocamera per acquisizioni video e immagini | SI/NO
2.15 | Terzo osservatore (o videocamera) con minor impatto possibile sul secondo osservatore, nessuno sul primo osservatore | SI/NO
2.16 | Sistema di registrazione video in grado di registrare almeno con risoluzione pari a quella della videocamera, dotato di monitor per la gestione e la visualizzazione delle immagini | SI/NO
2.17 | Pedale wireless con almeno 12 funzioni programmabili | SI/NO
2.18 | Sistema panfundoscopico con messa a fuoco elettrica comandabile da pedale, dotato di tutte le lenti disponibili per osservazione panoramica e osservazione della macula | SI/NO
3 | Caratteristiche complessive del sistema
3.1 | Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza, in cm)
3.2 | Peso (kg)
3.3 | Set accessori in dotazione di serie (descrivere)
3.4 | Accessori opzionali (specificare e descrivere)
3.5 | Ulteriori note a cura del fornitore
5 | Informazioni aggiuntive sul prodotto
5.1 | Luogo di produzione
5.2 | Certificazione del prodotto (specificare)
5.3 | Certificazione del produttore
5.4 | Certificazione del fornitore
5.5 | Altri marchi volontari |  | □ IMQ □ VDE □ TUV □ Altro (specificare):_____________________________
5.6 | Apparecchiature dello stesso modello proposto installate in Italia
5.7 | Ulteriori note a cura del fornitore
Moduli opzionali obbligatori ma non compresi in offerta:
Cheratoscopio
Lampada a fessura da integrare al corpo ottico