- ID 14APB029

- NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA APERTO A BASSO CAMPO

art.  1 Modalità di gara

art.  2 Procedure di trasmissione dell’offerta

art.  3 Documenti di partecipazione

art.  4 Caratteristiche dell’offerta economica

art.  5 Procedura di individuazione della migliore offerta

art.  6 Requisiti tecnici

art.  7 Criteri e parametri per la valutazione delle offerte

art.  8 Richiesta informazioni

art.  9 Rinvio allo Schema di Convenzione

art. 10 Informativa sul trattamento dei dati

PREMESSA

Ai sensi della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 adottata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in attuazione dell’art.6 bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori procedono alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito “BDNCP”), istituita presso l’Autorità.

Con tale atto l’Autorità istituisce, per perseguire le finalità di semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, un sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato “AVCPASS” (Authority Virtual Company Passport). Nelle more della piena operatività del sistema AVCPASS (in vigore dal 1° luglio 2014, ai sensi dell’art 6 bis comma 5 del Codice dei contratti), le verifiche suddette potranno essere effettuate secondo le modalità previste della normativa pre-vigente.

Art. 1

(Modalità di gara)

Il Dipartimento Servizi Condivisi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, di seguito denominato D.S.C., ha indetto gara a procedura aperta, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un impianto per la produzione di acqua per emodialisi per l’Azienda per i servizi sanitari n 3 “Alto Friuli”, con l’osservanza delle presenti norme, nonché delle disposizioni contenute nel Bando Integrale di Gara e nel Capitolato Speciale.

Il D.S.C. è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente mentre l’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone provvederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario

Il D.S.C. si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire all’individuazione della Ditta migliore offerente della fornitura, sia nel caso venga meno l’interesse pubblico all’effettuazione della stessa, sia nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81, comma 3 d.lgs 163/2006). La convenienza viene valutata ai sensi dell’art. 89 d.lgs 163/2006

L’Azienda si riserva di non procedere ad aggiudicazione, ovvero di recedere in qualsiasi momento dal contratto sottoscritto, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi ovvero in tutte le ipotesi di cui al Decreto 95/2012 (Spending Review).

Art. 2

(Procedure di trasmissione dell’offerta e della campionatura)

L’offerta dovrà pervenire, in formato cartaceo, in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recante sul frontespizio il nominativo del mittente nonché l’oggetto della gara: “Offerta relativa alla gara con procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “Tomografo a Risonanza Magnetica Aperto  a Basso Campo”- ID 14APB029”

Il plico dovrà contenere all’interno n. 3 buste separate, di cui la n. 3 dovrà essere regolarmente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara, mentre per la n. 1 e la n. 2 sarà sufficiente una chiusura normale:

- Busta n. 1 recante l’indicazione “DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE” (vedere art. 3 delle presenti Norme di partecipazione alla gara);

- Busta n. 2 recante l’indicazione “DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA” (vedere elenco documenti richiesti nel Capitolato Speciale);

- Busta n. 3 recante l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA” (vedere art. 4 delle presenti Norme di partecipazione alla gara).

Il plico andrà indirizzato al Dipartimento Servizi Condivisi in Via Colugna n. 50 Palazzina n. 16 - 33100 UDINE.

e dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R. tramite Servizio postale di Stato o mediante agenzie di recapito, ovvero con consegna a mano, all’Ufficio Protocollo del D.S.C., entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara, pena l’esclusione dalla gara.

Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo del D.S.C. sono i seguenti:

- dal lunedì al giovedì: 08.30 -16.00

- venerdì: 8.30 – 13.00

Il D.S.C. declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito del plico. In caso di consegna a mano, farà fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra fissato, la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione.

Art. 3

(Documenti di partecipazione)

La ditta partecipante, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la presente procedura, ottiene dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

La ditta partecipante deve inserire all’interno della busta n. 1 la seguente documentazione:

La busta dovrà contenere un elenco numerato dei documenti presenti al proprio interno secondo il seguente ordine:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac-simile (vedere Allegato “A” alle Norme), corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

2. Garanzia dell’importo indicato nella tabella di cui al Capitolato Speciale, costituita nelle forme previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, e con indicazione dell’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia, intestata all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine - Dipartimento Servizi Condivisi, Via Colugna n. 50, deve avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità, secondo quanto prescritto dal comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La ditta dovrà segnalare espressamente il possesso del requisito per la suddetta riduzione.

In caso di partecipazione a più lotti, la ditta concorrente potrà presentare una garanzia unica, specificando i lotti ai quali intende partecipare.

La cauzione provvisoria garantisce il versamento in caso di applicazione della sanzione, nella misura dell’uno per mille del valore della gara, contemplata dal comma 2-bis dell’art. 38 e dal comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006, così come novellato dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014.

3. Documento di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.Lgs.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Il documento di impegno può essere eventualmente anche integrato nel documento Garanzia di cui al precedente punto 2.

Tale documento di impegno va presentato soltanto se, per i lotti ai quali la ditta intende partecipare, è previsto il versamento della cauzione provvisoria.

4. Versamento, ove previsto, relativo alla contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per gli importi indicati nella tabella di cui al Capitolato Speciale.

Sia nel caso di R.T.I. costituito, che nel caso di R.T.I. non ancora costituito, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo.

Per facilitare il versamento vedere apposita guida allegata al presente documento (vedere Allegato “B” alle Norme).

5. PASSOE ai fini della comprova del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 e 48 del D. Lgs. 163/2006.

6. Scheda fornitore debitamente compilata, con l’indicazione del domicilio ai fini delle comunicazioni e il relativo numero di fax (vedere Allegato “D” alle Norme).

7. Elenco sintetico dei lotti ai quali la ditta partecipa, con indicazione - per ogni lotto - dell’importo del CIG versato (se dovuto) e dell’importo della cauzione versata (se dovuta);

8. Copia dell’attestato di sopralluogo rilasciato dall’Azienda Ospedaliera di Pordenone

9. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, debitamente controfirmata (vedere Allegato “C” alle Norme).

10. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio con riferimento alle nuove disposizioni previste dall’entrata in vigore del D.lgs 159/2011 e nello specifico all’art 85 del predetto decreto (vedere modelli allegati F e G).

11. Patto d’integrità debitamente sottoscritto dal legale rappresentante corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (vedere Allegato alle Norme).

I documenti di cui ai punti 1-2-3-4 -8- 11 si intendono pena esclusione dalla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la documentazione di cui ai punti precedenti relativi ai “Documenti di partecipazione“, dovrà essere presentata da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, ad eccezione dell’attestazione del versamento della contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (a cura della solo capogruppo). Si precisa che con riferimento ai documenti di cui ai punti 2 e 3, gli stessi dovranno essere, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, cointestati a tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

- I concorrenti di altri Paesi Comunitari sono autorizzati a presentare la documentazione equipollente a quella richiesta.

Il D.S.C. si riserva di procedere ai relativi controlli, ai sensi di quanto previsto dalla D.P.R. 445/2000, nei confronti dei partecipanti alla gara.

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 38 e del comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs.163/2006, così come novellati dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014, il concorrente in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38 è tenuto al pagamento in favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 2, nonché le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al Capitolato d’Oneri, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura laddove prevista dagli atti di gara - l’applicazione, nei confronti del concorrente, della sanzione pecuniaria nella misura di cui sopra, nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38 comma 2 bis.

Art. 4

(Caratteristiche offerta economica)

L’offerta economica (Busta n. 3) dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà riportare tutte le informazioni di cui all’Allegato “E” alle Norme. Per il medesimo lotto, non sono ammesse offerte “in alternativa”.

La ditta dovrà inoltre indicare, in calce all’offerta, la struttura economica dell’offerta stessa, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate nell’art. 87 co. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si richiede altresì che nella Busta n. 3 la ditta concorrente inserisca un CD contenente la medesima offerta economica di cui sopra in formato excel (o word), in base allo schema previsto nel sopra citato Allegato “E” alle Norme. In caso di difformità tra i due formati (cartaceo ed elettronico), farà fede il formato cartaceo.

La ditta dovrà indicare, per ogni lotto, un prezzo unico netto, nel senso che eventuali ribassi dovranno essere già conteggiati nel prezzo offerto, con esclusione di annotazioni di ribassi percentuali ulteriori in calce alle offerte o comunque annotati a parte.

- L’offerta dovrà essere redatta in termini di prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.

L’offerta dovrà avere validità non inferiore a 240 giorni dall’ultimo termine di presentazione e per tale periodo è irrevocabile e dovrà essere presentata secondo le modalità previste dall’art. 2.

Non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole (es: minimo d’ordine o spese di trasporto).

In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta congiunta dovrà:

- essere sottoscritta dai Rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate;

- specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese;

- contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.

Non è ammessa la partecipazione di una stessa ditta singolarmente e quale componente di un raggruppamento (né la presenza contestuale in più raggruppamenti, pena esclusione sia della ditta singola che del raggruppamento o dei raggruppamenti da eliminare). E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Ente di tutte le imprese raggruppate. In caso la R.T.I. sia individuata come migliore offerente, le singole imprese raggruppate devono conferire, in unico atto, mandato speciale con rappresentanza, irrevocabile, ad una di esse designata come capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autentica. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo. Per quanto non espressamente qui indicato si applica l’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

Tutte le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione richiesta verranno assoggettate a verifica, secondo quanto disposto dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006; l’Amministrazione valuterà l’anomalia delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 succitato.

Art. 5

(Procedura di individuazione della migliore offerta)

Il D.S.C., verificata la regolarità della documentazione richiesta a corredo dell'offerta, procederà all' individuazione del miglior offerente, per ciascun lotto, secondo il criterio di cui all'art. 83 del D.Lgs 163/2006, ovvero all’offerta economicamente più vantaggiosa.

I plichi verranno aperti presso il D.S.C. sito in via Colugna n. 50, 33100 Udine, nel giorno e ora stabiliti nel Bando di gara.

La procedura di gara si svolgerà con le seguenti modalità:

I° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla prima fase, che avrà luogo il giorno e all’ora indicati nel bando di gara, potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente o un’altra persona dallo stesso delegata, munita di apposita procura.

L’autorità che presiede la gara, assistito dal segretario Verbalizzante, procederà all’apertura dei plichi pervenuti, dopo aver accertato la regolarità delle modalità di presentazione; verranno inizialmente esaminati i documenti di partecipazione, ammettendo o escludendo i concorrenti sulla base della documentazione di partecipazione.

In seguito l’autorità che presiede la gara trasmetterà l’elenco delle Ditte ammesse e la documentazione tecnica alla Commissione Giudicatrice che effettuerà la valutazione tecnico-qualitativa del servizio.

II° FASE: IN SEDUTA NON PUBBLICA

La Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata, procederà alla valutazione tecnico-qualitativa della fornitura, alla verifica della rispondenza alle modalità richieste e all’attribuzione dei punteggi, in base agli elementi di cui all’art. 7 del presente documento.

III° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla terza fase potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente o un’altra persona dallo stesso delegata. In tal caso dovrà esibire all’autorità che presiede la gara idonea procura.

Nella seconda seduta pubblica, il cui luogo ed orario saranno comunicati via fax almeno cinque giorni prima della seduta stessa, il Presidente, assistito dal segretario verbalizzante, procederà a dare lettura del verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice, e all’apertura, per le sole ditte ammesse, della busta n. 3 “Offerta economica”; una volta data lettura delle offerte economiche verrà assegnato il punteggio previsto per l’elemento prezzo e a questo sommati gli altri punteggi determinati dalla Commissione Giudicatrice summenzionata.

La fornitura verrà affidata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Nel caso in cui nell’ambito del medesimo lotto si venisse a determinare una parità tra due o più offerte, si procederà seduta stante come segue:

- se presenti, i procuratori delle ditte che hanno presentato offerte uguali saranno invitati  a procedere  immediatamente  alla  gara  di miglioria;   in  caso  di  ulteriore  parità  si  provvederà all’individuazione mediante sorteggio;

- se nessuno dei procuratori delle ditte dovesse risultare presente, si procederà subito mediante sorteggio.

Il D.S.C. si riserva la facoltà di procedere all’individuazione anche in presenza di un’unica offerta valida, fatto salvo quanto previsto dall’art. 81 comma 3 del codice.

L’individuazione da parte del D.S.C. della ditta risultata migliore offerente diverrà immediatamente vincolante per la stessa. Il verbale di gara redatto dall’Ufficiale verbalizzante ha valore di aggiudicazione provvisoria. Si procederà quindi alla valutazione dell’anomalia, ove necessario, delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 e quindi all’aggiudicazione definitiva tramite approvazione degli atti da parte del Direttore del D.S.C. e relativa comunicazione alle parti interessate. L’aggiudicazione definitiva diverrà quindi efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti (art 11 c. 8 del d.lgs 163/2006).

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatti salvi i poteri di autotutela, la stipula del contratto avrà luogo, a cura dell’Azienda Ospedaliera di Pordenone, entro il termine di 90 giorni, ovvero fatto salvo diverso termine espressamente concordato con l’aggiudicatario (art 11 c. 9 del d.lgs 163/2006).

Art. 6

(Requisiti tecnici)

I prodotti offerti dalle ditte concorrenti dovranno avere le caratteristiche tecniche prescritte nel Capitolato Speciale. Saranno effettuate le verifiche dell’ammissibilità/non ammissibilità dei prodotti offerti in relazione alla corrispondenza o meno a quanto prescritto nel Capitolato.

Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola “o equivalenti”. L’eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 7

(Criteri e parametri per la valutazione delle offerte )

La procedura di aggiudicazione terrà conto dell’aspetto economico e qualitativo dei prodotti offerti, individuando l’offerta più vantaggiosa in base all’esame dei parametri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale, a ciascuno dei quali verrà assegnato il punteggio massimo riportato.

La Commissione Giudicatrice appositamente nominata dal D.S.C., laddove lo riterrà necessario, potrà in sede di valutazione richiedere alle ditte partecipanti tutte le ulteriori informazioni e/o elaborati ritenuti necessari per formulare una più precisa valutazione della fornitura offerta.

Si precisa, infine, che tutti i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi (qualitativi, economici e complessivi) e all’eventuale riparametrazione del punteggio qualitativo, verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

Art. 8

(Richiesta Informazioni)

Le informazioni complementari relative alla presente gara possono essere richieste per iscritto a mezzo fax 0432/306241. Orari d’ufficio D.S.C. – Via Colugna n. 50 Palazzina n. 16 - 33100 UDINE (nuova sede DSC dal 01.04.2014): da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00.

Ulteriori delucidazioni possono essere richieste chiedendo della Dott.ssa Chiara Cemulini (e-mail   segreteria@dsc.fvg.it o via PEC: aouud.dpt.servizicondivisi@certsanita.fvg.it )

Le richieste di delucidazioni e di informazioni complementari di cui sopra dovranno pervenire, con i mezzi sopra indicati, entro 10 gg dalla data fissata come termine per la presentazione delle offerte e la stazione appaltante provvederà ad evadere tali richieste entro 6 gg dal termine di presentazione delle offerte. Le richieste non pervenute nei termini sopra riportati, non potranno essere evase.

Le risposte ai quesiti scritti saranno pubblicate sul sito del D.S.C., pertanto le ditte interessate, consultandolo periodicamente, potranno acquisire le informazioni del caso.

Art. 9

(Rinvio al capitolato speciale)

L’oggetto, le modalità e la gestione della fornitura sono disciplinati dal relativo capitolato speciale.

art. 10

(Informativa sul trattamento dei dati)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che i dati richiesti verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente e della successiva stipula della Convenzione.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.

Allegati alle Norme di partecipazione:

  - Fac simile “Allegato A”: Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

  - Fac simile “Allegato B”: Guida al versamento AVCP

  - Fac simile “Allegato C”: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy

  - Fac simile “Allegato D”: Scheda Fornitore

  - Fac simile “Allegato E”: Offerta Economica e struttura economica della stessa

  - Fac simile “Allegato F” : Dichiarazione sostitutiva di iscrizione al C.C.I.A.A.

  - Fac simile “Allegato G” : Dichiarazione sostitutiva conviventi

Fac-simile “Allegato A”

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI…………………..

……………………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ____________________________

e residente a_____________________________________________________________________

in via ____________________________n.___ in qualità di ________________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società __________________________________________

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p.

DICHIARA

in nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

  - di partecipare alla gara come (art. 34, comma 1, D.lgs 163/06):

(barrare la voce che interessa)

    - impresa individuale (anche artigiana), società commerciale (Sas, Snc, altre società) o Soc. Cooperativa

    - consorzio tra società cooperative p. I. (L. 422/09 e D. Lgs. 1577/47), consorzi tra imprese artigiane (L. 443/1985)

    - consorzio stabile costituito anche in forma di soc. consortile (art. 2615-ter del cod. civ.) tra imprese di cui ai punti precedenti, secondo l'art. 36 D.lgs 163/06 e s.m. e i.

    - capogruppo/mandante (barrare la voce che non interessa) del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da (indicare tutti i nominativi delle Imprese raggruppate):____________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________;

    - consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 cod. civ. costituito tra i soggetti di cui all'art. 10, lett. a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del cod. civ.

    - soggetto che ha stipulato un contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs 240/91.

    - operatore economico, ai sensi dell'art. 3, comma 22, D.lgs 163/06, stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese.

  - In caso di RTI/consorzi ordinari:

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - Non ancora formalmente costituiti l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutti (e soli) i soggetti economici sottoscrittori dell’offerta conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore designato in sede d’offerta come mandatario (capogruppo) ai sensi della norma di cui all’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006

capogruppo _____________% di partecipazione _____________

mandanti _______________% di partecipazione ________________

(allegare apposita dichiarazione di IMPEGNO. Il documento dovrà specificare le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle associate e dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate o consorziate; vedere art 37 D. Lgs. 163/2006)

    - formalmente già costituiti allegare originale o copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o dell’atto costitutivo del consorzio)

  - (se del caso) ai fini della riduzione dell’entità del deposito cauzionale provvisorio ex art. 75, comma 7, del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità rilasciata dall’ente certificatore accreditato…………………………… per………………………. con scadenza al  ………………………;

  - che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto della ditta istante è il signor _______________________________ nato a _________________ il ______________________ nella sua qualità di:

    - ________________________________;

    - procuratore (come da procura allegata);

  - che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________ Registro delle Imprese dal ____/____/_______al n. __________________________per l’esercizio dell’attività oggetto della presente gara;

  - (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta nel registro delle Cooperative tenuto dalla competente C.C.I.A.A. (limitatamente a tali categorie di imprese):_________________________ (citare i relativi riferimenti);

  - (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali, sezione “A” , sezione “B” o sezione “C” se trattasi di consorzio (limitatamente a tali categorie di imprese):_____________________________________ (citare i relativi riferimenti);

  - che il titolare dell’impresa è il signor: _________________________________ nato a ______________________________ il_______/______/_____________ e residente a__________

  - che direttore tecnico dell’impresa è il signor: ___________________________ nato a ______________________________ il_______/______/_____________ e residente a__________

  - che i soci e amministratori muniti di potere di rappresentanza sono: (devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società i soci, il socio unico il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i soggetti titolari di potere di rappresentanza. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori):

| Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Residenza | Incarico Societario |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - che nulla osta, nei confronti della ditta candidata, ai fini dell’art 6 e art 67 del D.lgs 159/2011 e s.m. e i. (normativa antimafia o dei tentativi di “infiltrazione mafiosa”);

  - che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art 186 bis del RD 16.03.1942 n 267, né vi é in corso, a carico di essa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. a);

  - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art 6 e art 67 del D.lgs 159/2011 e s.m. e i. (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. b);

  - che nei confronti dell’impresa, di tutte le persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e in particolare con riferimento al comma 1, lettera c):

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;

OVVERO

    - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e/o del soggetto firmatario della presente dichiarazione è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (allegare apposita dichiarazione in calce pena esclusione)

  - che sono cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara i seguenti soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza):

| Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Cittadinanza |
| --- | --- | --- | --- |

e che nei loro confronti:

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

oppure:

    - l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di cui alla precedente lettera a): ____________________________________(si richiama altresì il comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/06 - Specificare se ricorrono gli estremi dell’art. 178 cp e/o dell’art. 445 2 comma cpp).

  - che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. d);

  - che la ditta non ha commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza ed in relazione ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. e);

  - che la ditta non è incorsa, nella esecuzione di contratti d’appalto con la stazione appaltante, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. f);

  - che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui essa è stabilita (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. g);

  - che la ditta, nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara da qualsiasi Pubblica Amministrazione predisposte (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. h);

  - che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui essa è stabilita (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. i);

  - che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili

(barrare l’ipotesi che interessa)

    - questa Impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 unità e pertanto non essendo soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

oppure:

    - questa Impresa ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità e, avendo ottemperato alle disposizioni della legge n. 68/99, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

  - che nei confronti dell’impresa non sono state applicate le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni)” neppure a titolo di misura cautelare ex art. 45 del decreto medesimo, ovvero altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro) (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. m);

  - (qualora richiesta dal bando di gara) di non essere incorsa nell’applicazione della sospensione o decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. m-bis);

  - con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. 163/2006, dichiara (barrare l’ipotesi che interessa):

    - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure:

    - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure:

    - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

NB: Si precisa che la stazione appaltante esclude dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

  - con riferimento all’art 38, comma 1, lettera m-ter), del  d.lgs. 163/2006, dichiara

(barrare la casella che interessa e completare):

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

oppure:

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

DICHIARA

altresì:

- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura/servizio e di aver considerato il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta;

- che la fornitura/servizio offerto risponde ai requisiti richiesti in capitolato;

- che l’offerta è valida per almeno 240 giorni;

- di aver preso visione di tutti gli oneri di qualsiasi natura e specie che il concorrente dovrà sostenere per assicurare il pieno espletamento della fornitura/servizio alle condizioni e con le modalità indicate nel bando, nelle norme di partecipazione, schema di contratto, nel capitolato e nel DUVRI;

- di accettare tutte le condizioni prescritte dal bando di gara o dalla lettera d'invito e dallo schema di convenzione e capitolato speciale;

- che in caso di aggiudicazione verranno valutati congiuntamente ai referenti delle aziende sanitaria interessate in materia di sicurezza, i possibili rischi di interferenza provvedendo all’eventuale stesura del DUVRI ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza – art 26 Decreto Legislativo 81/08.

- La ditta applica ai suoi lavoratori il seguente CCNL __________________________ __________________________________________________________________;

- La ditta corrisponde il versamento delle imposte e delle tasse previste dalla legislazione italiana presso: l’Ufficio delle Imposte Dirette di _________________via ____________________________CAP _______________;

- La ditta corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali presso:

l’Ufficio INPS di _________________________via __________________________ CAP _________________ Numero di matricola (iscrizione) ___________________;

l’Ufficio INAIL di _________________________via __________________________ CAP _________________ Numero di matricola (iscrizione) ___________________;

- Il Foro competente in materia di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente è: Tribunale Civile di _______________________________ Sezione fallimenti via _____________________________________ CAP ___________________;

- Direzione Provinciale del Lavoro competente ai sensi della Legge 68/99 di: ___________________________via ____________________________________ CAP ______________________;

- La ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti.

Data______________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Firma_____________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

N.B. Inoltre fornire apposita dichiarazione in calce all’autocertificazione, riportante le seguenti diciture:

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di ________________________________ (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.) della Ditta/Società __________________________________________ D I C H I A R A I N O L T R E - di aver preso visione delle condizioni riportate nelle “Norme di partecipazione” “Schema di Convenzione” e “Capitolato Speciale” per la fornitura in oggetto e di approvarne il loro contenuto, senza riserva alcuna; - di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341, secondo comma del Codice Civile, le clausole di cui ai seguenti articoli della Convenzione disciplinante la fornitura in oggetto: art. 3 (variazioni nell’esecuzione contrattuale), art. 5 (durata della fornitura), art. 9 (clausola risolutiva espressa), art. 10 (clausola penale), art. 14 (fallimento, liquidazione, procedure concorsuali), art. 16 (controversie). Data______________ FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO Firma_____________________________ (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

INDIRIZZO E-MAIL (PEC)______________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ____________________________________________________

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000

(per la dichiarazione condanne)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ____________________________

e residente a_____________________________________________________________________

in via ____________________________n.___ in qualità di ________________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società __________________________________________

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p.

DICHIARA

che nei confronti delle persone fisiche indicate al punto j è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:

…

…

(indicazione dei soggetti condannati, delle sentenze o dei decreti di condanna, dei reati, delle pene applicate; indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della sospensione della pena e/o della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c) 38 dlgs 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

Data______________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Firma_____________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197.

Fac-simile “Allegato B”

2. Modalità e termini di versamento della contribuzione

2.2 Operatori economici
Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure attivate dai soggetti di cui al precedente punto 2.1 devono versare il contributo, nella misura prevista dall’art. 2 della deliberazione 15 febbraio 2010, per ogni singolo lotto a cui intendono partecipare, entro la data di  scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall’avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata.

Non è dovuta contribuzione qualora il valore del lotto a cui si intende partecipare sia inferiore a € 150.000.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile  dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010.

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

In questo caso non saranno necessari ulteriori adempimenti.

2.3 Operatori economici esteri
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare

3. Contatti

È disponibile un servizio unificato di help desk per l'assistenza agli utenti dei sistemi SIMOG e “Servizio di riscossione”. Il servizio di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 al numero verde 800.89.69.36 ed ai seguenti indirizzi e-mail:
assistenza.riscossione@avcp.it
per informazioni relative alle procedure di pagamento
assistenza.simog@avcp.it
per informazioni relative all'acquisizione del CIG e alla verifica dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti.

Fac-simile “Allegato C”

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy:

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ad oggetto "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali", si comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei dati richiesti:

Finalità del trattamento

I dati che verranno richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara (con particolare riferimento alla documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d’appalto) e verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipula del contratto d’appalto e sua gestione.

Modalità di trattamento

I dati verranno trattati con strumenti elettronici  e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Codice privacy.

Natura obbligatoria

Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Conseguenza del rifiuto dei dati

In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l’interessato non potrà godere del servizio richiesto.

# Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati alle sole ditte partecipanti ai procedimenti di gara.

Diritti dell’interessato

In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice Privacy:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

- dell’origine dei dati personali;

- delle finalità e modalità di trattamento;

- della logica applicata n caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante  designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati    raccolti o successivamente trattati;

- l’attestazione che le operazioni  di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati  o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta  un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati è  la:

Dipartimento Servizi Condivisi

Via Colugna n. 50

33100 Udine

Il Responsabile del trattamento dei dati è

Dott.ssa Anna Maria Maniago

Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:

Dipartimento Servizi Condivisi

Via Colugna n. 50

33100 Udine

e-mail: segreteria@dsc.fvg.it

Fac-simile “Allegato D”

| SCHEDA FORNITORE |  |
| --- | --- |
| RAGIONE SOCIALE |  |
| SEDE AMMINISTRATIVA |  |
|  | N. TEL |
|  | N. FAX |
| PARTITA IVA: CODICE FISCALE: |  |
| PER COMUNICAZIONI O INOLTRO ATTI DI GARA (Indicare il domicilio eletto per le comunicazioni) INDIRIZZO: N. FAX: E-MAIL: POSTA CERTIFICATA (PEC): |  |
| N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE E SEDE: |  |
| Codice INPS: Codice INAIL: |  |
| # medio dipendenti ultimi 6 mesi: CCNL applicato: |  |
| SEDE OPERATIVA |  |
|  | N. TEL N. FAX |
| RESPONSABILE SEDE OPERATIVA |  |
|  | N. TEL |
|  | N. FAX |
| RESPONSABILE COMMERCIALE | N. TEL N. FAX |
| DATI BANCARI (conto corrente dedicato ex art. 3 l. 136/2010)* BANCA*: AGENZIA*: N. CONTO CORRENTE DEDICATO*: CODICE IBAN*: CIN*: NOMINATIVO di chi opera effettivamente sul conto*: CODICE FISCALE di chi opera effettivamente sul conto*: |  |
| NOME E COGNOME del Legale Rappresentante o di un suo Procuratore Data Firma |  |
| *I dati contrassegnati da asterisco vanno compilati obbligatoriamente, ex L. 136/2010 |  |

Fac-simile “Allegato E”

offerta economica

Oggetto: offerta economica relativa alla gara a procedura ______ (ID______) per l’affidamento della fornitura di _____________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ________________________________ il ______________  e residente a _____________________________________________________

in via ____________________________ n.____ in qualità di __________________________*   della Ditta/Società __________________________  avente sede in _________________________

cap.____________ via _______________________  tel. n.________________________________

C.F. e P.IVA _____________________________________________________________________

DICHIARA

In nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

La Ditta/Società____________________ concorre alla gara a procedura ________ con la seguente offerta giudicata remunerativa e, quindi, vincolante a tutti gli effetti di legge:

(proporre offerta)

| LOTTO | DESCRIZIONE | IMPORTO OFFERTO (in cifre e lettere) | BASE D’ASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PForn = PForn-App + PQE | €………………………….. (di cui € 1.540,00 oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante non soggetti a ribasso) | € 445.000,00 (IVA esclusa) (di cui € 1.540,00 oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante non soggetti a ribasso) |
|  | PAT-FR | €………………………….. |  |
|  | Anni di garanzia offerti | ………..anni | Un anno |

Dettaglio offerta

|  | IMPORTO OFFERTO |
| --- | --- |
| PForn-App |  |
| PQE |  |

L’offerta economica dovrà anche specificare quanto di seguito:

- prezzo PForn-App (IVA esclusa) specifico per il sistemi di risonanza, nella configurazione offerta comprensivo della fornitura della Gabbia di Faraday, oggetto della fornitura alla S.O.C. di Radiodiagnostica dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di Pordenone presso il P.O. di S. Vito al Tagliamento

- Il totale complessivo PQE-AO (IVA esclusa) relativo al Quadro economico per la realizzazione delle eventuali opere necessarie per l’installazione del nuovo sistema di risonanza nei locali dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di Pordenone presso il P.O. di S. Vito al Tagliamento in relazione alle specifiche contenute nell’Allegato consegnato in sede di sopralluogo. Dovranno inoltre essere riportati i relativi Quadro economico, computo metrico estimativo ed elenco dei prezzi.

- L’indicazione del prezzo unitario di tutti i moduli, accessori, pacchetti software e servizi opzionali disponibili e non compresi nelle configurazioni offerte, con impegno a mantenere costanti i prezzi offerti per almeno 5 anni dalla data di accettazione dell’apparecchiatura, fatto salvo l’eventuale aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

- l’indicazione della percentuale dello sconto applicato al listino delle parti di ricambio necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature offerte, percentuale da considerare costante ed immodificabile almeno per 10 anni dalla data di accettazione dell’apparecchiatura.

- l’indicazione in dettaglio dei singoli prezzi, codici e nomi commerciali di tutti i moduli/accessori opzionali disponibili se richiesti.

- Sconto, espresso in percentuale, che sarà applicato ai prezzi di listino di tutti gli altri moduli/accessori opzionali disponibili e per quelli eventualmente richiesti, successivamente al periodo offerto a prezzi costanti;

- Il prezzo PAT-FR (IVA esclusa) inteso come canone annuo offerto per il contratto di manutenzione “Contratto di manutenzione full risk”  così come specificato nella sezione “Garanzia e assistenza tecnica” del presente documento, e opportunamente dettagliata nell’Allegato.

- L’indicazione delle tariffe di listino dell’ ”Assistenza tecnica su chiamata” relativa alle seguenti voci:

  - diritto di chiamata

  - costo orario di viaggio

  - costo orario manodopera

  - costo chilometrico

  - costo trasferta

  - altro

- Sconto, espresso in percentuale, che sarà applicato alle tariffe dell’assistenza tecnica su chiamata relativa alle voci di cui al punto precedente;

- Sconto, espresso in percentuale, applicato al listino dei materiali consumabili necessari all’uso ordinario delle apparecchiature e non compresi nel contratto di fornitura;

- Costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro e loro dettaglio (già inclusi nel prezzo offerto).

In caso di aggiudicazione la sottoscritta Ditta/Società________________si impegna ad eseguire il deposito cauzionale definitivo nella seguente forma: __________________________________________________

Luogo_______________ data____________________firma________________________________

(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.)

Struttura economica dell’offerta, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate nell’art. 87 co. 2 del D.Lgs. 163/2006.

Si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema di dettaglio:

| Voci di prezzo: | Costo o percentuale: |
| --- | --- |
| costi industriali |  |
| costi generali |  |
| costi della manodopera |  |
| costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante) |  |
| costi per la formazione del personale |  |
| … (eventuali altri costi) |  |
| utili di impresa |  |
| oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla Stazione Appaltante non soggetti a ribasso (ove previsti dal DSC) |  |

Fac simile “Allegato F” : Dichiarazione sostitutiva di iscrizione al C.C.I.A.A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__                                                                                                 nat__ a

il

residente a		via

nella sua qualità di                                                                                             dell’Impresa

D I C H I A R A

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
| --- | --- | --- | --- |

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
| --- | --- | --- | --- |

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
| --- | --- | --- | --- |

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

, il

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Fac simile “Allegato G”: Dichiarazione sostitutiva conviventi

Informazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Compilare in formato word o a stampatello

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a________________________via/piazza_____________________________________n.__________

Codice Fiscale_____________________________________________________________________

in qualità di________________________________________________________________________

della società_______________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________                         ______________________________________________

data

firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello

la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(**) Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni

I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

|  | Art. 85 del D.Lgs. 159/2011 |
| --- | --- |
| Impresa individuale | - Titolare dell’impresa - direttore tecnico (se previsto) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 |
| Associazioni | - Legali rappresentanti - membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2 |
| Società di capitali o cooperative | - Legale rappresentante - Amministratori - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale - socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) - socio ( in caso di società unipersonale) - membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7 |
| Società semplice e in nome collettivo | - tutti i soci - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società in accomandita semplice | - soci accomandatari - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società estere con sede secondaria in Italia | - coloro che le rappresentano stabilmente in Italia - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
| Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia | - Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’ impresa - familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 |
| Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) | - Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata - Direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna | - legale rappresentante - componenti organo di amministrazione - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 |
| Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico | - legale rappresentante - eventuali componenti dell’ organo di amministrazione - direttore tecnico (se previsto) - imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di amministrazione) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 |
| Raggruppamenti temporanei di imprese | - tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
| Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici | Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa'socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. |

In grassetto sono riportate tutte le novità.

Le Stazioni Appaltanti/Enti Pubblici dovranno acquisire dalla società interessata la copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni.

Fac simile “Allegato Patto d’integrità”

PATTO D’INTEGRITA’

ID ___________

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente patto d’integrità regola i comportamenti dei concorrenti e aggiudicatari di lavori, servizi e forniture e loro subappaltatori e sub affidatari e dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliero-universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti.

2. Il presente patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Azienda  e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e più in generale alle disposizioni contenute nel Codice Etico Comportamentale custodito agli atti dell’Azienda e pubblicato sul sito internet www.ospedaleudine.it (sezione amministrazione trasparente) che il concorrente dichiara di aver letto, compreso e condiviso.

3. In particolare, il presente patto stabilisce l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

4. Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di efficacia e validità dei contratti..

5. Una copia del patto d’integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento.

Per i consorzi o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento.

Articolo 2

Obblighi del concorrente e dell’aggiudicatario

Il concorrente:

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- dichiara di non avere influenzato il provvedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- dichiara, con riferimento alla procedura ID_________ (specificare ID gara) , di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi conclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato FUE e gli artt. 2 e segg. della L. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;

- si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto;

- si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 2.4 e 2.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

- si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto assegnato;

- si impegna, oltre a quanto previsto dalla legge per i subappalti, ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice;

2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e sub affidatari. La violazione del patto d’integrità da parte dei subappaltatori e/o dei sub affidatari costituisce, nei casi più gravi, causa di risoluzione del contratto a norma dell’art. 1456 del codice civile.

Articolo 3

Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice

L’Amministrazione aggiudicatrice:

- si impegna a pubblicare sul proprio sito internet le nformazioni relative alle procedure di affidamento con procedura aperta o ristretta o negoziata con pubblicazione del bando di gara: dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica,  l’elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta; dopo l’aggiudicazione definitiva, l’avviso sui risultati della procedura di affidamento ex art. 13 D. L.gs. 163/2006.

Con riferimento alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di cui all’art. 57, comma 6 D. L.gs 163/2006 ed ai cottimi fiduciari, la pubblicazione riguarda gli operatori economici invitati, quelli che hanno presentato l’offerta e l’operatore al quale l’appalto viene affidato;

- si obbliga ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza e, specificatamente, di violazione dell’impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 4

Violazione del patto d’integrità

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

risoluzione contrattuale;

escussione della cauzione provvisoria/definitiva;

2. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Articolo 5

Controversie

Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e validità del presente Patto di Integrità fra l’Azienda Ospedaliero-universitaria e i concorrenti sarà risolta dal Tribunale di Udine quale Foro competente ed esclusivo.

Articolo 6

Efficacia del patto d’integrità

Il presente patto d’integrità, in relazione alla procedura di affidamento (ID_________________), dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto e costituisce parte integrante della procedura di gara medesima.

Data …………………………

FIRMA DELLA DITTA

- CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA APERTA A BASSO CAMPO

art.   1 Oggetto

art.   2 Titolare della procedura e soggetti contraenti

art.   3 Variazioni nell’esecuzione contrattuale

art.   4 Cauzione definitiva

art.   5 Durata della fornitura

art.   6 Determinazione del prezzo

art.   7 Revisione prezzi

art.   8 Modalità di esecuzione della fornitura

art.   9 Clausola risolutiva espressa

art. 10 Clausola penale

art. 11 Garanzia e assistenza tecnica

art. 12 Controllo di quantità e qualità

art. 13 Subappalto

art. 14 Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali

art. 15 Fatturazione e pagamenti

art. 16 Controversie

art. 17 Informativa sul trattamento dei dati

art. 18 Spese contrattuali

art. 19 Rinvio ad altre norme

art. 1

(Oggetto)

L’oggetto di gara è la fornitura è “TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA APERTA A BASSO CAMPO.

La fornitura deve intendersi “chiavi in mano”

art. 2

(Titolare della procedura e soggetti contraenti)

Il Dipartimento Servizi Condivisi, di seguito denominato D.S.C., è titolare e responsabile dello svolgimento delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente, mentre l’Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli di Pordenone provvede alla stipulazione del contratto conseguente e all’emissione degli ordini ed ai pagamenti dei corrispettivi.

art. 3

(Variazioni nell’esecuzione contrattuale)

L’Amministrazione si riserva la possibilità di integrare la presente fornitura, fino ad un massimo pari al 20% valore economico di aggiudicazione.

art. 4

(Cauzione definitiva)

La ditta sarà tenuta al versamento della cauzione definitiva, entro 15 giorni dal ricevimento della apposita richiesta da parte dell’Azienda Ospedaliera che poi provvederà alla stipula del contratto.

- Nel caso l’individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese:

- il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006  e art. 1392 C.C., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento del D.S.C. di approvazione delle risultanze di gara;

- la cauzione definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo);

Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a scelta del contraente tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa (ex art 113 del D.Lsg. 163/2006).

Tale cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per la fornitura/servizio in argomento e dovrà avere validità non inferiore alla durata del contratto.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Azienda.

Si prescinde dal richiedere la cauzione definitiva quando l’ammontare effettivo della fornitura, non superi l’importo di euro 20.000,00.

La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, da parte della ditta, alla fornitura in argomento, con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altra ditta fornitrice.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l’applicazione di quanto previsto dall’art.113 comma 3 del D.Lsg.163/2006 relativamente allo svincolo progressivo.

In caso di inadempimenti contrattuali, l’Azienda Ospedaliera esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l’ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.

art. 5

(Durata della fornitura)

Non applicabile al presente documento.

art. 6

(Determinazione del prezzo)

La fornitura deve intendersi “chiavi in mano” ovvero comprendente tutto quanto necessario per il corretto, sicuro e completo funzionamento dell’impianto/attrezzatura e delle sue parti componenti ed accessorie offerti in sede di gara compresi i lavori di predisposizione edile impiantistica dei locali.

art. 7

(Revisione prezzi)

Non applicabile.

art. 8

(Modalità di esecuzione della fornitura/servizio)

Per le modalità di esecuzione della fornitura, consegna collaudo ed installazione si rimanda integralmente a quanto previsto nell’allegato tecnico al Capitolato.

art. 9

(Clausola risolutiva espressa)

La singola Azienda sanitaria/ospedaliera potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione  del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui il presente capitolato;

b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio (o fornitura) in argomento;

c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l’Amministrazione;

d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio (o fornitura);

e) cessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva dell’Azienda.

f) mancata costituzione della cauzione definitiva ex art. 4

g) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in  tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio (o fornitura), le stesse saranno formalmente contestate dall’Azienda.

L’Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.

L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta.

art. 10

(Clausola penale)

Quando la ditta effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dell’apparecchiatura, o di parti di essa risultati difettosi per cause non imputabili all’Azienda, e quando ciò comporti l’impossibilità di utilizzo dell’apparecchiatura per l’uso previsto, vanno applicate le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte delle Aziende destinatarie della fornitura:

- addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa;

- addebito degli eventuali danni.

Trascorsi 30 giorni, le Aziende destinatarie della fornitura si riservano, dopo la seconda contestazione formale nei confronti della ditta, per ritardo, mancata consegna, mancata sostituzione di apparecchiature difformi da quelle aggiudicate o altre inadempienze contrattuali, di procedere alla risoluzione del contratto, riservandosi di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla ditta che segue in graduatoria, risultata seconda miglior offerente nella gara in oggetto, addebitando, in entrambi i casi, alla ditta inadempiente le eventuali spese sostenute in più dall’Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Durante il periodo di garanzia e dopo la conclusione dello stesso, nel caso in cui non siano rispettate le condizioni descritte negli allegati “Contratto di manutenzione full risk”, “Contratto di manutenzione di secondo livello”  e “Assistenza tecnica su chiamata”, potranno essere applicate le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte delle Aziende destinatarie:

- addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di ritardo, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto di manutenzione o dell’ordine di intervento nel caso di “assistenza tecnica”,

- addebito degli eventuali danni

Dopo il periodo di garanzia, la penale verrà defalcata dall’importo del contratto di manutenzione o dell’ordine di intervento (nel caso di “assistenza tecnica” su chiamata), fino all’importo massimo del valore del contratto o dell’ordine medesimi.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Azienda del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, l’Azienda si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

art. 11

(Garanzia ed Assistenza tecnica)

Per le modalità relative alla garanzia ed assistenza tecnica si rimanda integralmente a quanto previsto nell’allegato tecnico al Capitolato.

art. 12

(Controllo di quantità e qualità)

Per le modalità relative alle procedure di accettazione e collaudo si rimanda integralmente a quanto previsto nell’allegato tecnico al Capitolato.

art. 13

(Subappalto)

I soggetti affidatari dei contratti sono tenuti a seguire in proprio le forniture ed i servizi compresi nel contratto, salvo quanto disposto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

art. 14

(Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali)

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta appaltatrice, la singola azienda sanitaria a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto della singola Azienda del servizio sanitario regionale di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione della fornitura.

art. 15

(Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di fattura.

Il pagamento delle fatture ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002 con decorrenza dalla data di ricevimento delle fatture. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere delle singole aziende sanitarie del S.S.R. ed eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico della ditta.

Le fatture dovranno essere intestate alla singola Azienda del servizio sanitario regionale che ha emesso l’ordinativo di fornitura e contenere l'indicazione delle strutture territoriali nell’ambito delle quali i beni sono stati consegnati.

art. 16

(Controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria, è competente il Foro del capoluogo dove ha sede legale l’Azienda sanitaria.

art. 17

(Informativa sul trattamento dei dati)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipula del contratto d’appalto e sua gestione, si allega informativa sul trattamento dei dati.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.

art. 18

(Spese contrattuali)

Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L’imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico delle singole Aziende del servizio sanitario regionale, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

art. 19

(Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si richiamano le norme riportate nel bando e nelle Norme di partecipazione alla gara, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA APERTA a BASSO CAMPO

- Oggetto della gara e prezzi a base d’asta

- Cauzioni provvisorie e codici CIG

- Specifiche tecniche dei lotti

- Documentazione tecnico qualitativa

- Modalità di attribuzione dei punteggi

OGGETTO DELLA GARA E PREZZI A BASE D’ASTA

- Oggetto di gara

L’oggetto della gara è la stipula di una Convenzione inerente l’affidamento della fornitura di: tomografo a risonanza magnetica a basso campo della tipologia e numerosità di seguito indicate:

n. 1 TOMOGRAFO a RISONANZA MAGNETICA APERTA BASSO CAMPO

secondo le caratteristiche stabilite ed i servizi di seguito esplicitati:

1. completa installazione ed avviamento con piena efficienza delle apparecchiature nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini previsti dal presente capitolato;

2. attività di progettazione esecutiva dell’ambiente d’installazione dell’apparecchiatura comprensiva della progettazione impiantistica;

3. realizzazione delle opere di predisposizione del locale e degli impianti inclusa la direzione dei relativi lavori e la rendicontazione degli stessi,  comprensa la fornitura ed installazione della gabbia di Faraday;

4. l’attività di assistenza tecnica “Full Risk” inclusa la manutenzione, in garanzia;

5. la formazione all’utilizzo per il personale tecnico sanitario e medico, che sarà

successivamente indicato dall’ AOSMA.

- Valore dei beni oggetto della fornitura

L’importo massimo contrattuale previsto a base d’asta per ciascun lotto di riferimento della fornitura in oggetto, a fronte delle rispettive quantità presunte indicate, al netto di IVA è il seguente:

€ 345.000,00 (PREZZO BASE, non superabile pena esclusione, ESCLUSI GLI ONERI INTERFERENZIALI)

€ 110.000,00 (PREZZO BASE LAVORI, non superabile pena esclusione,)

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (ex D. Lgs. 81/2008)

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente si computano nel presente paragrafo solo gli oneri derivanti da rischi interferenziali, che vengono definiti e sottratti al confronto concorrenziale in quanto gli stessi non sono oggetto di ribasso.

Tali costi dovranno essere riportati fedelmente, così come indicato di seguito, nell’offerta economica.

Si considera interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi e la sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica e di spazio che una contiguità produttiva.

Gli oneri indicati non riguardano le misure adottate per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività della ditta aggiudicataria, ma solo gli oneri derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione, ovvero le misure aggiuntive che per la peculiarità dell’ambiente e la singolarità delle attività svolte si rendono necessarie, ivi compresa anche la somministrazione formativa necessaria a far operare il personale in condizioni di sicurezza in tali nuove e insolite, per la ditta aggiudicataria, condizioni di rischio.

Per lo svolgimento delle attività previste nel presente Capitolato la ditta aggiudicataria si troverà ad operare in situazioni di rischio di varia tipologia ed entità.

Come regola generale tutte le attività (installazione, collaudo, affiancamento e formazione, manutenzione, …) devono svolgersi riducendo al minimo il rischio interferenziale e a tal fine concordando gli interventi con i Responsabili delle aree in cui si dovrà operare e con i referenti aziendali riportati nello specifico allegato: dovrà essere il più possibile ricercata una condizione di sfasamento temporale fra le attività della ditta aggiudicataria e le attività proprie dell’area oggetto di intervento. I Responsabili aziendali dovranno essere informati in relazione ai rischi correlati alle attività di installazione ed avvio delle sezioni oggetto di fornitura ed a loro volta informeranno gli operatori della ditta appaltatrice, in collaborazione con i Servizi tecnici e i Servizi di protezione e prevenzione aziendale (SPPA) e l’Esperto qualificato per la radioprotezione di ciascuna azienda, in merito alle attività proprie e alle misure di protezione necessarie in ciascuna area di intervento, in particolare laddove vi siano differenze fra quelle in corso e quelle indicate nel Documento Generale di Rischio che sarà messo a disposizione da parte di ciascuna Azienda.

Qualora necessario, lo svolgimento delle attività deve essere segnalato all’esterno dei locali in cui queste si svolgono tramite cartelli e segnalazioni, affinché nessun soggetto possa entrare anche inconsapevolmente nell’area oggetto dell’intervento. Tali avvisi dovranno essere espliciti e puntuali e, laddove le condizioni di lavoro lo richiedano, le aree di intervento devono essere delimitate a cura della ditta aggiudicataria.

Per l’effettuazione delle attività che si svolgono direttamente su un’apparecchiatura e, qualora non sia possibile l’intervento tecnico in assenza di attività sanitaria, gli addetti della ditta aggiudicataria opereranno in un ambiente in cui i rischi intrinseci sono assimilabili a quelli che interessano il personale sanitario e dovranno adottare tutte le procedure di protezione adottate dal personale interno e i DPI saranno messi a disposizione da ciascuna Azienda (guanti, camici protettivi, occhiali protettivi, …).

Nel caso vengano eseguite attività comportanti rischi di qualsivoglia natura, la ditta aggiudicataria dovrà informare preventivamente il personale di ciascuna area in merito ai rischi introdotti e alle misure tecnologiche ed organizzative necessarie per il loro contenimento, in tutti i casi in cui le attività debbano necessariamente svolgersi nei locali in cui è presente il personale dell’Azienda sanitaria e i pazienti (ambulatori, sale operatorie, locali di diagnostica radiologica, …).

Si riporta di seguito la tabella per il calcolo dei costi complessivi per gli oneri di sicurezza interferenziali alla struttura interessata alla fornitura:

Vengono di seguito indicati inoltre i costi degli oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali valutati dalla Stazione Appaltante, e non soggetti a ribasso:

| Categoria intervento | Descrizione | Quantità | Costo unitario € (IVA esclusa) | Costo totale € (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinamento e formazione in merito alla sicurezza | Riunioni (con SPPA, con responsabili Sanitari, Esperto qualificato per la radioprotezione, con Ditte terze, …) e formazione | 4 ore | 60,00 | € 240 |
| Misure protettive e DPI da rischio interferenziale, avvisi e segnalazioni | Cartelli, delimitatori aree, … | A corpo |  | 1.300,00 |
| Costi complessivi per gli oneri di sicurezza relativi ai rischi interferenziali |  |  |  | 1.540,00 |

Gi importi sopra indicati non sono comprensivi dei costi per la manutenzione per il periodo post-garanzia, per gli accessori non compresi nella configurazione minima e per gli eventuali materiali consumabili che l’azienda destinataria della fornitura si riserva di affidare successivamente. I valori stimati per tali eventuali voci di spesa sono di seguito schematizzati:

|  | Manutenzione post-garanzia | Accessori non compresi in configurazione minima | Materiali consumabili |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Costo annuale €25.000 | Costo totale €20.000 | 0 |

CAUZIONI PROVVISORIE E CODICI CIG:

Nella tabella di seguito riportata vengono indicate, per ogni lotto, le seguenti informazioni: importo presunto, codice CIG, importo da versare per la contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e cauzione provvisoria da versare.

La medesima tabella va inoltre presa come riferimento per la redazione dell’elenco dei soli lotti per i quali la ditta presenta offerta (vedere punto 5 dell’art. 3 delle Norme di partecipazione alla gara).

| Lotto | Prezzo base | Cauzione provvisoria da versare |
| --- | --- | --- |
| unico | € 455.000,00 | € 9.100,00 |

| Lotto | Importo di gara (incluse opzioni contrattuali) | Codice CIG | Importo da versare per CIG |
| --- | --- | --- | --- |
| unico | € 791.000,00 | 6018728B75 | € 70 |

SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

- Destinazione d’uso

Sistema tomografico a risonanza magnetica Basso Campo, in configurazione aperta, idoneo ad applicazioni in diagnostica da destinarsi alla S.C. Radiodiagnostica del P.O. S. Vito al Tagliamento – AOSMA (azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli)

Il sistema di Risonanza Magnetica offerto, nuovo di fabbrica, in produzione ed in versione aggiornata al momento della consegna, pena l’esclusione, dovrà essere caratterizzato da prestazioni di buon livello  clinico ed idoneo alla conduzione, pena l’esclusione, dei seguenti esami diagnostici:

- esame della spalla,

- anca,

- ginocchio,

- polpaccio,

- caviglia,

- mano/polso,

- avambraccio,

- gomito,

- Configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali delle apparecchiature o dei sistemi

Le Ditte concorrenti dovranno dimostrare che i sistemi oggetto della fornitura sono potenzialmente configurabili per garantire i requisiti tecnico/prestazionali di seguito elencati e dovranno offrire un sistema completo in una configurazione che garantisca comunque le prestazioni minime riportate al punto precedente; andranno inoltre indicati al momento della presentazione dell’offerta tutti gli accessori opzionali disponibili per eventuali successive implementazioni sui sistemi stessi, dettagliandone il costo. In particolare andranno indicati tutti gli eventuali strumenti e dispositivi per effettuare i controlli di qualità.

Le relative caratteristiche tecniche e funzionali , pena esclusione, per i dispositivi oggetto di fornitura sono le seguenti:

CARATTERISTICHE MINIME

MAGNETE:

- intensità del campo magnetico non inferiore a  (0.24T) Tesla;

- elevata omogeneità del campo magnetico;

- autoschermatura RF;

- gantry con ampia superficie di accesso paziente

- ampio angolo di accesso paziente;

GRADIENTI DI CAMPO:

- intensità del gradiente lungo l’asse z non inferiore a 10 mT/m;

- slew rate indicativamente non inferiore a 20 mT/m/s per asse;

- dotato di sistema per la riduzione del rumore acustico del gradiente;

CATENA DI RADIOFREQUENZA E BOBINE:

- amplificatore RF di potenza adeguata;

- sistema di ricezione con tecnologia modulare multicanale;

- dotato di bobine per eseguire indagini muscolo-scheletriche per arti inferiori e superiori (spalla, anca, ginocchio, polpaccio, caviglia, piede, mano/polso, avambraccio, gomito);

SEQUENZE E TECNICHE DI ACQUISIZIONE:

- Spin Echo;

- Gradient Echo;

- Turbo Spin Echo;

- tecniche per soppressione del grasso, preferibilmente in diverse modalità;

- acquisizione 3D, T1 e T2;

SISTEMA DI RICOSTRUZIONE, VISUALIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE IMMAGINE:

- elevate dimensioni del campo di vista (FOV);

- risoluzione della matrice di acquisizione non inferiore a 256 x 256;

- pannello per il posizionamento e centratura in tempo reale del paziente sul corpo macchina;

- unità primaria multitasking ad alte prestazioni per l’esecuzione contemporanea di scansione, ricostruzione, visualizzazione ed elaborazione dell’immagine;

- consolle di comando dotata almeno delle seguenti funzioni:

  - selezione modalità di esame;

  - regolazione e visualizzazione dei parametri di lavoro;

- interfaccia utente caratterizzata da semplice ed intuitiva selezione di funzioni ed

- impostazioni e gestione dei menù;

- dotato di monitor ad alta risoluzione a colori da almeno 19”, con caratteristiche adeguate alla refertazione;

- ampia capacità di memoria di massa per la memorizzazione di immagini a dati grezzi;

- sistema di archiviazione dotato di unità di masterizzazione DVD / CD-ROM;

- ampia disponibilità di protocolli di scansione predefiniti;

- sistema dotato di software completo per attività diagnostica ed, almeno dei seguenti software di elaborazione dell’immagine:

  - programma per ricostruzioni multiplanari;

  - software per la riduzione degli artefatti;

- consolle di comando dotata di interfaccia di connessione DICOM3 (allegare conformance statement) verso sistemi RIS / PACS e di tutte le licenze software, secondo le seguenti service class:

  - Storage (SCU,SCP);

  - Print (SCU);

  - Worklist management (SCU);

- dotato di interfaccia hardware e software per l’integrazione con il sistema RIS /PACS aziendale e sistema di stampa;

TAVOLO PORTAPAZIENTE:

- controllo manuale dei movimenti del piano;

- in grado di supportare pazienti di elevato peso corporeo;

- ampia e comoda superficie portapaziente;

- dotazione completa di accessori per il posizionamento del paziente per le tipologie di esame previste;

- dispositivo schermante dedicato opportunamente dimensionato;

GABBIA DI FARADAY

- fornitura di gabbia di faraday per la schermatura dell’unità magnetica dai disturbi elettromagnetici dell’ambiente. La gabbia potrà essere anche del tipo assemblata autoportante dotata di porta scorrevole

- valore di attenuazione preferibilmente di almeno 80db e comunque di valore adeguato rispetto alle misure ambientali che dovranno essere effettuate a cura della ditta.

IN GENERALE

- completo di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo;

- parti oggetto di manutenzione periodica e pulizia facilmente accessibili;

- facilità ed ergonomia d’uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e

- sanificazione di tutte le parti;

- peso e massime dimensioni di ingombro ridotte;

- software di gestione e manualistica in lingua italiana;

- l’apparecchiatura offerta dovrà riportare la marcatura CE ai sensi del D.Lgs. 46/97, che

- recepisce la Direttiva 93/42/CEE – “Dispositivi Medici”, con indicato l’eventuale numero

- identificativo dell’organismo certificato che l’ha rilasciata

- evidenza di conformità alla norma EN 60601-1 (CEI 62-5), alle norme particolari, secondo i casi, e alle altre norme di prodotto applicabili;

- l’apparecchiatura offerta dovrà essere equipaggiata con un sistema operativo conforme alla legge sulla privacy 196/2003 nella gestione degli eventuali archivi anagrafici dei pazienti.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

Le seguenti caratteristiche, eventualmente disponibili nella configurazione di base

dell’apparecchiatura offerta saranno considerate caratteristiche preferenziali e premianti nella valutazione:

- intensità del campo magnetico maggiore di quella indicata come minima;

- possibilità di utilizzo di bobine per indagini su un set di distretti corporei maggiore di quello indicato come minimo tra cui a titolo d’esempio la colonna nei tratti cervicale, lombo sacrale e dorsale

- dotato di bobine multicanale “phased array”;

- dotato di un set di sequenze e tecniche di acquisizione maggiore di quello indicato come minimo;

- Gabbia di faraday con maggior potere schermante. Superiore a 80db

Si precisa inoltre che per tutte le forniture:

- Le apparecchiature dovranno comunque essere configurate e caratterizzate da prestazioni di livello idoneo tale da consentire quanto indicato al precedente articolo 1.

- La ditta può presentare, pena l’esclusione, un solo modello di apparecchiatura scelto tra quelli componenti la propria gamma ritenuti più idonei in relazione alla configurazione e destinazione d’uso indicata.

- Non è comunque ammessa la formulazione di offerte alternative, parziali, equivoche e/o condizionate.

- L’attrezzatura di cui trattasi dovrà essere consegnata nella versione corrispondente all’offerta, corredata di tutti gli accessori, supporti, cavi, connettori e quant’altro necessario per il corretto e sicuro funzionamento in relazione alla destinazione d’uso, con una dotazione minima di eventuali consumabili per l’utilizzo generico immediato

- Nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario, prima della consegna è obbligato a darne tempestiva comunicazione e deve offrire l’attrezzatura innovata senza maggiori oneri e senza modifica delle condizioni contrattuali.

- Le offerte relative a strumenti che presentino carenze sostanziali rispetto ai requisiti tecnico/funzionali sopra elencati non saranno prese in considerazione in sede di valutazione tecnica e quindi escluse dalla gara.

Si considera che ulteriori/diversi requisiti tecnico-funzionali rispetto a quelli richiesti sono ammessi purché la ditta ne dimostri l’equivalenza o il miglioramento. Ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 163/2006 quindi l’offerta tecnica dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una relazione tecnica che, evidenziando la non conformità, motivi l’equivalenza funzionale, nonché l’eventuale documentazione scientifica a supporto di quanto dichiarato.

- Forniture e Servizi aggiuntivi

Servizi obbligatori pena esclusione

OBBLIGATORI

Oltre ai servizi elencati nel capitolato speciale, a corredo della fornitura sono richiesti:

- Garanzia e assistenza tecnica secondo le modalità indicate in Capitolato Speciale

- corsi di formazione per il personale utilizzatore, da erogarsi almeno come descritto nel relativo allegato;

- corsi di formazione per il personale tecnico delle Aziende sanitarie interessate alla presente fornitura, da erogarsi almeno come descritto nel relativo allegato.

Servizi opzionali

In aggiunta a quanto sopra, i seguenti servizi, non compresi nella fornitura richiesta, devono poter essere richiedibili opzionalmente dalle Aziende. Devono essere pertanto obbligatoriamente disponibili da parte del fornitore (sono cioè obbligatori ai fini della partecipazione):

Contratti di manutenzione delle seguenti tipologie:

- “full-risk”;

per  il periodo successivo a quello di garanzia, da attivarsi anche non consecutivamente alla scadenza della stessa, ed erogati a condizioni almeno pari a quelle specificate nei rispettivi allegati.

- Condizioni di fornitura

Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente appalto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato e nei suoi allegati, nell’offerta tecnica e nel contratto d’appalto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di acquisto dell’apparecchiatura, tutti gli oneri riguardanti:

- La consegna a piè d’opera di tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione dei lavori, franca di ogni spesa di imballaggio ed il relativo smaltimento, di trasporto di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo scarico ma anche il trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera, la guardia fino al momento della installazione e le eventuali assicurazioni prescritte dalla normativa vigente.

- La protezione degli apparecchi e di tutte le parti in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento . Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenza ed insufficienti imballaggi, anche in conseguenza del trasporto, conferiscono alle Aziende Sanitarie il diritto di rifiutare i beni, in danno al fornitore. I componenti che verranno comunque alterati danneggiati prima della loro installazione e consegna dovranno essere immediatamente sostituiti a spesa del Fornitore.

- Tutte le ulteriori manovre di trasporto, di manovalanza occorrenti per la completa posa in opera, per quante volte necessario e per qualsiasi distanza;

- Tutte le opere edili, impiantistiche e i lavori di collegamento necessari all’installazione medesima comprese le componenti necessarie (es. quadri elettrici, trasformatore d’isolamento e gruppo ups). Infine, è a carico del Fornitore la verifica dell’agibilità dei percorsi ed ogni altra eventuale opera o prestazione che si dovesse rendere necessaria. L’eventuale apertura di varchi necessari per la realizzazione dell’appalto dovrà essere concordata con l’Azienda Ospedaliera interessata per individuare i percorsi più opportuni e dovrà essere realizzata e rimessa in pristino a totale onere e cura della ditta appaltatrice.

- Obbligo di non sub-appaltare e nemmeno di cedere a terzi il contratto se non in presenza di preventiva autorizzazione da parte del DSC (dipartimento Servizi Condivisi).

- La progettazione delle opere fino allo stadio definitivo-esecutivo, compreso l'espletamento di tutte le pratiche amministrative e le autorizzazioni ad esse connesse (inclusa la pratica di autorizzazione ambientale), la Direzione dei relativi lavori, la rendicontazione degli stessi, la predisposizione di documentazione finale "as built" e la produzione dei certificati di regolare esecuzione. La ditta avrà altresì l’obbligo di fornire preventivamente all’Azienda il progetto impiantistico del sito di Risonanza Magnetica con le soluzioni di sicurezza adottate, che dovrà essere validato dall’Esperto Responsabile della Sicurezza.

Obbligo di fornire all’Esperto Responsabile della Sicurezza tutte le informazioni in materia di sicurezza, che saranno richieste in qualunque momento di validità del contratto, e di attenersi alle prescrizioni stabilite degli stessi. La ditta aggiudicataria dovrà pertanto assicurare un adeguato periodo di collaborazione con il personale dell’Unità Operativa di Radiologia e destinataria della fornitura, al fine di individuare i protocolli operativi ottimali per le necessità cliniche del Reparto, in accordo con il principio di ottimizzazione. Dovranno essere inclusi per tutto il periodo di garanzia i controlli annuali di qualità previsti dalla normativa vigente nonché quelli richiesti dall'Esperto Responsabile sulla base delle linee guida attualmente disponibili in materia di assicurazione di qualità in RM.

Dovranno infine essere inclusi per tutto il periodo di garanzia il supporto per l’effettuazione dei  controlli di qualità sulla gabbia di Faraday secondo la norma Ieee-std 299-1997

- Obbligo di fornire all’Esperto Responsabile della Sicurezza e alla Fisica Sanitaria tutte le informazioni in materia di sicurezza, che saranno richieste in qualunque momento di validità del contratto, e di attenersi alle prescrizioni stabilite degli stessi.

- obbligo di rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 196/03 e successive integrazioni e modificazioni.

- Le attività contrattuali da svolgersi presso l’Azienda dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza dell’Azienda stessa. Lo smaltimento dei materiali di risulta dovrà avvenire in discariche autorizzate. Alla fine dell'esecuzione dei lavori i beni forniti dovranno essere installati e collaudati e i locali interessati all’intervento dovranno essere ultimati in ogni dettaglio, liberi da ogni materiale di risulta o di imballaggio, puliti di fino e pronti per essere utilizzati clinicamente, la zona interessata ai lavori di installazione dovrà essere consegnata libera da materiali di ogni genere. In caso di contrasto il fornitore si impegna ad eseguire le direttive e gli ordini di servizio al fine di correlare le prestazioni contrattuali alle esigenze dell’Azienda e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto, senza alcun onere per il DSC o per le Aziende Sanitarie.

- Costituiscono comunque obblighi ed oneri a carico della ditta aggiudicataria tutti gli adempimenti non specificatamente individuati nei singoli documenti costituenti il contratto, ma determinanti per il raggiungimento del risultato e strettamente connessi con le attività oggetto del presente capitolato.

- Il fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il DSC e l’Azienda sanitaria da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

- Il fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere nei locali dell’azienda sanitaria nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

- il fornitore si obbliga a consentire al DSC e alle Aziende Sanitarie interessate, per quanto di propria competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

il fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Aziende sanitarie oltre che dal DSC.

- il fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al DSC e/o alle Aziende Sanitarie, per quanto di loro rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

- Sono inoltre a carico dell’impresa i rischi di perdite e danni delle apparecchiature, durante il trasporto e la sosta nei locali degli Ospedali, fino alla data del verbale di collaudo con esito favorevole, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all’Amministrazione.

- Le prestazioni contrattuali devono essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e negli eventuali allegati tecnici e nell’Offerta Tecnica (documentazione tecnica). In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

- Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo fissato contrattualmente ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti del DSC e/o dell’Azienda

Lavori

A seguito di aggiudicazione, completata la progettazione esecutiva dell’intervento da parte della ditta aggiudicataria, che sarà sottoposta all’approvazione del dell’AOSMA, la stessa avrà l’onere dell’esecuzione dei lavori necessari per l’installazione a perfetta regola d’arte, con le componenti necessarie omogenee a quelle già presenti presso il reparto ove verrà installata l’apparecchiatura. Dovranno inoltre essere comprese nell’offerta tutte le attività per tutti gli eventuali adeguamenti necessari dei locali e degli impianti.

Alla Ditta competerà altresì l'ufficio della Direzione dei Lavori che sarà espletato con impiego di personale proprio abilitato ovvero comunque incaricato dalla Ditta.

La ditta aggiudicataria deve:

- redigere la progettazione definitiva in sede di gara ed esecutiva prima dell’inizio dei lavori, con professionisti in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione;

- predisporre la documentazione finalizzata al conseguimento degli atti autorizzatori- ove necessari – per conto della stazione appaltante, per la presentazione agli enti/organi istituzionalmente preposti;

- redigere tutta la prescritta documentazione relativa al rispetto della normativa di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, comprensivi dei costi della sicurezza e delle interferenze (POS; PSS etc..) D.lgs.81/08.

- fornire schemi meccanici ed elettrici “as built”

Certificazioni:

1) sui materiali impiegati nelle opere di adeguamento , anche ai fini della prevenzione incendi;

2) per le opere elettriche e meccaniche a fine lavori dopo tutte le prove di funzionamento e collaudo dell’impianto la Ditta dovrà fornire la Dichiarazione di conformità secondo le norme vigenti. In fase di gara la ditta dovrà presentare un progetto definitivo di allestimento del locale di installazione dell’apparecchio e della distribuzione impiantistica relativa a partire dai punti di consegna in prossimità del locale. Il progetto deve comprendere la relazione specifica redatta da Fisico sanitario abilitato.

Il progetto di installazione deve essere verificato dalla struttura Ufficio Tecnico, dal RSPP per attività e percorsi di realizzazione e dall’Esperto Qualificato per la radioprotezione, e tutti i costi delle modifiche necessari per la validazione sono compresi nel valore di acquisto.

Eventuali maggiori oneri derivanti da richieste di variazione di opere/impianti oppure interventi

volti ad aumentare le schermature rimarranno a carico della Ditta aggiudicataria e sono compresi nel valore di acquisto.

Tutte le opere dovranno essere realizzate tenuto conto degli elaborati che saranno consegnati in sede di sopralluogo (file scaricabile dopo la conclusione dei sopralluoghi dal sito dell’ente appaltante)

Le opere riguarderanno l’ambiente indicato negli allegati sopra menzionati.

Consegna

La consegna dovrà essere eseguita in porto franco presso l’Azienda Ospedaliera di Pordenone (Ospedale di San Vito Al Tagliamento – Radiologia), entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di emissione del corrispondente “Ordine di acquisto”, attuativa del “Contratto derivato” che sarà emesso dalle Aziende del SSR interessate.

L’installazione, la messa in funzione e conseguentemente il collaudo dovranno essere conclusi come termine ultimo entro 30 giorni dalla data di consegna dell’apparecchiatura, salvo accordi diversi con l’Azienda.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria i rischi di perdite o danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali del luogo di consegna fino alla data del collaudo favorevole, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili. Sono a carico altresì della Ditta aggiudicataria tutti i rifiuti prodotti durante la fase di installazione e disinstallazione dei beni preesistenti, oggetto del presente capitolato, il trasporto alle discariche autorizzate, nonché lo smaltimento di rifiuti speciali.

L’installazione nel suo complesso dovrà rispettare le disposizioni legislative e le norme tecniche di settore vigenti, in particolare la linea isomagnetico 0,5 mT dovrà essere contenuta entro il perimetro della sala esame e del locale tecnico al servizio dell’apparecchiatura, se presente, la linea isomagnetico 0,1 mT entro la proprietà dell’AOSMA e comunque preferibilmente contenuta al sito di risonanza magnetica fatto salvo quanto previsto normativamente con riferimento alle destinazioni d’uso dei locali al piano superiore (Servizio di Radiologia), il posto di comando dell’apparecchio entro i limiti stabiliti dal D.Lgs 257 del 19/11/07 e successive integrazioni e modifiche normative;

l’installazione dovrà essere rispettosa con quanto previsto dal  DPR 542/94 ulteriormente circostanziata dalla circolare del già Ministero della Sanità  e dalla Nota di chiarimento sulla posizione ISPESL in merito all’installazione di apparecchiature RM “settoriali” del 6/04/2009

L’ Azienda Ospedaliera AOSMA, tramite il Direttore per l’esecuzione del contratto, effettuerà il coordinamento fra il Direttore dei lavori nominato dalla ditta e i Responsabili Tecnici individuati dall’Azienda Sanitaria per le varie attività (lavori, fornitura e manutenzione), che agiranno con funzioni di controllo e vigilanza ciascuno per le rispettive competenze, circa la vigilanza sull’esecuzione dell’appalto e cureranno la gestione del rapporto contrattuale, verificando che l’attività dell’appaltatore e i prodotti forniti siano conformi a quanto stabilito e perfezionato con il contratto definitivo

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del soggetto incaricato della Responsabilità Tecnica dell’appalto nel suo complesso. Tale soggetto dovrà essere munito dei poteri di rappresentanza legale dell’appaltatore. La sua nomina è per l’Amministrazione Pubblica atto dovuto di fondamentale importanza, l’assenza della nomina equivale ad inadempimento grave, e comporta la risoluzione del contratto. L’Amministrazione potrà chiederne l’eventuale sostituzione a mezzo di una motivazione scritta.

Tutto ciò fatto salvo diverse disposizioni contenute nel Capitolato Speciale allegato al presente documento o migliorie proposte.

Sicurezza

In materia di sicurezza la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- Obbligo di rispettare gli adempimenti conseguenti alla normativa per la sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/08 secondo quanto indicato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’ AOSMA.

- Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera u), del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, nell’ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto, anche in regime di subappalto, il personale occupato dalla Ditta appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Inoltre, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la suddetta tessera di riconoscimento deve contenere la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Tali obblighi gravano anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività e deve contenere , ai sensi di cui all’art. 21, comma 1 , lettera c) del DLgs n. 81 del 2008 , anche l’indicazione del committente.

- Il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l’incolumità del personale e dei terzi, con particolare riferimento ai costi derivanti dalla rigida applicazione del Piano di Sicurezza e dai disposti del D.Lgs 81/08.

- Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto.

- La messa a disposizione e l’uso dei DPI necessari a tutti i lavoratori coinvolti nell’opera/fornitura ( compresi autonomi) nonché la messa a disposizione dei medesimi a tutti i visitatori autorizzati ( D.LL., coordinatori, rappresentanti dei lavoratori D.Lgs 81/08, nonché addetti a ispezioni) .

- Il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti

Garanzia e Assistenza tecnica

L’aggiudicatario dovrà assicurare la garanzia per un periodo di almeno 12 mesi a partire dalla data di accettazione.

Tale periodo potrà essere prolungato fino ad ulteriori sei mesi nel caso in cui, nel corso della garanzia, l’apparecchiatura non sia utilizzabile per un periodo superiore a dieci giorni a causa di vizi dei materiali o di errori di installazione addebitabili alla ditta fornitrice.

La ditta è obbligata ad eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo alle apparecchiature fornite, dipendenti o da vizi di fabbricazione e/o confezionamento o da difetti dei materiali impiegati o da errori nell’installazione od infine da qualunque altro inconveniente non derivante da forza maggiore.

Per tutto il periodo della garanzia il Fornitore dovrà garantire l’aggiornamento dei programmi software contrattualizzati.

Nella garanzia rimane inclusa la sostituzione e/o la riparazione di ogni parte, strumento, cavo di collegamento, dispositivo, accessorio o altro che possa pregiudicare un efficace ed efficiente funzionamento delle apparecchiature stesse.

L’assistenza tecnica durante il periodo di garanzia deve essere assicurata tenendo conto delle specifiche indicate in offerta tecnica, nell’allegato denominato “CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK” e nel presente capitolato.

L’assistenza tecnica alla fine del periodo di garanzia dovrà essere prevista secondo le modalità e la durata descritti nell’allegato denominato “SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA”.

Il servizio deve includere, oltre i pezzi di ricambio, nessuno escluso, sia gli interventi di manutenzione preventiva che gli interventi di manutenzione correttiva. I pezzi di ricambio devono essere reperibili sul mercato per almeno 10 anni dalla cessata produzione del relativo bene. Il sistema deve consentire anche un pronto supporto in remoto, preferibilmente attraverso sistemi di diagnostica mediante rete internet: la fornitura deve comprendere tutte le componenti hardware e software necessarie.

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare, al momento del collaudo, una checklist per i controlli che gli operatori devono eseguire durante la manutenzione ordinaria (formato Ms-Word ™) e per i controlli durante gli interventi di manutenzione programmata.

Numero dei giorni di fermo macchina. Il numero massimo annuo di giorni di fermo macchina è indicato in 15 giorni per ciascuna delle apparecchiature in appalto. Nei 15 giorni di fermo macchina sono computati anche tutti gli interventi manutentivi di natura preventiva. In caso di superamento del numero massimo annuo dei 15 giorni lavorativi di fermo macchina previsti per ciascuna apparecchiatura saranno applicate le penali più avanti fissate. Sarà considerato giorno di fermo macchina l’interruzione del servizio oltre le 4 ore. Sono lavorativi tutti i giorni della settimana eccetto la domenica e i festivi; tutte le settimane dell’anno sono da intendersi lavorative. Il numero dei giorni di fermo macchina (FM) può essere ridotto in sede di offerta.

Il superamento delle prove di accettazione non esonera l'aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali difetti e/o non conformità che possono essere rilevati in seguito e non emersi in fase di accettazione.

L’assistenza tecnica alla fine del periodo di garanzia dovrà essere prevista secondo le modalità e la durata descritti nell’allegato denominato “SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA”.

Ricambi, accessori e materiali di consumo

La fornitura, dei ricambi, accessori e materiali di consumo dovrà essere assicurata dall’appaltatore almeno con le modalità e per il periodo indicato nell’allegato “Impegni per il fornitore”.

Procedure di collaudo e accettazione

Successivamente a ciascuna consegna le rispettive aziende si riservano di procedere alle fasi di collaudo funzionale e accettazione delle apparecchiature fornite.

Il collaudo dovrà essere eseguito dal Responsabile incaricato dall’ Azienda Ospealiera DEC, alla presenza dei tecnici della ditta aggiudicataria della fornitura. Tutto quanto necessario per l’effettuazione delle prove di collaudo (strumenti di misura, mano d’opera, ecc..) dovrà avvenire a cura, spese e responsabilità della ditta aggiudicataria.

La regolare esecuzione delle opere realizzate in osservanza al progetto approvato verranno attestate dal relativo Direttore dei Lavori tramite redazione di apposito "Certificato di regolare esecuzione" che sarà dallo stesso consegnato al Direttore Esecutivo del Contratto Aziendale all'atto della collaudazione ed accettazione finale della fornitura.

La fase di accettazione comprende la verifica della congruità della fornitura rispetto all’ordinato, il collaudo delle apparecchiature secondo quanto previsto dalle norme e guide tecniche dedicate, dalle modalità indicate all’interno di questo documento e da quelle in uso presso le Aziende per i Servizi Sanitari destinatarie della fornitura, l’adeguatezza e la qualità delle forniture e dei servizi  accessori (manuali operativi e di servizio, formazione degli operatori e dei tecnici, etc.) e quanto ulteriormente previsto da norme e guide tecniche specifiche.

I dati dichiarati nel questionario sono vincolanti e potranno essere verificati durante le fasi di collaudo e accettazione.

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera, quindi, la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all'atto del collaudo ed anche successivamente nel corso dell’utilizzo.

La fatturazione è vincolata all'esito positivo delle prove di collaudo e accettazione.  Qualora si verificassero contestazioni, il termine di pagamento rimarrà sospeso e riprenderà con la definizione della pendenza.

In caso di fornitura incompleta o parzialmente conforme (p.es. mancanza di manuali, di accessori...), si procederà al collaudo parziale della fornitura, che consentirà all’Azienda di utilizzare il bene fornito, limitatamente alle funzioni collaudate. Resta inteso che la garanzia decorre dalla data dell’accettazione definitiva, previo completamento della fornitura.

Il collaudo parziale è finalizzato a tutelare il servizio pubblico, che l’Amministrazione erogante è tenuta a soddisfare, e non concede diritto alcuno di rivendicazione economica da parte della ditta fornitrice, la quale è obbligata a garantire tutte le funzionalità e le assistenze previste da contratto.

Qualora l’Amministrazione rifiuti l’apparecchiatura fornita, in quanto dal collaudo risulti non conforme alle caratteristiche richieste ed offerte, la ditta a sua cura e spese, dovrà sostituirla immediatamente con altra apparecchiatura che presenti tutte le caratteristiche di conformità rispetto all’aggiudicazione.

Documentazione a corredo:

Al momento della consegna delle apparecchiature, la ditta aggiudicataria sarà tenuta comunque a fornire tutta la documentazione tecnica comprendente:

- manuali d’uso delle apparecchiature (in lingua italiana) sia su supporto cartaceo che su CD ROM;

- manuali di servizio e quant’altro necessario per consentire gli interventi manutentivi, preferibilmente su CD-ROM;

- schemi tecnici, tool diagnostici e tool informatici di ripristino di applicativi software e/o sistemi operativi, preferibilmente su CD ROM, se non esplicitamente dichiarata l’impossibilità a fornire tali documentazioni in sede di offerta;

- tutti i listini completi degli accessori, dei moduli, dei software, delle parti di ricambio in acquisto e/o in permuta per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’apparecchiatura, degli eventuali materiali consumabili, preferibilmente su CD-ROM;

- piano definitivo relativo allo svolgimento del corso di addestramento del personale sanitario con rilascio degli attestati di partecipazione nominativi (qualora previsto);

- piano definitivo relativo allo svolgimento del corso di addestramento del personale tecnico (qualora previsto);

- indicazione dei riferimenti di legge attualmente in vigore a cui l’apparecchiatura deve sottostare in caso di rottamazione, fornendo l’eventuale elenco completo di ogni tipo di componentistica e materiali impiegati (elettronica, tubi a vuoto e a gas, trasformatori, oli specifici, agenti radioattivi, contaminanti, etc.) per la fabbricazione dell’apparecchiatura relativamente alla classificazione dei rifiuti di appartenenza (speciali, nocivi, tossici, etc.)

Inoltre, laddove applicabili, le schede di segnalazione dei “rischi residui” (schede di sicurezza secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e sue successive modifiche ed integrazioni), in lingua italiana, contenenti la descrizione di:

- dispositivo di protezione;

- procedure da seguire;

- condizioni ambientali e impiantistiche da rispettare;

- eventuali specifiche certificazioni (da parte di Istituti od Enti quali ISPESL od altro).

- Normativa cui l’apparecchiatura deve rispondere

Oltre all’adempimento agli obblighi di registrazione delle apparecchiature e dei dispositivi offerti presso la Banca dati dei Dispositivi medici costituita presso il Ministero della salute, di cui all’allegato “DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA SUI DISPOSITIVI MEDICI”, esse dovranno essere conformi alle seguenti norme:

Tutte le attrezzature dovranno essere fornite funzionanti e complete degli accessori necessari

all'idoneo uso.

L’apparecchiatura offerta dovrà riportare la marcatura CE, ai sensi del D.Lgs.n.46/97, che recepisce la Direttiva 93/42/CEE – Dispositivi Medici con indicato il numero dell’organismo certificato che le hanno rilasciate.

La Ditta dovrà fornire copia dei Certificato CE di conformità e loro eventuale sua traduzione in

italiano.

L’apparecchiatura offerta dovrà essere conforme alla norma EN 60601-1 ( CEI 62-5) e s.m., alle norme particolari, secondo i casi, e alle altre norme di prodotto applicabili.

Nel caso in cui l’apparecchiatura offerta lavorasse in concomitanza ad altre apparecchiature di

tipo elettromedicale e/o non elettromedicale la Ditta dovrà fornire completa documentazione comprovante il rispetto della normativa vigente sui sistemi elettromedicali (CEI 62.51 / CEI 62.128) e curare l’installazione del sistema completo nel rispetto di suddetta normativa, rilasciando al termine opportuna dichiarazione.

Nel caso che sia prevista una connessione tra paziente e dispositivi informatici o elettronici di tipo non medicale, la Ditta fornitrice dovrà indicare nella documentazione a corredo precise prescrizioni per la configurazione, il cablaggio e l’uso dell’apparecchiatura quale sistema elettromedicale e sulle azioni specifiche atte a garantire il rispetto della normativa vigente sui sistemi elettromedicali.

Tutto il software dedicato alle apparecchiature dovranno essere parte integrante delle stesse e dovrà essere fornita evidenza della globalità della marcatura CE che contempli il software stesso (con riferimento alla versione software installata).

Oltre alle certificazioni relative all’applicazione della normativa vigente il funzionamento delle apparecchiature deve essere garantito nell’intervallo di frequenze destinato al funzionamento di reti wireless, ovvero il corretto funzionamento dell’apparecchiatura deve essere garantito quando questa è esposta ad un campo elettrico fino a 10V/m.

La Ditta dovrà dichiarare espressamente nell’offerta che le apparecchiature proposte sono costruite a regola d’arte ed sono conforme alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia.

- Obblighi per il fornitore

Il fornitore si assume tutti gli obblighi derivanti da quanto dichiarato nell’offerta, in ogni sua parte e in tutti i suoi allegati e quanto dichiarato nell’Allegato denominato “Impegni per il fornitore”.

- Modalità di sopralluogo

Le Ditte concorrenti dovranno effettuare, pena esclusione dalla gara, le visite di sopralluogo per provvedersi di tutti i dati ed elementi integrativi ad esse occorrenti per la presentazione dell’offerta. A tal fine le ditte dovranno mettersi in contatto con congruo anticipo con il referente dell’Azienda destinataria della fornitura (consultare l’Allegato “Riferimenti aziendali”) per concordare modalità e data di sopralluogo, che dovrà comunque tenersi entro e non oltre il termine indicato al punto IV.3.3 del bando di gara (10 giorni dalla data fissata per la presentazione delle offerte).

Durante i sopraluoghi verrà consegnata la documentazione tecnica relativa ai locali: al termine del sopralluogo verrà rilasciato l’attestato di avvenuto sopralluogo (allegato “Verbale di sopralluogo”) che dovrà essere sottoscritto dai soggetti partecipanti al sopralluogo ed allegato alla busta n° 1 “Documenti di partecipazione”.

Ogni ulteriore informazione tecnica non appresa e rilevata durante il sopralluogo e ritenuta utile per la formulazione dell’offerta dovrà essere formalmente richiesta all’Ente appaltante successivamente al sopralluogo.

- Prove e visioni

Al fine di effettuare un’adeguata valutazione delle attrezzature offerte ed in particolare la loro rispondenza alle specifiche esigenze degli utilizzatori, potrà essere richiesto alle Ditte concorrenti di poter visitare una Struttura (preferibilmente accreditata al SSN) dove è in funzione per l’attività diagnostica un’apparecchiatura dello stesso modello di quello offerto. Tale Struttura verrà scelta dalla Commissione valutatrice, a propria discrezione, tra quelle presentate nell’allegato “Apparecchiature o Sistemi Analoghi Installati”, dove dovrebbero essere riportati indicativamente i riferimenti ad almeno tre installazioni site il più vicino possibile alle sedi di destinazione della fornitura in oggetto, compatibilmente con la diffusione della tecnologia in esame. Nel corso della visita dovrà essere possibile effettuare delle prove d’uso nonché prendere visione di immagini archiviate risultanti dall’attività del centro. Per le apparecchiature di recente immissione sul mercato e per le quali non siano ancora state fatte delle installazioni sul territorio nazionale, sarà ammessa la visita presso Strutture ove sono installate le versioni immediatamente precedenti.

Le modalità di visione saranno comunicate ai concorrenti per iscritto. Si evidenzia che i costi relativi all’organizzazione delle eventuali visite saranno a carico dei concorrenti (ad eccezione dei costi relativi all’alloggio dei Commissari che effettueranno le visioni) e che il programma della visita sarà oggetto delle specifiche valutazioni ed approvazioni del Dipartimento Servizi Condivisi.

Con l’allegato “Dichiarazione”, al punto 13, il concorrente si rende disponibile ad eseguire “prove e/o visioni”, se richieste dalla Commissione, secondo le condizioni sopra descritte.

La mancata visione dei prodotti proposti, qualora richiesta dall’amministrazione, determinerà l’automatica esclusione dalla gara.

DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA

(da produrre a cura delle ditte partecipanti in sede di partecipazione alla gara)

La busta n 2 riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA” dovrà contenere tutta la documentazione idonea ad illustrare le caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte.

Dovrà essere presente la seguente documentazione, divisa in tre parti:

- una parte A relativa ai requisiti tecnici e prestazionali;

- una parte B relativa ai servizi;

- una parte C relativa alla documentazione in formato elettronico,

con l’esortazione di utilizzare la stessa numerazione e relativo titolo; eventuali integrazioni ai documenti presentati dovranno essere forniti come richiesti dall’ente appaltante.

A) requisiti tecnico prestazionali:

- Elenco numerato dei documenti prodotti nella busta n. 2;

- ALLEGATO dal titolo “IMPEGNI PER IL FORNITORE” compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato dal legale rappresentante della ditta;

- ALLEGATO dal titolo “DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA SUI DISPOSITIVI MEDICI” compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante della ditta, anche in formato elettronico

- Copia dell’OFFERTA ECONOMICA senza indicazione alcuna dei prezzi o di ogni altro elemento che possa determinarlo, tale da permettere una corretta e dettagliata identificazione della configurazione offerta, riportante il dettaglio della descrizione e codice dei prodotti offerti.

- SCHEDE TECNICHE che descrivano in modo chiaro e sintetico le caratteristiche dei prodotti offerti nonché ogni altra informazione utile;

- QUESTIONARIO TECNICO allegato compilato, anche in formato elettronico (file scaricabile dal sito dell’ente appaltante www.csc.sanita.fvg.it);

- DEPLIANTS o BROCHURES che saranno comunque considerati come illustrativi e non probanti di valore documentale;

- Copia dei LISTINI senza indicazione alcuna riguardo ai prezzi, esclusivamente su CD, con il massimo livello di dettaglio possibile, dei:

- dispositivi accessori

- ricambi

- materiali di consumo. Per ciascuno di essi dovrà essere specificato il tipo e le quantità della confezione, se si tratta di materiale monouso o, in caso contrario, il numero di applicazioni per il quale è certificato il singolo materiale o la confezione;

- Copia dell’Integration Statements IHE se disponibile o, in subordine, copia del Conformance Statement Standard DICOM 3 come riportato nell’allegato “Caratteristiche tecniche delle configurazioni IHE/DICOM”;

- Allegato “SOFTWARE E SICUREZZA INFORMATICA”, nel caso l’apparecchiatura o il sistema offerti prevedano la gestione di dati personali dei pazienti; l’applicabilità delle condizioni espresse all’allegato in oggetto verrà concordata fra la ditta aggiudicataria e le singole Aziende destinatarie della fornitura;

- Allegato “Documento unico per la valutazione dei rischi interferenziali e relativi oneri”, firmato per presa visione ed accettazione;

B) servizi

gli allegati cartacei da restituire compilati e sottoscritti così denominati:

- “CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL-RISK ”

- “CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI SECONDO LIVELLO”

- “ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA”

- “FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO”;

- “FORMAZIONE PERSONALE TECNICO”;

- “APPARECCHIATURE O SISTEMI ANALOGHI INSTALLATI” relativo alle forniture analoghe a quella oggetto della presente gara effettuate nell’ultimo triennio;

C) CD contenente le documentazione dei precedenti punti A, B in formato *.pdf, il “Questionario Tecnico”, anche in formato Excel e la “Dichiarazione in merito alla conformità alla normativa sui dispositivi medici”, anche in formato Excel o Word, mantenendo il formato tabellare.

Nella busta dovrà essere inserita una motivata e comprovata dichiarazione, nella quale siano individuate le informazioni che, nell’ambito delle offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano segreti tecnici o commerciali (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 13, comma 5, lett.a), del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.).

La non presentazione di tale dichiarazione all’interno della documentazione tecnico-qualitativa verrà considerata dall’Amministrazione quale assenso all’accesso agli atti presentati in sede di gara, con riferimento alle richieste che perverranno da parte dei controinteressati.

La Commissione si riserva la possibilità di chiedere ulteriori informazioni di carattere tecnico che dovessero risultare necessarie per effettuare un’adeguata valutazione delle apparecchiature offerte.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

### xxx

La valutazione della Commissione Giudicatrice avverrà sulla base di quanto di seguito indicato.

L’aggiudicazione della gara sarà riservata alle apparecchiature che risponderanno alle caratteristiche tecniche e funzionali elencate in Capitolato speciale.

Per tali apparecchiature l’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo seguente rapporto qualità/prezzo:

| Qualità / prezzo | 40/ 60 |
| --- | --- |

QUALITA’

I punti relativi al parametro qualità saranno attribuiti da un’apposita Commissione, il cui giudizio sarà insindacabile, in seguito alla valutazione della documentazione tecnica presentata. L’attribuzione del punteggio sarà eseguita sulla base dei parametri sotto indicati che saranno valutati in relazione alle specifiche finalità cliniche richieste.

Se non diversamente indicato, i punteggi, per ogni parametro e sottoparametro oggetto di valutazione, verranno attribuiti in decimi, quindi convertiti in base al valore massimo attribuibile indicato in tabella, utilizzando la seguente formula:

Punteggio attribuito = valutazione in decimi * (Punteggio max/10)

### a

| CRITERI DI VALUTAZIONE (e sub elementi) | PUNT MAX | CRITERI MOTIVAZIONALI |
| --- | --- | --- |
| intensità del campo magnetico | 2 | Saranno premiate quelle soluzioni tecnologiche che presentano un campo magnetico statico superiore a 0,24 T Il punteggio massimo di 2 sarà attribuito alla proposta che presenterà il maggior valore di campo e comunque superiore a 0,24 Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione alle caratteristiche |
| bobine | 3 | Saranno premiate quelle soluzioni tecnologiche che presentano una dotazione di bobine utilizzabili su più distretti rispetto al set minimo richiesto. 3 punti saranno attribuiti alla ditta che presenta il maggior numero di distretti o bobine aggiuntive rispetto al minimo richiesto Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione alle caratteristiche |
| Bobine speciali | 2 | Saranno premiate quelle soluzioni tecnologiche che presentano una dotazione di bobine “phased Array” La presenza di bobine phased array vale 2 punti, la mancanza vale 0 punti. |
| sequenze | 3 | Saranno premiate quelle soluzioni tecnologiche che presentano un set di sequenze di acquisizione maggiore di quelle indicate come minimo Le offerte che presentano il maggior numero di sequenze aggiuntive saranno valutate con 3 punti Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione alle caratteristiche |
| Gabbia di faraday | 2 | Saranno premiate con 2 punti quelle soluzioni tecnologiche che presentano una dotazione di gabbia più performante in termini di db di isolamento magnetico migliori di 80db |
| Fov in visualizzazione | 3 | Saranno premiate con 3 punti quelle soluzioni tecnologiche che presentano la max dimensione del FOV in visualizzazione (e comunque superiore a 0,24 per il quale il punteggio assegnato sarà 0)Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione alle caratteristiche |
| Software applicativo | 3 | Il punteggio massimo (3 punti) sarà attribuito alla proposta che presenterà la maggiore completezza funzionale da parte del software applicativo fornito e compreso nella configurazione offerta; verrà valutato anche il numero di moduli software specialistici offerti in configurazione e la relativa funzionalità oltre alle possibilità di espandibilità ed aggiornamento del sistema, considerando anche la presenza di applicazioni per la valutazione automatica della qualità dell’immagine. Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione alle caratteristiche del software offerto |
| Formazione (max 1 punto) | 1 | Disponibilità a fornire tutto il materiale, le informazioni e le competenze necessari per l’accreditamento ECM, da parte delle Aziende interessate, dei corsi di formazione previsti per il personale sanitario |
| Qualità dei progetti relativi alla realizzazione delle opere previste e delle opere aggiuntive, layout | 3 | Il punteggio massimo (3 punti) sarà attribuito alla proposta che presenterà le migliori soluzioni progettuali per l’installazione delle nuove apparecchiature; verrà valutata l’ergonomia logistica del layout finale previsto in ogni sito di destinazione, unitamente alla profondità di dettaglio presentata, al crono programma e alla completezza delle descrizioni delle varie fasi realizzative; Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione alle caratteristiche delle rispettive soluzioni presentate. |
| Valutazione clinica (PROVA) | 5 | Il punteggio massimo (5 punti) sarà attribuito alla proposta tecnologica che presenterà la migliore combinazione complessiva in termini di performance percepita e di qualità delle prestazioni ai fini diagnostici Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione alle caratteristiche delle rispettive soluzioni presentate. |
| Ergonomia dell’apparecchiatura (PROVA) | 5 | Il punteggio massimo (5 punti) sarà attribuito alla proposta tecnologica che presenterà la migliore ergonomia complessiva del sistema, valutata come di seguito specificato: - per l’hardware sulla soluzione in termini di produttività e di agilità ed efficacia operativa nell’esecuzione di esami anche in condizioni di emergenza, valutando, in relazione al risultato diagnostico ottenibile, le possibilità di posizionamento per pazienti, anche nell’eventualità che questi ultimi non possano essere movimentati. Verranno considerate anche la capacità di movimentazione dei vari elementi, la manovrabilità nel caso di posizionamento manuale dei vari elementi, l’ergonomia degli eventuali accessori a corredo necessari per lo svolgimento di particolari attività diagnostiche; - per il software si valuterà la sua usabilità, ovvero l’interfaccia utente, l’intuitività e semplicità dei comandi e dell’utilizzo delle varie funzioni di gestione e di controllo sia per i moduli base che per quelli specialistici. Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione alle caratteristiche delle rispettive soluzioni presentate. |
| Interfaccia utente (PROVA) | 4 | Il punteggio massimo (4 punti) sarà attribuito alla proposta tecnologica che presenterà la migliore usabilità dell’interfaccia utente, l’intuitività e semplicità dei comandi e dell’utilizzo delle varie funzioni di gestione e di controllo dei moduli base e specialistici.Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione alle caratteristiche delle rispettive soluzioni presentate. |
| Formazione (max 1 punto) | 1 | Disponibilità a fornire tutto il materiale, le informazioni e le competenze necessari per l’accreditamento ECM, da parte delle Aziende interessate, dei corsi di formazione previsti per il personale sanitario Disponibilità dichiarata: 1 punto 0 punti altrimenti |
| Assistenza tecnica (max 1 punto) | 1 | Condizioni di assistenza tecnica (Full Risk) migliorative rispetto a quanto richiesto. Verranno principalmente valutati i tempi di intervento e risoluzione del guasto/fornitura di muletto |
| Garanzia superiore a 12 mesi | 2 | Garanzia di durata pari a quanto richiesto come indicazione minima (almeno 12 mesi) : 0 punti 2 punti per un anno di garanzia offerto in più rispetto al minimo richiesto |

QUALITA’

La Commissione, al termine dei lavori, redigerà apposito verbale dei lavori stessi, evidenziando tra l’altro le attribuzioni dei punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta, procedendo poi nel seguente modo ed ordine:

- dichiarazione di non ammissibilità per le offerte che non abbiano conseguito, per il punteggio di Qualità tecnica, almeno un punteggio minimo di 24 punti

- per le offerte ammissibili, una volta sommati i punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta in unico punteggio tecnico complessivo, si procederà alla riparametrizzazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione, dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di punti 40; la Commissione assegnerà in tal caso, punti 40, all'offerta che risulti aver conseguito la somma di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:

Pt = Pmax * POC

POE

In cui

Pt 	- punteggio tecnico da attribuire all’offerta presa in considerazione

Pmax 	- punteggio massimo attribuibile (punti 40)

POC 	- valore dell’offerta considerata

POE 	- valore dell’offerta con punteggio più elevato

PREZZO:

Nell’ambito delle offerte, verrà assegnato il massimo del punteggio previsto per il prezzo (MPP) all’offerta che presenterà il “valore economico per l’individuazione del miglior offerente” più basso per la fornitura, mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo la seguente formula:

PPI = PMINPI∗MPP

Dove:

PPI	=	Punteggio prezzo da assegnare all’offerta considerata

PI	=	Prezzo dell’offerta considerata

PMIN	= 	Prezzo dell’offerta più bassa

MPP	=	Punteggio massimo previsto per il prezzo (60)

- Valore di individuazione del miglior offerente

Con riferimento alle indicazioni per la stesura dell’offerta economica, il valore economico per l’individuazione del miglior offerente è calcolato con la seguente formula:

PForn   = PForn-app  +  PQE + PAT-FR * (10 – anni di garanzia offerti)

dove:

- Valore di aggiudicazione

Il valore economico di aggiudicazione per ogni Lotto è pari a:

PForn-app  +  PQE

ALLEGATI TECNICI

Allegati

Descrizione

Dichiarazione “Impegni per il fornitore”

Dichiarazione in merito alla conformità alla normativa sui dispositivi medici

Questionario tecnico

Caratteristiche tecniche delle configurazioni IHE/DICOM

Software e sicurezza informatica

Documento unico per la valutazione dei rischi interferenziali e relativi oneri

Riferimenti aziendali

Verbale di sopralluogo

Contratto di manutenzione full risk (periodo di garanzia e post-garanzia)

Contratto di manutenzione di secondo livello (periodo post-garanzia)

Servizio di assistenza tecnica su chiamata

Formazione personale sanitario

Formazione personale tecnico

Apparecchiature o Sistemi analoghi installati

| DICHIARAZIONE “IMPEGNI PER IL FORNITORE” |  |
| --- | --- |
| La ditta fornitrice: Ragione Sociale ………………………………………………………………………………………………………………. Città……………………………………..(Provincia)……… Indirizzo……………………………………………………………….Tel……………………………… fax………………………….. email………………………………………………………………………………………… |  |
| D I C H I A R A |  |
| Di aver preso visione e di accettare tutte le clausole e le condizioni di fornitura comprese nel capitolato di gara e nei suoi allegati e di garantire la fornitura secondo tutte le condizioni dichiarate in offerta e negli allegati; |  |
| Di aver preso visione e conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sull’offerta; |  |
| Che le apparecchiature sono nuove di fabbrica, in produzione, di ultima generazione ed in versione aggiornata al momento della consegna, compresi tutti gli accessori HW e SW indispensabili per l’utilizzo e conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza (quali marcatura CE, 93/42/CEE, norme CEI di riferimento, normative ISO applicabili,) e che presso la ditta è disponibile la documentazione che lo attesta, in corso di validità; |  |
| Che le proprie apparecchiature rispondono alle seguenti certificazioni o normative tecniche non obbligatorie, quali approvazione FDA, etc: elencare di seguito: ………………… ………………. |  |
| Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad attuare tutte le misure di sicurezza previste dalle leggi e norme tecniche in vigore; |  |
| Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consultare il documento di valutazione del rischio di ciascuna Azienda destinataria della fornitura, e di concordare con l’Azienda il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), qualora necessario, come esplicitato nello specifico allegato, giungendo ad una conoscenza completa del rischio relativamente agli ambienti ospedalieri oggetto della presente gara, e di impegnarsi ad attuare tutte le misure di sicurezza necessarie secondo quanto previsto dal D.L. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni ed esplicitato nell’allegato, che diventa parte integrante del contratto; ciò al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori (afferenti alla ditta stessa nonché all’Azienda) sia di qualsivoglia altra presenza di persone nella struttura sanitaria; |  |
| Di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti o incaricati, nel corso di qualsiasi attività per conto della singola azienda interessata alla fornitura presso le sedi di quest’ultima o su apparecchi di proprietà trasferite presso la propria sede, quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Di impegnarsi, altresì, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti l’obbligo a non divulgare o utilizzare a qualsiasi scopo i dati dei quali fossero comunque venuti casualmente in possesso durante qualsiasi attività per conto delle aziende destinatarie della fornitura. Tutto ciò sotto la sua piena responsabilità per ogni eventuale conseguenza di carattere civile o penale; |  |
| L’impegno a fornire alla Stazione Appaltante qualsiasi informazione che dovesse risultare necessaria per un’adeguata valutazione |  |
| L’impegno di organizzare la visione dell’apparecchiatura o la prova pratica, con le modalità previste riportate nella specifica sezione del Capitolato e secondo quanto ulteriormente stabilito dalla Commissione valutatrice e dalla Stazione Appaltante |  |
| Dichiarazione di rispondenza del nuovo Impianto di Tomografia a Risonanza Magnetica alle linee guida ISPESL/INAIL “Soluzioni strutturali per la progettazione e realizzazione a regola d’arte di un sito di risonanza magnetica ed.2013. |  |
| L’impegno a fornire il supporto al Responsabile della sicurezza , per tutto il periodo di garanzia, per i controlli annuali di qualità previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida di riferimento ISPESL-INAIL. L’impegno a fornire per tutto il periodo di garanzia il supporto per l’effettuazione dei controlli di qualità della Gabbia di Faraday secondo la norma Ieee-Std 299-1997 |  |
| L’assunzione della propria responsabilità per eventuali difetti e/o non conformità che possono essere rilevati in seguito e non emersi in fase di collaudo unitamente all’impegno a risolvere qualsiasi tipologia di problematica |  |
| D I C H I A R A I N O L T R E |  |
| L’ impegno a mantenere costanti i prezzi offerti, indicati in offerta economica, di tutti i moduli e accessori presenti in configurazione offerta e se richiesti, opzionalmente disponibili, per almeno _3_ anni dalla data di stipulazione della Convenzione, fatto salvo l’eventuale aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006. | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere costante prezzi offerti di tutti i moduli e accessori opzionali disponibili eventualmente richiesti e riportati nell’offerta economica Numero di anni offerti in aggiunta ai _3_ richiesti:.……. |
| L’ impegno all’applicazione dello sconto sulle parti di ricambio, indicato in offerta economica, per almeno 10 anni a partire dalla data di accettazione delle apparecchiature | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere lo sconto offerto per tutti i moduli e accessori opzionali disponibili eventualmente richiesti e riportati nell’offerta economica Numero di anni offerti in aggiunta agli 10 richiesti:.……. |
| L’ impegno all’applicazione dello sconto sugli eventuali materiali consumabili, indicato in offerta economica, per almeno 10 anni a partire dalla data di accettazione delle apparecchiature. | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere lo sconto offerto sugli eventuali materiali consumabili, indicato nell’offerta economica Numero di anni offerti in aggiunta agli 10 richiesti:.……. |

(Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

_______________________________________________________________

| DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA SUI DISPOSITIVI MEDICI Compilare il presente allegato (un allegato per ogni lotto) per tutti e soli i dispositivi medici offerti, nel lotto relativo, della gara in oggetto.Il relativo file in formato *.doc (Word) è scaricabile dal sito dell’Ente Appaltante: www.csc.sanita.fvg.it |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il sottoscritto ……………………………………………………………………………. in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: ………………………………………………………………………………………………………………………….……… Città: ………………………………………………………………………..(Provincia o Stato): … …………… Indirizzo: ……………………………………………………………………………………..….……… Tel: ……………………………………………… Fax: ………………………………… e-mail ……………………………. DICHIARA: la conformità alla Direttiva Europea 93/42/CEE e s.m.i.. per tutti i dispositivi medici offerti per il lotto n.: …… e fornisce, per gli stessi, mediante la compilazione della sottostante tabella le seguenti informazioni: - la denominazione del Fabbricante; - il codice catalogo; - la descrizione commerciale e, ove disponibili: - il numero progressivo attribuito dal sistema di registrazione della Banca Dati / Repertorio dei Dispositivi Medici (BD/RDM); - l’adempimento di comunicazione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 46/97, di seguito “notifica” (sì/no); - la data di immissione in commercio; - il codice della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND). |  |  |  |  |  |  |
| Fabbricante | Codice catalogo | Descrizione commerciale | Numero progressivo di iscrizione in BD/RDM del Ministero della Salute | Data di immissione in commercio | Adempimento di notifica ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 46/97 (Si / No) | Codice CND |
| Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Se disponibile | Se disponibile | Se disponibile | Se disponibile |

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta concorrente)

Questionario Tecnico

Il relativo file, da compilare per il Lotto oggetto di fornitura, è scaricabile dal sito dell’Ente Appaltante:

www.csc.sanita.fvg.it (Marcare nei check-box le voci corrispondenti a caratteristiche presenti nella versione proposta)

- DITTA PRODUTTRICE:

- DITTA DISTRIBUTRICE:

- MODELLO:

- CODICE CIVAB: 						   -   						   -

- ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO DEL MODELLO PROPOSTO:

- CODICE DI REPERTORIO (Per app. immesse sul mercato dopo il 01/05/2007):

- CARATTERISTICHE DEL MAGNETE:

  - STRUTTURA MAGNETE:

q	APERTO				q	CHIUSO

  - TIPOLOGIA MAGNETE (Specificare):

  - TIPOLOGIA SCHERMATURA (Specificare):

  - SCHERMATURA PER INTERFERENZE ESTERNE:

q	ASSENTE				q	PRESENTE			q	OPZIONALE

  - IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE (Specificare):

  - CONSUMO AZOTO LIQUIDO (Specificare valori min / max – L / h):

- CARATTERISTICHE DEL CAMPO MAGNETICO PRODOTTO:

  - INTENSITA’ DEL CAMPO [ T ]:

  - OMOGENEITÀ E STABILITÀ DEL CAMPO MAGNETICO (PPM):

    - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA MISURA (Specificare):

q	PICCO – PICCO		q	RMS

    - SFERA 50 cm:

    - SFERA 40 cm:

    - SFERA 30 cm:

    - SFERA 20 cm:

    - SFERA 10 cm:

    - STABILITÀ TEMPORALE DEL CAMPO [ PPM / h ]:

  - SISTEMI DI COMPENSAZIONE DELLA DISOMOGENEITÀ DI CAMPO (Specificare):

    - POSSIBILITÀ DI CORREZIONE DEL CAMPO CON PAZIENTE INSERITO:

q	ASSENTE				q	PRESENTE			q	OPZIONALE

- GRADIENTI DI CAMPO:

  - INTENSITÀ MASSIMA [ mT / m ]:

  - TEMPO DI SALITA ALLA MASSIMA INTENSITÀ [ msec ]:

  - SLEW RATE [ T / m / sec ]:

  - TIPO DI SCHERMATURA DEI GRADIENTI (Specificare):

  - CICLO DI CARICO (Duty Cicle) DEI GRADIENTI ALLA MASSIMA INTENSITÀ [ % ]:

  - UTILIZZABILITÀ GRADIENTI PER SEQUENZE EPI (Specificare):

  - SCHERMATURA FONOASSORBENTE PER RIDUZIONE RUMORE DI COMMUTAZIONE (Specificare):

- SISTEMA A RADIOFREQUENZA:

  - POTENZA MASSIMA IN EMISSIONE [ KW ]:

  - CONTROLLO SAR IN ACQUISIZIONE (Specificare):

  - LARGHEZZA DI BANDA MASSIMA IN RICEZIONE [ KHz ]:

  - TIPO DI FILTRO RF (Specificare):

  - POSSIBILITÀ DI VARIAZIONE DELLA LARGHEZZA DI BANDA:

q	ASSENTE				q	PRESENTE			q	OPZIONALE

  - MODALITÀ DI TUNING (Specificare):

  - BOBINE DI SUPERFICIE IN OFFERTA BASE (Specificare uso, geometria, polarizzazione):

  - BOBINE DI SUPERFICIE IN OPZIONE (Specificare uso, geometria, polarizzazione):

  - SCHERMATURA RADIOFREQUENZA:

    - TIPOLOGIA SISTEMA (Specificare):

    - VALORI DI ATTENUAZIONE DEL CAMPOELETTROMAGNETICO  (Specificare):

- SEQUENZE DI ACQUISIZIONE IMMAGINI:

  - MODALITA’ DI SCANSIONE:

q	SLICE SINGOLO		q	MULTI SLICE

q	VOLUME				q	RADIALE

q	ALTRO (Specificare):

  - PIANI DI SCANSIONE:

q	ASSIALE				q	CORONALE

q	OBLIQUO				q	MULTI ANGOLO

q	ALTRO (Specificare):

  - SPIN ECO:

    - MINIMO TEMPO DI ECO TE [ msec ] E RANGE DI VARIABILITÀ:

    - NUMERO MASSIMO DI STRATI CONSECUTIVI PER 1 SEC DI T.R. :

    - SPESSORE MINIMO DELLO STRATO IN 2D E IN 3D [ mm ]:

  - ECO DI GRADIENTE:

    - MINIMO TEMPO DI RIPETIZIONE T.R. [ msec ] E RANGE DI VARIABILITÀ:

    - MINIMO TEMPO DI ECO TE [ msec ] E RANGE DI VARIABILITÀ:

    - SPESSORE MINIMO DELLO STRATO NELLE ACQUISIZIONI 3D  [ mm ]:

  - ACQUISIZIONI ULTRARAPIDE TIPO TURBO FIELD ECO:

    - MINIMO TEMPO DI RIPETIZIONE TR [ msec ] E RANGE DI VARIABILITÀ:

    - MINIMO TEMPO DI ECO TE [ msec ] E RANGE DI VARIABILITÀ:

    - TEMPO DI ACQUISIZIONE MINIMO PER UNO STRATO [ msec ]:

  - FAST SPIN ECO:

    - TEMPO ECO - ECO MINIMO [ msec ] E RANGE DI VARIABILITÀ:

    - TURBOFACTOR MASSIMO:

  - SEQUENZE ULTRAFAST:

q	ASSENTI				q	PRESENTI			q	OPZIONALI

  - SEQUENZE DOPPIO CONTRASTO:

q	ASSENTI				q	PRESENTI			q	OPZIONALI

  - SEQUENZE PER COLANGIO-RM, PIELO-RM, MIELO-RM:

q	ASSENTI				q	PRESENTI			q	OPZIONALI

  - SEQUENZE FLAIR O SIMILI:

q	ASSENTI				q	PRESENTI			q	OPZIONALI

  - SATURAZIONE DEL GRASSO:

q	ASSENTE				q	PRESENTE			q	OPZIONALE

  - ALTRE SEQUENZE (Specificare):

  - ANGIOGRAFIA:

    - TECNICA TOF, PHASE CONTRAST 2D E 3D (Descrivere dettagliatamente):

- SOFTWARE DIAGNOSTICI (Selezionare i software di elaborazione disponibili e specificare se presenti di base o disponibili come opzione. Se necessario allegare al presente questionario una dettagliata relazione tecnica relativa a quanto richiesto a questo punto):

q	PROTOCOLLI DI SCANSIONE PREDEFINITI

q	RICOSTRUZIONI 3D	(VOLUME RENDERING)

q	IMMAGINI DI DIFFUSIONE

q	IMMAGINI DI PERFUSIONE

q	CARDIO-RM

q	SPETTROSCOPIA

q	SOFTWARE PER LA RIDUZIONE DEGLI ARTEFATTI

q	SOFTWARE DI OTTIMIZZAZIONE MEZZO DI CONTRASTO

q	ALTRO (Specificare):

  - SISTEMA DI SINCRONIZZAZIONE CON RESPIRO, ECG E FLUSSI:

q	ASSENTE				q	PRESENTE			q	OPZIONALE

- RICOSTRUZIONE E VISUALIZZAZIONE IMMAGINE:

  - DIMENSIONI MATRICI DI ACQUISIZIONE [ pixel X pixel ]:

  - DIMENSIONI MATRICI DI RICOSTRUZIONE [ pixel X pixel ]:

  - TEMPO DI RICOSTRUZIONE E VISUALIZZAZIONE:

    - SLICE SINGOLO [ msec ]:

    - MULTI SLICE [ msec ]:

    - VOLUME [ msec ]:

  - TEMPO DI RICOSTRUZIONE IMMAGINE 2D FFT (Specificare valori min / max per immagine 256 X 256 X 16 bit – sec):

  - SPESSORE DELLO STRATO:

    - 2D (Specificare valori min / max – mm):

    - 3D (Specificare valori min / max – mm):

  - RICOSTRUZIONE SU PIANI OBLIQUI COMUNQUE ORIENTATI (Specificare):

  - CAMPO DI ACQUISIZIONE DECENTRATO (off-center sui tre assi - ±cm):

  - FOV RETTANGOLARE [ mm ]:

  - CAMPO DI VISTA (Specificare valori min / max – cm):

- CONSOLLE DI COMANDO:

  - DISPOSIZIONE E TIPOLOGIA CONSOLLE (Specificare):

  - CARATTERISTICHE HARDWARE (Specificare le caratteristiche tecniche HW):

  - SISTEMA OPERATIVO (Specificare):

  - COMANDI OPERATORE (Selezionare la/le modalità di regolazione e specificare i parametri gestiti):

q	TASTIERA:

q	TOUCH – SCREEN:

q	JOYSTICK:

q	ALTRO (Specificare):

  - MONITOR:

    - NUMERO e collocazione funzionale deGLI SCHERMI:

    - TIPOLOGIA SCHERMO:

q   CRT					q   LCD

q   ALTRO (Specificare):

    - DIMENSIONI SCHERMO [ Lunghezza della diagonale – pollici ]:

    - RISOLUZIONE:

    - NUMERO MASSIMO DI IMMAGINI VISUALIZZATE CONTEMPORANEAMENTE:

    - MONITOR A COLORI:

q	ASSENTE				q	PRESENTE			q	OPZIONALE

  - SECONDA CONSOLLE (Specificare produttore, modello, architettura hardware e configurazione software):

- ARCHIVIAZIONE IMMAGINI:

  - MEMORIA DI MASSA:

q	DISCO MAGNETICO (Specificare la capacità – MB / n° imm. 512 X 512):

q	DISCO OTTICO (Specificare la capacità – MB / n° imm. 512 X 512):

q	DISCO MAGNETO - OTTICO (Specificare la capacità – MB / n° imm. 512 X 512):

q	CASSETTE DAT (Specificare la capacità – MB / n° imm. 512 X512):

q	ALTRO (Specificare la capacità – MB / n° imm. 512 X512):

  - POSSIBILITA’ DI REGISTRAZIONE DELLE IMMAGINI SU SUPPORTO MOBILE DI MEMORIA:

q	ASSENTE				q	PRESENTE			q	OPZIONALE

    - DISPOSITIVO DI REGISTRAZIONE (Specificare):

  - POSSIBILITA’ DI LEGGERE I SUPPORTI SU QUALSIASI PC SENZA SOFTWARE DEDICATO:

q	ASSENTE				q	PRESENTE			q	OPZIONALE

- CONNETTIVITA’:

  - CONFORMITA’ DICOM 3.0:

q	ASSENTE				q	PRESENTE			q	OPZIONALE

    - CLASSI DISPONIBILI (Specificare le “service class” attivate nella configurazione proposta):

  - POSSIBILITA’ DI ESPORTAZIONE IN ALTRO FORMATO:

q	ASSENTE				q	PRESENTE			q	OPZIONALE

    - TIPOLOGIA FORMATO (Specificare):

  - INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE CON SISTEMA DI STAMPA E RETE DATI ESTERNA:

q	ASSENTE				q	PRESENTE			q	OPZIONALE

    - TIPOLOGIA INTERFACCIA (Specificare):

- GANTRY:

  - DIMENSIONI APERTURA PAZIENTE [ cm ]:

  - ACCURATEZZA POSIZIONAMENTO [ ± mm ]:

  - SISTEMA DI CENTRATURA (Specificare):

- TAVOLO PORTAPAZIENTE:

  - DIMENSIONI DEL PIANO PORTA PAZIENTE [ cm X cm ]:

  - MATERIALE COSTRUTTIVO DEL PIANO (Specificare):

  - ALTEZZA MINIMA DEL PIANO PORTA PAZIENTE DA TERRA [ cm ]:

  - ESCURSIONE VERTICALE DEL PIANO [ cm ]:

  - ESCURSIONE LONGITUDINALE DEL PIANO [ cm ]:

  - ESCURSIONE LATERALE DEL PIANO [ cm ]:

  - VELOCITA’ DI SPOSTAMENTO [ cm / sec ]:

  - ACCURATEZZA DEL POSIZIONAMENTO ORIZZONTALE [ ± mm ]:

  - ACCURATEZZA DEL POSIZIONAMENTO VERTICALE [ ± mm ]:

  - MASSIMO PESO DEL PAZIENTE SOSTENIBILE  [ Kg ]:

  - POSIZIONAMENTI AUTOMATICI:

q	ASSENTE				q	PRESENTE			q	OPZIONALE

    - POSIZIONI DISPONIBILI (Specificare):

- CARATTERISTICHE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA:

  - TENSIONE [ V ]:

q	MONOFASE			q	TRIFASE

  - FREQUENZA [ Hz ]:

  - POTENZA ASSORBITA IN STANDBY [ VA ]:

  - POTENZA ASSORBITA IN SCANSIONE [ VA ]:

- CARATTERISTICHE ERGONOMICHE:

  - DIMENSIONI [ Larghezza X Altezza X Profondità - cm ]:

  - PESO COMPLESSIVO [ Kg ]:

  - DIMENSIONI MINIME DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE [ Larghezza X Altezza X Profondità - cm ]:

## MATERIALE COSTRUTTIVO RIVESTIMENTO ESTERNO (Specificare):

- CONDIZIONI DI ESERCIZIO:

  - LIMITI TEMPERATURA AMBIENTE [ min / max - °C ]:

  - LIMITI UMIDITA’ AMBIENTE [ min / max - % ]:

  - LIVELLO ACUSTICO [ dB(A) ]:

- CONFORMITA’ ALLE NORME DI SICUREZZA:

q	EN 60601-1

q	EN 60601-1-1

q	EN 60601-2-33

q	ALTRE (Specificare):

  - CLASSE DI ISOLAMENTO (Per la sicurezza elettrica):

  - GRADO PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DEI LIQUIDI:

  - MORSETTO NODO EQUIPOTENZIALE:

q	ASSENTE				q	PRESENTE			q	OPZIONALE

    - UBICAZIONE MORSETTO (specificare):

- CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PRODOTTO:

q	MARCATURA CE (Direttiva CEE 93/42 recepita dal D. Lgs. 46/97)

  - DATA CONSEGUIMENTO DELLA MARCATURA CE:

  - ENTE NOTIFICATO COINVOLTO (Specificare nome e numero):

  - CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42/CEE:

  - DESTINAZIONE D’USO (Specificare):

  - EVENTUALI LIMITAZIONI D’USO (Specificare):

- FORMAZIONE DEL PERSONALE:

  - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MEDICO E TECNICO SANITARIO (Specificare modalità e durata del corso):

  - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO INCARICATO DALL’AZIENDA U.S.L. DELLA MANUTENZIONE (Specificare modalità e durata del corso):

- SOFTWARE E MANUALI:

  - SOFTWARE DI GESTIONE IN LINGUA ITALIANA:

q	ASSENTE				q	PRESENTE			q	OPZIONALE

    - DATA DELLA VERSIONE DEL SW INSTALLATO (In lingua Italiana):

    - POSSIBILITA’ DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE:

q	ASSENTE				q	PRESENTE			q	OPZIONALE

  - MANUALE D’USO IN LINGUA ITALIANA:

q	ASSENTE				q	PRESENTE			q	OPZIONALE

    - DATA DELLA VERSIONE DEI MANUALI D’USO (In lingua Italiana):

  - MANUALE DI SERVICE IN LINGUA ITALIANA:

q	ASSENTE				q	PRESENTE			q	OPZIONALE

    - DATA DELLA VERSIONE DEI MANUALI DI SERVICE (In lingua Italiana):

- GARANZIA:

  - TIPO, DURATA ED ECLUSIONI DELLA GARANZIA (Specificare):

  - TEMPO DI INTERVENTO MAX NEL CORSO DELLA GARANZIA [ Ore lavorative ]:

  - TEMPO DI RISOLUZIONE MAX NEL CORSO DELLA GARANZIA [ Ore lavorative ]:

  - PARTI DI RICAMBIO GARANTITE PER ANNI:

- CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA:

  - DITTA FORNITRICE DEL SERVIZIO:

  - SEDE DI PARTENZA DEI TECNICI:

  - NUMERO DI TECNICI CON ESPERIENZA SPECIFICA SULL’APPARECCHIATURA:

  - TEMPO MASSIMO DI INTERVENTO GARANTITO [ Ore lavorative ]:

  - CARATTERISTICHE MANUTENZIONE PROGRAMMATA (Specificare periodicità e modalità di esecuzione degli interventi):

  - CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK (Specificare caratteristiche, importo % sul costo di acquisto apparecchiatura ed eventuale sconto percentuale sul canone annuo in caso di definizione di contratto triennale):

- INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL PRODOTTO:

  - LUOGO DI PRODUZIONE:

  - CERTIFICAZIONE DEL produttore:

  - CERTIFICAZIONE DEL fornitore:

  - ALTRI MARCHI VOLONTARI:

q	IMQ					q	VDE					q	TUV

q	ALTRO (Specificare):

  - APPARECCHIATURE DELLO STESSO MODELLO PROPOSTO INSTALLATE IN ITALIA (Specificare numero di apparecchiature installate e Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere di installazione):

  - TEMPO MEDIO DI CONSEGNA DOPO RICEVIMENTO ORDINE [ Giorni lavorativi ]:

- MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI (Specificare):

- METODO DI SANIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE DELLE PARTI (Specificare):

- MANUTENZIONE GIORNALIERA E/O PERIODICA A CURA DEGLI OPERATORI(Specificare):

- ACCESSORI IN DOTAZIONE DI SERIE (Specificare):

- ALTRI ACCESSORI (Specificare):

- DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIATURA E NOTE A CURA DEL COMPILATORE (Specificare):

Caratteristiche tecniche delle configurazioni IHE/DICOM

INTERFACCIAMENTO CON SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE e PACS

I sistemi dovranno essere pienamente compatibili con il sistema PACS regionale ed in particolare le Aziende destinatarie della presente fornitura intendono utilizzare come workstation per la refertazione la workstation Esaote Estensa Review Radio.

Il sistema PACS regionale richiede che le modalità diagnostiche e le relative workstation specialistiche debbano essere interfacciate al sistema PACS di ciascuna Azienda sanitaria regionale e alla piattaforma dei sistemi informativi clinico/gestionali G2 (Insiel SpA). Tali interfacciamenti devono essere realizzati in rispondenza ad una logica IHE al massimo livello di implementazione disponibile, secondo i documenti Integration Statement IHE pubblicati ufficialmente.

Nel caso in cui l’adesione ai profili IHE non sia disponibile, va comunque garantito l’interfacciamento in termini standard DICOM secondo almeno le seguenti classi:

Per le Modalità

- Classe Worklist - SCU

- Classe Image storage - SCU

- Classe Storage commitment - SCU

- Classe Performed procedure step – SCU

- Classe Print - SCU

Per le WorkStation specialistiche

- Classe Image storage - SCU

- Classe Storage commitment – SCU

- Classe Print - SCU

- Classe Query/Retrieve – SCU

Inoltre, se disponibili, si intendono incluse nella fornitura anche le seguenti funzionalità:

- memorizzazione del Dicom Structured Report

- gestione di più Scheduled Procedure Step o più protocolli di acquisizione da parte della modalità all’interno di un singolo studio Dicom.

Le configurazioni IHE/DICOM disponibili dovranno essere dettagliatamente dichiarate dalla ditta offerente.

La commissione giudicatrice valuterà la rispondenza ai suddetti requisiti (quale fonte ufficiale di consultazione per la verifica di corrispondenza sarà utilizzato il sito di IHE Europe e i relativi link ivi registrati).

Al momento del collaudo, sarà attuata la contestualizzazione e il test degli stessi in ambito PACS e G2 per l’accertamento dell’effettiva funzionalità degli interfacciamenti. Un esito negativo di tali verifiche porterà alla sospensione delle procedure di collaudo (e relativo pagamento) fino alla loro completa soddisfazione.

Resta altresì inteso che le Aziende destinatarie della fornitura, dovendo fornire un servizio pubblico, si riservano il diritto di utilizzare le attrezzature anche in assenza di un collaudo formale completo. In tal caso si procederà alla redazione di un “collaudo funzionale” atto a certificare l’utilizzabilità della fornitura in sicurezza ed entro i limiti dovuti alle carenze, ma non darà diritto ad alcun pagamento per il fornitore.

Resta infine intesa che, anche dopo il collaudo funzionale, la disponibilità da parte della ditta aggiudicataria di sviluppare, preferibilmente senza alcun onere a carico delle Aziende destinatarie della fornitura in oggetto, delle soluzioni migliorative dei profili di integrazione tra la modalità oggetto di fornitura e il sistema PACS/G2.

Si precisa inoltre che:

- Le apparecchiature dovranno comunque essere configurate e caratterizzate da prestazioni di livello idoneo tale da consentire quanto indicato al precedente articolo 1; dovranno garantire inoltre la massima affidabilità e produttività assicurando aspetti qualitativi d’eccellenza.

- La Ditta dovrà proporre, pena l’esclusione, un solo modello di apparecchiatura per il lotto di riferimento, scelto tra i modelli della propria gamma che ritiene più idonei in relazione alla configurazione e destinazione d’uso indicata.

- Non è comunque ammessa la formulazione di offerte alternative, parziali, equivoche e/o condizionate.

- L’attrezzatura di cui trattasi dovrà essere consegnata nella versione corrispondente all’offerta, conforme alle caratteristiche tecnico-funzionali minime richieste e corredata di quanto indicato in configurazione minima a pena di esclusione, degli accessori a corredo, e di quant’altro necessario per il corretto e sicuro funzionamento in relazione alla destinazione d’uso relativa al Lotto di interesse.

- Le licenze dei sistemi operativi, dei pacchetti software di base, inclusi quelli propedeutici al funzionamento delle apparecchiature o degli applicativi, sono implicitamente considerate comprese nella fornitura e quindi non elencate nel capitolato. Tutte le licenze d’uso dei software non devono avere scadenze o limiti temporali che possano determinare blocchi funzionali e/o che richiedano oneri per l’Azienda destinataria della fornitura.

- Nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario, prima della consegna è obbligato a darne tempestiva comunicazione e deve offrire l’attrezzatura innovata senza maggiori oneri e senza modifica delle condizioni contrattuali.

- Le offerte relative a strumenti che presentino carenze sostanziali rispetto ai requisiti tecnico/funzionali sopra elencati non saranno prese in considerazione in sede di valutazione tecnica e quindi escluse dalla gara.

Si considera che ulteriori/diversi requisiti tecnico-funzionali rispetto a quelli richiesti sono ammessi purché la ditta ne dimostri l’equivalenza o il miglioramento. Ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 163/2006 quindi l’offerta tecnica dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una relazione tecnica che, evidenziando la non conformità, motivi l’equivalenza funzionale, nonché l’eventuale documentazione scientifica a supporto di quanto dichiarato. Tali elementi migliorativi, qualora vadano effettivamente ad incidere sulla qualità della fornitura e risultino di particolare interesse clinico/organizzativo potranno essere valutati in sede di attribuzione di punteggio qualitativo

# SOFTWARE E SICUREZZA INFORMATICA

La ditta fornitrice: Ragione Sociale …………………………………………………………………………………………….. Città…………………………………………… - (Provincia)……………….. Indirizzo ………………………………………………………………………………….…………………... Tel. …………………………………… Fax …………………………… Email ……………………………………………………...…..

# D I C H I A R A

 Non è prevista la fornitura di software

- Trattamento dati personali – Che in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, il software fornito: [provvede/non provvede] …………………… al trattamento di dati personali [provvede/non provvede] …………………… al trattamento di dati sensibili Che pertanto, al fine del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 33-36 del D.Lgs. n. 196/2003, aventi per oggetto le misure minime di sicurezza per il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici, il sistema, in merito ai vari aspetti previsti dal suddetto decreto, in particolare: - autenticazione informatica - sistema di autorizzazione - protezione dati e sistemi - misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici adotta le seguenti precauzioni ed accorgimenti tecnici (allegare documento separato qualora non documentabile tutto di seguito): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Protezione del software – Che al fine di impedire illeciti impieghi del software oppure il mancato rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei diritti di autore dei programmi per elaboratore, il sistema/software fornito [é/non è] …………. dotato di chiavi hardware/software di protezione. Nel caso di protezione il sistema impiegato è il seguente …………………………………………………… (non protetto, floppy disk, chiave su porta parallela, USB, numero di licenza ecc). Si prende atto che la Azienda destinataria della fornitura si impegna a custodire la chiave ed a proteggerla da qualsivoglia comportamento illecito o deterioramento, incluso denunciare il fatto alla autorità giudiziaria competente nel caso di sottrazione. Che nel caso di perdita, sottrazione o mancato funzionamento della chiave, la stessa, al pari di qualsiasi altro ricambio, verrà riparata o sostituita, anche oltre il termine di garanzia dei beni venduti ed anche in assenza di specifico contratto di manutenzione. Che la mancata disponibilità da parte della Azienda destinataria della fornitura della chiave hardware per i motivi sopra indicati, come pure dei dischi contenenti i vari software forniti per le medesime motivazioni, non determineranno in alcun caso la decadenza del contratto di licenza e la necessità di un suo riacquisto. Che la ditta fornitrice si impegna nei casi di cui sopra alla fornitura/riparazione delle chiavi od alla riconsegna dei dischetti contenenti i software ai soli costi relativi all’hardware, ai media necessari ed alla eventuale manodopera occorrente per l’installazione. Che il sistema/software proposto adotta soluzioni di protezione per il rapido recupero delle configurazioni in caso di crash. Che nel caso di impiego dei sistemi di protezione di cui sopra, l’operazione di ripristino della chiave risulterà totalmente gratuita anche oltre il termine di garanzia oppure eseguibile dal personale tecnico della Azienda destinataria della fornitura senza oneri aggiuntivi.

- Documentazione – Che in caso di aggiudicazione si provvederà alla fornitura della documentazione tecnica relativa al software proprietario fornito, nonché alla consegna di eventuali tools software, al fine di consentire al personale della Azienda destinataria della fornitura di eseguire le operazioni eventualmente necessarie per la manutenzione dei prodotti, il recupero dei dati archiviati o l’interfacciamento verso altri sistemi. Che la documentazione includerà anche le credenziali a livello di amministratore per l’accesso al sistema. Quando il computer viene inserito nel domino aziendale, la password di amministratore locale di default (administrator) sarà reimpostata dal personale IT. Ogni altro account locale con privilegi superiori verrà eliminato se non indispensabile per il funzionamento del sistema. Il resp. per la privacy della Ditta potrà richiedere degli account di dominio nominativi per amministrare remotamente l'apparecchiatura. Che la documentazione tecnica conterrà (per i casi applicabili), la descrizione tecnica dei moduli funzionali, la descrizione della interazione con il sistema operativo e con la rete, i formati di archiviazione impiegati, i protocolli implementati per l’integrazione verso altri sistemi, le procedure di ripristino della base dati, le password e quanto altro necessario. Che la documentazione sarà sufficientemente esaustiva e tale da permettere anche il recupero sia dei dati scalari in formato intelligibile, sia delle immagini, tracciati, diagrammi od altri oggetti non scalari, nonché delle unioni (link, riferimenti ecc) tra gli oggetti al fine di ricostruire nell’intero i singoli casi. Che la documentazione [comprenderà / non comprenderà] ……….……… tools software necessari per conseguire gli obiettivi di cui sopra e che in tale caso i tools forniti sono i seguenti: (descrivere la funzionalità oppure indicare non pertinente) …………………………………….…………………… ………………………………………………………………………………………………………………..; in materia, si dichiara che avendo previsto la fornitura di tutti i tools software necessari, questa Ditta [intende/non intende] ….…… avvalersi della facoltà concessa di non provvedere alla consegna della documentazione tecnica, esercitando l’opzione di protezione delle componenti software più sensibili oggetto di privativa industriale ed unicamente per questi ultime, nel rispetto comunque dei diritti riconosciuti all’acquirente di cui al D.Lgs 518/2002. Di prendere atto che ai sensi di quanto previsto dalla disposizioni legislative in materia di protezione dei diritti d’autore e per la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, la Azienda destinataria della fornitura si impegna a non divulgare la documentazione fornita da codesta Ditta, ancorché a non porre a disposizione di altrui soggetto sia la documentazione che le conoscenze eventualmente acquisite tramite la stessa od i tools forniti, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte del possessore dei diritti. Esplicita dichiarazione in tale senso potrà su richiesta essere prodotta dall’Azienda destinataria della fornitura

- Software installati e sicurezza informatica – Che il sistema operativo ……………………. fornito con l’apparecchiatura verrà mantenuto costantemente aggiornato tramite le patch rilasciate dal produttore e che in alternativa in caso di sistemi operativi Microsoft l’Azienda destinataria della fornitura è autorizzata ad installare le patch necessarie in autonomia. L’azienda deve fornire alla Azienda destinataria della fornitura un report con cadenza semestrale indicando lo stato di aggiornamento dei sistemi informatici. Che il/i software forniti a corredo sono i seguenti: - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… ……………. ( nome, versione, scopo ) Che nel sistema fornito non saranno attivi servizi o programmi non strettamente necessari per l’applicazione come giochi, salva schermi, programmi di navigazione, posta elettronica ecc. Che il sistema proposto [verrà / non verrà] ……………… dotato di software di sicurezza informatica (antivirus, firewall, antintrusione) versione…………..………….………………………….. prodotto dalla ditta …………….……………………………….……….…. Che nel caso di fornitura con il sistema di un software di protezione, lo stesso verrà costantemente aggiornato e per conseguire lo scopo saranno adottati i seguenti accorgimenti tecnici………….………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… per l’implementazione dei quali [si richiede / non si richiede]……………… la collaborazione da parte del personale tecnico di questa Azienda destinataria della fornitura Che nel caso la fornitura non preveda l’installazione di un sistema antivirus, l’Azienda destinataria della fornitura è autorizzata ad installare il software antivirus utilizzato attualmente in azienda (attualmente Trend Micro Officescan), mentre sarà compito dell’azienda fornitrice collaborare e sovrintendere, a titolo totalmente gratuito, affinché il personale tecnico della Azienda destinataria della fornitura provveda in sicurezza all’installazione sul sistema dei moduli integrativi di protezione informatica ritenuti necessari. L’intervento eseguito non potrà costituire in alcun caso motivo di decadimento delle condizioni di garanzia od invalidare le certificazioni conseguite dal sistema. A tale scopo sono risultati compatibili con il sistema i seguenti prodotti …………………………………………...………………………………………………………………..…………… ….……………………………………………………………………………….……………………………………….. Che l’Azienda destinataria della fornitura è inoltre autorizzata ad installare prodotti per “asset management” e “software delivery” di propria scelta (suite CA Unicenter). Che le operazioni di installazione dei prodotti sopra indicati, di antivirus o quanto altro l’Azienda destinataria della fornitura dovesse installare di comune accordo, non inficiano in alcun modo i requisiti essenziali di sicurezza e la normale funzionalità del sistema e conseguentemente la marcatura CE.

- Collegamento in rete – Che il sistema [necessita / non necessita] ………………. del collegamento alla rete dati. Che in tale caso, la configurazione del sistema di elaborazione fornito si uniformerà alle policy tecniche e di sicurezza adottate dall’Azienda destinataria della fornitura per la connessione in rete dei dispositivi e che nessuna apparecchiatura verrà connessa alla rete aziendale senza preventiva autorizzazione. Che il sistema impiegherà unicamente il protocollo IP per il suo interfacciamento alla rete dati e che altri protocolli risulteranno disabilitati. Verranno pure disabilitati servizi non strettamente necessari o che possano creare disguidi funzionali alla rete dati od essere sia soggetto che mezzo per attacchi di natura informatica. Che il sistema per il suo corretto funzionamento [deve/non deve] ……….. ricorrere a condivisioni di files/cartelle tramite la rete. In caso affermativo si provvederà a limitare le condivisioni a quelle strettamente necessarie, utilizzando per il salvataggio i file server della Azienda destinataria della fornitura stessa.

Si precisa che le disposizioni tecniche di cui sopra saranno rispettate anche nella eventualità di fornitura di sistemi impieganti reti Lan per comunicazioni interne tra i vari dispositivi componenti il sistema stesso e separate dalla rete aziendale, nella considerazione di una probabile futura interconnessione ed al fine di non creare sovrapposizione di indirizzari. Che al fine di incrementare la sicurezza informatica del prodotto o dell’insieme di prodotti potranno essere all’uopo attivate segmentazioni di rete (VLAN), atte a separare logicamente i sistemi dalla restante parte della rete Aziendale. Che nel caso l’Azienda destinataria della fornitura ritenga necessario operare in tale verso, verrà data massima collaborazione per conseguire lo scopo prefisso. Che, in merito alla sicurezza elettrica dei dispositivi elettromedicali e a seguito del collegamento dell’apparecchiatura alla rete dati aziendale, configurandosi l’insieme come sistema medicale ai sensi della normativa CEI 62.51, vengono adottate in materia le seguenti precauzioni: .…………. …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. (indicare non pertinente se del caso)

- Collegamento remoto – Che la ditta offerente [è / non è] ………. interessata ad accedere in maniera remota alle apparecchiature fornite per scopi di teleassistenza e di supporto agli utenti. Che in tale caso si impiegheranno unicamente le tecnologie di interconnessione previste dalla Azienda destinataria della fornitura ed in specifico a mezzo di VPN od SSL. Di prendere atto che viene fatto divieto di adottare in maniera autonoma qualsiasi altra tecnologia, in particolare modem connessi direttamente alle apparecchiature. Che l’attivazione di un collegamento di teleassistenza sarà subordinato alla sottoscrizione da parte del fruitore delle policy di impiego del medesimo. Che l’unico programma per il controllo remoto acconsentito sui sistemi Microsoft è quello integrato nel sistema operativo (RDP) o in caso di necessita quello attualmente utilizzato dalla Azienda destinataria della fornitura per la teleassistenza dei PC (CA Unicenter).

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

RISCHI INTERFERENZIALI E STESURA DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE (DUVRI)

In ottemperanza a quanto previsto 26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm, si valuta l’eventuale presenza di rischi interferenziali nei luoghi e nelle attività oggetto dell’appalto, e si stabiliscono gli oneri “ricognitivi” necessari per l’attuazione e l’approntamento di misure per il loro contenimento-abbattimento. Si considera interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi e la sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica e di spazio che una contiguità operativa. Non rientrano tra i rischi interferenziali e relativi oneri le misure adottate per eliminare i rischi derivanti dall’attività propria della ditta aggiudicataria, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione, ovvero le misure aggiuntive che per la peculiarità dell’ambiente e la singolarità delle attività svolte si rendono necessarie. Considerata la tipologia della fornitura oggetto della presente procedura concorsuale, in base al DLgs.81/08 e sue successive modifiche ed integrazioni, non si ritiene necessaria la redazione del DUVRI. Tuttavia, in sede di Richiesta di fornitura o di successiva installazione, in relazione a condizioni particolari od a specifiche operazioni di installazione ed alle eventuali opere edili-impiantistiche aggiuntive richieste, oppure nel caso che le operazioni di installazione si prolunghino oltre le 48 ore, le singole Aziende avranno l’onere di ottemperare alla normativa succitata. Permane comunque l’obbligo da parte della Ditta appaltatrice di non intralciare in alcun modo l’attività degli operatori dell’ UO e coordinarsi con il preposto per ogni eventualità di tipo organizzativo. Il Documento di Valutazione dei rischi Aziendali è Consultabile presso il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

___________________

Riferimenti aziendali

Per l’effettuazione dei sopralluoghi, si riportano di seguito le persone da contattare:

| Azienda | Competenza | Cognome/Nome | N° telefono | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AOPN | Ufficio tecnico | Ing. Stabile Giorgio | 331 6444936 | giorgio.stabile@aopn.sanita.fvg.it |
|  | Ingegneria Clinica | Ing. Monica Taiariol | 0434399756 | Monica.taiariol@aopn.sanita.fvg.it |

Verbale di sopralluogo

Con la presente si attesta che in data odierna è stato effettuato il sopralluogo presso i locali interessati dall’installazione di _______________________________________________

Per l’Azienda per i Servizi Sanitari n.

sig. ________________ (cognome nome) in qualità di ________________________________________ (indicare ruolo) della Struttura Operativa

____________________________

_________________, lì _________________

Per la Ditta partecipante alla gara:

Denominazione e Ragione sociale: (denominazione societa’) ___________________________________

CF: ______________________________________

Sede legale: (citta’, indirizzo e numero CAP) ____________________________________________

sig. _________________ (cognome nome) in qualità di___________________________________________ (indicare ruolo) della summenzionata Società

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di aver appreso e verificato tutti gli elementi tecnico-conoscitivi necessari per la formulazione dell’offerta economica e, nel dettaglio, dello stato di fatto dei locali e degli impianti che saranno interessati dall’installazione delle nuove sezioni radiologiche digitali dirette / dei nuovi sistemi radiologici telecomandati digitali diretti. Ogni informazione utile a capire la compatibilità dei sistemi radiologici proposti in gara con i summenzionati locali ed impianti è stata rilevata ed appurata.

_________________, lì ________________

____________________________

| CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL-RISK (periodo di garanzia e post garanzia) |  |
| --- | --- |
| Il sottoscritto ……………………………………………………………………………. in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: ………………………………………………………………………………………………………………………….…… Città: ………………………………………………………………………..(Provincia o Stato): … …………… Indirizzo: ……………………………………………………………………………………..….……… Tel: ……………………………………………… Fax: ………………………………… e-mail ………………………… |  |
| DICHIARA QUANTO SEGUE |  |
| - il contratto qui descritto avrà validità per tutto il periodo di durata della garanzia - la Ditta si impegna a garantire a ciascuna Azienda interessata alla fornitura la facoltà di stipulare successivamente ed anche non consecutivamente alla fine del periodo di garanzia tale tipologia di contratto di manutenzione alle medesime condizioni tecnico-economiche offerte in gara; |  |
| CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI OBBLIGATORI PENA ESCLUSIONE | INDICAZIONI O CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE (indicare eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quanto richiesto ed ulteriori descrizioni del servizio) |
| DITTA PER IL F.V.G. ALLA QUALE IL FORNITORE AFFIDA L’ASSISTENZA TECNICA | Ragione Sociale……………………………………….………………… Città…………………………………………..(prov.)…………………… INDIRIZZO………………………………………………………………… CAP…………..Tel. ………………………………………….….………… Fax………………………………………………………………..…………. E-mail…………………………………………………………………….…. CERTIFICAZIONE (ISO……)……………………………………….… opera in ESCLUSIVA (si,no)…………………………………………. |
| la Ditta si impegna a mantenere costante l’importo offerto quale canone per il presente contratto almeno fino al concorrere dell’ottavo anno dalla data di accettazione delle apparecchiature, salvo l’eventuale aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere costante l’importo offerto quale canone per il presente contratto. Numero di anni offerti in aggiunta agli 8 richiesti:.……. |
| Il servizio di manutenzione dovrà essere comprensivo, per tutto il periodo, di: |  |
| CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI OBBLIGATORI PENA ESCLUSIONE | INDICAZIONI O CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE (indicare eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quanto richiesto ed ulteriori descrizioni del servizio) |
| Manutenzione preventiva comprensiva di regolazioni e manutenzione generale con modalità e periodicità previste dal costruttore; |  |
| Verifiche di sicurezza secondo quanto indicato nel manuale di service o contenuto in eventuali norme tecniche, con rendicontazione delle misure eventualmente effettuate; |  |
| Controlli di qualità / funzionalità con modalità e periodicità secondo le normative di riferimento |  |
| Illimitato numero di interventi di manutenzione correttiva entro _8_ ore lavorative, dalla chiamata effettuata dalle singole Aziende Sanitarie destinatarie della fornitura; | Se offerta, indicare la condizione migliorativa per gli interventi di manutenzione correttiva rispetto alle _8_ ore lavorative richieste. Intervento entro ….. ore lavorative. orario disponibilità lun.- ven. : ……………….. orario disponibilità sabato : ……………….. orario disponibilità dom. e festivi : ……………….. Modalità per le chiamate di manutenzione: - call centre: ____ - e-mail: ____ - ….. |
| Risoluzione del guasto entro 16 ore lavorative; | Se offerta, indicare la condizione migliorativa per la risoluzione entro le 16 ore lavorative richieste. |
| Sono incluse tutte le parti di ricambio, qualsiasi accessorio, modulo o parte sostituita sia durante manutenzioni correttive che preventive; |  |
| Sono incluse le spese di spedizione |  |
| Aggiornamenti hardware e software ai fini di aumentare la sicurezza, l’affidabilità e le prestazioni del sistema come indicato dal costruttore; |  |
| Altro | Descrivere brevemente ulteriori caratteristiche del servizio offerto (ad esempio supporto telefonico al personale incaricato dalle Aziende del S.S.R. alla manutenzione di 1° livello, tempi di fermo macchina annui, ulteriori caratteristiche migliorative se offerte, modalità di intervento, tempistiche legate alle attività manutentive e non precedentemente indicate, magazzino di partenza per le parti di ricambio, sede di partenza dei tecnici manutentori abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte, il loro numero e la relativa qualifica, il numero di tecnici disponibili per apparecchiature installate (analoghe a quella offerta) , eventuale elenco delle certificazioni possedute, ecc..) |

Timbro e firma del legale rappresentante

__________________________________

| CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI 2° LIVELLO (periodo post - garanzia) |  |
| --- | --- |
| Il sottoscritto ……………………………………………………………………………. in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: ………………………………………………………………………………………………………………………….…… Città: ………………………………………………………………………..(Provincia o Stato): … …………… Indirizzo: ……………………………………………………………………………………..….……… Tel: ……………………………………………… Fax: ………………………………… e-mail ………………………… |  |
| DICHIARA QUANTO SEGUE |  |
| - La Ditta acconsente che il primo intervento manutentivo venga effettuato da un tecnico incaricato dall'Azienda del S.S.R.; solo qualora questi non sia in grado di risolvere il problema, interviene la ditta manutentrice - la Ditta si impegna a definire con precisione nel contratto quali attività manutentive di primo livello possono essere effettuate dal tecnico aziendale autorizzato - la Ditta si impegna a garantire, a ciascuna Azienda interessata alla fornitura, la facoltà di stipulare alle condizioni espresse in allegato, successivamente ed anche non consecutivamente alla fine del periodo di garanzia, tale tipologia di contratto di manutenzione |  |
| CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI OBBLIGATORI | INDICAZIONI O CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE (indicare eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quanto richiesto ed ulteriori descrizioni del servizio) |
| la Ditta si impegna a mantenere costante l’importo offerto quale canone per il presente contratto almeno fino al concorrere dell’ottavo anno dalla data di accettazione delle apparecchiature, salvo l’eventuale aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere costante lo sconto sulle parti di ricambio indicato nell’offerta economica. Numero di anni offerti in aggiunta agli 8 richiesti:.……. |
| CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO | INDICAZIONI O CONDIZIONI OFFERTE |
| DITTA PER IL F.V.G. ALLA QUALE IL FORNITORE AFFIDA L’ASSISTENZA TECNICA | Ragione Sociale……………………………………….………………… Città…………………………………………..(prov.)…………………… INDIRIZZO………………………………………………………………… CAP…………..Tel. ………………………………………….….………… Fax………………………………………………………………..…………. E-mail…………………………………………………………………….…. CERTIFICAZIONE (ISO……)……………………………………….… opera in ESCLUSIVA (si,no)…………………………………………. |
| Interventi di manutenzione preventiva e correttiva autorizzati al tecnico aziendale (1° livello) | descrivere gli inteventi autorizzati al personale tecnico indicato dall’Azienda del S.S.R. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. |
| Il servizio di manutenzione dovrà essere comprensivo, per tutto il periodo, di: |  |
| Manutenzione preventiva di secondo livello; | descrivere brevemente il servizio effettuato (ad esempio servizi offerti, numero annuo di visite, tempi fermo macchina, ecc.): ……………………………………………………………………………… |
| Verifiche di sicurezza secondo quanto indicato nel manuale di service o contenuto in eventuali norme tecniche, con rendicontazione delle misure eventualmente effettuate; | descrivere brevemente il servizio effettuato (ad esempio servizi offerti, numero annuo di visite, tempi fermo macchina, ecc.): ……………………………………………………………………………… |
| Controlli di qualità / funzionalità con modalità e periodicità secondo le normative di riferimento; | descrivere brevemente il servizio effettuato (ad esempio servizi offerti, numero annuo di visite, tempi fermo macchina, ecc.): ……………………………………………………………………………… |
| interventi di manutenzione correttiva di secondo livello; | N. illimitato di interventi (s/n): ………... N. max di interventi annui (se limitato): ………………. Intervento entro ….. ore lavorative. orario disponibilità lun.- ven. : ……………….. orario disponibilità sabato : ……………….. orario disponibilità dom. e festivi : ……………….. Modalità per le chiamate di manutenzione: - call centre - e-mail - ….. |
| Risoluzione del guasto o fornitura di apparecchiatura in temporanea sostituzione | Risoluzione entro ………... ore lavorative. Sostituzione entro ………... ore lavorative |
| Supporto telefonico al personale incaricato dalle Aziende del S.S.R. alla manutenzione di 1° livello | Disponibile (sì/no): …………...................................... Giornate e fascia oraria: ……………………………………….. |
| Parti di ricambio; | Parti di ricambio comprese (sì/no/tutte) …………………... Elencare separatamente i materiali compresi e non compresi in contratto, indicando il relativo codice (ad esempio le batterie di ricambio qualora presenti, qualsiasi accessorio, modulo o parte sostituita sia durante manutenzioni correttive che preventive, ecc.) ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… |
| Aggiornamenti hardware e software ai fini di aumentare la sicurezza, l’affidabilità e le prestazioni del sistema come indicato dal costruttore; | Compresi / non compresi / descrivere servizio: ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| Spese di spedizione; | Incluse / non incluse / condizioni particolari: ………………………………………………………………………………… |
| Altre caratteristiche del servizio offerto | descrivere brevemente (ad esempio modalità di intervento, tempo annuo massimo di fermo macchina (per attività in ambito contrattuale) ed ulteriori tempistiche legate alle attività manutentive e non precedentemente indicate, magazzino di partenza per le parti di ricambio, sede di partenza dei tecnici manutentori abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte, il loro numero e la relativa qualifica, il numero di tecnici disponibili per apparecchiature installate (analoghe a quella offerta) , eventuale elenco delle certificazioni possedute, ecc..) |

Timbro e firma del legale rappresentante

|  | __________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA (periodo post - garanzia) |  |
| --- | --- |
| Il sottoscritto ……………………………………………………………………………. in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: ………………………………………………………………………………………………………………………….…… Città: ………………………………………………………………………..(Provincia o Stato): … …………… Indirizzo: ……………………………………………………………………………………..….……… Tel: ……………………………………………… Fax: ………………………………… e-mail ………………………… |  |
| DICHIARA QUANTO SEGUE |  |
| CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI OBBLIGATORI | INDICAZIONI O CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE (indicare eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quanto richiesto ed ulteriori descrizioni del servizio) |
| la Ditta si impegna garantire il servizio di assistenza tecnica su chiamata e a mantenere costante lo sconto offerto ed espresso in percentuale sulle relative tariffe di listino almeno fino al concorrere dell’ottavo anno dalla data di accettazione delle apparecchiature, salvo l’eventuale aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a garantire il servizio di assistenza tecnica su chiamata e a mantenere costante lo sconto sulle relative tariffe di listino. Numero di anni offerti in aggiunta agli 8 richiesti:.……. |
| CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO | INDICAZIONI O CONDIZIONI OFFERTE |
| DITTA PER IL F.V.G. ALLA QUALE IL FORNITORE AFFIDA L’ASSISTENZA TECNICA | Ragione Sociale……………………………………….………………… Città…………………………………………..(prov.)…………………… INDIRIZZO………………………………………………………………… CAP…………..Tel. ………………………………………….….………… Fax………………………………………………………………..…………. E-mail…………………………………………………………………….…. CERTIFICAZIONE (ISO……)……………………………………….… opera in ESCLUSIVA (si,no)…………………………………………. |
| Fasce orarie di disponibilità del servizio | Orario disponibilità lun.- ven. : ……………….. Orario disponibilità sabato : ……………….. Orario disponibilità dom. e festivi : ……………….. |
| Tempi di intervento garantiti | Tempo max di intervento dalla chiamata garantito (ore lavorative): ………………………… |
| Tempo massimo di risoluzione del guasto e temporanea sostituzione degli apparecchi mobili per fermo macchina | Tempo max dalla chiamata garantito per la risoluzione del guasto o per l'apparecchiatura in temporanea sostituzione (apparecchiature mobili) ……………… |
| Supporto telefonico al personale incaricato dalle Aziende del S.S.R. | Disponibile (sì/no): …………... Giornate e fascia oraria: ……………… |
| Tecnici di questa sede abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte | Sede di partenza dei tecnici manutentori ……………………… NUMERO………….……..QUALIFICA………………………………… Numero di tecnici per apparecchiature installate (analoghe a quella offerta) : ……………………. CERTIFICAZIONE (ISO……)…………… opera in ESCLUSIVA (si,no)………………………. |
| Parti di ricambio | Tempo max di spedizione garantito: …………GG. LAV. SEDE MAGAZZINO: Ragione Sociale …………………………………Città…………………………(prov.)……. CAP………..INDIRIZZO………………………………………………………………………… Tel. ………………………………Fax…………………………………………. E-mail ……………………………………. |
| Altre caratteristiche del servizio offerto |  |

Timbro e firma del legale rappresentante

__________________________________

FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO (NB SERVIZIO OBBLIGATORIO INCLUSO NELLA FORNITURA)

La ditta fornitrice: Ragione Sociale ……………………………………………………………. Città…………………………………..(Provincia)……… Indirizzo………………………………………………………………. Tel…………………………………… Fax……………………………Email………………………………………………..

# D I C H I A R A di impegnarsi ad organizzare un adeguato corso di formazione per il personale sanitario con tutte le spese a proprio carico, da erogarsi prima del collaudo, salvo diversa pattuizione, con personale competente, di durata sufficiente all’uso dell’apparecchiatura e con rilascio di attestato a nominativo, alle seguenti condizioni:

Corso al personale sanitario (descrivere): luogo di svolgimento:……………………………..……………………………………………………………………………………………. durata del corso: ………………………………..………………………………………………………………………………………………. formazione a step graduali: …………………………..…………………………………………………………………………………….. breve descrizione dei contenuti del corso ………………………………………………….…………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… documentazione utilizzata………………………………………………………………………………………………….………………… altro……………………………………………………………………………………………………………….……………………….………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FORMAZIONE PERSONALE TECNICO

La ditta fornitrice: Ragione Sociale ……………………………………………………………. Città…………………………………..(Provincia)……… Indirizzo………………………………………………………………. Tel…………………………………… Fax…………………………… e-mail ………………………………

# D I C H I A R A di impegnarsi ad organizzare un adeguato corso di formazione, comprensivo degli eventuali aggiornamenti (se necessari) e con tutte le spese a carico della ditta, sulla manutenzione preventiva e su quella correttiva almeno di primo livello o completa (primo e secondo livello) per il personale tecnico delle singole Aziende Sanitarie interessate alla presente fornitura. Tale corso dovrà essere caratterizzato: - da una durata sufficiente a garantire agli stessi la necessaria conoscenza per poter intervenire in modo qualificato nella manutenzione; - dal rilascio ai tecnici delle Aziende Sanitarie di certificato nominativo di abilitazione alla manutenzione, per il periodo successivo a quello coperto da garanzia. I corsi verranno erogati alle seguenti condizioni:

CORSO AL PERSONALE TECNICO I LIVELLO: (NB OBBLIGATORIO ED INCLUSO NELLA FORNITURA) Formazione, per l’autorizzazione al personale incaricato dalla singola Azienda del SSR interessata alla presente fornitura, alla manutenzione correttiva e preventiva di I livello sulle singole unità del sistema: luogo di svolgimento: durata del corso (ore): descrizione dei contenuti del corso relativamente a: - manutenzione preventiva (descrivere): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... - ricerca guasti (descrivere): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... - interventi di I° livello (elencare): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... - ulteriori descrizione dei contenuti del corso ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... manualistica tecnica (elencare e descrivere le parti costitutive): altro

CORSO AL PERSONALE TECNICO COMPLETO (I E II LIVELLO): Formazione, per l’autorizzazione al personale della singola Azienda del SSR interessata alla presente fornitura, alla manutenzione correttiva e preventiva completa sulle singole unità del sistema: luogo di svolgimento: durata del corso (ore): descrizione dei contenuti del corso relativamente a: - manutenzione preventiva (descrivere): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... - ricerca guasti (descrivere): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... - interventi di II° livello (elencare): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... - ulteriori descrizione dei contenuti del corso ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... manualistica tecnica (elencare e descrivere le parti costitutive): altro

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

APPARECCHIATURE O SISTEMI ANALOGHI INSTALLATI

La ditta fornitrice: Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………………... Indirizzo……………………………………………………………………... Città……………………………… (Provincia)……… Tel…………………………………… Fax…………………………… e-mail ………………………………………………………………

| QUANTITA’ | STRUTTURA INTERESSATA | MARCA MODELLO | REFERENTE TECNICO/SANITARIO (RECAPITO TEL.) | DATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

…………………………………………………………………………………………..

Si ricorda che l’elenco dei dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi notificati nel sistema "Banca dati dei dispositivi medici" è pubblicamente disponibile e scaricabile sul sito del Ministero della Salute al seguente link:  http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA