## 16PRE009
Allegato al Capitolato Speciale ID.16PRE009 Gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di "CATETERI E SONDE PER APPARATO GASTROENTERICO" (Durata: 36 mesi)
Caratteristiche generali: i prodotti - ove non indicato diversamente - devono essere sterili, corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Devono essere latex free, ove non indicato diversamente (es: lotto n. 11), almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione. Tolleranza +/- 10% sulle misure indicate, laddove espressamente indicato “circa”.
LOTTO | DESCRIZIONE DEL LOTTO | U.M. | AAS.2 | AAS.3 | AAS.5 | ASUIUD |  | ASUITS |  | CRO AVIANO | BURLO TS | Fabbisogni presunti in pezzi per 36 mesi | Prezzo unitario di riferimento | PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA DEL LOTTO PER 36 MESI | Cauzione provvisoria da versare 2%
[6 empty] | Ex AAS.4 | Ex AOU UD | Ex AAS.1 | Ex AOU TS
1 | Sonde rettali monouso atraumatiche in PVC 2 fori laterali connettore conico flessibile, sterili, calibri diversi, varie lunghezze | pz | 12320 | 60000 | 148000 | 96700 | 55000 | 60000 | 30000 | 7000 | 1150 | 470170 | 0.09798 | 46067.2566 | 921.3451
2 | Sonde per alimentazione atraumatiche in poliuretano, fori laterali, radiopaco, con graduazione, connettore universale, calibri diversi (da circa 8Fr a 16Fr), lunga permanenza, lunghezza da 90 a 120 cm circa | pz | 802 | 500 | 1800 |  | 12000 |  |  | 150 | 400 | 15652 | 1.95 | 30521.4 | 610.428
3 | Sonde per alimentazione atraumatiche in poliuretano, fori laterali, radiopaco, con graduazione, connettore universale, calibri diversi (da circa 8Fr a 16Fr), lunga permanenza, lunghezza da 90 a 120 cm circa, con mandrino | pz | 662 |  | 1100 |  | 100 | 400 |  | 30 |  | 2292 | 4.27 | 9786.84 | 195.7368
4 | Sonde gastriche atraumatiche a punta arrotondata in PVC calibri diversi, breve durata, lunghezze diverse | pz | 202 |  | 50 |  |  | 300 |  | 60 |  | 612 | 0.102 | 62.424 | 1.2485
5 | Sonde gastriche atraumatiche graduate in PVC, punta arrotondata, calibri diversi, breve durata, con linea radiopaca su tutta la lunghezza, cm 120 circa | pz | 862 | 1500 | 400 |  | 1500 |  | 7500 | 30 |  | 11792 | 0.183 | 2157.936 | 43.1587
6 | Sonde per alimentazione atraumatiche gastroduodenale in silicone, calibri diversi, con mandrino | pz | 200 |  | 100 |  | 10 |  |  | 450 |  | 760 | 8.8 | 6688 | 133.76
7 | Sonde per alimentazione atraumatiche gastroduodenale in silicone, calibri diversi, senza mandrino | pz |  |  | 400 |  |  |  |  | 60 |  | 460 | 14 | 6440 | 128.8
8 | Sonde per alimentazione enterale in poliuretano, imbuto con tappo di chiusura doppio, 4 fori, linea radiopaca su tutta la lunghezza, punta arrotondata, codice colore, cm 120 circa, sterili – calibri vari | pz | 360 | 1500 | 4200 | 370 |  | 60 | 8000 | 250 | 450 | 15190 | 2.1 | 31899 | 637.98
9 | Sonde gastro-duodenali a doppia corrente atraumatiche in pvc, calibri diversi, breve durata, cm 120 circa | pz | 27 | 50 | 300 |  | 100 |  |  | 450 |  | 927 | 1.83 | 1696.41 | 33.9282
10 | Sonda a tre lumi in poliuretano, per nutrizione duodeno/digiunale CH9/150cm circa con mandrino spiralato, per aspirazione gastrica CH16/95cm circa con fori laterali e per insufflazione gastrica | pz | 1601 | 10 | 15 |  | 20 |  |  | 600 |  | 2246 | 89.5 | 201017 | 4020.34
11 | Sonda gastrica in lattice "tipo blackemore o equivalente", varie misure. | pz | 113 | 10 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 163 | 48 | 7824 | 156.48
12 | Sonda gastrica "tipo linton-naclas o equivalente" | pz | 54 |  | 2 |  | 4 |  | 20 |  |  | 80 | 60 | 4800 | 96
13 | Sonda gastrica simmetrica a palloncino di calibrazione per chirurgia bariatrica, in silicone, sterile, monouso, calibri diversi | pz | 200 | [8 empty] | 200 | 50 | 10000 | 200
14 | Sonde per nutrizione enterale munite di dispositivo per il posizionamento spontaneo | pz |  |  | 40 | [6 empty] | 40 | 120 | 4800 | 96