## Lotto 1
Allegato: QUESTIONARIO TECNICO
LOTTO 1
ventilatori polmonari di massimo livello prestazionale
DITTA OFFERENTE
DITTA PRODUTTRICE
MODELLO
REQUISITI ESSENZIALI
Tipo e tecniche di ventilazione: | Presente/Assente | Descrizione
Tipologia di paziente adulto, pediatrico
Ventilazione controllata a volume
Ventilazione controllata a pressione
Ventilazione assistita (AMV o acronimi equivalenti) a volume di supporto
Ventilazione assistita (AMV o acronimi equivalenti) a pressione di supporto
SIMV volumetrica e pressometrica
Volume garantito a controllo di pressione
Ventilazione a due livelli di pressione (BiPAP o acronimi)
Ventilazione di back-up
Ventilazione non invasiva (NIV o acronimi equivalenti)
Tecnica di ventilazione che, nel corso di funzionamento, consentano il passaggio automatico dalle modalità di ventilazione controllata ad assistita/spontanea e viceversa
Pressione Positiva Continua nelle vie aeree (CPAP)
Software avanzato per sistemi di svezzamento automatico.
Monitoraggio della CO2
Trigger controllato almeno a flusso
Nebulizzatore
Manovra per la broncospirazione
Trend di almeno 72 ore con presenza di cursore per evidenziare il dato d'interesse
Regolazione almeno dei seguenti parametri operativi (specificare la modalità) | Presente/Assente | Descrizione
Volume corrente minimo in modalità volumetrica di 25 ml
frequenza respiratoria
flusso inspiratorio
Rapporto I/E regolabile
Pausa inspiratoria
Pressione PEEP/CPAP
Ciclaggio espiratorio
(FiO2%) Campo percentuale di O2 regolabile con mixer elettronico
Sistema di autodiagnosi dello stato funzionale con presenza di allarmi ottico – acustici.
Completo di display touch screen a colori, separabile e orientabile, di dimensioni >= a 15"
Visualizzazione contemporanea sia delle 4 curve di Pressione, Flusso, Volume, EtCO2 (quando monitorata), sia dei loop flusso-volume e pressione-volume.
Personalizzazione del lay out dello schermo
Funzioni per il calcolo della compliance polmonare e della PEEP intrinseca, e di almeno ulteriori due parametri di funzione della meccanica respiratoria
L'apparecchiatura dovrà essere dotata almeno dei seguenti allarmi acustici e visivi: | Presente/Assente | Descrizione
Frequenza Respiratoria
Pressione vie aeree (limite max)
Volume corrente espirato
Volume/minuto espirato
Apnea
Fi O2
EtCO2
Interruzione/apertura sul circuito
Interruzione alimentazione elettrica
Bassa pressione gas medicali (Aria, O2)
Altre caratteristiche: | Presente/Assente | Descrizione
Utilizzabile con circuiteria ventilatore/paziente reperibile sul libero mercato
Compatibilità con i principali sistemi di umidificazione presenti in commercio.
Sistema di alimentazione d’emergenza provvisto di accumulatori ricaricabili con autonomia di almeno 30 minuti)
Possibilità di scaricare i dati e tipologia di dati esportabili
Accessori opzionali richiesti (non inclusi in configurazione ma la cui disponibilità deve essere obbligatoriamente garantita pena l’esclusione) (Po): | Presente/Assente | Descrizione
· Carrello semplice
· Supporto per attacchi a pensile
· Morsetto per barra universale
· Set di batterie di riserva
Descrizione: descrivere le caratteristiche della funzione e/o le eventuali condizioni migliorative
NB: indicare con n.a., dove i quesiti sono non applicabili
REQUISITI PER LA VALUTAZIONE DI QUALITA'
prestazioni sistema pneumatico | Presente/Assente | Descrizione
prestazioni sistema pneumatico : prestazioni pneumatiche e del sistema ventilarorio
sensore di pressione - sensibilità -posizione - affidabilità manuttenzione
sensore di flusso - sensibilità -posizione - affidabilità manuttenzione
sensore di ossigeno - sensibilità -posizione - affidabilità manuttenzione
trigger di flusso -sensibilità
intervallo in ml del volume corrente - pazienti adulti -pazienti pediatrici - in compensazione delle perdite
sistemi di calcolo della meccanica respiratoria
sensore CO2: sensibilità e caratteristiche
caratteristiche del tubo tracheale e del circuito paziente
altro
prestazioni sistema pneumatico : sistemi avanzati di svezzamento
soluzioni tecniche implementate
evidenze cliniche
prestazioni sistema pneumatico : migliorie
nebulizzatore sincronizzato
Ulteriori funzionalità utili alla corretta ventilazione (descrivere)
procedura automatica di broncoaspirazione (descrivere)
ulteriori funzioni e dati di meccanica respiratoria disponibili oltre a quelle richiesti in configurazione base
altre funzioni
caratteristiche operative della macchina
Numero di dati, parametri, curve e loop disponibili per una determinata modalità di ventilazione impostata (descrivere)
Quantità, rappresentazione e adattabilità degli allarmi ai diversi modi di ventilazione (elencarli e descriverli)
Gestione dei trend e degli eventi (descrivere)
presenza aiuti in linea
altre caratteristiche
caratteristiche DISPLAY
dimensioni
risoluzione
rapporto fra superficie totale e superficie touch
orientabilità
angolo visualizzazioene
possibilità gancio indipendente del monitor rispetto alla macchina
numero di curve visualizzabili contemporaneamente
numero di parametri visualizzabili con sistema di trend con cursore
altro
configurabilità e aggiornabilità
descrivere
SERVIZI
disponibilità a fornire i ricambi
ricambi inviati entro 1 giornio lavorativo dalla richiesta
disponibilità a fornire i manuali di service
disponibilità a fornire i tools disgnostici
disponibilità a fornire i tools informatici di ripristino software applicativo e sistema operativo
Descrizione: descrivere le caratteristiche della funzione e/o le eventuali condizioni migliorative
NB: indicare con n.a., dove i quesiti sono non applicabili

## Lotto 2
Allegato: QUESTIONARIO TECNICO
LOTTO 2
ventilatori polmonari per intensita di cura intermedia
DITTA OFFERENTE
DITTA PRODUTTRICE
MODELLO
REQUISITI ESSENZIALI
Tipo e tecniche di ventilazione: | Presente/Assente | Descrizione
Tipologia di paziente adulto, pediatrico
Ventilazione controllata a volume
Ventilazione controllata a pressione
Ventilazione assistita (AMV o acronimi equivalenti)
SIMV
Volume garantito a controllo di pressione
Ventilazione a due livelli di pressione (BiPAP o acronimi)
Ventilazione di back-up
Ventilazione non invasiva (NIV o acronimi equivalenti)
Tecnica di ventilazione che, nel corso di funzionamento, consentano il passaggio automatico dalle modalità di ventilazione controllata ad assistita/spontanea e viceversa
Pressione Positiva Continua nelle vie aeree (CPAP)
Compensazione delle perdite
Monitoraggio della CO2
Trigger inspiratorio almeno a flusso
Nebulizzatore
Manovra per la bronco aspirazione
Trend di almeno 24 ore
Regolazione almeno dei seguenti parametri operativi (specificare la modalità) | Presente/Assente | Descrizione
Volume corrente minimo in modalità volumetrica di 25 ml
Frequenza respiratoria
Flusso inspiratorio
Rapporto I:E
Pausa inspiratoria
PEEP/CPAP
Ciclaggio espiratorio
(FiO2%) Campo percentuale di O2 regolabile con mixer elettronico
Sistema di autodiagnosi dello stato funzionale con presenza di allarmi ottico – acustici.
Completo di display a colori, di dimensioni >= a 12"
Visualizzazione contemporanea di almeno 3 curve
Visualizzazione dei loop pressione/volume e flusso/volume
Personalizzazione del lay out dello schermo
L'apparecchiatura dovrà essere dotata almeno dei seguenti allarmi acustici e visivi: | Presente/Assente | Descrizione
Frequenza Respiratoria
Pressione vie aeree (limite max)
Volume corrente espirato
Volume/minuto espirato
Apnea
FiO2
Interruzione/apertura sul circuito
Interruzione alimentazione elettrica
Bassa pressione gas medicali (Aria, O2)
Altre caratteristiche: | Presente/Assente | Descrizione
Utilizzabile con circuiteria ventilatore/paziente reperibile sul libero mercato
Compatibilità con i principali sistemi di umidificazione presenti in commercio.
Sistema di alimentazione d’emergenza provvisto di accumulatori ricaricabili con autonomia di almeno 30 min.
Possibilità di scaricare i dati
Accessori opzionali richiesti (non inclusi in configurazione ma la cui disponibilità deve essere obbligatoriamente garantita pena l’esclusione) (Po): | Presente/Assente | Descrizione
· Carrello semplice
· Carrello con sistema di trasporto (dotato di sistemi autonomi di alimentazione elettrica e pneumatica)
· Supporto per attacchi a pensile
· Morsetto per barra universale
· Set di batterie di riserva
Descrizione: descrivere le caratteristiche della funzione e/o le eventuali condizioni migliorative
NB: indicare con n.a., dove i quesiti sono non applicabili
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'
REQUISITI PER LA VALUTAZIONE DI QUALITA'
prestazioni sistema pneumatico | Presente/Assente | Descrizione
prestazioni sistema pneumatico : prestazioni pneumatiche e del sistema ventilarorio
sensore di pressione - sensibilità -posizione - affidabilità manuttenzione
sensore di flusso - sensibilità -posizione - affidabilità manuttenzione
sensore di ossigeno - sensibilità -posizione - affidabilità manuttenzione
trigger di flusso -sensibilità
intervallo in ml del volume corrente - pazienti adulti -pazienti pediatrici - in compensazione delle perdite
sistemi di calcolo della meccanica respiratoria
sensore CO2: sensibilità e caratteristiche
caratteristiche del tubo tracheale e del circuito paziente
altro
prestazioni sistema pneumatico : sistemi avanzati di svezzamento
soluzioni tecniche implementate
evidenze cliniche
prestazioni sistema pneumatico : migliorie
nebulizzatore sincronizzato con l'inspirio
Ulteriori funzionalità utili alla corretta ventilazione (descrivere)
procedura automatica di broncoaspirazione (descrivere)
ulteriori funzioni e dati di meccanica respiratoria disponibili oltre a quelle richiesti in configurazione base
altre funzioni
caratteristiche operative della macchina
Numero di dati, parametri, curve e loop disponibili per una determinata modalità di ventilazione impostata (descrivere)
Quantità, rappresentazione e adattabilità degli allarmi ai diversi modi di ventilazione (elencarli e descriverli)
Gestione dei trend e degli eventi (descrivere)
presenza aiuti in linea
altre caratteristiche
caratteristiche DISPLAY
dimensioni
risoluzione
rapporto fra superficie totale e supercicie touch
orientabilità
angolo visualizzazione
numero di curve visualizzabili contemporaneamente
numero di parametri visualizzabili con sistema di trend con cursore
possibilità gancio indipendente del monitor rispetto al corpo macchina
altro
configurabilità e aggiornabilità
descrivere
SERVIZI
disponibilità a fornire i ricambi
ricambi inviati entro 1 giornio lavorativo dalla richiesta
disponibilità a fornire i manuali di service
disponibilità a fornire i tools disgnostici
disponibilità a fornire i tools informatici di ripristino software applicativo e sistema operativo
Descrizione: descrivere le caratteristiche della funzione e/o le eventuali condizioni migliorative
NB: indicare con n.a., dove i quesiti sono non applicabili

## Lotto 3
Allegato: QUESTIONARIO TECNICO
LOTTO 3
ventilatori polmonari per supporto ventilatorio di base
DITTA OFFERENTE
DITTA PRODUTTRICE
MODELLO
REQUISITI ESSENZIALI
Tipo e tecniche di ventilazione | Presente/Assente | Descrizione
Ventilazione invasiva e non invasiva di base su paziente adulto e pediatrico
Ventilazione controllata
Pressione Positiva Continua nelle vie aeree (CPAP)
PEEP
Rappresentazione dei dati impostati e misurati in formato alfanumerico
Visualizzazione delle forme d'onde (almeno 2 contemporaneamente )
Caratteristiche e Regolazione dei parametri operativi (specificare la modalità) | Presente/Assente | Descrizione
Regolazione dei seguenti parametri
volume corrente
frequenza respiratoria
Pressione inspiratoria
tempo inspiratorio
PEEP/CPAP
BIAP
FiO2
Sistema di autodiagnosi dello stato funzionale con presenza di allarmi ottico – acustici.
Display LCD (o equivalente) integrato
Presenza di allarmi acustici e visivi (specificare)
Compatibilità con i principali sistemi di umidificazione presenti in commercio.
Sistema di alimentazione d’emergenza provvisto di accumulatori ricaricabili di autonomia almeno 30'
Accessori opzionali richiesti (non inclusi in configurazione ma la cui disponibilità deve essere obbligatoriamente garantita pena l’esclusione) (Po): | Presente/Assente | Descrizione
Carrello semplice
Morsetto per barra universale
Set di batterie di riserva
Descrizione: descrivere le caratteristiche della funzione e/o le eventuali condizioni migliorative
NB: indicare con n.a., dove i quesiti sono non applicabili
REQUISITI PER LA VALUTAZIONE DI QUALITA'
prestazioni sistema pneumatico | Presente/Assente | Descrizione
prestazioni sistema pneumatico : prestazioni pneumatiche e del sistema ventilarorio
sensore di pressione - sensibilità -posizione - affidabilità manuttenzione
sensore di flusso - sensibilità -posizione - affidabilità manuttenzione
sensore di ossigeno - sensibilità -posizione - affidabilità manuttenzione
trigger di flusso -sensibilità
intervallo in ml del volume corrente - pazienti adulti -pazienti pediatrici - in compensazione delle perdite
caratteristiche del tubo tracheale e del circuito paziente
autonomia di funzionamento anche in assenza di collegamento a gas ad alta pressione
altre funzioni
caratteristiche operative della macchina
Numero di dati, parametri, curve e loop disponibili per una determinata modalità di ventilazione impostata (descrivere)
Quantità, rappresentazione e adattabilità degli allarmi ai diversi modi di ventilazione (elencarli e descriverli)
Gestione dei trend e degli eventi (descrivere)
monitoraggio CO2
presenza di aiuti in linea
caratteristiche autonomia dell'alimentazione elettrica
autonomia (tempi e descrizione)
numero batterie (descerne anche la sostituzione)
caratteristiche DISPLAY
dimensioni
risoluzione
angolo visualizzazioene
numero di curve visualizzate contemporaneamente
altro
configurabilità e aggiornabilità
descrivere
caratteristiche migliorative
funzionalità migliorative aggiuntive rispetto a quanto già indicato, relative alle prestazioni del sistema pneumatico, all'operatività, ed ulteriori modalità di ventilazione supportate
SERVIZI
disponibilità a fornire i ricambi
ricambi inviati entro 1 giornio lavorativo dalla richiesta
disponibilità a fornire i manuali di service
disponibilità a fornire i tools disgnostici
disponibilità a fornire i tools informatici di ripristino software applicativo e sistema operativo
Descrizione: descrivere le caratteristiche della funzione e/o le eventuali condizioni migliorative
NB: indicare con n.a., dove i quesiti sono non applicabili

## Lotto 4
Allegato: QUESTIONARIO TECNICO
LOTTO 4
ventilatori polmonari da trasporto
DITTA OFFERENTE
DITTA PRODUTTRICE
MODELLO
REQUISITI ESSENZIALI
Tipo e tecniche di ventilazione | Presente/Assente | Descrizione
Ventilazione invasiva e non invasiva su paziente adulto e pediatrico
Volume corrente minimo in modalità volumetrica di 50 ml
Ventilazione assistita/ controllata volumetrica e pressometrica [(A)CV e (A)PCV o acronimi equivalenti]
SIMV (o acronimi equivalenti) a pressione e a volume
Ventilazione a pressione di supporto (PSV o acronimi equivalenti)
Pressione Positiva Continua nelle vie aeree (CPAP)
PEEP
Presenza trigger controllato almeno a flusso
presenza modulo ETCO2 integrato
Peso e dimensioni contenute
Possibilità di rappresentazione dei dati in formato alfanumerico e grafico simultaneamente (rappresentazione simultanea delle curve di flusso e di pressione e di almeno altri 3 parametri alfanumerici)
Caratteristiche e Regolazione dei parametri operativi (specificare la modalità) |  | Descrizione
Regolazione dei seguenti parametri
volume corrente
volume minuto
frequenza respiratoria
flusso inspiratorio
Rapporto I/E
Pausa inspiratoria
PEEP/CPAP
(FiO2%) Campo percentuale di O2
Sistema di autodiagnosi dello stato funzionale con presenza di allarmi ottico – acustici.
Monitor a colori di dimensioni >= a 7”
Presenza di allarmi acustici e visivi
batteria ricaricabile con autonomia di almeno 150 minuti, con possibilità di sostizione in corso di utilizzo (il ventilatore deve essere fornitito con seconda batteria e caricabatteria esterno)
Fornito di accorgimenti e facilitazioni per il trasporto e la protezione da danneggiamento da agenti esterni .
Possibilità di scaricare i dati
Accessori opzionali richiesti (non inclusi in configurazione ma la cui disponibilità deve essere obbligatoriamente garantita pena l’esclusione) (Po):
· Morsetto per barra universale
· Set di batterie di riserva
· Caricabatterie esterno
· borsa
Descrizione: descrivere le caratteristiche della funzione e/o le eventuali condizioni migliorative
NB: indicare con n.a., dove i quesiti sono non applicabili
REQUISITI PER LA VALUTAZIONE DI QUALITA'
prestazioni sistema pneumatico | Presente/Assente | Descrizione
prestazioni sistema pneumatico : prestazioni pneumatiche e del sistema ventilarorio
sensore di pressione - sensibilità -posizione - affidabilità manuttenzione
sensore di flusso - sensibilità -posizione - affidabilità manuttenzione
sensore di ossigeno - sensibilità -posizione - affidabilità manuttenzione
trigger di flusso -sensibilità
autonomia di funzionamento anche in assenza di collegamento a gas ad alta pressione
caratteristiche operative della macchina
tempi start up
tipologia e caratteristiche degli allarmi (elencarli e descriverli)
caratteristiche costruttive
peso (kg)
dimensioni (largh. x alt .x prof. in cm)
protezione da urti e impermeabilità (indicare il grado di protezione IP e descrivere)
caratteristiche autonomia dell'alimentazione elettrica
autonomia (tempi e descrione per valutare il parametro di qualità relativo)
numero batterie (descerne anche la sostituzione)
caratteristiche DISPLAY
risoluzione
orientabilità
angolo visualizzazioene
accorgimenti per ottimizzare la visualizzazione dei parametri in condizione di illuminazione variabile
numero di curve visualizzate contemporaneamente
altro
SERVIZI
disponibilità a fornire i ricambi
ricambi inviati entro 1 giornio lavorativo dalla richiesta
disponibilità a fornire i manuali di service
disponibilità a fornire i tools disgnostici
disponibilità a fornire i tools informatici di ripristino software applicativo e sistema operativo
Descrizione: descrivere le caratteristiche della funzione e/o le eventuali condizioni migliorative
NB: indicare con n.a., dove i quesiti sono non applicabili

## Lotto 5
Allegato: QUESTIONARIO TECNICO
LOTTO 5
ventilatori polmonari per camera iperbarica
DITTA OFFERENTE
DITTA PRODUTTRICE
MODELLO
REQUISITI ESSENZIALI
Tipo e tecniche di ventilazione: | Presente/Assente | Descrizione
Idoneo all’utilizzo in camera iperbarica sino almeno alla profondità di 20 m
Tipologia di paziente adulto, pediatrico
Ventilazione controllata a volume
Ventilazione controllata a pressione
Ventilazione assistita (AMV o acronimi equivalenti)
SIMV
Ventilazione di back-up
Pressione Positiva Continua nelle vie aeree (CPAP)
Regolazione almeno dei seguenti parametri operativi (specificare la modalità)
Volume corrente
Frequenza respiratoria
Stabilità della frequenza respiratoria a tutte le profondità
Flusso inspiratorio
Rapporto I:E
Campo percentuale di O2 regolabile con mixer
Sistema di autodiagnosi dello stato funzionale con presenza di allarmi ottico – acustici.
Completo di display di dimensioni >= a 12"
Presenza di allarmi acustici e visivi (specificare)
Sistema di alimentazione a batterie ricaricabili con autonomia almeno 3 ore
Altro
Dotato di carrello semplice
Accessori opzionali richiesti (non inclusi in configurazione ma la cui disponibilità deve essere obbligatoriamente garantita pena l’esclusione) (Po):
· Morsetto per barra universale
· Set di batterie di riserva
· Caricabatterie esterno
Descrizione: descrivere le caratteristiche della funzione e/o le eventuali condizioni migliorative
NB: indicare con n.a., dove i quesiti sono non applicabili
REQUISITI PER LA VALUTAZIONE DI QUALITA'
prestazioni sistema pneumatico | Presente/Assente | Descrizione
prestazioni sistema pneumatico : prestazioni pneumatiche e del sistema ventilarorio
sensore di pressione - sensibilità -posizione - affidabilità manuttenzione
sensore di flusso - sensibilità -posizione - affidabilità manuttenzione
sensore di ossigeno - sensibilità -posizione - affidabilità manuttenzione
trigger -sensibilità
compensazione automatica del volume a tutte le profondità (descrivere)
caratteristiche operative della macchina
tempi start up
tipologia e caratteristiche degli allarmi (elencarli e descriverli)
caratteristiche costruttive
peso (kg)
dimensioni (largh. x alt. x prof. in cm)
accorgimenti per utilizzo ottimale in camera iperbarica (descrivere)
caratteristiche autonomia dell'alimentazione elettrica
autonomia (tempi e descrione per valutare il parametro di qualità relativo)
numero batterie (descerne anche la sostituzione)
caratteristiche DISPLAY
dimensioni
risoluzione
orientabilità
angolo visualizzazioene
accorgimenti per ottimizzare la visualizzazione dei parametri in condizione di illuminazione variabile
possibilità gancio
altro
configurabilità e aggiornabilità
descrivere
SERVIZI
disponibilità a fornire i ricambi
ricambi inviati entro 1 giornio lavorativo dalla richiesta
disponibilità a fornire i manuali di service
disponibilità a fornire i tools disgnostici
disponibilità a fornire i tools informatici di ripristino software applicativo e sistema operativo
Descrizione: descrivere le caratteristiche della funzione e/o le eventuali condizioni migliorative
NB: indicare con n.a., dove i quesiti sono non applicabili