CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI ID14ECO017.

**CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI IN GARA PENA ESCLUSIONE:**

**LOTTO 1: PANNOLONE MUTANDINA**

Ausilio assorbente LATEX FREE composto, da materiale impermeabile e traspirante su tutta la superficie interna ed esterna e ipoallergenico a contatto con la pelle, avente forma idonea a realizzare quando indossato una mutandina; confezionato con sistema di fissaggio pluriposizionabile per chiusura in vita. Presenza di barriere elastiche morbide ai bordi longitudinali per assicurare una maggior tenuta, indicatore di cambio, fluff di pura cellulosa di forma sagomata, con polimeri superassorbenti.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTTO | VOCE | FORMATO | LIVELLO DI ASSORBENZA | FABBISOGNO PER 36 MESI |
| 1 | A | **Piccolo** (per utilizzatori con circonferenza in vita da circa 50 a 80cm) | Moderata |  |
| B | **Piccolo** (per utilizzatori con circonferenza in vita da circa 50 a 80cm) | Elevata |  |
| C | **Medio** (per utilizzatori con circonferenza in vita circa da 70 a 110 cm) | Moderata |  |
| D | **Medio** (per utilizzatori con circonferenza in vita circa da 70 a 110 cm) | Elevata |  |
| E | **Grande** (per utilizzatori con circonferenza in vita da circa 100 a 150 cm) | Moderata |  |
| F | **Grande** (per utilizzatori con circonferenza in vita da circa 100 a 150 cm) | Elevata |  |
| G | **Extra grande** (per utilizzatori con circonferenza in vita oltre i 150 cm) | Moderata |  |
| H | **Extra grande** (per utilizzatori con circonferenza in vita oltre i 150 cm) | Elevata |  |

**LOTTO 2: PANNOLONE MUTANDINA CON FISSAGGIO A CINTURA**

Ausilio assorbente LATEX FREE, costituito da materiale impermeabile e traspirante su tutta la superfice interna ed esterna e ipoallergico a contatto con la pelle, Avente forma idonea sagamata con cintura di fissaggio integrato. Alla cintura situata all’estremità posteriore del prodotto, dopo averla chiusa in vita tramite fascetta riposizionabili, si aggancia il lato anteriore tramite fascette riposizionabili. Presenza di barriere elastiche morbide ai bordi longitudinali per assicurare una maggior tenuta, indicatore di cambio, fluff di pura cellulosa di forma sagomata, con polimeri superassorbenti, cintura di fissaggio resistente, ma anche morbida e delicata sulla cute, preferibilmente traspirante.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTTO | VOCE | FORMATO | LIVELLO DI ASSORBENZA | FABBISOGNO PER 36 MESI |
| 2 | A | **Medio** (per utilizzatori con circonferenza in vita circa da 70 a 110 cm) | Moderata |  |
| B | **Medio** (per utilizzatori con circonferenza in vita circa da 70 a 110 cm) | Elevata |  |
| C | **Grande** (per utilizzatori con circonferenza in vita da circa 100 a 150 cm) | Moderata |  |
| D | **Grande** (per utilizzatori con circonferenza in vita da circa 100 a 150 cm) | Elevata |  |

**LOTTO 3:PANNOLONE SAGOMATO + MUTANDA ELASTICIZZATA RIUTILIZZABILE**

Ausilio assorbente sagomato LATEX FREE, costituito da materiale impermeabile e traspirante su tutta la superficie interna ed esterna e ipoallergico a contatto con la pelle in congiunzione con mezzi di fissaggio separati (norma ISO 09.30.04.018- 09.30.04.015 – 09.30.04.012).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTTO | VOCE | FORMATO | LIVELLO DI ASSORBENZA | FABBISOGNO PER 36 MESI |
| 3 | A | Medio | Moderata |  |
| B | Medio | Elevata |  |
| C | Grande | Moderata |  |
| D | Grande | Elevata |  |

Mutanda elasticizzata: indumento latex freee riutilizzabile lavabile preconfezzionato senza barriere ai liquidi elasticizzato idoneo ad aderire tra le gambe e contenere e mantenere in posizione il pannolone sagomato o rettangolare.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTTO | VOCE | FORMATO | FABBISOGNO PER 36 MESI |
| 3 | E | Medio |  |
| F | Grande |  |
| G | Extra grande |  |

**LOTTO 4: PANNOLONE RETTANGOLARE CON BARRIERA**

Ausilio assorbente latex free rettangolare con barriera a liquidi, (norma ISO 9949-3:1,12,12). L'ausilio è composto da un supporto e da un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle (od in entrambi i lati), all'interno ha un fluff di pura cellulosa , con o senza polimeri assorbenti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTTO | VOCE | FORMATO | FABBISOGNO PER 36 MESI |
| 4 | A | Misura 40x12 |  |
| B | Misura 50x15 |  |

**LOTTO 5:**

1. **ASSORBENTE IGIENICO PER SIGNORA (PUERPERE).** Ausili sagomati latex free **con livello di assorbenza super.** Supporto di materiale esterno impermeabile di forma sagomata; rivestimento interno in TNT ipoallergico nel lato a contatto con la cute; materassino assorbente in fluff di pura cellulosa; polimeri superassorbenti, dotati di fascetta adesiva esterna per l’ancoraggio alla biancheria intima.
2. **ASSORBENTE IGIENICO PER SIGNORA SAGOMATO SOTTILE CON ALI.** Ausili sagomati latex free **con livello di assorbenza super**. Supporto di materiale esterno impermeabile di forma sagomata; rivestimento interno in TNT ipoallergico nel lato a contatto con la cute; materassino assorbente in fluff di pura cellulosa; polimeri superassorbenti, dotati di fascetta adesiva esterna per l’ancoraggio alla biancheria intima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE | FABBISOGNO PER 36 MESI |
| 5 | A | Assorbente igienico per signora (puerpere) |  |
| B | Assorbente igienico per signora sagomato sottile con ali |  |

**LOTTO 6: PANNOLINI MUTANDINA PER BAMBINI**

Ausilio assorbente LATEX FREE composto da materiale impermeabile e traspirante su tutta la superficie interna ed esterna e ipoallergenico a contatto con la pelle, avente forma idonea a realizzare quando indossato una mutandina; confezionato con sistema di fissaggio pluriposizionabile per chiusura in vita. Presenza di barriere elastiche morbide ai bordi longitudinali per assicurare una maggior tenuta, indicatore di cambio, fluff di pura cellulosa di forma sagomata, con polimeri superassorbenti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE | FABBISOGNO PER 36 MESI |
| 6 | A | Pannolini mutandine per neonati prematuri da 0,5 a 1,5 kg |  |
| B | Pannolini mutandine “micro”per bambini con peso da 1 a 2,5 kg |  |
| C | Pannolini mutandine per neonato da 2 a 6 kg |  |
| D | Pannolini mutandine per bambini da 4 a 9 kg |  |
| E | Pannolini mutandine per bambini da 7/18 Kg |  |
| F | Pannolini mutandine per bambini da 11/25 kg |  |
| G | Pannolini mutandine per bambini da 15/30 kg |  |

**LOTTO 7: TRAVERSA SALVAMATERASSO**

Ausilio assorbente latex free non indossabile con barriera ai liquidi (norma ISO 9949-3:2,12,12). Il presidio è composto da un supporto di materiale impermeabile preferibilmente traspirante e da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, ipoallergenico a contatto con la pelle.

Requisito tecnico minimo:

Voce A e B la superficie del tampone assorbente non inferiore al 75% della superficie totale.

Voce C la superficie del tampone assorbente non inferiore al 25% della superficie totale.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE | FABBISOGNO PER 36 MESI |
| 7 | A | Traversa con o senza mezzi di ancoraggio 60 x 90 cm ca. |  |
| B | Traversa con o senza mezzi di ancoraggio 40 x 60 cm ca. |  |
| C | Traversa con o senza mezzi di ancoraggio 80x180 cm ca. rimboccabile |  |

**LOTTO 8: PANNOLINI SAGOMATI PER PICCOLA INCONTINENZA MASCHILE**

Ausilio sagomato di piccole dimensioni, funzionale alle esigenze di piccola incontinenza e alle caratteristiche fisioanatomiche maschili, dotati di fascetta adesiva esterna per l’ancoraggio alla biancheria intima dell’ utilizzatore.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE | FABBISOGNO PER 36 MESI |
| 8 | A | Ausilio sagomato per incontinenza maschile |  |