## 2019
nuvo lotto | voce | TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | DESTINAZIONE | F.F. | fornire con | NOTE
1 | a | PRODOTTO A BASE DI POLIVINILPIRROLIDONE-IODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA MIN 7,5% - MAX 10% DI IODOPOVIDONE | PER LA DISINFEZIONE DELLA CUTE INTEGRA E LESA. | fl. da 1000 ml | con sotto-tappo riduttore
2 | a | PRODOTTO A BASE DI POLIVINILPIRROLIDONE-IODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA MIN 7,5% - MAX 10% DI IODOPOVIDONE | PER LA DISINFEZIONE DELLA CUTE INTEGRA E LESA. | fl. da 200/250 ml
3 | a | PRODOTTO A BASE DI POLIVINILPIRROLIDONE-IODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA MIN 7,5% - MAX 10% DI IODOPOVIDONE | PER LA DISINFEZIONE DELLA CUTE INTEGRA E LESA. | fl. da 100 - 125 ml
4 | a | PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 0,5% IN SOLUZIONE IDROALCOLICA (ETANOLO MIN 65% P/P) | PER L’ANTISEPSI DELLA CUTE INTEGRA E LA PREPARAZIONE DEL CAMPO OPERATORIO | fl. da 500 ml | 1 erogatore per flacone
5 | a | PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 0,5% IN SOLUZIONE IDROALCOLICA (ETANOLO MIN 65% P/P) | PER L’ANTISEPSI DELLA CUTE INTEGRA E LA PREPARAZIONE DEL CAMPO OPERATORIO | fl. da 250 ml
6 | a | PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 2% IN SOLUZIONE IDROALCOLICA (ETANOLO MIN 65% P/P) | PER L’ANTISEPSI DELLA CUTE INTEGRA | fl. da 100 ml | spray aggraffato (non manomissibile)
7 | a | PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 2% IN SOLUZIONE IDROALCOLICA (ETANOLO MIN 65% P/P) | PER L’ANTISEPSI DELLA CUTE INTEGRA | fl. da 250 ml | tappo spray avvitato
8 | a | PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 2% IN SOLUZIONE IDROALCOLICA (ETANOLO MIN 65% P/P) | PER L’ANTISEPSI DELLA CUTE INTEGRA | fl. da 250 ml | tappo a vite (no spry)
9 | a | PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 2% IN SOLUZIONE IDROALCOLICA (ETANOLO MIN 65% P/P) | PER L’ANTISEPSI DELLA CUTE INTEGRA | fl. da 20 ml
10 | a | PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 2% IN SOLUZIONE IDROALCOLICA (ETANOLO MIN 65% P/P) COLORATA | PER LA PREPARAZIONE DEL CAMPO OPERATORIO (DURATA DOPO COLORAZIONE MINIMO 3 GIORNI) | fl. da 120 ml
11 | a | PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA 2% COLORATA IN ALCOL ISOPROPILICO ALMENO 60% | per l'antisepsi della pelle prima di procedure mediche invasive | 3-5 ml in soluzione | con APPLICATORE
12 | a | PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA 2% COLORATA IN ALCOL ISOPROPILICO ALMENO 60% | per l'antisepsi della pelle prima di procedure mediche invasive | 10-12 ml in soluzione | con APPLICATORE
13 | a | PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA 2% COLORATA IN ALCOL ISOPROPILICO ALMENO 60% | per l'antisepsi della pelle prima di procedure mediche invasive | 1,5 ml in soluzione | con APPLICATORE
14 | a | ACQUA OSSIGENATA STABILIZZATA (PEROSSIDO DI IDROGENO) F.U. 3% - 10 VOL. | per detersione meccanica e blanda antisepsi delle piccole ferite | fl. da 1000 ml
15 | a | ACQUA OSSIGENATA STABILIZZATA (PEROSSIDO DI IDROGENO) F.U. 3% - 10 VOL. | per detersione meccanica e blanda antisepsi delle piccole ferite | fl. da 200/250 ml
16 | a | CLORODERIVATO INORGANICO IN SOLUZIONE ALLO 0,11% P/V DI CLORO ATTIVO | PER ANTISEPSI CUTE INTEGRA | fl. da 500 ml
17 | a | CLORODERIVATO INORGANICO IN SOLUZIONE ALLO 0,11% P/V DI CLORO ATTIVO | PER ANTISEPSI CUTE INTEGRA | fl. spray da 250-250 ml | fornire il prodotto erogatore spray
18 | a | CLORODERIVATO INORGANICO IN SOLUZIONE ALLO 0,055% P/V DI CLORO ATTIVO | PER ANTISEPSI CUTE LESA E MUCOSE | fl. da 1000 ml
19 | a | CLORODERIVATO INORGANICO IN SOLUZIONE ALLO 0,055% P/V DI CLORO ATTIVO | PER ANTISEPSI CUTE LESA E MUCOSE | fl. da 500 ml
20 | a | CLORODERIVATO INORGANICO IN SOLUZIONE ALLO 0,055% P/V DI CLORO ATTIVO | PER ANTISEPSI CUTE LESA E MUCOSE | fl. da 250 ml
21 | a | CLOREXIDINA GLUCONATO 0,015% + CETRIMIDE 0,15% SOLUZIONE | PER ANTISEPSI CUTE LESA E MUCOSE | busta monodose 20/30 ml apertura facilitata
22 | a | CLOREXIDINA GLUCONATO 0,05% SOLUZIONE | PER ANTISEPSI CUTE LESA | busta monodose 20/30 ml apertura facilitata
23 | a | PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 2%. SOLUZIONE ACQUOSA DETERGENTE | PER LAVAGGIO ANTISETTICO DELLE MANI | fl. da 500 ml
24 | a | PRODOTTO A BASE DI POLIVINILPIRROLIDONE - IODIO MINIMO 7,5% IN SOLUZIONE ACQUOSA CON DETERGENTI | PER IL LAVAGGIO ANTISETTICO E CHIRURGICO DELLE MANI | fl. da 500 ml | erogatori con beccuccio lungo + supporti a muro con leva per azionamento a gomito
25 | a | PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 4% SOLUZIONE ACQUOSA DETERGENTE | PER IL LAVAGGIO ANTISETTICO E CHIRURGICO DELLE MANI | busta monodose 30 ml apertura facilitata
26 | a | PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 4% SOLUZIONE ACQUOSA DETERGENTE | PER IL LAVAGGIO ANTISETTICO E CHIRURGICO DELLE MANI | fl. da 500 ml | erogatori con beccuccio lungo + supporti a muro con leva per azionamento a gomito
27 | a | SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL A BASE DI ALCOL ETILICO (62-70°) E/O ISOPROPILICO (ALMENO 50%) SENZA ULTERIORI ANTISETTICI CON AGGIUNTA DI SOSTANZE EMOLLIENTI, UMETTANTI, PROTETTIVE. | PER DISINFEZIONE DELLE MANI CUTE INTEGRA IDONEO ANCHE PER L'ANTISEPSI CHIRURGICA DELLE MANI | fl. da 100 ml
28 | a | SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL A BASE DI ALCOL ETILICO (62-70°) E/O ISOPROPILICO (ALMENO 50%) SENZA ULTERIORI ANTISETTICI CON AGGIUNTA DI SOSTANZE EMOLLIENTI, UMETTANTI, PROTETTIVE. | PER DISINFEZIONE DELLE MANI CUTE INTEGRA IDONEO ANCHE PER L'ANTISEPSI CHIRURGICA DELLE MANI | fl. da 500 ml | Erogatore premontato; prodotto fornito con idonei supporti a muro/fondo letto x i flaconi da 500 ml di GEL Mani (circa 30%)
29 | a | SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL A BASE DI ALCOL ETILICO (62-70°) E/O ISOPROPILICO (ALMENO 50%) SENZA ULTERIORI ANTISETTICI CON AGGIUNTA DI SOSTANZE EMOLLIENTI, UMETTANTI, PROTETTIVE. | PER DISINFEZIONE DELLE MANI CUTE INTEGRA IDONEO ANCHE PER L'ANTISEPSI CHIRURGICA DELLE MANI | cartuccia da 1 litro | RICARICA X DISPENCER (PVD021000) ELETTRONICO TOUCHLESS (GIA PRESENTE IN OSP. PORDENONE; ASUIUD; CRO)
30 | a | SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL A BASE DI ALCOL ETILICO (62-70°) E/O ISOPROPILICO (ALMENO 50%) SENZA ULTERIORI ANTISETTICI CON AGGIUNTA DI SOSTANZE EMOLLIENTI, UMETTANTI, PROTETTIVE. | PER DISINFEZIONE DELLE MANI CUTE INTEGRA IDONEO ANCHE PER L'ANTISEPSI CHIRURGICA DELLE MANI | cartuccia da 1 litro | RICARICA X DISPENCER ELETTRONICO TOUCHLESS SOTTO INDICATO
| b | dispendcer elettronico touchless a muro con banner descrittivo e accessio salvagoccia |  | pz
| c | piantana con sistema antigoccia integrato |  | pz
31 | a | SOLUZIONE IDROALCOLICA LIQUIDA A BASE DI ALCOL ETILICO (ALMENO 70%), CON SOSTANZE EMOLLIENTI E PROTETTIVE, SENZA AGGIUNTA DI ULTERIORI ANTISETTICI. | PER DISINFEZIONE DELLE MANI CUTE INTEGRA IDONEO ANCHE PER L'ANTISEPSI CHIRURGICA DELLE MANI | fl. da 500 ml | 1 erogatore per ogni flac ; fornito con idonei supporti a muro (circa 30%)
32 | a | SOLUZIONE IDROALCOLICA LIQUIDA A BASE DI ALCOL ETILICO (ALMENO 70%), CON SOSTANZE EMOLLIENTI E PROTETTIVE, SENZA AGGIUNTA DI ULTERIORI ANTISETTICI. | PER DISINFEZIONE DELLE MANI CUTE INTEGRA IDONEO ANCHE PER L'ANTISEPSI CHIRURGICA DELLE MANI | fl. da 100 ml
33 | a | SOLUZIONE IDROALCOLICA LIQUIDA A BASE DI ALCOL ETILICO (ALMENO 70%), CON SOSTANZE EMOLLIENTI E PROTETTIVE, SENZA AGGIUNTA DI ULTERIORI ANTISETTICI. | PER DISINFEZIONE DELLE MANI CUTE INTEGRA IDONEO ANCHE PER L'ANTISEPSI CHIRURGICA DELLE MANI | fl. da 500 ml | idoneo al dispencer a fotocellula già presente Osp Gemona (AAS3 in sala operatoria N. 10012743
34 | a | PRDOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 4% CON DETERGENTE | PER DOCCIA ANTISETTICA PREOPERATORIA DEL PAZIENTE | busta da 20-30 ml |  | mai aggiudicato vedere se esiste
35 | a | PRODOTTO PER DISIFEZIONE CHIRURGICA DELLA MUCOSA VAGINALE A BASE DI IODOPOVIDONE 10% |  | fl. da 250 ml
36 | a | CLORODERIVATI INORGANICI ALLO 0,55% DI CLORO ATTIVO SOLUZIONE PRONTA | PER DISINFEZIONE DISPOSITIVI MEDICI IN DIALISI PERITONEALE | fl. da 1000 ml
37 | a | CLORODERIVATI INORGANICI ALLO 0,55% DI CLORO ATTIVO SOLUZIONE PRONTA | PER DISINFEZIONE DISPOSITIVI MEDICI IN DIALISI PERITONEALE | fl. da 200 ml | tappo spray
38 | a | PREPARATO A BASE DI DISINFETTANTI (NO ACIDO PERACETICO) CON MISCELA DI ENZIMI PROTEOLITICI | PER LA DECONTAMINAZIONE E DETERSIONE DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO | fl. da 1000 ml |  | riferimento esozim
39 | a | PREPARATO A BASE DI ACIDO PERACETICO (CONC. MIN. 1800 PPM) CON MISCELA DI ENZIMI PROTEOLITICI | PER DECONTAMINAZIONE, DETERSIONE E DISINFEZIONE DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO | 1000 g
40 | a | PRODOTTO A BASE DI ALCHIL, ARIL FENOLI E FENOLI ALOGENATI IN EMULSIONE LIQUIDA ASSOCIATI A TENSIOATTIVI ANIONICI, NON IONICI LIPOFILI E IDROFILI ED AGENTI SEQUESTRANTI monodose per preparazione di 5/10 lt di prodotto pronto all'uso | PER LA DECONTAMINAZIONE, DETERSIONE E DISINFEZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI | busta da 50ml | (in confezione da max 10 buste)
41 | A | PREPARATO PRONTO USO A BASE DI ACIDO PERACETICO, O IN GRADO DI GENERARE ACIDO PERACETICO AL MOMENTO DELL'USO (CONC. PAA 1500-2000 PPM), IN SOLUZIONE PRONTA CON ATTIVATORE LIQUIDO. STABILITA' DOPO ATTIVAZIONE PER ALMENO DUE SETTIMANE | DESTINATO ALLA DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE DI ENDOSCOPI E DISPOSITIVI MEDICI | tan. 5000 ml | fornire le strisce reattive specifiche per il controllo della concentrazione di acido peracetico. Non condizionati ai litri ordinati ma a richieste nell'ordine (vedere CSA pag 50)
| B | PREPARATO PRONTO USO A BASE DI ACIDO PERACETICO, O IN GRADO DI GENERARE ACIDO PERACETICO AL MOMENTO DELL'USO (CONC. PAA 1500-2000 PPM), IN SOLUZIONE PRONTA CON ATTIVATORE LIQUIDO. STABILITA' DOPO ATTIVAZIONE PER ALMENO DUE SETTIMANE | DESTINATO ALLA DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE DI ENDOSCOPI E DISPOSITIVI MEDICI | fl. da 1000 ml | fornire le strisce reattive specifiche per il controllo della concentrazione di acido peracetico. Non condizionati ai litri ordinati ma a richieste nell'ordine (vedere CSA pag 50)
42 | a | SOLUZIONE CONCENTRATA A BASE DI GLUCOPROTAMINA 25%+ ADIUVANTI/TENSIOATTIVI | PER LA DECONTAMINAZIONE E LA DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO DI DISPOSITIVI MEDICI | fl. da 2000 ml | 1 idoneo dosatore/misurino x flacone
43 | a | SOLUZIONE CONCENTRATA A BASE DI GLUCOPROTAMINA 25%+ ADIUVANTI/TENSIOATTIVI | PER LA DECONTAMINAZIONE E LA DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO DI DISPOSITIVI MEDICI | fl. da 6000 ml
44 | a | SALVIETTE IMBEVUTE DI CLOREXIDINA 2% ALCOL ISOPROPRILICO ALMENO 50% O ALCOL ETILICO ALMENO 60-70%. | PER DISINFEZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI | busta da 3-5 ml
45 | a | PRODOTTO A BASE DI ALCOOL ETILICO (70% P/P) | PER LA DISINFEZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI | fl. da 1000 ml | 1 erogatore per flacone
46 | a | SALVIETTA DETERGENTE DISINFETTANTE A BASE DI PEROSSIDO D'IDROGENO E TENSIOATTIVI SENZA ALCOOL, FENOLO E ALDEIDI | PER LA DETERSIONE E DISINFEZIONE SENZA RISCIACQUO DI SUPERFICI DI DISPOSITIVI MEDICI COMPRESO SONDE ECOGRAFICHE | salvietta
47 | a | Schiuma detergente disinfettante a base di perossido d'idrogeno e tensioattivi senza alcool, fenolo e aldeidi | Per la detersione e disinfezione senza risciacquo di superfici di dispositivi medici, | fl. da 750ml
48 | a | SOLUZIONE DISINFETTANTE CONCENTRATA A BASE DI CLORODERIVATI INORGANICI (CLORO ATTIVO 1,1%) | PER DISINFEZIONE DISPOSITIVI MEDICI | fl. da 1000 ml | 1 idoneo dosatore/misurino x flacone
49 | a | SOLUZIONE DISINFETTANTE CONCENTRATA A BASE DI SODIO IPOCLORITO 1,1% | PER LA DISINFEZIONE DI OGGETTI PER NEONATI/ ALIMENTI (PMC) | fl. da 1000 ml | 1 idoneo dosatore/misurino x flacone
50 | a | PANNO MONOUSO IMBEVUTO DI IPOCLORITO DI SODIO 0,1% (CL 1.000 PPM CIRCA) | PER LA DISINFEZIONE A FREDDO DI SUPERFICI DI DISPOSITIVI MEDICI (DESTINAZIONE EXTRA DIALISI) | busta monodose
51 | a | SALVIETTA ASCIUTTA DETERGENTE DISINFETTANTE A BASE DI ACIDO PERACETICO E PEROSSIDO D'IDROGENO ATTIVATA UNA VOLTA IMBEVUTA IN ACQUA SENZA ALCOL, FENOLO, ALDEIDE | PER LA DETERSIONE E CONTEMPORANEA DISINFEZIONE DI SUPERFICI DI DISPOSITIVI MEDICI | salvietta 20x30 cm circa
52 | a | SALVIETTE IMBEVUTE DI CLOREXIDINA 2% ALCOL ISOPROPRILICO ALMENO 50% O ALCOL ETILICO ALMENO 60-70%. | PER DISINFEZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI | busta da 3-5 ml
53 | a | DICLORO ISOCIANURATO IN COMPRESSE 1 COMPRESSA SCIOLTA IN 1000 ML DI ACQUA DEVE FORNIRE UNA CONCENTRAZIONE DI CLORO ATTIVO NON INFERIORE A 2.500 PPM. (DM) | PER DISINFEZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI | cpr
54 | a | DICLORO ISOCIANURATO IN GRANULI | PER DECONTAMINAZIONE DI SPANDIMENTI DI MATERIALE ORGANICO | Barattolo da 500 g o conf inferiori
55 | a | DICLORO ISOCIANURATO IN COMPRESSE 1 COMPRESSA SCIOLTA IN 1000 ML DI ACQUA DEVE FORNIRE UNA CONCENTRAZIONE DI CLORO ATTIVO NON INFERIORE A 1.000 PPM. (PMC) | PER DISINFEZIONE SUPERFICI ED AMBIENTI AD ALTO RISCHIO | cpr |  | per agg la ditta deve indicare il prezzo di 1 LT di soluzione con concentrazione di clorao attivo 1.000 PPM
56 | a | SOLUZIONE CONCENTRATA A BASE DI CLORO DERIVATI CON DETERGENTI E/O TENSIOATTIVI. CLORO DISPONIBILE PARI 2-3% | DESTINATA ALLA DETERSIONE E DISINFEZIONE DI SUPERFICI E PAVIMENTI | fl. da 1000 ml
57 | a | SOLUZIONE CONCENTRATA A BASE DI CLORO DERIVATI CON DETERGENTI E/O TENSIOATTIVI. CLORO DISPONIBILE PARI 2-3% | DESTINATA ALLA DETERSIONE E DISINFEZIONE DI SUPERFICI E PAVIMENTI | tan. 5000 ml
58 | a | DICLORO ISOCIANURATO IN COMPRESSE 1 COMPRESSA SCIOLTA IN 1000 ML DI ACQUA DEVE FORNIRE UNA CONCENTRAZIONE DI CLORO ATTIVO NON INFERIORE A 2.500 PPM | PER DISINFEZIONE SUPERFICI ED AMBIENTI AD ALTO RISCHIO | cpr |  | per agg la ditta deve indicare il prezzo di 1 LT di soluzione con concentrazione di clorao attivo 2.500 PPM