ID.14PRE010.1

- NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO

art.  1 Modalità di gara

art.  2 Procedure di trasmissione dell’offerta e di invio della campionatura

art.  3 Documenti di partecipazione

art.  4 Caratteristiche dell’offerta economica

art.  5 Procedura di individuazione della migliore offerta

art.  6 Requisiti tecnici

art.  7 Criteri e parametri per la valutazione delle offerte

art.  8 Richiesta informazioni

art.  9 Rinvio allo Schema di Convenzione

art. 10 Informativa sul trattamento dei dati

Art. 1

(Modalità di gara)

L’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, di seguito denominato EGAS, ha indetto gara a procedura aperta, per la stipula di una Convenzione per l’affidamento della fornitura di guanti ad uso sanitario, con l’osservanza delle presenti norme, nonché delle disposizioni contenute nel Bando Integrale di Gara, nello Schema di Convenzione e nel Capitolato Speciale. Tutti gli Enti del S.S.R. interessati potranno aderire alla Convenzione.

L’EGAS è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente e alla stipula della Convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra i singoli Enti del SSR interessati ed il Fornitore attraverso la stipula di “Contratti derivati”.

L’EGAS si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire all’individuazione della Ditta migliore offerente della fornitura, sia nel caso venga meno l’interesse pubblico all’effettuazione della stessa, sia nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81, comma 3 d.lgs 163/2006). La convenienza viene valutata ai sensi dell’art. 89 d.lgs 163/2006.

L’EGAS si riserva di non procedere ad aggiudicazione, ovvero di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nei casi e alle condizioni di cui al D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito con L. 7/08/2012 n. 135.

Art. 2

(Procedure di trasmissione dell’offerta e della campionatura)

L’offerta dovrà pervenire, in formato cartaceo, in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recante sul frontespizio il nominativo del mittente nonché l’oggetto della gara: “Offerta relativa alla gara con procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di guanti ad uso sanitario per un periodo di 48 mesi – ID.14PRE010.1”.

Il plico dovrà contenere all’interno n. 3 buste separate, di cui la n. 3 dovrà essere regolarmente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara, mentre per la n. 1 e la n. 2 sarà sufficiente una chiusura normale:

- Busta n. 1 recante l’indicazione “DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE” (vedere art. 3 delle presenti Norme di partecipazione alla gara);

- Busta n. 2 recante l’indicazione “DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA” (vedere elenco documenti richiesti nel Capitolato Speciale);

- Busta n. 3 recante l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA” (vedere art. 4 delle presenti Norme di partecipazione alla gara).

Il plico andrà indirizzato all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) in Via Colugna n. 50 Palazzina n. 16 - 33100 UDINE e dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R. tramite Servizio postale di Stato o mediante agenzie di recapito, ovvero con consegna a mano, all’Ufficio Protocollo dell’EGAS, entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara, pena l’esclusione dalla gara.

Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo dell’EGAS sono i seguenti:

- dal lunedì al giovedì: 08.30 -16.00

- venerdì: 8.30 – 13.00

All’indirizzo sopra riportato dovrà essere inviata esclusivamente l’offerta contenente le buste n. 1, 2 e 3 di cui sopra e non anche la campionatura, che dovrà invece essere inviata separatamente dall’offerta al seguente indirizzo:

- “Magazzino Unico Aziendale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, via Biella n. 93, 33100 Udine – località Molin Nuovo”.

Giorni e orari di ricevimento campionatura: dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 12:00.

Si evidenzia che non verrà accettata alcuna campionatura consegnata presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) in Via Colugna n. 50 Palazzina n. 16 - 33100 UDINE.

Per le modalità di invio della campionatura, che dovrà essere inviata dalla ditta concorrente sempre entro il termine indicato nel bando di gara, pena l’esclusione dalla gara, si veda quanto indicato in dettaglio nel Capitolato speciale.

L’EGAS declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito del plico. In caso di consegna a mano farà fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra fissato, la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione.

Art. 3

(Documenti di partecipazione)

La ditta partecipante, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la presente procedura, ottiene dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

La ditta partecipante deve inserire all’interno della busta n. 1 la seguente documentazione:

La busta dovrà contenere un elenco numerato dei documenti presenti al proprio interno secondo il seguente ordine:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac-simile (vedere Allegato “A” alle Norme), corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

- Garanzia dell’importo indicato nella tabella di cui al Capitolato Speciale, costituita nelle forme previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, e con indicazione dell’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia, intestata all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) Via Colugna n. 50, deve avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità, secondo quanto prescritto dal comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La ditta dovrà segnalare espressamente il possesso del requisito per la suddetta riduzione.

In caso di partecipazione a più lotti, la ditta concorrente potrà presentare una garanzia unica, specificando i lotti ai quali intende partecipare.

La cauzione provvisoria garantisce il versamento in caso di applicazione della sanzione, nella misura dell’uno per mille del valore della gara, contemplata dal comma 2-bis dell’art. 38 e dal comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006, così come novellato dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014.

- Documento di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.Lgs.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Il documento di impegno può essere eventualmente anche integrato nel documento Garanzia di cui al precedente punto 2.

Tale documento di impegno va presentato soltanto se, per i lotti ai quali la ditta intende partecipare, è previsto il versamento della cauzione provvisoria.

- Versamento, ove previsto, relativo alla contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per gli importi indicati nella tabella di cui al Capitolato Speciale.

Sia nel caso di R.T.I. costituito, che nel caso di R.T.I. non ancora costituito, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo.

Per facilitare il versamento vedere apposita guida allegata al presente documento (vedere Allegato “B” alle Norme).

- Patto d’integrità debitamente sottoscritto dal legale rappresentante corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (vedere Allegato “H” alle Norme).

- PASSOE ai fini della comprova del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 e 48 del D. Lgs. 163/2006.

- Scheda fornitore debitamente compilata, con l’indicazione del domicilio ai fini delle comunicazioni e il relativo numero di fax (vedere Allegato “D” alle Norme).

- Elenco sintetico dei lotti ai quali la ditta partecipa, con indicazione - per ogni lotto - dell’importo del CIG versato (se dovuto) e dell’importo della cauzione versata (se dovuta);

- Copia dell’offerta economica priva dell’indicazione dei prezzi e degli sconti, riportante la seguente dicitura: “Copia dell’offerta economica senza indicazione dei prezzi e degli sconti”, specificando i lotti di gara e i codici-prodotto ai quali l’offerta si riferisce;

- Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, debitamente controfirmata (vedere Allegato “C” alle Norme).

- Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio con riferimento alle nuove disposizioni previste dall’entrata in vigore del D.lgs 159/2011 e nello specifico all’art 85 del predetto decreto (vedere modelli allegati F e G).

I documenti di cui ai punti 1-2-3-4-5 si intendono pena esclusione dalla gara, salvo quanto di seguito previsto:

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 38 e del comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs.163/2006, così come novellati dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014, il concorrente in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38 è tenuto al pagamento in favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 2, nonché le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al Capitolato d’Oneri, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura laddove prevista dagli atti di gara - l’applicazione, nei confronti del concorrente, della sanzione pecuniaria nella misura di cui sopra, nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38 comma 2 bis.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la documentazione di cui ai punti precedenti relativi ai “Documenti di partecipazione“, dovrà essere presentata da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, ad eccezione dell’attestazione del versamento della contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (a cura della solo capogruppo). Si precisa che con riferimento ai documenti di cui ai punti 2 e 3, gli stessi dovranno essere, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, cointestati a tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

- I concorrenti di altri Paesi Comunitari sono autorizzati a presentare la documentazione equipollente a quella richiesta.

L’EGAS si riserva di procedere ai relativi controlli, ai sensi di quanto previsto dalla D.P.R. 445/2000, nei confronti dei partecipanti alla gara.

Art. 4

(Caratteristiche offerta economica)

L’offerta economica (Busta n. 3) dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà riportare tutte le informazioni di cui all’Allegato “E” alle Norme. Per il medesimo lotto, non sono ammesse offerte “in alternativa”; nel caso venissero erroneamente formulate offerte “in alternativa”, il DSC prenderà in considerazione soltanto la prima offerta formulata e non anche l’offerta denominata “in alternativa”.

La ditta dovrà inoltre indicare, in calce all’offerta, la struttura economica dell’offerta stessa, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate nell’art. 87 co. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si richiede altresì che nella Busta n. 3 la ditta concorrente inserisca un CD contenente la medesima offerta economica di cui sopra in formato excel (o word), in base allo schema previsto nel sopra citato Allegato “E” alle Norme. In caso di difformità tra i due formati (cartaceo ed elettronico), farà fede il formato cartaceo. Se disponibile, si chiede, inoltre, di inserire nel CD copia del listino vigente.

La ditta dovrà indicare, per ogni lotto, un prezzo unico netto, nel senso che eventuali sconti dovranno essere già conteggiati nel prezzo offerto, con esclusione di annotazioni di sconti percentuali ulteriori in calce alle offerte o comunque annotati a parte.

- L’offerta dovrà essere redatta in termini di prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.

L’offerta dovrà avere validità non inferiore a 240 giorni dall’ultimo termine di presentazione e per tale periodo è irrevocabile e dovrà essere presentata secondo le modalità previste dall’art. 2.

Non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole (es: minimo d’ordine o spese di trasporto).

In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta congiunta dovrà:

- essere sottoscritta dai Rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate;

- specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese;

- contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.

Non è ammessa la partecipazione di una stessa ditta singolarmente e quale componente di un raggruppamento (né la presenza contestuale in più raggruppamenti, pena esclusione sia della ditta singola che del raggruppamento o dei raggruppamenti da eliminare). E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Ente di tutte le imprese raggruppate. In caso la R.T.I. sia individuata come migliore offerente, le singole imprese raggruppate devono conferire, in unico atto, mandato speciale con rappresentanza, irrevocabile, ad una di esse designata come capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autentica. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo. Per quanto non espressamente qui indicato si applica l’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

Tutte le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione richiesta verranno assoggettate a verifica, secondo quanto disposto dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006; l’Amministrazione valuterà l’anomalia delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 succitato.

Art. 5

(Procedura di individuazione della migliore offerta)

L’EGAS, verificata la regolarità della documentazione richiesta a corredo dell'offerta, procederà all' individuazione del miglior offerente, per ciascun lotto, secondo il criterio di cui all'art. 83 del D.Lgs 163/2006, ovvero all’offerta economicamente più vantaggiosa.

I plichi verranno aperti presso l’EGAS sito in via Colugna n. 50, 33100 Udine, nel giorno e ora stabiliti nel Bando di gara.

La procedura di gara si svolgerà con le seguenti modalità:

I° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla prima fase, che avrà luogo il giorno e all’ora indicati nel bando di gara, potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente o un’altra persona dallo stesso delegata, munita di apposita procura*.

Il Presidente di gara, assistito dal segretario verbalizzante, procederà all’apertura dei plichi pervenuti, dopo aver accertato la regolarità delle modalità di presentazione; verranno inizialmente esaminati i documenti di partecipazione, ammettendo o escludendo i concorrenti sulla base della documentazione di partecipazione. In seguito il Presidente di gara trasmetterà l’elenco delle Ditte ammesse e la documentazione tecnica alla Commissione Giudicatrice che effettuerà la valutazione tecnico-qualitativa della fornitura.

II° FASE: IN SEDUTA NON PUBBLICA

La Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata, procederà alla valutazione tecnico-qualitativa della fornitura, alla verifica della rispondenza alle modalità richieste e all’attribuzione dei punteggi, in base agli elementi di cui all’art. 7 del presente documento.

III° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla terza fase potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente o un’altra persona dallo stesso delegata. In tal caso dovrà esibire all’autorità che presiede la gara idonea procura*.

Nella seconda seduta pubblica, il cui luogo ed orario saranno comunicati via fax almeno cinque giorni prima della seduta stessa, il Presidente, assistito dal segretario verbalizzante, procederà a dare lettura del verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice, e all’apertura, per le sole ditte ammesse, della busta n. 3 “Offerta economica”; una volta data lettura delle offerte economiche verrà assegnato il punteggio previsto per l’elemento prezzo e a questo sommati gli altri punteggi determinati dalla Commissione Giudicatrice summenzionata.

La fornitura verrà affidata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Nel caso in cui nell’ambito del medesimo lotto si venisse a determinare una parità tra due o più offerte, si procederà seduta stante come segue:

- se presenti, i procuratori delle ditte che hanno presentato offerte uguali saranno invitati  a procedere  immediatamente  alla  gara  di miglioria;   in  caso  di  ulteriore  parità  si  provvederà all’individuazione mediante sorteggio;

- se nessuno dei procuratori delle ditte dovesse risultare presente, si procederà subito mediante sorteggio.

L’EGAS si riserva la facoltà di procedere all’individuazione anche in presenza di un’unica offerta valida, fatto salvo quanto previsto dall’art. 81 comma 3 del codice.

L’individuazione da parte dell’EGAS della ditta risultata migliore offerente diverrà immediatamente vincolante per la stessa. Il verbale di gara redatto dall’Ufficiale verbalizzante ha valore di aggiudicazione provvisoria. Si procederà quindi alla valutazione dell’anomalia, ove necessario, delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 e quindi all’aggiudicazione definitiva tramite approvazione degli atti da parte del Direttore del D.S.C. e relativa comunicazione alle parti interessate. L’aggiudicazione definitiva diverrà quindi efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti (art 11 c. 8 del d.lgs 163/2006).

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatti salvi i poteri di autotutela, la stipula del contratto avrà luogo entro il termine di 90 giorni, ovvero fatto salvo diverso termine espressamente concordato con l’aggiudicatario (art 11 c. 9 del d.lgs 163/2006).

*Il rappresentante legale dell’impresa concorrente o la persona delegata ad assistere alle sedute pubbliche di cui sopra dovrà presentarsi munita di copia del documento di riconoscimento e copia della procura da consegnare al personale dell’EGAS.

Art. 6

(Requisiti tecnici)

I prodotti offerti dalle ditte concorrenti dovranno avere le caratteristiche tecniche prescritte nel Capitolato Speciale, pena l’esclusione dalla gara. Saranno effettuate le verifiche dell’ammissibilità/non ammissibilità dei prodotti offerti in relazione alla corrispondenza o meno a quanto prescritto nel Capitolato.

Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola “o equivalenti”. L’eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 7

(Criteri e parametri per la valutazione delle offerte )

La procedura di aggiudicazione terrà conto dell’aspetto economico e qualitativo dei prodotti offerti, individuando l’offerta più vantaggiosa in base all’esame dei parametri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale, a ciascuno dei quali verrà assegnato il punteggio massimo riportato al medesimo articolo sopra indicato.

La Commissione Giudicatrice appositamente nominata dall’EGAS., laddove lo riterrà necessario, potrà in sede di valutazione richiedere alle ditte partecipanti tutte le ulteriori informazioni e/o elaborati ritenuti necessari per formulare una più precisa valutazione della fornitura offerta.

Si precisa, infine, che tutti i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi e all’eventuale riparametrazione del punteggio qualitativo, verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

Art. 8

(Richiesta Informazioni)

Le informazioni complementari relative alla presente gara possono essere richieste per iscritto a mezzo fax 0432/306241 o PEC egas.protgen@certsanita.fvg.it, oppure al numero di tel. 0432/554190 chiedendo del dr. Alberto Nonino.

Le richieste di delucidazioni e di informazioni complementari di cui sopra dovranno pervenire, con i mezzi sopra indicati, entro 10 gg dalla data fissata come termine per la presentazione delle offerte e la stazione appaltante provvederà ad evadere tali richieste entro 6 gg dal termine di presentazione delle offerte. Le richieste non pervenute nei termini sopra riportati, non potranno essere evase.

Le risposte ai quesiti scritti saranno pubblicate sul sito dell’EGAS www.csc.sanita.fvg.it, pertanto le ditte interessate, consultandolo periodicamente, potranno acquisire le informazioni del caso.

Art. 9

(Rinvio allo Schema di Convenzione)

L’oggetto, le modalità e la gestione della fornitura sono disciplinati dal relativo Schema di Convenzione.

art. 10

(Informativa sul trattamento dei dati)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che i dati richiesti verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente e della successiva stipula della Convenzione.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.

Allegati alle Norme di partecipazione:

  - Fac simile “Allegato A”: Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

  - Fac simile “Allegato B”: Guida al versamento AVCP

  - Fac simile “Allegato C”: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy

  - Fac simile “Allegato D”: Scheda Fornitore

  - Fac simile “Allegato E”: Offerta Economica e struttura economica della stessa

  - Fac simile “Allegato F” : Dichiarazione sostitutiva di iscrizione al C.C.I.A.A.

  - Fac simile “Allegato G” : Dichiarazione sostitutiva conviventi

  - Fac simile “Allegato H” : Dichiarazione “Patto d’integrità”

Fac-simile “Allegato A”

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI…………………..

……………………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ____________________________

e residente a_____________________________________________________________________

in via ____________________________n.___ in qualità di ________________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società __________________________________________

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p.

DICHIARA

in nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

  - di partecipare alla gara come (art. 34, comma 1, D.lgs 163/06):

(barrare la voce che interessa)

    - impresa individuale (anche artigiana), società commerciale (Sas, Snc, altre società) o Soc. Cooperativa

    - consorzio tra società cooperative p. I. (L. 422/09 e D. Lgs. 1577/47), consorzi tra imprese artigiane (L. 443/1985)

    - consorzio stabile costituito anche in forma di soc. consortile (art. 2615-ter del cod. civ.) tra imprese di cui ai punti precedenti, secondo l'art. 36 D.lgs 163/06 e s.m. e i.

    - capogruppo/mandante (barrare la voce che non interessa) del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da (indicare tutti i nominativi delle Imprese raggruppate):____________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________;

    - consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 cod. civ. costituito tra i soggetti di cui all'art. 10, lett. a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del cod. civ.

    - soggetto che ha stipulato un contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs 240/91.

    - operatore economico, ai sensi dell'art. 3, comma 22, D.lgs 163/06, stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese.

  - In caso di RTI/consorzi ordinari:

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - Non ancora formalmente costituiti l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutti (e soli) i soggetti economici sottoscrittori dell’offerta conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore designato in sede d’offerta come mandatario (capogruppo) ai sensi della norma di cui all’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006

capogruppo _____________% di partecipazione _____________

mandanti _______________% di partecipazione ________________

(allegare apposita dichiarazione di IMPEGNO. Il documento dovrà specificare le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle associate e dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate o consorziate; vedere art 37 D. Lgs. 163/2006)

    - formalmente già costituiti allegare originale o copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o dell’atto costitutivo del consorzio)

  - (se del caso) ai fini della riduzione dell’entità del deposito cauzionale provvisorio ex art. 75, comma 7, del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità rilasciata dall’ente certificatore accreditato…………………………… per………………………. con scadenza al  ………………………;

  - che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto della ditta istante è il signor _______________________________ nato a _________________ il ______________________ nella sua qualità di:

    - ________________________________;

    - procuratore (come da procura allegata);

  - che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________ Registro delle Imprese dal ____/____/_______al n. __________________________per l’esercizio dell’attività oggetto della presente gara;

  - (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta nel registro delle Cooperative tenuto dalla competente C.C.I.A.A. (limitatamente a tali categorie di imprese):_________________________ (citare i relativi riferimenti);

  - (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali, sezione “A” , sezione “B” o sezione “C” se trattasi di consorzio (limitatamente a tali categorie di imprese):_____________________________________ (citare i relativi riferimenti);

  - che il titolare dell’impresa è il signor: _________________________________ nato a ______________________________ il_______/______/_____________ e residente a__________

  - che direttore tecnico dell’impresa è il signor: ___________________________ nato a ______________________________ il_______/______/_____________ e residente a__________

  - che i soci e amministratori muniti di potere di rappresentanza sono: (devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società i soci, il socio unico il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i soggetti titolari di potere di rappresentanza. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori):

| Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Residenza | Incarico Societario |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - che nulla osta, nei confronti della ditta candidata, ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. e i. (normativa antimafia) o dei tentativi di “infiltrazione mafiosa” di cui all’art.4 del D.Lgs. n.490/10994;

  - che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né vi é in corso, a carico di essa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. a);

  - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. b);

  - che nei confronti dell’impresa, di tutte le persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e in particolare con riferimento al comma 1, lettera c):

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;

OVVERO

    - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e/o del soggetto firmatario della presente dichiarazione è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (allegare apposita dichiarazione in calce pena esclusione)

  - che sono cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara i seguenti soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza):

| Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Cittadinanza |
| --- | --- | --- | --- |

e che nei loro confronti:

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

oppure:

    - l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di cui alla precedente lettera a): ____________________________________(si richiama altresì il comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/06 - Specificare se ricorrono gli estremi dell’art. 178 cp e/o dell’art. 445 2 comma cpp).

  - che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. d);

  - che la ditta non ha commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza ed in relazione ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. e);

  - che la ditta non è incorsa, nella esecuzione di contratti d’appalto con la stazione appaltante, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. f);

  - che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui essa è stabilita (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. g);

  - che la ditta, nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara da qualsiasi Pubblica Amministrazione predisposte (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. h);

  - che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui essa è stabilita (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. i);

  - che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili

(barrare l’ipotesi che interessa)

    - questa Impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 unità e pertanto non essendo soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

oppure:

    - questa Impresa ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità e, avendo ottemperato alle disposizioni della legge n. 68/99, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

  - che nei confronti dell’impresa non sono state applicate le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni)” neppure a titolo di misura cautelare ex art. 45 del decreto medesimo, ovvero altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro) (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. m);

  - (qualora richiesta dal bando di gara) di non essere incorsa nell’applicazione della sospensione o decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. m-bis);

  - con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. 163/2006, dichiara (barrare l’ipotesi che interessa):

    - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure:

    - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure:

    - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

NB: Si precisa che la stazione appaltante esclude dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

  - con riferimento all’art 38, comma 1, lettera m-ter), del  d.lgs. 163/2006, dichiara

(barrare la casella che interessa e completare):

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

oppure:

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

DICHIARA

altresì:

- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura/servizio e di aver considerato il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta;

- che la fornitura/servizio offerto risponde ai requisiti richiesti in capitolato;

- che l’offerta è valida per almeno 240 giorni;

- di aver preso visione di tutti gli oneri di qualsiasi natura e specie che il concorrente dovrà sostenere per assicurare il pieno espletamento della fornitura/servizio alle condizioni e con le modalità indicate nel bando, nelle norme di partecipazione, schema di contratto, nel capitolato e nel DUVRI;

- di accettare tutte le condizioni prescritte dal bando di gara o dalla lettera d'invito e dallo schema di convenzione e capitolato speciale;

- che in caso di aggiudicazione verranno valutati congiuntamente ai referenti delle aziende sanitaria interessate in materia di sicurezza, i possibili rischi di interferenza provvedendo all’eventuale stesura del DUVRI ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza – art 26 Decreto Legislativo 81/08.

- La ditta applica ai suoi lavoratori il seguente CCNL __________________________ __________________________________________________________________;

- La ditta corrisponde il versamento delle imposte e delle tasse previste dalla legislazione italiana presso: l’Ufficio delle Imposte Dirette di _________________via ____________________________CAP _______________;

- La ditta corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali presso:

l’Ufficio INPS di _________________________via __________________________ CAP _________________ Numero di matricola (iscrizione) ___________________;

l’Ufficio INAIL di _________________________via __________________________ CAP _________________ Numero di matricola (iscrizione) ___________________;

- Il Foro competente in materia di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente è: Tribunale Civile di _______________________________ Sezione fallimenti via _____________________________________ CAP ___________________;

- Direzione Provinciale del Lavoro competente ai sensi della Legge 68/99 di: ___________________________via ____________________________________ CAP ______________________;

- La ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti.

Data______________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Firma_____________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

N.B. Inoltre fornire apposita dichiarazione in calce all’autocertificazion

e, riportante le seguenti diciture:

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di ________________________________ (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.) della Ditta/Società __________________________________________ D I C H I A R A I N O L T R E - di aver preso visione delle condizioni riportate nelle “Norme di partecipazione” “Schema di Convenzione” e “Capitolato Speciale” per la fornitura in oggetto e di approvarne il loro contenuto, senza riserva alcuna; - di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341, secondo comma del Codice Civile, le clausole di cui ai seguenti articoli del Capitolato Speciale disciplinante la fornitura in oggetto: art. 3 (variazioni nell’esecuzione contrattuale), art. 5 (durata della fornitura), art. 9 (clausola risolutiva espressa), art. 10 (clausola penale), art. 14 (fallimento, liquidazione, procedure concorsuali), art. 16 (controversie). Data______________ FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO Firma_____________________________ (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

INDIRIZZO E-MAIL (PEC)______________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ____________________________________________________

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000

(per la dichiarazione condanne)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ____________________________

e residente a_____________________________________________________________________

in via ____________________________n.___ in qualità di ________________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società __________________________________________

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p.

DICHIARA

che nei confronti delle persone fisiche indicate al punto j è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:

…

…

(indicazione dei soggetti condannati, delle sentenze o dei decreti di condanna, dei reati, delle pene applicate; indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della sospensione della pena e/o della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c) art. 38 dlgs 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

Data______________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Firma_____________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197.

Fac-simile “Allegato B”

2. Modalità e termini di versamento della contribuzione

2.2 Operatori economici
Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure attivate dai soggetti di cui al precedente punto 2.1 devono versare il contributo, nella misura prevista dall’art. 2 della deliberazione 15 febbraio 2010, per ogni singolo lotto a cui intendono partecipare, entro la data di  scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall’avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata.

Non è dovuta contribuzione qualora il valore del lotto a cui si intende partecipare sia inferiore a € 150.000.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile  dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010.

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

In questo caso non saranno necessari ulteriori adempimenti.

2.3 Operatori economici esteri
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare

3. Contatti

È disponibile un servizio unificato di help desk per l'assistenza agli utenti dei sistemi SIMOG e “Servizio di riscossione”. Il servizio di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 al numero verde 800.89.69.36 ed ai seguenti indirizzi e-mail:
assistenza.riscossione@avcp.it
per informazioni relative alle procedure di pagamento
assistenza.simog@avcp.it
per informazioni relative all'acquisizione del CIG e alla verifica dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti.

Fac-simile “Allegato C”

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy:

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ad oggetto "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali", si comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei dati richiesti:

Finalità del trattamento

I dati che verranno richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara (con particolare riferimento alla documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d’appalto) e verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipula del contratto d’appalto e sua gestione.

Modalità di trattamento

I dati verranno trattati con strumenti elettronici  e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Codice privacy.

Natura obbligatoria

Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Conseguenza del rifiuto dei dati

In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l’interessato non potrà godere del servizio richiesto.

# Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati alle sole ditte partecipanti ai procedimenti di gara.

Diritti dell’interessato

In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice Privacy:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

- dell’origine dei dati personali;

- delle finalità e modalità di trattamento;

- della logica applicata n caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante  designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati    raccolti o successivamente trattati;

- l’attestazione che le operazioni  di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati  o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta  un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati è :

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS)

Via Colugna n. 50

33100 Udine

Il Responsabile del trattamento dei dati è

Dr.ssa Anna Maria Maniago

Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS)

Via Colugna n. 50

33100 Udine

e-mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it

Fac-simile “Allegato D”

| SCHEDA FORNITORE |  |
| --- | --- |
| RAGIONE SOCIALE |  |
| SEDE AMMINISTRATIVA |  |
|  | N. TEL |
|  | N. FAX |
| PARTITA IVA: CODICE FISCALE: |  |
| PER COMUNICAZIONI O INOLTRO ATTI DI GARA (Indicare il domicilio eletto per le comunicazioni) INDIRIZZO: N. FAX: E-MAIL: POSTA CERTIFICATA (PEC): |  |
| N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE E SEDE: |  |
| Codice INPS: Codice INAIL: |  |
| # medio dipendenti ultimi 6 mesi: CCNL applicato: |  |
| SEDE OPERATIVA |  |
|  | N. TEL N. FAX |
| RESPONSABILE SEDE OPERATIVA |  |
|  | N. TEL |
|  | N. FAX |
| RESPONSABILE COMMERCIALE | N. TEL N. FAX |
| DATI BANCARI (conto corrente dedicato ex art. 3 l. 136/2010)* BANCA*: AGENZIA*: N. CONTO CORRENTE DEDICATO*: CODICE IBAN*: CIN*: NOMINATIVO di chi opera effettivamente sul conto*: CODICE FISCALE di chi opera effettivamente sul conto*: |  |
| NOME E COGNOME del Legale Rappresentante o di un suo Procuratore Data Firma |  |
| *I dati contrassegnati da asterisco vanno compilati obbligatoriamente, ex L. 136/2010 |  |

Fac-simile “Allegato E”

offerta economica

Oggetto: offerta economica relativa alla gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di GUANTI AD USO SANITARIO (ID.14PRE010.1)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ________________________________ il ______________  e residente a _____________________________________________________

in via ____________________________ n.____ in qualità di __________________________*   della Ditta/Società __________________________  avente sede in _________________________

cap.____________ via _______________________  tel. n.________________________________

C.F. e P.IVA _____________________________________________________________________

DICHIARA

In nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

La Ditta/Società____________________ concorre alla gara a procedura ________ con la seguente offerta giudicata remunerativa e, quindi, vincolante a tutti gli effetti di legge:

(proporre offerta)

| Numero del lotto gara EGAS | Codice CIG | CND**** | RDM**** | Codice del prodotto offerto | Nome commerciale del prodotto offerto | Quantità in gara DSC | Prezzo unitario offerto* | Importo complessivo del lotto** | IVA | N. pezzi x confezione | % di sconto*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*il prezzo unitario offerto deve essere espresso in cifre ed in lettere, con riferimento all’unità di misura riportata nell’Allegato excel al Capitolato Speciale, al netto dell’IVA (la cui aliquota deve essere comunque indicata). Tale prezzo, espresso in cifre e in lettere, dovrà essere, pena l’esclusione dalla gara, uguale o migliore rispetto a quello base palese unitario fissato per ciascun lotto, di cui all’Allegato excel al Capitolato Speciale; nel caso in cui il prezzo indicato in cifre sia difforme da quello espresso in lettere sarà considerato valido il prezzo espresso in lettere;

**l’importo complessivo del lotto offerto deve essere determinato dalla somma dei prodotti tra le quantità in gara ed il prezzo unitario offerto per ciascun lotto/voce del lotto; nel caso in cui il prezzo indicato in cifre sia difforme da quello espresso in lettere sarà considerato valido il prezzo espresso in lettere;

***percentuale di sconto praticata per la determinazione dei prezzi offerti sul prezzo del listino vigente, che dovrà essere depositato dalla ditta aggiudicataria a seguito dell’aggiudicazione; tale percentuale di sconto farà da riferimento solo per l’eventuale acquisto di altri prodotti similari non ricompresi nel contratto;

****indicazione del codice categoria CND dei dispositivi (tale codice può essere reperito sul sito del Ministro della Salute alla voce “Dispositivi Medici) e, se del caso, per ogni dispositivo medico offerto, il numero di iscrizione nella Banca Dati / Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute, come previsto dal Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007 “Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni e per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l’iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici”.

In caso di aggiudicazione la sottoscritta Ditta/Società________________si impegna ad eseguire il deposito cauzionale definitivo nella seguente forma: __________________________________________________

Luogo_______________ data____________________firma________________________________

(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.)

Struttura economica dell’offerta, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate nell’art. 87 co. 2 del D.Lgs. 163/2006.

Si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema di dettaglio:

| Voci di prezzo: | Costo o percentuale: |
| --- | --- |
| costi industriali |  |
| costi generali |  |
| costi della manodopera |  |
| costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante) |  |
| costi per la formazione del personale |  |
| … (eventuali altri costi) |  |
| utili di impresa |  |
| oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla Stazione Appaltante non soggetti a ribasso (ove previsti dal DSC) |  |

Luogo_______________ data____________________firma________________________________

(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.)

Fac simile “Allegato F” : Dichiarazione sostitutiva di iscrizione al C.C.I.A.A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__                                                                                                 nat__ a

il

residente a		via

nella sua qualità di                                                                                             dell’Impresa

D I C H I A R A

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
| --- | --- | --- | --- |

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
| --- | --- | --- | --- |

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
| --- | --- | --- | --- |

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

_____________________  , il ________________________

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Fac simile “Allegato G”: Dichiarazione sostitutiva conviventi

Informazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Compilare in formato word o a stampatello

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a________________________via/piazza_____________________________________n.__________

Codice Fiscale_____________________________________________________________________

in qualità di________________________________________________________________________

della società_______________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________                         ______________________________________________

data

firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello

la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(**) Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni

I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

|  | Art. 85 del D.Lgs. 159/2011 |
| --- | --- |
| Impresa individuale | - Titolare dell’impresa - direttore tecnico (se previsto) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 |
| Associazioni | - Legali rappresentanti - membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2 |
| Società di capitali o cooperative | - Legale rappresentante - Amministratori - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale - socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) - socio ( in caso di società unipersonale) - membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7 |
| Società semplice e in nome collettivo | - tutti i soci - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società in accomandita semplice | - soci accomandatari - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società estere con sede secondaria in Italia | - coloro che le rappresentano stabilmente in Italia - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
| Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia | - Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’ impresa - familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 |
| Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) | - Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata - Direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna | - legale rappresentante - componenti organo di amministrazione - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 |
| Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico | - legale rappresentante - eventuali componenti dell’ organo di amministrazione - direttore tecnico (se previsto) - imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di amministrazione) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 |
| Raggruppamenti temporanei di imprese | - tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
| Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici | Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa'socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. |

In grassetto sono riportate tutte le novità.

Le Stazioni Appaltanti/Enti Pubblici dovranno acquisire dalla società interessata la copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni.

Fac simile “Allegato H”: Patto d’integrità

PATTO D’INTEGRITA’

ID ___________

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente patto d’integrità regola i comportamenti dei concorrenti e aggiudicatari di lavori, servizi e forniture e loro subappaltatori e sub affidatari e dei dipendenti dell’EGAS nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti.

2. Il presente patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Azienda  e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e più in generale alle disposizioni previste

- dalla Legge n. 190, 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

- dal  DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

che il concorrente dichiara di aver letto, compreso e condiviso.

3. In particolare, il presente patto stabilisce l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

4. Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati EGAS. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di efficacia e validità dei contratti..

5. Una copia del patto d’integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento.

Per i consorzi o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento.

Articolo 2

Obblighi del concorrente e dell’aggiudicatario

Il concorrente:

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- dichiara di non avere influenzato il provvedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- dichiara, con riferimento alla procedura ID_________ (specificare ID gara) , di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi conclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato FUE e gli artt. 2 e segg. della L. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;

- si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto;

- si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 4 e 5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

- si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto assegnato;

- si impegna, oltre a quanto previsto dalla legge per i subappalti, ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice;

2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e sub affidatari. La violazione del patto d’integrità da parte dei subappaltatori e/o dei sub affidatari costituisce, nei casi più gravi, causa di risoluzione del contratto a norma dell’art. 1456 del codice civile.

Articolo 3

Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice

L’Amministrazione aggiudicatrice:

- si impegna a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative alle procedure di affidamento con procedura aperta o ristretta o negoziata con pubblicazione del bando di gara: dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica,  l’elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta; dopo l’aggiudicazione definitiva, l’avviso sui risultati della procedura di affidamento ex art. 13 D. L.gs. 163/2006.

Con riferimento alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di cui all’art. 57, comma 6 D. L.gs 163/2006 ed ai cottimi fiduciari, la pubblicazione riguarda gli operatori economici invitati, quelli che hanno presentato l’offerta e l’operatore al quale l’appalto viene affidato;

- si obbliga ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza e, specificatamente, di violazione dell’impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 4

Violazione del patto d’integrità

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione contrattuale;

- escussione della cauzione provvisoria/definitiva;

2. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Articolo 5

Controversie

Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e validità del presente Patto di Integrità fra l’EGAS e i concorrenti sarà risolta dal Tribunale di Udine quale Foro competente ed esclusivo.

Articolo 6

Efficacia del patto d’integrità

Il presente patto d’integrità, in relazione alla procedura di affidamento (ID_________________), dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto e costituisce parte integrante della procedura di gara medesima.

Data …………………………

FIRMA DELLA DITTA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO

art.   1 Oggetto

art.   2 Titolare della procedura e soggetti contraenti

art.   3 Variazioni nell’esecuzione contrattuale

art.   4 Cauzione definitiva

art.   5 Durata della fornitura

art.   6 Determinazione del prezzo

art.   7 Revisione prezzi

art.   8 Modalità di esecuzione della fornitura

art.   9 Clausola risolutiva espressa

art. 10 Clausola penale

art. 11 Garanzia e assistenza tecnica

art. 12 Controllo di quantità e qualità

art. 13 Cessione del contratto e Subappalto

art. 14 Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali

art. 15 Fatturazione e pagamenti

art. 16 Controversie

art. 17 Informativa sul trattamento dei dati

art. 18 Spese contrattuali

art. 19 Rinvio ad altre norme

art. 20 Stipula della Convenzione

art. 21 Reportistica e monitoraggio della Convenzione

art. 22 Clausola finale

Definizioni

Nel quadro del presente Capitolato, della Convenzione e del Contratto s’intendono per:

>EGAS: l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, così come istituito dalla L.R. n. 17 dd. 16.10.2014, è la Stazione appaltante, cui è stata affidata, fra l’altro, la funzione di approvvigionamento degli Enti del SSR.

>Ente del SSR: chi acquisirà i beni in appalto.

Gli Enti del SSR che potranno aderire alla presente convenzione sono:

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 1 “Triestina” (AAS1)

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 2 “Bassa Friulana-Isontina” (AAS2)

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” (AAS3)

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 4 “Friuli Centrale” (AAS4)

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 5 “Friuli Occidentale” (AAS5)

- Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali riuniti” di Trieste (AOTS)

- Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine (AOUD)

- IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste

- IRCCS “Centro di riferimento oncologico” di Aviano (CRO)

>Fornitore: l’offerente scelto dopo la procedura di gara

>Convenzione: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante;

>Contratto derivato (singolo contratto): il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti.

art. 1

(Oggetto)

Il presente Schema di Convenzione disciplina la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di guanti ad uso sanitario occorrente agli Enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia.

La denominazione dei singoli Enti e i fabbisogni presunti sono specificati nel Capitolato Speciale.

La fornitura di che trattasi è articolata in LOTTI, specificati nel Capitolato Speciale, corrispondenti ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti.

Nel medesimo Capitolato Speciale sono altresì indicati i prezzi base fissati, pena esclusione, quale soglia massima per ciascun lotto / voce del lotto.

art. 2

(Titolare della procedura e soggetti contraenti)

Con l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto, l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS), per conto degli Enti del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, stipulerà una Convenzione, con la quale verrà regolamentata la fornitura oggetto della presente gara, nei limiti dell’importo massimo complessivo stabilito per ciascun singolo Lotto.

I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra gli Enti del SSR interessati ed il Fornitore attraverso l’emissione dei “Contratti derivati” (vedere allegato “I”).

Le Amministrazioni potranno utilizzare la Convenzioni mediante “Contratti derivati”, sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa. Nel “Contratto derivato” verrà indicato l’esatto importo delle prestazioni richieste. Ciascuna Amministrazione contraente, potrà poi ripartire le consegne dei prodotti ordinati attraverso gli “Ordini di Acquisto” (vedere allegato “L”) nei quali sarà ulteriormente indicato il luogo di consegna.

Con la stipula della Convenzione, l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i “Contratti derivati” emessi dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione medesima; in particolare, l’aggiudicatario di ciascun Lotto è obbligato a fornire, complessivamente, quantità di beni sino a concorrenza dell’importo massimo previsto per il relativo Lotto aggiudicato.

Il predetto importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per l’EGAS. e per le Amministrazioni che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di “Contratti derivati” inferiori ai suddetti importi massimi complessivi. Peraltro, dei predetti importi massimi stabiliti per ciascun singolo Lotto, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che le Amministrazioni, hanno facoltà di fare ricorso alle Convenzioni stipulate dall’EGAS

Gli effettivi importi saranno determinati, sino a concorrenza dell’importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, in base ai “Contratti derivati” deliberati dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione.

La Convenzione relativa a ciascun singolo Lotto non è fonte di alcuna obbligazione per l’EGAS nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo la Convenzione stessa le condizioni generali dei contratti di fornitura conclusi dai singoli Enti del SSR contraenti con l’emissione dei “Contratti derivati”.

L’importo della fornitura per il quale le Amministrazioni contraenti si obbligano ad approvvigionarsi presso il Fornitore sarà indicato nei “Contratti derivati”.  I prodotti da consegnare di volta in volta e le relative quantità saranno indicati negli “Ordini di Acquisto”, attuativi del Contratto derivato, emessi dalle Unità Richiedenti, intendendosi per tali gli uffici delle Amministrazioni contraenti abilitati ad effettuare gli “Ordini di Acquisto”.

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei “Contratti derivati”, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (art 299 e seguenti) di cui al DPR 207/2010.

Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le sedi e gli uffici degli Enti del SSR e/o presso il Magazzino Centralizzato dell’EGAS.

art. 3

(Variazioni nell’esecuzione contrattuale)

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia in esaurimento l’importo massimo indicato per ciascun Lotto, all’aggiudicatario di ciascun Lotto potrà essere richiesta un’estensione contrattuale nella misura prevista dal bando di gara.

Le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione ai “Contratti derivati” emessi, un aumento o una diminuzione dell’ammontare degli stessi, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti. Le variazioni in aumento degli importi dei “Contratti derivati” potranno essere disposte dalle Amministrazioni contraenti stesse, ed il Fornitore sarà obbligato ad eseguirle, solo ove non sia ancora esaurito l’importo massimo, anche incrementato, previsto per ciascun Lotto indicato nella relativa Convenzione.

La riduzione apportata agli importi indicati nei “Contratti derivati” comporta di conseguenza una corrispondente riduzione degli importi impegnati per ciascun Lotto. In particolare, gli incrementi o decrementi andranno ad incidere sul residuo dell’importo massimo spendibile stabilito in Convenzione.

Nel caso di esaurimento dei quantitativi previsti dalla Convenzione, ogni eventuale ordine eccedente non potrà essere evaso nell’ambito dell’accordo di Convenzione e dovrà essere tassativamente segnalato all’EGAS da parte della ditta interessata. Eventuali varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con l’EGAS.

Qualora durante la durata della Convenzione la ditta introduca in commercio

- nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità (aggiornamenti tecnologici),

- un ampliamento della gamma di misure/calibri dei prodotti oggetto della fornitura,

potrà proporli all’EGAS, alle medesime condizioni negoziali, in affiancamento e/o sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell’EGAS, fornendo a tal fine la necessaria documentazione tecnica.

art. 4

(Cauzione definitiva)

La ditta sarà tenuta al versamento della cauzione definitiva, entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della apposita richiesta da parte dell’EGAS che poi provvederà alla stipula della Convenzione.

- Nel caso l’individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese:

- il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006  e art. 1392 C.C., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento dell’EGAS di approvazione delle risultanze di gara;

- la cauzione definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo);

Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a scelta del contraente tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa (ex art 113 del D.Lsg. 163/2006).

Tale cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per la fornitura/servizio in argomento e dovrà avere validità non inferiore alla durata del contratto.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’EGAS.

Si prescinde dal richiedere la cauzione definitiva quando l’ammontare effettivo della fornitura, non superi l’importo di euro 20.000,00.

La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, da parte della ditta, alla fornitura in argomento, con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altra ditta fornitrice.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l’applicazione di quanto previsto dall’art.113 comma 3 del D.Lsg.163/2006 relativamente allo svincolo progressivo.

In caso di inadempimenti contrattuali, l’EGAS esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l’ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.

art. 5

(Durata della fornitura)

La Convenzione stipulata con l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto ha durata di 48 mesi dalla data della sua attivazione.

La Convenzione si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l’importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento.

Gli Enti del SSR potranno aderire alla Convenzione mediante “Contratti derivati” nel periodo di tempo di validità della Convenzione stessa (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza). La durata del singolo contratto derivato non potrà eccedere la scadenza della Convenzione.

In attesa della definizione di una nuova Convenzione, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto dall’EGAS, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale.

art. 6

(Determinazione del prezzo)

Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all’imballaggio ed al trasporto ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

art. 7

(Revisione prezzi)

Per tutto il primo anno di durata contrattuale, i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati, non potranno essere oggetto di modificazione e saranno comprensivi di tutte le spese (es. imballaggio, spedizione, trasporto, consegna) connesse all’esecuzione della presente fornitura/servizio.

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, il contratto, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere sottoposto, su esplicita istanza di parte, a revisione annuale dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell’art.115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

In caso di mancata pubblicazione, da parte del competente Osservatorio, dei costi standardizzati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, la revisione potrà essere concessa applicando, ai corrispettivi di gara, l’aumento pari al 75% dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT e relativo alla media della variazione percentuale rispetto all’anno contrattuale precedente.

La revisione dei prezzi avrà efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, da parte dell’EGAS, della relativa domanda, qualora ne ricorrano i presupposti.

art. 8

(Modalità di esecuzione della fornitura/servizio)

Le consegne franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione dell’ordine, che sarà emesso per singoli ordinativi oppure in base ad un programma-abbonamento concordato dal Servizio/Ufficio competente del singolo Ente del servizio sanitario regionale e la ditta aggiudicataria, con esclusione di consegne in blocco.

Gli ordini non devono essere vincolati da minimo d’ordine o imputazione di spese di trasporto.

Quanto sopra salvo diverse disposizioni stabilite dal capitolato speciale.

E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria che si trovasse nell’impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l’ordinativo, entro il 2° giorno dal ricevimento dell’ordine, a mezzo fax e quindi di concordare comunque con il servizio stesso i tempi di consegna.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per l’intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dal presente Schema di Convenzione.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

I prodotti aggiudicati, al momento della consegna, dovranno avere un periodo di utilizzazione residuo non inferiore ai 2/3 del periodo di validità.

La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata nel formato finale di pallets europeo il cui ingombro in altezza non dovrà essere superiore a 120 cm da terra Tali consegne dovranno quindi essere effettuate su bancali normalizzati delle dimensioni di base di 120 x 80 cm.

art. 9

(Clausola risolutiva espressa)

Il singolo Ente del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e l’EGAS per la Convenzione stipulata potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione  del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Schema di convenzione;

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio (o fornitura) in argomento;

- gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l’Amministrazione;

- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio (o fornitura);

- cessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva dell’EGAS.

- in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in  tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

- mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto d’Integrità.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio (o fornitura), le stesse saranno formalmente contestate dall’EGAS e/o  dall’Ente del SSR.

L’Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.

L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta.

L’EGAS si riserva di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

art. 10

(Clausola penale)

L’Ente del SSR responsabile dell’esecuzione del contratto, quando la ditta effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei prodotti, o di parti di essi risultati difettosi per cause non imputabili all’Ente, e quando ciò comporti l’impossibilità di utilizzo dei beni per l’uso previsto, applicherà le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte dell’Ente destinatario:

- addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa;

- addebito degli eventuali danni.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dei singoli Enti del SSR e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Ente del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, l’EGAS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

art. 11

(Garanzia ed Assistenza tecnica)

I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte della ditta.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 12, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l’applicazione della penale secondo quanto previsto dall’art. 10 dello Schema di Convenzione, nonché la risoluzione del contratto - in caso di gravi violazioni - ai sensi dell’art. 9 dello Schema di Convenzione.

art. 12

(Controllo di quantità e qualità)

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati degli Enti del SSR e/o del Magazzino Centralizzato dell’EGAS.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Il singolo Ente del servizio sanitario regionale, tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora i dati relativi risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Speciale.

art. 13

(Cessione del contratto e subappalto)

Cessione del contratto

E’ fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell’ambito delle vicende soggettive dell’esecutore del contratto di cui all’art 116 del D. Lgs. 163/2006.

E’ altresì vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto di fornitura, se non previamente autorizzata.

Subappalto

Qualora l’appaltatore intendesse procedere con il subappalto, dovrà dichiarare in sede di offerta i servizi e le forniture o parti di essi che si intendono subappaltare, sarà tenuto inoltre a formulare richiesta scritta alla stazione appaltante e ad attendere la conseguente autorizzazione. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi oggetto dell’appalto non autorizzato dall’amministrazione comporterà la risoluzione immediata del contratto. Non è consentito il subappalto in favore di imprese che hanno presentato offerta in sede di gara, non risultate aggiudicatarie. La richiesta di subappalto e l’autorizzazione allo stesso avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ex art. 118 D.lgs 163/06.

art. 14

(Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali)

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta appaltatrice, l’EGAS o l’Ente del SSR a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell’ EGAS e del singolo Ente del SSR di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione della fornitura.

art. 15

(Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002 e s.m.i. con decorrenza dalla data di ricevimento delle fatture. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere dei singoli Enti del S.S.R. ed eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico della ditta.

Le fatture dovranno essere intestate al singolo Ente del SSR che ha emesso l’ordine e contenere l'indicazione delle strutture territoriali nell’ambito delle quali la merce è stata consegnata.

art. 16

(Controversie)

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l’EGAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti è competente il Foro del capoluogo dove ha sede legale il singolo Ente del SSR.

art. 17

(Informativa sul trattamento dei dati)

Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 193/2006 e s.m.i. in materia di Privacy sono demandati ai singoli Enti del SSR aderenti alla presente convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

art. 18

(Spese contrattuali)

Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L’imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dei singoli Enti del servizio sanitario regionale, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

art. 19

(Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si richiamano le norme riportate nel bando, nelle Norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

art. 20

(Stipula della Convenzione)

Per la stipula della Convenzione l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare all’EGAS, entro 15 giorni consecutivi dalla data di richiesta, la seguente documentazione:

- cauzione definitiva;

- atto notarile di costituzione del RTI (in caso di aggiudicazione in favore di un raggruppamento).

art. 21

(Reportistica e monitoraggio della Convenzione)

Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati.

Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente (su richiesta dell’ENTE), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all’EGAS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato “M”).

Tali dati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@egas.sanita.fvg.it con oggetto: “report convenzione gara ID_______”.

I trimestre 	= 	dati gennaio > marzo

II trimestre 	= 	dati aprile > giugno

II trimestre 	= 	dati luglio > settembre

III trimestre 	= 	dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi della convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, l’aggiudicatario dovrà comunicarlo tempestivamente all’EGAS.

art. 22

(Clausola finale)

La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli “Contratti derivati” (o di parte di essi) da parte dell’EGAS e/o  delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Allegati allo Schema di Convenzione:

  - Fac simile “Allegato I”: contratto derivato

  - Fac simile “Allegato L”: ordine di acquisto

  - Fac simile “Allegato M”: report monitoraggio convenzione

FAC-SIMILE “Allegato I”: Contratto derivato

| Nome fornitore: |  |
| --- | --- |
| Via: |  |
| Città: |  |
| Telefono: |  |
| Fax: |  |
| partita IVA: |  |
| N.della richiesta: |  |
| Prot____Data: |  |

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di ______________________

per conto di (indicare l’Amministrazione Contraente) _____________________________________

Direzione/Altro ___________________________________________________________________

Codice Fiscale/Partita Iva __________________________ con sede in ______________________

Via ____________________ n________,  CAP ___________  tel ___________________________

Fax _______________________

Vista la Convenzione per la fornitura di _____________ agli Enti del Servizio Sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, Lotto/i    ____________, stipulata dall’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) con il Fornitore _____________________________________

ORDINA

la fornitura di ______________, ai sensi e per gli effetti della Convenzione succitata e di tutte le disposizione delle medesima, secondo le modalità e per gli importi di seguito indicati

A - Attivazione della fornitura fino alla scadenza della Convenzione stessa

B – Referente dell’Unità richiedente alla Richiesta di consegna______________________________

| N. Lotto | CIG DERIVATO | DESCRIZIONE | CODICE | PREZZO UNITARIO | QUANTITATIVO PER …..MESI | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Totale ordinativo Iva esclusa ______________________

IVA _________________

Totale ordinativo Iva inclusa ______________________

Il contatto con il Fornitore dovrà avvenire con le modalità stabilite nello schema di convenzione

Le Richieste di consegna verranno emesse  via fax/….(altro)

Le fatture, salvo quanto diversamente comunicato, dovranno essere intestate a :

Amministrazione Contraente ________________________________________________________

Codice Fiscale o Partita IVA ________________________________________________________

CAP _____________Città __________________________ Via ____________________   n._____

per l’Amministrazione Contraente

(Timbro e firma) _____________________________

FAC-SIMILE “Allegato L”: Ordine di acquisto

| Nome fornitore: |  |
| --- | --- |
| Via: |  |
| Città: |  |
| Telefono: |  |
| Fax: |  |
| partita IVA: |  |
| N.della richiesta: |  |
| Prot____Data: |  |

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di ______________________

per conto di (indicare l’Amministrazione Contraente) _____________________________________

Direzione/Altro ___________________________________________________________________

Codice Fiscale/Partita Iva __________________________ con sede in ______________________

Via ____________________ n________,  CAP ___________  tel ___________________________

Fax _______________________

Vista la Convenzione per la fornitura di _____________ agli Enti del Servizio Sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, Lotto/i    ____________, stipulata dall’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) con il Fornitore _____________________________________

RICHIEDE

La consegna di _____________, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni tutte della Convenzione, secondo le modalità e per gli importi di seguito indicati:

| N. Lotto | CIG DERIVATO | DESCRIZIONE | CODICE | PREZZO UNITARIO | QUANTITATIVO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Totale ordinativo Iva esclusa ______________________

IVA _________________

Totale ordinativo Iva inclusa ______________________

Per l’Unità richiedente   	  oppure 	per l’Amministrazione Contraente

(Timbro e firma) __________________			___________________________

FAC-SIMILE “Allegato M”: report monitoraggio convenzione

| ID GARA |  |
| --- | --- |
| OGGETTO GARA |  |
| DETERMINA AGGIUDICAZIONE |  |
| NOME FORNITORE |  |
| FAX FORNITORE |  |
| TRIMESTRE DI RIFERIMENTO (I,II,III,IV) |  |

| NUMERO LOTTO | CIG | NUMERO ORDINE | CODICE PRODOTTO | DATA ORDINE | UNITA' ORDINANTE | IMPORTO ORDINE IVA ESCLUSA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L’invio dei dati dovrà avvenire con cadenza trimestrale, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all’indirizzo di posta elettronica segreteria@dsc.fvg.it  (Oggetto: report convenzione gara ID_______)

I trimestre 	= 	dati gennaio > marzo

II trimestre 	= 	dati aprile > giugno

II trimestre 	= 	dati luglio > settembre

III trimestre 	= 	dati ottobre > dicembre

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO

- Riferimenti normativi

- Specifiche tecniche dei lotti e confezionamento

- Fabbisogni presunti, prezzi base e cauzioni (rinvio)

- Codici CIG

- Documentazione tecnico qualitativa

- Modalità di attribuzione dei punteggi

- Campionatura

- Copia documento interpretativo del Ministero della Salute

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Il materiale dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dalle vigenti leggi.

Dovrà inoltre rispondere a prescrizioni tecniche che definiscono aspetti qualitativi essenziali del prodotto e che definiscono la capacità tecnica del fabbricante.

Leggi, regolamenti e norme tecniche in materia vengono di seguito richiamati ad ogni effetto come facenti parte integrante del presente capitolato:

D. Lgs. 475/92: “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”, come modificato dal D.Lgs. 10/97: "Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale".

D. Lgs. 46/97: “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici”, come modificato dal D. Lgs. 95/98 “Modifiche al Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46”, e come modificato dal D. Lgs. 25/01/2010 n.37.

D. Lgs. 81/08: “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.

D. Lgs. 37/10: “Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.”

UNI EN 374-1-2-3/04:

- UNI EN 374-1: Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi. Terminologia e requisiti prestazionali.

- UNI EN 374-2: Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi. Determinazione della resistenza alla penetrazione.

- UNI EN 374-3: Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi. Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici.

UNI EN 420/04: Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova.

UNI EN 388/04: Guanti di protezione contro rischi meccanici.

UNI EN 455-1-2-3/04:

- EN 455-1: Guanti medicali monouso - Assenza di fori: requisiti e prove.

- EN 455-2: Guanti medicali monouso - Proprietà fisiche: requisiti e prove.

- EN 455-3: Guanti medicali monouso - Valutazione biologica: requisiti e prove.

UNI ISO 2859-1-2-3/1993:

- UNI ISO 2859-1: Procedimenti di campionamento nel collaudo per attributi, piani di campionamento indicizzati secondo il livello di qualità accettabile (AQL) per un collaudo lotto per lotto.

- UNI ISO 2859-2: Procedimenti di campionamento nel collaudo per attributi, piani di campionamento indicizzati secondo il livello di qualità accettabile (AQL) per un collaudo a lotti isolati.

- UNI ISO 2859-3: Procedimenti di campionamento nel collaudo per attributi, piani di campionamento indicizzati secondo il livello di qualità accettabile (AQL) per un collaudo con salto di lotti.

UNI EN ISO 9001/2000: Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti.

UNI EN ISO 13485/04: “Dispositivi medici - Sistemi di gestione della qualità - Requisiti per scopi regolamentari”.

Farmacopea Italiana XII edizione 2009 e successivi aggiornamenti.

USP vigente.

SPECIFICHE TECNICHE DEI LOTTI:

Tutta le normative di seguito indicate devono essere prese in considerazione ai fini dell’offerta unitamente alle loro eventuali successive modifiche ed integrazioni.

L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere alla valutazione della documentazione presentata dalle ditte, qualora la stessa non fosse chiaramente identificata con la dicitura e la numerazione sotto indicata (“Doc. 1”, “Doc. 2”, “Doc. 3” etc) e non riportasse in maniera chiara le informazioni richieste.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Per tutti i lotti n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-21 saranno oggetto di valutazione i documenti sotto elencati. Le ditte concorrenti dovranno inserirli nella busta contenente la documentazione tecnico-qualitativa, numerandoli in maniera chiara come indicato (“Doc. 1”, “Doc. 2”, “Doc. 3”, etc).

Ai fini dell’assegnazione dei punteggi qualitativi alla documentazione presentata dalle ditte, verrà valutata la presenza/assenza della documentazione/certificazione, la sua provenienza (se rilasciata da organismo/laboratorio qualificato o meno e se presenti i relativi rapporti di prova) e i dati in essa contenuti:

- Doc. 1: dichiarazione di conformità CE ai sensi della Direttiva 93/42/CEE, con riferimento alle norme EN 455-1-2-3;

- Doc. 2: certificati di prova relativi ai Controlli di qualità sistematici riferiti alle caratteristiche tecniche e prestazioni indicate dalle norme EN 455-1-2-3.

- Doc. 3: indicazione del contenuto di proteine e degli allergeni soggetti a rilascio determinato in aderenza alla norma EN 455-3. Non verranno considerati idonei materiali con rilascio superiore a 50 microgrammo/gr di lattice – secondo test Lowry modificato;

- Doc. 4: indicazione del contenuto di endotossine batteriche determinato con il LAL test in aderenza alla norma EN 455-3;

- Doc. 5: misura dell’elasticità espressa come percentuale di allungamento alla rottura prima e dopo l’invecchiamento accelerato secondo ASTM 3577/8-1;

- Doc. 6: certificazione di rispondenza relative ai requisiti minimi di forza alla rottura (espressa in Newton) prima e dopo l’invecchiamento accelerato in aderenza alla norma EN 455-2;

- Doc. 7: misura della biocompatibilità, compreso l’eventuale trattamento lubrificante con i livelli di classificazione della citotossicità, irritazione e sensibilizzazione, secondo ISO 10993-5-10;

- Doc. 8: indicazione dei tipi e della concentrazione (espressa in ppm o altre unità quantitative) di additivi contenuti (acceleranti, antiossidanti, vulcanizzanti, coloranti, sali metallici e coagulanti) con specificazione dei livelli residui di acceleranti (Tiourami, Tiazolici, Carbammati, Mercaptobenzotiazoli, etc) presenti nel guanto o, eventualmente, della loro assenza;

- Doc. 9: certificazione, preferibilmente rilasciata da organismo/laboratorio qualificato con inclusi i relativi rapporti di prova, del Livello di qualità accettabile (AQL) in conformità alla ISO 2859 non maggiore di 1 relativamente alla EN 455-1 per l’assenza di fori. Dovrà essere chiaramente indicato: 1) il livello di qualità accettabile (AQL) per assenza di fori; 2) la DATA DI RILASCIO della certificazione;

- Doc. 10: certificazione del valore di AQL non superiore a 1,5 per la presenza di difetti evidenti (ad esempio: sbavature di lattice e inclusioni di grumi di lattice)

- Doc. 11: dichiarazione relativa al tempo di permanenza / utilizzo indicato per il guanto offerto, intesa come dichiarazione attestante “dopo quanto tempo il guanto indossato deve essere sostituito perché non sono più garantite le qualità di tenuta e di affidabilità per l’utilizzo con sostanze biologiche”.

- GUANTI CHIRURGICI STERILI DEPOLVERATI

- Numero e descrizione del lotto:

1 - Guanti chirurgici in lattice sterili a sensibilità normale, depolverati (CLASSE DM);

2 - Guanti chirurgici in lattice sterili depolverati per uso ortopedico (CLASSE DM);

3 - Guanti chirurgici in lattice sterili ad alta sensibilità, depolverati, per microchirurgia (CLASSE DM);

4 - Guanti chirurgici sterili, latex free, a sensibilità normale, depolverati in poliisoprene o materiale equivalente (CLASSE DM);

5 - Guanti chirurgici in lattice sterili depolverati per uso ortopedico (sottoguanto e sopraguanto), confezionati a doppio paio o a singolo paio (CLASSE DM)

- Categoria normativa di appartenenza: Classe DM II a

- Ambito di utilizzo e caratteristiche morfologico-prestazionali:

Guanti chirurgici monouso, sterili, totalmente privi di polvere lubrificante con un rivestimento interno o un trattamento lubrificante che favorisca la calzabilità, di forma anatomica con il pollice posizionato verso la superficie palmare del dito indice, invece di essere piatto, destinati all’uso in chirurgia invasiva.

Devono essere prodotti in puro lattice di gomma naturale di prima qualità (tranne lotti n. 4 e n. 6), privo di impurezze ed uniforme nella distribuzione, esente da macchie o imperfezioni di qualsivoglia natura.

Devono essere dotati di manichetta di lunghezza, conformazione ed elasticità tali da consentire l’aderenza al camice, provvista di sistema antiarrotolamento e antistrappo, in modo da garantire l’adesione ed evitare l’arrotolamento indipendentemente dal movimento della mano e dal tempo d’uso, senza compromettere la destrezza dei movimenti.

L’eventuale misura sul guanto deve essere impressa con materiali atossici e che non lasciano residui.

La durata della sterilità al momento della consegna deve essere di almeno 30 mesi, riducibile a 12 per le forniture urgenti.

- LOTTO 6: GUANTI MONOUSO STERILI DEPOLVERATI LATEX FREE, AMBIDESTRI, IN NITRILE, PER CHIRURGIA AMBULATORIALE MINIINVASIVA, CONFEZIONATI A PAIA

- Categoria normativa di appartenenza: Classe DM Is

- Ambito di utilizzo e caratteristiche morfologico-prestazionali

Guanti monouso sterili depolverati latex free, ambidestri, in nitrile, per chirurgia ambulatoriale miniinvasiva, totalmente privi di polvere lubrificante con un rivestimento interno o un trattamento lubrificante che favorisca l’indossabilità rispettando l’asepsi.

Devono essere dotati di manichetta di lunghezza almeno 270 mm circa, conformazione ed elasticità tali da consentire l’aderenza al camice, provvista di sistema antiarrotolamento e antistrappo, in modo da garantire l’adesione ed evitare l’arrotolamento indipendentemente dal movimento della mano e dal tempo d’uso, senza compromettere la destrezza dei movimenti.

I guanti devono essere confezionati A PAIA e in doppio involucro

- LOTTO 7: GUANTI PER ESPLORAZIONE IN LATTICE DEPOLVERATI, STERILI, AMBIDESTRI, CONFEZIONATI A PAIA

- Categoria normativa di appartenenza: Classe DM Is

- Ambito di utilizzo e caratteristiche morfologico-prestazionali

Guanti per esplorazione, monouso; devono risultare di corpo unico, privi di saldature e sbavature; intercambiabile DX/SX (ambidestri), totalmente privi di polvere lubrificante con un rivestimento interno o un trattamento lubrificante che favorisca l’indossabilità.

Devono essere dotati di manichetta di lunghezza, conformazione ed elasticità tali da consentire l’aderenza al camice, provvista di sistema antiarrotolamento e antistrappo, in modo da garantire l’adesione ed evitare l’arrotolamento indipendentemente dal movimento della mano e dal tempo d’uso, senza compromettere la destrezza dei movimenti.

I guanti devono essere confezionati A PAIA e in doppio involucro

L’eventuale misura sul guanto deve essere impressa con materiali atossici e che non lasciano residui.

- LOTTO 8: GUANTI PER ESPLORAZIONE IN VINILE ELASTICIZZATO DEPOLVERATI, STERILI, AMBIDESTRI, CONFEZIONATI SINGOLARMENTE

- Categoria normativa di appartenenza: Classe DM Is

- Ambito di utilizzo e caratteristiche morfologico-prestazionali

Guanti per esplorazione, prodotti in cloruro di polivinile totalmente privi di lattice; devono risultare di corpo unico, privi di saldature e sbavature; intercambiabile DX/SX (ambidestri) monouso, totalmente privi di polvere lubrificante con un rivestimento interno o un trattamento lubrificante che favorisca l’indossabilità.

Devono essere dotati di manichetta di lunghezza, conformazione ed elasticità tali da consentire l’aderenza al camice, provvista di sistema antiarrotolamento e antistrappo, in modo da garantire l’adesione ed evitare l’arrotolamento indipendentemente dal movimento della mano e dal tempo d’uso, senza compromettere la destrezza dei movimenti.

I guanti devono essere confezionati singolarmente e in doppio involucro

L’eventuale misura sul guanto deve essere impressa con materiali atossici e che non lasciano residui.

- LOTTO 9 - GUANTI NON CHIRURGICI IN POLIETILENE STERILI, AMBIDESTRI

- Categoria normativa di appartenenza: Classe DM Is

- Ambito di utilizzo e caratteristiche morfologico-prestazionali

Guanti monouso, sterili; devono risultare di corpo unico, privi di saldature e sbavature; intercambiabile DX/SX (ambidestri), privi di polvere lubrificante e additivi. Devono essere prodotti in polietilene, di spessore uniforme, esente da imperfezioni, se termosaldato con saldatura atraumatica e resistente se sottoposta a trazione.

- VOCE A) I guanti devono essere confezionati A PAIA e in doppio involucro (interno ed esterno).

- VOCE B) I guanti devono essere confezionati singolarmente e in doppio involucro (interno ed esterno).

L’eventuale misura sul guanto deve essere impressa con materiali atossici e che non lasciano residui

- LOTTO 11: GUANTI PER ESPLORAZIONE IN LATTICE DEPOLVERATI, NON STERILI

- Categoria normativa di appartenenza: Classe/FUNZIONE: “DM e D.P.I.”

- Ambito di utilizzo e caratteristiche morfologico-prestazionali

Guanti per esplorazione, monouso; devono risultare di corpo unico, privi di saldature e sbavature; DX/SX (ambidestri), totalmente privi di polvere lubrificante con un rivestimento interno o un trattamento lubrificante che favorisca l’indossabilità.

Devono essere dotati di manichetta di lunghezza tale da consentire un'estesa protezione del polso (almeno 270mm circa), conformazione ed elasticità tali da consentire l’aderenza al camice, provvista di sistema antiarrotolamento e antistrappo, in modo da garantire l’adesione ed evitare l’arrotolamento indipendentemente dal movimento della mano e dal tempo d’uso, senza compromettere la destrezza dei movimenti. Devono conferire protezione contro agenti biologici e chimici in ambito sanitario.

L’eventuale misura sul guanto deve essere impressa con materiali atossici e che non lasciano residui.

- LOTTO 12: GUANTI PER ESPLORAZIONE IN VINILE DEPOLVERATI, NON STERILI

- Categoria normativa di appartenenza: Classe/FUNZIONE: “DM e D.P.I.”

- Ambito di utilizzo e caratteristiche morfologico-prestazionali

Guanti per esplorazione, prodotti in cloruro di polivinile totalmente privi di lattice; devono risultare di corpo unico, privi di saldature e sbavature; intercambiabile DX/SX (ambidestri) monouso, totalmente privi di polvere lubrificante con un rivestimento interno o un trattamento lubrificante che favorisca l’indossabilità.

Devono essere dotati di manichetta di lunghezza tale da consentire un'estesa protezione del polso (almeno 270mm circa), conformazione ed elasticità tali da consentire l’aderenza al camice, provvista di sistema antiarrotolamento e antistrappo, in modo da garantire l’adesione ed evitare l’arrotolamento indipendentemente dal movimento della mano e dal tempo d’uso, senza compromettere la destrezza dei movimenti. Devono conferire protezione contro agenti biologici e chimici in ambito sanitario.

L’eventuale misura sul guanto deve essere impressa con materiali atossici e che non lasciano residui.

Per i lotti 11 e 12 saranno oggetto di valutazione i documenti sotto elencati. Le ditte concorrenti dovranno inserirli nella busta contenente la documentazione tecnico-qualitativa, numerandoli in maniera chiara come indicato (“Doc. 1”, “Doc. 2”, etc).

Ai fini dell’assegnazione dei punteggi qualitativi alla documentazione presentata dalle ditte, verrà valutata la presenza/assenza della documentazione/certificazione, la sua provenienza (se rilasciata da organismo/laboratorio qualificato o meno e se presenti i relativi rapporti di prova) e i dati in essa contenuti:

- Doc. 1 > dichiarazione di conformità CE con indicazione della conformità alle norme tecniche di riferimento;

- Doc. 2 > certificati di prova relativi ai Controlli di qualità sistematici riferiti alle caratteristiche tecniche e prestazioni indicate dalle norme di riferimento;

- Doc. 3 > PER IL GUANTO IN LATTICE: indicazione del contenuto di proteine e degli allergeni soggetti a rilascio determinato in aderenza alla norma EN 455-3. Non verranno considerati idonei materiali con rilascio superiore a 50 microgrammo/gr di lattice – secondo test Lowry modificato;

- Doc. 4 > misura dell’elasticità espressa come percentuale di allungamento alla rottura prima e dopo l’invecchiamento accelerato;

- Doc. 5 > certificazione di rispondenza relative ai requisiti minimi di forza alla rottura (espressa in Newton) prima e dopo l’invecchiamento accelerato in aderenza alla norma EN 455-2;

- Doc. 6 > SOLO PER IL GUANTO IN LATTICE: indicazione dei tipi e della concentrazione (espressa in ppm o altre unità quantitative) di additivi contenuti (acceleranti, antiossidanti, vulcanizzanti, coloranti, sali metallici e coagulanti) con specificazione dei livelli residui di acceleranti (Tiourami, Tiazolici, Carbammati, Mercaptobenzotiazoli, etc) presenti nel guanto o, eventualmente, della loro assenza.

- Doc. 7 > certificazione, preferibilmente rilasciata da organismo/laboratorio qualificato con inclusi i relativi rapporti di prova, del Livello di qualità accettabile (AQL) in conformità alla ISO 2859 relativamente alla EN 455-1 per l’assenza di fori. Dovrà essere chiaramente indicato: 1) il livello di qualità accettabile (AQL) per assenza di fori; 2) la DATA DI RILASCIO della certificazione.

- Doc. 8 > certificazione del valore di AQL non superiore a 1,5 per la presenza di difetti evidenti (ad esempio: sbavature di lattice e inclusioni di grumi di lattice)

- Doc. 9 > misura della biocompatibilità, compreso l’eventuale trattamento lubrificante con i livelli di classificazione della citotossicità, irritazione e sensibilizzazione, secondo ISO 10993-5-10. Validi i dati ottenuti sullo stesso prodotto sterile o sterilizzato ai raggi gamma.

- Doc. 10 > Copia conforme e completa dell’originale dell’attestato di certificazione CE di tipo (relativo cioè al modello prototipo) comprensiva di tutti i rapporti di prova con i risultati ottenuti (rif. art. 7 D.L. n. 475/92). La denominazione del guanto riportata sull’attestato di certificazione CE di tipo dovrà chiaramente corrispondere a quella del guanto presentato;

- Doc. 11 > Copia del più recente resoconto rilasciato dall’organismo di controllo in riferimento  al sistema di controllo della produzione adottato tra quelli previsti rispettivamente agli art. 9 e 10 del D.L. 475/92.

Per i soli lotti n. 11 e 12, vedere anche copia del documento interpretativo del Ministero della Salute del 24.04.2014 riportata nell’ultima pagina della presente documentazione di gara.

LOTTO 13 – Sottoguanto in filo di cotone, latex free

Ambito di utilizzo e caratteristiche morfologico-prestazionali - Guanti in puro cotone 100%, ambidestri senza cuciture, con orlo colorato per identificazione delle misure, sterilizzabili in autoclave. - Preferibilmente sia in colore “bianco” che “verde”: qualora disponibili entrambi a listino, le ditte concorrenti sono tenute ad offrire al medesimo prezzo sia il guanto “bianco” che il guanto “verde”.

- Confezionati in mazzette con indicazione della misura, nome del produttore, composizione, numero di lotto eventuale marcatura CE, numero di guanti per mazzetta

Confezionamento La confezione deve avere le seguenti caratteristiche: - facile da maneggiare e resistente all’immagazzinamento per sovrapposizione. La confezione dovrà riportante all’esterno in modo leggibile ed in lingua italiana: - la descrizione e la composizione qualitativa del materiale componente il guanto; - la misura del guanto; - Il nome del produttore; - Numero di guanti

Numero e Descrizione del lotto 14 - Guanti in vinile ELASTICIZZATI non sterili, depolverati

## Categoria normativa di appartenenza - Dispositivi di Protezione Individuale di 3° categoria ai sensi della direttiva 89/686/CEE e successive modifiche.

Ambito di utilizzo e caratteristiche morfologico-prestazionali - Guanti ambidestri, privi di polvere, con un rivestimento interno o un trattamento lubrificante che favorisca la calzabilità; devono risultare di corpo unico, privi di saldature e sbavature. Devono conferire protezione contro agenti biologici e chimici in ambito sanitario. Devono presentare un sistema antiarrotolamento ed antistrappo sul polso. La manichetta deve garantire l’adesione alla manica senza compromettere la destrezza dei movimenti e lunghezza tale da consentire un'estesa protezione del polso per le misure grandi (almeno 270mm circa)

Caratteristiche tecnico-normative e documentazione in lingua italiana o tradotto in lingua italiana:

Per il lotto n. 14 saranno oggetto di valutazione i documenti sotto elencati. Le ditte concorrenti dovranno inserirli nella busta contenente la documentazione tecnico-qualitativa, numerandoli in maniera chiara come indicato (“Doc. 1”, “Doc. 2”, etc).

Ai fini dell’assegnazione dei punteggi qualitativi alla documentazione presentata dalle ditte, verrà valutata la presenza/assenza della documentazione/certificazione, la sua provenienza (se rilasciata da organismo/laboratorio qualificato o meno e se presenti i relativi rapporti di prova) e i dati in essa contenuti:

- Doc. 1 > Dichiarazione di conformità CE  di cui all’art. 11 del D.L. 475/92  con indicazione della conformità alle norme tecniche di riferimento: UNI- EN 374 parte 1, parte 2 e parte 3,  UNI-EN 420;

- Doc. 2 > Copia conforme e completa  dell’originale  dell’attestato di certificazione CE di tipo (relativo cioè al modello prototipo) comprensiva di tutti i rapporti di prova con i risultati ottenuti (rif. art. 7 D.L. n. 475/92). La denominazione del guanto riportata sull’attestato di certificazione CE di tipo dovrà chiaramente corrispondere a quella del guanto presentato;

- Doc. 3 > Copia del più recente resoconto rilasciato dall’organismo di controllo in riferimento  al sistema di controllo della produzione adottato tra quelli previsti rispettivamente agli art. 9 e 10 del D.L. 475/92;

- Doc. 4 > Copia della nota informativa del fabbricante di cui all’allegato II del D.L. 475/92;

- Doc. 6 > misura dell’elasticità espressa come percentuale di allungamento alla rottura prima e dopo l’invecchiamento accelerato secondo ASTM D5250;

- Doc. 7 > certificazione di rispondenza relative ai requisiti minimi di forza alla rottura (espressa in Newton) prima e dopo l’invecchiamento accelerato in aderenza alla norma EN 455-2.

- Doc. 8 > misura della biocompatibilità, compreso l’eventuale trattamento lubrificante con i livelli di classificazione della citotossicità, irritazione e sensibilizzazione, secondo ISO 10993-5-10. Validi i dati ottenuti sullo stesso prodotto sterile o sterilizzato ai raggi gamma.

- Doc. 10 > certificazione, preferibilmente rilasciata da organismo/laboratorio qualificato con inclusi i relativi rapporti di prova, del Livello di qualità accettabile (AQL) in conformità alla ISO 2859 per l’assenza di fori. Resistenza alla penetrazione come definita dalla UNI-EN 374-2. Dovrà essere chiaramente indicato: 1) il livello di qualità accettabile (AQL) per assenza di fori; 2) la DATA DI RILASCIO della certificazione.

- Doc. 11 > certificazione del valore di AQL non superiore a 1,5 per la presenza di difetti evidenti (ad esempio: sbavature, inclusioni o grumi di polimero);

Numero e Descrizione del lotto 15 - Guanti in nitrile non sterile (voce a) + Dispenser (voce b)

Categoria normativa di appartenenza - Dispositivi di Protezione Individuale di 3° categoria ai sensi ai sensi della direttiva 89/686/CEE e successive modifiche.

Ambito di utilizzo e caratteristiche morfologico-prestazionali - Guanti, ambidestri, privi di polvere, con un rivestimento interno o un trattamento lubrificante che favorisca la calzabilità; devono risultare di corpo unico, privi di saldature e sbavature; per interventi ad alto rischio per l’operatore, in ambito sanitario. - La protezione è richiesta per attività esponenti ad agenti biologici, chimici ed il guanto dovrà essere utilizzabile anche in endoscopia e laboratorio. - Devono presentare un sistema antiarrotolamento ed antistrappo sul polso. La manichetta deve garantire l’adesione alla manica senza compromettere la destrezza dei movimenti e lunghezza tale da consentire un'estesa protezione del polso (almeno 270mm circa)

Caratteristiche tecnico-normative e documentazione in lingua italiana o tradotto in lingua italiana:

Per il lotto n. 15 saranno oggetto di valutazione i documenti sotto elencati. Le ditte concorrenti dovranno inserirli nella busta contenente la documentazione tecnico-qualitativa, numerandoli in maniera chiara come indicato (“Doc. 1”, “Doc. 2”, etc).

Ai fini dell’assegnazione dei punteggi qualitativi alla documentazione presentata dalle ditte, verrà valutata la presenza/assenza della documentazione/certificazione, la sua provenienza (se rilasciata da organismo/laboratorio qualificato o meno e se presenti i relativi rapporti di prova) e i dati in essa contenuti:

- Doc. 1 > Dichiarazione di conformità CE  di cui all’art. 11 del D.L. 475/92  con indicazione della conformità alle norme tecniche di riferimento: UNI- EN 374 parte 1, parte 2 e parte 3,  UNI-EN 420;

- Doc. 2 > Copia conforme e completa dell’originale  dell’attestato di certificazione CE di tipo (relativo cioè al modello prototipo) comprensivo di tutti i rapporti di prova con i risultati ottenuti; in particolare dovranno essere indicati i livelli di permeazione (indici di protezione) ottenuti secondo i test previsti dalla EN 374, che per almeno la formaldeide 4%  e la glutaraldeide 2% dovranno aver raggiunto un valore non inferiore a 3. La denominazione del guanto riportata sull’attestato di certificazione CE di tipo dovrà chiaramente corrispondere a quella del guanto presentato. Copia del rapporto di prova con indicazione dei risultati ottenuti in conformità al metodo descritto nella EN 388

- Doc. 3 > Copia del più recente resoconto rilasciato dall’organismo di controllo in riferimento  al sistema di controllo della produzione adottato tra quelli previsti rispettivamente agli art. 9 e 10 del D.L. 475/92;

- Doc. 4 > Copia della nota informativa del fabbricante di cui all’allegato II del D.L. 475/92;

- Doc. 5 > indicazione dei tipi e della concentrazione (espressa in ppm o altre unità quantitative) di additivi contenuti (acceleranti, antiossidanti, coloranti, sali metallici);

- Doc. 6 > misura dell’elasticità espressa come percentuale di allungamento alla rottura prima e dopo l’invecchiamento accelerato secondo ASTM D6319;

- Doc. 7 > certificazione di rispondenza relative ai requisiti minimi di forza alla rottura (espressa in Newton) prima e dopo l’invecchiamento accelerato in aderenza alla norma EN 455-2.

- Doc. 8 > misura della biocompatibilità, compreso l’eventuale trattamento lubrificante con i livelli di classificazione della citotossicità, irritazione e sensibilizzazione, secondo ISO 10993-5-10. Validi i dati ottenuti sullo stesso prodotto sterile o sterilizzato ai raggi gamma.

- Doc. 10 > certificazione, preferibilmente rilasciata da organismo/laboratorio qualificato con inclusi i relativi rapporti di prova, del Livello di qualità accettabile (AQL) in conformità alla ISO 2859 per l’assenza di fori. Resistenza alla penetrazione come definita dalla UNI-EN 374-2. Dovrà essere chiaramente indicato: 1) il livello di qualità accettabile (AQL) per assenza di fori; 2) la DATA DI RILASCIO della certificazione.

- Doc. 11 > certificazione del valore di AQL non superiore a 1,5 per la presenza di difetti evidenti (ad esempio: sbavature di materiale e inclusioni di grumi di materiale)

LOTTO N. 15 VOCE B): Dispenser di guanti da appendere al muro, in materiale metallico o plastico, singolo o multiplo di 3 contenitori; tale dispenser deve essere atto a contenere a sua volta il dispenser/confezione di guanti in cartoncino. Nell’allegato excel al presente capitolato speciale vengono riportati, a puro titolo indicativo, i fabbisogni presunti di dispenser per le Aziende del SSR interessate.

Numero e Descrizione del lotto 16 - Guanti antiblastici latex free, depolverati, sterili

Categoria normativa di appartenenza - Dispositivi di Protezione Individuale di 3° categoria ai sensi ai sensi della direttiva 89/686/CEE e successive modifiche.

Ambito di utilizzo e caratteristiche morfologico-prestazionali - Guanti per allestimento e somministrazione di antiblastici; devono risultare di corpo unico, privi di saldature e sbavature; ambidestri, privi di polvere. Devono presentare un sistema antiarrotolamento ed antistrappo sul polso. La manichetta deve garantire l’adesione alla manica senza compromettere la destrezza dei movimenti e lunghezza tale da consentire un'estesa protezione del polso (almeno 270mm circa)

Caratteristiche tecnico-normative e documentazione in lingua italiana o tradotto in lingua italiana:

Per il lotto n. 16 saranno oggetto di valutazione i documenti sotto elencati. Le ditte concorrenti dovranno inserirli nella busta contenente la documentazione tecnico-qualitativa, numerandoli in maniera chiara come indicato (“Doc. 1”, “Doc. 2”, etc).

Ai fini dell’assegnazione dei punteggi qualitativi alla documentazione presentata dalle ditte, verrà valutata la presenza/assenza della documentazione/certificazione, la sua provenienza (se rilasciata da organismo/laboratorio qualificato o meno e se presenti i relativi rapporti di prova) e i dati in essa contenuti:

- Doc. 1 > Dichiarazione di conformità CE  di cui all’art. 11 del D.L. 475/92  con indicazione della conformità alle norme tecniche di riferimento: UNI- EN 374 parte 1, parte 2 e parte 3,  UNI-EN 420;

- Doc. 2 > Copia conforme e completa  dell’originale  dell’attestato di certificazione CE di tipo (relativo cioè al modello prototipo rif. art. 7 D.L. n. 475/92) comprensivo di tutti i rapporti di prova in rif. a  UNI EN 374 con i risultati ottenuti;  in particolare  si richiede che:

    - siano riportati, assolutamente pena esclusione, i livelli di permeazione (indici di protezione) in rif. a  UNI EN 374 di carmustina, ciclofosfamide,  metotrexate, cisplatino, fluorouracile, alcaloidi della vinca, doxorubicina;

    - per le stesse sostanze il livello di permeazione (rif. EN 374) ottenuto non sia inferiore a 3.;

- Doc. 3 > Copia del più recente resoconto rilasciato dall’organismo di controllo in riferimento  al sistema di controllo della produzione adottato tra quelli previsti rispettivamente agli art. 9 e 10 del D.L. 475/92;

- Doc. 4 > Copia della nota informativa del fabbricante di cui all’allegato II del D.L. 475/92;

- Doc. 5 > documentazione attestante la validazione del processo di sterilizzazione (raggiungimento e mantenimento) da parte di Ente accreditato riconosciuto in ambito comunitario;

- Doc. 6 > misura dell’elasticità espressa come percentuale di allungamento alla rottura prima e dopo l’invecchiamento accelerato secondo ASTM D6319;

- Doc. 7 > certificazione di rispondenza relative ai requisiti minimi di forza alla rottura (espressa in Newton) prima e dopo l’invecchiamento accelerato in aderenza alla norma EN 455-2.

- Doc. 8 > misura della biocompatibilità, compreso l’eventuale trattamento lubrificante con i livelli di classificazione della citotossicità, irritazione e sensibilizzazione, secondo ISO 10993-5-10.

- Doc. 9 > Indicazione del contenuto di endotossine batteriche determinato con il LAL test in aderenza alla norma EN 455-3.(Non verranno considerati idonei materiali con rilascio superiore a 20 U.I.);

- Doc. 10 > certificazione, preferibilmente rilasciata da organismo/laboratorio qualificato con inclusi i relativi rapporti di prova, del Livello di qualità accettabile (AQL) in conformità alla ISO 2859 per l’assenza di fori. Resistenza alla penetrazione come definita dalla UNI-EN 374-2. Dovrà essere chiaramente indicato: 1) il livello di qualità accettabile (AQL) per assenza di fori; 2) la DATA DI RILASCIO della certificazione.

- Doc. 11 > certificazione del valore di AQL non superiore a 1,5 per la presenza di difetti evidenti (ad esempio: sbavature, inclusioni o grumi di polimero)

Numero e Descrizione del lotto 17 - Guanti antiblastici latex free, depolverati, non sterili

Categoria normativa di appartenenza - Dispositivi di Protezione Individuale di 3° categoria ai sensi ai sensi della direttiva 89/686/CEE e successive modifiche.

Ambito di utilizzo e caratteristiche morfologico-prestazionali - Guanti per allestimento e somministrazione di antiblastici; devono risultare di corpo unico, privi di saldature e sbavature; ambidestri, privi di polvere. Devono presentare un sistema antiarrotolamento ed antistrappo sul polso. La manichetta deve garantire l’adesione alla manica senza compromettere la destrezza dei movimenti e lunghezza tale da consentire un'estesa protezione del polso (almeno 270mm circa)

Caratteristiche tecnico-normative e documentazione in lingua italiana o tradotto in lingua italiana:

Per il lotto n. 17 saranno oggetto di valutazione i documenti sotto elencati. Le ditte concorrenti dovranno inserirli nella busta contenente la documentazione tecnico-qualitativa, numerandoli in maniera chiara come indicato (“Doc. 1”, “Doc. 2”, etc).

Ai fini dell’assegnazione dei punteggi qualitativi alla documentazione presentata dalle ditte, verrà valutata la presenza/assenza della documentazione/certificazione, la sua provenienza (se rilasciata da organismo/laboratorio qualificato o meno e se presenti i relativi rapporti di prova) e i dati in essa contenuti:

- Doc. 1 > Dichiarazione di conformità CE  di cui all’art. 11 del D.L. 475/92  con indicazione della conformità alle norme tecniche di riferimento: UNI- EN 374 parte 1, parte 2 e parte 3,  UNI-EN 420;

- Doc. 2 > Copia conforme e completa  dell’originale  dell’attestato di certificazione CE di tipo (relativo cioè al modello prototipo rif. art. 7 D.L. n. 475/92) comprensivo di tutti i rapporti di prova in rif. a  UNI EN 374 con i risultati ottenuti;  in particolare  si richiede che:

    - siano riportati, assolutamente pena esclusione, i livelli di permeazione (indici di protezione) in rif. a  UNI EN 374 di carmustina, ciclofosfamide,  metotrexate, cisplatino, fluorouracile, alcaloidi della vinca, doxorubicina;

    - per le stesse sostanze il livello di permeazione (rif. EN 374) ottenuto non sia inferiore a 3;

- Doc. 3 > Copia del più recente resoconto rilasciato dall’organismo di controllo in riferimento  al sistema di controllo della produzione adottato tra quelli previsti rispettivamente agli art. 9 e 10 del D.L. 475/92;

- Doc. 4 > Copia della nota informativa del fabbricante di cui all’allegato II del D.L. 475/92;

- Doc. 6 > misura dell’elasticità espressa come percentuale di allungamento alla rottura prima e dopo l’invecchiamento accelerato secondo ASTM D6319;

- Doc. 7 > certificazione di rispondenza relative ai requisiti minimi di forza alla rottura (espressa in Newton) prima e dopo l’invecchiamento accelerato in aderenza alla norma EN 455-2.

- Doc. 8 > misura della biocompatibilità, compreso l’eventuale trattamento lubrificante con i livelli di classificazione della citotossicità, irritazione e sensibilizzazione, secondo ISO 10993-5-10. Validi i dati ottenuti sullo stesso prodotto sterile o sterilizzato ai raggi gamma.

- Doc. 10 > certificazione, preferibilmente rilasciata da organismo/laboratorio qualificato con inclusi i relativi rapporti di prova, del Livello di qualità accettabile (AQL) in conformità alla ISO 2859 per l’assenza di fori. Resistenza alla penetrazione come definita dalla UNI-EN 374-2. Dovrà essere chiaramente indicato: 1) il livello di qualità accettabile (AQL) per assenza di fori; 2) la DATA DI RILASCIO della certificazione.

- Doc. 11 > certificazione del valore di AQL non superiore a 1,5 per la presenza di difetti evidenti (ad esempio: sbavature, inclusioni o grumi di polimero)

LOTTO 18: guanti in lattice ad alto rischio depolverati

Numero e Descrizione del lotto: 18 - Guanti in lattice non sterili, depolverati High Risk Contamination

Categoria normativa di appartenenza - Dispositivi di Protezione Individuale di 3° categoria ai sensi ai sensi della direttiva CE 686 del 1989 e S.M.I.

Ambito di utilizzo e caratteristiche morfologico-prestazionali - Guanti ambidestri, privi di polvere, di maggior spessore (circa 0,35-0,50 rinforzato su palmo e polpastrello) e lunghezza rispetto ai comuni guanti in lattice non sterili con un rivestimento interno o un trattamento lubrificante che favorisca la calzabilità; devono risultare di corpo unico, privi di saldature e sbavature. Devono conferire protezione contro microrganismi, agenti biologici e chimici in ambito sanitario. Devono presentare manichetta o bordino con sistema antiarrotolamento ed antistrappo e lunghezza tale da consentire un'estesa protezione del polso (almeno 270mm circa); doppio strato, superficie microruvida, possibilmente colore azzurro o verde

Caratteristiche tecnico-normative e documentazione in lingua italiana o tradotto in lingua italiana:

Per il lott0 18 saranno oggetto di valutazione i documenti sotto elencati. Le ditte concorrenti dovranno inserirli nella busta contenente la documentazione tecnico-qualitativa, numerandoli in maniera chiara come indicato (“Doc. 1”, “Doc. 2”, etc).

Ai fini dell’assegnazione dei punteggi qualitativi alla documentazione presentata dalle ditte, verrà valutata la presenza/assenza della documentazione/certificazione, la sua provenienza (se rilasciata da organismo/laboratorio qualificato o meno e se presenti i relativi rapporti di prova) e i dati in essa contenuti:

- Doc. 1 > Dichiarazione di conformità CE  di cui all’art. 11 del D.L. 475/92  con indicazione della conformità alle norme tecniche di riferimento: UNI- EN 374 parte 1, parte 2 e parte 3,  UNI-EN 420 e EN 388 (rischi meccanici);

- Doc. 2 > Copia conforme e completa  dell’originale  dell’attestato di certificazione CE di tipo (relativo cioè al modello prototipo) comprensiva di tutti i rapporti di prova con i risultati ottenuti (rif. art. 7 D.L. n. 475/92). La denominazione del guanto riportata sull’attestato di certificazione CE di tipo dovrà chiaramente corrispondere a quella del guanto presentato;

- Doc. 3 > Copia del più recente resoconto rilasciato dall’organismo di controllo in riferimento  al sistema di controllo della produzione adottato tra quelli previsti rispettivamente agli art. 9 e 10 del D.L. 475/92;

- Doc. 4 > Copia della nota informativa del fabbricante di cui all’allegato II del D.L. 475/92;

- Doc. 10 > certificazione, preferibilmente rilasciata da organismo/laboratorio qualificato con inclusi i relativi rapporti di prova, del Livello di qualità accettabile (AQL) in conformità alla ISO 2859 per l’assenza di fori. Resistenza alla penetrazione come definita dalla UNI-EN 374-2. Dovrà essere chiaramente indicato: 1) il livello di qualità accettabile (AQL) per assenza di fori; 2) la DATA DI RILASCIO della certificazione.

Lotto n. 19: Guanto monouso sterile per uso chirurgico, protettivo contro tagli e abrasioni, in fibra sintetica, preferibilmente latex free

Lotto n. 20: Guanti chirurgici sterili depolverati LATEX FREE, per uso ortopedico (sottoguanto e sopraguanto), confezionati a doppio paio o a singolo paio

Lotto n. 21: Guanto in lattice, con manica lunga, per protezione, non sterile, depolverato

Lotto n. 22: Guanti in vinile elasticizzato, senza polvere, ambidestri, non sterili, rivestiti internamente con gel di aloe vera pura di alta qualità.

Viene richiesta la presentazione di documentazione attestante il quantitativo proteico rilasciato misurato secondo la EN 455-3.

Numero e Descrizione del lotto 23 - Guanti per esplorazione in lattice sterili, depolverati;

Categoria normativa di appartenenza - Dispositivi di Protezione Individuale di 3° categoria ai sensi ai sensi della direttiva 89/686/CEE e successive modifiche.

Ambito di utilizzo e caratteristiche morfologico-prestazionali - Guanti monouso, totalmente privi di polvere lubrificante con un rivestimento interno o un trattamento lubrificante che favorisca la calzabilità, di forma anatomica. Devono presentare un sistema antiarrotolamento ed antistrappo sul polso. La manichetta deve garantire l’adesione alla manica senza compromettere la destrezza dei movimenti e lunghezza tale da consentire un'estesa protezione del polso

Caratteristiche tecnico-normative e documentazione in lingua italiana o tradotto in lingua italiana:

Per il lotto n. 23 saranno oggetto di valutazione i documenti sotto elencati. Le ditte concorrenti dovranno inserirli nella busta contenente la documentazione tecnico-qualitativa, numerandoli in maniera chiara come indicato (“Doc. 1”, “Doc. 2”, etc).

Ai fini dell’assegnazione dei punteggi qualitativi alla documentazione presentata dalle ditte, verrà valutata la presenza/assenza della documentazione/certificazione, la sua provenienza (se rilasciata da organismo/laboratorio qualificato o meno e se presenti i relativi rapporti di prova) e i dati in essa contenuti:

- Doc. 1 > Dichiarazione di conformità CE  di cui all’art. 11 del D.L. 475/92  con indicazione della conformità alle norme tecniche di riferimento: UNI- EN 374 parte 1, parte 2 e parte 3,  UNI-EN 420;

- Doc. 2 > Copia conforme e completa  dell’originale  dell’attestato di certificazione CE di tipo (relativo cioè al modello prototipo) comprensiva di tutti i rapporti di prova con i risultati ottenuti (rif. art. 7 D.L. n. 475/92). La denominazione del guanto riportata sull’attestato di certificazione CE di tipo dovrà chiaramente corrispondere a quella del guanto presentato;

- Doc. 3 > Copia del più recente resoconto rilasciato dall’organismo di controllo in riferimento  al sistema di controllo della produzione adottato tra quelli previsti rispettivamente agli art. 9 e 10 del D.L. 475/92;

- Doc. 4 > Copia della nota informativa del fabbricante di cui all’allegato II del D.L. 475/92;

- Doc. 5 > indicazione del contenuto di proteine e degli allergeni soggetti a rilascio determinato in aderenza alla norma EN 455-3. Non verranno considerati idonei materiali con rilascio superiore a 50 microgrammo/gr di lattice – secondo test Lowry modificato;

- Doc. 6 > misura dell’elasticità espressa come percentuale di allungamento alla rottura prima e dopo l’invecchiamento accelerato secondo ASTM D3578;

- Doc. 7 > certificazione di rispondenza relative ai requisiti minimi di forza alla rottura (espressa in Newton) prima e dopo l’invecchiamento accelerato in aderenza alla norma EN 455-2.

- Doc. 8 > misura della biocompatibilità, compreso l’eventuale trattamento lubrificante con i livelli di classificazione della citotossicità, irritazione e sensibilizzazione, secondo ISO 10993-5-10.

- Doc. 9 > indicazione dei tipi e della concentrazione (espressa in ppm) di additivi contenuti (acceleranti, antiossidanti, vulcanizzanti, coloranti, sali metallici e coagulanti) con specificazione dei livelli residui di acceleranti (Tiourami, Tiazolici, Carbammati, Mercaptobenzotiazoli, p-fenilendiammina etc) presenti nel guanto o, eventualmente, della loro assenza.

- Doc. 10 > certificazione, preferibilmente rilasciata da organismo/laboratorio qualificato con inclusi i relativi rapporti di prova, del Livello di qualità accettabile (AQL) in conformità alla ISO 2859 per l’assenza di fori. Resistenza alla penetrazione come definita dalla UNI-EN 374-2. Dovrà essere chiaramente indicato: 1) il livello di qualità accettabile (AQL) per assenza di fori; 2) la DATA DI RILASCIO della certificazione.

- Doc. 11 > certificazione del valore di aql non superiore a 1,5 per la presenza di difetti evidenti (ad esempio: sbavature di lattice e inclusioni di grumi di lattice);

- Doc. 12 > Documentazione attestante la validazione del processo di sterilizzazione (raggiungimento e mantenimento) da parte di Ente accreditato riconosciuto in ambito comunitario

- Doc. 13 > Indicazione del contenuto di endotossine batteriche determinato con il LAL test in aderenza alla norma EN 455-3.(Non verranno considerati idonei materiali con rilascio superiore a 20 U.I.).

CONFEZIONAMENTO:

Confezionamento primario:

a) involucro esterno:

Ogni paio o ogni singola unità deve essere confezionato in involucro (confezionamento primario) di sicurezza protettivo dalle contaminazioni esterne, con bordi sigillati, apribile senza l’aiuto di alcun mezzo, facilitato da apertura “con invito”. L’involucro deve riportare all’esterno in modo leggibile ed in lingua italiana o con i relativi pittogrammi, le seguenti informazioni:

- denominazione e marchio del prodotto

- nome e indirizzo del fabbricante e del mandatario

- composizione qualitativa del materiale componente il guanto

- misura del guanto

- dicitura “STERILE” (ove pertinente)

- metodo e data di sterilizzazione

- indicazione monouso

- numero di lotto

- termine di scadenza

- avviso di pericolo “attenzione contiene lattice” (ove pertinente); tale informazione può essere indicata anche tramite il relativo pittogramma, purchè lo stesso sia chiaro ed inequivocabile

- classe (DM, DPI, DM/DPI)

b) involucro interno:

Ciascun guanto dx e sx deve essere confezionato in un involucro di carta medicale, priva di memoria.

L’involucro deve coprire interamente i guanti e permettere una vestizione rapida e con tecnica asettica. I guanti non devono aderire internamente né alla carta né a se stessi.

Su questa confezione devono essere indicati la taglia e la distinzione tra guanto dx e sx (ove pertinente).

Per i guanti confezionati a doppio paio, ogni paio deve essere posto tra un foglio di carta opportunamente ripiegato tale da consentire una vestizione agevole ed asettica. Il guanto esterno deve essere di colore naturale e superficie opaca tale da non dare riflessi, possibilmente microruvido. I guanti confezionati a doppio paio devono essere costituiti dal primo guanto (interno) di colore più scuro rispetto a quello esterno, per meglio evidenziare eventuali difetti o rotture del guanto stesso.

Confezionamento secondario:

Le confezioni singole devono essere confezionate in scatole/dispenser contenenti preferibilmente da circa 25 paia fino a max 50 paia (per i guanti sterili); per i non sterili, preferibilmente da circa 100 pezzi. Le confezioni devono garantire che le caratteristiche e le prestazioni dei guanti non vengano alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento per il periodo di tempo indicato, devono resistere agli urti, a tenuta di polvere, devono essere facili da maneggiare e resistenti all’immagazzinamento per sovrapposizione. Inoltre devono essere apribili senza l’aiuto di alcun mezzo e consentire un prelievo agevolato dei guanti in esse contenuti. Su ciascuna confezione devono essere riportate oltre alle informazioni del confezionamento primario, anche le seguenti:

- numero di paia / pezzi per confezione

- composizione, misura e denominazione del guanto

- indicazioni per la corretta conservazione del contenuto

- codice a barre identificativo del codice prodotto, riferito alla singola confezione

- destinazione d’uso

- indicazione monouso

- marcatura CE

- classe (DM, DPI, DM/DPI)

- numero corrispondente all’Organismo Notificato di riferimento

- numero delle norme tecniche di riferimento ed i relativi pittogrammi

- ogni eventuale indicazione prevista per i prodotti con marcatura CE

- il valore del livello di qualità accettabile AQL per assenza di fori (ove pertinente);

Le indicazioni, in lingua italiana, devono essere impresse in modo indelebile, non sono ammesse etichette adesive o scritte con pennarelli.

NOTA BENE: Nelle caratteristiche del confezionamento primario e di quello secondario, le ditte devono attenersi alle indicazioni previste dalla normativa in vigore, pena esclusione. Tutto quanto richiesto in eccedenza dal Capitolato di gara (ad esempio: classe di appartenenza) verrà valutato dalla Commissione Giudicatrice ma non sarà motivo di esclusione per le ditte partecipanti. Tutte le informazioni richieste relative al confezionamento devono essere chiaramente presenti in scheda tecnica, pena esclusione, o comunque chiaramente presenti/riscontrabili all’interno della busta contenente la documentazione tecnico-qualitativa.

FABBISOGNI PRESUNTI PER 48 MESI DISTINTI PER AZIENDA DEL S.S.R., PREZZI A BASE D’ASTA E CAUZIONI PROVVISORIE DA VERSARE:

VEDERE ALLEGATO FILE EXCEL “All.CAP.SPECIALE.14PRE010.1”

CODICI CIG:

Nella tabella di seguito riportata vengono indicate, per ogni lotto, le seguenti informazioni: codice CIG e importo da versare per la contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

| LOTTO | CIG | IMPORTO DA VERSARE (comprensivo di eventuali opzioni contrattuali) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6250784622 | € 80,00 |  |
| 2 | 625078789B | € 35,00 |  |
| 3 | 6250793D8D | € 70,00 |  |
| 4 | 62507981B1 | € 140,00 |  |
| 5 | 625080142A | € 20,00 |  |
| 6 | 6250831CE9 | € 20,00 |  |
| 7 | 6250833E8F | € 20,00 |  |
| 8 | 6250834F62 | Non dovuto |  |
| 9 | 62508382B3 | Non dovuto |  |
| 11 | 62508425FF | € 140,00 |  |
| 12 | 6250845878 | € 35,00 |  |
| 13 | 6250853F10 | Non dovuto |  |
| 14 | 6250936392 | € 140,00 |  |
| 15 | 625093960B | € 140,00 |  |
| 16 | 62509406DE | Non dovuto |  |
| 17 | 6250944A2A | Non dovuto |  |
| 18 | 6250949E49 | Non dovuto |  |
| 19 | 625095968C | € 20,00 |  |
| 20 | 6250961832 | € 20,00 |  |
| 21 | 6250964AAB | Non dovuto |  |
| 22 | 6250968DF7 | Non dovuto |  |
| 23 | 625097321B | Non dovuto |  |

DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA:

La busta n 2 dovrà contenere i seguenti documenti:

- l’elenco numerato dei documenti presenti al proprio interno secondo l’ordine sotto riportato. Ciascun documento dovrà indicare sulla prima pagina il numero di pagine di cui è composto (ad esclusione dei documenti meramente illustrativi quali ad esempio i depliant).

- schede tecniche e ogni altra documentazione/certificazione (così come individuata e riportata nel Capitolato speciale: “Doc. 1”, “Doc. 2”, etc), per ogni prodotto offerto, che possa consentire una completa valutazione; si precisa che nella documentazione presentata dovranno essere espressamente indicate ed evidenziate le caratteristiche tecniche richieste per i prodotti posti in gara. Tale documentazione dovrà essere presentata sia in formato cartaceo che su CD;

- per il solo lotto n. 15, dichiarazione con la quale la ditta si rende disponibile a fornire in sconto merce, in caso di aggiudicazione e su eventuale richiesta da parte delle singole Aziende del SSR interessate, dispenser di guanti da appendere al muro;

- dichiarazione con la quale la ditta si rende disponibile o meno a fornire, in caso di aggiudicazione, confezioni secondarie con taglio inferiore rispetto a quello richiesto (ad esempio: da 10 pezzi), su eventuale richiesta delle singole Aziende del SSR interessate. Si precisa che tale dichiarazione non ha alcun rilievo ai fini dell’aggiudicazione della gara e viene richiesta in questa fase a puro titolo informativo: nel caso venga dichiarata la disponibilità, i dettagli verranno poi concordati ad aggiudicazione avvenuta, in base alle esigenze specifiche delle singole Aziende del SSR eventualmente interessate;

- una motivata e comprovata dichiarazione, nella quale siano individuate le informazioni che, nell’ambito delle offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano segreti tecnici o commerciali (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 13, comma 5, lett.a), del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.). La non presentazione di tale dichiarazione all’interno della documentazione tecnico-qualitativa verrà considerata dall’Amministrazione quale assenso all’accesso agli atti presentati in sede di gara, con riferimento alle richieste che perverranno da parte dei controinteressati.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

| L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, in base alla seguente formula (punto II dell’allegato P al DPR 207/2010): C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ] dove: |  |  |
| --- | --- | --- |
| C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) n = numero totale dei requisiti (“sub-elementi di valutazione”) Wi = punteggio attribuito al requisito (i) V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1 Σn = sommatoria |  |  |

La valutazione della Commissione Giudicatrice avverrà sulla base di quanto di seguito indicato:

| CRITERI DI VALUTAZIONE <<QUALITA’>> dal n. 1 al n. 9 compresi; lotti 20-21 (punti max 40) | PUNTI MAX per sub-elemento | MODALITA' DI DETERMINAZIONE COEFFICIENTI V(a)i E CRITERIO MOTIVAZIONALE |
| --- | --- | --- |
| Certificazioni e documentazione presentata dalle ditte con riferimento alle caratteristiche tecniche dei guanti offerti (presenza/assenza della documentazione da doc. 1 a doc. 11, provenienza della documentazione, dati in essa contenuti) | 8,00 | IN SEDUTA NON PUBBLICA: per ogni singolo criterio di valutazione, attribuzione dei coefficienti variabili tra 0 e 1 a cura della Commissione Giudicatrice (punto IIa.5 dell'allegato P al DPR 207/2010), determinati in base al seguente metodo / criterio motivazionale: giudizio ottimo = 1,00; giudizio buono = 0,80; giudizio sufficiente = 0,60; giudizio mediocre = 0,40; giudizio insufficiente: 0,20 giudizio scarso = 0,00. |
| Confezionamento: ingombro (confezione esterna); facilità di apertura, disposizione del guanto, vestizione asettica | 8,00 |  |
| Calzabilità e resistenza, vestibilità | 12,00 |  |
| Sensibilità tattile e presa sicura | 12,00 |  |
| CRITERI DI VALUTAZIONE <<QUALITA’>> LOTTO 13 (punti max 40) | PUNTI MAX per sub-elemento | MODALITA' DI DETERMINAZIONE COEFFICIENTI V(a)i E CRITERIO MOTIVAZIONALE |
| Caratteristiche fisiche e meccaniche | 8,00 | IN SEDUTA NON PUBBLICA: per ogni singolo criterio di valutazione, attribuzione dei coefficienti variabili tra 0 e 1 a cura della Commissione Giudicatrice (punto IIa.5 dell'allegato P al DPR 207/2010), determinati in base al seguente metodo / criterio motivazionale: giudizio ottimo = 1,00; giudizio buono = 0,80; giudizio sufficiente = 0,60; giudizio mediocre = 0,40; giudizio insufficiente: 0,20 giudizio scarso = 0,00. |
| Confezionamento | 8,00 |  |
| Calzabilità e vestibilità | 12,00 |  |
| Sensibilità tattile e presa sicura | 12,00 |  |
| CRITERI DI VALUTAZIONE <<QUALITA’>> lotti “D.M. e D.P.I.” 11-12 e “D.P.I.” 14-15-16-17-18-19-22-23 (punti max 40) | PUNTI MAX per sub-elemento | MODALITA' DI DETERMINAZIONE COEFFICIENTI V(a)i E CRITERIO MOTIVAZIONALE |
| Certificazioni e documentazione presentata dalle ditte con riferimento alle caratteristiche tecniche dei guanti offerti (presenza/assenza della documentazione richiesta, provenienza della documentazione, dati in essa contenuti) | 8,00 | IN SEDUTA NON PUBBLICA: per ogni singolo criterio di valutazione, attribuzione dei coefficienti variabili tra 0 e 1 a cura della Commissione Giudicatrice (punto IIa.5 dell'allegato P al DPR 207/2010), determinati in base al seguente metodo / criterio motivazionale: giudizio ottimo = 1,00; giudizio buono = 0,80; giudizio sufficiente = 0,60; giudizio mediocre = 0,40; giudizio insufficiente: 0,20 giudizio scarso = 0,00. |
| Valore di AQL per assenza di fori (a maggior valore dichiarato in scheda tecnica, minore punteggio) | 4,00 |  |
| Confezionamento: ingombro (confezione esterna); facilità di apertura, disposizione del guanto, vestizione asettica | 8,00 |  |
| Calzabilità e resistenza, vestibilità | 10,00 |  |
| Sensibilità tattile e presa sicura | 10,00 |  |

| CRITERIO DI VALUTAZIONE <<PREZZO>> | PUNTI MAX | MODALITA' DI DETERMINAZIONE COEFFICIENTI V(a)i E CRITERIO MOTIVAZIONALE |
| --- | --- | --- |
| sub-elemento di valutazione: |  | IN SEDUTA PUBBLICA: verrà valutato il prezzo unitario offerto dal concorrente rispetto al prezzo dell’offerta più conveniente, in base al seguente metodo: V(a)i = Pmin/Pa Dove: Pmin = valore dell'offerta più conveniente Pa = valore offerto dal concorrente a |
| > prezzo unitario offerto | 60 |  |

La Commissione Giudicatrice, al termine dei lavori in seduta non pubblica, redigerà apposito verbale dei lavori stessi, evidenziando tra l’altro per ciascun lotto le attribuzioni dei punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta, procedendo poi nel seguente modo ed ordine:

- alla dichiarazione di non ammissibilità per le offerte che non abbiano conseguito per il punteggio previsto per i criteri di valutazione <<qualità>> sopra indicati complessivamente almeno punti 24 su 40;

- infine alla riparametrizzazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di punti 40; la Commissione assegnerà in tal caso punti 40 all'offerta che risulti aver conseguito la somma di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:

Pt = Pmax * POC

POE

In cui

Pt	-  punteggio tecnico da attribuire all’offerta presa in considerazione

Pmax           -  punteggio massimo attribuibile (punti 40)

POC            	-  valore dell’offerta considerata

POE            	-  valore dell’offerta con punteggio più elevato

- CAMPIONATURA:

- Al fine di riscontrare le caratteristiche qualitative dei prodotti offerti e l’idoneità all’uso, le ditte concorrenti dovranno far pervenire presso il Magazzino Unico Aziendale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, via Biella n. 93, 33100 Udine – località Molin Nuovo, entro i termini di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta, pena l’esclusione, una campionatura, nella quantità di n. 20 paia /40 pezzi per ogni lotto, suddivisi in almeno 4 misure (da n. 6 a n. 8, ove pertinente) oppure nelle taglie S-M-L (ove pertinente). Per il solo lotto n. 15 voce b), le ditte concorrenti devono presentare come campionatura anche n. 1 pezzo di dispenser a muro.

- Giorni e orari di ricevimento della campionatura: dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 12:00.

All’indirizzo sopra riportato non verranno accettate le offerte di gara (per la modalità di presentazione delle offerte di gara si rimanda all’art. 2 delle Norme di partecipazione alla gara).

- La campionatura deve essere a disposizione della Commissione Giudicatrice per poter essere visionata ed eventualmente utilizzata (prova pratica). Pertanto una campionatura difforme dal prodotto che sarà offerto poi in caso di aggiudicazione non risulta essere accettabile.

- Il Dipartimento Servizi Condivisi si rende disponibile alla restituzione di tutta la campionatura a spese della ditta al termine del procedimento, qualora la stessa non venga utilizzata nel procedimento di valutazione ed in ogni caso nelle condizioni in cui si troverà al termine della suddetta valutazione.

- Tale campionatura, ceduta a titolo gratuito all’Amministrazione, dovrà essere contrassegnata con:

- - il numero del lotto;

- - il nome del prodotto;

- - il nome della ditta.

- L’Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore campionatura e/o delucidazioni ritenute necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti.

- I campioni dovranno essere racchiusi in plico confezionato in modo tale da garantire l’integrità del contenuto. All’interno del plico va inserito l’elenco dei lotti ai quali la ditta partecipa.

- All’esterno del plico dovrà essere presente:

- il documento di trasporto;

- il nome della ditta;

- la seguente dicitura: Campioni per la partecipazione alla gara con procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di GUANTI AD USO SANITARIO per un periodo di 48 mesi – ID.14PRE010.1.

Copia documento interpretativo (per lotti n.11 e n.12)

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL’ORDINAMENTO

DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E

DELLA SICUREZZA DELLE CURE

UFFICIO III ex DGFDM

Documento interpretativo sulla marcatura CE di dispositivi medici (DM) destinati ad essere utilizzati in conformità delle disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI).

Alcuni prodotti possono essere destinati dal fabbricante ad essere utilizzati sia come dispositivi medici (Direttiva 93/42/CEE, recepita in Italia con D. Lgs. 46/1997 e succ. mod.) che come dispositivi di protezione individuale (Direttiva 89/686/CEE, recepita in Italia con D. Lgs. 475/1992 e succ. mod.). A questi prodotti, dunque, si attribuisce una duplice funzione.

I guanti per uso chirurgico e quelli da esplorazione, ad esempio, in quanto impiegati sul paziente ai fini di prevenzione di una malattia, sono dispositivi medici. Allo stesso tempo possono anche rispondere all’esigenza di protezione dell’operatore che li indossa: in questo caso rientrano anche nella definizione di DPI. Analoghe situazioni possono presentarsi per altre tipologie di prodotti.

Antecedentemente all’emendamento introdotto dalla Direttiva 2007/47/CE, l’art. 1, c.6 della Direttiva 93/42/CEE stabiliva che la stessa non era applicabile ai DPI e che la destinazione d’uso principale del prodotto ne determinava l’appartenenza o meno ad una sola categoria tra DM e DPI.

Tale situazione normativa aveva presentato diversi problemi applicativi, anche di tipo legale, per quei prodotti che potevano essere utilizzati con una duplice funzione DM – DPI.

A tale proposito questo Ministero aveva emanato due note circolari (datate 4 maggio 2005 e 21 giugno 2005) specifiche per i guanti chirurgici e da esplorazione, con le quali si ribadiva che detti prodotti erano da considerarsi DM ma che ciò non escludeva che i guanti, sul piano tecnico, potessero essere allo stesso tempo conformi alle norme tecniche relative ai guanti DM e alle norme tecniche concernenti i guanti DPI, né che le relative confezioni potessero far riferimento alla conformità a tali norme.

L’intera problematica è stata oggetto di un riesame a livello comunitario con conseguente modifica della direttiva di riferimento. In particolare, l’art. 1, c.6 della Direttiva 93/42/CEE, così come emendato dalla Direttiva 2007/47/CE (recepita in Italia con D. Lgs. 37/2010), stabilisce ora che, se un prodotto è destinato dal fabbricante ad essere utilizzato sia in conformità delle disposizioni in materia di DPI (di cui alla Direttiva 89/686/CEE), sia in conformità delle disposizioni in materia di DM (di cui alla Direttiva 93/42/CEE), sono rispettati anche i requisiti essenziali in materia di sanità e sicurezza stabiliti nella Direttiva 89/686/CEE.

Alla luce di quest’ultimo emendamento risulta chiaro che un prodotto possa avere la duplice funzione di DM e DPI; in tale caso dovranno essere rispettati i pertinenti requisiti essenziali di entrambe le direttive.

Come indicato dalla Commissione europea nella nota “Interpretative document on the interpretation of the relation between the revised Directive 93/42/EEC concerning medical devices and Directive 89/686/EEC on personal protective equipment”1, del 21 agosto 2009, è da prevedere comunque una unica marcatura CE con l’eventuale indicazione di uno o due Organismi Notificati, eventualmente intervenuti nel processo di certificazione per le direttive di riferimento.

Pertanto l’etichetta e le istruzioni per l’uso che accompagnano i prodotti con duplice destinazione d’uso, riporteranno un solo marchio CE, corredato dall’indicazione delle direttive applicate, ciascuna eventualmente preceduta dal numero identificativo dell’Organismo Notificato intervenuto nel procedimento di valutazione della conformità.

24 aprile 2014

- 1http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/guide-stds-directives/interpretative_ppe_2009_en.pdf