ID.15REA005

- NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE per L’A.A.S. N. 5 “FRIULI OCCIDENTALE”.

art.  1 Modalità di gara

art.  2 Procedure di trasmissione dell’offerta

art.  3 Documenti di partecipazione

art.  4 Caratteristiche dell’offerta economica

art.  5 Procedura di individuazione della migliore offerta

art.  6 Requisiti tecnici

art.  7 Criteri e parametri per la valutazione delle offerte

art.  8 Richiesta informazioni

art.  9 Rinvio allo Schema di Convenzione

art. 10 Informativa sul trattamento dei dati

Art. 1

(Modalità di gara)

L’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, di seguito denominato EGAS, ha indetto gara a procedura aperta, per la stipula di una Convenzione per l’affidamento della fornitura di SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER UN PERIODO DI 36 MESI, con l’osservanza delle presenti norme, nonché delle disposizioni contenute nel Bando Integrale di Gara, nello Schema di Convenzione e nel Capitolato Speciale. Tutti gli Enti del S.S.R. interessati potranno aderire alla Convenzione.

L’EGAS è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente e alla stipula della Convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra i singoli Enti del SSR interessati ed il Fornitore attraverso la stipula di “Contratti derivati”.

L’EGAS si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire all’individuazione della Ditta migliore offerente della fornitura, sia nel caso venga meno l’interesse pubblico all’effettuazione della stessa, sia nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81, comma 3 d.lgs 163/2006). La convenienza viene valutata ai sensi dell’art. 89 d.lgs 163/2006.

L’EGAS si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione qualora nel corso dello svolgimento della gara dovesse intervenire il parere negativo da parte del competente Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali.

L’EGAS si riserva di non procedere ad aggiudicazione, ovvero di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nei casi e alle condizioni di cui al D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito con L. 7/08/2012 n. 135.

Art. 2

(Procedure di trasmissione dell’offerta)

L’offerta dovrà pervenire, in formato cartaceo, in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recante sul frontespizio il nominativo del mittente nonché l’oggetto della gara: “Offerta relativa alla gara con procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE  PER UN PERIODO DI 36 MESI – ID.15REA005”.

Il plico dovrà contenere all’interno n. 3 buste separate, di cui la n. 3 dovrà essere regolarmente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara, mentre per la n. 1 e la n. 2 sarà sufficiente una chiusura normale:

- Busta n. 1 recante l’indicazione “DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE” (vedere art. 3 delle presenti Norme di partecipazione alla gara);

- Busta n. 2 recante l’indicazione “DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA” (vedere elenco documenti richiesti nel Capitolato Speciale);

- Busta n. 3 recante l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA” (vedere art. 4 delle presenti Norme di partecipazione alla gara).

Il plico andrà indirizzato all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) in Via Colugna n. 50 Palazzina n. 16 - 33100 UDINE e dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R. tramite Servizio postale di Stato o mediante agenzie di recapito, ovvero con consegna a mano, all’Ufficio Protocollo dell’EGAS, entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara, pena l’esclusione dalla gara.

Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo dell’EGAS sono i seguenti:

- dal lunedì al giovedì: 08.30 -16.00

- venerdì: 8.30 – 13.00

L’EGAS declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito del plico. In caso di consegna a mano farà fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra fissato, la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione.

Art. 3

(Documenti di partecipazione)

La ditta partecipante, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la presente procedura, ottiene dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

La ditta partecipante deve inserire all’interno della busta n. 1 la seguente documentazione:

La busta dovrà contenere un elenco numerato dei documenti presenti al proprio interno secondo il seguente ordine:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac-simile (vedere Allegato “A” alle Norme), corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

- Garanzia dell’importo indicato nella tabella di cui al Capitolato Speciale, costituita nelle forme previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, e con indicazione dell’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia, intestata all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) Via Colugna n. 50, deve avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità, secondo quanto prescritto dal comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La ditta dovrà segnalare espressamente il possesso del requisito per la suddetta riduzione.

In caso di partecipazione a più lotti, la ditta concorrente potrà presentare una garanzia unica, specificando i lotti ai quali intende partecipare.

La cauzione provvisoria garantisce il versamento in caso di applicazione della sanzione, nella misura dell’uno per mille del valore della gara, contemplata dal comma 2-bis dell’art. 38 e dal comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006, così come novellato dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014.

- Documento di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.Lgs.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Il documento di impegno può essere eventualmente anche integrato nel documento Garanzia di cui al precedente punto 2.

Tale documento di impegno va presentato soltanto se, per i lotti ai quali la ditta intende partecipare, è previsto il versamento della cauzione provvisoria.

- Versamento, ove previsto, relativo alla contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per gli importi indicati nella tabella di cui al Capitolato Speciale.

Sia nel caso di R.T.I. costituito, che nel caso di R.T.I. non ancora costituito, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo.

Per facilitare il versamento vedere apposita guida allegata al presente documento (vedere Allegato “B” alle Norme).

- Patto d’integrità debitamente sottoscritto dal legale rappresentante corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (vedere Allegato “H” alle Norme).

- PASSOE ai fini della comprova del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 e 48 del D. Lgs. 163/2006.

- Scheda fornitore debitamente compilata, con l’indicazione del domicilio ai fini delle comunicazioni e il relativo numero di fax (vedere Allegato “D” alle Norme).

- Elenco sintetico dei lotti ai quali la ditta partecipa, con indicazione - per ogni lotto - dell’importo del CIG versato (se dovuto) e dell’importo della cauzione versata (se dovuta);

- Copia dell’offerta economica priva dell’indicazione dei prezzi e degli sconti, riportante la seguente dicitura: “Copia dell’offerta economica senza indicazione dei prezzi e degli sconti”, specificando i lotti di gara e i codici-prodotto ai quali l’offerta si riferisce;

- Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, debitamente controfirmata (vedere Allegato “C” alle Norme).

- Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio con riferimento alle nuove disposizioni previste dall’entrata in vigore del D.lgs 159/2011 e nello specifico all’art 85 del predetto decreto (vedere modelli allegati F e G).

I documenti di cui ai punti 1-2-3-4-5 si intendono pena esclusione dalla gara, salvo quanto di seguito previsto:

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 38 e del comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs.163/2006, così come novellati dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014, il concorrente in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38 è tenuto al pagamento in favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 2, nonché le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al Capitolato d’Oneri, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura laddove prevista dagli atti di gara - l’applicazione, nei confronti del concorrente, della sanzione pecuniaria nella misura di cui sopra, nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38 comma 2 bis.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la documentazione di cui ai punti precedenti relativi ai “Documenti di partecipazione“, dovrà essere presentata da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, ad eccezione dell’attestazione del versamento della contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (a cura della solo capogruppo). Si precisa che con riferimento ai documenti di cui ai punti 2 e 3, gli stessi dovranno essere, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, cointestati a tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

- I concorrenti di altri Paesi Comunitari sono autorizzati a presentare la documentazione equipollente a quella richiesta.

L’EGAS si riserva di procedere ai relativi controlli, ai sensi di quanto previsto dalla D.P.R. 445/2000, nei confronti dei partecipanti alla gara.

Art. 4

(Caratteristiche offerta economica)

L’offerta economica (Busta n. 3) dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà riportare tutte le informazioni di cui all’Allegato “E” alle Norme. Per il medesimo lotto, non sono ammesse offerte “in alternativa”; nel caso venissero erroneamente formulate offerte “in alternativa”, l’E.G.A.S. prenderà in considerazione soltanto la prima offerta formulata e non anche l’offerta denominata “in alternativa”.

La ditta dovrà inoltre indicare, in calce all’offerta, la struttura economica dell’offerta stessa, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate nell’art. 87 co. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si richiede altresì che nella Busta n. 3 la ditta concorrente inserisca un CD contenente la medesima offerta economica di cui sopra in formato excel (o word), in base allo schema previsto nel sopra citato Allegato “E” alle Norme. In caso di difformità tra i due formati (cartaceo ed elettronico), farà fede il formato cartaceo. Se disponibile, si chiede, inoltre, di inserire nel CD copia del listino vigente.

La ditta dovrà indicare, per ogni lotto, un prezzo unico netto, nel senso che eventuali sconti dovranno essere già conteggiati nel prezzo offerto, con esclusione di annotazioni di sconti percentuali ulteriori in calce alle offerte o comunque annotati a parte.

- L’offerta dovrà essere redatta in termini di prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.

La ditta dovrà inserire, nello schema di dettaglio dell’offerta economica, gli oneri della sicurezza da rischio specifico (art. 87, comma 4 del Codice – Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) la cui quantificazione spetta al Concorrente in rapporto alla stessa offerta economica. Per mero chiarimento si segnala che tali costi sono propri del Concorrente e sono diversi dagli oneri della sicurezza per le interferenze, che sono determinati da questa stazione appaltante nella misura di € 0.

L’offerta dovrà avere validità non inferiore a 240 giorni dall’ultimo termine di presentazione e per tale periodo è irrevocabile e dovrà essere presentata secondo le modalità previste dall’art. 2.

Non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole (es: minimo d’ordine o spese di trasporto).

In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta congiunta dovrà:

- essere sottoscritta dai Rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate;

- specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese;

- contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.

Non è ammessa la partecipazione di una stessa ditta singolarmente e quale componente di un raggruppamento (né la presenza contestuale in più raggruppamenti, pena esclusione sia della ditta singola che del raggruppamento o dei raggruppamenti da eliminare). E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Ente di tutte le imprese raggruppate. In caso la R.T.I. sia individuata come migliore offerente, le singole imprese raggruppate devono conferire, in unico atto, mandato speciale con rappresentanza, irrevocabile, ad una di esse designata come capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autentica. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo. Per quanto non espressamente qui indicato si applica l’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

Tutte le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione richiesta verranno assoggettate a verifica, secondo quanto disposto dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006; l’Amministrazione valuterà l’anomalia delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 succitato.

Art. 5

(Procedura di individuazione della migliore offerta)

L’EGAS, verificata la regolarità della documentazione richiesta a corredo dell'offerta, procederà all' individuazione del miglior offerente, per ciascun lotto, secondo il criterio di cui all'art. 83 del D.Lgs 163/2006, ovvero all’offerta economicamente più vantaggiosa.

I plichi verranno aperti presso l’EGAS sito in via Colugna n. 50, 33100 Udine, nel giorno e ora stabiliti nel Bando di gara.

La procedura di gara si svolgerà con le seguenti modalità:

I° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla prima fase, che avrà luogo il giorno e all’ora indicati nel bando di gara, potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente o un’altra persona dallo stesso delegata, munita di apposita procura*.

Il Presidente di gara, assistito dal segretario verbalizzante, procederà all’apertura dei plichi pervenuti, dopo aver accertato la regolarità delle modalità di presentazione; verranno inizialmente esaminati i documenti di partecipazione, ammettendo o escludendo i concorrenti sulla base della documentazione di partecipazione. In seguito il Presidente di gara trasmetterà l’elenco delle Ditte ammesse e la documentazione tecnica alla Commissione Giudicatrice che effettuerà la valutazione tecnico-qualitativa della fornitura.

II° FASE: IN SEDUTA NON PUBBLICA

La Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata, procederà alla valutazione tecnico-qualitativa della fornitura, alla verifica della rispondenza alle modalità richieste e all’attribuzione dei punteggi, in base agli elementi di cui all’art. 7 del presente documento.

III° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla terza fase potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente o un’altra persona dallo stesso delegata. In tal caso dovrà esibire all’autorità che presiede la gara idonea procura*.

Nella seconda seduta pubblica, il cui luogo ed orario saranno comunicati via fax almeno cinque giorni prima della seduta stessa, il Presidente, assistito dal segretario verbalizzante, procederà a dare lettura del verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice, e all’apertura, per le sole ditte ammesse, della busta n. 3 “Offerta economica”; una volta data lettura delle offerte economiche verrà assegnato il punteggio previsto per l’elemento prezzo e a questo sommati gli altri punteggi determinati dalla Commissione Giudicatrice summenzionata.

La fornitura verrà affidata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Nel caso in cui nell’ambito del medesimo lotto si venisse a determinare una parità tra due o più offerte, si procederà seduta stante come segue:

- se presenti, i procuratori delle ditte che hanno presentato offerte uguali saranno invitati  a procedere  immediatamente  alla  gara  di miglioria;   in  caso  di  ulteriore  parità  si  provvederà all’individuazione mediante sorteggio;

- se nessuno dei procuratori delle ditte dovesse risultare presente, si procederà subito mediante sorteggio.

L’EGAS si riserva la facoltà di procedere all’individuazione anche in presenza di un’unica offerta valida, fatto salvo quanto previsto dall’art. 81 comma 3 del codice.

L’individuazione da parte dell’EGAS della ditta risultata migliore offerente diverrà immediatamente vincolante per la stessa. Il verbale di gara redatto dall’Ufficiale verbalizzante ha valore di aggiudicazione provvisoria. Si procederà quindi alla valutazione dell’anomalia, ove necessario, delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 e quindi all’aggiudicazione definitiva tramite approvazione degli atti da parte del Direttore del D.S.C. e relativa comunicazione alle parti interessate. L’aggiudicazione definitiva diverrà quindi efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti (art 11 c. 8 del d.lgs 163/2006).

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatti salvi i poteri di autotutela, la stipula del contratto avrà luogo entro il termine di 90 giorni, ovvero fatto salvo diverso termine espressamente concordato con l’aggiudicatario (art 11 c. 9 del d.lgs 163/2006).

*Il rappresentante legale dell’impresa concorrente o la persona delegata ad assistere alle sedute pubbliche di cui sopra dovrà presentarsi munita di copia del documento di riconoscimento e copia della procura da consegnare al personale dell’EGAS.

Art. 6

(Requisiti tecnici)

I prodotti offerti dalle ditte concorrenti dovranno avere le caratteristiche tecniche prescritte nel Capitolato Speciale, pena l’esclusione dalla gara. Saranno effettuate le verifiche dell’ammissibilità/non ammissibilità dei prodotti offerti in relazione alla corrispondenza o meno a quanto prescritto nel Capitolato.

Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola “o equivalenti”. L’eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 7

(Criteri e parametri per la valutazione delle offerte )

La procedura di aggiudicazione terrà conto dell’aspetto economico e qualitativo dei prodotti offerti, individuando l’offerta più vantaggiosa in base all’esame dei parametri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale, a ciascuno dei quali verrà assegnato il punteggio massimo riportato al medesimo articolo sopra indicato.

La Commissione Giudicatrice appositamente nominata dall’EGAS., laddove lo riterrà necessario, potrà in sede di valutazione richiedere alle ditte partecipanti tutte le ulteriori informazioni e/o elaborati ritenuti necessari per formulare una più precisa valutazione della fornitura offerta.

Si precisa, infine, che tutti i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi e all’eventuale riparametrazione del punteggio qualitativo, verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

Art. 8

(Richiesta Informazioni)

Le informazioni complementari relative alla presente gara possono essere richieste per iscritto a mezzo fax 0432/306241. Orari d’ufficio dell’EGAS – Via Colugna 50 Udine: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00.

Ulteriori delucidazioni possono essere richieste C.a. Susanna Sandrin (fax 0432/306241 e-mail segreteria@egas.sanita.fvg.it PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it).

Le richieste di delucidazioni e di informazioni complementari di cui sopra dovranno pervenire, con i mezzi sopra indicati, entro 10 gg dalla data fissata come termine per la presentazione delle offerte e la stazione appaltante provvederà ad evadere tali richieste entro 6 gg dal termine di presentazione delle offerte. Le richieste non pervenute nei termini sopra riportati, non potranno essere evase.

Le risposte ai quesiti scritti saranno pubblicate sul sito dell’EGAS www.egas.sanita.fvg.it, pertanto le ditte interessate, consultandolo periodicamente, potranno acquisire le informazioni del caso.

Art. 9

(Rinvio allo Schema di Convenzione)

L’oggetto, le modalità e la gestione della fornitura sono disciplinati dal relativo Schema di Convenzione.

art. 10

(Informativa sul trattamento dei dati)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che i dati richiesti verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente e della successiva stipula della Convenzione.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.

Allegati alle Norme di partecipazione:

  - Fac simile “Allegato A”: Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

  - Fac simile “Allegato B”: Guida al versamento AVCP

  - Fac simile “Allegato C”: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy

  - Fac simile “Allegato D”: Scheda Fornitore

  - Fac simile “Allegato E”: Offerta Economica e struttura economica della stessa

  - Fac simile “Allegato F” : Dichiarazione sostitutiva di iscrizione al C.C.I.A.A.

  - Fac simile “Allegato G” : Dichiarazione sostitutiva conviventi

  - Fac simile “Allegato H” : Dichiarazione “Patto d’integrità”

Fac-simile “Allegato A”

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI…………………..

……………………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ____________________________

e residente a_____________________________________________________________________

in via ____________________________n.___ in qualità di ________________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società __________________________________________

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p.

DICHIARA

in nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

  - di partecipare alla gara come (art. 34, comma 1, D.lgs 163/06):

(barrare la voce che interessa)

    - impresa individuale (anche artigiana), società commerciale (Sas, Snc, altre società) o Soc. Cooperativa

    - consorzio tra società cooperative p. I. (L. 422/09 e D. Lgs. 1577/47), consorzi tra imprese artigiane (L. 443/1985)

    - consorzio stabile costituito anche in forma di soc. consortile (art. 2615-ter del cod. civ.) tra imprese di cui ai punti precedenti, secondo l'art. 36 D.lgs 163/06 e s.m. e i.

    - capogruppo/mandante (barrare la voce che non interessa) del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da (indicare tutti i nominativi delle Imprese raggruppate):____________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________;

    - consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 cod. civ. costituito tra i soggetti di cui all'art. 10, lett. a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del cod. civ.

    - soggetto che ha stipulato un contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs 240/91.

    - operatore economico, ai sensi dell'art. 3, comma 22, D.lgs 163/06, stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese.

  - In caso di RTI/consorzi ordinari:

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - Non ancora formalmente costituiti l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutti (e soli) i soggetti economici sottoscrittori dell’offerta conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore designato in sede d’offerta come mandatario (capogruppo) ai sensi della norma di cui all’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006

capogruppo _____________% di partecipazione _____________

mandanti _______________% di partecipazione ________________

(allegare apposita dichiarazione di IMPEGNO. Il documento dovrà specificare le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle associate e dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate o consorziate; vedere art 37 D. Lgs. 163/2006)

    - formalmente già costituiti allegare originale o copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o dell’atto costitutivo del consorzio)

  - (se del caso) ai fini della riduzione dell’entità del deposito cauzionale provvisorio ex art. 75, comma 7, del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità rilasciata dall’ente certificatore accreditato…………………………… per………………………. con scadenza al  ………………………;

  - che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto della ditta istante è il signor _______________________________ nato a _________________ il ______________________ nella sua qualità di:

    - ________________________________;

    - procuratore (come da procura allegata);

  - che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________ Registro delle Imprese dal ____/____/_______al n. __________________________per l’esercizio dell’attività oggetto della presente gara;

  - (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta nel registro delle Cooperative tenuto dalla competente C.C.I.A.A. (limitatamente a tali categorie di imprese):_________________________ (citare i relativi riferimenti);

  - (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali, sezione “A” , sezione “B” o sezione “C” se trattasi di consorzio (limitatamente a tali categorie di imprese):_____________________________________ (citare i relativi riferimenti);

  - che il titolare dell’impresa è il signor: _________________________________ nato a ______________________________ il_______/______/_____________ e residente a__________

  - che direttore tecnico dell’impresa è il signor: ___________________________ nato a ______________________________ il_______/______/_____________ e residente a__________

  - che i soci e amministratori muniti di potere di rappresentanza sono: (devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società i soci, il socio unico il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i soggetti titolari di potere di rappresentanza. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori):

| Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Residenza | Incarico Societario |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - che nulla osta, nei confronti della ditta candidata, ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. e i. (normativa antimafia) o dei tentativi di “infiltrazione mafiosa” di cui all’art.4 del D.Lgs. n.490/10994;

  - che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né vi é in corso, a carico di essa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. a);

  - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. b);

  - che nei confronti dell’impresa, di tutte le persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e in particolare con riferimento al comma 1, lettera c):

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;

OVVERO

    - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e/o del soggetto firmatario della presente dichiarazione è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (allegare apposita dichiarazione in calce)

  - che sono cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara i seguenti soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza):

| Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Cittadinanza |
| --- | --- | --- | --- |

e che nei loro confronti:

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

oppure:

    - l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di cui alla precedente lettera a): ____________________________________(si richiama altresì il comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/06 - Specificare se ricorrono gli estremi dell’art. 178 cp e/o dell’art. 445 2 comma cpp).

  - che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. d);

  - che la ditta non ha commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza ed in relazione ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. e);

  - che la ditta non è incorsa, nella esecuzione di contratti d’appalto con la stazione appaltante, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. f);

  - che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui essa è stabilita (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. g);

  - che la ditta, nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara da qualsiasi Pubblica Amministrazione predisposte (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. h);

  - che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui essa è stabilita (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. i);

  - che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili

(barrare l’ipotesi che interessa)

    - questa Impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 unità e pertanto non essendo soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

oppure:

    - questa Impresa ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità e, avendo ottemperato alle disposizioni della legge n. 68/99, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

  - che nei confronti dell’impresa non sono state applicate le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni)” neppure a titolo di misura cautelare ex art. 45 del decreto medesimo, ovvero altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro) (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. m);

  - (qualora richiesta dal bando di gara) di non essere incorsa nell’applicazione della sospensione o decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. m-bis);

  - con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. 163/2006, dichiara (barrare l’ipotesi che interessa):

    - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure:

    - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure:

    - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

NB: Si precisa che la stazione appaltante esclude dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

  - con riferimento all’art 38, comma 1, lettera m-ter), del  d.lgs. 163/2006, dichiara

(barrare la casella che interessa e completare):

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

oppure:

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

DICHIARA

altresì:

- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura/servizio e di aver considerato il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta;

- che la fornitura/servizio offerto risponde ai requisiti richiesti in capitolato;

- che l’offerta è valida per almeno 240 giorni;

- di aver preso visione di tutti gli oneri di qualsiasi natura e specie che il concorrente dovrà sostenere per assicurare il pieno espletamento della fornitura/servizio alle condizioni e con le modalità indicate nel bando, nelle norme di partecipazione, schema di contratto, nel capitolato e nel DUVRI;

- di accettare tutte le condizioni prescritte dal bando di gara o dalla lettera d'invito e dallo schema di convenzione e capitolato speciale;

- che in caso di aggiudicazione verranno valutati congiuntamente ai referenti delle aziende sanitaria interessate in materia di sicurezza, i possibili rischi di interferenza provvedendo all’eventuale stesura del DUVRI ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza – art 26 Decreto Legislativo 81/08.

- La ditta applica ai suoi lavoratori il seguente CCNL __________________________ __________________________________________________________________;

- La ditta corrisponde il versamento delle imposte e delle tasse previste dalla legislazione italiana presso: l’Ufficio delle Imposte Dirette di _________________via ____________________________CAP _______________;

- La ditta corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali presso:

l’Ufficio INPS di _________________________via __________________________ CAP _________________ Numero di matricola (iscrizione) ___________________;

l’Ufficio INAIL di _________________________via __________________________ CAP _________________ Numero di matricola (iscrizione) ___________________;

- Il Foro competente in materia di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente è: Tribunale Civile di _______________________________ Sezione fallimenti via _____________________________________ CAP ___________________;

- Direzione Provinciale del Lavoro competente ai sensi della Legge 68/99 di: ___________________________via ____________________________________ CAP ______________________;

- La ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti.

Data______________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Firma_____________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

N.B. Inoltre fornire apposita dichiarazione in calce all’autocertificazione, riportante le seguenti diciture:

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di ________________________________ (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.) della Ditta/Società __________________________________________ D I C H I A R A I N O L T R E - di aver preso visione delle condizioni riportate nelle “Norme di partecipazione” “Schema di Convenzione” e “Capitolato Speciale” per la fornitura in oggetto e di approvarne il loro contenuto, senza riserva alcuna; - di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341, secondo comma del Codice Civile, le clausole di cui ai seguenti articoli del Capitolato Speciale disciplinante la fornitura in oggetto: art. 3 (variazioni nell’esecuzione contrattuale), art. 5 (durata della fornitura), art. 9 (clausola risolutiva espressa), art. 10 (clausola penale), art. 14 (fallimento, liquidazione, procedure concorsuali), art. 16 (controversie). Data______________ FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO Firma_____________________________ (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

INDIRIZZO E-MAIL (PEC)______________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ____________________________________________________

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000

(per la dichiarazione condanne)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ____________________________

e residente a_____________________________________________________________________

in via ____________________________n.___ in qualità di ________________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società __________________________________________

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p.

DICHIARA

che nei confronti delle persone fisiche indicate al punto j è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:

…

…

(indicazione dei soggetti condannati, delle sentenze o dei decreti di condanna, dei reati, delle pene applicate; indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della sospensione della pena e/o della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c) art. 38 dlgs 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

Data______________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Firma_____________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197.

Fac-simile “Allegato B”

2. Modalità e termini di versamento della contribuzione

2.2 Operatori economici
Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure attivate dai soggetti di cui al precedente punto 2.1 devono versare il contributo, nella misura prevista dall’art. 2 della deliberazione 15 febbraio 2010, per ogni singolo lotto a cui intendono partecipare, entro la data di  scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall’avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata.

Non è dovuta contribuzione qualora il valore del lotto a cui si intende partecipare sia inferiore a € 150.000.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile  dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010.

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

In questo caso non saranno necessari ulteriori adempimenti.

2.3 Operatori economici esteri
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare

3. Contatti

È disponibile un servizio unificato di help desk per l'assistenza agli utenti dei sistemi SIMOG e “Servizio di riscossione”. Il servizio di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 al numero verde 800.89.69.36 ed ai seguenti indirizzi e-mail:
assistenza.riscossione@avcp.it
per informazioni relative alle procedure di pagamento
assistenza.simog@avcp.it
per informazioni relative all'acquisizione del CIG e alla verifica dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti.

Fac-simile “Allegato C”

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy:

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ad oggetto "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali", si comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei dati richiesti:

Finalità del trattamento

I dati che verranno richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara (con particolare riferimento alla documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d’appalto) e verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipula del contratto d’appalto e sua gestione.

Modalità di trattamento

I dati verranno trattati con strumenti elettronici  e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Codice privacy.

Natura obbligatoria

Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Conseguenza del rifiuto dei dati

In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l’interessato non potrà godere del servizio richiesto.

# Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati alle sole ditte partecipanti ai procedimenti di gara.

Diritti dell’interessato

In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice Privacy:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

- dell’origine dei dati personali;

- delle finalità e modalità di trattamento;

- della logica applicata n caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante  designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati    raccolti o successivamente trattati;

- l’attestazione che le operazioni  di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati  o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta  un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati è :

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS)

Via Colugna n. 50

33100 Udine

Il Responsabile del trattamento dei dati è

Dr.ssa Anna Maria Maniago

Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS)

Via Colugna n. 50

33100 Udine

e-mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it

Fac-simile “Allegato D”

| SCHEDA FORNITORE |  |
| --- | --- |
| RAGIONE SOCIALE |  |
| SEDE AMMINISTRATIVA |  |
|  | N. TEL |
|  | N. FAX |
| PARTITA IVA: CODICE FISCALE: |  |
| PER COMUNICAZIONI O INOLTRO ATTI DI GARA (Indicare il domicilio eletto per le comunicazioni) INDIRIZZO: N. FAX: E-MAIL: POSTA CERTIFICATA (PEC): |  |
| N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE E SEDE: |  |
| Codice INPS: Codice INAIL: |  |
| # medio dipendenti ultimi 6 mesi: CCNL applicato: |  |
| SEDE OPERATIVA |  |
|  | N. TEL N. FAX |
| RESPONSABILE SEDE OPERATIVA |  |
|  | N. TEL |
|  | N. FAX |
| RESPONSABILE COMMERCIALE | N. TEL N. FAX |
| DATI BANCARI (conto corrente dedicato ex art. 3 l. 136/2010)* BANCA*: AGENZIA*: N. CONTO CORRENTE DEDICATO*: CODICE IBAN*: CIN*: NOMINATIVO di chi opera effettivamente sul conto*: CODICE FISCALE di chi opera effettivamente sul conto*: |  |
| NOME E COGNOME del Legale Rappresentante o di un suo Procuratore Data Firma |  |
| *I dati contrassegnati da asterisco vanno compilati obbligatoriamente, ex L. 136/2010 |  |

Fac-simile “Allegato E”

offerta economica

Oggetto: offerta economica relativa alla gara a procedura ______ (ID______) per l’affidamento della fornitura di _____________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ________________________________ il ______________  e residente a _____________________________________________________

in via ____________________________ n.____ in qualità di __________________________*   della Ditta/Società __________________________  avente sede in _________________________

cap.____________ via _______________________  tel. n.________________________________

C.F. e P.IVA _____________________________________________________________________

DICHIARA

In nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

La Ditta/Società____________________ concorre alla gara a procedura ________ con la seguente offerta giudicata remunerativa e, quindi, vincolante a tutti gli effetti di legge:

(proporre offerta)

| LOTTO N. 1 | Importo in cifre (IVA esclusa) | Importo in lettere (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- |
| importo annuo reagenti |  |  |
| importo annuo materiale di consumo |  |  |
| importo annuo nolo apparecchiature |  |  |
| importo annuo assistenza tecnica full risk delle apparecchiature |  |  |
| TOTALE |  |  |
| Oneri sicurezza rischi interferenziali non soggetti a ribasso |  | Euro 0,0 |

- LA SOMMA DEGLI IMPORTI di cui sopra, esclusi gli oneri sicurezza rischi interferenziali,  non dovrà essere, pena esclusione,  superiore all’importo sotto indicato individuato quale soglia massima di partecipazione

- Lotto N. 1:  € 52.900,00.=/ anno / Iva esclusa, comprensivi di reagenti, materiale di consumo, e di tutti i materiali occorrenti per effettuare le determinazioni richieste, noleggio e manutenzione delle strumentazioni offerte (su base annua).

Dovranno inoltre essere specificati:

- costo dei reagenti, dei materiali di consumo, specificando il prezzo unitario per confezione (specificare tutti i possibili confezionamenti) e di tutti i materiali occorrenti per effettuare gli esami richiesti, nonché il costo, su base annua, dei diagnostici, del materiale di consumo, necessari nell’effettuazione degli esami quantificati nel presente capitolato;

- percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo di listino per ogni materiale offerto;

- percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo di listino in vigore, che dovrà essere inserito nel cd, per l’ acquisto di eventuali reattivi  non previsti nel presente capitolato che si rendessero necessari nel periodo di fornitura.

- noleggio delle apparecchiature

- assistenza tecnica full risk delle apparecchiature

- prezzo unitario finale per determinazione specificando quota reattivi e consumabili, quota noleggio e quota assistenza tecnica

| Lotto/ riferimento | Codice CIG | CND**** | RDM**** | TEST RICHIESTI (sigla - descrizione) |  | test annui richiesti | Codice prodotto offerto | Nome commerciale (descrizione) del prodotto offerto | confezionamento (test) | nr. conf. Annue Offerte (A) | prezzo di listino | % sconto | prezzo a conf. Offerto (B) | totale offerto reagenti (AxB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| LOTTO N. 2 | Importo in cifre (IVA esclusa) | Importo in lettere (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- |
| importo annuo reagenti |  |  |
| importo annuo materiale di consumo |  |  |
| importo annuo nolo apparecchiature |  |  |
| importo annuo assistenza tecnica full risk delle apparecchiature |  |  |
| TOTALE |  |  |
| Oneri sicurezza rischi interferenziali non soggetti a ribasso |  | Euro 0,0 |

LA SOMMA DEGLI IMPORTI di cui sopra, esclusi gli oneri sicurezza rischi interferenziali,  non dovrà essere, pena esclusione,  superiore all’importo sotto indicato individuato quale soglia massima di partecipazione

- Lotto N.2:  € 182.622,69.=/ anno / Iva esclusa, comprensivi di reagenti, materiale di consumo, e di tutti i materiali occorrenti per effettuare le determinazioni richieste, noleggio e manutenzione (su base annua).

Dovranno inoltre essere specificati:

- costo dei reagenti, dei materiali di consumo, specificando il prezzo unitario per confezione (specificare tutti i possibili confezionamenti) e di tutti i materiali occorrenti per effettuare gli esami richiesti, nonché il costo, su base annua, dei diagnostici, del materiale di consumo, necessari nell’effettuazione degli esami quantificati nel presente capitolato;

- percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo di listino per ogni materiale offerto;

- percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo di listino in vigore, che dovrà essere inserito nel cd, per l’ acquisto di eventuali reattivi  non previsti nel presente capitolato che si rendessero necessari nel periodo di fornitura;

- noleggio delle apparecchiature

- assistenza tecnica full risk delle apparecchiature

- prezzo unitario finale per determinazione specificando quota reattivi e consumabili, quota noleggio e quota assistenza tecnica

| Lotto/ riferimento | Voce (se del caso) | Codice CIG | CND**** | RDM**** | TEST RICHIESTI (sigla - descrizione) |  | test annui richiesti | Codice prodotto offerto | Nome commerciale (descrizione) del prodotto offerto | confezionamento (test) | nr. conf. Annue Offerte (A) | prezzo di listino | % sconto | prezzo a conf. Offerto (B) | totale offerto reagenti (AxB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| LOTTO N. 3 | Importo in cifre (IVA esclusa) | Importo in lettere (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- |
| importo annuo reagenti |  |  |
| importo annuo materiale di consumo |  |  |
| importo annuo nolo apparecchiature |  |  |
| importo annuo assistenza tecnica full risk delle apparecchiature |  |  |
| TOTALE |  |  |
| Oneri sicurezza rischi interferenziali non soggetti a ribasso |  | Euro 0,0 |

LA SOMMA DEGLI IMPORTI di cui sopra, esclusi gli oneri sicurezza rischi interferenziali,  non dovrà essere, pena esclusione,  superiore all’importo sotto indicato individuato quale soglia massima di partecipazione

- Lotto N.3:  € 33.593,33=/ anno / Iva esclusa, comprensivi di reagenti, materiale di consumo, e di tutti i materiali occorrenti per effettuare le determinazioni richieste, noleggio e manutenzione (su base annua).

Dovranno inoltre essere specificati:

- costo dei reagenti, dei materiali di consumo, specificando il prezzo unitario per confezione (specificare tutti i possibili confezionamenti) e di tutti i materiali occorrenti per effettuare gli esami richiesti, nonché il costo, su base annua, dei diagnostici, del materiale di consumo, necessari nell’effettuazione degli esami quantificati nel presente capitolato;

- percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo di listino per ogni materiale offerto;

- percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo di listino in vigore, che dovrà essere inserito nel cd, per l’ acquisto di eventuali reattivi  non previsti nel presente capitolato che si rendessero necessari nel periodo di fornitura;

- noleggio delle apparecchiature

- assistenza tecnica full risk delle apparecchiature

- prezzo unitario finale per determinazione specificando quota reattivi e consumabili, quota noleggio e quota assistenza tecnica

| Lotto/ riferimento | Voce (se del caso) | Codice CIG | CND**** | RDM**** | TEST RICHIESTI (sigla - descrizione) |  | test annui richiesti | Codice prodotto offerto | Nome commerciale (descrizione) del prodotto offerto | confezionamento (test) | nr. conf. Annue Offerte (A) | prezzo di listino | % sconto | prezzo a conf. Offerto (B) | totale offerto reagenti (AxB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| LOTTO N. 4 | Importo in cifre (IVA esclusa) | Importo in lettere (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- |
| importo annuo reagenti |  |  |
| importo annuo materiale di consumo |  |  |
| importo annuo nolo apparecchiature (SE DEL CASO) |  |  |
| importo annuo assistenza tecnica full risk delle apparecchiature (SE DEL CASO) |  |  |
| TOTALE |  |  |
| Oneri sicurezza rischi interferenziali non soggetti a ribasso |  | Euro 0,0 |

- LA SOMMA DEGLI IMPORTI di cui sopra, esclusi gli oneri sicurezza rischi interferenziali,  non dovrà essere, pena esclusione,  superiore all’importo sotto indicato individuato quale soglia massima di partecipazione

- Lotto N.4:  € 6.496,00.=/ anno / Iva esclusa, comprensivi di reagenti, materiale di consumo, e di tutti i materiali occorrenti per effettuare le determinazioni richieste, noleggio e manutenzione se del caso (su base annua).

Dovranno inoltre essere specificati:

- costo dei reagenti, dei materiali di consumo, specificando il prezzo unitario per confezione (specificare tutti i possibili confezionamenti) e di tutti i materiali occorrenti per effettuare gli esami richiesti, nonché il costo, su base annua, dei diagnostici, del materiale di consumo, necessari nell’effettuazione degli esami quantificati nel presente capitolato;

- percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo di listino per ogni materiale offerto;

- percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo di listino in vigore, che dovrà essere inserito nel cd, per l’ acquisto di eventuali reattivi  non previsti nel presente capitolato che si rendessero necessari nel periodo di fornitura;

- noleggio delle apparecchiature (se del caso)

- assistenza tecnica full risk delle apparecchiature (se del caso)

- prezzo unitario finale per determinazione specificando quota reattivi e consumabili, quota noleggio e quota assistenza tecnica (se del caso)

| Lotto/ riferimento | Codice CIG | CND**** | RDM**** | TEST RICHIESTI (sigla - descrizione) |  | test annui richiesti | Codice prodotto offerto | Nome commerciale (descrizione) del prodotto offerto | confezionamento (test) | nr. conf. Annue Offerte (A) | prezzo di listino | % sconto | prezzo a conf. Offerto (B) | totale offerto reagenti (AxB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| LOTTO N. 5 | Importo in cifre (IVA esclusa) | Importo in lettere (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- |
| importo annuo reagenti |  |  |
| importo annuo materiale di consumo |  |  |
| importo annuo nolo apparecchiature (SE DEL CASO) |  |  |
| importo annuo assistenza tecnica full risk delle apparecchiature (SE DEL CASO) |  |  |
| TOTALE |  |  |
| Oneri sicurezza rischi interferenziali non soggetti a ribasso |  | Euro 0,0 |

LA SOMMA DEGLI IMPORTI di cui sopra, esclusi gli oneri sicurezza rischi interferenziali,  non dovrà essere, pena esclusione,  superiore all’importo sotto indicato individuato quale soglia massima di partecipazione

- Lotto N.5:  € 22.505,93=/ anno / Iva esclusa, comprensivi di reagenti, calibratori e controlli, materiale di consumo e di tutti i materiali occorrenti per effettuare le determinazioni richieste, noleggio e manutenzione se del caso (su base annua).

Dovranno inoltre essere specificati:

- costo dei reagenti, dei materiali di consumo, specificando il prezzo unitario per confezione (specificare tutti i possibili confezionamenti) e di tutti i materiali occorrenti per effettuare gli esami richiesti, nonché il costo, su base annua, dei diagnostici, del materiale di consumo, necessari nell’effettuazione degli esami quantificati nel presente capitolato;

- percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo di listino per ogni materiale offerto;

- percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo di listino in vigore, che dovrà essere inserito nel cd, per l’ acquisto di eventuali reattivi  non previsti nel presente capitolato che si rendessero necessari nel periodo di fornitura;

- noleggio delle apparecchiature (se del caso)

- assistenza tecnica full risk delle apparecchiature (se del caso)

- prezzo unitario finale per determinazione specificando quota reattivi e consumabili, quota noleggio e quota assistenza tecnica (se del caso)

| Lotto/ riferimento | Voce (se del caso) | Codice CIG | CND**** | RDM**** | TEST RICHIESTI (sigla - descrizione) |  | test annui richiesti | Codice prodotto offerto | Nome commerciale (descrizione) del prodotto offerto | confezionamento (test) | nr. conf. Annue Offerte (A) | prezzo di listino | % sconto | prezzo a conf. Offerto (B) | totale offerto reagenti (AxB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| LOTTO N. 6 | Importo in cifre (IVA esclusa) | Importo in lettere (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- |
| importo annuo reagenti |  |  |
| importo annuo materiale di consumo |  |  |
| importo annuo nolo apparecchiature |  |  |
| importo annuo assistenza tecnica full risk delle apparecchiature |  |  |
| TOTALE |  |  |
| Oneri sicurezza rischi interferenziali non soggetti a ribasso |  | Euro 0,0 |

LA SOMMA DEGLI IMPORTI di cui sopra, esclusi gli oneri sicurezza rischi interferenziali,  non dovrà essere, pena esclusione,  superiore all’importo sotto indicato individuato quale soglia massima di partecipazione

- Lotto N.6:  € 197.652,19=/ anno / Iva esclusa, comprensivi di reagenti, calibratori e controlli, materiale di consumo e di tutti i materiali occorrenti per effettuare le determinazioni richieste, noleggio e manutenzione (su base annua).

Dovranno inoltre essere specificati:

- costo dei reagenti, dei materiali di consumo, specificando il prezzo unitario per confezione (specificare tutti i possibili confezionamenti) e di tutti i materiali occorrenti per effettuare gli esami richiesti, nonché il costo, su base annua, dei diagnostici, del materiale di consumo, necessari nell’effettuazione degli esami quantificati nel presente capitolato;

- percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo di listino per ogni materiale offerto;

- percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo di listino in vigore, che dovrà essere inserito nel cd, per l’ acquisto di eventuali reattivi  non previsti nel presente capitolato che si rendessero necessari nel periodo di fornitura;

- noleggio delle apparecchiature

- assistenza tecnica full risk delle apparecchiature

- prezzo unitario finale per determinazione specificando quota reattivi e consumabili, quota noleggio e quota assistenza tecnica

| Lotto/ riferimento | Voce (se del caso) | Codice CIG | CND**** | RDM**** | TEST RICHIESTI (sigla - descrizione) |  | test annui richiesti | Codice prodotto offerto | Nome commerciale (descrizione) del prodotto offerto | confezionamento (test) | nr. conf. Annue Offerte (A) | prezzo di listino | % sconto | prezzo a conf. Offerto (B) | totale offerto reagenti (AxB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| LOTTO N. 7 | Importo in cifre (IVA esclusa) | Importo in lettere (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- |
| importo annuo reagenti |  |  |
| importo annuo materiale di consumo |  |  |
| importo annuo nolo apparecchiature (SE DEL CASO) |  |  |
| importo annuo assistenza tecnica full risk delle apparecchiature (SE DEL CASO) |  |  |
| TOTALE |  |  |
| Oneri sicurezza rischi interferenziali non soggetti a ribasso |  | Euro 0,0 |

LA SOMMA DEGLI IMPORTI di cui sopra, esclusi gli oneri sicurezza rischi interferenziali,  non dovrà essere, pena esclusione,  superiore all’importo sotto indicato individuato quale soglia massima di partecipazione

- Lotto N. 7:  € 17.000,00=/ anno / Iva esclusa, comprensivi di reagenti, calibratori e controlli, materiale di consumo e di tutti i materiali occorrenti per effettuare le determinazioni richieste, noleggio e manutenzione se del caso (su base annua).

Dovranno inoltre essere specificati:

- costo dei reagenti, dei materiali di consumo, specificando il prezzo unitario per confezione (specificare tutti i possibili confezionamenti) e di tutti i materiali occorrenti per effettuare gli esami richiesti, nonché il costo, su base annua, dei diagnostici, del materiale di consumo, necessari nell’effettuazione degli esami quantificati nel presente capitolato;

- percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo di listino per ogni materiale offerto;

- percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo di listino in vigore, che dovrà essere inserito nel cd, per l’ acquisto di eventuali reattivi  non previsti nel presente capitolato che si rendessero necessari nel periodo di fornitura;

- noleggio delle apparecchiature (se del caso)

- assistenza tecnica full risk delle apparecchiature (se del caso)

- prezzo unitario finale per determinazione specificando quota reattivi e consumabili, quota noleggio e quota assistenza tecnica (se del caso)

| Lotto/ riferimento | Voce (se del caso) | Codice CIG | CND**** | RDM**** | TEST RICHIESTI (sigla - descrizione) |  | test annui richiesti | Codice prodotto offerto | Nome commerciale (descrizione) del prodotto offerto | confezionamento (test) | nr. conf. Annue Offerte (A) | prezzo di listino | % sconto | prezzo a conf. Offerto (B) | totale offerto reagenti (AxB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| LOTTO N. 8 | Importo in cifre (IVA esclusa) | Importo in lettere (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- |
| importo annuo reagenti |  |  |
| importo annuo materiale di consumo |  |  |
| importo annuo nolo apparecchiature (SE DEL CASO) |  |  |
| importo annuo assistenza tecnica full risk delle apparecchiature (SE DEL CASO) |  |  |
| TOTALE |  |  |
| Oneri sicurezza rischi interferenziali non soggetti a ribasso |  | Euro 0,0 |

LA SOMMA DEGLI IMPORTI di cui sopra, esclusi gli oneri sicurezza rischi interferenziali,  non dovrà essere, pena esclusione,  superiore all’importo sotto indicato individuato quale soglia massima di partecipazione

- Lotto N.8:  € 4.000,00=/ anno / Iva esclusa, comprensivi di reagenti, materiale di consumo e di tutti i materiali occorrenti per effettuare le determinazioni richieste, noleggio e manutenzione se del caso (su base annua).

Dovranno inoltre essere specificati:

- costo dei reagenti, dei materiali di consumo, specificando il prezzo unitario per confezione (specificare tutti i possibili confezionamenti) e di tutti i materiali occorrenti per effettuare gli esami richiesti, nonché il costo, su base annua, dei diagnostici, del materiale di consumo, necessari nell’effettuazione degli esami quantificati nel presente capitolato;

- percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo di listino per ogni materiale offerto;

- percentuale di sconto praticata rispetto al prezzo di listino in vigore, che dovrà essere inserito nel cd, per l’ acquisto di eventuali reattivi  non previsti nel presente capitolato che si rendessero necessari nel periodo di fornitura;

- noleggio delle apparecchiature (se del caso)

- assistenza tecnica full risk delle apparecchiature (se del caso)

- prezzo unitario finale per determinazione specificando quota reattivi e consumabili, quota noleggio e quota assistenza tecnica (se del caso)

| Lotto/ riferimento | Voce (se del caso) | Codice CIG | CND**** | RDM**** | TEST RICHIESTI (sigla - descrizione) |  | test annui richiesti | Codice prodotto offerto | Nome commerciale (descrizione) del prodotto offerto | confezionamento (test) | nr. conf. Annue Offerte (A) | prezzo di listino | % sconto | prezzo a conf. Offerto (B) | totale offerto reagenti (AxB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L’importo annuo offerto deve essere espresso in cifre ed in lettere, al netto dell’IVA (la cui aliquota deve essere comunque indicata) e deve essere suddiviso come sopra indicato;

Le ditte concorrenti devono indicare inoltre l’importo complessivo per 36 mesi del lotto offerto,  che deve essere comprensivo del costo dei reagenti, noleggio strumentazioni e assistenza tecnica (se del caso). Tale prezzo, espresso in cifre e in lettere, dovrà essere, pena l’esclusione dalla gara, uguale o migliore rispetto a quello base palese fissato per ciascun lotto, di cui al Capitolato Speciale; nel caso in cui il prezzo indicato in cifre sia difforme da quello espresso in lettere sarà considerato valido il prezzo espresso in lettere;

****ove pertinente, indicazione del codice categoria CND dei dispositivi (tale codice può essere reperito sul sito del Ministro della Salute alla voce “Dispositivi Medici) e, se del caso, per ogni dispositivo medico offerto, il numero di iscrizione nella Banca Dati / Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute, come previsto dal Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007 “Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni e per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l’iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici”.

L’offerta dovrà inoltre riportare per un eventuale acquisto a riscatto a fine contratto “full service”, il costo di ogni singola apparecchiatura offerta costituente il sistema.

NB: La ditta deve inserire, nello schema di dettaglio dell’offerta economica, gli oneri della sicurezza da rischio specifico (art. 87, comma 4 del Codice – Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) la cui quantificazione spetta al Concorrente in rapporto alla stessa offerta

economica. Per mero chiarimento si segnala che tali costi sono propri del Concorrente e sono diversi dagli oneri della sicurezza per le interferenze, che sono determinati da questa stazione appaltante nella misura di € 0.

Oneri di sicurezza propri della Ditta  (valore in € o % ………………………………………………………………)

In caso di aggiudicazione la sottoscritta Ditta/Società________________si impegna ad eseguire il deposito cauzionale definitivo nella seguente forma: __________________________________________________

Luogo_______________ data____________________firma________________________________

(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.)

Struttura economica dell’offerta, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate nell’art. 87 co. 2 del D.Lgs. 163/2006.

Si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema di dettaglio:

| Voci di prezzo: | Costo o percentuale: |
| --- | --- |
| costi industriali |  |
| costi generali |  |
| costi della manodopera |  |
| costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante) |  |
| costi per la formazione del personale |  |
| … (eventuali altri costi) |  |
| utili di impresa |  |
| Costi degli oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla Stazione Appaltante non soggetti a ribasso (ove previsti dall’EGAS) | 0,00 euro (non presenti) |

Fac simile “Allegato F” : Dichiarazione sostitutiva di iscrizione al C.C.I.A.A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__                                                                                                 nat__ a

il

residente a		via

nella sua qualità di                                                                                             dell’Impresa

D I C H I A R A

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
| --- | --- | --- | --- |

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
| --- | --- | --- | --- |

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
| --- | --- | --- | --- |

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

_____________________  , il ________________________

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Fac simile “Allegato G”: Dichiarazione sostitutiva conviventi

Informazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Compilare in formato word o a stampatello

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a________________________via/piazza_____________________________________n.__________

Codice Fiscale_____________________________________________________________________

in qualità di________________________________________________________________________

della società_______________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________                         ______________________________________________

data

firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello

la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(**) Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni

I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

|  | Art. 85 del D.Lgs. 159/2011 |
| --- | --- |
| Impresa individuale | - Titolare dell’impresa - direttore tecnico (se previsto) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 |
| Associazioni | - Legali rappresentanti - membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2 |
| Società di capitali o cooperative | - Legale rappresentante - Amministratori - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale - socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) - socio ( in caso di società unipersonale) - membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7 |
| Società semplice e in nome collettivo | - tutti i soci - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società in accomandita semplice | - soci accomandatari - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società estere con sede secondaria in Italia | - coloro che le rappresentano stabilmente in Italia - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
| Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia | - Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’ impresa - familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 |
| Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) | - Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata - Direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna | - legale rappresentante - componenti organo di amministrazione - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 |
| Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico | - legale rappresentante - eventuali componenti dell’ organo di amministrazione - direttore tecnico (se previsto) - imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di amministrazione) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 |
| Raggruppamenti temporanei di imprese | - tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
| Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici | Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa'socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. |

In grassetto sono riportate tutte le novità.

Le Stazioni Appaltanti/Enti Pubblici dovranno acquisire dalla società interessata la copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni.

Fac simile “Allegato H”: Patto d’integrità

PATTO D’INTEGRITA’

ID ___________

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente patto d’integrità regola i comportamenti dei concorrenti e aggiudicatari di lavori, servizi e forniture e loro subappaltatori e sub affidatari e dei dipendenti dell’EGAS nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti.

2. Il presente patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Azienda  e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e più in generale alle disposizioni previste

- dalla Legge n. 190, 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

- dal  DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

che il concorrente dichiara di aver letto, compreso e condiviso.

3. In particolare, il presente patto stabilisce l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

4. Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati EGAS. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di efficacia e validità dei contratti..

5. Una copia del patto d’integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento.

Per i consorzi o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento.

Articolo 2

Obblighi del concorrente e dell’aggiudicatario

Il concorrente:

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- dichiara di non avere influenzato il provvedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- dichiara, con riferimento alla procedura ID_________ (specificare ID gara) , di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi conclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato FUE e gli artt. 2 e segg. della L. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;

- si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto;

- si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 4 e 5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

- si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto assegnato;

- si impegna, oltre a quanto previsto dalla legge per i subappalti, ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice;

2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e sub affidatari. La violazione del patto d’integrità da parte dei subappaltatori e/o dei sub affidatari costituisce, nei casi più gravi, causa di risoluzione del contratto a norma dell’art. 1456 del codice civile.

Articolo 3

Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice

L’Amministrazione aggiudicatrice:

- si impegna a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative alle procedure di affidamento con procedura aperta o ristretta o negoziata con pubblicazione del bando di gara: dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica,  l’elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta; dopo l’aggiudicazione definitiva, l’avviso sui risultati della procedura di affidamento ex art. 13 D. L.gs. 163/2006.

Con riferimento alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di cui all’art. 57, comma 6 D. L.gs 163/2006 ed ai cottimi fiduciari, la pubblicazione riguarda gli operatori economici invitati, quelli che hanno presentato l’offerta e l’operatore al quale l’appalto viene affidato;

- si obbliga ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza e, specificatamente, di violazione dell’impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 4

Violazione del patto d’integrità

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione contrattuale;

- escussione della cauzione provvisoria/definitiva;

2. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Articolo 5

Controversie

Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e validità del presente Patto di Integrità fra l’EGAS e i concorrenti sarà risolta dal Tribunale di Udine quale Foro competente ed esclusivo.

Articolo 6

Efficacia del patto d’integrità

Il presente patto d’integrità, in relazione alla procedura di affidamento (ID_________________), dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto e costituisce parte integrante della procedura di gara medesima.

Data …………………………

FIRMA DELLA DITTA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI biologia molecolare per L’A.A.S. N. 5 “friuli occidentale”

art.   1 Oggetto

art.   2 Titolare della procedura e soggetti contraenti

art.   3 Variazioni nell’esecuzione contrattuale

art.   4 Cauzione definitiva

art.   5 Durata della fornitura

art.   6 Determinazione del prezzo

art.   7 Revisione prezzi

art.   8 Modalità di esecuzione della fornitura

art.   9 Clausola risolutiva espressa

art. 10 Clausola penale

art. 11 Garanzia e assistenza tecnica

art. 12 Controllo di quantità e qualità

art. 13 Cessione del contratto e Subappalto

art. 14 Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali

art. 15 Fatturazione e pagamenti

art. 16 Controversie

art. 17 Informativa sul trattamento dei dati

art. 18 Spese contrattuali

art. 19 Rinvio ad altre norme

art. 20 Stipula della Convenzione

art. 21 Reportistica e monitoraggio della Convenzione

art. 22 Clausola finale

Definizioni

Nel quadro del presente Capitolato, della Convenzione e del Contratto s’intendono per:

>EGAS: l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, così come istituito dalla L.R. n. 17 dd. 16.10.2014, è la Stazione appaltante, cui è stata affidata, fra l’altro, la funzione di approvvigionamento degli Enti del SSR.

>Ente del SSR: chi acquisirà i beni in appalto.

Gli Enti del SSR che potranno aderire alla presente convenzione sono:

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (AAS5)

>Fornitore: l’offerente scelto dopo la procedura di gara

>Convenzione: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante;

>Contratto derivato (singolo contratto): il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti.

art. 1

(Oggetto)

Il presente Schema di Convenzione disciplina la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER UN PERIODO DI 36 MESI occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia.

La denominazione dei singoli Enti e i fabbisogni presunti sono specificati nel Capitolato Speciale.

La fornitura di che trattasi è articolata in lotti, specificati nel Capitolato Speciale, corrispondenti ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti.

Nel medesimo Capitolato Speciale è altresì indicato il prezzo base fissato, pena esclusione, quale soglia massima per ciascun lotto.

art. 2

(Titolare della procedura e soggetti contraenti)

Con l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto, l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS), per conto degli Enti del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, stipulerà una Convenzione, con la quale verrà regolamentata la fornitura oggetto della presente gara, nei limiti dell’importo massimo complessivo stabilito per ciascun singolo Lotto.

I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra gli Enti del SSR interessati ed il Fornitore attraverso l’emissione dei “Contratti derivati” (vedere allegato “I”).

Le Amministrazioni potranno utilizzare la Convenzioni mediante “Contratti derivati”, sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa. Nel “Contratto derivato” verrà indicato l’esatto importo delle prestazioni richieste. Ciascuna Amministrazione contraente, potrà poi ripartire le consegne dei prodotti ordinati attraverso gli “Ordini di Acquisto” (vedere allegato “L”) nei quali sarà ulteriormente indicato il luogo di consegna.

Con la stipula della Convenzione, l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i “Contratti derivati” emessi dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione medesima; in particolare, l’aggiudicatario di ciascun Lotto è obbligato a fornire, complessivamente, quantità di beni sino a concorrenza dell’importo massimo previsto per il relativo Lotto aggiudicato.

Il predetto importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per l’EGAS. e per le Amministrazioni che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di “Contratti derivati” inferiori ai suddetti importi massimi complessivi. Peraltro, dei predetti importi massimi stabiliti per ciascun singolo Lotto, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che le Amministrazioni, hanno facoltà di fare ricorso alle Convenzioni stipulate dall’EGAS.

Gli effettivi importi saranno determinati, sino a concorrenza dell’importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, in base ai “Contratti derivati” deliberati dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione.

La Convenzione relativa a ciascun singolo Lotto non è fonte di alcuna obbligazione per l’EGAS nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo la Convenzione stessa le condizioni generali dei contratti di fornitura conclusi dai singoli Enti del SSR contraenti con l’emissione dei “Contratti derivati”.

L’importo della fornitura per il quale le Amministrazioni contraenti si obbligano ad approvvigionarsi presso il Fornitore sarà indicato nei “Contratti derivati”.  I prodotti da consegnare di volta in volta e le relative quantità saranno indicati negli “Ordini di Acquisto”, attuativi del Contratto derivato, emessi dalle Unità Richiedenti, intendendosi per tali gli uffici delle Amministrazioni contraenti abilitati ad effettuare gli “Ordini di Acquisto”.

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei “Contratti derivati”, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (art 299 e seguenti) di cui al DPR 207/2010.

Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le sedi e gli uffici degli Enti del SSR e/o presso il Magazzino Centralizzato dell’EGAS.

art. 3

(Variazioni nell’esecuzione contrattuale)

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia in esaurimento l’importo massimo indicato per ciascun Lotto, all’aggiudicatario di ciascun Lotto potrà essere richiesta un’estensione contrattuale nella misura prevista dal bando di gara.

Le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione ai “Contratti derivati” emessi, un aumento o una diminuzione dell’ammontare degli stessi, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti. Le variazioni in aumento degli importi dei “Contratti derivati” potranno essere disposte dalle Amministrazioni contraenti stesse, ed il Fornitore sarà obbligato ad eseguirle, solo ove non sia ancora esaurito l’importo massimo, anche incrementato, previsto per ciascun Lotto indicato nella relativa Convenzione.

La riduzione apportata agli importi indicati nei “Contratti derivati” comporta di conseguenza una corrispondente riduzione degli importi impegnati per ciascun Lotto. In particolare, gli incrementi o decrementi andranno ad incidere sul residuo dell’importo massimo spendibile stabilito in Convenzione.

Nel caso di esaurimento dei quantitativi previsti dalla Convenzione, ogni eventuale ordine eccedente non potrà essere evaso nell’ambito dell’accordo di Convenzione e dovrà essere tassativamente segnalato all’EGAS da parte della ditta interessata. Eventuali varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con l’EGAS.

Qualora durante la durata della Convenzione la ditta introduca in commercio

- nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità (aggiornamenti tecnologici),

- un ampliamento della gamma di misure/calibri dei prodotti oggetto della fornitura,

potrà proporli all’EGAS, alle medesime condizioni negoziali, in affiancamento e/o sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell’EGAS, fornendo a tal fine la necessaria documentazione tecnica.

art. 4

(Cauzione definitiva)

La ditta sarà tenuta al versamento della cauzione definitiva, entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della apposita richiesta da parte dell’EGAS che poi provvederà alla stipula della Convenzione.

- Nel caso l’individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese:

- il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006  e art. 1392 C.C., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento dell’EGAS di approvazione delle risultanze di gara;

- la cauzione definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo);

Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a scelta del contraente tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa (ex art 113 del D.Lsg. 163/2006).

Tale cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per la fornitura/servizio in argomento e dovrà avere validità non inferiore alla durata del contratto.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’EGAS.

Si prescinde dal richiedere la cauzione definitiva quando l’ammontare effettivo della fornitura, non superi l’importo di euro 20.000,00.

La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, da parte della ditta, alla fornitura in argomento, con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altra ditta fornitrice.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l’applicazione di quanto previsto dall’art.113 comma 3 del D.Lsg.163/2006 relativamente allo svincolo progressivo.

In caso di inadempimenti contrattuali, l’EGAS esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l’ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.

art. 5

(Durata della fornitura)

La Convenzione stipulata con l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto ha durata di 36 mesi dalla data della sua attivazione.

La Convenzione si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l’importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento.

Gli Enti del SSR indicati in Capitolato Speciale potranno aderire alla Convenzione mediante “Contratti derivati” nel periodo di tempo di validità della Convenzione stessa (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza).

La durata del singolo contratto derivato non potrà eccedere la scadenza della Convenzione. La decorrenza del contratto di fornitura derivato sarà comunque subordinata al collaudo positivo del sistema ovvero dalla data stabilita in sede di stipula di contratto e potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di 12 mesi dalla scadenza.

In attesa della definizione di una nuova Convenzione, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto dall’EGAS, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate entro 30 giorni dalla data dell’ordine, previo accordo con i competenti uffici dell’Azienda interessata. Il relativo collaudo dovrà essere eseguito alla presenza dei tecnici della Ditta aggiudicataria e del personale designato dall’Azienda del S.S.R..

Tutto quanto necessario per l’effettuazione delle prove di collaudo, dovrà avvenire a cura, spese e responsabilità della Ditta aggiudicataria.

art. 6

(Determinazione del prezzo)

Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all’imballaggio ed al trasporto ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

art. 7

(Revisione prezzi)

Per tutto il primo anno di durata contrattuale, i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati, non potranno essere oggetto di modificazione e saranno comprensivi di tutte le spese (es. imballaggio, spedizione, trasporto, consegna) connesse all’esecuzione della presente fornitura/servizio.

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, il contratto, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere sottoposto, su esplicita istanza di parte, a revisione annuale dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell’art.115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

In caso di mancata pubblicazione, da parte del competente Osservatorio, dei costi standardizzati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, la revisione potrà essere concessa applicando, ai corrispettivi di gara, l’aumento pari al 75% dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT e relativo alla media della variazione percentuale rispetto all’anno contrattuale precedente.

La revisione dei prezzi avrà efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, da parte dell’EGAS, della relativa domanda, qualora ne ricorrano i presupposti.

art. 8

(Modalità di esecuzione della fornitura/servizio)

Le consegne franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione dell’ordine, che sarà emesso per singoli ordinativi oppure in base ad un programma-abbonamento concordato dal Servizio/Ufficio competente del singolo Ente del servizio sanitario regionale e la ditta aggiudicataria, con esclusione di consegne in blocco.

Gli ordini non devono essere vincolati da minimo d’ordine o imputazione di spese di trasporto.

Quanto sopra salvo diverse disposizioni stabilite dal capitolato speciale.

E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria che si trovasse nell’impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l’ordinativo, entro il 2° giorno dal ricevimento dell’ordine, a mezzo fax e quindi di concordare comunque con il servizio stesso i tempi di consegna.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per l’intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dal presente Schema di Convenzione.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

I prodotti aggiudicati, al momento della consegna, dovranno avere un periodo di utilizzazione residuo non inferiore ai 2/3 del periodo di validità.

La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata nel formato finale di pallets europeo il cui ingombro in altezza non dovrà essere superiore a 120 cm da terra Tali consegne dovranno quindi essere effettuate su bancali normalizzati delle dimensioni di base di 120 x 80 cm.

art. 9

(Clausola risolutiva espressa)

Il singolo Ente del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e l’EGAS per la Convenzione stipulata potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione  del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Schema di convenzione;

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio (o fornitura) in argomento;

- gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l’Amministrazione;

- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio (o fornitura);

- cessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva dell’EGAS.

- in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in  tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

- mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto d’Integrità.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio (o fornitura), le stesse saranno formalmente contestate dall’EGAS e/o  dall’Ente del SSR.

L’Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.

L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta.

L’EGAS si riserva di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

art. 10

(Clausola penale)

L’Ente del SSR responsabile dell’esecuzione del contratto, quando la ditta effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei prodotti, o di parti di essi risultati difettosi per cause non imputabili all’Ente, e quando ciò comporti l’impossibilità di utilizzo dei beni per l’uso previsto, applicherà le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte dell’Ente destinatario:

- addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa;

- addebito degli eventuali danni.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dei singoli Enti del SSR e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Ente del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, l’EGAS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

art. 11

(Garanzia ed Assistenza tecnica)

I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte della ditta.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 12, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l’applicazione della penale secondo quanto previsto dall’art. 10 dello Schema di Convenzione, nonché la risoluzione del contratto - in caso di gravi violazioni - ai sensi dell’art. 9 dello Schema di Convenzione.

art. 12

(Controllo di quantità e qualità)

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati degli Enti del SSR e/o del Magazzino Centralizzato dell’EGAS.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Il singolo Ente del servizio sanitario regionale, tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora i dati relativi risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Speciale.

art. 13

(Cessione del contratto e subappalto)

Cessione del contratto

E’ fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell’ambito delle vicende soggettive dell’esecutore del contratto di cui all’art 116 del D. Lgs. 163/2006.

E’ altresì vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto di fornitura, se non previamente autorizzata.

Subappalto

Qualora l’appaltatore intendesse procedere con il subappalto, dovrà dichiarare in sede di offerta i servizi e le forniture o parti di essi che si intendono subappaltare, sarà tenuto inoltre a formulare richiesta scritta alla stazione appaltante e ad attendere la conseguente autorizzazione. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi oggetto dell’appalto non autorizzato dall’amministrazione comporterà la risoluzione immediata del contratto. Non è consentito il subappalto in favore di imprese che hanno presentato offerta in sede di gara, non risultate aggiudicatarie. La richiesta di subappalto e l’autorizzazione allo stesso avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ex art. 118 D.lgs 163/06.

art. 14

(Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali)

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta appaltatrice, l’EGAS o l’Ente del SSR a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell’ EGAS e del singolo Ente del SSR di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione della fornitura.

art. 15

(Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002 e s.m.i. con decorrenza dalla data di ricevimento delle fatture. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere dei singoli Enti del S.S.R. ed eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico della ditta.

Le fatture dovranno essere intestate al singolo Ente del SSR che ha emesso l’ordine e contenere l'indicazione delle strutture territoriali nell’ambito delle quali la merce è stata consegnata.

art. 16

(Controversie)

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l’EGAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti è competente il Foro del capoluogo dove ha sede legale il singolo Ente del SSR.

art. 17

(Informativa sul trattamento dei dati)

Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 193/2006 e s.m.i. in materia di Privacy sono demandati ai singoli Enti del SSR aderenti alla presente convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

art. 18

(Spese contrattuali)

Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L’imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dei singoli Enti del servizio sanitario regionale, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

art. 19

(Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si richiamano le norme riportate nel bando, nelle Norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

art. 20

(Stipula della Convenzione)

Per la stipula della Convenzione l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare all’EGAS, entro 15 giorni consecutivi dalla data di richiesta, la seguente documentazione:

- cauzione definitiva;

- atto notarile di costituzione del RTI (in caso di aggiudicazione in favore di un raggruppamento).

art. 21

(Reportistica e monitoraggio della Convenzione)

Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati.

Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente (su richiesta dell’ENTE), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all’EGAS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato “M”).

Tali dati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@egas.sanita.fvg.it con oggetto: “report convenzione gara ID_______”.

I trimestre 	= 	dati gennaio > marzo

II trimestre 	= 	dati aprile > giugno

II trimestre 	= 	dati luglio > settembre

III trimestre 	= 	dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi della convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, l’aggiudicatario dovrà comunicarlo tempestivamente all’EGAS.

art. 22

(Clausola finale)

La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli “Contratti derivati” (o di parte di essi) da parte dell’EGAS e/o  delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Allegati allo Schema di Convenzione:

  - Fac simile “Allegato I”: contratto derivato

  - Fac simile “Allegato L”: ordine di acquisto

  - Fac simile “Allegato M”: report monitoraggio convenzione

FAC-SIMILE “Allegato I”: Contratto derivato

| Nome fornitore: |  |
| --- | --- |
| Via: |  |
| Città: |  |
| Telefono: |  |
| Fax: |  |
| partita IVA: |  |
| N.della richiesta: |  |
| Prot____Data: |  |

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di ______________________

per conto di (indicare l’Amministrazione Contraente) _____________________________________

Direzione/Altro ___________________________________________________________________

Codice Fiscale/Partita Iva __________________________ con sede in ______________________

Via ____________________ n________,  CAP ___________  tel ___________________________

Fax _______________________

Vista la Convenzione per la fornitura di _____________ agli Enti del Servizio Sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, Lotto/i    ____________, stipulata dall’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) con il Fornitore _____________________________________

ORDINA

la fornitura di ______________, ai sensi e per gli effetti della Convenzione succitata e di tutte le disposizione delle medesima, secondo le modalità e per gli importi di seguito indicati

A - Attivazione della fornitura fino alla scadenza della Convenzione stessa

B – Referente dell’Unità richiedente alla Richiesta di consegna______________________________

| N. Lotto | CIG DERIVATO | DESCRIZIONE | CODICE | PREZZO UNITARIO | QUANTITATIVO PER …..MESI | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Totale ordinativo Iva esclusa ______________________

IVA _________________

Totale ordinativo Iva inclusa ______________________

Il contatto con il Fornitore dovrà avvenire con le modalità stabilite nello schema di convenzione

Le Richieste di consegna verranno emesse  via fax/….(altro)

Le fatture, salvo quanto diversamente comunicato, dovranno essere intestate a :

Amministrazione Contraente ________________________________________________________

Codice Fiscale o Partita IVA ________________________________________________________

CAP _____________Città __________________________ Via ____________________   n._____

per l’Amministrazione Contraente

(Timbro e firma) _____________________________

FAC-SIMILE “Allegato L”: Ordine di acquisto

| Nome fornitore: |  |
| --- | --- |
| Via: |  |
| Città: |  |
| Telefono: |  |
| Fax: |  |
| partita IVA: |  |
| N.della richiesta: |  |
| Prot____Data: |  |

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di ______________________

per conto di (indicare l’Amministrazione Contraente) _____________________________________

Direzione/Altro ___________________________________________________________________

Codice Fiscale/Partita Iva __________________________ con sede in ______________________

Via ____________________ n________,  CAP ___________  tel ___________________________

Fax _______________________

Vista la Convenzione per la fornitura di _____________ agli Enti del Servizio Sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, Lotto/i    ____________, stipulata dall’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) con il Fornitore _____________________________________

RICHIEDE

La consegna di _____________, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni tutte della Convenzione, secondo le modalità e per gli importi di seguito indicati:

| N. Lotto | CIG DERIVATO | DESCRIZIONE | CODICE | PREZZO UNITARIO | QUANTITATIVO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Totale ordinativo Iva esclusa ______________________

IVA _________________

Totale ordinativo Iva inclusa ______________________

Per l’Unità richiedente   	  oppure 	per l’Amministrazione Contraente

(Timbro e firma) __________________			___________________________

FAC-SIMILE “Allegato M”: report monitoraggio convenzione

| ID GARA |  |
| --- | --- |
| OGGETTO GARA |  |
| DETERMINA AGGIUDICAZIONE |  |
| NOME FORNITORE |  |
| FAX FORNITORE |  |
| TRIMESTRE DI RIFERIMENTO (I,II,III,IV) |  |

| NUMERO LOTTO | CIG | NUMERO ORDINE | CODICE PRODOTTO | DATA ORDINE | UNITA' ORDINANTE | IMPORTO ORDINE IVA ESCLUSA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L’invio dei dati dovrà avvenire con cadenza trimestrale, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all’indirizzo di posta elettronica segreteria@dsc.fvg.it  (Oggetto: report convenzione gara ID_______)

I trimestre 	= 	dati gennaio > marzo

II trimestre 	= 	dati aprile > giugno

II trimestre 	= 	dati luglio > settembre

III trimestre 	= 	dati ottobre > dicembre

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI BASATI SU TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L’A.A.S. N. 5 “FRIULI OCCIDENTALE” PER UN PERIODO DI 36 MESI

- Oggetto e specifiche tecniche

- Fabbisogni presunti, prezzi base, cauzioni provvisorie e codici CIG

- Documentazione tecnico qualitativa

- Modalità di attribuzione dei punteggi

- Sopralluogo e prova pratica

- Installazione e manutenzione delle apparecchiature

- Assistenza tecnica

- Programma di formazione del personale

- Requisiti in materia di sicurezza

- Allegati al Capitolato Speciale

OGGETTO DI GARA E SPECIFICHE TECNICHE DEI LOTTI:

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto la fornitura triennale di sistemi diagnostici per esami basati su tecniche di BIOLOGIA MOLECOLARE (reagenti, consumabili, controlli) con la messa a disposizione di strumentazione, qualora prevista,  per l’ A.A.S. N. 5 “Friuli Occidentale”, con le caratteristiche tecniche sotto indicate.

Per tutte le eventuali strumentazioni è previsto il noleggio (comprensivo di consegna, installazione, collaudo, formazione del personale) l’assistenza tecnica necessaria “full risk” atta a garantire la funzionalità degli stessi,  nonché l’interfacciamento al LIS qualora richiesto,  durante tutta la durata del periodo contrattuale.

Le caratteristiche qualitative dei prodotti devono corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia e devono tener conto delle integrazioni e/o modificazioni che dovessero entrare in vigore con nuove normative promulgate durante la valenza contrattuale.

Tutto il materiale offerto deve possedere marcatura CE ove necessario; qualora invece ritenesse che le normative non prevedano tale marcatura, la Ditta deve fornirne adeguata e articolata motivazione. Per le voci a,b,c del lotto n.6 la marcatura CE sarà richiesta in sede di aggiudicazione.

I prodotti offerti devono essere disponibili e commercializzati già al momento di presentazione dell’offerta.

I sistemi proposti dovranno essere nuovi, di ultima generazione. La Ditta aggiudicataria si deve impegnare a fornire gli aggiornamenti tecnologici in modo automatico e senza oneri aggiuntivi.

Si precisa che eventuali interventi edili-impiantistici necessari per la messa in opera del progetto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

I materiali non compresi nell’offerta, ma che si rendessero necessari durante il corso di tutta la fornitura per il corretto svolgimento dell’attività routinaria, dovranno essere forniti dall’aggiudicatario a titolo gratuito, così come quei materiali offerti in quantità sottostimata, tanto da non essere sufficienti a coprire l’intero fabbisogno messo a gara.

- Per i prodotti non presenti a listino, ma che si rendessero disponibili durante il periodo contrattuale e che fossero di interesse  per l’Azienda contraente, sarà altresì applicata, al listino in vigore, la stessa percentuale di sconto del listino depositato in gara per prodotti similari.

La ditta aggiudicataria si impegna a valutare prima dell’installazione con l’AAS5 l’opportunità di installare eventuali UPS locali dedicati a costi a carico della ditta stessa o l’allacciamento ad un UPS centralizzato aziendale.

Qualora una ditta risulti aggiudicataria di più lotti che prevedono l’utilizzo della medesima strumentazione, ci si riserva la facoltà di ritirare ed utilizzare una sola strumentazione al fine dell’ottimizzazione delle risorse umane e tecnologiche.

L’EGAS si riserva comunque la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto (in tutto o in parte), in relazione a nuove, diverse esigenze e/o Protocolli per riassetto organizzativo dei Laboratori aziendali nell’ambito dell’Area vasta Pordenonese.

Lotto 1

Sistema automatico per estrazione acidi nucleici (DNA ed RNA) da campioni biologici

| VOCE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA’ ANNUALE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Estrattore di acidi nucleici | Test | 2.500 |

STRUMENTAZIONE E REAGENTI

n. 1 Estrattore di acidi nucleici + Reattivi per l’estrazione di acidi nucleici da diversi campioni biologici: sangue, cellule, tessuti freschi o paraffinati, ecc.

Caratteristiche obbligatorie del sistema:

- La fornitura deve essere costituita da reattivi, materiali di consumo e strumentazione necessari per l’estrazione di acidi nucleici da campioni biologici,con il maggior grado di automazione possibile

- Compattezza e dimensioni ridotte della strumentazione.

- Deve essere in grado di estrarre gli acidi nucleici anche da tessuti paraffinati

- Non deve dare problemi di contaminazioni da carry over

- Rapidità di ottenimento dell’estratto

- Possibilità di caricamento in continuo

- Reattivi  dello stesso produttore della strumentazione

Caratteristiche preferenziali del sistema :

- Non richiesta di pretrattamento dei campioni paraffinati

- Possibilità di estrazione da provetta primaria

- Rintracciabilità campioni e reagenti mediante bar code

- Possibilità di associare un preparatore di reazioni molecolari utilizzabile anche separatamente

- Sistema di refrigerazione attiva integrato

- Possibilità di scegliere la quantità di eluizione

- Possibilità di applicazione contemporanea di protocolli diversi

- Possibilità di recuperare la seduta se ci sono problemi durante lo svolgimento

- Possibilità di frazionare le sedute  con minimo dispendio di reattivi e materiali.

- Sicurezza per l’operatore (procedure dettagliate per operare in sicurezza e schede di sicurezza).

- Semplicità e rapidità delle operazioni di avvio e chiusura dello strumento

- Semplicità, rapidità e limitata frequenza delle operazioni di manutenzione ordinaria.

- Backup dei dati

- Possibilità di stampare i dati della seduta

Lotto 2

Rilevazione quantitativa HCV e HBV

| VOCE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA’ ANNUALE |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Rilevazione quantitativa HCV RNA | Test | 2.500 |
| b | Rilevazione quantitativa HBV DNA | Test | 2.000 |

Metodica: Real Time PCR

Strumentazione:

- 1 strumentazione completa composta da:

  - Estrattore

  - Analizzatore

  - P.C. per la gestione, completo di stampante e di unità esterna per il back up dei dati                                                         -     UPS

Caratteristiche obbligatorie dello strumento:

- Interfaccia al LIS (a carico della ditta aggiudicataria)

- Rapidità di ottenimento dei risultati (< o = a 6,5 h per HCV, < o = a 5 h per HBV (seduta da 24 campioni))

- Compattezza e dimensioni ridotte della strumentazione (spazio disponibile:  4,25 m (lunghezza) x 1,15 m. (larghezza))

- Minimo pretrattamento e manipolazione del campione

- Possibilità di frazionare le sedute analitiche con minimo dispendio di rettivi e materiali

- Sicurezza per l’operatore (procedure dettagliate per operare in sicurezza)

- Semplicità e rapidità delle operazione di avvio, chiusura dello strumento ed archiviazione dei dati

- Semplicità, rapidità e limitata frequenza delle operazioni di manutenzione ordinaria

- Facilità di trasmissione dei risultati al LIS

Caratteristiche obbligatorie dei reagenti:

- Deve essere fornito il risultato in Unità Internazionali

- Deve avere una sensibilità di almeno 15 UI/MI per HCV RNA e 20 UI/mL pr HBV DNA

- Deve avere un ampio range di linearità

- Deve prevedere un controllo interno per ogni campione (verifica presenza inibitori della reazione di amplificazione) tale da consentire il controllo di tutto il processo analitico, dalla lisi alla rilevazione dell’amplificato

- Deve consentire la massima protezione da eventuali contaminazioni

- Deve garantire risultati omogenei per i diversi genotipi.

- Deve essere ratificato dai maggiori organismi di controllo e corredato da riscontri bibliografici che ne confermino la validità sotto il profilo di sensibilità e specificità

- Dichiarazione di certificazione del sistema dai maggiori organismi di controllo

- Riscontri bibliografici che ne confermino la validità sotto il profilo di sensibilità e specificità

Caratteristiche preferenziali dei reagenti:

- Fornitura di 3 vials di Hepatitis C Virus RNA International Standard e 3 vials di Hepatitis B Virus DNA International Standard

- Fornitura VEQ (QCMD)

LOTTO  3

Genotipizzazione HCV e HBV e rilevamento mutazioni associate alla resistenza di HBV ai farmaci antivirali

| VOCE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA’ Test/anno |
| --- | --- | --- | --- |
| a | HBV | Test | 200 |
| b | HCV | Test | 200 |

Metodica: Ibridazione inversa o altra tecnica molecolare

Strumentazione:

n. 1 strumentazione completa per l’esecuzione della reazione, l’analisi e l’elaborazione dei risultati

Caratteristiche obbligatorie dello strumento:

- Rapidità di ottenimento dei risultati

- Compattezza e dimensioni ridotte della strumentazione

- Minimo pretrattamento e manipolazione del campione

- Possibilità di frazionare le sedute analitiche con minimo dispendio di rettivi e materiali

- Sicurezza per l’operatore (procedure dettagliate per operare in sicurezza e schede di sicurezza)

- Semplicità e rapidità delle operazione di avvio, chiusura dello strumento ed archiviazione dei dati

- Semplicità, rapidità e limitata frequenza delle operazioni di manutenzione ordinaria

Caratteristiche preferenziali della strumentazione:

- Software per la lettura e l’interpretazione dei  risultati

- Possibilità di approfondire risultati non conclusivi

Caratteristiche obbligatorie dei reagenti:

- Deve essere corredato da riscontri che ne confermino la validità in termini di sensibilità, specificità, capacità di rilevare e distinguere tutti i genotipi noti di HCV e di HBV

- Capacità di evidenziare tutte le resistenze note di HBV ai farmaci antivirali

Caratteristiche preferenziali

- Fornitura VEQ (QCMD)

LOTTO  4

Ricerca delezioni cromosoma Y

| VOCE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' annuale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ricerca delezioni cromosoma Y | test | 200 |  |

Metodica: PCR Real Time o Ibridazione inversa o altra metodica molecolare

STRUMENTAZIONE disponibile in laboratorio: Thermal Cycler, Sequenziatore ABI3500Dx

Fornitura della strumentazione necessaria se i test proposti non sono eseguibili sulla strumentazione già disponibile, corredata  da PC e software per la lettura e l’interpretazione dei risultati

Caratteristiche obbligatorie dei reagenti:

- Devono essere in grado di evidenziare  le seguenti delezioni : SY84, SY86, SY127, SY134, SY254,SY255

- Deve fornire i reagenti per l’estensione dell’analisi, in caso di riscontro di presenza della/delle delezioni sopra riportate, alle delezioni SY82, SY83/SY1064, SY1065/SY1182, SY88, SY105, Sy121/SY1224, SY143/SY1192, SY153, SY160, come previsto dalle linee guida europee  (Andrology, 2014,2,S-19)

- Possibilità di frazionare le sedute analitiche con minimo dispendio di reattivi e materiali.

Caratteristiche preferenziali :

- Fornitura VEQ (EMQN)

- Fornitura controllo positivo per microdelezioni (CQI)

Lotto  n° 5  ANALISI DI MUTAZIONE GENI Fattore II (G20210A),Fattore V (Leiden), MTHFR (C677T e A1298C)

| VOCE | Descrizione | Quantità (test/anno) |
| --- | --- | --- |
| a | Analisi di mutazione gene Fattore II (G20210A) | 400 |
| b | Analisi di mutazione gene Fattore V (Leiden; G1691A) | 500 |
| c | Analisi di mutazione gene MTHFR (C677T,A1298C) | 450 + 450 |

Metodica: Analisi di frammenti, Real time PCR o altra metodica molecolare

Strumentazione e reagenti

STRUMENTAZIONE disponibile in laboratorio:  Thermal Cycler, Sequenziatore ABI3500Dx

Fornitura della strumentazione necessaria se i test proposti non sono eseguibili sulla strumentazione già disponibile, corredata  da PC e software per la lettura e l’interpretazione dei risultati

Caratteristiche obbligatorie dei reagenti

- Presenza di controlli positivi e negativi da inserire in ogni seduta

- Devono essere pronti all’uso per ridurre al minimo le manipolazioni da parte dell’operatore

- Devono essere corredati da riscontri  che ne confermino la validità in termini di sensibilità e specificità

- Dichiarazione di certificazione del sistema dai maggiori organismi di controllo

- Riscontri bibliografici a conferma delle performances dichiarate

Caratteristiche preferenziali dei reagenti

- Possibilità di eseguire tutti i test con un’unica mix di amplificazione

- Presenza di controllo interno per ogni singolo campione

- Possibilità di eventuale ricerca di altre mutazioni clinicamente significative

- Fornitura VEQ europea (UKNeqas)

Lotto  n° 6  Analisi di mutazione del gene CFTR associato alla Fibrosi cistica e dei geni  KAS,BRAF,EGFR

| VOCE | Descrizione | Quantità (test/anno/marcatore) |
| --- | --- | --- |
| a | Analisi di mutazione geni nel cancro del colon (KRAS, NRAS, BRAF) (per campioni FFPET e/o citologici) | 200 |
| b | Analisi di mutazione geni nel melanoma e nei tumori della tiroide (BRAF e KRAS) (per campioni FFPET e/o citologici) | 100 |
| c | Analisi di mutazione geni nel tumore non a piccole cellule del polmone (EGFR,KRAS) (per campioni FFPET e/o citologici) | 150 |
| d | Analisi del gene CFTR | 1100 |

Metodica: Next generation sequencing  o altra metodica molecolare

Strumentazione e reagenti : Strumentazione (completa anche di software per l’analisi e l’interpretazione dei dati) e reagenti per eseguire  le analisi di mutazione sopra riportate.

Caratteristiche obbligatorie della strumentazione

- I test  devono essere eseguiti su un unico strumento

- Compattezza e dimensioni ridotte della strumentazione

- Minimo pretrattamento  del campione

- Possibilità di frazionare le sedute analitiche con minimo dispendio di reattivi e materiali

- Sicurezza per l’operatore (procedure dettagliate per operare in sicurezza)

- Semplicità, rapidità  e limitata frequenza delle operazioni di manutenzione ordinaria

Caratteristiche preferenziali della strumentazione

- Possibilità di analizzare contemporaneamente tutti i diversi geni per ogni tipo di tumore

- Possibilità di rilevare contemporaneamente tutte le mutazioni clinicamente rilevanti del gene associato alla fibrosi cistica

- Possibilità di analizzare contemporaneamente campioni per  target diversi

- Possibilità di eseguire test di approfondimento per la fibrosi cistica

-    Possibilità di archiviare i dati e di conservarli per almeno 5 anni

Caratteristiche obbligatorie dei reagenti

- Devono essere corredati da riscontri  che ne confermino la validità in termini di sensibilità e specificità

- Nel caso della metodica NGS deve essere offerta la possibilità di conferma, con altra metodica, delle mutazioni rilevate

Caratteristiche preferenziali dei reagenti

- Identificazione del maggior numero possibile di mutazioni clinicamente rilevanti

- Possibilità di rilevare poli T e TG nel gene CFTR

- Reagenti pronti all’uso per ridurre al minimo le manipolazioni da parte dell’operatore

- Fornitura VEQ (Valutazione Esterna di Qualità) europea (UKNeqas, CF network)

- Possibilità di estendere l’analisi di mutazione ad altri geni

LOTTO n° 7       Identificazione clonalità linfociti B e linfociti T e QF-PCR

| VOCE | Descrizione | Quantità (test/anno/marcatore) |
| --- | --- | --- |
| a | Identificazione clonalità linfociti B | 100 |
| b | Identificazione clonalità linfociti T | 100 |

Reagenti: Reagenti per eseguire i test sopra citati su strumentazione di proprietà (ABI3500Dx Life Technologies) ed eventuale software per interpretare e refertare i risultati

Caratteristiche obbligatorie dei reagenti

- Reagenti pronti all’uso

- Devono essere corredati da riscontri  che ne confermino la validità in termini di sensibilità e specificità

- Devono consentire di rilevare la clonalità in conformità alle linee guida BIOMED-2 (Leukemia 2012)

Caratteristiche preferenziali dei reagenti

- Basso numero di mix di amplificazione

- Fornitura di VEQ

LOTTO n° 8  QF-PCR per identificazione aneuploidie in diagnostica prenatale e su materiale abortivo

| VOCE | Descrizione | Quantità (test/anno/marcatore) |
| --- | --- | --- |
| a | QF-PCR in diagnostica prenatale | 10 |
| b | QF-PCR su materiale abortivo | 30 |

Reagenti: Reagenti per eseguire i test sopra citati su strumentazione di proprietà (ABI3500Dx Life Technologies) ed eventuale software per interpretare e refertare i risultati

Caratteristiche obbligatorie dei reagenti

- Reagenti pronti all’uso

- Devono essere corredati da riscontri  che ne confermino la validità in termini di sensibilità e specificità

Caratteristiche preferenziali dei reagenti

- Basso numero di mix di amplificazione

- Fornitura di VEQ

PREZZI BASE, CAUZIONI PROVVISORIE E CODICI CIG:

Nelle tabelle di seguito riportate vengono indicate, per ogni lotto, le seguenti informazioni: prezzi complessivi a base d’asta, cauzione provvisoria da versare, codice CIG e importo da versare per la contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

| LOTTO | Prezzo a base d’asta per 36 mesi | cauzione provvisoria da versare |
| --- | --- | --- |
| 1 | 158.700,00 euro | 3.174,00 euro |
| 2 | 547.868,07 euro | 10.957,36 euro |
| 3 | 100.779,99 euro | 2.015,60 euro |
| 4 | 19.488,00 euro | Non prevista |
| 5 | 67.517,79 euro | 1.350,36 euro |
| 6 | 592.956,57 euro | 11.859,13 euro |
| 7 | 51.000,00 euro | 1.020,00 euro |
| 8 | 12.000,00 euro | Non prevista |

| LOTTO | CIG | Importo da versare (comprensivo di eventuali opzioni contrattuali) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 629033222E | € 20,00 |
| 2 | 6290344C12 | € 80,00 |
| 3 | 6290363BC0 | € 20,00 |
| 4 | 6290367F0C | NON DOVUTO |
| 5 | 629037125D | NON DOVUTO |
| 6 | 62903912DE | € 140,00 |
| 7 | 6290400A49 | NON DOVUTO |
| 8 | 62904091B9 | NON DOVUTO |

DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA:

La busta n 2 dovrà contenere i seguenti documenti:

- l’elenco numerato dei documenti presenti al proprio interno secondo l’ordine sotto riportato. Ciascun documento dovrà indicare sulla prima pagina il numero di pagine di cui è composto (ad esclusione dei documenti meramente illustrativi quali ad esempio i depliant).

- schede tecniche e ogni altra documentazione, per ogni prodotto offerto, che possa consentire una completa valutazione in base ai criteri di valutazione indicati per ciascun lotto; si precisa che nella documentazione presentata dovranno essere espressamente indicate ed evidenziate, punto per punto, le caratteristiche tecniche richieste per i prodotti posti in gara. Tale documentazione dovrà essere presentata sia in formato cartaceo che su CD.

SI RICHIEDE NELLO SPECIFICO LA PRESENTAZIONE DI QUANTO SEGUE:

- Schede tecniche, schede di sicurezza in italiano, dichiarazione di conformità CE e altro materiale che descriva il tipo di apparecchiatura offerta e le principali caratteristiche tecnico scientifiche e di funzionalità;

- Manuale d’uso in lingua italiana (cartaceo ed elettronico);

- Dichiarazione sulla modalità di smaltimento dei rifiuti;

- Dichiarazione attestante il rispetto delle norme del Ministero della Salute concernente i reflui prodotti;

- Analisi chimico-biologica completa, qualitativa e quantitativa, dei liquidi di scarico prodotti a seguito dell’operazione di colorazione e lavaggio, con caratterizzazione e certificazione del corretto C.E.R. per lo smaltimento dei reflui, eseguita da laboratorio certificato SINAL;

- Documento con le eventuali opere ed accorgimenti che si ritengono necessari sia per l’installazione che per il buon funzionamento delle apparecchiature proposte: le Ditte devono a tal proposito prendere visione dei locali ove andrà collocata la strumentazione in caso di aggiudicazione, concordando tempi e modi del sopralluogo con i referenti delle Aziende del SSR successivamente indicati;

- Dichiarazione di avvenuto sopralluogo presso l’AAS5 – Ospedale di Pordenone (fac-simile allegato “S”;

- Attestazione che le apparecchiature proposte sono conformi alle norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica nei laboratori, nonché alle norme di qualità vigenti. Allegare i relativi certificati.

- Documento che dettagli i sistemi di controllo a garanzia del corretto funzionamento di tutte le parti dell’apparecchiatura;

- Dichiarazione d’impegno, qualora sia necessario ripetere i test per inconvenienti legati alla strumentazione od al materiale di consumo, ad integrare gratuitamente quanto consumato in eccesso;

- Dichiarazione che la Ditta dispone di Specialist per la linea offerta ed organizza corsi di aggiornamento specifici;

- Dichiarazione che la Ditta è disponibile a fornire, su richiesta, campioni gratuiti di prova di prodotti di nuova introduzione;

- Dichiarazione che la Ditta utilizza corrieri specializzati nella consegna dei prodotti a temperatura controllata.

- Referenze: numero di strumenti installati in Italia e pubblicazioni scientifiche che attestino l’uso della strumentazione/anticorpi/sonde (ove pertinente).

- Per i reagenti, le ditte devono presentare data sheet, schede tecniche e di sicurezza (con indicazione codice CER) con le modalità di smaltimento (documentazione cartacea o link informatico aggiornato in tempo reale all’immissione del reagente stesso). La documentazione di cui sopra riportare in modo tassativo alcune informazioni considerate fondamentali quali: le condizioni ottimali di conservazione, la data di scadenza, il nome commerciale del prodotto e il relativo codice, il taglio della confezione;

- Documentazione relativa ad eventuali certificazioni di qualità relative ai prodotti offerti;

- Dichiarazione che i prodotti offerti possono essere regolarmente commercializzati in Italia ai sensi della normativa vigente e sono state osservate le disposizioni di legge per gli eventuali obblighi di registrazione presso il Ministero della Sanità;

- I materiali di consumo ed i reagenti diagnostici dovranno essere dichiarati totalmente compatibili con la strumentazione offerta e le caratteristiche di sensibilità e specificità del test dovranno essere espressamente dichiarate e corrispondere all’utilizzo dei test sull’apparecchiatura proposta, pena l’esclusione dalla gara.

- Ogni altra documentazione necessaria a soddisfare le richieste del presente Capitolato Speciale.

Dovranno, inoltre, essere presentati i seguenti allegati debitamente compilati e sottoscritti:

- Allegato “DICHIARAZIONE ALLEGATA AL CAPITOLATO”, (Allegato N)

- Allegato “SOFTWARE E SICUREZZA INFORMATICA”, per quanto applicabile (Allegato O)

- Allegato “CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK”  (Allegato P)

- Allegato Q “ QUESTIONARIO REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI” per i lotti di pertinenza

- Allegato “DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA SUI DISPOSITIVI MEDICI”  (Allegato R)

- Allegato S “attestazione di avvenuto sopralluogo”

La Commissione Giudicatrice si riserva la possibilità di chiedere ulteriori informazioni di carattere tecnico che dovessero risultare necessarie per effettuare un’adeguata valutazione.

- una motivata e comprovata dichiarazione, nella quale siano individuate le informazioni che, nell’ambito delle offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano segreti tecnici o commerciali (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 13, comma 5, lett.a), del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.). La non presentazione di tale dichiarazione all’interno della documentazione tecnico-qualitativa verrà considerata dall’Amministrazione quale assenso all’accesso agli atti presentati in sede di gara, con riferimento alle richieste che perverranno da parte dei controinteressati.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

Ai fini della valutazione dei parametri di qualità da parte della Commissione Giudicatrice, in seduta non pubblica, si prenderanno in considerazione gli elementi sotto riportati, sulla base della documentazione fornita dalla ditta e contenuta nella busta n. 2 (Documenti per la valutazione qualitativa) e dell’eventuale visione/campionatura.

A ciascuno dei suddetti elementi è associato un diverso punteggio, attribuito sulla base dell’importanza attribuita agli elementi stessi.

Non verranno prese in considerazione le offerte relative a prodotti/servizi non conformi alle caratteristiche qualitative richieste dal presente Capitolato.

La procedura di aggiudicazione terrà conto dell’aspetto economico e qualitativo dei prodotti e del servizio proposto, individuando l’offerta più vantaggiosa in base all’esame dei parametri prezzo e qualità, a ciascuno dei quali verranno assegnati i punteggi massimi di seguito riportati.

La ditta partecipante è tenuta a fornire tutti i dati necessari per una completa valutazione.

La fornitura sarà aggiudicata, a singolo lotto, secondo il criteri di cui all’art. 83 del D. Lgs 163/2006, ovvero in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del punteggio qualità/prezzo e così ripartiti:

QUALITA’		40/100

PREZZO		60/100

Parametri di valutazione qualità (max 40 punti):

LOTTO N. 1 Criteri di valutazione:

| Parametri di valutazione | Punti assegnati | Punteggio max |
| --- | --- | --- |
| Efficienza di estrazione |  |  |
| Valore più elevato < o = al 10% del valore più elevato Valori più bassi rispetto al precedente | 3 punti 0,1 punti 0 punti | max 3 punti |
| Ripetibilità |  |  |
| Valore di ripetibilità più elevato Valore < o = 10% del valore più elevato Valori più bassi rispetto al precedente | 3 punti 0,1 punti 0 punti | max 3 punti |
| Purezza |  |  |
| Valore più elevato Valore < o = 10% del valore più elevato Valori più bassi rispetto al precedente | 3 punti 0,1 punti 0 punti | max 3 punti |
| Livello di automazione del metodo |  |  |
| Massima automazione Automazione parziale Automazione scarsa | 10 punti 3 punti 0 punti | max 10 punti |
| Rapidità di ottenimento dei risultati |  |  |
| Proposta che prevede l’ottenimento dei risultati nei tempi più brevi (a parità di prestazioni) Proposta con tempi di ottenimento superiori del 10% rispetto alla precedente Altre proposte | 6 punti 1 punti 0 punti | max 6 punti |
| Caratteristiche preferenziali |  |  |
| Presenti tutte le caratteristiche Per ogni caratteristica mancante verranno tolti Presenza di solo 8 o meno caratteristiche | 15 punti 2,5 punti 0 punti | max 15 punti |

LOTTO N. 2 Criteri di valutazione:

| Parametri di valutazione | Punti assegnati | Punteggio max |
| --- | --- | --- |

| Sensibilità > o = al 95% < 95% e >92% < 92% | 5 punti 1 punto 0 punti | max 5 punti |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Precisione DS < o = a 0,2 log DS > 0,2 log DS >0,3 log | 5 punti 1 punto 0 punti | max 5 punti |  |
| Specificità > o = 99% < 99% < 98% | 5 punti 1 punto 0 punti | max 5 punti |  |
| Livello di automazione del metodo il punteggio massimo sarà assegnato alla proposta di metodo completamente automatica che richieda l'intervento dell'operatore esclusivamente nella fase di inserimento del campione. | 10 punti | max 10 punti |  |
| ai sistemi che prevedano l'intervento dell'operatore anche durante la fase analitica | 3 punti |  |  |
| Caratteristiche preferenziali reagenti Alla proposta che presenta tutte le caratteristiche preferenziali dei reagenti | 3 punti | max 3 punti |  |
| Una caratteristica preferenziale | 1 punto |  |  |
| Nessuna caratteristica preferenziale | 0 punti |  |  |
| Adattabilità all’organizzazione Il punteggio sarà assegnato in relazione maggiore o minore adattabilità (sia intermini di dimensioni della strumentazione che di flusso di lavoro) che il sistema proposto trova all'interno del laboratorio |  | max 12 punti |  |
| Ottimo | 12 punti |  |  |
| Buono | 5 punti |  |  |
| Discreto | 2 punti |  |  |
| Insufficiente | 0 punti |  |  |

LOTTO N. 3 Criteri di valutazione:

| Parametri di valutazione | Punti assegnati | Punteggio max |
| --- | --- | --- |
| Sensibilità > o = al 96% | 8 punti | max 8 punti |
| < 96% | 2 punti |  |
| < 92% | 0 punti |  |
| Specificità > 99% | 5 punti | max 5 punti |
| < 99% | 2 punti |  |
| <98% | 0 punti |  |
| Livello di automazione del metodo proposta con maggior grado di automazione (intervento minimo dell'operatore) | 5 punti | max 5 punti |
| automazione parziale | 1 punto |  |
| Caratteristiche preferenziali strumentazione per la presenza delle caratteristiche preferenziali della strumentazione | 5 punti | max 5 punti |
| una caratteristica | 1 punto |  |
| assenza delle caratteristiche | 0 punti |  |
| Caratteristiche preferenziali reagenti presenza della caratteristica richiesta, | 5 punti | max 5 punti |
| assenza della caratteristica | 0 punti |  |
| Adattabilità all’organizzazione il punteggio sarà assegnato in relazione maggiore o minore adattabilità che il sistema proposto trova all'interno del laboratorio. |  | max 12 punti |
| Ottimo | 12 punti |  |
| Buono | 5 punti |  |
| Discreto | 1 punto |  |
| Insufficiente | 0 punti |  |

LOTTO N. 4 Criteri di valutazione:

| Parametri di valutazione | Punti assegnati | Punteggio max |
| --- | --- | --- |
| N° di master mix <o = 2 | 15 punti | max 15 punti |
| N° di master mix = o > 3 | 8 punti |  |
| N° di master mix = 5 | 5 punti |  |
| N° di master mix > 5 | 0 punti |  |
| Caratteristiche preferenziali |  |  |
| presenti entrambe | 13 punti | max 13 punti |
| presente una sola | 5 punti |  |
| assenti | 0 punti |  |
| Adattabilità all’organizzazione Grado di adattabilità ottimo 12 punti | 12 punti | max 12 punti |
| Grado di adattabilità buono 5 punti | 5 punti |  |
| Grado di adattabilità insufficiente 0 punti | 0 punti |  |

LOTTO N. 5 Criteri di valutazione:

| Parametri di valutazione | Punti assegnati | Punteggio max |
| --- | --- | --- |
| Sensibilità Sensibilità più elevata(tra le varie proposte) | 5 punti | max 5 punti |
| Sensibilità inferiore del 5% (rispetto alla più elevata) | 1 punto |  |
| Sensibilità inferiore del 10% (rispetto alla più elevata) | 0 punti |  |
| Specificità Specificità più elevata(tra le varie proposte) | 5 punti | max 5 punti |
| Specificità inferiore del 5% (rispetto alla più elevata | 1 punto |  |
| Specificità inferiore del 10% (rispetto alla più elevata) | 0 punti |  |
| Numero minimo di campioni da analizzare (per seduta) per poter eseguire tutti i test previsti dal kit Proposta con n° più basso | 10 punti | max 10 punti |
| Proposta con numero intermedio | 5 punti |  |
| Proposte con n° più elevato | 0 punti |  |
| Caratteristiche preferenziali reagenti Presenza di tutte le caratteristiche | 16 punti | max 16 punti |
| Per ogni caratteristica mancante vengono tolti 4 punti |  |  |
| Adattabilità all’organizzazione Adattabilità massima del sistema all’interno del laboratorio (dimensioni della strumentazione e flusso di lavoro) | 4 punti | max 4 punti |
| Adattabilità buona | 1 punto |  |
| Adattabilità insufficiente | 0 punti |  |

LOTTO N. 6 Criteri di valutazione:

| Sensibilità (% di cellule mutate rilevate in una miscela di cellule non mutate)per le voci a, b, c < o =5% > 5% >10% | 2 punti 0,25 punti 0 punti | max 4 |
| --- | --- | --- |
| Sensibilità Voce d(CFTR) > o =98% < 98% < 96% | 2 punti 0,25 punti 0 punti |  |
| Specificità (% di corretta identificazione dei campioni mutati) per le voci a, b, c >o = 99% < 99% < 98% | 2 punti 0,25 punti 0 punti | max 4 |
| Accuratezza Voce d(CFTR) > o =99% < 99% < 98% | 2 punti 0,25 punti 0 punti |  |
| Quantità totale di acido nucleico estratto da utilizzare per le voci a, b e c < o = 60 ng > 60 ng > 80 ng | 2 punti 0,25 punti 0 punti | max 4 |
| Detection rate Voce d (CFTR) > o = 75% < 75% < 44% | 2 punti 0,25 punti 0 punti |  |
| Caratteristiche preferenziali strumentazione Presenti tutte 15 punti Presenti 4 caratteristiche 2 punti Presenza di meno di 4 caratteristiche 0 punti |  | max 15 |
| Caratteristiche preferenziali reagenti Presenza di tutte 8 punti Presenza di 4 caratteristiche 1 punto Presenza di meno di 4 caratteristiche 0 punti |  | max 8 |
| Adattabilità all’organizzazione Proposta con adattabilità massima del sistema all’interno del laboratorio (dimensioni strumenti e flusso di lavoro) 5 punti Adattabilità parziale 1 punto Adattabilità insufficiente 0 punti |  | max 5 |

LOTTO N. 7 Criteri di valutazione:

| Parametri di valutazione | Punti assegnati | Punteggio max |
| --- | --- | --- |
| Caratteristiche preferenziali reagenti Presenza di tutte le caratteristiche | 20 punti | max 20 punti |
| Presenza di 1 caratteristica | 5 punti |  |
| Assenza di caratteristiche | 0 punti |  |
| Presenza di software per analisi e refertazione Presenza | 20 punti | max 20 punti |
| Presenza di software solo per analisi dei dati | 5 punti |  |
| Assenza | 0 punti |  |

LOTTO N. 8 Criteri di valutazione:

| Parametri di valutazione | Punti assegnati | Punteggio max |
| --- | --- | --- |
| Caratteristiche preferenziali reagenti Presenza di tutte le caratteristiche | 10 punti | max 10 punti |
| Presenza di 1 caratteristica | 5 punti |  |
| Assenza | 0 punti |  |
| Presenza di software per analisi e refertazione Presenza | 15 punti | max 15 punti |
| Presenza di software solo per analisi dei dati | 5 punti |  |
| Assenza | 0 punti |  |
| N° di aneuploidie identificabili Numero massimo | 15 punti | max 15 punti |
| Numero intermedio | 5 punti |  |
| Numeri inferiori | 0 punti |  |

La Commissione Giudicatrice, al termine dei lavori in seduta non pubblica, redigerà apposito verbale dei lavori stessi, evidenziando tra l’altro per ciascun lotto le attribuzioni dei punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta, procedendo poi nel seguente modo ed ordine:

- alla dichiarazione di non ammissibilità per le offerte che non abbiano conseguito per il punteggio previsto per i criteri di valutazione <<qualità>> sopra indicati complessivamente almeno punti 20 su 40;

- infine alla riparametrizzazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di punti 40; la Commissione assegnerà in tal caso punti 40 all'offerta che risulti aver conseguito la somma di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:

Pt = Pmax * POC

POE

In cui

Pt	-  punteggio tecnico da attribuire all’offerta presa in considerazione

Pmax           -  punteggio massimo attribuibile (punti 40)

POC            	-  valore dell’offerta considerata

POE            	-  valore dell’offerta con punteggio più elevato

Parametri di valutazione prezzo (max 60 punti):

Nell’ambito delle offerte, verrà assegnato il massimo del punteggio previsto per il prezzo (MPP) all’offerta che presenterà il prezzo complessivo più basso, mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo la seguente formula:

PPI = PMINPI∗MPP

Dove:

PPI	=	Punteggio prezzo da assegnare all’offerta considerata

PI	=	Prezzo dell’offerta considerata

PMIN	= 	Prezzo dell’offerta più bassa

- MPP    = Punteggio massimo previsto per il prezzo (60 punti)

Si considera che ulteriori/diversi requisiti tecnico-funzionali rispetto a quelli richiesti sono ammessi purché la ditta ne dimostri l’equivalenza o il miglioramento.

Le offerte che presentino carenze sostanziali rispetto ai requisiti tecnico/funzionali sopra elencati potranno non essere prese in considerazione in sede di valutazione tecnica e quindi escluse dalla gara.

- SOPRALLUOGO E PROVA PRATICA:

- Prova pratica:

- La prova pratica potrà essere richiesta qualora la Commissione Giudicatrice ne ravvisi la necessità per valutare meglio le caratteristiche tecniche degli strumenti e dei reagenti offerti. La prova, unica, deve avvenire presso la Struttura che indicherà la Commissione e sarà a titolo gratuito: nulla sarà dovuto alle Ditte concorrenti anche in caso di non aggiudicazione.

Modalità di sopralluogo

- Per la partecipazione alle procedure di gara, le Ditte concorrenti dovranno effettuare, pena l’esclusione, un sopralluogo preventivo alla presentazione dell’offerta presso i locali dove dovranno essere installati i sistemi oggetto dell’appalto, al fine di accertare le condizioni dei luoghi e le circostanze generali  e particolari che possono influire sulla formulazione dell’offerta nonché sulla consegna ed installazione del sistema.

- Il referente aziendale da contattare per l’effettuazione del sopralluogo è il seguente: d.ssa Marta Miorin  tel 0434.399645.

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE

L’Offerente dovrà elencare nella documentazione tecnica i requisiti installativi e di esercizio dei componenti significativi dei dispositivi offerti, in base al seguente elenco indicativo e non esaustivo:

- dimensioni fisiche e peso dei dispositivi e degli alloggiamenti;

- requisiti strutturali per l’installazione, ove applicabile (carichi statici, numero di punti di appoggio, ecc.);

- requisiti fisici ed ambientali per l’installabilità (ad esempio: temperatura e umidità di esercizio, ecc.);

- requisiti elettrici ed impiantistici (corrente nominale e massima, tensione di alimentazione, frequenza, numero fasi, descrizione delle eventuali batterie, necessità di alimentazione di emergenza, ecc.);

- requisiti specifici in relazione allo smaltimento di fluidi e rifiuti speciali;

- tipi di allarmi e accortezze;

- necessità di particolari condizioni di funzionamento.

La Ditta aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere a proprie spese agli adeguamenti dell’impiantistica che si rendessero necessari per l’installazione dell’apparecchiatura proposta.

- ASSISTENZA TECNICA

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INTERO PERIODO CONTRATTUALE

- Servizio di assistenza tecnica di tipo “full-risk” onnicomprensivo per l’apparecchiatura e i relativi accessori e il sistema informatico, per l’intera durata contrattuale, erogato a condizioni almeno pari a quelle elencate di seguito e da riportate all’allegato P “SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI TIPO FULL RISK”, che farà parte integrante delle condizioni contrattuali

  - Manutenzione preventiva comprensiva di regolazioni, tarature, calibrazioni e manutenzione generale con modalità e periodicità previste dal costruttore, la cui data va concordata con il reparto o servizio di destinazione;

  - Le Verifiche di sicurezza secondo le caratteristiche e le periodicità dettate dalle normative vigenti, con rendicontazione delle misure effettuate (non applicabile per il sistema informatico) saranno eseguite dall’AAS5 destinataria della fornitura

  - Illimitato numero di interventi di manutenzione correttiva:

    - Tempi di intervento entro le 24 ore solari

    - Tempi di risoluzione del guasto o apparecchiatura in sostituzione entro 3 giornate lavorative (escluso sabato e festivi) dalla chiamata effettuata dalle singole Aziende Sanitarie destinatarie della fornitura;

  - Incluse tutte le parti di ricambio;

  - Incluse le spese di spedizione;

  - Aggiornamenti hardware e software ai fini di aumentare la sicurezza, l’affidabilità e le prestazioni del sistema come indicato dal costruttore.

  - in caso di guasti ripetuti, la Ditta dovrà impegnarsi alla sostituzione dello strumento con uno uguale nuovo di fabbrica

- Manuale d’uso per l’operatore in lingua italiana ai sensi della normativa vigente, sia su supporto cartaceo che su CD-ROM;

- Supporto scientifico e applicativo mediante corsi di formazione per il personale operatore effettuati da personale competente e di durata sufficiente all’uso dell’apparecchiatura per il personale sanitario, con rilascio di attestato nominativo.

La ditta fornitrice deve presentare un piano di formazione del personale coinvolto, con attestato nominativo, di durata sufficiente all’uso autonomo dei sistemi analitici offerti, in base alle istruzioni del produttore e secondo quanto specificato dal Sistema di Qualità del Laboratorio. Inoltre durante l’intera estensione del periodo contrattuale dovrà essere garantita una pianificazione periodica di aggiornamento e perfezionamento professionale continuo.

Normative di riferimento

L’intero sistema (hardware e software) deve rispondere alle norme e direttive in vigore e in particolare al D.Lgs 332/00 e ss.mm.ii, al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al d.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", alle norme nazionali CEI 66.5, e specifiche di pertinenza.

Per tutti dispositivi medic0-diagnostici in Vitro certificati ai sensi del D.Lgs 332/00 e s.m.i.forniti nel servizio oggetto di gara si richiede, una dichiarazione di ottemperanza, da parte del Fabbricante, agli obblighi di comunicazione e informazione previsti per l’immissione in commercio in Italia.

Tutti i dispositivi e/o applicativi HW/SW facenti parte del servizio dovranno rispettare la normativa

sulla privacy e le raccomandazioni pertinenti del Garante per i dati personali.

Allo stesso modo dovranno essere protetti i dati gestiti ed archiviati.

PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

L’Offerente dovrà predisporre un programma di addestramento nel quale dovrà descrivere:

- i destinatari della formazione,

- la durata dell’intervento formativo,

- gli argomenti trattati,

- le qualifiche dei formatori,

- il materiale didattico fornito.

L’addestramento dovrà:

- avvenire presso i locali della Struttura Operativa dove saranno installate le apparecchiature;

- essere finalizzato all’addestramento per utilizzazione della strumentazione da parte degli operatori addetti e dovrà essere svolto in data stabilita concordemente con la Struttura Operativa utilizzatrice delle apparecchiature;

- essere idoneo ad  istruire il personale all’uso della strumentazione richiesta e ad affrontare ogni problematica che possa verificarsi nel corso dell’uso della stessa, comprese le problematiche inerenti la sicurezza dell’utilizzatore.

Al termine della formazione la Ditta aggiudicatrice dovrà rilasciare formale documento che attesti l’avvenuta formazione e acquisizione di competenze da parte dei professionisti formati.

- Ogni qualvolta ci sarà un aggiornamento relativo all’introduzione di  innovazioni tecnologiche (strumento, software) o di reagenti la Ditta aggiudicatrice sarà tenuta a predisporre  nuovi corsi di aggiornamento.

Integrazione con sistemi LIS:

La strumentazione offerta deve essere integrata con i LIS presenti in azienda, eventuali ulteriori indicazione di dettaglio saranno a disposizione in sede di sopralluogo.

L’aggiudicatario dovrà altresì rendere disponibile il protocollo di colloquio e collaborare all’interfaccia per il collegamento bidirezionale al sistema informatico dei Laboratori (attualmente TD Synergy/SiemensHealthcare e in previsione traslazione al sistema DNLab/Halia/Noemalife). I relativi costi, inclusi quelli di sviluppo dell’interfacciamento, applicativi software, licenze, ore a carico dell’informatico installatore sono comprese nella fornitura oltre all’assistenza tecnica necessaria  “full risk” atta a garantire la funzionalità delle stesse.

- REQUISITI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria si impegna a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei lavori previsti dal presente capitolato, le disposizioni in tema si sicurezza sul lavoro (D. Lgs. del 14 aprile 2008 n. 81) .

L’affidatario sarà esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni vigenti e di quelle che potranno intervenire nel corso dell’appalto, relative alla tutela infortunistica e sicurezza degli addetti ai lavori oggetto dell’appalto.

E’ onere dell’affidatario adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità fisica dei propri dipendenti e collaboratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni aziendali e privati.

Si allega di seguito al presente capitolato speciale:

- Informazione sui rischi connessi all’attività installazione e collaudo dell’apparecchiatura e sulle misure di protezione e prevenzione.

Informazione sui rischi connessi all’attività installazione e collaudo dell’apparecchiatura e sulle misure di protezione e prevenzione.

Tutto il personale impiegato dovrà essere informato e formato in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro come stabilito dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni.

La ditta dovrà in predisporre e controllare che le attività vengano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza igienico - sanitaria, ecc.

In merito al presente contratto di servizio si rileva che:

- le attività svolte non rientrano tra quelle elencate dell’allegato XI del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. mentre ricadono nelle fattispecie indicate nell’ art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e dalla Det.Min. n. 3 del 5 marzo 2008;

- le attività svolte sono attività proprie della ditta appaltatrice e al contempo propedeutiche, funzionali e omogenee alle attività svolte dal Committente nello stesso ambiente lavorativo;

- la loro esecuzione viene effettuata necessariamente e obbligatoriamente in coordinamento con le attività del Committente sotto la guida del referente d.ssa Marina Crovatto a cui deve essere fatto riferimento per stabilire le più opportune modalità organizzative ed esecutive che non intralcino in alcun modo l’attività degli operatori.

- le attività vengono svolte in assenza dei rischi rilevanti, insoliti o non noti (interferenziali) di cui all’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.  dati da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui all’allegato XI);

- non viene richiesto ai lavoratori della ditta appaltatrice di presenziare durante l’esecuzione di attività dell’appaltatore con pericolose emissioni di agenti biologici, indicati quali eccezioni dell’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.

- che la durata delle attività oggetto dell’appalto rientra tra quelle comprese dall’art. 26, comma 3-bis così come modificato dal D.Lgs. 69 del 21 giugno 2013;

si ritiene che le attività oggetto del contratto d’appalto non presentano rischi interferenziali ma solo rischi propri della Ditta appaltatrice e pertanto non sussiste l’obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali  e si individuano come efficaci e sufficienti la cooperazione e il coordinamento della sicurezza e salute dei lavoratori coinvolti nelle attività, che la Ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente concordare con il/la referente del reparto/servizio, prima dell’inizio dell’attività oggetto dell’appalto.

Ai sensi dell’Art.26 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. sull’ obbligo del DdL committente di informare le ditte concorrenti sui rischi presenti nell’ Azienda nonché sulle misure di sicurezza normalmente adottate dal proprio personale si allega al presente capitolato il fascicolo curato dall’ S.P.P. “Note informative sui rischi aziendali” dell’ AAS5 in cui è compresa anche la  “Procedura di allertamento” in caso di emergenza.

Il Documento di Valutazione dei rischi Aziendali è consultabile presso il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’AAS5.

Si richiama al rispetto del comma 8 del DLgs 81/08 e ss.mm. che stabilisce l’obbligo per l’appaltatore o subappaltatore di munire il proprio personale, nello svolgimento dell’attività appaltata o subappaltata, di appositi tesserini di riconoscimento riportanti la fotografia e le generalità del lavoratore nonché l’indicazione del datore di lavoro. Ogni operatore dovrà esporre t tesserino in modo che sia facilmente leggibile.

ALLEGATO “N”

DICHIARAZIONE

La ditta fornitrice: Ragione Sociale ………………………………………………………………………………………………………………. Città……………………………………..(Provincia)……… Indirizzo……………………………………………………………….Tel……………………………… fax………………………….. e-mail…………………………………………………………………………………………

D I C H I A R A

1 – di aver preso visione dei documenti di gara, in tutte le loro parti, e preso conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sull’offerta;

2 – che l’ apparecchiatura, compresi tutti gli accessori HW e SW indispensabili per l’utilizzo, è conforme alle normative vigenti (p.es. marcatura CE ai sensi della Direttiva europea 98/79/CEE e s.m.i., norme CEI di riferimento, normative ISO applicabili, ecc.) e che la ditta è disponibile, su richiesta, a fornire la documentazione in corso di validità che lo attesta;

3 – di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad attuare tutte le misure di sicurezza previste dalle leggi e norme tecniche in vigore;

4 – il possesso di tutte le caratteristiche definite dal presente documento di gara o la motivazione delle differenze se trattasi di equivalenti o migliorative e che tutti gli accessori, inclusi hardware e software, indispensabili per l’utilizzo dell’attrezzatura, nessuno escluso, sono compresi nella fornitura offerta;

5 – l’impegno di fornitura dei manuali d’uso dell’apparecchiatura offerta in lingua italiana, sia su supporto cartaceo, sia su CD-ROM;

6 – l’impegno ad organizzare, se necessario, un adeguato corso di formazione per il personale sanitario con tutte le spese a carico della ditta, da erogarsi prima del collaudo, salvo diversa pattuizione, con personale competente e di durata sufficiente all’uso dell’apparecchiatura per il personale sanitario, con rilascio di attestato a nominativo. Le condizioni relative al corso di formazione sono specificate nell’allegato specifico;

7 – la propria responsabilità per eventuali difetti e/o non conformità che possono essere rilevati in seguito e non emersi in fase di collaudo;

8 – che le proprie apparecchiature rispondono alle seguenti certificazioni o normative tecniche non obbligatorie, quali approvazione FDA, norme CEI, etc: elencare di seguito: - ……………………

9 - di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti o incaricati, nel corso di qualsiasi attività per conto dell’ AAS presso le sedi di quest’ultima o su apparecchi di proprietà trasferite presso la propria sede, quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Di impegnarsi, altresì, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti l’obbligo a non divulgare o utilizzare a qualsiasi scopo i dati dei quali fossero comunque venuti casualmente in possesso durante qualsiasi attività per conto delle aziende destinatarie della fornitura. Tutto ciò sotto la sua piena responsabilità per ogni eventuale conseguenza di carattere civile o penale;

10 – l’impegno a fornire all’AAS qualsiasi informazione che dovesse risultare necessaria per un’adeguata valutazione

(Timbro e firma del legale rappresentante della ditta) __________________________________________

ALLEGATO “O”

Compilare se di pertinenza

# SOFTWARE E SICUREZZA INFORMATICA

La ditta fornitrice: Ragione Sociale …………………………………………………………………………………………….. Città…………………………………………… - (Provincia)……………….. Indirizzo ………………………………………………………………………………….…………………... Tel. …………………………………… Fax …………………………… Email ……………………………………………………...…..

# D I C H I A R A

 Non è prevista la fornitura di software

- Trattamento dati personali – Che in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, il software fornito: [provvede/non provvede] …………………… al trattamento di dati personali [provvede/non provvede] …………………… al trattamento di dati sensibili Che pertanto, al fine del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 33-36 del D.Lgs. n. 196/2003, aventi per oggetto le misure minime di sicurezza per il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici, la ditta , in merito ai vari aspetti previsti dal suddetto decreto, in particolare: - autenticazione informatica - sistema di autorizzazione - protezione dati e sistemi - misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici adotta le seguenti precauzioni ed accorgimenti tecnici (allegare documento separato qualora non documentabile tutto di seguito): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Protezione del software – Che al fine di impedire illeciti impieghi del software oppure il mancato rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei diritti di autore dei programmi per elaboratore, il sistema/software fornito [é/non è] …………. dotato di chiavi hardware/software di protezione. Nel caso di protezione il sistema impiegato è il seguente …………………………………………………… (non protetto, floppy disk, chiave su porta parallela, USB, numero di licenza ecc). Si prende atto che l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria (AAS) si impegna a custodire la chiave ed a proteggerla da qualsivoglia comportamento illecito o deterioramento, incluso denunciare il fatto alla autorità giudiziaria competente nel caso di sottrazione. Che nel caso di perdita, sottrazione o mancato funzionamento della chiave, la stessa, al pari di qualsiasi altro ricambio, verrà riparata o sostituita, anche oltre il termine di garanzia dei beni venduti ed anche in assenza di specifico contratto di manutenzione. Che la mancata disponibilità da parte dell’AAS della chiave hardware per i motivi sopra indicati, come pure dei dischi contenenti i vari software forniti per le medesime motivazioni, non determineranno in alcun caso la decadenza del contratto di licenza e la necessità di un suo riacquisto. Che la ditta fornitrice si impegna nei casi di cui sopra alla fornitura/riparazione delle chiavi od alla riconsegna dei dischetti contenenti i software ai soli costi relativi all’hardware, ai media necessari ed alla eventuale manodopera occorrente per l’installazione. Che il sistema/software proposto adotta soluzioni di protezione per il rapido recupero delle configurazioni in caso di crash. Che nel caso di impiego dei sistemi di protezione di cui sopra, l’operazione di ripristino della chiave risulterà totalmente gratuita anche oltre il termine di garanzia oppure eseguibile dal personale tecnico dell’AAS senza oneri aggiuntivi.

- Documentazione – Che in caso di aggiudicazione si provvederà alla fornitura della documentazione tecnica relativa al software proprietario fornito, nonché alla consegna di eventuali tools software, al fine di consentire al personale dell’AAS di eseguire le operazioni eventualmente necessarie per la manutenzione dei prodotti, il recupero dei dati archiviati o l’interfacciamento verso altri sistemi. Che la documentazione includerà anche le credenziali a livello di amministratore per l’accesso al sistema. Quando il computer viene inserito nel domino aziendale, la password di amministratore locale di default (administrator) sarà reimpostata dal personale IT. Ogni altro account locale con privilegi superiori verrà eliminato se non indispensabile per il funzionamento del sistema. Il resp. per la privacy della Ditta potrà richiedere degli account di dominio nominativi per amministrare remotamente l'apparecchiatura. Che la documentazione tecnica conterrà (per i casi applicabili), la descrizione tecnica dei moduli funzionali, la descrizione della interazione con il sistema operativo e con la rete, i formati di archiviazione impiegati, i protocolli implementati per l’integrazione verso altri sistemi, le procedure di ripristino della base dati, le password e quanto altro necessario. Che la documentazione sarà sufficientemente esaustiva e tale da permettere anche il recupero sia dei dati scalari in formato intelligibile, sia delle immagini, tracciati, diagrammi od altri oggetti non scalari, nonché delle unioni (link, riferimenti ecc) tra gli oggetti al fine di ricostruire nell’intero i singoli casi. Che la documentazione [comprenderà / non comprenderà] ……….……… tools software necessari per conseguire gli obiettivi di cui sopra e che in tale caso i tools forniti sono i seguenti: (descrivere la funzionalità oppure indicare non pertinente) …………………………………….…………………… ………………………………………………………………………………………………………………..; in materia, si dichiara che avendo previsto la fornitura di tutti i tools software necessari, questa Ditta [intende/non intende] ….…… avvalersi della facoltà concessa di non provvedere alla consegna della documentazione tecnica, esercitando l’opzione di protezione delle componenti software più sensibili oggetto di privativa industriale ed unicamente per questi ultime, nel rispetto comunque dei diritti riconosciuti all’acquirente di cui al D.Lgs 518/2002. Di prendere atto che ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di protezione dei diritti d’autore e per la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, l’AAS si impegna a non divulgare la documentazione fornita da codesta Ditta, ancorché a non porre a disposizione di altri soggetti sia la documentazione che le conoscenze eventualmente acquisite tramite la stessa od i tools forniti, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte del possessore dei diritti. Esplicita dichiarazione in tale senso potrà su richiesta essere prodotta dall’AAS

- Software installati e sicurezza informatica – Che il sistema operativo ……………………. fornito con l’apparecchiatura verrà mantenuto costantemente aggiornato tramite le patch rilasciate dal produttore e che in alternativa in caso di sistemi operativi Microsoft l’AAS è autorizzata ad installare le patch necessarie in autonomia. La ditta aggiudicataria deve fornire all’AAS un report con cadenza semestrale indicando lo stato di aggiornamento dei sistemi informatici. Che il/i software forniti a corredo sono i seguenti: - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… ……………. ( nome, versione, scopo ) Che nel sistema fornito non saranno attivi servizi o programmi non strettamente necessari per l’applicazione come giochi, salva schermi, programmi di navigazione, posta elettronica ecc. Che il sistema proposto [verrà / non verrà] ……………… dotato di software di sicurezza informatica (antivirus, firewall, antintrusione) versione…………..………….………………………….. prodotto dalla ditta …….……….…. Che nel caso di fornitura con il sistema di un software di protezione, lo stesso verrà costantemente aggiornato e per conseguire lo scopo saranno adottati i seguenti accorgimenti tecnici ……………………………………………… per l’implementazione dei quali [si richiede / non si richiede]……………… la collaborazione da parte del personale tecnico dell’AAS Che nel caso la fornitura non preveda l’installazione di un sistema antivirus, l’AAS è autorizzata ad installare il software antivirus utilizzato attualmente ( Trend Micro Officescan), mentre sarà compito dell’azienda aggiudicataria collaborare e sovrintendere, a titolo totalmente gratuito, affinché il personale tecnico dell’AAS provveda in sicurezza all’installazione sul sistema dei moduli integrativi di protezione informatica ritenuti necessari. L’intervento eseguito non potrà costituire in alcun caso motivo di decadimento delle condizioni di garanzia od invalidare le certificazioni conseguite dal sistema. A tale scopo sono risultati compatibili con il sistema i seguenti prodotti …………………………………………...………………………………………………………………..…………… ….……………………………………………………………………………….……………………………………….. Che l’AAS è inoltre autorizzata ad installare prodotti per “asset management” e “software delivery” di propria scelta (suite CA Unicenter). Che le operazioni di installazione dei prodotti sopra indicati, di antivirus o quanto altro l’AAS dovesse installare di comune accordo, non inficiano in alcun modo i requisiti essenziali di sicurezza e la normale funzionalità del sistema e conseguentemente la marcatura CE.

- Collegamento in rete – Che il sistema [necessita / non necessita] ………………. del collegamento alla rete dati. Che in tale caso, la configurazione del sistema di elaborazione fornito si uniformerà alle policy tecniche e di sicurezza adottate dall’AAS per la connessione in rete dei dispositivi e che nessuna apparecchiatura verrà connessa alla rete aziendale senza preventiva autorizzazione. Che il sistema impiegherà unicamente il protocollo IP per il suo interfacciamento alla rete dati e che altri protocolli risulteranno disabilitati. Verranno pure disabilitati servizi non strettamente necessari o che possano creare disguidi funzionali alla rete dati od essere sia soggetto che mezzo per attacchi di natura informatica. Che il sistema per il suo corretto funzionamento [deve/non deve] ……….. ricorrere a condivisioni di files/cartelle tramite la rete. In caso affermativo si provvederà a limitare le condivisioni a quelle strettamente necessarie, utilizzando per il salvataggio i file server dell’AAS .

Si precisa che le disposizioni tecniche di cui sopra saranno rispettate anche nell’ eventualità di fornitura di sistemi impieganti reti Lan per comunicazioni interne tra i vari dispositivi componenti il sistema stesso e separate dalla rete aziendale, nella considerazione di una probabile futura interconnessione ed al fine di non creare sovrapposizione di indirizzari. Che al fine di incrementare la sicurezza informatica del prodotto o dell’insieme di prodotti potranno essere all’uopo attivate segmentazioni di rete (VLAN), atte a separare logicamente i sistemi dalla restante parte della rete Aziendale. Che nel caso l’azienda ospedaliera ritenga necessario operare in tale verso, verrà data massima collaborazione per conseguire lo scopo prefisso. Che, in merito alla sicurezza elettrica dei dispositivi elettromedicali e a seguito del collegamento dell’apparecchiatura alla rete dati aziendale, configurandosi l’insieme come sistema medicale ai sensi della normativa CEI 62.51, vengono adottate in materia le seguenti precauzioni: .…………. …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. (indicare non pertinente se del caso)

- Collegamento remoto – Che la ditta aggiudicataria [è / non è] ………. interessata ad accedere in maniera remota alle apparecchiature fornite per scopi di teleassistenza e di supporto agli utenti. Che in tale caso si impiegheranno unicamente le tecnologie di interconnessione previste dall’AAS ed in specifico a mezzo di VPN od SSL. Di prendere atto che viene fatto divieto di adottare in maniera autonoma qualsiasi altra tecnologia, in particolare modem connessi direttamente alle apparecchiature. Che l’attivazione di un collegamento di teleassistenza sarà subordinato alla sottoscrizione da parte del fruitore delle policy di impiego del medesimo. Che l’unico programma per il controllo remoto acconsentito sui sistemi Microsoft è quello integrato nel sistema operativo (RDP) o in caso di necessità quello attualmente utilizzato dall’AAS per la teleassistenza dei PC (CA Unicenter).

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

……………………………………………………………….

ALLEGATO “P” # CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK (intero periodo contrattuale)

| SERVIZIO | VALORE OFFERTO (indicare le condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime obbligatorie previste nell’Allegato specificare le modalità di esecuzione del servizio richiesto) |
| --- | --- |
| DITTA PER IL F.V.G. ALLA QUALE IL FORNITORE AFFIDA L’ASSISTENZA TECNICA | Ragione Sociale …………………………………Città………………………………(prov.)……. |
|  | CAP………..INDIRIZZO……………………………………………………………… |
|  | Tel. ……………………………… Fax…………………………………………. E-mail……………………………. |
|  | CERTIFICAZIONE (ISO……)…………… opera in ESCLUSIVA (si,no)………………………. |
| Manutenzione preventiva : | Effettuata (sì/no): ………. Indicare il n. di visite annue previste: ……… |
| manutenzione correttiva | Effettuata (sì/no): ………. N. illimitato di interventi nel periodo di garanzia (s/n): ………… (obbligatorio!) N. illimitato di interventi nel periodo post- garanzia (s/n): ………… N. max di interventi annui (se limitato - periodo post-garanzia): ………… orario disponibilità lun.- ven. : ……………….. orario disponibilità sabato : ……………….. orario disponibilità dom. e festivi : ……………….. |
| Upgrade software | Upgrade software compreso nel contratto (si,no) …………… |
| Supporto telefonico al personale incaricato dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria della manutenzione di 1° livello | Disponibile (sì/no): …………... Giornate e fascia oraria: ……………… |
| Modalità di intervento | On site: offerta (s/n) …….. Spedizione app. c/o sede ditta manutentrice - con permuta: offerta (s/n) …….. - senza permuta: offerta (s/n) …….. |
| Verifiche di sicurezza elettrica (norme CEI) | Effettuate (sì/no) ….. secondo le segg. norme di riferim. …………………………………………………………………………………… |
| Controlli di qualità / funzionalità | Effettuati (sì/no) ….. secondo le segg. norme di riferim. …………………………………………………………………………………… |
| Fornitura parti di ricambio e consumabili | parti di ricambio comprese (sì/no/tutti) …………………... |
|  | (Elencare separatamente i materiali compresi e non compresi in contratto, indicando il relativo codice) ………………………………………………………… …………………………………………………………. |
| Livelli di servizio |  |
| Tempi di intervento manutenzione correttiva | Tempo max di intervento dalla chiamata garantito ………………………… ore lavorative |
| Tempo massimo di risoluzione del guasto e temporanea sostituzione degli apparecchi mobili per fermo macchina | Tempo max dalla chiamata garantito per la risoluzione del guasto o per l'apparecchiatura in temporanea sostituzione (apparecchiature mobili) ……………… ore lavorative |
| Tempo massimo annuo di fermo macchina (man. correttiva e preventiva) | Tempo totale di fermo macchina massimo previsto in un anno (ore o gg. lavorativi dell'apparecchiatura): ……………. Tempo totale di fermo macchina massimo previsto in un anno (ore o gg. lavorativi dell'apparecchiatura) per la sola manutenzione preventiva: ……………. |
| Altro | …………………………………………………………………………….………………………… |
| La ditta fornitrice: | Timbro e firma del legale rappresentante |
| Ragione Sociale ……………………………………………………………. Città……………………………………..(Provincia)……… Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………….. tel…………………………………… fax……………………………Email…………………………………… | _____________________________________________ |

ALLEGATO “Q”

# QUESTIONARIO REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI

LOTTO 1

Sistema automatico per estrazione acidi nucleici (DNA ed RNA) da campioni biologici.

STRUMENTAZIONE E REAGENTI: n. 1 Estrattore di acidi nucleici + Reattivi per l’estrazione di acidi nucleici da diversi campioni biologici: sangue, cellule, tessuti freschi o paraffinati, feci ecc

| Requisito | si/no/descrizione (specificare dove rintracciare l'informazione richiesta) |
| --- | --- |
| Obbligatorio del sistema: |  |
| - La fornitura deve essere costituita da reattivi, materiali di consumo e strumentazione necessari per l’estrazione di acidi nucleici da campioni biologici,con il maggior grado di automazione possibile |  |
| - Compattezza e dimensioni ridotte della strumentazione |  |
| - Deve essere in grado di estrarre gli acidi nucleici anche da tessuti paraffinati |  |
| - Non deve dare problemi di contaminazioni da carry over |  |
| - Rapidità di ottenimento dell’estratto |  |
| - Possibilità di caricamento in continuo |  |
| - Reattivi dello stesso produttore della strumentazione |  |
| Preferenziale del sistema: |  |
| - Non richiesta di pretrattamento dei campioni paraffinati |  |
| - Possibilità di estrazione da provetta primaria |  |
| - Rintracciabilità campioni e reagenti mediante bar code |  |
| - Possibilità di associare un preparatore di reazioni molecolari utilizzabile anche separatamente |  |
| - Sistema di refrigerazione attiva integrato |  |
| - Possibilità di scegliere la quantità di eluizione |  |
| - Possibilità di applicazione contemporanea di protocolli diversi |  |
| - Possibilità di recuperare la seduta se ci sono problemi durante lo svolgimento |  |
| - Possibilità di frazionare le sedute con minimo dispendio di reattivi e materiali. |  |
| - Sicurezza per l’operatore (procedure dettagliate per operare in sicurezza e schede di sicurezza). |  |
| - Semplicità e rapidità delle operazioni di avvio e chiusura dello strumento |  |
| - Semplicità, rapidità e limitata frequenza delle operazioni di manutenzione ordinaria. |  |
| - Backup dei dati |  |
| - Possibilità di stampare i dati della seduta |  |

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

…………………………………………………………………………………

# ALLEGATO: QUESTIONARIO REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI

LOTTO 2

Rilevazione quantitativa HCV e  HBV

Metodica:  Real Tipe PCR

| Requisito | si/no/descrizione (specificare dove rintracciare l'informazione richiesta) |
| --- | --- |
| n. 1 Strumentazione completa composta da: |  |
| Estrattore |  |
| Analizzatore |  |
| P.C. per la gestione, completo di Stampante e di unità esterna per il back up dei dati |  |
| UPS |  |
| Obbligatorio dello strumento: |  |
| - Interfaccia al LIS (a carico della ditta aggiudicataria) |  |
| - Rapidità di ottenimento dei risultati (< o = a 6,5 h per HCV, < o = a 5 h per HBV (seduta da 24 campioni)) |  |
| - Compattezza e dimensioni ridotte della strumentazione (spazio disponibile: 4,25 m (lunghezza) x 1,15 m. (larghezza)) |  |
| - Minimo pretrattamento e manipolazione del campione |  |
| - Possibilità di frazionare le sedute analitiche con minimo dispendio di rettivi e materiali |  |
| - Sicurezza per l’operatore (procedure dettagliate per operare in sicurezza) |  |
| - Semplicità e rapidità delle operazione di avvio, chiusura dello strumento ed archiviazione dei dati |  |
| - Semplicità, rapidità e limitata frequenza delle operazioni di manutenzione ordinaria |  |
| - Facilità di trasmissione dei risultati al LIS |  |
| Obbligatorio Reagenti: |  |
| - Deve essere fornito il risultato in Unità Internazionali |  |
| - Deve avere una sensibilità di almeno 15 UI/MI per HCV RNA e 20 UI/mL pr HBV DNA |  |
| - Deve avere un ampio range di linearità |  |
| - Deve prevedere un controllo interno per ogni campione (verifica presenza inibitori della reazione di amplificazione) tale da consentire il controllo di tutto il processo analitico, dalla lisi alla rilevazione dell’amplificato |  |
| - Deve consentire la massima protezione da eventuali contaminazioni |  |
| - Deve garantire risultati omogenei per i diversi genotipi |  |
| - Deve essere ratificato dai maggiori organismi di controllo e corredato da riscontri bibliografici che ne confermino la validità sotto il profilo di sensibilità e specificità |  |
| - Dichiarazione di certificazione del sistema dai maggiori organismi di controllo |  |
| - Riscontri bibliografici che ne confermino la validità sotto il profilo di sensibilità e specificità |  |
| Preferenziale reagenti |  |
| - Fornitura di 3 vials di Hepatitis C Virus RNA International Standard e 3 vials di Hepatitis B Virus DNA International Standard |  |
| - Fornitura VEQ (QCMD) |  |

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

…………………………………………………………………………………

# ALLEGATO: QUESTIONARIO REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI

LOTTO 3

Genotipizzazione HCV e HBV e rilevamento mutazioni associate alla resistenza di HBV ai farmaci antivirali

Metodica: Ibridazione inversa o altra tecnica molecolare

| Requisito | si/no/descrizione (specificare dove rintracciare l'informazione richiesta) |
| --- | --- |
| Obbligatorio dello strumento: |  |
| n. 1 strumentazione completa per l’esecuzione della reazione, l’analisi e l’elaborazione dei risultati |  |
| - Rapidità di ottenimento dei risultati |  |
| - Compattezza e dimensioni ridotte della strumentazione |  |
| - Minimo pretrattamento e manipolazione del campione |  |
| - Possibilità di frazionare le sedute analitiche con minimo dispendio di rettivi e materiali |  |
| - Sicurezza per l’operatore (procedure dettagliate per operare in sicurezza e schede di sicurezza) |  |
| - Semplicità e rapidità delle operazione di avvio, chiusura dello strumento ed archiviazione dei dati |  |
| - Semplicità, rapidità e limitata frequenza delle operazioni di manutenzione ordinaria |  |
| Preferenziali della strumentazione |  |
| - Software per la lettura e l’interpretazione dei risultati |  |
| - Possibilità di approfondire risultati non conclusivi |  |
| Obbligatorie reagenti: |  |
| - Deve essere corredato da riscontri che ne confermino la validità in termini di sensibilità, specificità, capacità di rilevare e distinguere tutti i genotipi noti di HCV e di HBV |  |
| - Capacità di evidenziare tutte le resistenze note di HBV ai farmaci antivirali |  |
| Preferenziali: |  |
| - Fornitura VEQ (QCMD) |  |

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

…………………………………………………………………………………

# ALLEGATO: QUESTIONARIO REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI

LOTTO 4

Ricerca delezioni cromosoma Y

Metodica: PCR Real Time o Ibridazione inversa o altra metodica molecolare

| Requisito | si/no/descrizione (specificare dove rintracciare l'informazione richiesta) |
| --- | --- |
| Caratteristiche Obbligatorie reagenti: |  |
| - Devono essere in grado di evidenziare le seguenti delezioni : SY84, SY86, SY127, SY134, SY254,SY255 |  |
| - Deve fornire i reagenti per l’estensione dell’analisi, in caso di riscontro di presenza della/delle delezioni sopra riportate, alle delezioni SY82, SY83/SY1064, SY1065/SY1182, SY88, SY105, Sy121/SY1224, SY143/SY1192, SY153, SY160, come previsto dalle linee guida europee (Andrology, 2014,2,S-19) |  |
| - Possibilità di frazionare le sedute analitiche con minimo dispendio di reattivi e materiali. |  |
| preferenziali: |  |
| - Fornitura VEQ (EMQN) |  |
| - Fornitura controllo positivo per microdelezioni (CQI) |  |

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

…………………………………………………………………………………

# ALLEGATO: QUESTIONARIO REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI

LOTTO 5

ANALISI DI MUTAZIONE GENI Fattore II (G20210A),Fattore V (Leiden), MTHFR (C677T e A1298C)

Metodica: Analisi di frammenti, Real time PCR o altra metodica molecolare

| Requisito | si/no/descrizione (specificare dove rintracciare l'informazione richiesta) |
| --- | --- |
| Obbligatori dei reagenti: |  |
| - Presenza di controlli positivi e negativi da inserire in ogni seduta |  |
| - Devono essere pronti all’uso per ridurre al minimo le manipolazioni da parte dell’operatore |  |
| - Devono essere corredati da riscontri che ne confermino la validità in termini di sensibilità e specificità |  |
| - Dichiarazione di certificazione del sistema dai maggiori organismi di controllo |  |
| - Riscontri bibliografici a conferma delle performances dichiarate |  |
| Preferenziali dei reagenti: |  |
| - Possibilità di eseguire tutti i test con un’unica mix di amplificazione |  |
| - Presenza di controllo interno per ogni singolo campione |  |
| - Possibilità di eventuale ricerca di altre mutazioni clinicamente significative |  |
| - Fornitura VEQ europea (UKNeqas) |  |

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

…………………………………………………………………………………

# ALLEGATO: QUESTIONARIO REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI

LOTTO 6

Analisi di mutazione del gene CFTR associato alla Fibrosi cistica e dei geni  KAS,BRAF,EGFR

Metodica: Next generation sequencing o altra metodica molecolare

| Requisito | si/no/descrizione (specificare dove rintracciare l'informazione richiesta) |
| --- | --- |
| Strumentazione (completa anche di software per l’analisi e l’interpretazione dei dati) |  |
| Obbligatorio strumento: |  |
| - I test devono essere eseguiti su un unico strumento |  |
| - Compattezza e dimensioni ridotte della strumentazione |  |
| - Minimo pretrattamento del campione |  |
| - Possibilità di frazionare le sedute analitiche con minimo dispendio di reattivi e materiali |  |
| - Sicurezza per l’operatore (procedure dettagliate per operare in sicurezza) |  |
| - Semplicità, rapidità e limitata frequenza delle operazioni di manutenzione ordinaria |  |
| Preferenziale strumento: |  |
| - Possibilità di analizzare contemporaneamente tutti i diversi geni per ogni tipo di tumore |  |
| - Possibilità di rilevare contemporaneamente tutte le mutazioni clinicamente rilevanti del gene associato alla fibrosi cistica |  |
| - Possibilità di analizzare contemporaneamente campioni per target diversi |  |
| - Possibilità di eseguire test di approfondimento per la fibrosi cistica |  |
| - Possibilità di archiviare i dati e di conservarli per almeno 5 anni |  |
| Obbligarorio reagenti: |  |
| - Devono essere corredati da riscontri che ne confermino la validità in termini di sensibilità e specificità |  |
| - Nel caso della metodica NGS deve essere offerta la possibilità di conferma, con altra metodica, delle mutazioni rilevate |  |
| Preferenziale reagenti: |  |
| - Identificazione del maggior numero possibile di mutazioni clinicamente rilevanti |  |
| - Possibilità di rilevare poli T e TG nel gene CFTR |  |
| - Reagenti pronti all’uso per ridurre al minimo le manipolazioni da parte dell’operatore |  |
| - Fornitura VEQ (Valutazione Esterna di Qualità) europea (UKNeqas, CF network) |  |
| - Possibilità di estendere l’analisi di mutazione ad altri geni |  |

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

…………………………………………………………………………………

# ALLEGATO: QUESTIONARIO REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI

LOTTO 7

Identificazione clonalità linfociti B e linfociti T e QF-PCR

| Requisito | si/no/descrizione (specificare dove rintracciare l'informazione richiesta) |
| --- | --- |
| Obbligatori reagenti: |  |
| - Reagenti pronti all’uso |  |
| - Devono essere corredati da riscontri che ne confermino la validità in termini di sensibilità e specificità |  |
| - Devono consentire di rilevare la clonalità in conformità alle linee guida BIOMED-2 (Leukemia 2012) |  |
| Preferenziali reagenti: |  |
| - Basso numero di mix di amplificazione |  |
| - Fornitura di VEQ |  |

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

…………………………………………………………………………………

# ALLEGATO: QUESTIONARIO REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI

LOTTO 8

QF-PCR per identificazione aneuploidie in diagnostica prenatale e su materiale abortivo

| Requisito | si/no/descrizione (specificare dove rintracciare l'informazione richiesta) |
| --- | --- |
| Obbligatori reagenti: |  |
| - Reagenti pronti all’uso |  |
| - Devono essere corredati da riscontri che ne confermino la validità in termini di sensibilità e specificità |  |
| Preferenziali reagenti: |  |
| - Basso numero di mix di amplificazione |  |
| - Fornitura di VEQ |  |

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

…………………………………………………………………………………

|  | Allegato “R” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA SUI DISPOSITIVI MEDICI Compilare il presente allegato (un allegato per ogni lotto) per tutti e soli i dispositivi medici offerti, nel lotto relativo, della gara in oggetto |  |  |  |  |  |  |  |
| Il sottoscritto ……………………………………………………………………………. in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: ………………………………………………………………………………………………………………………….……… Città: ………………………………………………………………………..(Provincia o Stato): … …………… Indirizzo: ……………………………………………………………………………………..….……… Tel: ……………………………………………… Fax: ………………………………… e-mail ……………………………. DICHIARA: la conformità alla Direttiva Europea 93/42/CEE e s.m.i.. per tutti i dispositivi medici offerti per il lotto n.: …… e fornisce, per gli stessi, mediante la compilazione della sottostante tabella le seguenti informazioni: - la denominazione del Fabbricante; - il codice catalogo; - la descrizione commerciale e, ove disponibili: - il numero progressivo attribuito dal sistema di registrazione della Banca Dati / Repertorio dei Dispositivi Medici (BD/RDM); - l’adempimento di comunicazione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 46/97, di seguito “notifica” (sì/no); - la data di immissione in commercio; - il codice della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND). |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabbricante |  | Codice catalogo | Descrizione commerciale | Numero progressivo di iscrizione in BD/RDM del Ministero della Salute | Data di immissione in commercio | Adempimento di notifica ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 46/97 (Si / No) | Codice CND |
| Obbligatorio |  | Obbligatorio | Obbligatorio | Se disponibile | Se disponibile | Se disponibile | Se disponibile |

SPECIFICARE LE MOTIVAZIONI DI NON CONFORMITA’ ALLA DIRETTIVA DISPOSITIVI MEDICI (DM o IVD).

______________________________________________________________________________________________________________________________________

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta concorrente)

Allegato “S”

FAC-SIMILE ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO  GARA EGAS

ID________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Con la presente si attesta che in data odierna è stato effettuato il sopralluogo presso i locali interessati dall’installazione delle strumentazioni relative alla gara in oggetto.

Per l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria  n. 5 “Friuli Occidentale”  sig./dott.   _______________________________         (cognome nome) in qualità di ____________________________________ (indicare ruolo) della Struttura Operativa

_________________, lì _________________   							firma	________________________________________________________

Per la Ditta partecipante alla gara:

Denominazione e Ragione sociale: (denominazione società) ___________________________________CF: ______________________________________ Sede legale: (citta’, indirizzo e numero CAP) ________________________________ sig./dott. _________________ (cognome nome) in qualità di ___________________________________________ (indicare ruolo) della summenzionata

Società

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di aver appreso e verificato tutti gli elementi tecnico-conoscitivi necessari per la formulazione dell’offerta economica e, nel dettaglio, dello stato di fatto dei locali e degli impianti che saranno interessati dall’installazione delle strumentazioni in caso di aggiudicazione.

Ogni informazione utile a capire la compatibilità dei sistemi proposti in gara con i summenzionati locali ed impianti è stata rilevata ed appurata.

_________________, lì ________________ 								firma  ________________________________________________________

Si ricorda che l’elenco dei dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi notificati nel sistema "Banca dati dei dispositivi medici" è pubblicamente disponibile e scaricabile sul sito del Ministero della Salute al seguente link:  http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA