## Allegato.15PRE017
Allegato al Capitolato Speciale di gara ID.15PRE017 - PRODOTTI PER VIDEOLAPAROSCOPIA: specifiche tecniche, fabbisogni presunti in pezzi distinti per Azienda del SSR per un periodo di 36 mesi, prezzi a base d'asta e cauzioni provvisorie da versare
Caratteristiche generali: i prodotti - ove non indicato diversamente - devono essere sterili, corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Devono essere latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione. La tolleranza su tutte le misure dei prodotti richiesti è da intendersi del 10%. Per tutti i lotti relativi al materiale pluriuso smontabile, le ditte devono dichiarare la disponibilità ad effettuare l'addestramento del personale all'utilizzo, su eventuale richiesta da parte della singola Azienda del SSR interessata
LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE DEL LOTTO | AAS.2 | AAS.3 | AAS.5 | ASUI.UD | ASUI.TS | BURLO TS | CRO AVIANO* | Fabbisogni TOTALI presunti in pezzi per 36 mesi | Prezzo unitario di riferimento (per i lotti con più voci non è una base d'asta) | TOTALE PRESUNTO DELLA VOCE PER 36 MESI | PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PER 36 MESI | Cauzione provvisoria da versare 2% | Importo di spesa presunto per 36 mesi attivabile per eventuali estensioni contrattuali e per l'eventuale acquisto da listino di ulteriori misure / prodotti similari
1 | a | trocar addominale monouso con lama, rubinetto di insufflazione-desufflazione preferibilmente a 3 posizioni e con possibilità di utilizzo di mandrini diversi, completo di riduttore universale, con cannula liscia o zigrinata. DIVERSE MISURE E CALIBRI (almeno 3 calibri diversi). | 500 | 700 | 800 | 300 | 1250 | 100 | 360 | 4010 | 49.5 | 198495 | 232427.5 | 4648.55 | 46485.5
| b | cannule compatibili con voce a) misure diverse | 500 |  |  |  | 1800 |  | 150 | 2450 | 13.85 | 33932.5
2 |  | trocar addominale calibro da 5/15 mm, con lama monouso composto da mandrino con sistema di sicurezza per la punta e da relativa camicia e rubinetto-valvola per CO2 con sistema di stabilizzazione. | 60 |  | 190 | 160 | 130 |  |  | 540 | 90 | 48600 | 48600 | 972 | 9720
3 |  | trocar addominale tipo Hasson monouso, per impiego in "open laparoscopy" composto da mandrino a punta smussa e da relativa camicia e rubinetto-valvola per CO2 con sistema di fissaggio a palloncino. Calibri e misure diverse. | 1000 | 1700 | 1000 | 1200 |  | 600 | 75 | 5575 | 60 | 334500 | 334500 | 6690 | 66900
4 |  | trocar addominale monouso per accesso sotto visione diretta 11-12 mm, cannula liscia o zigrinata, preferibilmente con le seguenti caratteristiche: con impugnatura a pistola, grilletto di sparo per l'avanzamento della lama con valvola autoregolante universale, utilizzabile con ottica | 50 | 230 | 100 | 220 | 50 | 400 | 30 | 1080 | 75 | 81000 | 81000 | 1620 | 16200
5 | a | TROCAR ADDOMINALI SENZA LAMA: trocar addominale monouso con cannula zigrinata o liscia, preferibilmente con le seguenti caratteristiche: dispositivo di tenuta stagna a doppia valvola, rubinetto per insufflazione, completi di riduttore, trasparente e con possibilità di accesso sotto visione, sistema di pulizia dell'ottica. Con impugnatura a matita e/o a pistola. DIVERSE MISURE E CALIBRI (almeno 3 calibri diversi) | 9500 | 700 | 8050 | 2300 | 2000 | 2500 | 1650 | 26700 | 58.5 | 1561950 | 1603950 | 32079 | 320790
| b | cannule compatibili con voce a) misure diverse |  |  |  |  | 1400 |  |  | 1400 | 30 | 42000
6 |  | trocar addominale tipo Hasson monouso per impiego in "open laparoscopy", tenuta stagna a doppia valvola, filettatura di stabilità atraumatica a tronco di cono incorporata, con alette per ancoraggio di suture. | 515 | 50 | 1050 | 1100 |  |  |  | 2715 | 55 | 149325 | 149325 | 2986.5 | 29865
7 |  | trocar ancillari monouso, a punta conica, con sistema di stabilità a vite, rubinetto di insufflazione/desufflazione, con riduttore. Calibri e misure diversi | 100 | 1600 |  |  |  |  | 360 | 2060 | 18.66 | 38439.6 | 38439.6 | 768.792 | 7687.92
8 |  | Sistema di accesso monouso con ago di accesso, dilatatore smusso e cannula da ca. 100 mm di lunghezza ad espansione radiale. | 10 |  |  | 400 |  |  |  | 410 | 145 | 59450 | 59450 | 1189 | 11890
9 |  | Sistema monouso per accesso unico laparoscopico dotato di almeno 3 accessi, rubinetto per insufflazione e desufflazione a doppia via latex free. Utilizzabile anche per accesso a chirurgia transanale. | 50 | 5 |  | 140 |  |  |  | 195 | 368 | 71760 | 71760 | 1435.2 | 14352
10 |  | Sistema monouso per accesso unico laparoscopico dotato di almeno 3 accessi, rubinetto per insufflazione e desufflazione a doppia via latex free. Con possibilità di introdurre strumenti anche poliuso curvi. | 30 |  |  | 50 |  |  |  | 80 | 367.25 | 29380 | 29380 | 587.6 | 5876
11 |  | TROCAR TORACICI CANNULA FILETTATA, misure diverse, almeno 3 diversi calibri | 61 | 36 | 250 | 600 | 750 |  | 75 | 1772 | 14 | 24808 | 24808 | 496.16 | 4961.6
12 |  | APPLICATORI CLIPS LAPAROSCOPICI: applicatori di clips in titanio, completamente automatico, rotanti 360° manipolo autostatico, ganasce angolate, sistema anticaduta della clip, misure diverse e diametri di stelo diversi | 103 | 650 | 210 | 2900 | 270 | 200 | 540 | 4873 | 100 | 487300 | 487300 | 9746 | 97460
13 |  | Pinze da presa tipo Grasper o tipo Clinch, con sistema di chiusura diam. 5 mm, rotante | 204 | 6 | 500 | 180 |  | 20 |  | 910 | 35 | 31850 | 31850 | 637 | 6370
14 |  | Dissettore curvo punta delicata diam. 5 mm rotante con collegamento per DTC monopolare – con stelo completamente isolato | 10 | 26 | 110 | 180 | 20 | 10 | 30 | 386 | 35 | 13510 | 13510 | 270.2 | 2702
15 |  | Forbici curve rotanti a punta curva media tipo Metzenbaum diam 5 mm con collegamento per DTC monopolare – con stelo completamente isolato | 250 | 336 | 1220 | 1480 | 170 | 20 | 450 | 3926 | 54 | 212004 | 212004 | 4240.08 | 42400.8
16 |  | endoclinch roticulator o equivalente da 5 mm testina rotante | 6 | 6 |  | 190 |  |  |  | 202 | 100 | 20200 | 20200 | 404 | 4040
17 | a | uncino roticulator o equivalente da 5mm testina rotante | 6 | 6 |  | 90 |  |  |  | 102 | 120 | 12240 | 52680 | 1053.6 | 10536
| b | dissect roticulator o equivalente da 5mm testina rotante | 6 | 6 |  | 90 |  |  |  | 102 | 100 | 10200
| c | forbici roticulator o equivalente da 5mm testina rotante | 6 | 6 |  | 90 |  |  | 150 | 252 | 120 | 30240
18 |  | grasp roticulator o equivalente da 5mm testina rotante | 6 | 6 | 90 | 50 |  |  |  | 152 | 100 | 15200 | 15200 | 304 | 3040
19 |  | Pinza da presa atraumatica 12 mm per polmone lungh. mm 200/250 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 | 223.2 | 2678.4 | 2678.4 | 53.568 | 535.68
20 |  | pinza da presa tipo Babcock impugnatura con meccanismo autostatico disattivabile stelo rotante, lunghezza diversa dello stelo | 1 |  | 30 | 30 |  | 10 | 30 | 101 | 157 | 15857 | 15857 | 317.14 | 3171.4
21 | a | applicatore di clips di ancoraggio alla parete addominale riassorbibili per reti protesiche mm5 articolabile e ricaricabile | 85 | 20 | 30 | 80 |  | 3 |  | 218 | non previsto |  | 62000 | 1240 | 12400
| b | ricarica da 10 clips riassorbibili | 10 |  | 50 | 60 |  | 5 |  | 125 | non previsto
| c | ricarica da 5 clips riassorbibili | 10 |  |  | 40 |  |  |  | 50 | non previsto
22 | a | applicatore di clips di ancoraggio per reti protesiche per plastica erniaria con testina rotante e articolata | 50 |  |  | 30 | 30 |  |  | 110 | 233 | 25630 | 29219.62 | 584.3924 | 5843.924
| b | caricatori per voce a) | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 60 | 59.827 | 3589.62
23 |  | applicatore di clips elicoidali non riassorbibili di ancoraggio per reti protesiche alla parete addominale per plastica laparoceli mm 5 | 110 | 18 | 180 | 50 | 20 |  |  | 378 | 252.749 | 95539.122 | 95539.122 | 1910.7824 | 19107.8244
24 |  | applicatore di clips riassorbibili elicoidali di ancoraggio per reti protesiche alla parete addominale per plastica laparoceli mm 5 | 120 | 80 | 205 | 120 |  |  |  | 525 | 180 | 94500 | 94500 | 1890 | 18900
25 |  | applicatore di clips riassorbibili a ferro di cavallo di ancoraggio per reti protesiche alla parete addominale per plastica laparoceli mm 5 | 45 |  | 20 | 20 |  |  |  | 85 | 165 | 14025 | 14025 | 280.5 | 2805
26 |  | strumenti laparoscopici ad inserimento percutaneo trocarless monouso. Stelo di diametro 2.3-2.9 mm circa muniti di cremagliera. | 210 |  | 20 | 10 |  | 30 |  | 270 | 100 | 27000 | 27000 | 540 | 5400
27 | a | sacchetto per rimozione tessuti con automantenimento dell'apertura, cannula 15mm | 75 | 50 | 20 | 335 | 60 |  | 30 | 570 | 55 | 31350 | 350400 | 7008 | 70080
| b | sacchetto per rimozione tessuti con automantenimento dell'apertura e cannula da 10mm | 940 | 950 | 850 | 2300 | 1100 | 500 | 450 | 7090 | 45 | 319050
28 |  | Sacchetto per la rimozione dei pezzi anatomici senza guida metallica | 830 |  | 600 | 30 |  |  | 600 | 2060 | 24.25 | 49955 | 49955 | 999.1 | 9991
29 |  | AGHI DI VERESS con mandrino smusso atraumatico, indicatore ottico posizione del mandrino, misure diverse | 1230 | 1000 | 400 | 335 | 160 | 2000 | 60 | 5185 | 5.9 | 30591.5 | 30591.5 | 611.83 | 6118.3
30 |  | forbice bipolare monouso | 90 |  | 180 | 100 |  |  | 30 | 400 | 116.9 | 46760 | 46760 | 935.2 | 9352
31 |  | SUTURATRICI "TAGLIA E CUCI" LAPAROSCOPICHE CON RICARICHE ARTICOLABILI | [10 empty] | 2301900 | 46038 | 460380
| a | manipolo di suturatrice "taglia e cuci" per chirurgia mini-invasiva compatibile con ricariche articolabili; 2 triple linee sfalsate di punti ad altezza differenziata, lama nel caricatore di cui alle voci seguenti | 640 | 96 | 600 | 630 | 820 | 30 | 90 | 2906 | 210 | 610260
| b | Ricariche articolabili , 30 mm, 6 file di punti, tessuti vascolari, sottili, spessi, extraspessi, magnetocompatibili, anche eventualmente con punta angolata | 124 |  | 120 | 324 |  | 90 |  | 658 | 148 | 97384
| c | Ricariche articolabili , 45 mm, 6 file di punti, tessuti vascolari, sottili, spessi, extraspessi, magnetocompatibili, anche eventualmente con punta angolata | 740 | 86 | 600 | 1000 | 2300 | 90 | 150 | 4966 | 148 | 734968
| d | Ricariche articolabili , 60 mm, 6 file di punti, tessuti vascolari, sottili, spessi, extraspessi, magnetocompatibili, anche eventualmente con punta angolata | 2460 | 236 | 990 | 780 | 1100 | 90 | 150 | 5806 | 148 | 859288
32 |  | SUTURATRICI "TAGLIA E CUCI" LAPAROSCOPICHE | [10 empty] | 1503648 | 30072.96 | 300729.6
| a | suturatrice "taglia e cuci" per chirugia mini-invasiva: linea di sutura da 45 mm e da 60mm, stelo retto o articolato, diametro stelo mm.12, bisturi incorporato, doppio grilletto di chiusura ganasce e di azionamento, diverse lunghezze stelo, stelo trattato antiriflesso. | 200 | 80 | 170 | 1050 | 150 | 30 |  | 1680 | 210 | 352800
| b | ricariche per suturatrici laparoscopiche da 45mm e da 60mm per tessuti vascolari, sottili, standard, standard/spessi, spessi e superspessi a tripla fila di punti | 2666 | 350 | 1600 | 2400 | 670 | 90 |  | 7776 | 148 | 1150848
33 |  | rinforzo bioassorbibile per suturatrici open e laparoscopiche, misure diverse | 360 |  |  | 20 |  | 90 |  | 470 | 150 | 70500 | 70500 | 1410 | 14100
34 |  | KIT SPECIFICO PER EXERESI POLMONARI MAGGIORI COMPOSTO DA: - 1 suturatrice taglia e cuci articolata a batteria, monouso, per chirurgia miniinvasiva, con doppio sistema di sicurezza per lo sbloccaggio della lama, linea di sutura da 45mm, diametro stelo mm12, bisturi incorporato, diverse lunghezze stelo, stelo trattato antiriflesso - 4 RICARICHE COLOR VERDE da 45 mm - 1 suturatrice vascolare dedicata 35 mm a batteria monouso, con stelo 9 mm ed estremità distale con incudine ricurvo basculante. - 3 RICARICHE COLOR BIANCO VASCOLARI da 35 mm con 4 file di punti sfalzate. Ogni singola componente del KIT deve essere in idonea confezione sterile in modo da poter essere utilizzata per un successivo intervento qualora dovesse eccedere. |  |  |  | 180 |  |  |  | 180 | 1200 | 216000 | 216000 | 4320 | 43200
35 | a | kit composto da manipolo di suturatrice elettronica in ogni sua funzione, riutilizzabile, composta da batteria, caricabatteria, guida di inserimento batteria. Con stelo riutilizzabile almeno 50 volte | 6 |  | 2 | 5 |  |  |  | 13 | 12272 | 159536 | 359336 | 7186.72 | 71867.2
| b | ricariche per voce a) | 650 |  | 200 | 500 |  |  |  | 1350 | 148 | 199800
36 | a | suturatrice taglia e cuci articolata a batteria, monouso, per chirurgia miniinvasiva, con doppio sistema di sicurezza per lo sbloccaggio della lama, linea di sutura da 45 e 60mm, diametro stelo mm12, bisturi incorporato, diverse lunghezze stelo, stelo trattato antiriflesso | 385 | 150 | 150 | 400 | 30 |  | 450 | 1565 | 324 | 507060 | 1432060 | 28641.2 | 286412
| b | ricariche per voce a) con caratteristiche antiscivolo | 30 | 350 | 2720 | 1680 | 30 |  | 1440 | 6250 | 148 | 925000
37 |  | sistemi di lavaggio e aspirazione monouso diametro mm 5, a caduta per irrigazione in videolaparoscopia, completo di cannula e tubi di collegamento. | 380 | 200 | 350 | 160 | 100 |  | 150 | 1340 | 19.9 | 26666 | 26666 | 533.32 | 5333.2
38 |  | sistemi di lavaggio e aspirazione monouso diametro mm 10, a caduta per irrigazione in videolaparoscopia, completo di cannula e tubi di collegamento. | 5 | 30 |  | 10 | 30 |  |  | 75 | 19.9 | 1492.5 | 1492.5 | 29.85 | 298.5
39 |  | sistema di lavaggio e aspirazione con manipolo poliuso e set di tubazioni monouso per cannule di aspirazione da 5 e da 10 mm. Con strumentazione in comodato d'uso gratuito | 1 | 40 | 600 | 10 |  |  |  | 651 | 89 | 57939 | 57939 | 1158.78 | 11587.8
40 |  | SISTEMA LAVAGGIO CON DTC: sistema di lavaggio e aspirazione diametro mm 5, con uncino per collegamento DTC | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 10 | 38 | 380 | 380 | 7.6 | 76
41 | a | SUTURE INTRACORPOREE. Strumento per suture endoaddominali con meccanismo facilitante l'annodamento intracorporeo | 1 |  | 120 | 90 |  |  | 90 | 301 | 151.7 | 45661.7 | 76556.98 | 1531.1396 | 15311.396
| b | Ricarica con filo non riassorbibile | 2 |  | 100 | 230 |  |  |  | 332 | 31.72 | 10531.04
| c | Ricarica con filo riassorbibile | 2 |  | 360 | 100 |  |  | 180 | 642 | 31.72 | 20364.24
42 | a | ENDO-LOOP: filo 2/0 e 0 per legatura intraaddominale con nodo preformato e adeguato sistema spinginodo riassorbibile | 680 | 100 | 500 | 800 | 900 | 30 | 150 | 3160 | 13.152 | 41560.32 | 47867.32 | 957.3464 | 9573.464
| b | filo 2/0 e 0 per legatura intraaddominale con nodo preformato e adeguato sistema spinginodo non riassorbibile | 1 | 10 | 30 | 300 |  | 30 |  | 371 | 17 | 6307
43 |  | retrattori epatici a ventaglio diametro 10 mm con lamelle atraumatiche | 55 |  | 16 | 400 |  | 3 | 150 | 624 | 120 | 74880 | 74880 | 1497.6 | 14976
44 |  | SUTURA TROCAR: Sistema di passaggio trasparietale di filo di sutura per chiusura della breccia trocar | 33 | 80 | 120 | 30 |  |  |  | 263 | 50.5 | 13281.5 | 13281.5 | 265.63 | 2656.3
45 |  | manipolatore uterino monouso, curvatura ergonomica per uteri anteversi o retroversi, per LAVH, TLH, mioectomie laparoscopiche e diagnostica; parte terminale con palloncino gonfiabile fino a 10 cc, misure diverse, in confezione singola sterile | 15 | 210 |  | 100 |  |  |  | 325 | 65 | 21125 | 21125 | 422.5 | 4225
46 |  | MANIPOLATORI UTERINI ARTICOLATI: manipolatore uterino con punta articolabile, pomo di regolazione rotante con indicatore di posizione, porta per iniezione liquido di contrasto, palloncino di fissaggio, diverse misure | 30 |  | 460 | 75 |  | 600 | 90 | 1255 | 34.5 | 43297.5 | 43297.5 | 865.95 | 8659.5
47 |  | Tampone dissettore monouso tipo “Endo Peanut” | 200 |  | 60 | 1350 | 150 |  |  | 1760 | 5 | 8800 | 8800 | 176 | 1760
48 |  | sistema di retrazione e protezione di pareti addominali a doppio anello, diverse misure, con possibilità di chiusura mediante tappo con valvola centrale, che consenta il ripristino del pneumoperitoneo | 50 | 10 | 200 | 160 | 1000 |  | 360 | 1780 | 30 | 53400 | 53400 | 1068 | 10680
49 |  | dispositivo monouso a batteria, per il riscaldamento, lubrificazione e pulizia dei sistemi ottici endoscopici, completo di accessori | 110 | 150 |  | 40 |  |  | 360 | 660 | 35 | 23100 | 23100 | 462 | 4620
50 | a | APPLICATORI DI CLIPS. Applicatori di clips diam 10 mm, con caricatori monouso da almeno 5 clips in titanio, rotanti 360° M/L (IN COMODATO D’USO) | 7 | 2 | 3 | 13 |  |  |  | 25 | COMODATO D'USO GRATUITO |  | 37905 | 758.1 | 7581
| b | caricatore per applicatore (varie misure) | 120 | 300 | 280 | 250 |  |  |  | 950 | 39.9 | 37905
51 | a | Applicatori laparoscopici di clips riassorbibili (IN COMODATO D’USO) | 2 | 10 | 9 | 10 |  |  |  | 31 | COMODATO D'USO GRATUITO |  | 37050 | 741 | 7410
| b | Clips riassorbibili | 30 |  | 2820 |  |  |  |  | 2850 | 13 | 37050
52 | a | Applicatori di clips diam 5 mm, con caricatori monouso da almeno 5 clips in titanio, rotanti 360° M/L (IN COMODATO D’USO) | 2 |  | 5 | 10 |  |  |  | 17 | COMODATO D'USO GRATUITO |  | 8192.8 | 163.856 | 1638.56
| b | caricatore per applicatore (varie misure) | 70 |  | 72 | 10 |  |  |  | 152 | 53.9 | 8192.8
53 |  | Set di strumenti chirurgici per oncologia chirurgica e ginecologia composto da: | [10 empty] | 300000 | 6000 | 60000
| a | impugnature con cremagliera e senza dedicati agli strumenti del set | 15 | 2 | 30 |  |  | 12 |  | 59 | non previsto
| b | camicia isolata (varie tipologie) | 29 | 2 | 30 |  |  | 12 |  | 73 | non previsto
| c | inserto pinza per il prelievo dei linfonodi di Schneider o equivalente | 15 | 2 | 10 |  |  |  |  | 27 | non previsto
| d | pinza traumatica fenestrata particolarmente sottile o equivalente | 35 | 2 | 20 |  |  |  |  | 57 | non previsto
| e | pinza dentatura multipla fenestrata | 14 | 2 | 20 |  |  | 18 |  | 54 | non previsto
| f | pinza sec.Croce Olmi o equivalente | 11 | 2 | 20 |  |  |  |  | 33 | non previsto
| g | pinza dissettore lunga e corta | 17 | 2 | 30 |  |  |  |  | 49 | non previsto
| h | retrattori di Leroy per chirurgia colo rettale, angolabile, a T e a V o equivalenti | 8 | 2 | 50 |  |  |  |  | 60 | non previsto
| i | inserti forbice monouso per chirurgia oncologica (diverse tipologie) | 15 | 300 | 400 |  |  |  |  | 715 | non previsto
| l | pinza ad artigli 2x3 denti | 46 | 2 | 5 |  |  |  |  | 53 | non previsto
54 |  | Pinze tipo Johann con le seguenti caratteristiche: impugnatura completamente in acciaio, possibilmente con innesto a vite, smontabile, rotante con cremagliera e senza. Devono essere disponibili le impugnature a compasso e a forbice. Devono essere disponibili i seguenti morsi: | [10 empty] | 127887.25 | 2557.745 | 25577.45
| a | da 15 mm | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 6 | 1297 | 7782
| b | da 20 mm | 5 | 9 | 9 |  |  |  | 2 | 25 | 1285 | 32125
| c | da 35 mm azione singola | 15 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 22 | 1316 | 28952
| d | da 35 mm azione doppia | 19 | 9 | 6 |  |  |  |  | 34 | 1453 | 49402
| e | lunghezza da 450mm per obesi, morso da 20 e da 35 | 10 |  | 3 |  |  |  | 2 | 15 | 641.75 | 9626.25
55 |  | uncino monopolare con punta in acciaio | 3 |  | 20 |  |  |  |  | 23 | 45 | 1035 | 1035 | 20.7 | 207
56 |  | Spinginodo 5 mm | 1 |  | 6 | 23 |  | 6 | 9 | 45 | 53.9 | 2425.5 | 2425.5 | 48.51 | 485.1
57 |  | calamita per aghi | 1 |  | 4 | 10 |  |  | 6 | 21 | 85 | 1785 | 1785 | 35.7 | 357
58 | a | Trocar pluriuso ibrido calibri differenti, con valvola CO2, con eventuale sistema di stabilizzazione; componenti monopaziente | 30 |  | 34 |  |  |  | 18 | 82 |  |  | 103315 | 2066.3 | 20663
| b | LAPAROSCOPIA PLURIUSO - RIDUTTORI E VALVOLE PER TROCAR varie misure | 300 |  | 850 |  |  |  |  | 1150 | 29.7 | 34155
| c | LAPAROSCOPIA PLURIUSO - VALVOLE STERILI MONOUSO varie misure | 1100 |  | 2700 |  |  |  | 1800 | 5600 | 12.35 | 69160
60 | a | forbici pluriuso (IN COMODATO D’USO) | 1 | 3 | [5 empty] | 4 | COMODATO D'USO GRATUITO |  | 9889 | 197.78 | 1977.8
| b | con lama/stelo intercambiabile di varie misure, monouso | 10 | 300 | [5 empty] | 310 | 31.9 | 9889
61 |  | Pinza pluriuso atraumatica da presa per cisti e colecisti , diam 5 mm, lunghezza 330 mm, manico con blocco | 1 | [5 empty] | 2 | 3 | 277.5 | 832.5 | 832.5 | 16.65 | 166.5
62 | a | Pinza da presa tipo Manhes denti stretti, forte, diam 5 mm, lunghezza 330 mm, manico con blocco | 1 | 2 | 9 |  |  |  |  | 12 | 257 | 3084 | 6682 | 133.64 | 1336.4
| b | Pinza da presa tipo Manhes denti larghi, delicata, diam 5 mm, lunghezza 330 mm, manico con blocco | 1 | 2 | 9 |  |  |  | 2 | 14 | 257 | 3598
63 | a | Pinza tipo Dorsey presa di punta per stripping cisti, diam 5 mm, lunghezza 330 mm, manico con blocco | 1 |  | 6 |  |  |  | 3 | 10 | 277.5 | 2775 | 4717.5 | 94.35 | 943.5
| b | Pinza tipo Dorsey modificata fenestrata biarticolata, diam 5 mm, lunghezza 330 mm, manico con blocco | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 7 | 277.5 | 1942.5
64 |  | Pinza da presa di Babcock, atraumatica, fenestrata, diam. 5 e 10 mm | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 4 | 396 | 1584 | 1584 | 31.68 | 316.8
65 | a | Pinza monoarticolata da mioma, diam 5 mm, lunghezza stelo 400 mm, manico con blocco | 1 |  | 3 |  |  |  | 1 | 5 | 331.5 | 1657.5 | 3415 | 68.3 | 683
| b | Pinza monoarticolata da mioma, diam 10 mm, lunghezza stelo 400 mm, manico con blocco | 1 |  | 3 |  |  |  | 1 | 5 | 351.5 | 1757.5
66 | a | Mioma Drill, trapano per mioma da 5 mm |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 4 | 58.3 | 233.2 | 481.8 | 9.636 | 96.36
| b | Mioma Drill, trapano per mioma da 10 mm |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 4 | 62.15 | 248.6
67 |  | Manipolatore uterino per isterectomia laparoscopica con impugnatura del manipolatore, asta del manipolatore, cilindro di tenuta, guarnizione siliconata, camicia del manipolatore, preferibilmente con le seguenti caratteristiche: inserto manipolatore (corto, medio, lungo), lama anatomica (corta, media, lunga) | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 7 | 2535 | 17745 | 17745 | 354.9 | 3549
68 |  | Cannula tipo EndoTIP di Ternamian, diam 6 e 11 mm, lunghezza 8,5 e 10,5 mm, con valvola multifunzionale da 6 e 11 mm | 6 |  | 3 |  |  |  |  | 9 | 418 | 3762 | 3762 | 75.24 | 752.4
69 |  | Palpatore centimetrato, diam 5 mm, lunghezza 36-43 mm |  | 2 | [5 empty] | 2 | 60 | 120 | 120 | 2.4 | 24
70 |  | disappannante | 460 | 400 | 1110 | 2600 |  |  | 30 | 4600 | 1.2 | 5520 | 5520 | 110.4 | 1104
71 |  | Sistema a tenuta pneumatica per accesso laparoscopico, per tecnica “hand assisted”: disco in gel monouso e relativo sistema di posizionamento |  | 30 | [5 empty] | 30 | 179 | 5370 | 5370 | 107.4 | 1074
72 | a | Portaghi di Koh con impugnatura ergonomica, dispositivo di arresto, ganasce curve verso sinistra, diametro mm 5 x 33 cm | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 600 | 1200 | 21520 | 430.4 | 4304
| b | Controportaghi di Koh con impugnatura ergonomica, ganasce curve verso destra, diametro mm 5 x 33 cm | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 600 | 1200
| c | Portaghi con impugnatura assiale per chirurgia laparoscopica. Dispositivo di arresto con due posizioni fisse. Ampia gamma di morsi e steli sia in lunghezza che in diametro |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 1912 | 19120
73 |  | Pinza da presa per colecisti ad artigli, 2x3 denti, una ganascia mobile con morso di circa 30 mm, diametro 10 mm, con stelo da circa 36 cm | 3 | 1 |  | 5 |  |  | 1 | 10 | 567 | 5670 | 5670 | 113.4 | 1134
74 |  | DISSETTORE MONOUSO BIPOLARE, stelo rotante, diametro 5 mm | 5 | [5 empty] | 15 | 20 | 80 | 1600 | 1600 | 32 | 320
75 |  | Sistema di manipolazione assistita diametro 120 mm. MONOUSO |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 410 | 12300 | 12300 | 246 | 2460
76 |  | Clips riassorbibili per applicatore Johnson & Johnson in dotazione – cod. AP 40102 o equivalente | 10 | [6 empty] | 10 | 10 | 100 | 100 | 2 | 20
77 | a | CANNULA monouso per manipolatore uterino poliuso (tipo THE RUMI SYSTEM), diametro mm 5,1x6 cm lunghezza | 10 | 300 |  | 2 |  |  | 135 | 447 | 60 | 26820 | 41200 | 824 | 8240
| b | Palloncino per occlusione vaginale per manipolatore uterino poliuso (tipo THE RUMI SYSTEM) | 2 | 100 |  | 2 |  |  | 135 | 239 | 60 | 14340
| c | coppette varie dimensioni |  | 150 |  |  |  |  | 135 | 285 | non previsto
78 |  | TROCAR TIPO ORIGIN 10MM CON PALLONCINO DA DILATAZIONE 1000 CC | 50 | [6 empty] | 50 | 236.5 | 11825 | 11825 | 236.5 | 2365
79 | a | LAPAROSCOPIA PLURIUSO - CARICATORE PER CHALLENGER | 330 |  | 620 |  | 3000 |  |  | 3950 | 30 | 118500 | 125056.75 | 2501.135 | 25011.35
| b | LAPAROSCOPIA PLURIUSO - CAVO PER FORBICE BIPOLARE B.Braun | 1 | [6 empty] | 1 | 97 | 97
| c | LAPAROSCOPIA PLURIUSO - GUARNIZIONE PER ATTACCO LUER-LOCK B.braun | 1 | [6 empty] | 1 | 4.75 | 4.75
| d | LAPAROSCOPIA PLURIUSO:IMPUGNATURE PER ELETTRODI MONOPOLARI B.Braun | 1 |  |  |  | 10 |  |  | 11 | 262 | 2882
| e | LAPAROSCOPIA PLURIUSO-ELETTRODO A GANCIO A FORMA DI J B.Braun | 1 |  |  | 20 | 25 |  |  | 46 | 65 | 2990
| f | LAPAROSCOPIA PLURIUSO-ELETTRODO SFERICO B.Braun | 1 |  |  |  | 10 |  |  | 11 | 53 | 583
| g | MANIPOLI applicatori pluriuso di clip Challenger rotanti (in comodato d'uso) |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | non previsto (comodato)
80 | a | valvola multifunzione pluriuso per trocar Storz tipo cod. KS-30103M1 o equivalente | 30 |  |  |  |  | 100 |  | 130 | 185 | 24050 | 85154 | 1703.08 | 17030.8
| b | riduttore pluriuso per trocar Storz tipo cod. KS-30141DB o equivalente | 30 |  |  |  |  | 100 |  | 130 | 71 | 9230
| c | anello sintetico interno monouso per trocar Storz tipo cod. KS-7351190 o equivalente | 50 |  |  |  |  | 100 |  | 150 | 6 | 900
| d | valvola monouso 6 mm per trocar Storz tipo cod. MTP-021108-05 o equivalente | 270 | 1100 | 2000 | 150 |  | 2500 |  | 6020 | 8 | 48160
| e | valvola monouso 11 mm per trocar Storz tipo cod. MTP-021109-05 o equivalente | 50 | 220 | 50 | 100 |  |  |  | 420 | 6.7 | 2814
81 | a | filtro gas per apparecchiature laparoscopiche, dotato di tubo | 2650 | 800 | 4450 | 1200 | 2300 | 2000 | 900 | 14300 | 10.9 | 155870 | 212871 | 4257.42 | 42574.2
| a1 | set per filtro di filtraggio di gas combustione per laparoscopia con raccordo luer lock |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 10.9 | 10900
| b | filtro gas per apparecchiature laparoscopiche, dotato di tubo biforcato con lunghezza almeno di 4mt | 400 | 10 | 1300 | 300 |  |  |  | 2010 | 10.9 | 21909
| c | filtro per filtraggio gas combustione laparoscopia raccordo luer lock | [6 empty] | 720 | 720 | 12.1 | 8712
| d | set tubi pompa peristaltica per isteroscopia | [6 empty] | 600 | 600 | 25.8 | 15480
82 | a | SET TUBI DI ASPIRAZIONE ED IRRIGAZIONE PER SISTEMA PLURIUSO TIPO COD. KS-37560LH O EQUIVALENTE | 1950 | 150 | 880 | 2100 |  | 600 | 900 | 6580 | 19.2 | 126336 | 272655 | 5453.1 | 54531
| b | set tubi con due aghi di punzione, per sistema pluriuso tipo cod. KS-37560LH O EQUIVALENTE | 500 | 30 |  |  | 2000 | 2000 |  | 4530 | 32.3 | 146319
83 |  | contenitore monouso per la sterilizzazione delle ottiche | 39 |  | 1050 |  | 4000 |  | 50 | 5139 | 13.5 | 69376.5 | 69376.5 | 1387.53 | 13875.3
84 |  | Clips in polimero non assorbibile, disponibile in varie misure, caratterizzate da chiusura a scatto di sicurezza, zigrinatura su superficie interna, sistema di aggancio all'applicatore per maggior sicurezza; tipo Hem-o-lok o equivalente. La ditta aggiudicataria dovrà rendersi disponibile a fornire alle singole Aziende del S.S.R. richiedenti un'adeguata quantità di strumenti applica/rimuovi clips (varie misure); si chiede di esplicitare tale quantità in sede di offerta. | [10 empty] | 85424.49 | 1708.4898 | 17084.898
| a | clips in polimero non assorbibile misura media | 1260 | 60 | 750 |  | 600 | 60 |  | 2730 | 4.24 | 11575.2
| b | clips in polimero non assorbibile misura medio-grande | 2160 | 60 | 1800 |  | 1200 | 60 |  | 5280 | 4.24 | 22387.2
| c | clips in polimero non assorbibile misura grande | 1860 | 60 | 1500 | 300 | 600 | 60 |  | 4380 | 6.5 | 28470
| d | clips in polimero non assorbibile misura extra-grande | 315 | 60 | 1500 | 300 | 900 | 60 |  | 3135 | 7.334 | 22992.09
85 |  | portaghi pluriuso scomponibile in 3 parti con inserti sostituibili: impugnatura, inserto e cannula. Con almeno 3 varianti di morsi e diverse impugnature | [10 empty] | 70958.6 | 1419.172 | 14191.72
| a | impugnatura | 5 | 3 | 30 |  |  | 20 |  | 58 | 891 | 51678
| b | cannula | 5 | 3 | 30 |  |  | 20 |  | 58 | 113.5 | 6583
| c | inserto | 9 | 3 | 30 |  |  | 20 |  | 62 | 204.8 | 12697.6
86 |  | pinze bipolari pluriuso scomponibili in 3 parti con inserti sostituibili: impugnatura, inserto e cannula. | [10 empty] | 93756 | 1875.12 | 18751.2
| a | impugnatura | 6 | 6 | 24 |  |  | 3 | 45 | 84 | 416.5 | 34986
| b | cannula | 12 | 6 | 24 |  |  | 3 | 45 | 90 | 133 | 11970
| c | inserto | 12 | 6 | 24 |  |  | 3 | 45 | 90 | 520 | 46800
87 |  | forbici bipolari pluriuso scomponibili in 3 parti con inserti sostituibili: impugnatura, inserto e cannula. | [10 empty] | 83206.5 | 1664.13 | 16641.3
| a | impugnatura | 5 |  | 21 |  |  | 10 | 15 | 51 | 416.5 | 21241.5
| b | cannula | 5 |  | 21 |  |  | 10 | 15 | 51 | 133 | 6783
| c | inserto | 5 |  | 21 |  |  | 10 | 15 | 51 | 1082 | 55182
88 |  | fistuloscopio operativo pluriuso con ottica e strumentario dedicato, per il trattamento delle fistole complesse, videoassistito |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | non previsto |  | 28395 | 567.9 | 5679
89 | a | catetere per colangiografia intraoperatoria | 25 | 40 | 60 | 80 |  |  | 30 | 235 | 51.1 | 12008.5 | 18851 | 377.02 | 3770.2
| b | ago introduttore per detto | 25 | 40 | 30 | 80 |  |  |  | 175 | 39.1 | 6842.5
90 |  | forbici mini monouso per chirurgia laparoscopica in ginecologia | 3 |  |  | 150 |  |  |  | 153 | 24 | 3672 | 3672 | 73.44 | 734.4
91 |  | Ricambi per strumenti bipolari Microfrance in uso | [10 empty] | 75000 | 1500 | 15000
| a | Inserto di Gayet per pinza bipolare Diam 5 mm. Lungh. 350 mm. | 12 | 2 | [5 empty] | 14 | non previsto
| b | Inserto di Botella per pinza bipolare Diam 5 mm. Lungh. 350 mm. | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | non previsto
| c | Asta per pinza Bipolare Diam 5 mm. Lungh. 350 mm. | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | non previsto
| d | Asta per pinza bipolare modello a slitta. Diam 5 mm. Lungh. 350 mm. | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | non previsto
| e | Inserto tipo Johann per pinza bipolare modello a slitta Diam 5 mm. Lungh. 350 mm. | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | non previsto
| f | Inserto dissettore fenestrato per bipolare modello a slitta Diam 5 mm. Lungh. 350 mm. | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | non previsto
| g | Impugnatura ergonomica rotante movimento a slitta, per strumenti diametro 5mm | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | non previsto
| h | Impugnatura di Gayet ergonomica, per strumenti diametro 5mm | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | non previsto
| i | Cavi bipolari vari per pinze | 11 | 2 | [5 empty] | 13 | non previsto
92 |  | Pinza bipolare di Gayet fissa non smontabile, morso Gayet fenestrato 20mm con piattina zigrinata da 3mm, impugnatura ergonomica. Diam 5 mm. Lungh. 350 mm. | 8 | 2 | [5 empty] | 10 | 558.6 | 5586 | 5586 | 111.72 | 1117.2
93 |  | Set minilaparoscopico diametro 3mm per chirurgia e ginecologia | [10 empty] | 75000 | 1500 | 15000
| a | impugnature (diversi modelli, metallo e plastica) | 3 |  | 5 |  |  |  |  | 8 | non previsto
| b | inserti da presa completamente metallici (varie tipologie) | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 6 | non previsto
| c | inserti da dissezione isolati (varie tipologie) | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 6 | non previsto
| d | inserti forbide isolati (varie tipologie) | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 5 | non previsto
| e | uncini monopolari isolati (varie tipologie) | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 5 | non previsto
| f | portaaghi (varie tipologie) | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 5 | non previsto
| g | cannule per lavaggio/aspirazione | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | non previsto
| h | pinze bipolari girevoli scomponibili in 2 pezzi | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 5 | non previsto
| i | forbici bipolari scomponibili in 2 pezzi | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 5 | non previsto
| l | trocar poliuso dotati di mandrino (varie tipologie) da 3.5mm, lunghezze operative diverse | 4 |  | 6 |  |  |  |  | 10 | non previsto
| m | adattatore autoclavabile per il cambio ottica in condizioni sterili | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | non previsto
*Per il CRO AVIANO i fabbisogni dello strumentario chirurgico pluriuso potrebbero azzerarsi nel momento in cui sarà attivata l'esternalizzazione della sterilizzazione da parte del CRO