## 16PRE014
Allegato al Capitolato Speciale ID.16PRE014 - Gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di "SISTEMI DI ASPIRAZIONE E DRENAGGIO" per un periodo di 48 mesi: descrizione dei lotti, fabbisogni presunti distinti per Azienda del SSR, prezzi complessivi a base d'asta e cauzioni provvisorie da versare
Caratteristiche generali: i prodotti - ove non indicato diversamente - devono essere sterili (tranne fogli in silicone, tubi di silicone, tubi in pvc), corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Devono essere latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione. Devono essere privi di ftalati o comunque avere un contenuto di ftalati ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (le ditte devono allegare apposita dichiarazione in tal senso nella documentazione tecnica, specificando i lotti ai quali la stessa è riferita).
LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE DEL LOTTO | AAS.2 | AAS.3 | AAS.5 | ASUIUD | ASUITS | BURLO TS | CRO AVIANO | Fabbisogni presunti in pezzi per 48 mesi | Prezzo unitario di riferimento (per i lotti con più voci non è una base d'asta) | Prezzo complessivo a base d'asta del lotto per 48 mesi | Cauzione provvisoria da versare 2%
1 |  | Contenitore monouso (non PVC), con valvola antireflusso, filtro antibatterico, valvola troppo pieno, possibilità di prelievo, possibilità di collegamento in tandem. E' possibile fornire separatamente la polvere con effetto gelificante (ove richiesta), ma è preferibile che la stessa sia già inserita nel sacchetto. | [9 empty] | 514409.6 | 10288.192
| a | Da litri 1-1,5 circa, muniti di polvere con effetto gelificante o equivalente | 19000 | 4200 |  | 3700 |  |  | 2800 | 29700 | 1.678
| b | Da litri 2,5-3 circa, muniti di polvere con effetto gelificante o equivalente | 25000 | 15000 |  |  |  |  | 6500 | 46500 | 2
| c | Da litri 1-1,5 circa, senza polvere | 6000 | 2800 | 27000 | 40000 |  |  |  | 75800 | 1.18
| d | Da litri 2,5-3 circa, senza polvere | 20000 | 30500 | 33000 | 80000 | 72000 |  |  | 235500 | 1.198
| e | In comodato d'uso dovranno essere forniti carrelli multipli, adattatori e supporti di varie tipologie (a muro, a barra...) per i sistemi esistenti nei vari reparti, con contenitori rigidi graduati. Ove disponibili al momento dell'indizione della gara, vengono specificati anche i relativi fabbisogni presunti distinti per Azienda del SSR | dato non disponibile | 30 carrelli | Proporzio-nali al consumo | 180 | VARI (100 carrelli + supporti e canister da muro) |  | dato non disponibile |  | Comodato d'uso
2 | a | Contenitore rigido per raccolta liquidi aspirati da 1,5 litri compatibile con aspiratore tipo "Medivac-Medline" o equivalente |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 9.5 | 4801.6 | 96.032
| b | Sacca semirigida monouso per raccolta liquidi da 1,5 litri con valvola antireflusso e filtro antibatterico |  |  |  | 2100 |  |  |  | 2100 | 2.196
3 |  | Tubo di raccordo antinginocchiamento e antiattorcigliamento, con raccordo universale femmina-femmina,trasparente, diametro interno circa 7 mm sterile, confezione singola | [9 empty] | 174635 | 3492.7
| a | Lunghezza circa 3m |  | 18000 |  | 7500 | 106000 |  |  | 131500 | 1.25
| b | Lunghezza circa 5m |  | 3800 | [5 empty] | 3800 | 2.7
4 |  | Tubo di raccordo antinginocchiamento e antiattorcigliamento, con raccordo universale maschio-femmina, trasparente, diametro interno circa 7/10 mm sterile, confezione singola | [9 empty] | 162567 | 3251.34
|  | Lunghezza circa 3m |  | 13000 | 40200 | 140000 |  |  | 7500 | 200700 | 0.81
5 |  | Cannula di aspirazione semirigida tipo Yankauer trasparente, punta atraumatica rotonda con fori laterali, 25 cm circa, non retta, sterile in confezione singola | [9 empty] | 54096 | 1081.92
| a | Misura piccola | 1800 |  | 18000 | 1500 |  |  |  | 21300 | 0.46
| b | Misura media | 5000 | 7000 | 18000 | 20000 | 17300 | 1400 |  | 68700 | 0.46
| c | Misura grande | 10000 | 2400 | 9000 | 6000 |  | 200 |  | 27600 | 0.46
6 |  | Cannula di aspirazione rigida tipo Yankauer trasparente, punta con bulbo con fori e bordi arrotondati, preferibilmente con interruttore scorrevole che regola e blocca con facilità l'aspirazione, 25 cm circa, sterile in confezione singola, impugnatura antiscivolo, misure diverse | 2000 |  | 10500 |  |  | 4000 |  | 16500 | 0.36 | 5940 | 118.8
7 |  | Cannula di aspirazione rigida o semirigida Poole, punta atraumatica, retta, multiforo laterale, almeno 25 cm, sterile in confezione singola con controcannula interna estraibile | 2000 | 2880 | 150 | 1000 |  |  | 2400 | 8430 | 1.09 | 9188.7 | 183.774
8 |  | Cannula per aspirazione semirigida tipo Yankauer, trasparente, pediatrica, senza fori e punta atraumatica,16CH L.16cm circa, con impugnatura ergonomica e antiscivolo, sterile in confezione singola |  |  | 18600 | 2000 |  | 2000 | 400 | 23000 | 0.95 | 21850 | 437
9 | a | Cannula di aspirazione semirigida tipo Yankauer, trasparente, punta atraumatica conica con fori laterali L.28cm circa, varie misure, con impugnatura antiscivolo, sterile in confezione singola, senza dispositivo per il controllo di aspirazione | 500 | 1800 | 1500 | 10000 |  |  |  | 13800 | 0.34 | 10472 | 209.44
| b | Cannula di aspirazione semirigida tipo Yankauer, trasparente, punta atraumatica conica con fori laterali L.28cm circa, varie misure, con impugnatura antiscivolo, sterile in confezione singola, con dispositivo per il controllo di aspirazione | 2000 |  |  | 15000 |  |  |  | 17000 | 0.34
10 |  | Cannula di aspirazione rigida tipo Yankauer, trasparente, punta fine 4mm, con foro distale centrale, 2 fori laterali, con impugnatura antiscivolo, sterile in confezione singola | 1000 | 1080 | 1500 |  |  | 720 |  | 4300 | 1.55 | 6665 | 133.3
11 |  | Cannula per aspirazione monouso, misure possibilmente da 5 a 12 Fr, lunghezza 160mm circa, disponibile con curvatura da 90 gradi (e possibilmente anche da 30 gradi), con impugnatura che permette il controllo dell'aspirazione, connettore maschio, sterile ed in confezione singola |  |  | 300 |  |  |  | 50 | 350 | 8 | 2800 | 56
12 |  | Cannula per aspirazione tipo Yankauer, punta piatta, diametro interno 5mm circa, esterno 6,5mm circa, lunghezza 220mm circa, CH20 |  |  | 2250 | 3000 |  |  |  | 5250 | 0.3607 | 1893.675 | 37.8735
13 | a | Drenaggio tondo in silicone 100%, sterile monouso, radiopaco dotato di prolunga in silicone ed adattatore con scanalature complete o ¾ con o senza trocar varie misure. Compatibile con voce b) | 300 |  |  | 2000 |  |  |  | 2300 | 11.9 | 32095 | 641.9
| b | Serbatoio raccolta liquidi biologici ad aspirazione controllata e valvola antireflusso, preferibilmente con raccordo a y per un doppio drenaggio, doppia confezione sterile. Capacità da 150 a 450 ml |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 | 9.45
14 | a | Drenaggio semirigido tondo in silicone 100%, sterile monouso, radiopaco dotato di prolunga in silicone ed adattatore con scanalature complete o ¾ con o senza trocar varie misure. Compatibile con voce b) | 500 |  |  | 1000 | 420 |  |  | 1920 | 10.5 | 32660 | 653.2
| b | Serbatoio raccolta liquidi biologici ad aspirazione controllata e valvola antireflusso, con pressione media (40mmHg circa) e costante fino al termine dell'attività di aspirazione, preferibilmente con raccordo a y per un doppio drenaggio, doppia confezione sterile. Capacità da 150 a 450 ml | 1500 |  |  | 1000 |  |  |  | 2500 | 5
15 | a | Set di drenaggio “a bottiglia” secondo redon 450ml circa c/vuoto già preconfezionato, munito di tubo di connessione (lunghezza 100 cm. grad. scala Charrier indicativamente da 8 a 14), preferibilmente con sistema di aggancio al letto del paziente | 3000 | 8640 | 6615 |  |  |  | 180 | 18435 | 1.44 | 98291.9 | 1965.838
| b | Set di drenaggio “a bottiglia” secondo redon 600ml circa c/vuoto già preconfezionato, munito di tubo di connessione (lunghezza 100cm. circa grad. scala Charrier indicativamente 6-18), preferibilmente con sistema di aggancio al letto del paziente | 5000 | 4830 |  | 20000 | 3400 |  | 140 | 33370 | 2.15
16 |  | Set di drenaggio “a bottiglia” secondo redon 200ml circa c/vuoto già preconfezionato, munito di tubo di connessione (lunghezza 100cm. circa grad. scala Charrier indicativamente 6-18), preferibilmente con sistema di aggancio al letto del paziente | 100 |  | 5100 | 4000 |  |  |  | 9200 | 1.49 | 13708 | 274.16
17 |  | Sistema di drenaggio post operatorio composto da catetere, tubo di connessione, fonte di aspirazione ad ampolla, sacca di raccolta e ago trocar |  |  | 60 | 4000 |  |  |  | 4060 | 9.5 | 38570 | 771.4
18 | a | Set di drenaggio a soffietto 50ml circa, munito sullo stesso lato di tubo di connessione graduata scala Charrier (6-14 circa) e drenaggio perforato in PVC con linea radiopaca completo di ago | 750 | 900 | 975 | 1500 | 1950 |  |  | 6075 | 3 | 19185 | 383.7
| b | Set di drenaggio a soffietto 100ml circa, munito sullo stesso lato di tubo di connessione graduata scala Charrier (6-18 circa) e drenaggio perforato in PVC con linea radiopaca completo di ago | 300 | [6 empty] | 300 | 3.2
19 | a | Sistema di drenaggio a circuito chiuso composto da soffietto graduato in pvc da 250ml (aspirazione 115 mmHg) preferibilmente senza molla interna o esterna con valvola di non ritorno interna a mantice, tubo di aspirazione con clamp di sicurezza per blocco aspirazione, due adattatori per drenaggi silicone/pvc e sacca di raccolta liquidi da almeno 500ml dotata di: valvola di non ritorno, filtro antibatterico e scarico vapore, scala lettura, doppia confezione, sterile | 120 | [5 empty] | 5000 | 5120 | 7.8 | 64164 | 1283.28
| b | Sacca di ricambio per voce a) | 100 | [5 empty] | 13360 | 13460 | 1.8
20 | a | Sistema di drenaggio a circuito chiuso composto da soffietto graduato in pvc da 500ml circa (aspirazione 115 mmHg) preferibilmente senza molla interna o esterna con valvola di non ritorno interna a mantice, tubo di aspirazione con clamp di sicurezza per blocco aspirazione, due adattatori per drenaggi silicone/pvc e sacca di raccolta liquidi da almeno 500ml dotata di: valvola di non ritorno, filtro antibatterico e scarico vapore, scala lettura, doppia confezione, sterile. Misure diverse |  |  |  |  | 20000 | 80 |  | 20080 | 6 | 121980 | 2439.6
| b | Sacca di ricambio per voce a) |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 1.5
21 |  | Tubo di drenaggio redon in pvc 50 cm c/linea radiopaca e perforazione incrociata per 14 cm circa, varie misure, sterile monouso |  | 3600 | 4800 | 10000 | 3300 |  |  | 21700 | 0.1944 | 4218.48 | 84.3696
22 |  | Aghi in acciaio inox, curvati, attacco per redon a vite, varie misure | 100 |  | 150 |  |  |  | 20 | 270 | 4.1 | 1107 | 22.14
23 |  | Tubo di drenaggio, perforazione incrociata per 14cm circa, varie misure, in PVC morbido, tipo "Redon", con ago trocar | 600 | 5700 | 5700 | 2000 | 220 |  |  | 14220 | 2.1 | 29862 | 597.24
24 | a | Drenaggio piatto in silicone 100%, sterile monouso, parte piatta con linea radiopaca c/scanalature interne e perforata per ¾ - lunghezza 20 cm larghezza 10 mm, con e senza trocar, con adattatori | 300 | 1200 | 390 | 1500 |  |  |  | 3390 | 3.2 | 17120.5 | 342.41
| b | Drenaggio piatto in silicone 100%, sterile monouso, parte piatta radiopaca c/scanalature interne e perforata per ¾ - lunghezza 20 cm larghezza 07 mm, con e senza trocar, con adattatori | 200 | 960 | 270 | 500 |  |  |  | 1930 | 3.25
25 | a | Drenaggio piatto in silicone 100%, sterile monouso, parte piatta con linea radiopaca c/scanalature interne e perforata interamente, fori di diversa grandezza su entrambe le facce - lunghezza 20 cm larghezza 10 mm, con e senza trocar, con adattatori | 100 |  | 480 | 600 | 500 | 80 | 3400 | 5160 | 3.19 | 27115 | 542.3
| b | Drenaggio piatto in silicone 100%, sterile monouso, parte piatta radiopaca c/scanalature interne e perforata interamente, fori di diversa grandezza su entrambe le facce non contrapposti - lunghezza 20 cm larghezza 07 mm, con e senza trocar, con adattatori | 100 |  | 240 | 1600 | 850 |  | 550 | 3340 | 3.19
26 |  | Tubo di drenaggio in silicone, composto da una parte distale completamente radiopaca a sezione piatta 4x10mm e di lunghezza 20cm circa, perforata per tutta la lunghezza e una parte prossimale in silicone trasparente a sezione circolare, di lunghezza 90cm circa. Con raccordi idonei alla connessione a serbatoio di raccolta dei liquidi di drenaggio |  |  | 240 | 600 |  |  |  | 840 | 3.2 | 2688 | 53.76
27 |  | Sistema di drenaggio in aspirazione continua a basso vuoto e a circuito chiuso LATEX FREE. Sistema costituito da: - Contenitore aspirante graduato di capacità di circa 400/500 ml con valvola antireflusso in silicone; - Intensità di aspirazione tra 100 e 120 mm/Hg; - Tubo aspirazione in silicone, radiopaco, da ch8, ch10, ch15,ch18 ch19, di lunghezza di circa 110cm, con estremità; distale scanalata a spirale, per una lunghezza di circa 30 cm, con e senza ago trocar e sacca di raccolta; - Idoneo sistema di sospensione. | 300 |  |  | 150 |  |  |  | 450 | 48 | 21600 | 432
28 |  | Drenaggio tubolare diritto in silicone lungh. 50 cm linea radiopaca per tutta la lunghezza, fori alternati all'estremità distale per una lunghezza di 10 cm – calibri diversi da ch 10 a 32 circa | 1750 | 1770 | 3360 | 1000 | 3700 | 200 | 3800 | 15580 | 1.78 | 27732.4 | 554.648
29 |  | Drenaggio penrose c/parte interna corrugata, lunghezza circa 30cm e 50cm, linea radiopaca per tutta la lunghezza – larghezze diverse. Sterile | 2500 | 120 | 3000 | 300 | 1300 | 160 |  | 7380 | 1.1 | 8118 | 162.36
30 | a | Tubi di Kehr silicone misure da 10 a 24ch, radiopaco. | 150 |  | 240 |  | 50 | 40 | 200 | 680 | 5 | 3598.9 | 71.978
| b | Raccordo per tubi di Kehr mm 3 – 3,5 – 4 | 70 |  | 240 |  |  |  | 200 | 510 | 0.39
31 |  | Raccordo monouso sterile doppio per tubi di Kehr varie misure |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 0.8 | 800 | 16
32 |  | Tubi di Kehr in gomma rossa varie misure |  |  |  | 250 |  |  |  | 250 | 5.9 | 1475 | 29.5
34 |  | Tubi di silicone in rotoli (max da 50 mt) misure e calibri diversi (almeno 8) | 250 | 10140 | 2220 | 2700 | 10 |  |  | 15320 | 0.58 | 8885.6 | 177.712
35 |  | Valvola di Heimlich conica e con raccordo luer lock preferibilmente dotata di sacca di raccolta per liquido biologico dotata preferibilmente di valvola di scarico per l'aria |  | 300 |  | 500 | 700 |  |  | 1500 | 3.6 | 5400 | 108
36 |  | Laccio sospensore sterile in silicone, radiopaco, codice colore, varie misure | 3850 | 2500 | 7500 | 20000 | 8800 |  | 2400 | 45050 | 0.44 | 19822 | 396.44
37 |  | Laccio sospensore sterile in silicone, radiopaco, codice colore, misure minino da 5x1,5mmx40cm circa | 505 | 100 |  | 600 |  |  |  | 1205 | 1.55 | 1867.75 | 37.355
38 |  | Laccio sospensore sterile in cotone, codice colore, varie misure |  |  | 480 | 2000 | 2650 |  | 400 | 5530 | 0.94 | 5198.2 | 103.964
39 |  | Laccio sospensore in silicone, con dispositivo di clampaggio tipo "Tourniquet o equivalente", sterile, varie lunghezze |  |  | 900 | 150 | 2300 |  | 240 | 3590 | 27.9 | 100161 | 2003.22
40 |  | Tubo di drenaggio in silicone con trocar, con 4 canali longitudinali aperti a spirale, con marker radiopaco, varie misure |  |  | 750 | 1000 |  |  |  | 1750 | 13.9 | 24325 | 486.5
41 |  | Drenaggio scanalato in silicone, lunghezza 110cm circa, con protezione antibatterica, varie misure |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 | 35 | 10500 | 210
44 |  | Sistema di aspirazione per drenaggio toracico compatto, infrangibile, monouso, sterile a tre sezioni di cui una camera raccolta liquidi, fino a 2500 cc circa, serigrafato, valvola di acqua, camera di controllo aspirazione | 300 | 216 | 900 | 7500 | 5200 |  |  | 14116 | 18.4 | 259734.4 | 5194.688
45 |  | Sistema di drenaggio pneumonectomia a caduta, monouso, sterile, adulti, a tre camere (sezioni) di cui una camera di raccolta singola con capacità 2.350ml circa, camera di controllo pressione negativa, camera di controllo pressione positiva | 15 |  | 30 | 100 |  |  | 6 | 151 | 44 | 6644 | 132.88
46 |  | Sistema di drenaggio toracico pleurico, in aspirazione o caduta, monouso, sterile, a 4 camere (sezioni), a doppia camera di raccolta con capacità 3.000ml circa, camera di controllo aspirazione, camera sigillata ad acqua | 50 |  | 150 | 200 | 1200 |  |  | 1600 | 34 | 54400 | 1088
47 |  | Sistema di drenaggio toracico pleurico di dimensioni contenute, in aspirazione e caduta, monouso, sterile, con controllo aspirazione meccanico, camera di raccolta con capacità di 2000/3000 ml circa sistema di controllo del pneumotorace. Sistema di aspirazione da trasporto e sistema di controllo per le perdite aeree in comodato d'uso gratuito | 350 | 240 |  | 1000 |  |  | 120 | 1710 | 34.8 | 59508 | 1190.16
48 |  | Drenaggio pleurico cm 50 x 2,7 tipo "Pleurocath" o prodotto equivalente |  |  | 300 | 500 |  | 160 |  | 960 | 18 | 17280 | 345.6
49 |  | Set drenaggio pneumo-pleuro-pericardio |  |  | 90 | 1500 | 200 | 100 | 160 | 2050 | 80 | 164000 | 3280
50 |  | Set tubi toracici per cavità pleurica composto da: ago introduttore 18G, filo guida Amplatz extra stiff diametro 0,97m in acciaio inossidabile, con punta safe-T-J da 3mm, dilatatore radiopaco, cannula per tubo toracico radiopaco, tubo toracico in cloruro di polivinile trasparente con bande radiopache (diametro da 8.0 a 20fr ) provvisto sulla parte distale di ampi fori laterali e raccordi idonei | 70 |  | 15 | 30 |  |  | 10 | 125 | 80 | 10000 | 200
51 | a | Cannula di aspirazione rigida tipo "Orthopedic", trasparente, punta diametro 8mm, senza impugnatura, sterile in confezione singola |  |  |  | 480 |  |  |  | 480 | 0.6 | 6096 | 121.92
| b | Cannula di aspirazione rigida tipo "Orthopedic", trasparente, punta diametro 8mm, con impugnatura, sterile in confezione singola | 5000 | 4320 | 360 |  |  |  |  | 9680 | 0.6
52 |  | Drenaggio Mammella - sistema drenaggio a circuito chiuso in aspirazione continua a basso vuoto Latex Free, costituito da: a) Contenitore aspirante graduato di capacità c.a. 500 ml con valvola antireflusso e molla dilatatrice interna che consente una intensità di aspirazione costante di 100 mmHg; b) Sacca di raccolta da 200/600 ml, completa di valvola antireflusso, con o senza rubinetto di scarico; c) Catetere drenaggio piatto o tondo a spirale scanalato in silicone radiopaco morbido, atossico, grado medicale, apirogeno ad azione capillare ed atraumatica, dotato di riferimenti di profondità, lunghezza totale 130 cm. Nelle misure mm 3x7 e mm 4x10 o ch varie misure con o senza trocar; Idoneo sistema di sospensione. |  |  |  | 9500 |  |  |  | 9500 | 49 | 465500 | 9310
53 |  | Drenaggio toracico (trocar) con mandrino rigido varie misure, trasparente, con marker radiopache, con riferimento di profondità almeno ogni 5 cm, con fori disposti su estremità distali, bordi smussi atraumatici, trocar atraumatico, calibri diversi, in confezione di sicurezza | 420 | 100 | 1140 | 200 |  | 80 | 30 | 1970 | 4.19 | 8254.3 | 165.086
54 |  | Drenaggio toracico diritto senza mandrino varie misure, trasparente, con marker radiopache, con riferimento di profondità almeno ogni 5 cm, con fori disposti su estremità distali, bordi smussi atraumatici | 250 |  | 690 | 3500 |  |  | 400 | 4840 | 1.44 | 6969.6 | 139.392
55 |  | Drenaggio toracico senza trocar, angolati, pvc siliconato, senza anima metallica, trasparente, con marker radiopache, con riferimento di profondità almeno ogni 5 cm, estremità distale a punta aperta, smussata, atraumatica, fori disposti sull'estremità distale, bordi smussi e atraumatici, misure diverse, in confezione di sicurezza, monouso sterili |  |  | 240 | 3000 |  |  |  | 3240 | 3.49 | 11307.6 | 226.152
56 | a | Sistema di drenaggio toracico in aspirazione e caduta, monouso, sterile, a 3 camere, camera sigillata ad acqua, camera di controllo aspirazione, camera di raccolta di 2500ml circa, sostituibile. |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 | 49 | 24700 | 494
| b | Camera di raccolta sostitutiva di circa 2500 ml |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 | 25
57 |  | Drenaggio tubolare preforato c/sacca di raccolta lungo almeno 50cm. Rotondo in silicone perforato con almeno 5 fori ovali distali per una lunghezza di almeno 10cm; completamente trasparente; con linea radiopaca su tutta la lunghezza; sacca di raccolta graduata con tubo di almeno 100cm con estremità conica di connessione al drenaggio. Sacca di aspirazione a caduta. Calibro da 15ch a 28ch - sterile monouso |  |  |  | 2500 |  |  |  | 2500 | 4.2 | 10500 | 210
58 | a | Kit per toracentesi/paracentesi sterile, da 2 litri | 1600 | 600 | 3750 | 1000 | 7700 |  | 400 | 15050 | 2.22 | 45724.5 | 914.49
| b | Kit per toracentesi/paracentesi sterile, da 5 litri |  | 150 |  |  |  | 80 |  | 230 | 3.45
| c | Kit per toracentesi/paracentesi sterile, da 8 litri |  | 600 |  | 1800 |  |  |  | 2400 | 4.8
59 |  | Kit per toracentesi ad un ago con punta retrattile |  |  | 330 | 2000 |  |  | 20 | 2350 | 5.95 | 13982.5 | 279.65
60 |  | Kit per toracentesi costituito da: ago per toracentesi con catetere assemblato CH8 provvisto di valvola unidirezionale, siringa luer lock da 50 ml circa, rubinetto, sacca per drenaggio da 2000 ml circa | 250 | 780 | 840 |  |  |  |  | 1870 | 48.8 | 91256 | 1825.12
61 |  | Drenaggio multitubolare radio-opaco in silicone, composto da almeno 6 microtubi in silicone con almeno 6 bocchette di drenaggio di lunghezza 30 cm circa. |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 | 17.5 | 5250 | 105
62 |  | Set completo per drenaggio toracico composto da: 1 drenaggio PVC 3/4, 1 telino con apertura 60x50cm, 2 vaschette per drenaggio e disinfettante, 4 tamponi, 8 garze 10x10cm, 2 pinze per garze, 2 siringhe da 10ml, 1 ago da 38mm 18G per aspirazione anestetico, 1 ago da 15mm 25G per pre-anestesia, 1 ago da 38mm da 21G per anestesia locale, 1 ago da 90mm per puntura esplorativa da 14 a 24G, 2 aghi da sutura cutanea, 1 bisturi monouso, 1 valvola doppia aspirazione, 1 sacca in plastica con raccordo per la raccolta del liquido aspirato, 1 rotolo di nastro adesivo largo 75mm, 1 paio guanti in lattice. Varie misure. |  |  |  |  | 350 |  |  | 350 | 79.73 | 27905.5 | 558.11
63 | a | Sacca raccolta liquidi di drenaggio post operatori per ferite e fistole (misure piccola) | 275 | 10 | 3000 | 850 | 5500 |  | 950 | 10585 | 2.09 | 121065.75 | 2421.315
| b | Sacca raccolta liquidi di drenaggio post operatori per ferite e fistole (misure media) | 3000 | 30 | 3000 | 1800 | 5100 |  | 1000 | 13930 | 3.43
| c | Sacca raccolta liquidi di drenaggio post operatori per ferite e fistole (misure grande) | 1500 | 360 | 2100 | 360 | 8200 |  | 400 | 12920 | 3.96
64 |  | Sacca sterile per la raccolta di liquidi di drenaggio, capacità 2 litri, lunghezza tubo 90cm circa, connettori di vario tipo | 1000 |  | 1275 | 1000 |  |  |  | 3275 | 1.2 | 3930 | 78.6
66 |  | Cannula risterilizzabile per sistema lipoaspirazione in dotazione (Mentor) varie misure e tipologie |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 218.9 | 6567 | 131.34
67 |  | Tubo sterile monouso per lipoaspirazione compatibile con il sistema in dotazione (Mentor) |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 18.3 | 1647 | 32.94
68 |  | Kit sterile per lipoaspirazione composto da siringa sterile 100ml (tipo "LIPIVAGE/PYTD110290103" o equivalente) e relative cannule varie misure (tipo "LIPIVAGE/PYTD110306XXX" o equivalente) |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 193.6 | 5808 | 116.16
69 |  | SISTEMA DI ASPIRAZIONE CON FILTRO TIPO "FILTER FLOW SET", 3 CANNULE E TUBO TIPO "34189183 FILTER FLOW" per ortopedia (o equivalente). Caratteristiche preferenziali delle 3 cannule: retta (150mm circa), curva corta (230mm circa) e curva lunga (280mm circa); diametro esterno 8mm circa, diametro interno 6mm circa. Caratteristiche preferenziali del tubo di aspirazione: lunghezza 3mt circa, diametro CH 24 |  | 1000 | [5 empty] | 1000 | 21 | 21000 | 420
70 |  | Tubo per aspirazione/drenaggio PVC a bolle d7x10mm circa bobina 50mt circa (aggiudicazione a metro) | 60 | 700 |  | 350 |  |  |  | 1110 | 5.31 | 5894.1 | 117.882
71 |  | Tubo per cannula Yankauer pvc 7mm x 3 mt tipo "MEDLINE cod NEX710" o equivalente | 3400 | 13000 | 60000 |  |  |  |  | 76400 | 0.81 | 61884 | 1237.68
73 |  | Tubo connettore leurlock per sacca di drenaggio ch 14, lunghezza da almeno 25 cm | 100 | 1080 | 1500 | 600 |  |  |  | 3280 | 9 | 29520 | 590.4
74 |  | Sacca per isolamento organi monouso sterile in polietilene, 50x50cm circa, dotata di 2 stringhe scorrevoli per la chiusura, confezionata singolarmente |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 5.9 | 23600 | 472
75 |  | Kit di drenaggio percutaneo costituito da una cannula percutanea in poliuretano con valvola integrata di non ritorno, 3 fori e apertura distale, calibri 9 e 12 CH, ago retrattile tipo "Verres" con mandrino e indicatore di posizione, raccordo a doppia via integrato nella cannula che consenta l'operazione "push and pull", linea di estensione e sacca di raccolta da 2 litri |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 | 87 | 2088 | 41.76
76 |  | Sistema per drenaggio toracico percutaneo neonatale/pediatrico misure 6Fr 30cm ago 13G, 8Fr 40cm ago 10G, 10Fr 50cm ago 8G |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 20.48 | 1228.8 | 24.576
77 |  | Catetere ¾ per drenaggio toracico prenatale in PVC, punta arrotondata, foro laterale, lunghezza 8 cm circa, calibro 8/10 Fr |  |  |  | 30 |  | 120 |  | 150 | 11.9 | 1785 | 35.7
78 |  | Sistema di illuminazione, irrigazione ed aspirazione, tipo "Vital Vue Tyco" o equivalente, per chirurgia in cavità profonde, interventi con abbondante sanguinamento, localizzazione diretta di vasi, composto da: | [9 empty] | 33654 | 673.08
| a | Strumento chirurgico monouso (cannule varie misure, compresa extralunga cm 20 circa) | 30 | 300 |  |  | 144 |  |  | 474 | 71
| b | Fonte di luce in comodato d'uso | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  | 4 | Comodato d'uso gratuito
Lo strumento chirurgico monouso (cannula), sterile, latex free, deve essere costituito da una impugnatura di forma anatomica lunga circa 15 cm, in materiale plastico; deve presentare un pulsante per il controllo dell'irrigazione ed un orifizio per il controllo del flusso di aspirazione; all'interno deve contenere una lampada di illuminazione ed un termostato di regolazione; cannula con 2 orifizi per i condotti di aspirazione e di irrigazione e per la fonte di luce rappresentata dall'estremità distale di una fibra ottica; fonte di luce, con protezione contro gli shock elettrici e la penetrazione di fluidi, con dimensioni indicative di 15x6x15 cm