## Fabbisogni TOTALI 16PRE012
ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE ID.16PRE012 - gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l'affidamento della fornitura di DISPOSITIVI FISSAGGIO CATETERE, AGHI CANNULA E ALTRO MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE: descrizioni dei lotti, fabbisogni presunti per 36 mesi distinti per Azienda del SSR, prezzi complessivi a base d'asta e cauzioni provvisorie da versare
Caratteristiche generali per i lotti dal n. 1 al n. 23 compresi: i prodotti - ove non indicato diversamente - devono essere sterili, corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Devono essere latex free, ove non indicato diversamente, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione. Caratteristiche generali per i lotti dal n. 24 al n. 32 compresi: vedere Capitolato Speciale.
LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE DEL LOTTO NOTA BENE: ove indicato "misure diverse" e ove non specificate le misure, le ditte concorrenti sono invitate ad offrire - per ogni lotto / voce del lotto - tutte le misure disponibili del prodotto al medesimo prezzo. Tolleranza consentita sulle dimensioni, ove non diversamente specificato: 5%. | AAS.2 | AAS.3 | AAS.5 | ASUIUD | ASUITS | BURLO TS | CRO AVIANO | Fabbisogni presunti in pezzi per 36 mesi | Prezzo unitario di riferimento (per i lotti con più voci non è una base d'asta) | Totale presunto della voce per 36 mesi | PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA DEL LOTTO PER 36 MESI | Cauzione provvisoria da versare 2%
1 |  | dispositivo per fissaggio cateteri vescicali foley a media permanenza, cioè inferiore a trenta giorni | 4550 | 10000 | 136 | 15500 | 600 |  |  | 30786 | 5.98 | 184100.28 | 184100.28 | 3682.0056
2 |  | dispositivo di fissaggio per cateteri venosi periferici (aghi cannula), preferibilmente dotato di sistema di supporto per le prolunghe dei set | 2500 | 4000 | 13750 |  |  |  |  | 20250 | 0.333 | 6743.25 | 6743.25 | 134.865
3 |  | dispositivo forma farfalla, per fissaggio di cateteri venosi centrali posizionati in vena succlavia dotato di supporto per le prolunghe del catetere | 350 | 2000 | 1500 | 200 |  |  | 150 | 4200 | 9.71 | 40782 | 40782 | 815.64
4 |  | dispositivo forma a mezza luna, per fissaggio di cateteri venosi centrali posizionati in vena giugulare | 2700 | 1500 | 650 | 25200 | 3000 | 200 | 1200 | 34450 | 9.71 | 334509.5 | 334509.5 | 6690.19
5 |  | dispositivo per il fissaggio di introduttori per l’inserimento di cateteri cardiopolmonari |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 9.71 | 485.5 | 485.5 | 9.71
6 |  | dispositivo di fissaggio per cateteri arteriosi | 3300 |  | 1160 | 200 | 6000 |  |  | 10660 | 3.35 | 35711 | 35711 | 714.22
7 |  | dispositivo di fissaggio per sonda nasogastrica | 1100 | 1000 | 1350 | 7400 | 2100 |  | 450 | 13400 | 1.8 | 24120 | 24120 | 482.4
8 |  | dispositivo forma farfalla, per fissaggio di cateteri venosi centrali posizionati in vena succlavia senza supporto per le prolunghe del catetere |  | 200 | 250 | 1300 | 900 |  |  | 2650 | 3.35 | 8877.5 | 8877.5 | 177.55
9 |  | sistema completo di fissaggio per catetere epidurale, trasparente nel punto di inserzione del catetere. Deve essere morbido ed evitare torsioni e inginocchiamenti del catetere | 100 | 1500 | 900 | 3000 | 300 |  |  | 5800 | 4.5 | 26100 | 26100 | 522
10 |  | Sistema forma crescent con sostegno scorrevole - tipo Statlock PICC Plus o equivalente | 2470 | 4500 | 9500 | 7300 | 850 | 50 | 3600 | 28270 | 7.8 | 220506 | 220506 | 4410.12
11 | a | Laringoscopio ottico monouso. Latex free, disponibile in varie misure, costituito da due canali, uno utilizzabile come guida per inserimento ed il posizionamento di tubo endotracheale e l’altro con sistema ottico provvisto di lente nella parte distale; l’immagine viene trasmessa ad un visore prossimale all’operatore utilizzando una combinazione di lenti e prismi; le lenti consentono l’individuazione della glottide, delle strutture adiacenti e della punta del tubo endotracheale; preformato anatomicamente, può essere utilizzato con tubi endotracheali standard; dotato di luce a batteria sull’estremità della lama e di sistema antiappannante; può essere corredato di telecamera per utilizzo in sala operatoria ed in terapia intensiva che consente di trasmettere le immagini della glottide durante l’intubazione su di un monitor provvisto di entrate video RCA e/o PC portatile attraverso sintonizatore per TV analogico (PTCV analog) | 84 | 600 | 985 | 800 | 900 | 300 | 30 | 3699 | 50 | 184950 | 194700 | 3894
| b | lama e visore per videolaringoscopio, misure e codici colori diversi |  | 450 |  | 300 |  |  |  | 750 | 13 | 9750 |  | 0
| c | Con messa a disposizione di attrezzature ausiliarie (da fornire in comodato d’uso per il periodo contrattuale) o in alternativa a titolo di cessione in sconto merce: telecamera, monitor, altro |  | 12 |  | 20 |  | 2 |  | 34 | non previsto | Sconto merce |  | 0
12 |  | SONDA PER MONITORAGGIO TEMPERATURA VESCICALE IN MATERIALE PLASTICO Sonda Foley in materiale plastico, LATEX FREE, provvista di sensore per il monitoraggio della temperatura, estremità distale liscia e arrotondata, 2 o più fori laterali, fornita di cavi per il collegamento all’attrezzatura in dotazione (MONITOR PHILIPS INTELLIVUE MX 700 - SC 7000 DRAGER/SIMENS - DATEX-OHMEDA VENTILATORE AISYS per AAS2; Monitor HP per AAS3; Monitor Drager Infinity Explorer per AAS5; PHILIPS SIEMENS per ASUI.UD; Philips MP70 per ASUI.TS; Monitor Infinity Delta XL Draeger per il Burlo) e compatibile con tutti i monitor. Confezione singola sterile. Calibri CH differenti, lunghezze differenti. | [10 empty] | 102428.2 | 2048.564
| a | sonda | 200 | 700 | 1203 | 11000 | 750 | 365 |  | 14218 | 6.9 | 98104.2 |  | 0
| b | cavi per il collegamento | 6 | 12 | 40 | 100 | 30 |  |  | 188 | 23 | 4324 |  | 0
13 |  | SISTEMA CHIUSO PER LA MISURAZIONE DELLA DIURESI ORARIA (URINOMETRO) IN MATERIALE PLASTICO In materiale plastico trasparente, leggero, infrangibile, LATEX FREE, costituito da: - urinometro = dispositivo composto da: camera di gocciolamento con filtro antibatterico; camera principale capacità di circa 40-50 ml (tolleranza 5%) con graduazione ad intervalli di ml 1 circa; volume di misurazione capacità ml 500 con graduazione ad intervalli di ml 5 e ml 20; tubo di collegamento lunghezza cm 120 circa (tolleranza 5%), di consistenza tale da non determinare inginocchiamenti; sito di campionamento possibilmente non sporgente dal profilo del tubo; dispositivo serratubo; sistema di ancoraggio; sistema di sicurezza per lo scarico automatico di volumi in eccesso; con rubinetto o sistema pratico per lo svuotamento (voce a); raccordo con il sacchetto di ricambio; con sacca di ricambio (voce b). - sacca di drenaggio in materiale plastico, morbido, trasparente, LATEX FREE, con graduazione ad intervalli di ml 100 circa (tolleranza 5%), provvisto di clamp di chiusura e rubinetto di svuotamento. Confezione monouso sterile. Capacità sacca 1500-2000 ml circa Pertanto, si richiede la quotazione delle seguenti voci: | [10 empty] | 206474.8 | 4129.496
| a | sistema chiuso per la misurazione della diuresi oraria (urinometro) in materiale plastico con rubinetto di svuotamento. | 4600 | 1800 | 3750 | 15000 | 9600 | 900 | 1000 | 36650 | 3.84 | 140736 |  | 0
| b | sacca di ricambio. | 8400 | 8000 | 3400 | 135000 | 62000 | 2000 | 1800 | 220600 | 0.298 | 65738.8 |  | 0
14 | a | DISPOSITIVI PER IPOTERMIA TERAPEUTICA NON INVASIVA. Unità di controllo in comodato d'uso gratuito con le seguenti caratteristiche minime: 1) Raffreddamento/riscaldamento o mantenimento della temperatura mediante sistema fluidico che colleghi l’unità di controllo alle placche (o soluzione equivalente) di scambio termico; 2) Gestione della temperatura sia in fase di raffreddamento sia di riscaldamento controllata da un circuito a feed back tra T° del paziente e quella dell’unità operativa; 3) Raggiungimento della T° target sia con impostazione manuale sia automatica; 4) Range operativo di temperatura compreso almeno tra 32° e 38,5° ; 5) Compatibilità dei sistemi di rilevamento della temperatura con vari sistemi di misurazione della temperatura, compresa quella vescicale; 6) Impostabilità della velocità di riscaldamento compreso tra 0,1 0,5° per ora; 7) Allarmi visivi ed acustici; 8) Visualizzazione dei dati alfanumerici delle temperature; 9) Visualizzazione del grafico delle variazioni di temperatura; 10) Autotest di corretto funzionamento. | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | non previsto |  | 62370 | 1247.4
| b | Kit necessario al trattamento con le seguenti caratteristiche minime: 1)Placche radiotrasparenti o soluzione equivalente, di facile applicazione con caratteristiche di antidecubito e che consentono l’agevole operatività richiesta dai pazienti degenti in terapia intensiva; 2)Latex free; 3)Compatibilità con le manovre di defibrillazione. | 10 |  | 60 |  |  |  |  | 70 | 891 | 62370 |  | 0
15 |  | RACCORDI PER IL COLLEGAMENTO DI SONDE E TUBI | [10 empty] | 26370.24 | 527.4048
| a | Raccordo biconico 6.5-15MM | 720 | 600 | 2360 |  | 2000 | 300 | 2500 | 8480 | 1.68 | 14246.4 |  | 0
| b | Raccordo biconico 3-5MM |  | 100 | 1120 |  | 300 |  | 90 | 1610 | 2.124 | 3419.64 |  | 0
| c | Raccordo biconico 3-5MM e 7-10MM |  |  | 460 |  |  |  | 90 | 550 | 1.818 | 999.9 |  | 0
| d | Raccordo biconico 6-8MM | 1920 |  | 400 |  |  |  | 90 | 2410 | 1.62 | 3904.2 |  | 0
| e | Raccordo Y 8-10 MM |  |  | 1350 |  | 150 |  | 90 | 1590 | 2.39 | 3800.1 |  | 0
16 |  | RACCORDO SONDA SIRINGA | [10 empty] | 11006.5 | 220.13
| a | Raccordo sonda siringa | 240 | 200 | 200 |  | 2000 | 1000 | 450 | 4090 | 1.6 | 6544 |  | 0
| b | Raccordo sonda siringa piccolo | 150 |  | 100 |  |  | 1000 | 1300 | 2550 | 1.75 | 4462.5 |  | 0
17 |  | RACCORDO A FLUSSO POSITIVO PER INFUSIONE A CIRCUITO CHIUSO | 500 | 600 | 15000 |  |  |  | 300 | 16400 | 1.137 | 18646.8 | 18646.8 | 372.936
18 |  | SISTEMA PER LA DETERSIONE DEL CORPO incluse mucose, occhi, ferite. Altamente idratante, previene l’insorgere di arrossamenti. Riduce le infiammazioni cutanee ed accelera il processo di riepitilizzazione. Efficace nella rimozione del tessuto necrotico e del bordo ipercheratosico. Riduce il dolore, aumentando la compliance del paziente. Nessuna reazione allergica. Tessuto ad alto spessore, 100% Viscosa (100 gr/m2). Alta concentrazione di soluzione |  |  | 215000 |  | 25000 |  | 50000 | 290000 | 0.475 | 137750 | 137750 | 2755
19 |  | laringoscopio per intubazione a luce LED applicata al manico, con batteria ricaricabile | [10 empty] | 23716.5 | 474.33
| a | manico per adulto e per pediatrico |  | 12 |  | 10 |  |  |  | 22 | 51 | 1122 |  | 0
| b | lame pluriuso di tipo Macintosh, misure diverse per adulto e per pediatrico |  | 60 |  | 30 |  |  |  | 90 | 130 | 11700 |  | 0
| c | lame pluriuso di tipo Miller, misure diverse per adulto e per pediatrico |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 130 | 1300 |  | 0
| d | lame monouso di tipo Macintosh, misure diverse per adulto e per pediatrico |  | 90 |  | 200 |  |  |  | 290 | 3.95 | 1145.5 |  | 0
| f | caricabatterie per impiego con impugnature LED, completo di tutti gli adattatori e/o riduttori necessari al collegamento dell'impugnatura |  | 12 |  | 5 |  |  |  | 17 | 497 | 8449 |  | 0
20 |  | laringoscopio per intubazione a luce LED applicata al manico, con batteria ricaricabile, IN EXCHANGE | [10 empty] | 20305 | 406.1
| a | manico per adulto e per pediatrico |  | 25 | 2 |  |  |  |  | 27 | 51 | 1377 |  | 0
| b | lame pluriuso di tipo Macintosh, misure diverse per adulto e per pediatrico |  | 75 | 5 |  |  |  |  | 80 | 130 | 10400 |  | 0
| d | lame monouso di tipo Macintosh, misure diverse per adulto e per pediatrico |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 3.95 | 79 |  | 0
| f | caricabatterie per impiego con impugnature LED, completo di tutti gli adattatori e/o riduttori necessari al collegamento dell'impugnatura |  | 15 | 2 |  |  |  |  | 17 | 497 | 8449 |  | 0
21 |  | laringoscopio per intubazione a luce LED applicata al manico, con batteria non ricaricabile | [10 empty] | 50957.5 | 1019.15
| a | manico per adulto e per pediatrico | 2 | 9 | 2 |  | 60 |  |  | 73 | 51 | 3723 |  | 0
| b | lame pluriuso di tipo Macintosh, misure diverse per adulto e per pediatrico | 3 | 30 | 2 |  | 300 |  |  | 335 | 130 | 43550 |  | 0
| c | lame pluriuso di tipo Miller, misure diverse per adulto e per pediatrico | 3 |  | 2 |  | 20 |  |  | 25 | 130 | 3250 |  | 0
| d | lame monouso di tipo Macintosh, misure diverse per adulto e per pediatrico | 10 | 90 | [5 empty] | 100 | 3.95 | 395 |  | 0
| e | lame monouso di tipo Miller, misure diverse per adulto e per pediatrico | 10 | [6 empty] | 10 | 3.95 | 39.5 |  | 0
22 |  | laringoscopio per intubazione a luce LED applicata al manico, con batteria non ricaricabile, IN EXCHANGE | [10 empty] | 55815 | 1116.3
| a | manico per adulto e per pediatrico |  | 19 | 6 |  | 60 |  |  | 85 | 51 | 4335 |  | 0
| b | lame pluriuso di tipo Macintosh, misure diverse per adulto e per pediatrico |  | 36 | 24 |  | 300 |  |  | 360 | 130 | 46800 |  | 0
| c | lame pluriuso di tipo Miller, misure diverse per adulto e per pediatrico |  |  | 16 |  | 20 |  |  | 36 | 130 | 4680 |  | 0
23 |  | lame monouso metalliche di tipo Macintosh, misure diverse compresa la n. 5, attacco standard ISO.7376 |  | 6 | 20 |  | 21000 |  |  | 21026 | 3.95 | 83052.7 | 83052.7 | 1661.054
24 |  | AGHI CANNULA A DUE VIE IN POLIMERI TIPO TEFLON CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA | [10 empty] | 111350.5 | 2227.01
| a | 14G | 800 | 400 | 1200 |  | 3600 | 600 |  | 6600 | 0.79 | 5214 |  | 0
| b | 16G | 100 | 1200 | 2200 |  | 5400 |  | 300 | 9200 | 0.79 | 7268 |  | 0
| c | 17G | 200 | 3000 |  |  |  | 300 |  | 3500 | 0.79 | 2765 |  | 0
| d | 18G | 4600 | 12000 | 17400 | 150 | 18000 | 300 |  | 52450 | 0.79 | 41435.5 |  | 0
| e | 20G | 3700 | 5000 | 18000 | 1500 | 29000 | 3000 | 1200 | 61400 | 0.79 | 48506 |  | 0
| f | 22G | 500 | 4000 | 1800 | 1500 |  |  |  | 7800 | 0.79 | 6162 |  | 0
25 |  | AGHI CANNULA A DUE VIE IN POLIURETANO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA | [10 empty] | 1249238 | 24984.76
| a | 14G | 13100 | 3000 | 5000 | 18600 | 7000 | 400 | 150 | 47250 | 0.62 | 29295 |  | 0
| b | 16G | 28000 | 11000 | 15500 | 19600 | 11200 | 3600 | 1200 | 90100 | 0.62 | 55862 |  | 0
| c | 17G |  | 46000 | 18200 | 57000 |  | 4650 |  | 125850 | 0.62 | 78027 |  | 0
| d | 18G | 170000 | 36000 | 154000 | 216000 | 132000 | 7000 | 3000 | 718000 | 0.62 | 445160 |  | 0
| e | 20G | 170000 | 90000 | 152000 | 198000 | 92000 | 6900 | 19000 | 727900 | 0.62 | 451298 |  | 0
| f | 22G | 68000 | 33000 | 45000 | 115000 | 10500 | 9300 | 25000 | 305800 | 0.62 | 189596
26 |  | AGHI CANNULA A 1 VIA IN POLIURETANO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA, con e senza alette | [10 empty] | 219420 | 4388.4
| a | 14G | 100 |  | 100 |  | 13000 | 1000 |  | 14200 | 0.46 | 6532 |  | 0
| b | 16G | 200 |  | 100 |  | 13000 | 1000 |  | 14300 | 0.46 | 6578 |  | 0
| c | 18G | 2000 |  | 600 |  | 95500 | 2200 |  | 100300 | 0.46 | 46138 |  | 0
| d | 20G | 2000 |  | 1500 |  | 234000 | 3600 |  | 241100 | 0.46 | 110906 |  | 0
| e | 22G | 400 |  | 1800 |  | 97000 | 5600 |  | 104800 | 0.46 | 48208 |  | 0
| f | 24G |  |  | 300 |  | 2000 |  |  | 2300 | 0.46 | 1058 |  | 0
28 |  | AGHI CANNULA IN POLIMERI TIPO TEFLON PER USO PEDIATRICO, 24G X 19 MM A 1 VIA SENZA ALETTE |  |  |  | 3600 |  | 6000 |  | 9600 | 0.225 | 2160 | 2160 | 43.2
29 |  | AGHI CANNULA IN POLIMERI TIPO TEFLON PER USO PEDIATRICO, 24G X 19 MM A 1 VIA CON ALETTE | 500 | 300 | 900 |  |  |  |  | 1700 | 0.277 | 470.9 | 470.9 | 9.418
30 |  | AGHI CANNULA IN POLIMERI TIPO TEFLON PER USO PEDIATRICO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA 24G X 19 MM A 1 VIA SENZA ALETTE |  |  |  |  | 300 | 2000 |  | 2300 | 0.864 | 1987.2 | 1987.2 | 39.744
31 |  | AGHI CANNULA IN POLIURETANO PER USO PEDIATRICO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA | [10 empty] | 5918.4 | 118.368
| a | 22G X 25MM A 2 VIE CON ALETTE | 100 | 750 | 600 | 200 |  |  |  | 1650 | 0.864 | 1425.6 |  | 0
| b | 24G X 19MM A 2 VIE CON ALETTE | 400 | 450 | 150 | 4200 |  |  |  | 5200 | 0.864 | 4492.8 |  | 0
32 |  | tappo per ago cannula monouso attacco luer lock maschio non perforabile | 280000 | 12000 | 18000 | 74000 |  |  |  | 384000 | 0.06 | 23040 | 23040 | 460.8