## QT APPARECCHI PER EMODIALISI
QUESTIONARIO TECNICO - Apparecchi per Emodialisi
a | DITTA OFFERENTE
b | FABBRICANTE
c | MODELLO
|  | Presenza | Descrizione caratteristiche
1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO
BREVE DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA E DELLA SUA DESTINAZIONE D'USO
2. CARATTERISTICHE E CONFIGURAZIONE MINIMA
2.1 | Circuito idraulico single pass
2.2 | Sistema automatico di miscelazione dell’acqua deionizzata e del concentrato con meccanismi di controllo della concentrazione elettrolitica del bagno di dialisi prodotto
2.3 | Metodiche dialitiche possibili
ultrafiltrazione isolata
emodialisi con acetato
emodialisi con bicarbonato
emodialisi sequenziale
emofiltrazione
emodiafiltrazione on line in pre- o postdiluizione
2.4 | Capacità di dializzare in modalità monoago e biago
2.5 | Possibilità di commutazione in corso di seduta dialitica da monoago a biago e vicecersa
2.6 | Possibilità di erogare un flusso di liquido di dialisi compreso almeno tra 350 e 700 ml/min
flusso minimo (m/min)
flusso massimo (m/min)
2.7 | Flusso ematico variabile almeno tra 50-500 ml/min
flusso minimo (m/min)
flusso massimo (m/min)
2.8 | Visualizzazione istantanea del flusso dialisato e del flusso ematico
2.9 | Possibilità di variare in corso di trattamento i parametri impostati
flusso dialisato
Flusso ematico
2.10 | Sistema di ultrafiltrazione dell’acqua di dialisi in ingresso per assicurare un liquido ultrapuro
2.11 | Sistema incorporato per l’infusione di anticoagulanti
in bolo
in continuo
programmabile per tipo
programmabile per diametro siringa
velocità di infusione modificabile e programmabile
allarme interruzione della infusione
programmabile dall'operatore sanitario
2.12 | Sistemi di controllo on line dotati di allarme acustico e visivo per
rilevazione di perdite ematiche nel dialisato effluente dal filtro
pressione di esercizio nel compartimento ematico prima della pompa sangue (circuito arterioso) ed al pozzetto di raccolta sangue dopo il filtro (circuito venoso)
presenza di aria nel circuito venoso dopo il pozzetto di raccolta
2.13 | Sistema non invasivo per la misura automatica e programmabile in corso di trattamento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca
2.14 | Possibilità di effettuare un autocontrollo dello stato della macchina prima di connettere il paziente al circuito
2.15 | allarme visivo ed acustico di eventuali disfunzioni
2.16 | Possibilità di programmare le varie fasi per la disinfezione e disincrostazione dell’apparecchio con indicazione dei tempi d’ ogni passaggio
programmabile dall'operatore sanitario
2.17 | Possibilità di programmare l’autospegnimento alla fine della disinfezione
2.18 | Presenza di scheda di rete
2.19 | Presenza di collegamento ethernet
2.20 | Schermo
a colori
touch screen
antiriflesso
dimensioni
2.21 | Possibilità di impostazione direttamente a video delle caratteristiche dei trattamenti
2.22 | Possibilità di memorizzazione dei parametri impostati in base alle esigenze di ciascun paziente (c.d. scheda paziente)
2.23 | Possibilità di programmare e controllare i profili di ultrafiltrazione e conducività personalizzati per ciascun paziente
2.24 | Presenza di un sistema non invasivo di monitoraggio on line, integrato nell’ apparecchio, di
emoglobina
ematocrito
2.25 | Dimensioni (Lxpxh cm)
2.26 | La macchina deve essere sanitizzabile con i normali disinfettanti
disinfettanti utilizzazbili
2.27 | Resistenza della macchina agli urti ed abrasioni oltre che ai disinfettanti ed agenti chimici
3. CARATTERISTICHE TECNICO FUNZIONALI PER LA VALUTAZIONE
3.1 | Possibilità di utilizzare la soluzione dialitica ultrapura per
preparazione del circuito
infusioni intradialitiche
stacco del paziente
3.2 | Presenza di un sistema di biofeedback che personalizzi le caratteristiche del trattamento (variazioni di conducività del bagno e di UF) in rapporto alle variazioni del volume ematico del paziente
modalità (descrivere)
3.3 | Presenza di una batteria tampone
autonomia
tempo di ricarica
3.4 | Misura non invasiva del ricircolo dell' accesso vascolare.
modalità di misura (diretta, indiretta, calcolata, …)
3.5 | Presenza di un sistema di monitoraggio on line dell' efficienza dialitica, non invasivo e senza necessità di prelievi
3.6 | Presenza di un sistema di monitoraggio non invasivo del volume ematico.
3.7 | Presenza di ulteriori dispositivi (hardware e software) idonei ad incrementare il livello di sicurezza (descrivere)
3.8 | Monitoraggio della saturazione di ossigeno
3.9 | Possibilità di controllo e regolazione continua della temperatura del bagno di dialisi (descrivere)
3.10 | Possibilità di integrare più unità in una rete informatica con un unico sistema di controllo gestibile a distanza, compatibile con la cartella elettronica di dialisi in uso (descrivere)
3.11 | Possibilità di modulare in corso di trattamento le concentrazioni di potassio nel dialisato (descrivere)
3.12 | Possibilità di uso di linee con ridotto volume di riempimento e/o senza gocciolatore
volume linee sangue installabili
3.13 | Presenza di ulteriori dispositivi atti a ridurre il tempo dedicato dall' operatore alla preparazione e disinfezione della apparecchiatura (descrivere)
tempo di preparazione
tempo di disinfezione
3.14 | Possibilità di eseguire emodiafiltrazione online in pre- o postdiluizione in modalità monoago
3.15 | Possibilità di eseguire emodiafiltrazione online mista (in pre- e postdiluizione)
3.16 | Presenza di un meccanismo di automatico di inserimento e rimozione degli spezzoni pompa delle linee
4. FORMAZIONE DEL PERSONALE
4.1 | Addestramento del personale sanitario (Specificare modalità e durata del corso)
4.2 | Addestramento del personale tecnico di AOUTS per la manutenzione ( I livello) (Specificare modalità e durata del corso)
4.3 | Addestramento del personale tecnico di AOUTS per la manutenzione ( II livello) (Specificare modalità e durata del corso)
5. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
5.1 | Tempo massimo di intervento garantito (in ore lavorative - max 16 ore)
5.2 | Risoluzine del guasto entro (in gg lavorativi - max 5)
5.3 | Disponibilità di manuali di service completi di schemi tecnici
5.4 | Disponibilità di tool diagnostici, tool informatici di ripristino di applicativi software e/o sistemi operativi
5.5 | Fornitura di password, service card o quanto necessario per accedere ai menù di servizio a pari livello dell’assistenza tecnica autorizzata
5.6 | Invio dei ricambi entro (in gg lavorativi)
6. GARANZIA (Tipo e durata)
6.1 | Garanzia (minima richiesta 24 mesi full risk eventualmente estesa di ulteriori 36 mesi nel caso in cui la ditta partecipante non accetti che la manutenzione dell’apparecchiatura sia effettuata dal personale dell’ Azienda destinataria della fornitura, debitamente formato)
NB: indicare con n.a., dove i quesiti sono non applicabili
Descrivere le caratteristiche della funzione e/o le eventuali condizioni migliorative