## Fabbisogni TOTALI 16PRE011
ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE ID.16PRE011 - GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "SUTURATRICI MECCANICHE": descrizioni dei lotti, fabbisogni presunti distinti per Azienda del SSR per un periodo di 36 mesi, prezzi complessivi a base d'asta e cauzioni provvisorie da versare
Caratteristiche generali: i prodotti devono corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Devono essere latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione.
LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE DEL LOTTO GARA PRECEDENTE | AAS.2 | AAS.3 | AAS.5 | ASUI.UD | ASUI.TS | BURLO TS | CRO AVIANO | Fabbisogni TOTALI presunti in pezzi per 36 mesi | Prezzo unitario di riferimento (per i lotti con più voci non è una base d'asta) | Totale presunto della voce per 36 mesi | PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PER 36 MESI | Cauzione provvisoria da versare 2%
1 |  | Suturatrici circolari curve, sterili, monouso, stelo minimo utilizzabile 28 cm (+/-4 cm); testina staccabile non basculante e bisturi incorporato; doppia fila circolare di punti sfalsati in titanio; sistema di sicurezza e codice colore. Almeno 4 misure differenti. Tenuta stagna, anche per uso laparoscopico | 384 | 210 | 350 | 450 | 90 | 20 |  | 1504 | 299.5 | 450448 | 450448 | 9008.96
2 |  | Suturatrici circolari curve, sterili, monouso, stelo 28cm (+/-2 cm); testina staccabile, basculante e bisturi incorporato; doppia fila circolare di punti sfalsati in titanio; sistema di sicurezza e codice colore. Almeno 4 misure differenti. Tenuta stagna, anche per uso laparoscopico | 270 | 60 | 100 | 300 |  | 6 | 250 | 986 | 365 | 359890 | 359890 | 7197.8
3 |  | Suturatrici circolari curve, sterili, monouso, stelo minimo utilizzabile 18 cm (+/-4 cm); testina staccabile non basculante e bisturi incorporato; doppia fila circolare di punti sfalsati in titanio; sistema di sicurezza e codice colore. Almeno 4 misure differenti. | 10 |  |  | 50 |  | 6 |  | 66 | 299.5 | 19767 | 19767 | 395.34
4 |  | Suturatrici lineari taglia e cuci, sterili, monopaziente; punti in titanio in doppia o tripla fila sfalsata per ogni linea di sutura; lama per anastomosi e transezione; chiusura dello strumento tramite approssimazione parallela; ricaricabili; sistema di sicurezza e codice colore. Preferibilmente con doppio lato di azionamento nella lama di taglio | [10 empty] | 555312 | 11106.24
| a | 55/60mm standard | 220 | 260 | 40 | 500 |  |  |  | 1020 | 128 | 130560
| b | Ricarica | 540 | 260 | 80 | 300 |  |  |  | 1180 | 64 | 75520
| c | 55/60mm spessa | 10 |  |  | 150 |  |  |  | 160 | 128 | 20480
| d | Ricarica | 30 |  |  | 150 |  |  |  | 180 | 64 | 11520
| e | 75/80 mm standard | 480 | 250 |  | 300 | 36 |  |  | 1066 | 128 | 136448
| f | Ricarica | 930 | 400 |  | 250 | 36 |  |  | 1616 | 64 | 103424
| g | 75/80 mm spessa | 10 | 80 |  | 200 |  |  |  | 290 | 128 | 37120
| h | Ricarica | 30 | 80 |  | 200 |  |  |  | 310 | 64 | 19840
| i | 100 mm standard | 5 |  |  | 10 |  |  | 30 | 45 | 145 | 6525
| l | Ricarica | 10 | [5 empty] | 36 | 46 | 75 | 3450
| m | 100 mm spessa | 35 | [5 empty] | 10 | 45 | 145 | 6525
| n | Ricarica | 40 | [5 empty] | 12 | 52 | 75 | 3900
5 |  | Suturatrici lineari taglia e cuci, sterili, monopaziente; punti in titanio in tripla fila sfalsata per ogni linea di sutura; lama per anastomosi e transezione; chiusura dello strumento tramite approssimazione parallela; ricaricabili; sistema di sicurezza. Preferibilmente con le seguenti caratteristiche: doppio lato di azionamento nella lama di taglio, ricarica universale e selezione altezza punto | [10 empty] | 321100.5 | 6422.01
| a | 55/75mm | 20 | 80 | 180 | 110 | 549 | 30 | 300 | 1269 | 79.5 | 100885.5
| b | Ricarica | 30 | 180 | 280 | 200 | 1300 | 30 | 750 | 2770 | 79.5 | 220215
6 |  | Ricariche monouso per suturatrici lineari taglia e cuci pluriuso in acciaio | [10 empty] | 33910 | 678.2
| a | 55/60mm standard |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 147 | 14700
| c | 100 mm standard |  |  |  | 72 |  |  |  | 72 | 180 | 12960
| d | RICARICHE PER SUTURATRICE IN ACCIAIO PLURIUSO TA PREMIUM VARIE MISURE E COLORI |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 125 | 6250
7 |  | Suturatrici lineari sterili, monopaziente, punti in doppia o tripla fila sfalsata in titanio; azionamento del perno di ritegno manuale o automatico; chiusura parallela delle ganasce;codice colore; sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale | [10 empty] | 143010 | 2860.2
| a | 30 mm vascolare | 3 |  |  | 120 | 30 |  |  | 153 | 150 | 22950
| b | Ricarica | 1 |  |  | 110 | 36 |  |  | 147 | 60 | 8820
| c | 30 mm standard | 3 |  |  | 180 |  |  |  | 183 | 150 | 27450
| d | Ricarica | 1 |  |  | 20 |  |  |  | 21 | 60 | 1260
| e | 30 mm spessa | 13 | 10 |  | 20 | 12 |  |  | 55 | 150 | 8250
| f | Ricarica | 1 |  |  | 20 | 36 |  |  | 57 | 60 | 3420
| g | 60mm standard | 3 |  | 3 | 190 | 9 |  | 6 | 211 | 150 | 31650
| h | Ricarica | 1 |  |  | 80 | 18 |  | 12 | 111 | 60 | 6660
| i | 60 mm spessa | 3 |  | 20 | 20 | 27 |  | 6 | 76 | 150 | 11400
| l | Ricarica | 11 |  | 12 | 10 | 36 |  | 12 | 81 | 60 | 4860
| m | 90 mm normale | 3 |  |  | 10 |  |  | 6 | 19 | 150 | 2850
| n | Ricarica | 1 |  |  | 10 |  |  | 12 | 23 | 60 | 1380
| o | 90 mm spessa | 3 |  | 20 | 10 | 9 |  | 6 | 48 | 150 | 7200
| p | Ricarica | 11 |  | 12 | 10 | 36 |  | 12 | 81 | 60 | 4860
8 |  | Suturatrici lineari sterili, monopaziente, punti in doppia o tripla fila sfalsata in titanio; azionamento del perno di ritegno manuale o automatico; chiusura parallela delle ganasce; codice colore; sistema di sicurezza che eviti l'attivazione accidentale; destinate a chirurgia “open” | [10 empty] | 31725 | 634.5
| a | 45 standard | 6 |  |  | 20 | 54 |  |  | 80 | 170 | 13600
| b | Ricarica | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 22 | 75 | 1650
| c | 45 spessa | 20 |  |  | 20 | 30 |  |  | 70 | 170 | 11900
| d | Ricarica | 20 |  |  | 5 | 36 |  |  | 61 | 75 | 4575
9 |  | Suturatrici lineari articolate sterili, monopaziente, punti in doppia fila sfalsata in titanio; perno di ritegno; testina articolata; stelo rotante | [10 empty] | 4680 | 93.6
| a | 55 mm standard | 10 |  | 6 |  |  |  |  | 16 | 180 | 2880
| b | 55 mm spessa | 10 | [6 empty] | 10 | 180 | 1800
10 |  | Suturatrici lineari articolate sterili, monopaziente, punti in doppia e/o tripla fila sfalsata in titanio; perno di ritegno; testina articolata; stelo rotante | [10 empty] | 33600 | 672
| a | 30 mm standard | 10 |  |  | 60 |  |  |  | 70 | 200 | 14000
| b | 30 mm spessa | 10 |  | 9 | 30 |  |  |  | 49 | 200 | 9800
| c | 30 mm vascolare | 10 |  | 9 | 30 |  |  |  | 49 | 200 | 9800
11 |  | Suturatrici lineari sterili, monopaziente, punti in doppia e/o tripla fila sfalsata in titanio; perno di ritegno; branche curvilinee | [10 empty] | 93652 | 1873.04
| a | 40 mm standard | 27 |  |  | 30 |  | 15 |  | 72 | 359.5 | 25884
| b | ricarica | 30 |  |  | 20 |  | 20 |  | 70 | 209 | 14630
| c | 40 mm spessa | 51 | 15 | 6 | 20 |  |  |  | 92 | 359.5 | 33074
| d | ricarica | 54 |  | 12 | 10 |  | 20 |  | 96 | 209 | 20064
12 |  | Kit per uso transanale. Suturatrici lineari sterili, monopaziente, punti in doppia e/o tripla fila sfalsata in titanio; perno di ritegno; branche curvilinee | [10 empty] | 1480 | 29.6
| a | 30 mm spessa (ricarica) | 2 | [6 empty] | 2 | 200 | 400
| b | suturatrice | 2 | [6 empty] | 2 | 540 | 1080
13 |  | Suturatrici cutanee monouso sterili, con punti in acciaio e con sistema di precarica, nella misura regolare e larga; contenenti 35 punti più estrattori di punti metallici monouso | [10 empty] | 151605.9 | 3032.118
| a | punto regolare | 2650 |  | 255 | 5000 | 1200 |  | 360 | 9465 | 2.08 | 19687.2
| b | punto largo | 8000 |  | 5250 | 26000 | 11400 | 40 | 2100 | 52790 | 2.08 | 109803.2
| c | estrattori di punti metallici monouso | 310 |  | 500 | 21000 | 15600 |  | 2800 | 40210 | 0.55 | 22115.5
14 |  | Kit per la cura della defecazione ostruita composto da una suturatrice circolare e strumentario monouso dedicato; altezza di chiusura del punto fino a 2,5 | 35 |  |  | 30 |  |  |  | 65 | 300 | 19500 | 19500 | 390
15 |  | Kit per la cura della malattia emorroidaria composto da una suturatrice circolare e strumentario monouso dedicato; preferibilmente con diverse altezze di chiusura del punto | 172 | 150 |  | 100 | 189 |  |  | 611 | 300 | 183300 | 183300 | 3666
16 |  | Applicatori automatici monouso di clips emostatiche, sterili con 15, 20 o 30 clips in titanio a seconda della misura; morse angolate; riposizionamento completamente automatico della clip nella morsa; sistema di segnalazione delle ultime clips e sistema di bloccaggio automatico ad esaurimento della clip; impugnatura ergonomica; codice colore. Con meccanismo autostatico anticaduta della clip | [10 empty] | 357376 | 7147.52
| a | misura piccola | 30 |  |  | 1000 | 270 | 10 | 900 | 2210 | 32 | 70720
| b | misura media | 60 | 60 | 50 | 2500 | 180 | 10 | 1000 | 3860 | 32 | 123520
| c | misura grande | 98 | 200 | 780 | 1000 |  | 10 |  | 2088 | 32 | 66816
| d | misura medio/grande | 40 | 260 | 580 | 1500 | 180 |  | 450 | 3010 | 32 | 96320
17 |  | Clip singole in titanio per emostasi, monouso, sterili, su supporto contenenti 6 o più clips; preformate con zigrinatura; codice colore. L'aggiudicatario dovrà fornire a titolo gratuito le pinze necessarie all'utilizzo delle clip nella quantità richiesta | [10 empty] | 190715.2 | 3814.304
| a | misura piccola | 300 |  |  | 120000 | 55800 |  |  | 176100 | 0.53 | 93333
| b | misura media | 400 |  | 100 | 55000 | 76680 |  |  | 132180 | 0.53 | 70055.4
| c | misura medio/grande | 400 |  |  | 4 000 | 4920 |  |  | 5320 | 0.53 | 2819.6
| d | misura grande | 200 |  | 100 | 1000 | 7320 |  |  | 8620 | 0.53 | 4568.6
| e | misura micro | 200 |  | 100 | 30000 | 7320 |  |  | 37620 | 0.53 | 19938.6
18 |  | Suturatrice meccanica lineare universale per chirurgia a cielo aperto, con graffette in titanio, meccanismo di resezione, transezione ed anastomosi; deve consentire l'applicazione ad ogni azionamento di due triple file di graffette; le graffette delle tre file devono essere sfalsate; manipolo a pistola; compatibile con caricatori da 30 - 45- 60 mm varie misure di punti | 90 | 60 | 370 | 200 | 400 |  | 120 | 1240 | 210 | 260400 | 260400 | 5208
19 |  | STRUMENTO MONOUSO PER CONFEZIONAMENTO BORSA DI TABACCO, varie misure con punti in acciaio e filo di sutura |  |  | 20 | 50 | 72 |  | 24 | 166 | 76 | 12616 | 12616 | 252.32
20 |  | Kit per la rimozione dei punti di sutura composta da: garze in cotone idrofilo – pinza in plastica forma anatomica – coltellino leva punti con lama arrotondata, manico lungo, sigillato in busta di alluminio | 100 | 3000 | 6 | 45000 |  |  |  | 48106 | 0.67 | 32231.02 | 32231.02 | 644.6204