## 16PRE015
Allegato al Capitolato Speciale ID.16PRE015 - Gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di"DISPOSITIVI EMOSTATICI E SIGILLANTI": descrizioni dei lotti, fabbisogni presunti per 36 mesi distinti per Azienda del SSR, prezzi complessivi a base d'asta e cauzioni provvisorie da versare
Caratteristiche generali: i prodotti devono corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Devono essere sterili e latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione. Tali caratteristiche dovranno risultare da apposite dichiarazioni o debitamente segnalate nelle schede tecniche dei prodotti offerti. Le misure riportate nelle descrizioni dei lotti sono indicative, è tollerata una ragionevole variazione delle stesse (20%). Confezionamento: sulle etichette devono essere riportate tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente. I foglietti illustrativi devono riportare in lingua italiana descrizione, indicazioni per il corretto utilizzo, controindicazioni, avvertenze e tutte le informazioni ritenute necessarie per l'uso corretto del dispositivo medico. E' richiesto alle Ditte di presentare il supporto di Letteratura Scientifica di studi sia in ambito animale che umano, ove pertinente.
LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE DEL LOTTO GARA PRECEDENTE | AAS.2 | AAS.3 | AAS.5 | ASUI.UD | ASUI.TS | BURLO TS | CRO AVIANO | Fabbisogni presunti in pezzi per 36 mesi | Prezzo unitario di riferimento (per i lotti con più voci non è una base d'asta) | Totale presunto della voce per 36 mesi | PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA DEL LOTTO PER 36 MESI | Cauzione provvisoria da versare 2%
1 |  | Spugna di gelatina emostatica, riassorbibile, insolubile in acqua, a porosità costante: impiegabile in chirurgia stomatologica, ORL, ginecologica, proctologica. | [10 empty] | 39892.533 | 797.8507
| a | Spugna 70x50x10 mm circa, in confezionamento idoneo all'uso | 10 | 5000 | 700 | 9000 | 4600 | 750 | 1000 | 21060 | 1.202 | 25314.12
| b | Spugna 10x10x10 mm circa, in confezionamento idoneo all'uso | 50 | 2400 | 900 | 12000 | 10650 |  |  | 26000 | 0.224 | 5824
| c | Spugna 80x30 (diametro) mm circa, in confezionamento idoneo all'uso | 480 | 270 | 340 | 900 | 1200 |  |  | 3190 | 2.2499 | 7177.181
| d | Spugna 75x50x1mm circa, in confezionamento idoneo all'uso | 20 |  | 60 |  | 1000 |  |  | 1080 | 1.4604 | 1577.232
2 |  | Gel emostatico completamente riassorbibile ad alta viscosità, costituito da collagene e trombina, in kit minimo da 5 ml comprendente punte applicatrici per l’erogazione ed accessori per la miscelazione. | 56 | 6 | 480 | 3300 | 1300 |  | 40 | 5182 | 178.5 | 924987 | 924987 | 18499.74
3 |  | Emostatico fibroso riassorbibile in cellulosa ossidata e rigenerata, multistrato e/o a struttura non tessuta, di morbidezza tale da non aderire a guanti e strumentario, e di conformazione maneggevole. Da utilizzare in chirurgia generale e specialistica. | [10 empty] | 645300 | 12906
| a | Misura 2,5cmx5cm circa | 160 | 780 | 250 | 2500 |  | 200 |  | 3890 | 30 | 116700
| b | Misura 5cmx10cm circa | 270 | 150 | 1400 | 3900 | 900 | 210 |  | 6830 | 60 | 409800
| c | Misura 10cmx10cm circa | 120 |  | 300 | 60 |  | 10 | 500 | 990 | 120 | 118800
4 |  | Emostatico di cellulosa ossidata e rigenerata in forma derivata da cotone totalmente naturale. Destinazione d'uso: per chirurgia specialistica | [10 empty] | 1202.4 | 24.048
| a | In polvere micronizzata confezione da 2 gr. circa | 46 |  | 10 |  |  |  | 20 | 76 | 11.4 | 866.4
| b | In tessuto a rete altezza 5/10cm misure varie. Ove disponibili, le ditte possono offire misure diverse purchè allo stesso prezzo per cmq. Aggiudicazione a cmq | 5 | [5 empty] | 30 | 35 | 9.6 | 336
5 |  | Patch emostatico e sigillante pronto all'uso in collagene bovino con rivestimento in PEG per l'emostasi venose arteriose. Ove disponibili, le ditte possono offire misure diverse purchè allo stesso prezzo per cmq. Aggiudicazione a cmq | 10 |  |  | 100 |  |  |  | 110 | 248.5 | 27335 | 27335 | 546.7
6 |  | Patch emostatico in cellulosa ossidata con rivestimento in PEG per utilizzo in chirurgia open e laparoscopica. Ove disponibili, le ditte possono offire misure diverse purchè allo stesso prezzo per cmq. Aggiudicazione a cmq | 10 | [6 empty] | 10 | 248.5 | 2485 | 2485 | 49.7
7 |  | Idrogel sintetico composto da due PEG sintetici per utilizzo in aree di piccole dimensioni o in siti chirurgici profondi, confezionamento da 2 ml a 8 ml. Aggiudicazione a ml | 5 |  | 30 | 20 |  |  |  | 55 | 420 | 23100 | 23100 | 462
8 | a | Colla chirurgica sintetica non assorbibile a base cianoacrilica, pronta all’uso, in confezione da flaconcini monodose da 1 ml, per uso interno ed endovascolare | 214 | 120 |  | 900 | 240 | 400 |  | 1874 | 85 | 159290 | 195200 | 3904
| b | Applicatore spray per nebulizzazione dedicato alla voce a) | 40 |  |  | 60 | 50 | 20 |  | 170 | 133 | 22610
| c | Applicatore per uso laparoscopico | 40 |  |  | 60 |  |  |  | 100 | 133 | 13300
9 |  | Colla chirurgica sintetica non assorbibile a base cianoacrilica, pronta all’uso, in confezione da flaconcini monodose da almeno 5 ml, per applicazione specialistica flebologica. Il prodotto dovrà essere dotato di un sistema completo necessario per la sua corretta erogazione. Aggiudicazione a ml | 17 |  | 15 |  |  |  |  | 32 | 800 | 25600 | 25600 | 512
10 |  | Colla sintetica non assorbibile a base cianoacrilica per impiego cutaneo, in fiala monodose che consenta un utilizzo completo e agevole del prodotto. Aggiudicazione a ml | 5030 | 1600 | 5300 | 500 | 2000 | 300 |  | 14730 | 12.5 | 184125 | 184125 | 3682.5
11 |  | Collante/Sigillante semibiologico, a base di albumina e gluteraldeide, precaricato in siringhe di varie capacità, con puntale per erogazione applicato alla siringa (almeno 2 puntali per confezione). Il legame adesivo deve essere raggiunto in breve tempo. In fiale da almeno 4ml. Indicato per chirurgia generale e specialistica, prevalentemente per accollamento dei tessuti e per sigillare suture chirurgiche. Aggiudicazione a ml | 5 |  |  | 300 | 500 |  | 3 | 808 | 67 | 54136 | 54136 | 1082.72
12 |  | Cera per ossa, preferibilmente fornita in barrette, in buste da 2,5 gr circa. Aggiudicazione a grammo | 40 | 36 | 456 | 9000 |  |  | 12 | 9544 | 1.68 | 16033.92 | 16033.92 | 320.6784
13 |  | Emostatico assorbibile, in cellulosa ossidata e preferibilmente rigenerata, in rapida azione emostatica (1-5 min circa), ad elevata tollerabilità e biocompatibilità, sterile, latex free, conforme alla direttiva CEE 93/42, Classe III impiantabile: | [10 empty] | 767067.36 | 15341.3472
| a | 10x20 cm circa, in doppia busta di carta per uso medicale | 110 | 1700 | 1920 | 24000 | 1200 | 300 | 500 | 29730 | 15.92 | 473301.6
| b | 5x7,5 cm circa, in doppia busta di carta per uso medicale | 116 | 3000 | 640 | 1500 | 3500 | 60 |  | 8816 | 7.96 | 70175.36
| c | 5x35 cm circa, in doppia busta di carta per uso medicale | 330 | 5000 | 350 |  | 10000 | 200 |  | 15880 | 14.08 | 223590.4