## LOTTO 1
LOTTO 1 | Quesito | Risposta
1 | Specificare se la descrizione riportata è sufficiente ad individuare correttamente la migliore soluzione per la tipologia di piattaforma ecografica richiesta in funzione della sua destinazione d’uso;
2 | Specificare quali trasduttori è sufficiente richiedere per l’utilizzo della piattaforma ecografica nella sua configurazione di base. Qualora le ditte avessero la possibilità di offrire più di una tipologia di trasduttore si richiede di descrivere ed elencare le specifiche peculiarità di ogni sonda;
3 | Elencare ulteriori moduli opzionali disponibili tra quelli non richiesti descrivendone l’utilizzo;
4 | Si richiede di segnalare relativamente ai trasduttori e moduli/pacchetti software richiesti, eventuali incongruenze (es. trasduttore richiesto per il quale utilizzo è previsto un modulo software non richiesto e viceversa);
5 | Si richiede di segnalare quali moduli/pacchetti software forniti nella piattaforma ecografica non sono scorporabili (sono quindi inclusi di default nella configurazione di base) e quelli acquistabili separatamente;
6 | Specificare se la destinazione d’uso sia applicabile anche ai pazienti neonatali e fetali evidenziando con quali trasduttori e con quali eventuali moduli SW specifici per pediatria (es. cardiovascolare);
7 | Indicare le modalità di disinfezione e/o sterilizzazione delle sonde endocavitarie e transesofagee.
8 | Specificare se il requisito “Possibilità di stampare report, immagini e dati tramite collegamento ad una stampante "commerciale"” può risultare superfluo rispetto alle attuali modalità di utilizzo degli ecotomografi.
9 | Si richiede di relazionare circa aspetti di compatibilità elettromagnetica ed eventuali problematiche di interferenza sulle immagini ecografiche in specifici contesti di utilizzo (es. rianimazione, sala operatoria).
10 | Descrivere l’eventuale disponibilità di soluzioni tecnologiche che consentano di ottenere il calcolo diretto della velocità di propagazione degli ultrasuoni nel fegato per la valutazione della steatosi epatica.
11 | Descrivere la disponibilità di trasduttori forati per l’esecuzione di biopsie.
12 | Specificare la disponibilità di una soluzione software di enfatizzazione dell’ago per l’utilizzo durante le procedure bioptiche.
13 | Specificare la disponibilità di una soluzione software per l’enfatizzazione di microcalcificazioni in ambito senologico e tiroideo.
14 | Specificare la disponibilità di una soluzione software per il riconoscimento e la classificazione automatica delle lesioni mammarie e tiroidee.
15
16

## LOTTO 2
LOTTO 2 | Quesito | Risposta
1 | Specificare se la descrizione riportata è sufficiente ad individuare correttamente la migliore soluzione per la tipologia di piattaforma ecografica richiesta in funzione della sua destinazione d’uso;
2 | Specificare quali trasduttori è sufficiente richiedere per l’utilizzo della piattaforma ecografica nella sua configurazione di base. Qualora le ditte avessero la possibilità di offrire più di una tipologia di trasduttore si richiede di descrivere ed elencare le specifiche peculiarità di ogni sonda;
3 | Elencare ulteriori moduli opzionali disponibili tra quelli non richiesti descrivendone l’utilizzo;
4 | Si richiede di segnalare relativamente ai trasduttori e moduli/pacchetti software richiesti, eventuali incongruenze (es. trasduttore richiesto per il quale utilizzo è previsto un modulo software non richiesto e viceversa);
5 | Si richiede di segnalare quali moduli/pacchetti software forniti nella piattaforma ecografica non sono scorporabili (sono quindi inclusi di default nella configurazione di base) e quelli acquistabili separatamente;
6 | Specificare se la destinazione d’uso sia applicabile anche ai pazienti neonatali e fetali evidenziando con quali trasduttori e con quali eventuali moduli SW specifici per pediatria (es. cardiovascolare);
7 | Indicare le modalità di disinfezione e/o sterilizzazione delle sonde endocavitarie e transesofagee.
8 | Specificare se il requisito “Possibilità di stampare report, immagini e dati tramite collegamento ad una stampante "commerciale"” può risultare superfluo rispetto alle attuali modalità di utilizzo degli ecotomografi.
9 | Si richiede di relazionare circa aspetti di compatibilità elettromagnetica ed eventuali problematiche di interferenza sulle immagini ecografiche in specifici contesti di utilizzo (es. rianimazione, sala operatoria).
10
11 | Descrivere la disponibilità di trasduttori forati per l’esecuzione di biopsie.
12 | Specificare la disponibilità di una soluzione software di enfatizzazione dell’ago per l’utilizzo durante le procedure bioptiche.
13
14
15
16

## LOTTO 3
LOTTO 3 | Quesito | Risposta
1 | Specificare se la descrizione riportata è sufficiente ad individuare correttamente la migliore soluzione per la tipologia di piattaforma ecografica richiesta in funzione della sua destinazione d’uso;
2 | Specificare quali trasduttori è sufficiente richiedere per l’utilizzo della piattaforma ecografica nella sua configurazione di base. Qualora le ditte avessero la possibilità di offrire più di una tipologia di trasduttore si richiede di descrivere ed elencare le specifiche peculiarità di ogni sonda;
3 | Elencare ulteriori moduli opzionali disponibili tra quelli non richiesti descrivendone l’utilizzo;
4 | Si richiede di segnalare relativamente ai trasduttori e moduli/pacchetti software richiesti, eventuali incongruenze (es. trasduttore richiesto per il quale utilizzo è previsto un modulo software non richiesto e viceversa);
5 | Si richiede di segnalare quali moduli/pacchetti software forniti nella piattaforma ecografica non sono scorporabili (sono quindi inclusi di default nella configurazione di base) e quelli acquistabili separatamente;
6 | Specificare se la destinazione d’uso sia applicabile anche ai pazienti neonatali e fetali evidenziando con quali trasduttori e con quali eventuali moduli SW specifici per pediatria (es. cardiovascolare);
7 | Indicare le modalità di disinfezione e/o sterilizzazione delle sonde endocavitarie e transesofagee.
8 | Specificare se il requisito “Possibilità di stampare report, immagini e dati tramite collegamento ad una stampante "commerciale"” può risultare superfluo rispetto alle attuali modalità di utilizzo degli ecotomografi.
9 | Si richiede di relazionare circa aspetti di compatibilità elettromagnetica ed eventuali problematiche di interferenza sulle immagini ecografiche in specifici contesti di utilizzo (es. rianimazione, sala operatoria).
10
11 | Descrivere la disponibilità di trasduttori forati per l’esecuzione di biopsie.
12 | Specificare la disponibilità di una soluzione software di enfatizzazione dell’ago per l’utilizzo durante le procedure bioptiche.
13
14
15
16

## LOTTO 4
LOTTO 4 | Quesito | Risposta
1 | Specificare se la descrizione riportata è sufficiente ad individuare correttamente la migliore soluzione per la tipologia di piattaforma ecografica richiesta in funzione della sua destinazione d’uso;
2 | Specificare quali trasduttori è sufficiente richiedere per l’utilizzo della piattaforma ecografica nella sua configurazione di base. Qualora le ditte avessero la possibilità di offrire più di una tipologia di trasduttore si richiede di descrivere ed elencare le specifiche peculiarità di ogni sonda;
3 | Elencare ulteriori moduli opzionali disponibili tra quelli non richiesti descrivendone l’utilizzo;
4 | Si richiede di segnalare relativamente ai trasduttori e moduli/pacchetti software richiesti, eventuali incongruenze (es. trasduttore richiesto per il quale utilizzo è previsto un modulo software non richiesto e viceversa);
5 | Si richiede di segnalare quali moduli/pacchetti software forniti nella piattaforma ecografica non sono scorporabili (sono quindi inclusi di default nella configurazione di base) e quelli acquistabili separatamente;
6 | Specificare se la destinazione d’uso sia applicabile anche ai pazienti neonatali e fetali evidenziando con quali trasduttori e con quali eventuali moduli SW specifici per pediatria (es. cardiovascolare);
7 | Indicare le modalità di disinfezione e/o sterilizzazione delle sonde endocavitarie e transesofagee.
8 | Specificare se il requisito “Possibilità di stampare report, immagini e dati tramite collegamento ad una stampante "commerciale"” può risultare superfluo rispetto alle attuali modalità di utilizzo degli ecotomografi.
9 | Si richiede di relazionare circa aspetti di compatibilità elettromagnetica ed eventuali problematiche di interferenza sulle immagini ecografiche in specifici contesti di utilizzo (es. rianimazione, sala operatoria).
10
11 | Descrivere la disponibilità di trasduttori forati per l’esecuzione di biopsie.
12 | Specificare la disponibilità di una soluzione software di enfatizzazione dell’ago per l’utilizzo durante le procedure bioptiche.
13
14
15
16

## LOTTO 5
LOTTO 5 | Quesito | Risposta
1 | Specificare se la descrizione riportata è sufficiente ad individuare correttamente la migliore soluzione per la tipologia di piattaforma ecografica richiesta in funzione della sua destinazione d’uso;
2 | Specificare quali trasduttori è sufficiente richiedere per l’utilizzo della piattaforma ecografica nella sua configurazione di base. Qualora le ditte avessero la possibilità di offrire più di una tipologia di trasduttore si richiede di descrivere ed elencare le specifiche peculiarità di ogni sonda;
3 | Elencare ulteriori moduli opzionali disponibili tra quelli non richiesti descrivendone l’utilizzo;
4 | Si richiede di segnalare relativamente ai trasduttori e moduli/pacchetti software richiesti, eventuali incongruenze (es. trasduttore richiesto per il quale utilizzo è previsto un modulo software non richiesto e viceversa);
5 | Si richiede di segnalare quali moduli/pacchetti software forniti nella piattaforma ecografica non sono scorporabili (sono quindi inclusi di default nella configurazione di base) e quelli acquistabili separatamente;
6 | Specificare se la destinazione d’uso sia applicabile anche ai pazienti neonatali e fetali evidenziando con quali trasduttori e con quali eventuali moduli SW specifici per pediatria (es. cardiovascolare);
7 | Indicare le modalità di disinfezione e/o sterilizzazione delle sonde endocavitarie e transesofagee.
8 | Specificare se il requisito “Possibilità di stampare report, immagini e dati tramite collegamento ad una stampante "commerciale"” può risultare superfluo rispetto alle attuali modalità di utilizzo degli ecotomografi.
9 | Si richiede di relazionare circa aspetti di compatibilità elettromagnetica ed eventuali problematiche di interferenza sulle immagini ecografiche in specifici contesti di utilizzo (es. rianimazione, sala operatoria).
10
11 | Descrivere la disponibilità di trasduttori forati per l’esecuzione di biopsie.
12 | Specificare la disponibilità di una soluzione software di enfatizzazione dell’ago per l’utilizzo durante le procedure bioptiche.
13
14
15
16

## LOTTO 6
LOTTO 6 | Quesito | Risposta
1 | Specificare se la descrizione riportata è sufficiente ad individuare correttamente la migliore soluzione per la tipologia di piattaforma ecografica richiesta in funzione della sua destinazione d’uso;
2 | Specificare quali trasduttori è sufficiente richiedere per l’utilizzo della piattaforma ecografica nella sua configurazione di base. Qualora le ditte avessero la possibilità di offrire più di una tipologia di trasduttore si richiede di descrivere ed elencare le specifiche peculiarità di ogni sonda;
3 | Elencare ulteriori moduli opzionali disponibili tra quelli non richiesti descrivendone l’utilizzo;
4 | Si richiede di segnalare relativamente ai trasduttori e moduli/pacchetti software richiesti, eventuali incongruenze (es. trasduttore richiesto per il quale utilizzo è previsto un modulo software non richiesto e viceversa);
5 | Si richiede di segnalare quali moduli/pacchetti software forniti nella piattaforma ecografica non sono scorporabili (sono quindi inclusi di default nella configurazione di base) e quelli acquistabili separatamente;
6 | Specificare se la destinazione d’uso sia applicabile anche ai pazienti neonatali e fetali evidenziando con quali trasduttori e con quali eventuali moduli SW specifici per pediatria (es. cardiovascolare);
7 | Indicare le modalità di disinfezione e/o sterilizzazione delle sonde endocavitarie e transesofagee.
8
9 | Si richiede di relazionare circa aspetti di compatibilità elettromagnetica ed eventuali problematiche di interferenza sulle immagini ecografiche in specifici contesti di utilizzo (es. rianimazione, sala operatoria).
10
11 | Descrivere la disponibilità di trasduttori forati per l’esecuzione di biopsie.
12 | Specificare la disponibilità di una soluzione software di enfatizzazione dell’ago per l’utilizzo durante le procedure bioptiche.
13
14
15
16 | Specificare la disponibilità di sistemi la disponibilità di sistemi con Monitor OLED o LED

## LOTTO 7
LOTTO 7 | Quesito | Risposta
1 | Specificare se la descrizione riportata è sufficiente ad individuare correttamente la migliore soluzione per la tipologia di piattaforma ecografica richiesta in funzione della sua destinazione d’uso;
2 | Specificare quali trasduttori è sufficiente richiedere per l’utilizzo della piattaforma ecografica nella sua configurazione di base. Qualora le ditte avessero la possibilità di offrire più di una tipologia di trasduttore si richiede di descrivere ed elencare le specifiche peculiarità di ogni sonda;
3 | Elencare ulteriori moduli opzionali disponibili tra quelli non richiesti descrivendone l’utilizzo;
4 | Si richiede di segnalare relativamente ai trasduttori e moduli/pacchetti software richiesti, eventuali incongruenze (es. trasduttore richiesto per il quale utilizzo è previsto un modulo software non richiesto e viceversa);
5 | Si richiede di segnalare quali moduli/pacchetti software forniti nella piattaforma ecografica non sono scorporabili (sono quindi inclusi di default nella configurazione di base) e quelli acquistabili separatamente;
6 | Specificare se la destinazione d’uso sia applicabile anche ai pazienti neonatali e fetali evidenziando con quali trasduttori e con quali eventuali moduli SW specifici per pediatria (es. cardiovascolare);
7 | Indicare le modalità di disinfezione e/o sterilizzazione delle sonde endocavitarie e transesofagee.
8
9 | Si richiede di relazionare circa aspetti di compatibilità elettromagnetica ed eventuali problematiche di interferenza sulle immagini ecografiche in specifici contesti di utilizzo (es. rianimazione, sala operatoria).
10
11 | Descrivere la disponibilità di trasduttori forati per l’esecuzione di biopsie.
12 | Specificare la disponibilità di una soluzione software di enfatizzazione dell’ago per l’utilizzo durante le procedure bioptiche.
13
14
15 | Specificare la disponibilità di sistemi in grado di garantire l’espandibilità con modulo ICE (ecografia intracardiaca): descrivere in dettaglio le funzionalità e le soluzioni tecnologiche disponibili.
16 | Specificare la disponibilità di sistemi la disponibilità di sistemi con Monitor OLED o LED

## LOTTO 8
LOTTO 8 | Quesito | Risposta
1 | Specificare se la descrizione riportata è sufficiente ad individuare correttamente la migliore soluzione per la tipologia di piattaforma ecografica richiesta in funzione della sua destinazione d’uso;
2 | Specificare quali trasduttori è sufficiente richiedere per l’utilizzo della piattaforma ecografica nella sua configurazione di base. Qualora le ditte avessero la possibilità di offrire più di una tipologia di trasduttore si richiede di descrivere ed elencare le specifiche peculiarità di ogni sonda;
3 | Elencare ulteriori moduli opzionali disponibili tra quelli non richiesti descrivendone l’utilizzo;
4 | Si richiede di segnalare relativamente ai trasduttori e moduli/pacchetti software richiesti, eventuali incongruenze (es. trasduttore richiesto per il quale utilizzo è previsto un modulo software non richiesto e viceversa);
5 | Si richiede di segnalare quali moduli/pacchetti software forniti nella piattaforma ecografica non sono scorporabili (sono quindi inclusi di default nella configurazione di base) e quelli acquistabili separatamente;
6 | Specificare se la destinazione d’uso sia applicabile anche ai pazienti neonatali e fetali evidenziando con quali trasduttori e con quali eventuali moduli SW specifici per pediatria;
7
8
9 | Si richiede di relazionare circa aspetti di compatibilità elettromagnetica ed eventuali problematiche di interferenza sulle immagini ecografiche in specifici contesti di utilizzo (es. rianimazione, sala operatoria).
10
11
12 | Specificare la disponibilità di una soluzione software di enfatizzazione dell’ago per l’utilizzo durante le procedure bioptiche.
13
14
15 | Specificare la disponibilità di sistemi in grado di garantire l’espandibilità con modulo ICE (ecografia intracardiaca): descrivere in dettaglio le funzionalità e le soluzioni tecnologiche disponibili.
16 | Specificare la disponibilità di sistemi la disponibilità di sistemi con Monitor OLED o LED