## Lotto 1
LOTTO 1 | VOCE | DESCRIZIONE SINTETICA DEL LOTTO | DICHIARARE SE ATTUALMENTE DISPONIBILE SI/NO
1 | 1 | Aghi sterili monouso da 21 g con sistema di protezione (o sull'ago o sulla camicia) e pre-assemblati a camicia
| 2 | Aghi sterili monouso da 22 g con sistema di protezione (o sull'ago o sulla camicia) e pre-assemblati a camicia
| 3 | Set prelievo con ago a farfalla 21g protetto, con adattatore preassemblato
| 4 | Set prelievo con ago a farfalla 23g protetto, con adattatore preassemblato
| 5 | Set da prelievo con ago a farfalla 25g protetto, con adattatore luer preassemblato
| 6 | Camicie standard monouso per prelievo sottovuoto
| 7 | Provette in PET 13x75 con sodio fluoride/potassio ossalato (anche per pediatrico) - tappo di colore grigio
| 8 | Provette in PET 13x75 con gel + attivatore della coagulazione
| 9 | Provette in PET 13x75 con attivatore coagulazione senza gel
| 10 | Provette in PET 13x75 con gel separatore + litio eparina
| 11 | Provette in PET 13x75 anticoagulante litio eparina
| 12 | Provette PET 13x75 con sodio eparina
| 13 | Provette in PET 13x100 con separatore+ litio eparina (per marcatori cardiaci)
| 14 | Provette in PET 13x75 con anticoagulante citrato di sodio tamponato, concentrazione 3,2%
| 15 | Provette in PET 13x75 con anticoagulante citrato di sodio tamponato concentrazione 3,2% - pediatrica VOLUME ASPIRAZIONE <2 ml
| 16 | Provette in PET 13x100 con gel separatore EDTA K2
| 17 | Provette in PET 13x100 con gel + attivatore della coagulazione
| 18 | Provette in PET 13x100 con attivatore coagulazione senza gel
| 19 | Provette in PET K2 EDTA 13x75,a basso volume, 2ml
| 20 | Provette per il prelievo neonatologico/pediatrico EDTA 250ul-500ul
| 21a | Provetta in PET K2 EDTA 13x75
| 22 | Provetta in PET K2 EDTA 13x100
| 23 | Aghi sterili monouso 21g con possibilità di visualizzazione del flusso ematico nel sistema di prelievo, con sistema di sicurezza e pre-assemblati a camicia
| 24 | adattatore Luer
| 25 | provette per il prelievo neonatologico/pediatrico Z siero 500-1000ul
| 26 | provette per il prelievo neonatologico/pediatrico Z siero gel 500-800ul
| 27 | provette per il prelievo neonatologico/pediatrico LH litio eparina 500-1000ul
| 28 | provette per il prelievo neonatologico/pediatrico sodio fluoruro/potassio ossalato 250-500ul
| 29 | provette per il prelievo neonatologico/pediatrico LH litio eparina gel 500-800ul
| 30 | tubo adattatore
| 31 | provette per il prelievo neonatologico/pediatrico sodio citrato 3.2% 1000ul
| 32 | provette per il prelievo neonatologico/pediatrico sodio citrato 3.2% 500ul

## Lotto 2
LOTTO 2 | Voce | Descrizione | DICHIARARE SE ATTUALMENTE DISPONIBILE SI/NO
2 | 1 | Adattatore a membrana raccordo LUER
| 2 | Adattatore multiplo LUER per sistema prelievo ematico
| 3 | Adattatore a collo stretto, sterile, per emocoltura per collegare provette di tipologia diversa
| 4 | AGO 20G, 38MM, C/DISP.SICUREZZA, STERILE
| 5 | AGO 21G, 38MM, C/DISP.SICUREZZA, STERILE
| 6 | AGO 22G, 38MM, C/DISP.SICUREZZA, STERILE
| 9 | AGO A FARFALLA 21G, 19MM, TUBO 8CM, C/DISP.SICUREZZA, STERILE
| 10 | AGO A FARFALLA 21G, 19MM, TUBO 20CM, C/DISP.SICUREZZA, STERILE
| 11 | AGO A FARFALLA 23G, 19MM, TUBO 8 CM, C/DISP.SICUREZZA, STERILE
| 12 | AGO A FARFALLA 23G, 19MM, TUBO 20CM, C/DISP.SICUREZZA, STERILE
| 13 | PROVETTA 4,9ML, TAPPO A VITE BIANCO, 90X13 MM, GRANULI SEPARATORI, C/ATTIV. COAG., C/ETICHET., MEMBRANA PERFORABILE, STERILE
| 14 | PROVETTA 4,9ML, TAPPO A VITE MARRONE, 90X13 MM, GEL SEPARATORE, C/ATTIVAT. COAG., C/ETICHET., MEMBRANA PERFORABILE, STERILE
| 15 | PROVETTA 2,7ML, TAPPO A VITE ROSSO, 75X13 MM, K3 EDTA, CON ETICHETTA, MEMBRANA PERFORABILE, STERILE
| 16 | PROVETTA 4,9ML, TAPPO A VITE ROSSO, 90X13 MM, K3 EDTA, CON ETICHETTA, MEMBRANA PERFORABILE, STERILE
| 17 | PROVETTA 4,9ML, TAPPO A VITE ROSSO, 90X13 MM, K2E-GEL, CON ETICHETTA, MEMBRANA PERFORABILE, STERILE
| 18 | PROVETTA 7,5ML, TAPPO A VITE ROSSO, 92X15 MM, EDTA, CON ETICHETTA, MEMBRANA PERFORABILE, STERILE
| 19 | PROVETTA 4,9ML, TAPPO A VITE VIOLA, 90X13 MM, K3 EDTA, CON ETICHETTA, MEMBRANA PERFORABILE, STERILE
| 20 | PROVETTA 2,6ML, TAPPO A VITE ARANCIO, 65X13MM,LITIO-EP., MEMBRANA PERFORABILE, STERILE
| 21 | PROVETTA 2,7ML ,TAPPO A VITE ARANCIO, 75X 13 MM, LITIO EPARINA, CON ETICHETTA, MEMBRANA PERFORABILE, STERILE
| 22 | PROVETTA 4,9ML, TAPPO A VITE ARANCIO, 90X 13 MM, LITIO EPARINA, MEMBRANA PERFORABILE, STERILE
| 23 | SET PROVETTA EMOGAS LUER 2ML, 16X11 MM, LITIO EPARINA BILANCIATA, TAPPO BIANCO, C/ETICHETTA, STERILE CON UNITA' VENTILANTE E ADATTATORE CON MEMBRANA
| 24 | PROVETTA 2,7ML, TAPPO A VITE GIALLO, 75X 13 MM, FLUORURO, CON ETICHETTA, MEMBRANA PERFORABILE, STERILE
| 25 | PROVETTA 5,6ML, TAPPO A VITE GIALLO, 90X 13 MM, CPDA1, C/ETICHETTA , MEMBRANA PERFORABILE, STERILE
| 26 | PROVETTA 3ML, TAPPO A VITE VERDE NA CITRATO, 66X11 MM, C/ETICHET., MEMBRANA PERFORABILE, STERILE
| 27 | PROVETTA 3ML, TAPPO A VITE BLU NA CITRATO, 66X11 MM, C/ETICHET., MEMBRANA PERFORABILE, STERILE
| 28 | PROVETTA 5 ML, TAPPO A VITE VERDE, 92X11 MM, NA CITRATO, CON ETICHETTA, MEMBRANA PERFORABILE, STERILE
| 30 | PROVETTA PER VERIFICA PSEUDOCITOPENIA CON ANTIAGGREGANTE, STABILITA' DAL PRELIEVO ALMENO 12 ORE, 3ML CIRCA, DIMENSIONI 66X11 MM (Rivestita con composto di Mg)
| 31 | PROVETTA PER DETERMINAZIONE PRECISA DI GLUCOSIO STABILITA' ALMENO 48 ORE, 3 mL circa, dimensioni 75 x 13 mm CON TAPPO A VITE
| 32 | PROVETTA CON STABILIZZANTI PER LA DETERMINAZIONE DI OMOCISTEINA, 3 mL circa, dimensioni 75 x 13 mm, CON TAPPO A VITE stabilità a temperatura ambiente fino a 8 ore senza centrifugazione
| 34 | MICROPROVETTE CON TAPPO A VITE CON SISTEMA DI PRELIEVO SANGUE CAPILLARE E/O CON AGO, 600 microlitri circa, CON LITIO EPARINA
| 35 | PROVETTA CON CITRATO DI SODIO CON TAPPO A VITE PERFORABILE, 1.5 mL circa, dimensioni 66 x 8 mm
| 36 | MICROPROVETTE CON TAPPO A VITE CON SISTEMA DI PRELIEVO SANGUE CAPILLARE E/O CON AGO, 600 microlitri circa, CON FLUORURO per la determinazione di glucosio
| 37 | PROVETTA 4,9ML, TAPPO CON TAPPO A VITE ARANCIO, 90X13 MM, GEL SEPARATORE, C/ATTIVAT. COAG., C/ETICHET., MEMBRANA PERFORABILE, STERILE
| 38 | PROVETTA 3,5 ML SODIO CITRATO C/ETICHETTA TAPPO A VITE VIOLA, MEMBRANA PERFORABILE, STERILE
| 39 | PROVETTA PER ESTRAZIONE SIERO, CON GRANULI, 7.5 ml TAPPO A VITE BIANCO, MEMBRANA PERFORABILE, STERILE
| 40 | TAPPO A VITE NEUTRO PER PROVETTE 13 MM DIAMETRO
| 41 | PROVETTA CON FALSO FONDO H 75 MM DA 2.5 ML DIAMETRO 13 MM
| 42 | PROVETTA CON FALSO FONDO H 92 MM DA 3.5 ML DIAMETRO 13 MM
| 43 | PROVETTA 7.5 ML, TAPPO A VITE VERDE NA EPARINA, 92X15 MM, C/ETICHET., MEMBRANA PERFORABILE, STERILE
PROVETTE PEDIATRICHE
| 44 | PROVETTA1,2 ML PED., C/ETICHET., TAPPO A VITE BIANCO, MEMBRANA PERFORABILE, STERILE, 8 MM DIAMETRO
| 45 | PROVETTA1,1 ML PED., C/ETICHET., TAPPO A VITE MARRONE, MEMBRANA PERFORABILE, STERILE, 8 MM DIAMETRO
| 46 | PROVETTA 1,2ML, LITIO EPARINA, PED., C/ETICHET., TAPPO A VITE ARANCIO, MEMBRANA PERFORABILE, STERILE, 8 MM DIAMETRO
| 47 | PROVETTA 1,1ML, LITIO EPARINA GEL, PED., C/ETICHET., TAPPO A VITE ARANCIO, MEMBRANA PERFORABILE, STERILE, 8 MM DIAMETRO
| 48 | PROVETTA 1,2ML, EDTA, PED., C/ETICHET., TAPPO A VITE ROSSO, MEMBRANA PERFORABILE, STERILE, 8 MM DIAMETRO
| 49 | PROVETTA 1,4ML, SODIO CITRATO, PED., C/ETICHET., TAPPO A VITE VERDE, MEMBRANA PERFORABILE, STERILE, 8 MM DIAMETRO
| 50 | PROVETTA 1,2ML, FLUORURO, PED., C/ETICHET., TAPPO A VITE GIALLO, MEMBRANA PERFORABILE, STERILE, 8 MM DIAMETRO
| 51 | CAPILLARE EMOGAS 100UL LUNGHEZZA 100 MM, DIAMETRO 2.05
N.B. TUTTI I VOLUMI SONO DA CONSIDERARSI INDICATIVI (CIRCA)

## Lotto 3
LOTTO 3 | VOCE | DESCRIZIONE SINTETICA DEL LOTTO | DICHIARARE SE ATTUALMENTE DISPONIBILE SI/NO
3 | 1 | Aghi sterili monouso da 21 g con sistema di protezione (o sull'ago o sulla camicia) e pre-assemblati a camicia
| 2 | Aghi sterili monouso da 22 g con sistema di protezione (o sull'ago o sulla camicia) e pre-assemblati a camicia
| 3 | Set prelievo con ago a farfalla 21g protetto, con adattatore preassemblato
| 4 | Set prelievo con ago a farfalla 23g protetto, con adattatore preassemblato
| 5 | Set da prelievo con ago a farfalla 25g protetto, con adattatore luer preassemblato
| 6 | Camicie standard monouso per prelievo sottovuoto
| 7 | Provette in PET 13x75 con sodio fluoride/potassio ossalato (anche per pediatrico) - tappo di colore grigio
| 8 | Provette in PET 13x75 con gel + attivatore della coagulazione
| 9 | Provette in PET 13x75 con attivatore coagulazione senza gel
| 10 | Provette in PET 13x75 con gel separatore + litio eparina
| 11 | Provette in PET 13x75 anticoagulante litio eparina
| 12 | Provette PET 13x75 con sodio eparina
| 13 | Provette in PET 13x100 con separatore+ litio eparina (per marcatori cardiaci)
| 14 | Provette in PET 13x75 con anticoagulante citrato di sodio tamponato, concentrazione 3,2%
| 15 | Provette in PET 13x75 con anticoagulante citrato di sodio tamponato concentrazione 3,2% - pediatrica VOLUME ASPIRAZIONE <2 ml
| 16 | Provette in PET 13x100 con gel separatore EDTA K2
| 17 | Provette in PET 13x100 con gel + attivatore della coagulazione
| 18 | Provette in PET 13x100 con attivatore coagulazione senza gel
| 19 | Provette in PET K3 – K2 per neonatologia, 2ml
| 20 | Provette in EDTA per prelievo capillare 250ul-500ul
| 21 | Provette in con separatore di siero, capacità 600ul circa
| 22 | Provetta in PET K2 EDTA 13x100
| 23 | adattatore Luer
| 24 | Provetta in PET K2 EDTA 13x75
| 25 | Camicia eccentrica per prelievi critici o sistema equivalente
| 26 | Camicia per il trasferimento di sangue da siringa
| 27 | Provetta per prelievo capillare preassemblato K2-EDTA
| 28 | Provetta per prelievo capillare preassemblato Siero - Gel Separatore
| 29 | Provetta senza Additivo 16 x 100 mm
| 30 | Provetta plastica trasparente, fondo a U, sterile, sottovuoto, per raccolta urine, da 6 ml, dimensioni 13x100 mm, tappo colorato con codice colore o /anello colorato, impiego per esame chimico fisico e morfologico
| 31 | Provetta plastica trasparente,con fondo conico, sterile, sottovuoto, per raccolta urine, da 9 ml, dimensioni 16x100 mm, tappo colorato con codice colore o /anello colorato, impiego per dosaggio analiti urinari
| 32 | Provetta plastica trasparente,con fondo a U , sterile, sottovuoto, per raccolta urine, dimensioni 16x100 mm, tappo colorato con codice colore o/anello colorato, impiego per dosaggio analiti urinari
| 33 | Provetta plastica trasparente,fondo a U, sterile, sottovuoto per raccolta urine, contenente sostanze chimiche idonee alla conservazione a temperatura ambiente del campione per esami microbiologici, dimensioni 16x100 mm, tappo colorato e/o altro sistema di identificazione che consenta di identificare la particolare tipologia di provetta.
| 34 | Vasetto per raccolta urine,da almeno 60ml, in materiale plastico, sterile, idoneo al prelievo del campione con l'impiego di provette sottovuoto. In confezione singola
| 35 | Vasetto per raccolta urine, 120ml, in materiale plastico, sterile, idoneo al prelievo del campione con l'impiego di provette sottovuoto. In confezione singola
| 37 | Dispositivo di trasferimento di diverse misure (specificare lunghezza/e disponibili)
| 38 | Dispositivo di trasferimento 20 cm
OPZIONALI
| 40 | PROVETTE IN PET 13X 100 ANTICOAUGULANTE LITIO EPARINA CON GEL
| 41 | provette pediatriche con volume ridotto di campione, anche le provette per prelievo neonatale/capillare (tipo minicollect) con altri anticoagulanti già in uso nei reparti. Tali provette devono essere dotate dello specifico adattatore e fornito già in reparto (attualmente ordinato a parte dal laboratorio) per poterle caricare direttamente sulla strumentazione (preanalitiche, centrifughe, analizzatori...) e poterle correttamente etichettare. Relativi sistemi di prelievo capillare e/o con ago;
| 42 | Provetta senza additivo per raccolta liquidi 13x75 e 13x100 (ascitico, peritoneale, liquor…)
| 43 | provette per Omocisteina già testate per le strumentazioni in uso al Laboratorio
| 44 | Provette con antiglicolitico
| 45 | Provette in citrato con doppia parete - interno no contact in materiale PET- e dichiarazione se la tecnica di saldatura tra le due pareti di plastica esterno ed interno, è fatta con tecnica fisica o di incollaggio chimico
| 46 | provette CTAD (citrato teofillina adenosina dipiridamolo)
| 47 | Provette esenti da metalli finalizzate al dosaggio di elementi in tracce di cui si richiede evidenza documentale di parte terza (anche ai fini ISO), delle caratteristiche del lotto fornito (quantità massima degli elementi in tracce estraibili per singolo lotto

## lotto 4-5-6-7
DICHIARARE SE ATTUALMENTE DISPONIBILE SI/NO
lotto
4 | PROVETTA PER CORTISOLO SALIVARE
5 | contenitori urine 24 ore
6 | PROVETTE CON ANTICOAGULANTE IRUDINA
7 | PROVETTE IN VETRO CPT