## quesiti
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DESTINATE AL REPARTO DI DERMATOLOGIA DELL’AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (ASFO) ID 23APB004
RAGIONE SOCIALE/INDIRIZZO/CF/P.IVA
NOMINATIVO REFERENTE
RECAPITO REFERENTE (TEL + MAIL)
Lotto | Quesito | Risposta al quesito (compilare i campi di interesse) | Ulteriori osservazioni sul LOTTO (compilare i campi di interesse)
LOTTO 1 (sistema di videodermatoscopia per la mappatura nei nevi) | Si chiede alle ditte di indicare il range di ingrandimenti ottici a disposizione.
Si chiede alle ditte di indicare il range di ingrandimenti ottici a disposizione per l’obiettivo microscopico.
Si chiede alle ditte di descrivere la modalità live.
Si chiede alle ditte di indicare se, tra i software a disposizione, sia presente il software total body e in caso affermativo descriverne le sue funzionalità.
LOTTO 2 (cabina UVA/UVB) | Si chiede alle ditte di indicare la potenza della cabina.
Si chiede alle ditte di indicare la lunghezza delle lampade.
Si chiede alle ditte di indicare la presenza oppure no di un sistema di ventilazione interno dedicato al comfort del paziente.
Si chiede alle ditte di indicare se esistono cabine UVA/UVB che permettano un’irradiazione su ogni lato compreso anche la parte inferiore.
Si chiede alle ditte di indicare requisiti impiantistici per l’installazione della cabina ed eventuali necessità di ripartitore di carico.
Si chiede alle ditte di indicare la soluzione per avere un dosaggio programmabile.
PER TUTTI I LOTTI | Per tutti i lotti, si chiede alle ditte di segnalare eventuali criticità o situazioni ostative alla partecipazione alla gara, con riferimento ai singoli criteri di minima indicati al Par.3.
Per tutti i lotti, si chiede alle ditte di segnalare eventuali criticità o situazioni ostative alla partecipazione alla gara, anche sotto il profilo della congruità economica in considerazione dell'attuale periodo di difficile reperimento delle materie prime.
Per tutti i lotti, si chiede alle ditte l’invio delle schede tecniche relative al prodotto che potrebbe soddisfare i requisiti minimi richiesti.