## quesiti
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DESTINATE AL REPARTO DI PNEUMOLOGIA DELL’ AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (ASFO) – NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE
RAGIONE SOCIALE/INDIRIZZO/CF/P.IVA
NOMINATIVO REFERENTE
RECAPITO REFERENTE (TEL + MAIL)
Lotto | Quesito | Risposta al quesito (compilare i campi di interesse) | Ulteriori osservazioni sul LOTTO (compilare i campi di interesse)
LOTTO 1 | Rif. Lotto 1 - Descrizione della soluzione sia in termini di fruibilità da parte del personale sanitario sia punto di vista tecnico, con particolare riferimento: - alla possibilità di avere un sistema unico condiviso dalle due apparecchiature - alla possibilità di recuperare in modalità aperta dati e esami provenienti da ciascuna apparecchiatura
Rif. Lotto 1 Possibilità del sistema a garantire quanto segue, rispetto alla postazione spirometrica già in uso (VMAX 20C e VYNTUS ONE) presso l’ospedale di Pordenone: • condivisione del database pazienti con gli strumenti di diagnostica • possibilità di fare un esame su un paziente proveniente da una qualsiasi delle postazioni spirometriche\ambulatori utilizzando l’anagrafica già inserita e i dati già acquisiti per un confronto • refertazione da remoto degli esami eseguiti nei vari ambulatori • unica elaborazione statistica di tutto il database esami di funzionalità respiratoria dei pazienti testati
Rif. Lotto 1 voce 1 - Cabina pletismografica: • descrivere le tipologie di sensori • descrivere le tipologie di circuito paziente e la movimentazione del braccio anche all’esterno della cabina • tipologie di flusso e il range disponibile • tipologie di sedute per pazienti obesi (regolabili in altezza, ..) • tipologia di soluzione carrellata (con trasformatore di isolamento,…)
Rif. Lotto 1 voce 1 e 2 – Modalità e tipologia di recupero e migrazione database archivio pazienti della cabina e del sistema ergospirometro attualmente in uso.
Rif. Lotto 1 voce 2 - Per il sistema ergospirometro: • tipologia di soluzione carrellata (con trasformatore di isolamento,…)
Indicare requisiti impiantistici per l’installazione della cabina ed eventuali necessità di ripartitore di carico.
LOTTO 2 | Descrivere le tipologie di laser disponibili per endoscopia toracica interventistica (vantaggi e svantaggi nell’utilizzare una tipologia rispetto ad un’altra) e i principali utilizzi nella pratica clinica
Descrivere le tipologie di fibre (monouso, pluriuso, calibri, utilizzi con dispositivi endoscopici)
LOTTO 3 | Descrivere le tipologie di fibre (monouso, pluriuso, calibri, utilizzi con dispositivi endoscopici).
Il sistema ha la possibilità di indicare l’autonomia rimasta della bombola di gas? In caso affermativo, si chiede di descrivere come viene indicato.
Descrivere come avviene il controllo della temperatura, il controllo del tempo di applicazione e se e come viene effettuato il test automatico di efficienza del sistema.
Compatibilità con bombole CO2, tipologia e raccordi a disposizione.
PER TUTTI I LOTTI | Per tutti i lotti, si chiede alle ditte di segnalare eventuali criticità o situazioni ostative alla partecipazione alla gara, con riferimento ai singoli criteri di minima indicati al Par. 3.
Per tutti i lotti, si chiede alle ditte di segnalare eventuali criticità o situazioni ostative alla partecipazione alla gara, anche sotto il profilo della congruità economica in considerazione dell'attuale periodo di difficile reperimento delle materie prime.
Per tutti i lotti, si chiede alle ditte l’invio delle schede tecniche relative al prodotto che potrebbe soddisfare i requisiti minimi richiesti.