## questionario
N° | QUESITO | LOTTO 1 | [5 empty] | LOTTO 2 | [5 empty] | LOTTO 3 | [5 empty] | LOTTO 4
|  | Risposta | [5 empty] | Risposta | [5 empty] | Risposta | [5 empty] | Risposta
1 | Descrivere eventuali funzionalità disponibili ritenute particolarmente utili in relazione alla specifica destinazione d'uso del lotto
2 | Descrivere le soluzioni tecniche utilizzabili per garanire l'interfacciamento dell'apparecchiatura oggetto di fornitura con eventuali sistemi di archiviazione/gestione dei tracciati ECG o il sistema PACS in uso presso le aziende sanitarie
3 | Specificare se con l'ECG proposto è possibile veicolare verso un sistema di archiviazione dei tracciati di fornitori terzi (oppure verso un PACS) alcuni dei parametri indicati, specificando eventualmente il tipo di formato utilizzabile (indicare con X i campi veicolati in base al formato disponibile) | Campi da fornire per tipologia di export | DICOM | XML | XML-FDA | HL7 | eventuali note/osservazioni | Campi da fornire per tipologia di export | DICOM | XML | XML-FDA | HL7 | eventuali note/osservazioni | Campi da fornire per tipologia di export | DICOM | XML | XML-FDA | HL7 | eventuali note/osservazioni | Campi da fornire per tipologia di export | DICOM | XML | XML-FDA | HL7 | eventuali note/osservazioni
|  | Nome | [5 empty] | Nome | [5 empty] | Nome | [5 empty] | Nome
|  | Cognome | [5 empty] | Cognome | [5 empty] | Cognome | [5 empty] | Cognome
|  | Data di nascita | [5 empty] | Data di nascita | [5 empty] | Data di nascita | [5 empty] | Data di nascita
|  | Sesso | [5 empty] | Sesso | [5 empty] | Sesso | [5 empty] | Sesso
|  | Id paziente = codice fiscale | [5 empty] | Id paziente = codice fiscale | [5 empty] | Id paziente = codice fiscale | [5 empty] | Id paziente = codice fiscale
|  | Numero richiesta (da worklist) | [5 empty] | Numero richiesta (da worklist) | [5 empty] | Numero richiesta (da worklist) | [5 empty] | Numero richiesta (da worklist)
|  | Numero visita (da worklist) | [5 empty] | Numero visita (da worklist) | [5 empty] | Numero visita (da worklist) | [5 empty] | Numero visita (da worklist)
|  | data e ora esame | [5 empty] | data e ora esame | [5 empty] | data e ora esame | [5 empty] | data e ora esame
|  | id sito | [5 empty] | id sito | [5 empty] | id sito | [5 empty] | id sito
|  | id chart (identificativo dispositivo) | [5 empty] | id chart (identificativo dispositivo) | [5 empty] | id chart (identificativo dispositivo) | [5 empty] | id chart (identificativo dispositivo)
|  | Peso | [5 empty] | Peso | [5 empty] | Peso | [5 empty] | Peso
|  | Altezza | [5 empty] | Altezza | [5 empty] | Altezza | [5 empty] | Altezza
|  | Farmaci | [5 empty] | Farmaci | [5 empty] | Farmaci | [5 empty] | Farmaci
|  | Operatore | [5 empty] | Operatore | [5 empty] | Operatore | [5 empty] | Operatore
|  | Pressione | [5 empty] | Pressione | [5 empty] | Pressione | [5 empty] | Pressione
|  | Inviante | [5 empty] | Inviante | [5 empty] | Inviante | [5 empty] | Inviante
|  | Razza | [5 empty] | Razza | [5 empty] | Razza | [5 empty] | Razza
|  | Referto automatico del dispositivo | [5 empty] | Referto automatico del dispositivo | [5 empty] | Referto automatico del dispositivo | [5 empty] | Referto automatico del dispositivo
|  | Frequenza cardiaca | [5 empty] | Frequenza cardiaca | [5 empty] | Frequenza cardiaca | [5 empty] | Frequenza cardiaca
|  | RR(ms) | [5 empty] | RR(ms) | [5 empty] | RR(ms) | [5 empty] | RR(ms)
|  | Pq(ms) | [5 empty] | Pq(ms) | [5 empty] | Pq(ms) | [5 empty] | Pq(ms)
|  | qrs(ms) | [5 empty] | qrs(ms) | [5 empty] | qrs(ms) | [5 empty] | qrs(ms)
|  | Qt(ms) | [5 empty] | Qt(ms) | [5 empty] | Qt(ms) | [5 empty] | Qt(ms)
|  | QTc(ms) | [5 empty] | QTc(ms) | [5 empty] | QTc(ms) | [5 empty] | QTc(ms)
|  | P(°) | [5 empty] | P(°) | [5 empty] | P(°) | [5 empty] | P(°)
|  | Qrs(°) | [5 empty] | Qrs(°) | [5 empty] | Qrs(°) | [5 empty] | Qrs(°)
|  | T(°) | [5 empty] | T(°) | [5 empty] | T(°) | [5 empty] | T(°)
4 | Per il LOTTO 4: Specificare i dispositivi per i quali è disponibile il Modulo NIBP (richiesto come opzionale)
5 | Per il LOTTO 4: Specificare i dispositivi per i quali è disponibile il Modulo SpO2 (richiesto come opzionale)
5 | Per il LOTTO 4: Specificare se è disponibile, come modulo opzionale, un sistema per esecuzione e interpretazione di test cardiopolmonare