Allegato A (bozza del capitolato)

I dispositivi offerti dovranno essere conformi al Normativa vigente sui Dispositivi Medici, in particolare nel rispetto di quanto previsto all’art.120 “Disposizioni transitorie” del Nuovo Regolamento (UE) 2017/745 e alle successive modifiche introdotte dal Regolamento UE 2020/561 e dal Regolamento UE 2023/607.

ELENCO LOTTI

| NUOVO LOTTO | DESCRIZIONE 2023 | UM |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acido ialuronico sale sodico: tra 2% e 2,5% per utilizzo intraoculare Peso molecolare: tra 2,8 e 4 milioni di dalton viscosità: tra 4.000.000 e 7.500.000 mPas volume ≥ 0,50 ml | fiala/siringa preriempita |
| 2 | Acido ialuronico sale sodico: tra 1,4% e 1,8%, per utlizzo intraoculare Peso molecolare: tra 3,2 e 5,5 milioni di dalton viscosità: tra 2.000.000 e 3.000.000 mPas volume ≥ 0,50 ml | fiala/siringa preriempita |
| 3 | Acido ialuronico sale sodico tra 1,5% e 2% per utilizzo intraoculare Peso molecolare: tra 2 e 4 milioni di dalton viscosità: tra 250.000 e 600.000 mPas volume: ≥ 0,80 ml | fiala/siringa preriempita |
| 4 | Acido ialuronico sale sodico: tra 1% e 1,4%, per utlizzo intraoculare Peso molecolare: tra 2 e 4 milioni di dalton viscosità: tra 100.000 e 300.000 mPas volume ≥ 0,50 ml | fiala/siringa preriempita |
| 5 | Acido ialuronico sale sodico tra 1,2% e 1,8% per utilizzo intraoculare Peso molecolare: tra 1 e 1,2 milioni di dalton viscosità: circa 60.000 mPas volume: ≥ 0,80 ml | fiala/siringa preriempita |
| 6 | Acido ialuronico sale sodico: tra 1,6% e 1,8% per utilizzo intraoculare Peso molecolare: tra 0,8 e 1,4 milioni di dalton viscosità: tra 18.000 e 20.000 mPas volume: ≥ 0,80 ml | fiala/siringa preriempita |
| 7 | Acido ialuronico sale sodico: tra 1,2% e 1,4% per utilizzo intraoculare Peso molecolare: tra 1 e 1,2 milioni di dalton viscosità: tra 10.000 e 12.000 mPas volume: ≥ 0,80 ml | fiala/siringa preriempita |
| 8 | Acido ialuronico sale sodico: tra 2% e 3% Peso molecolare >500.000 Dalton + Condroitin sodiosolfato: tra 2% e 4% Peso molecolare >22.000 Dalton viscosità: 20.000 e 60.000 mPas volume ≥ 0,75 ml (o prodotto funzionalmente equivalente) | fiala/siringa preriempita |
| 9 | Acido ialuronico sale sodico: tra 1,7% e 2%, Peso molecoalre: 1,7 mDa + Condroitin sodio solfato: tra 2% e 4% Peso molecolare: circa 22.500 Da viscosità: 40.000 e 110.000 mPas volume ≥ 1 ml (o prodotto funzionalmente equivalente) | fiala/siringa preriempita |
| 10 | Trypan blu colorante endoculare 0,1% volume ≥ 0,70 ml | fiala/flacone |
| 11 | Trypan blu colorante endoculare 0,05% volume ≥ 0,70 ml | fiala/flacone |
| 12 | Associazione di 2 coloranti (trypan blue e blulife) per la contestuale colorazione della membrana ILM e della membrana epiretinica in chirurgia vitroretinica | fiala/flacone/siringa |
| 13 | Associazione di 2 coloranti (trypan blue e blu brillante) per la contestuale colorazione della membrana ILM e della membrana epiretinica in chirurgia vitroretinica | fiala/flacone/siringa |
| 14 | Associazione di 3 coloranti per la contestuale colorazione della membrana ILM e della membrana epiretinica in chirurgia vitroretinica | fiala/flacone/siringa |
| 15 | Colorante Blulife per la colorazione della ILM in chirurgia vitreoretinica | fiala/flacone/siringa |
| 16 | Kit per iontoforesi + Riboflavina 0,1% vol 1,5ml | fiala/flacone |
| 17 | Idrossipropilmetilcellulosa: 2% - 2,5% soluzione sterile volume 15/30 ml | fiala/flacone |
| 18 | Soluzione limpida e viscosa in confezionamento monodose sterile per il mantenimento della idratazione corneale in corso di chirurgia oculare ed eventualmente consente la posizione di lente a contatto: idrossipropilmetilcellulosa HPMC>2% | flacone monodose sterile |
| 19 | Soluzione salina bilanciata sterile arricchita con destrosio, glutatione e bicarbonato in flacone da 500 ml | fiala/flacone vetro |
| 20 | Soluzione salina bilanciata oftalmica sterile tra 15 e 30 ml | fiala/flacone |
| 21 | Soluzione salina bilanciata oftalmica sterile da 500ml | fiala/flacone vetro |
| 22 | Riboflavina 0,1%, max 3ml | fiala/flacone |
| 23 | Triamcinolone acetonide sospensione oftalmica 4% volume ≥ 2ml | fiala/flacone |
| 24 | Striscioline graduate per test di schirmer | striscia |