## Quesiti
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.2 TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA DA 1,5 TESLA “FULL BODY”
RAGIONE SOCIALE/INDIRIZZO/CF/P.IVA
NOMINATIVO REFERENTE
RECAPITO REFERENTE (TEL + MAIL)
N° | Quesito | Risposta al quesito | Ulteriori osservazioni
1 | Con riferimento ai pacchetti software specialistici, si chiede di specificare, per ciascun pacchetto software specialistico, quali software siano di base e quali software siano opzionali e in che cosa consistano.
2 | Si chiede alle ditte di specificare se abbiano a disposizione una modalità di assistenza real time per il supporto nell’utilizzo della tecnologia. Inoltre, si chiede di specificare, nel caso in cui le ditte abbiamo a disposizione tale modalità, per quanto tempo venga messa a disposizione dell’operatore.
3 | Con riferimento alla formazione del personale sanitario, si chiede alle ditte di specificare in che cosa consista tale formazione.
4 | Si chiede alle ditte di descrivere i pacchetti di sicurezza del software che possono offrire.
5 | Con riferimento al sistema di acquisizione, elaborazione e ricostruzione delle immagini, si chiede alle ditte, di specificare quali protocolli vengano utilizzati per acquisizioni in pazienti con portatori di dispositivi salva vita (es. pacemarker, defibrillatori).
6 | Si chiede alle ditte di indicare la velocità di ricostruzione delle immagini per le varie tipologie di protocolli disponibili.
7 | Si chiede alle ditte di specificare il diametro interno del tunnel.
8 | Si chiede alle ditte di indicare l’omogeneità a 30cm e a 45cm.
9 | Si chiede alle ditte di specificare la modalità e la tipologia di sgancio del piano/tavolo porta paziente.
10 | Si chiede alle ditte se la modalità di movimento del lettino sia manuale e/o automatica e se prevede comandi sia all’interno sia all’esterno della sala RM.
11 | Si chiede alle ditte di indicare quale sia la minima altezza del lettino da terra.
12 | Si chiede alle ditte di indicare: • Gradiente ad intensità massima singolo asse al massimo slew rate (reale) • Slew rate (reale) massimo su singolo asse alla massima intensità di gradiente
13 | Si chiede alle ditte di descrivere la tecnologia di riduzione del rumore dei gradienti e la possibilità di utilizzo di sequenze silenziose.
14 | Si chiede alle ditte di descrivere le bobine relativamente al comfort del paziente e alla praticità d’uso dell’operatore.
15 | Si chiede alle ditte di specificare quali siano i fantocci messi a disposizione.
16 | Si chiede alle ditte informazioni sull’estensione delle linee di campo magnetico disperso.
17 | Si chiede alle ditte di segnalare eventuali criticità o situazioni ostative alla partecipazione alla gara, con riferimento ai singoli criteri di minima.
18 | Per la voce “valore complessivo delle attrezzature radiologiche e costo della manutenzione full risk pari a 12 mesi”, ipotizzando un valore stimato di circa 3.000.000,00€ (comprensivo di n.2 risonanze magnetiche, accessori opzionali obbligatoriamente disponibili e manutenzione full risk per 12 mesi), si chiede alle ditte di segnalare eventuali criticità sotto il profilo della congruità economica in considerazione dell'attuale periodo di difficile reperimento delle materie prime.
19 | Si chiede alle ditte di descrivere i dispositivi medici che possono essere introdotti in sala magnete e che sono richiesti come accessori opzionali obbligatoriamente disponibili, ovvero il sistema di monitoraggio amagnetico, l’apparecchio per anestesia amagnetico e il box di contenimento delle pompe infusionali e a siringa certificato per Risonanza Magnetica.
20 | Si chiede alle ditte di descrivere il tipo di barelle amagnetiche che possono offrire.
21 | Si chiede alle ditte quale sia la posizione più idonea del portale di rilevazione dei materiali ferromagnetici.
22 | Si chiede alle ditte l’invio delle schede tecniche relative ai prodotti che potrebbero soddisfare i requisiti minimi richiesti.