## quesiti
ID 21APB025 CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L’ATTREZZAGGIO DEL REPARTO DI OTORINOLARINGOIATRIA DELL’ AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (ASFO) NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE
RAGIONE SOCIALE/INDIRIZZO/CF/P.IVA
NOMINATIVO REFERENTE
RECAPITO REFERENTE (TEL + MAIL)
Lotto | Quesito | Risposta al quesito (compilare i campi di interesse) | Ulteriori osservazioni sul LOTTO (compilare i campi di interesse)
1 Strumentazione vestibolare per l’ambulatorio di vestibologia | Si chiede se è possibile sincronizzare oppure integrare il Sistema Video-elettronistagmografo allo stimolatore otocalorico le cui caratteristiche sono definite alla voce 2
Sistema Video Head Impulse Test (VHIT) integrato con il Sistema Video elettronistagmografo: Si chiede di descrivere le criticità e i vantaggi nell’avere una soluzione unica
Si chiede di identificare criticità e vantaggi nell’avere soluzioni con funzionalità integrate (sistema VNG, irrigatore calorico ad aria, sistema VHIT)
2 Strumentazione audiologica | Si chiede di descrivere le criticità e i vantaggi legati all’esportazione dei dati sul sistema NOAH dai seguenti sistemi: audiometri clinici, audiometri diagnostici, impedenziometro ed eventuali altri strumenti
Per l’audiometro clinico di cui alla voce 1: Si chiede di descrivere le criticità e i vantaggi nell’utilizzo del Matrix test, possibilità di soluzioni equivalenti
Si chiede di descrivere le criticità e i vantaggi nel richiedere una interfaccia unica per gli audiometri clinici e diagnostici (es. uniformità e semplicità di utilizzo da parte di operatori sanitari, possibilità di stampare gli stessi referti dalle postazioni cliniche al fine di poter scambiare in modo semplice e veloce i dati tra le varie postazioni)
Unico lotto e più voci: si chiede di descrivere le criticità e i vantaggi nell’utilizzo di tale soluzione
Sistema VRA rinforzo visivo per l’ambulatorio di audiometria infantile: si chiede di descrivere le soluzioni innovative relativamente ai giochi e alle animazioni disponibili
I prodotti offerti alle voci 1-2-3-4-5 dovranno essere dotati di un sistema di refertazione e visualizzazione dei dati attraverso la condivisione della stessa piattaforma: si chiede di descrivere le caratteristiche e la tipologia del sistema/software di refertazione e visualizzazione
3 Laser chirurgici per il Blocco Operatorio | Laser a CO2: esistono manipoli specifici per la chirurgia del cavo orale?
Laser a diodi: a. Specificità delle fibre ottiche, sono specifiche o esistono fibre ottiche universali? b. Il laser prevede l’uso di fibre sia monouso che risterilizzabili? Nel caso di fibre risterilizzabile: come avviene la risterilizzazione e per quante volte è consentita? c. Sono necessari manipoli e/o puntali (ago cannule) di diametro, forme e lunghezza variabili?
Unico lotto e più voci; si chiede di descrivere le criticità e i vantaggi nell’utilizzo di tale soluzione
4 Riuniti per ORL | Si chiede di descrivere le tipologie di riuniti disponibili sul mercato, gli ingombri medi (della poltrona e di tutte le componenti), le movimentazioni elettriche garantite per la poltrona del riunito
Si chiede l’invio delle schede tecniche relative al riunito completo di microscopio, fonte luce e poltrona come richiesti dai requisiti del documento
5 Cabina silente | Si chiede l’invio delle schede tecniche relative alle tipologie di cabine con particolare riferimento a superfici, apertura porte, tipologia di chiusura antiblocco (magnetica, altro…), ruote, accessibilità a disabili
6 Microscopio operatorio | Si chiede l’invio delle schede tecniche relativo al microscopio operatorio di cui alle caratteristiche tecniche sopra riportate
7 Videotoscopio diretto | Si chiede l’invio delle schede tecniche relativo al videotoscopio diretto di cui alle caratteristiche tecniche sopra riportate
8 Sistema per la registrazione della voce e l’analisi vocale, specifico per l’ambulatorio di logopedia | Si vuole acquisire informazioni circa la presenza sul mercato di sistemi per l’analisi vocale specifici per la logopedia. Si chiede di descrivere gli esercizi integrati e la modalità d’uso del sistema (cosa registra, come confronta i dati nel tempo, che informazione restituisce al tecnico…), eventuale durata limitata della licenza e la presenza di certificazione come dispositivo medico