## quesiti
ID 22APB002 CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L’ALLESTIMENTO DELLE AREE LAVAGGIO E STOCCAGGIO DEL POLO ENDOSCOPICO E DEGLI AMBULATORI DI ORL DEL NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE DELL’ AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (ASFO) - NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE
RAGIONE SOCIALE/INDIRIZZO/CF/P.IVA
NOMINATIVO REFERENTE
RECAPITO REFERENTE (TEL + MAIL)
n° | Quesito | Risposta al quesito (compilare i campi di interesse) |  |  | Ulteriori osservazioni (compilare i campi di interesse)
1 | Sulla base delle condizioni descritte nel presente documento è possibile realizzare aree di ricondizionamento funzionalmente conformi al Rapporto Tecnico UNI/TR 11662:2016?
2 | Quali soluzioni si possono adottare per il trasporto degli endoscopi sporchi dalle sale di endoscopia/dall’ambulatorio ORL all’area di lavaggio dedicata?
3 | Gli spazi e gli impianti previsti sono idonei per una soluzione di arredo che preveda, per ogni zona di lavaggio, almeno n. 1 lavandino dedicato al solo lavaggio mani con dispositivo lava-occhi?
4 | Gli spazi e gli impianti previsti sono idonei per l’installazione di almeno N. 3 postazioni PC (n.1 per l’area gastro/colon, n.1 per l’area bronco, n.1 per Amb. ORL) per l’utilizzo da parte dell’operatore per tutte quelle attività propedeutiche e necessarie a garantire la tracciabilità degli endoscopi?
5 | Esistono criticità rispetto alla necessità di interfacciamento delle apparecchiature oggetto di fornitura con il sistema CLEAN TRACK della ditta TESI GROUP SPA attualmente in uso per il tracciamento degli endoscopi?
6 | Quante apparecchiature (n. lavelli automatici, n. pompe, n. lavaendoscopi, n. armadi di stoccaggio, altro…) sono necessarie per garantire l’attività giornaliera sopra descritta? Identificare la tipologia delle attrezzature che si ritiene necessario prevedere con descrizione e schede tecniche.
7 | È possibile prevedere lavaendoscopi passanti a più vasche asincrone?
8 | È possibile processare con le lavaendoscopi anche endoscopi rigidi (es. broncoscopi)? Se si, esistono cestelli dedicati per gli strumenti rigidi?
9 | Per la zona lavaggio ORL è possibile richiedere lavaendoscopi in grado di ospitare in contemporanea più di un fibrolaringoscopio flessibile (quindi con più attacchi al test di tenuta)?
10 | Qual è il numero minimo di operatori necessario per garantire la produttività di processo sopra descritta?
11 | Qual è la massima produttività/ora di processo (prelavaggio e lavaggio) che è possibile ottenere massimizzando il numero di lavaendoscopi installabili sulla base degli spazi e degli impianti esistenti?
12 | Sulla base delle indicazioni relative ai locali di installazione, quali eventuali adattamenti necessari a livello impiantistico per la corretta installazione di tutte attrezzature/arredi risultano necessari? Compilare la tabella sotto riportata:
| Caratteristiche impiantistiche | Lavelli automatici - Pompe prelavaggio | Lavaendoscopi | Armadi di stoccaggio
FM (220/380)
Prese dati
Acqua osmotizzata
Acqua (indicare la temperatura richiesta in ingresso)
Aria medicale (indicare pressione in bar)
Scarichi (indicare altezze, posizioni e dimensioni)
13 | Quale tipologia di acquisizione (acquisto, noleggio, service), specificando la necessità di utilizzo di materiale di consumo dedicato, si ritiene preferibile e per quale motivo?