Avviso per la manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura per l’affidamento della fornitura di TERMOMETRO AL GALLIO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.

Questionario Tecnico

Ragione sociale operatore economico: _____________________________________________________________

Nome commerciale prodotto: _______________________________________________________________________

Codice / Ref. Prodotto: ______________________________________________________________________________

| Caratteristiche minime richieste | Indicazioni circa il prodotto di riferimento dell’operatore economico |
| --- | --- |
| 1. Termometro al gallio a basso impatto ambientale per utilizzo orale, rettale e ascellare, in ambito domiciliare per adulti, bambini e neonati. |  |
| 2. Scala graduata almeno da 35 a 42° C |  |
| 3. Rilevazione della temperatura in circa 4 minuti. Precisione +/-0,1°C |  |
| 4. Divisione: 0,1° C |  |
| 5. Dimensioni: circa 130 (L) per 10 (A) mm |  |
| 6. Peso: 10 g. circa |  |
| 7. Chassis in materiale plastico |  |
| 8. In astuccio di plastica trasparente |  |
| 9. Iscrizione banca dati nazionale |  |
| 10. Marcatura CE |  |
| 11. Schede tecniche per la valutazione di qualità e conformità |  |
| Si precisa che per tutte le caratteristiche indispensabili indicate nel presente avviso è ammesso il principio di equivalenza ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. 50/2016. Sarà pertanto onere dell’operatore economico la dimostrazione dell’equivalenza dei prodotti offerti ai fini della verifica di corrispondenza alle caratteristiche di cui sopra. |  |

| data | timbro e firma di un legale rappresentante o procuratore |
| --- | --- |