Avviso per la manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura per l’affidamento della fornitura di MATERIALI PER CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA VASCOLARE - ID18PRE014.4 LOTTI 5,6,7.

Questionario Tecnico

Ragione sociale operatore economico: _____________________________________________________________

Nome commerciale prodotto: _______________________________________________________________________

Codice / Ref. Prodotto: ______________________________________________________________________________

| Lotto | Caratteristiche minime richieste | Indicazioni circa il prodotto di riferimento dell’operatore economico | Valore presunto nel mercato di riferimento |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Catetete per embolectomia per occlusione a 2 vie, radiopaco, calibri diversi da 3 a 7F, tacche di riferimento ogni 10 cm circa su tutta la lunghezza del catetere, indicazione sul cono catetere della quantità max di liquido per il gonfiaggio del palloncino, palloncino fissato con termosaldatura; lunghezza da 40 e da 80 cm circa. |  | €/pezzo |
| 6 | Catetere per embolectomia ad una via in pvc, radiopaco, con marcatura ogni 10cm circa, vari calibri, lunghezza da 40 a 80 cm circa, diametro del palloncino da 4,5 a 14mm circa, attacco luer lock. |  | €/pezzo |
| 7 | Catetere fogarty per embolectomia- occlusione a due vie con possibilità di introduzione su guida radiopaca "tecnica over the wire", misure da 3 a 7 F, lunghezza 40 e 80 cm. |  | €/pezzo |
| Si precisa che per tutte le caratteristiche indispensabili indicate nel presente avviso è ammesso il principio di equivalenza ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. 50/2016. Sarà pertanto onere dell’operatore economico la dimostrazione dell’equivalenza dei prodotti offerti ai fini della verifica di corrispondenza alle caratteristiche di cui sopra. |  |  |  |

| data: | timbro e firma del legale rappresentante o procuratore |
| --- | --- |