Avviso per la manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura per l’affidamento della fornitura di STENT, AGHI E ALTRO MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E NEURORADIOLOGIA - ID.16PRE023.8 - LOTTO N. 32

Questionario Tecnico

Ragione sociale operatore economico: _____________________________________________________________

Nome commerciale prodotto: _______________________________________________________________________

Codice / Ref. Prodotto: ______________________________________________________________________________

| Caratteristiche minime richieste del lotto | Indicazioni circa il prodotto di riferimento dell’operatore economico | Fabbisogni stimati per 48 mesi | Valore presunto nel mercato di riferimento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Introduttore costituito da dilatatore e cannula introduttrice con valvola attaccata |  | Circa 2000 pz | €/pezzo |
| 2. con siringa da 2,5 ml per gonfiaggio valvola |  |  |  |
| 3. Calibro da 12 a 26 F |  |  |  |
| 4. Lunghezza introduttore: da 28 cm a 45 cm circa |  |  |  |
| 5. Rivestimento idrofilico |  |  |  |
| 6. Valvola antireflusso |  |  |  |
| 5. Iscrizione banca dati nazionale |  |  |  |
| 6. Marcatura CE |  |  |  |
| 7. Schede tecniche per la valutazione di qualità e conformità |  |  |  |
| Si precisa che per tutte le caratteristiche indispensabili indicate nel presente avviso è ammesso il principio di equivalenza ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. 50/2016. Sarà pertanto onere dell’operatore economico la dimostrazione dell’equivalenza dei prodotti offerti ai fini della verifica di corrispondenza alle caratteristiche di cui sopra. |  |  |  |

| data | timbro e firma di un legale rappresentante o procuratore |
| --- | --- |