- DESCRIZIONE SISTEMA

Defibrillatore Impiantabile totalmente sottocutaneo (S-ICD)

Composizione del sistema:

- Cassa Defibrillatore

- Elettrocatetere

- Introduttori/tunnelizzatori necessari per l’impianto

- Trasmettitore per il servizio di monitoraggio da remoto