- Descrizione Sistema:

Defibrillatore Impiantabile Bicamerale con Funzione di Adattamento Automatico della Funzione di Pacing Antitachicardico Ventricolare

Composizione del sistema:

- Cassa del Defibrillatore

- Un catetere atriale e un catetere ventricolare da poter scegliere all’interno di una gamma di modelli offerti, da scegliere in base alla costituzione e tipologia del paziente

- Tutti gli ausili necessari all’impianto (introduttori, stiletti aggiuntivi)

- Sistema e servizio monitoraggio da remoto