ELENCO FERRI CHIRURGICI STERILI ARMADIO N. 1

PRIMO RIPIANO

N  1 MANICO BISTURI T1 CM12

N. 1 MANICO BISTURI L 3

N. 2 PINZE ANATOMICHE ISO   CM. 25

N. 2 PINZE ANATOMICHE ISO CM. 30

N. 2 PINZE DI PILLING CM. 14

N. 2     “            “      CM. 20

N. 4    “            “      CM. 25

N. 2     “            “      CM. 30

N. 2     “      ANATOMICHE PUNTA QUADRA CM. 16

N. 2     “             “             “          “      CM. 20

N. 2     “             “             “          “      CM. 25

N. 4      “             “             “     TONDA CM. 30

N. 2      “        CHIRURGICHE CM. 12

N  2       “              “            CM 15 A TRE DENTI

N. 1  CONFEZIONE DI BACKAUSE  ( N. 8 )

N. 20 MOSQUITO KOCKER  RETTE  CM. 12

N. 22       “            “       CM. 12  (  11 RETTE – 11 CURVE )

N. 10 KOCKER CURVE CM. 16

N. 12 PEAN CURVE CM. 28

N. 6  PEAN CURVE CM 16

N  6  MOSQUITO PEAN CURVE CM 10

N  4  BENGOLEA CURVE CM 25

N. 2 PASSAFILI

N. 1 PINZA PORTA BULLDOG

N. 4 BULLDOG RETTI

N. 2     “        CURVI

N. 2 PORTA-AGHI DI HEGAR CM.17

N.2      “                    “     CM.20  PESANTI

N. 3    “           “     “       DIVERSA MISURA DA RETTO

N. 1     “        ANGOLATI DA RETTO CM.20

BUSTA UNICA

N. 1     “         “                 “     		CM. 25

N.2       “      DI HEGAR MANICO NERO CM.30

N. 2      “            “         PESANTI CM. 30

N. 3 FORBICI DI METZENBAUM CM. 18

N. 2        “             “                  CM.23

N. 1        “              “                  CM. 25

N. 1        “               “                 CM. 28

N. 1         “               “                CM. 30

N  2         “        DI POTZ  DIVERSA ANGOLAZIONE CM. 20

N. 2         “        DI MAYO    DA CM. 17

N. 1           “        “      “      DA CM. 20

N. 1         “         “       “       DA CM. 26

SECONDO RIPIANO

N. 1 PAIO DI DIVARICATORI DI FARABEUF CM 30

N. 1   “             “                       “                         CM 20

N.1    “             “                       “                         SOTTILE   CM 20

N. 2     “            “                       “                         CM 18

N  2   “             “                       “                         CM 15

N. 3  DIVARICATORI DI OLLIER MEDI

N. 2        “           “      “    PICCOLI

N. 2 DIVARICATORI DA VASI CUSHING DA CM. 24

N. 1 DIVARICATORE AUTOSTATICO WEITLANER GRANDE

N.3         “                  “                  “        MEDI

N. 1  SPINGIFILO

N  2 PINZE ALLIS CM 20

N  2    “     “ ALLIS DA CM. 15

N. 4      “     “     “    DA CM. 30

N  2     “      BABCOCK CM 20

N. 2 PINZE DI DUVAL  CM 20

N. 7    “     AD ANELLO

N. 1 PORTATAMPONE FENESTRATO

N. 2 SONDE SCANALATE

N. 11 SPECILLI SUDDIVISI IN DUE CONFEZIONI

N   8  PINZE DI RANDALL

N. 6 CUCCHIAI DI VOLKMANN CM.17 SUDDIVISI IN DUE CONFEZIONI

N. 16 SONDE OLIVARI SUDDIVISE IN DUE  CONFEZIONI

N. 6 ENTEROSTATI CURVI

N. 2 ENTEROSTATI RETTI

N. 4 CLAMP INTESTINALI AD ELLE

N. 12 CLAMP VASCOLARI DI DIVERSA MISURA

N. 2 PINZE DI REBB RETTE

TERZO RIPIANO

N. 4 PAIA DI DIVARICATORI DI LANGENBECK  DI DIVERSE MISURE

N  2 PAIO DI DIVARICATORI MIKULITZ

N. 1 PAIO DIVARICATORI PELVICI (ST.MARCKS) PIÙ N.1 SINGOLO

N. 1 PAIO DI DIVARICATORI A CUORE

N. 1 DIVARICATORE DI HOLZBACH

N. 1 DIVARICATORE DI HOLZBACH PICCOLO + VALVA

N. 1         “           DI ROCHARD + CATENA

N. 2 DIVARICATORI ANALI DI DIVERSA MISURA

N. 1 DIVARICATORE DI PARKS

N. 2 SPATOLE DI VON-HABERER

VASSOIO CHIRURGIA TORACICA

N  1  FINOCCHIETTO BABY

N  5  FINOCCHIETTO DI DIVERSA MISURA

N. 2 DIVARICATORI DA SCAPOLA

N. 2        “           DI ISRAEL

N. 2 PINZE DA BRONCO

N. 1 FORBICE DA BRONCO

N. 3 PUNTERUOLI

N. 4 PINZE TUTTLE

N.1 PERFORATORE COSTALE

N. 1 SCOLLAPERIOSTIO

QUARTO RIPIANO

VASSOIO ORTOPEDIA

N. 2 SEGHE DEL GIGLI COMPLETE

N. 1 GUIDA DI GIGLI

N. 2 LAME GIGLI

N. 1 SEGHETTO

N. 3 LAME DI RICAMBIO PER SEGHETTO

N. 1  MARTELLI

N. 3 SCALPELLI

N. 6 SCOLLAPERIOSTIO

N. 5 PINZE MANGIA OSSO

N. 2 RASPE DA OSSO

N. 6 CESOIE

N. 2 SGORBIE  ( N. 1 OVALE  -   N. 1 TESTA DI VIPERA )

N. 6 CIOTOLE DI DIVERSA MISURA

N. 6 SET CALICI PORTA FERRI

N. 7 ELETTRODI  A LAMA DI DIVERSA LUNGHEZZA

N. 3 PINZE BIPOLARI

N. 4 PINZE MONOPOLARI

ARMADIO 2

VASSOIO RETTO

N. 3 CALIBRATORI DI DIVERSA MISURA

N. 5  CONFEZIONI DI HEGARS ANALI

N. 5 PINZE DA BIOPSIA ISOLATE NERI

N. 1 PINZA METALLICA

N.2  PERETTE

VASSOIO COLANGIOGRAFIA

N. 1 TIRA – PAPILLA

N. 2 RUBINETTI

N. 1 CATETERE METALLICO DOPPIA VIA PER COLEDOCO

N. 1 AGO METALLICO PER COLANGIO CURVO

N. 1 AGO METALLICO PER COLANGIO CURVO BOTTONUTO

CARRELLO LAPAROSCOPIA CHIRURGIA

N. 2 CONTAINERS METALLICI CON: OTTICA 30°,  FRUSTA E ADATTATORE

N.1 OTTICA 30° CON ADATTATORE

N. 1 OTTICA  0° CON ADATTATORE

N. 2 RISCALDATORI PER CO2

N. 1 PINZE O’SHOGNESSY

N. 1 SPINGIFILO

N. 3 PORTAGHI

N. 1 FORBICE METZEMBAUM

N. 1 CALAMITA PER AGHI

N. 1 PALPATORE

N. 2 PINZE INTESTINALI CON INSERTO DI DIVERSA MISURA

N. 1 PINZA DA BIPOLARE CON CAVO

N. 1 ASPIRATORE COMPLETO

N. 2 CAVO MONOPOLARE  ( N.1 IMBUSTATO CARTA 1 ANNO)

N. 1 PINZA CHIRURGICA FENESTRATA CON FERMA MANICO

N.1 PINZA CHIRURGICA NON FENESTRATA CON FERMA MANICO

N.1 PINZA BIOPSIA TONDA ROBUSTA TIPO GRASPING

N.1 UNCINO

N.1 PINZA PRESA TIPO KELLY

N.1 PINZA PRESA TIPO DE BAKEY

N.1 SCALDA OTTICA (ACCIAIO E SILICONE BLU)

ARMADIO FERRI GINECOLOGIA

N. 1 DIVARICATORE ROCHARD COMPLETO

N. 2 PAIA DI DIVARICATORI DI MICKULTZ

N. 4 CLAMP VASCOLARI

N. 1 ELETTRODI MEDI A PALLA

N. 1 ELETTRODO A PUNTA

N. 2 PINZE DI HANEY CM 25

N. 2    “                “          CM 23

N. 2    “  FAURE CM 23

N. 1   METRO IN ACCIAIO

N. 2   CURETTE DI DIVERSA MISURA

N. 1      “              DOPPIA

N .1 PINZA DA BIOPSIA DA COLLO

N. 2 AGO REDON

N. 1 CONFEZIONI DI N 8  PINZE DI ALLIS CM 14

N. 2 PINZE CHIRURGICHE CM 20

N. 1 AUTOSTATICO BABY

N. 1 DIVARICATORI CHIRURGICI MEDI

N. 1 DIVARICATORE AUTOSTATICO GINECOLOGICO CON BRANCHE LUNGHE

N. 4 ENTEROSTATI CURVI

N. 2 VALVE VAGINALI

N. 2 CANULA DI NOVAK

N. 1 ISTEROMETRO

N. 2 TRIVELLE DA MIOMA

N. 8 SPECULUM VARI DI VARIE MISURE  ( N 5 APERTURA LATERALE E N 3 NORMALI)

N. 1 DIVARICATORE DI CUSHING

N. 2 SIMS DOPPIO MORSO

N. 2 SIMS

N. 1 FORBICI BIPOLARI CON CAVO

N. 1 SETTINO GINECOLOGICO COMPOSTO DA : N 2 COCKER CURVI CM 30

N. 2 HEANEY CM 25

N. 1 FORBICE HARRINGTON CM 23

( DA VAGINA)

ARMADIO LPS GINECOLOGIA

N.3 MANIPOLATORI UTERINI ( MINELLI ,CLERMONT-FERRAND)

CONTAINER IN PLASTICA L.P.S. :

N 1 MANIPOLATORE DI RUMI

N 1 AGO DI VERRES

N.1 OTTICHE 30° 10 MM.

N.3 GRIGLIE METALLICHE CON OTTICA 0° 10MM CON CAVO LUCE ED ADATTATORE

N.1 OTTICA  DIAGNOSTICA-  OPERATIVA 10 MM.

N.1 ADATTATORE METALLICO PER OTTICA

N.2 SET FERRI PER LAPAROSCOPIA

N. 2 SET PINZE LAPAROSCOPIA

CONTAINER IN PLASTICA I.S.C.

N. 1 OTTICA 12°  4.9 MM. (MGB)

N. 1 OTTICA  25° 4.9 MM. (WOLF)

N. 3 PINZE DA BIOPSIA ( 2 STORZ,1 WOLF)

N. 1 RESETTOSCOPIO COMPLETO 12° ( IN BUSTA DA DUE ANNI)

N. 1 ISUFFLATORE TUBARICO POLIUSO

N. 1 CAVO MONOPOLARE

N. 1 TUBO SILASTIC

N. 1 ANSA A PALLA CH 22

N. 1 ANSA ISOLATEA ( GIALLA) CH 24

N. 3 ANSE DI MAZZON CH 24

N. 1 ANSA CIRCON ACMI ( NERA) CH 22

N. 3 ANSA CH 22

N. 2 ANSE CH 22 ( EQUATORIALE)

N.1 ANSA NON ISOLATA PER ABLAZIONE ENDOMETRIALE

N.1 ISTEROSCOPIO DIAGNOSTICO-OPERATIVO

N.1 ISTEROSCOPIO DIAGNOSTICO

N.1 ADATTATORI METALLICI PER FONTE LUMINOSA

N.2 CORPI RESETTOSCOPIO DI DIVERSA MISURA

N.1 ANIMA PER RESETTOSCOPIO.

2°CONTAINER IN PLASTICA PER ISC

N.1 OTTICA DA 30° COD.26120BA

N.1 FRUSTA  COD.16120BA

N.1 RACCORDO PER OTTICA

N.1 RESETTOSCOPIO  (3PEZZI)

N.1 ANSA PER RESETTOSCOPIO DA 22

N.1 CAVO MONOPOLARE

N.1 PORTATAMPONE T.DI VIPERA 25CM

N.1 ISTEROMETRO

N. 1 NOVAK

N.1 SPECULUM

N.1 SIMS

N.1 ANELLO PICCOLA

N.1 BENGOLEA  25CM

N.1 TUBOSIRINGA

N.1 TUBO IN SILASTIC CON RACCORDO

N.1 CIOTOLA GRANDE

CARRELLO LPS GINECOLOGIA

N.1 AGO PER FASCIA MANICO BLU DA LPS

N. 1 AGO NERO AD ALTA FREQUENZA

N. 1 SCALDA OTTICA (ACCIAIO E SILICONE BLU)

N. 1 CAVO BIPOLARE

N. 2  CAVO MONOPOLARE

N. 1 RISCALDATORE CO2

N. 1 PINZA BIOPSIA  A BECCO D’OCA

N. 1 PINZA DI MANES 10 MM

N. 1  PINZA SIMS 10 MM

N. 1 PINZA DA LINFONODO 10 MM ( A CUCCHIAIO)

N. 1 CANNULA PER ASPIRAZIONE CON AGO

N. 1 AGO DI VERRES  PER OBESI

N. 3 FORBICI DI METZEMBAUM  5 MM DIVERSA MISURA

N. 3 PINZE DI GRASPING PUNTA QUADRA 5 MM

N. 2 PINZE DA TUBA 5 MM

N. 1 PINZA INTESTINALE

N. 1  SPINGIFILO

N. 1 DISSETTORE 5

N. 1 ASPIRATORE

N. 1 PINZA BIPOLARE STORZ TIPO DISSETTORE 5 MM

N. 2 PORTAGHI STORZ MANICO CURVO METALLICO GRIGIO

N. 1 TROCAR E MANDRINO  16MM (DA APPLICARE ADATTATORE MONOUSO)

N. 2 PORTAGHI MANICO NERO , DESTRO E SINISTRO

N. 3 PORTAGHI CON ADESIVO ROSSO

N. 1 PINZA MANES FENESTRATA CON FERMA MANICO

N. 1 PINZA MANES NON FENESTRATA  CON FERMA MANICO

N. 1 UNCINO A TRIVELLA METALLICO 50 CM -10MM

N.2 PINZE BIPOLARI CON CAVO MARCA STORZ E AESCULAP

N 1 YELLOW PORT 16 MM. (2 PEZZI)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N. 1 ISTEROSCOPIO DIAGNOSTICO

N.1 TUBOSIRINGA

MATERIALE DI LIPOFILLING  SALA OPERATORIA

N.2 PORTA TAMPONI TESTA DI VIPERA CURVI

N.1 FORBICE DI MAYO CM 17

N. 7 CANNULA DI ASPIRAZIONE

N. 18 AGHI DI COLEMANN DI DIVERSA MISURA E FORMA

N. 3     “                   “               ROBUSTI DI DIVERSA MISURA

N. 7  MARCAREOLA DI DIVERSA MISURA

N. 5 GRIGLIE PORTAPROVETTE

N. 4 VALVE LUMINOSE CON FRUSTA

N. 1 MAMMOSTAT

N. 1 CENTRIMETRO METALLICO

SALA SENOLOGIA

N. 2 CLAMP VASCOLARI

N. 3 PINZE DA CAUSTICA  ANATOMICHE    ISOLATE

N.5 PINZE METTICLIP

N. 4 PAIA DI UNCINI

N. 3 PAIA DI ALLIS CM 15

N.3  SETTINI ( 1 FORBICE 2 PORTA-AGHI 2 PINZE CHIRURGICHE)

N. 2 PAIA DI PINZE DI ADSON

N. 4 AGHI DI REDON

N. 2 PORTAGHI CM 16

# SET BASE ADDOME

N. 1 MANICO DA BISTURI L3 RETTO DA CM 25

N. 1 MANICO DA BISTURI L3 DA CM 25 CURVO

N. 2 PINZE CHIRURGICHE AD UN DENTE DA 17 CM

N. 2 PINZE ANATOMICHE PUNTA QUADRA DA CM 25

N. 2 PINZE ANATOMICHE PUNTA QUADRA DA CM 20

N. 2 PINZE VASCOLARI DA CM 24

N. 2 PINZE VASCOLARI DA CM.20

N. 2 PAIO DI  DIVARICATORI DI MICKULITZ

N. 1 PAIO DI DIVARICATORI DI FARABEUF

N. 2 DIVARICATORI DI OLLIER DI DIVERSA MISURA

N. 4 BACKAUSE

N. 8 PEAN CURVI PRESA GROSSA DA CM 25

N. 8 PEAN CURVI PRESA MEDIA DA CM 25

N. 2 PEAN CURVI PRESA SOTTILE DA CM 25

N. 4 PEAN CURVI PRESA MEDIA DA CM 20

N. 2 PEAN CURVI PRESA SOTTILE DA CM 20

N. 8 PEAN CURVI DA CM16

N. 4 MOSQUITO PEAN DA CM 12 (DI DIVERSA MISURA)

N. 4 KOCKER CURVI DA CM 16

N. 2  O SHOUGHNESSY  DI DIVERSA MISURA

N. 2 PINZE AD ANELLO DI DIVERSA MISURA

N. 2 PINZE DI ALLIS DA CM 20

N. 2 PINZE DI DUVALL CM 18

N. 4 PORTATAMPONI TESTA DI VIPERA CM 25

N. 1 PORTAAGHI DI HEGAR DA CM 25

N. 1 PORTAAGHI PRESA DELICATA  DA CM 23

N. 1 PORTAAGHI MANICO DORATO DA CM 20

N. 2 PORTAAGHI PRESA ROBUSTA DA PARETE DA CM 20

N.2 PORTAAGHI  INTESTINALI DA CM 18

N. 1 PORTAAGHI DA CM 17

N. 1 FORBICI DI METZENBAUN CURVE DA CM 25

N. 1 FORBICI DI METZENBAUN CURVE DA CM 23

N. 2 FORBICI DI METZENBAUN CURVE DA CM 20

N. 2 FORBICI DI METZENBAUN CURVE DA CM 17

N. 2 FORBICI DI MAIO CURVE MANICO DORATO DA CM 17

N. 1 DIVARICATORI AUTOSTATICI  HOLZBACH

N. 1 RENIFORME

N. 3 SPILLONI PORTAFERRI

N. 1 DIVARICATORE AUTOSTATICO ROCHARD (DISPOSITIVO DI FISSAGGIO + VALVA MANCA NELL’ADDOME 4)

N. 1 MONOPOLARE

N. 2 MANIPOLO PER ELETTROBISTURI

N. 7 CIOTOLE ( 5 GRANDI 1 MEDIA 1 PICCOLA)

N. 1 MANIPOLO PER SCIALITTICA

N. 4 SET DI BASE   ( OGNI SET SU 2 CONTAINERS)

# SET TIROIDE

N. 1 PORTAFERRI

N. 2 PINZE CHIRURGICHE  DI ADSON  DA CM 12

N. 2 PINZE ANATOMICHE DA CM 17

N. 2 PINZE CHIRURGICHE DA CM 14

N.1 PINZA SOTTILE DA EMOSTASI (DR. BARZAN)

N. 6 BACKAUSE CM 12

N. 3 OLLIER DI DIVERSA MISURA

N. 3 PAIA DI FARABEUF DI DIVERSA MISURA

N. 1 FORBICI DI METZEMBAUN CURVE DA CM 17

N. 1 FORBICE DI METZEMBAUN DELICATA DA 13 CM (DR. BARZAN).

N. 2 FORBICI DI MAYO CURVE DA CM 17

N. 1 PORTAGHI DI HEGAR LEGGERO CM 18

N. 1 PORTAGHI DI HEGAR CM 16

N. 2 O’SHONEGSSEY  DI DIVERSA MISURA

N. 2 PINZE DI DUVALL PRESA PICCOLA CM. 16

N. 2 PINZE DI DUVALL PRESA PICCOLA CM. 12

N. 2 KOCKER CURVE DA CM 16

N. 4 PEAN CURVE DA CM 16

N. 4 NISSEN CURVE DA CM 14

N. 1 PORTATAMPONE TESTA DI VIPERA CM 20

N. 1 PORTATAMPONE TESTA DI VIPERA CM 25

N.1 AGO REDON SOTTILE

N. 1 RENIFORME

N. 1 MANIPOLO PER ELETTROBISTURI

N.1 BIPOLARE CORTA

N.1 PIASTRA MAGNETICA

N. 3 CIOTOLE ( 2 MEDIE 1 PICCOLA)

N.  2  SET TIROIDE

Set mammella

## PRIMO STRATO

N. 1 PORTA FERRI

N. 6 PEAN DA CM 16

N. 2 KOCKER DA CM 16

N. 1 PAIA DI FARABEUF

N. 3 OLLIER DI DIVERSA MISURA

N. 2 PINZE ANATOMICHE DA CM 14

N. 1 PINZA DA CAUSTICA ISOLATA DA CM 20

N. 2 PINZE CHIRURGICHE DA CM 17

N. 2 PINZE CHIRURGICHE DI ADSON CM 12

N. 1 FORBICI DI METZEMBAUN  DA CM 17

N. 2 FORBICI DI MAYO DA CM 17

N. 2 PORTAGHI DI HEGAR DA CM 17

N. 1 PINZA DI BABCOCK DA CM 17

N. 2 PORTA TAMPONI

N. 2 BACKAUSE DA CM 12

N. 1 MANIPOLO PER ELETTROBISTURI

N. 1 AGO REDON

N. 2 CIOTOLE (1 GRANDE 1 PICCOLA)

N. 1 RENIFORME

N. 1 PIASTRA MAGNETICA

N 6 SET MAMMELLA

Set mammella

## SECONDO STRATO

N. 1 PORTA FERRI

N. 6 PEAN DA CM 16

N. 2 PEAN DA CM 20

N. 2 KOCKER RETTI DA CM 16

N. 1 PAIO DI FARABEUF DA CM 20

N. 1 PAIO DI FARABEUF DA CM 15

N. 4 OLLIER DI DIVERSA MISURA

N. 2 PINZE ANATOMICHE DA CM 20

N. 2 PINZE CHIRURGICHE DA CM 17

N. 2 PINZE CHIRURGICHE DI ADSON

N. 1 PINZA DA CAUSTICA ISOLATA CM 20

N. 1 FORBICE DI METZEMBAUN CURVA DA CM 17

N. 1 FORBICE DI METZEMBAUN CURVA DA CM 20

N 2 FORBICI DI MAYO DA CM 17

N. 2 PORTAGHI DI HEGAR DA 17

N. 1 PORTAGHI DI HEGAR DA 20 CM

N. 1 PASSAFILO DA CM 20

N. 1 PINZA DI BABCOCK DA CM 20

N. 4 PORTA TAMPONI

N. 1 AGO DI REDON

N. 8 BACKAUSE

N. 1 RENIFORME

N. 1 MANIPOLO ELETTROBSTURI

N. 2 CIOTOLE (1 GRANDI 1 PICCOLA)

N. 1 PIASTRA MAGNETICA

N. 6  SET MAMMELLA

N 6 SET MAMMELLA

SET BIOPSIA

N. 1 PORTA FERRI

N. 2 PINZE ANATOMICHE DA CM 15

N. 2 PINZE CHIRURGICHE DA CM 15

N. 2 PINZA DI ADSON DA CM 12

N. 1 CAUSTICA ISOLATA DA CM 15

N. 3 DIVARICATORI DI OLLIER DI DIVERSA MISURA

N. 2 PAIA DI FARABEUF DI DIVERSA MISURA

N. 2 KOCKER RETTE DA CM 16

N. 4 PEAN CURVE DA CM 16

N. 4 NISSEN DA CM 14

N. 2 PORTATAMPONE DA CM 22

N. 1 PINZA DI BABCOCK DA CM 16

N. 2 PORTAGHI DI HEGAR DA CM 16

N. 1 FORBICE DI METZEMBAUN CURVA DA CM 14

N. 1 FORBICE DI MAYO CURVA DA CM 17

N. 1 FORBICE DI MAYO RETTA DA CM 15

N. 2 BACKAUSE

N. 1 O’SHOUGHNESSY

N. 1 AGO REDON

N. 1 MANIPOLI PER ELETTROBISTURI

N. 2 CIOTOLE ( 1 GRANDE 1 PICCOLA)

N. 1 PIASTRA MAGNETICA

N. 3  SET BIOPSIA

MATERIALE IORT

N. 3 ASTE METALLICHE (N. 1 PER FISSARE IL PIATTO, N. 1 PER FISSARE AL LETTO

E N.1 PROLUNGA )

N. 1 MORSETTO

N. 1 PIATTO PER IORT

N. 1 PINZA VASCOLARE CM.35

--MATERIALE IORT BIS—

N. 3 ASTE METALLICHE (N.1 PER FISSARE IL PIATTO,N.1 PER FISSARE AL LETTO E

N.1 PROLUNGA)

N. 1 MORSETTO

N.1 PIATTO PER IORT

NB. STERILIZZARE IN CASO DI DOPPIA IORT NELLA STESSA GIORNATA, IL CONTAINER VA RIPOSTO NON STERILE IN ARMADIO RT A SX IN BASSO

SET PER AMPUTAZIONE

N. 1 PIATTO DA AMPUTAZIONE

N. 2 AMPUTANTI

N. 3 SCOLLAPERIOSTIO

N. 4 SCALPELLI DI DIVERSA MISURA

N 1 SET AMPUTAZIONE

SET LAPAROSCOPIA CHIRURGIA

N. 1 PINZA CHIRURGICA

N. 1 FORBICE

N. 1 PINZA INTESTINALE CON FERMA-MANICO

N. 2 PINZA INTESTINALE SENZA FERMA-MANICO

N. 1 PINZA BIPOLARE AESCULAP CON CAVO

N. 1 CAVO MONOPOLARE

N. 1 CANNULA DI ASPIRAZIONE lunga

N. 1 O SHOUGHNESSY

N. 1 ASPIRATORE: IMPUGNATURA ( N 5 PEZZI) E N 2 CANNULE DI DIVERSA       MISURA

N.1 CROCHET

N 1 SET LAPAROSCOPIA CHIRURGICO

MATERIALE TEM

N. 2 CAVI PER MONOPOLARE  *

N. 2 UNCINI NERI RIVESTITI ( DX * E SX)

N. 1 ASPIRATORE (CODICE COLORE GIALLO)*

N. 2 PORTAGHI CURVI (COD 8840.605 DX *)

N. 1 PORTAGHI RETTO 	8840.604

N. 1 METTICLIP *	8840.762

N. 1 PINZA NERA 	COD 8840.623

N. 1 PINZA NERA 	COD 8840.622 *

N. 1 PINZA NERA CURVA 	COD 8840.621*

N. 1 PINZA NERA 	COD 8840.624

N. 7 TAPPI METALLICI PER CHIUSURA RACCORDO SU PINZE (18.12.2013)

* MATERIALE DA UTILIZZARE PER L’INTERVENTO

N 1 SET TEM

MATERIALE PER TEM

N. 3 ANOSCOPI

N. 1 RACCORDO PER ANOSCOPIO COD 8840.20

N. 1 RACCORDO PER ANOSCOPIO COD 8840.241

N. 1 RACCORDO FENESTRATO PER ANOSCOPIO COD 8840.25

N. 1 CHIODO PER FISIOLOGICA COD 8170.865

N. 3 SEMILUNE PLASTICATE CON FORI DI ACCESSO ALLO STRUMENTARIO

SET DI GOMMINI ( 2 PER TIPOLOGIA) COD. 8840.242

BUSTA CONTENENTE CLIP

N. 1 PINZA PER DISINCASTRO CLIP COD 8840.763

N. 1 TAPPO METALLICO COD. 8840.591

N. 1 SUPPORTO PER ARCHETTO COD. 8840.9722

MATERIALE IMBUSTATO TEM

N. 2 DOPPIE PALLE PER INSUFFLAZIONE

N. 1 ARCHETTO METALLICO CON SUPPORTO  ( CONF IN CARTA AZZURRA)

SET OTTICHE

N. 2 OTTICHE

N. 1 FRUSTA PER OTTICA COD 8061.356

N.B. PER L’INTERVENTO PREPARARE UN SET LPS CHIR OLTRE AL MATERIALE TEM E AL CIRCUITO MONOUSO

# SET FERRI OPEN LAPAROSCOPIA

N. 2 SPILLONI

N. 6 FISSATELI

N. 2 PINZE ANATOMICHE VASCOLARI CM 20

N. 2 PINZE ANATOMICHE CM 20

N. 2 PINZE CHIRURGICHE

N. 1 PAIO DI FARABEUF CM 20

N. 1 PAIO DI FARABEUF CM 15

N. 2 OLLIER

N. 2 PORTATAMPONE TESTA DI VIPERA CM 25

N. 1 PORTATAMPONE KOCHER CM 25

N. 1 PINZA ANELLO PRESA MEDIA CM 25

N. 2 PINZE DUVALL CM 20

N. 2 PINZE ALLIS CM 20

N. 2 PASSAFILI

N. 1 FORBICE METZEMBAUN CURVA CM 20

N. 1 FORBICE METZEMBAUN CURVA CM 17

N. 1 FORBICE DI MAYO CURVA CM 17

N. 1 FORBICE DI MAYO RETTA CM 17

N. 2 PORTAGHI DI HEGAR PESANTI CM 20

N. 2 PORTAGHI DI HEGAR LEGGERI CM 20

N. 2 PORTAGHI CM 16

N. 4 KOCHER CURVI CM 16

N. 4 PEAN CURVI CM 25

N. 4 PEAN CURVI CM 20

N. 4 PEAN CURVI CM 16

N. 6 MOSQUITO PEAN CM 12

N. 5 CIOTOLE DI DIVERSA MISURA

N. 1 MANIPOLO PER ELETTROBISTURI

N. 1 MANIPOLO MONOPOLARE

N. 1 RENIFORME

N. 1 PIASTRA MAGNETICA

N 1 SET FERRI

SET VASCOLARE TORACOTOMIA

N. 4 FORBICI DI POTTS

N. 2 FORBICI DI TOREC

N. 4 PINZE VASCOLARI DI SATINSKY

N. 11 PINZE VASCOLARI DI DE BAKEY

N 1 SET VASCOLARE TORACOTOMIA

SET COSTOTOMI

N. 1 DIVARICATORE DA SCAPOLA

N. 1 AVVICINATORE COSTALE

N. 2 DIVARICATORI DI ISRAEL

N. 2 SPATOLE DA POLMONE ALLISON DI DIVERSA MISURA

N. 9  SCOLLAPERIOSTIO DI DIVERSA FORMA

N 1 SET COSTOTOMI

SET TORACOTOMIA 1

N. 1 OLLIER

N. 2 SPATOLE DA POLMONE A CUORE

N. 3 SPATOLE DA POLMONE ALLISON DI DIVERSA MISURA

N. 1 DIVARICATORE DI HOLZBACH MEDIO

N. 1 DIVARICATORE STERNALE  MORSE

N. 2 DIVARICTORI FINOCCHIETTI DI DIVERSA MISURA (GLI ALTRI SONO IMBUSTATI)

N. 1 DIVARICATORE COMPLETO DI COLLIN + N 1 PAIO DI VALVE

SET TORACOTOMIA 2

N. 5 SCOLLAPERIOSTIO DI DIVERSE FORME

N. 1 RASCHIATORE DOPPIO DI ALEXANDER

N. 1 COSTOTOMO

N. 2 PINZE ANATOMICHE PUNTA TONDA CM. 20

N. 2 PINZE ANATOMICHE PUNTA TONDA CM. 25

N. 2 PINZE ANATOMICHE PUNTA TONDA CM. 30

N. 2 PINZE PILLING CM. 30

N. 2 FORBICI DI METZENBAUM CM. 28

N. 1 PORTAGHI PESANTE CM. 30

N. 1 PORTAGHI VASCOLARE CM. 30

N. 3 PORTAGHI DI DIVERSA PRESA CM. 27

N. 1 PORTAGHI HEGAR ROBUSTO CM 25

N. 1 PORTAGHI PUNTA GROSSA CM.15

N. 2 PINZE DA BRONCO DESTRA E SINISTRA

N. 2 BENGOLEA CM. 30

N. 6 MIXTER (N. 1 COD BJ058R MEDIA, N. 1 COD BJ059R LUNGA, N. 1 COD BJ012R CORTA )

N. 1 PINZA PER BIOPSIE

N. 1 TRONCHESINO PER OSSO

N. 1 PASSATUBO

N. 1 MONOPOLARE

N 1 SET TORACOTOMIA 1  2

SET CHIRURGICO MINI

N. 2  SPILLONI PORTAFERRI

N. 6  BACKAUSE

N. 2  PINZE VASCOLARI  20 CM

N. 2  PINZE ANATOMICHE PUNTA QUADRA  20 CM

N.  2   PINZE CHIRURGICHE CM 12

N.  1   PAIO DIVARICATORI DI FARABEUF 18 CM

N.  1  PAIO DIVARICATORE DI FARABEUF 15 CM

N.  2  DIVARICATORI DI OLLIER

N.   1 PINZA  PORTATAMPONI KOCHER  20 CM

N.  2   PINZE PORTATAMPONI FENESTRATE  25 CM

N.  1  PINZA AD ANELLO PRESA MEDIA  25 CM

N.  2  PINZE DI ALLIS  22 CM

N.  2  PINZA DI DUVALL  20 CM

N.  2  PINZE PASSAFILO  -PRESA DIVERSA- 23 CM

N.  1  FORBICE DI METZEMBAUM  23 CM

N.  1  FORBICE DI METZEMBAUM 17 CM

N.  1  FORBICE DI MAYO CURVA 16 CM

N.  1  FORBICE DI MAYO RETTA 12 CM

N.  2  PORTAGHI DI HEGAR PESANTI  20 CM

N.  2  PORTAGHI DI HEGAR  LEGGERO  20 CM

N.  2  PORTAGHI DI HEGAR 14 CM

N.  4  PINZE KOCHER CURVE 16 CM

N.  4  PINZE PEAN CURVE  25 CM

N.  4  PINZE PEAN CURVE  20 CM

N.  4  PINZE PEAN CURVE  16 CM

N.  4  PINZE MOSQUITO PEAN CURVE  12 CM

N.  1  MANIPOLO ELETTROBISTURI

N.  1  PINZA MONOPOLARE CON CAVO

N.  4  CIOTOLE  --2MGRANDI,1MEDIA—1PICCOLA

N.  1  RENIFORME

N.  1  PIASTRA MAGNETICA

N. 1 SET CHIRURGIA MINI

# SET collo

N. 1 PORTAFERRI

N. 2 PINZE CHIRURGICHE  DI ADSON  DA CM 12

N. 2 PINZE ANATOMICHE DA CM 17

N. 2 PINZE CHIRURGICHE DA CM 14

N.1 PINZA SOTTILE DA EMOSTASI (DR. BARZAN)

N. 6 BACKAUSE CM 12

N. 3 OLLIER DI DIVERSA MISURA

N. 3 PAIA DI FARABEUF DI DIVERSA MISURA

N. 1 FORBICI DI METZEMBAUN CURVE DA CM 17

N. 1 FORBICE DI METZEMBAUN DELICATA DA 13 CM (DR. BARZAN).

N. 2 FORBICI DI MAYO CURVE DA CM 17

N. 1 PORTAGHI DI HEGAR LEGGERO CM 18

N. 1 PORTAGHI DI HEGAR CM 16

N. 2 O’SHONEGSSEY  DI DIVERSA MISURA

N. 2 PINZE DI DUVALL PRESA PICCOLA CM. 16

N. 2 PINZE DI DUVALL PRESA PICCOLA CM. 12

N. 2 KOCKER CURVE DA CM 16

N. 4 PEAN CURVE DA CM 16

N. 4 NISSEN CURVE DA CM 14

N. 1 PORTATAMPONE TESTA DI VIPERA CM 20

N. 1 PORTATAMPONE TESTA DI VIPERA CM 25

N.1 AGO REDON SOTTILE

N. 1 RENIFORME

N. 1 MANIPOLO PER ELETTROBISTURI

N.1 BIPOLARE CORTA

N.1 PIASTRA MAGNETICA

N. 2 CIOTOLE ( 1 GRANDE 1 PICCOLA)

N.  1  SET COLLO

SET ONCOLOGICO

N. 3	PORTAFERRI

N. 2	VALVE DI BRASKY

N. 4	DIVARICATORI DI OLLIER

N. 1	DIVARICATORE AUTOSTATICO

N. 2	PINZA ANATOMICHE PUNTA TONDA CM 24

N. 2	PINZA ANATOMICHE PUNTA TONDA CM 20

N. 2 	PINZE CHIRURGICHE CM 24

N. 2	PINZE CHIRURGICHE CM 16

N. 2	BACKAUSE

N. 2	BACKAUSE CON PALLA

N. 1 	PORTAAGHI DI HEGAR PESANTI CM 27

N. 2	PORTAAGHI DI HEGAR PESANTI CM 25

N. 2	PORTAAGHI DI HEGAR PESANTI CM 20

N. 1	PORTAAGHI VASCOLARI CM 23

N. 2	PORTAAGHI VASCOLARI CM 15

N. 1	FORBICE DI METZENBAUN CURVA CM 25

N. 1	FORBICI DI METZENBAUN CURVE CM 23

N. 1	FORBICE DI METZENBAUN CURVA CM.20

N. 1	FORBICI DI METZENBAUN CURVA  BICOLORE CM 18

N. 1	FORBICE DI MAYO CURVA CM 23

N. 2	FORBICI DI MAYO RETTE CM 23

N. 1	FORBICI DI MAYO CM 14

N. 4	KOCKER RETTE CM 22

N. 2	KOCKER RETTE CM 20

N. 2	HANEY CM 26

N. 2	HANEY CM 19

N. 2	PINZE DI SIMS CM 25

N. 2	PINZE AD ANELLO MEDIE CM.25

N. 2	PINZE DI BABCKOCH CM 20

N. 2	PINZE ALLIS CM 20

N. 4	PORTA TAMPONI CM 26 TESTA DI VIPERA

N. 2	PASSAFILO DI DIVERSA MISURA

N. 2	KELLY CURVE DA CM 26

N. 8	KELLY CURVE DA CM 24

N. 8	KELLY CURVE DA CM 16

N. 4	MOSQUITO CURVE CM 12

N. 4 	BENGOLEA CURVE CM 26

N. 1 	CLAMP DA VASCOLARE

N. 1	DIVARICATORE VASCOLARE CUS-HING

N. 1	MANIPOLO PER ELETTROBISTURI

N. 1	MANIPOLO PER BIPOLARE

N. 7	CIOTOLE (6 GRANDI 1 PICCOLA) DAL 23.12.13

N. 1 MANIPOLO PER SCIALITTICA

N. 2 SET ONCOLOGICI

# ISTERECTOMIA 1 E 2

N. 3	PORTAFERRI

N. 2	VALVE DI BRASKY

N. 4	DIVARICATORI DI OLLIER DI DIVERSA MISURA

N. 2	BACKAUSE

N. 2	BACKAUSE CON PALLA

N. 2	PINZE ANATOMICHE PUNTA TONDA CM 24

N. 2	PINZE ANATOMICHE PUNTA TONDA CM 20

N. 2    PINZE CHIRURGICHE CM 25

N. 2	PINZE CHIRURGICHE CM 16

N. 1	PORTAGHI DI HEGAR CM 26

N. 1	PORTAGHI DI HEGAR CM 24

N. 2	PORTAGHI DI HEGAR CM 20

N. 1	PORTAGHI DI HEGAR VASCOLARE CM 23

N. 1	PORTAGHI DI HEGAR VASCOLARE CM 16

N. 1	FORBICE DI METZEMBAUN CURVA CM 25

N. 1 	FORBICE DI METZEMBAUN CURVA BICOLORE CM 23

N. 1	FORBICE DI METZEMBAUN CURVA CM 18

N. 1	FORBICE DI HARRINGTON CURVA CM 22

N. 1	FORBICI DI MAYO RETTE CM 22

N. 1	FORBICI DI MAYO CURVE CM 14

N. 4	KOCKER RETTE CM 20

N. 2	KOCKER RETTE CM 18

N. 2	HANEY CM 26

N. 2	HANEY CM 20

N. 2	PINZE DI SIMS CM 25

N. 2 	PINZE AD ANELLO MEDIE CM.25

N. 2	PINZE DI BABCKOCH CM 20

N. 2	PINZE DI ALLIS CM 20

N. 4	PORTA TAMPONI TESTA DI VIPERA CM 26

N. 2	PASSAFILO

N. 2	KELLY CURVI CM 25

N. 8	KELLY CURVI CM 22

N. 4	KELLY CURVI CM 16

N. 4	MOSQUITO CURVI CM 12

N. 2	BENGOLEA  CURVE CM 26

N. 1 	AUTOSTATICO

N. 1	MANIPOLO PER ELETTROBISTURI

N. 1	MANIPOLO PER BIPOLARE

N. 7	CIOTOLE (6 GRANDI 1 PICCOLA)

N. 1	MANIPOLO PER SCIALITTICA

N. 2 SET

SET  VAGINALE

N. 2 PORTA FERRI

N. 2 PINZA ANATOMICA PUNTA TONDA DA CM 24

N. 2 PINZE ANATOMICHE PUNTA TONDA DA CM 20

N. 2 PINZE CHIRURGICHE DA CM 20

N. 2 PINZE CHIRURGICHE DA CM 25

N. 2 BACKAUSE CM.12

N. 1 PORTAGHI DI HEGAR DA CM 26

N. 1 PORTAGHI DI HEGAR VASCOLARE DA CM 20

N. 1 PORTAGHI DI WERTHEIM DA CM 20

N. 1 PORTAGHI HEGAR PESANTE DA CM.20

N. 1 FORBICE DI METZEMBAUN CURVA DA CM 26

N. 1 FORBICE DI METZEMBAUN CURVA DA CM 21

N. 1 FORBICE DI METZEMBAUN CURVA DA CM 17

N. 1 FORBICE DI HARRINGTON RETTA DA CM 24

N. 1 FORBICI DI HARRINGTON CURVE DA CM 24

N. 1 FORBICI MAYO CURVE DA CM 17

N. 4 PINZE DI KOCKER RETTE DA CM 20

N. 2 PINZE DI KOCKER RETTE DA CM.16

N. 4 PINZE DI KOCKER CURVE DA CM 16

N. 2 PINZE DI SIMS DA CM 25

N. 2 PINZE AD ANELLO DA CM 24

N. 2 PINZE DI ALLIS DA CM 25

N. 2 PINZE DI ALLIS DA CM 20

N. 4 PORTA TAMPONE TESTA DI VIPERA DA CM 26

N. 2 PASSAFILI

N. 2 PINZE DI KELLY CURVE DA CM 20

N. 4 PINZE KELLY CURVE CM 16

N. 2 PINZE DI BENGOLEA CURVE DA CM 24

N. 4 MOSQUITO CURVE DA CM 10

N. 1 MANIPOLO PER ELETTROBISTURI

N. 1 MANIPOLO BIPOLARE

N. 6 CIOTOLE (5 GRANDI 1 PICCOLA)

N. 1 SET

SETTINO FERRI PER INTERVENTI GINECOLOGICI

N. 2 PINZE KOCHER CURVE CM 25

N. 2 PINZE HANEY CM 25

N. 2 PINZE FOURE CM 25

N. 1 FORBICE HARRINGTON CURVA CM 25

N. 1 PINZA SIMS CM 25

N 1 SET

QUESTO SET VIENE TENUTO NELL’ARMADIO FERRI IN SALA GINECOLOGICA

SET PINZE LAPAROSCOPIA GINECOLOGIA     N2

N. 3 TROCAR GIALLI DA 5MM CON 2 MANDRINI

N. 3 GRASPIN PUNTA QUADRA

N. 1 PINZA INTESTINALE

N. 1 PINZA CHIRURGICA CON FERMA MANICO

N. 1 FORBICE DI METZENBAUN

N. 1 PINZA DA BIPOLARE CON CAVO

N. 1 CANULA PER ASPIRATORE WOLF 8384.68

N. 1 CROCHET NERO

N. 1 CAVO MONOPOLARE

N  1 ASPIRATORE : IMPUGNATURA ( 5 PEZZI) E  N 2 CANNULE DI DIVERSA MISURA

N 3 CONTENITORE GRIGLIATO CON:

N 1 OTTICA 0°

N 1 FRUSTA

N 1 RACCORDO

SET FERRI LAPAROSCOPIA GINE

N. 6 FISSATELI (DI DIVERSA MISURA)

N. 2 PINZE AD ANELLO

N. 1 PINZA AD ANELLO PRESA PICCOLA

N. 2 PORTAGHI CM 20

N. 4 PEAN CURVE CM 16

N. 4 KOCHER CURVE CM 16

N. 1 FORBICE DI METZEMBAUN CM 18

N. 1 FORBICE DI MAYO CURVA

N. 1 PAIO DI FARABEUF

N. 1 PORTATAMPONE LUNGO

N. 1 PINZA DI SIMS

N. 1 SPECULUM

N. 2 PINZE CHIRURGICHE CM 20

N .5 CIOTOLE (1 GRANDE 3 MEDIE 1 PICCOLA)

N. 1 MANIPOLO ELETTROBISTURI

N 2 SET FERRI

SET FERRI PER ISTEROSCOPIA

N. 5 SET FERRI COMPOSTI DA:

N. 1 TUBO IN SILASTIC

N. 1 SPECULUM

N. 1 PINZA AD ANELLO PRESA PICCOLA

N. 1 PINZA DI SIMS

N. 1 PINZA DI BENGOLEA CURVA

N. 1 ISTEROMETRO

N. 1 CANULA DI NOVAK

N. 1 PORTATAMPONE

N. 1 CAVO DA RESETTOSCOPIO

N. 1 SIRINGA PER ANESTESIA LOCALE

N. 1 CIOTOLA GRANDE

N. 3 CONTAINER METALLICI CONTENENTI:

N. 1 ISTEROSCOPIO ( 3 PEZZI)

N. 1 ANSA

N. 1 OTTICA

N. 1 CAVO FIBRA OTTICA

N. 2 GRIGLIE METALLICHE CONTENENTI

N.1 RESETTOSCOPIO 3 PEZZI

N.1 ANSA

N. 2 OTTICHE(12° )

N. 1 FIBRA OTTICA

ISTEROSCOPIO STORZ     N 1

N. 1 ISTEROSCOPIO STORZ 26 MM (3 PEZZI)

N. 1 MANDRINO

N. 1 CAVO LUCE WOLF

N. 1 OTTICA STORZ 5 MM

N. 1 CAVO PER MONOPOLARE

N. 1 TUBO IN SILASTIC

N. 1 ISTEROMETRO

N. 2 PINZE SIMS

N. 1 PINZA ANELLO PRESA PICCOLA

N. 2 CURETTE (1 PICCOLA 1 GRANDE)

N. 1 CONTENITORE METALLICO CON ANSE DI DIVERSA MISURA E TIPO

N. 1 SPECULUM

N. 1 CANNULA DI NOVAK

N. 3 RACCORDI METALLICI PER OTTICA DI DIVERSA MISURA

N. 2 BENGOLEA CURVA

N. 1 PINZA PORTATAMPONE TESTA DI VIPERA

N. 1 TUBO SIRINGA

SET VALVE VAGINALI

N. 2 CONTAINER CONTENENTI

N. 19 		VALVE

N. 1		PESO

SET VULVECTOMIA          N 1 SET

N. 2 PORTAFERRI

N. 2 OLLIER

N. 1 PAIO DI FARABEUF

N. 2 BACKAUSE

N. 2 PINZE ANATOMICHE DA CM. 20

N. 2 PINZE CHIRURGICHE DA CM. 16

N. 2 PORTAGHI DI HEGAR DA CM. 20

N. 2 PORATGHI DA HEGAR DA CM. 16

N. 1 FORBICE DI METZEMBAUN CURVA DA CM. 20

N. 1 FORBICE DI METZEMBAUN CURVA DA CM. 16

N. 2 FORBICE DI MAYO CURVA DA CM. 14

N. 1 PASSAFILI

N. 2 KOCKER RETTI DA CM. 18

N. 2 KOCKER RETTI CM 16

N.2  HANEY CM. 20

N. 2 PINZE AD ANELLO MEDIE DA CM. 25

N. 4 PINZE DI ALLIS CM. 20

N. 1 PORTATAMPONE TESTA DI VIPERA CM. 26

N. 2 PORTATAMPONE  TESTA DI, VIPERA CM. 20

N. 2 BENGOLEA CURVE DA CM. 26

N. 2 KELLY CURVE DA CM. 25

N. 2 KELLY CURVE DA CM. 20

N. 4 KELLY DA CM. 16

N. 4 MOSQUITO CURVE DA CM. 12

N. 4 CIOTOLE DI DIVERSA MISURA

N. 1 AGO REDON

N. 1 PINZA BIPOLARE CON CAVO DA CM. 16

N. 1 MANIPOLO PER ELETTROBISTURI

N. 1 PIASTRA

MORCELLATORE

N. 1 MOTORE AD ALBERO CAVO 26713130

N. 2 CAMICIA ESTERNA DEL MORCELLATORE

Rossa 26713051     nera 26713151

N. 2 INSERTI PINZA DA PRESA 33510 UM CLICK LINE

N. 2 IMPUGNATURA IN METALLO 33132

N. 2 CAMICIA ESTERNA  PINZA	33550(15MM) 	33590(12MM)

N. 2 MANDRINI DA OTTURAZIONE 12 E 15 MM PUNTA SMUSSA

N. 4 BISTURI LAPAROSCOPICO 12 E 15 MM (N. 2 DA 15 E N. 2 DA 12)

Codici 26713050   26713150

N. 2 VALVOLA MOTORE 12MM ROSSA E 15MM NERA

N. 1 IMPUGNATURA LAPAROSCOPICA 26713436

N. 5 PIASTRE  DISTANZIALI 26713038

N. 2 CAPPUCCIO DA TENUTA 26713034

N.2 ADATTATORE DIVERSA MISURA 26711080  26711280

N.B. CODICE COLORE 	ROSSO	 12MM

NERO		15MM.

SET LAVH/MILES      N 1

N. 4 BACKAUSE CM.12

N. 2 PINZE ANATOMICHE CM. 24

N. 2 PINZE CHIRURGICHE CM.16

N. 2 PAIA DI FARABEUF DI DIVERSA MISURA

N. 1 SPECULUM APERTURA LATERALE

N.1 ISTEROMETRO

N. 1 PORTAGHI HEGAR PESANTE CM. 25

N. 1 PORTAGHI HEGAR PESANTE CM. 20

N. 1 PORTAGHI VASCOLARE CM. 23

N. 1 FORBICE DI METZEMBAUN CM. 23 BICOLORE

N. 1 FORBICE DI MAYO CURVA CM. 23

N. 1 FORBICE DI MAYO CURVA CM. 20

N. 4 KOCKER CM. 22

N. 2 HANEY CM. 26

N. 2 HANEY CM. 19

N. 2 PORTATAMPONI TESTA DI VIPERA

N. 2 SIMS CM. 25

N. 2 ANELLI DIVERSA PRESA CM. 25

N. 2 DUVAL CM. 22

N. 2 ALLIS CM. 22

N. 4 PEAN CM. 26

N. 4 PEAN CM.16

N. 4 MOSQUITO PEAN CM.12

N. 2 BENGOLEA CM. 25

N.1 PASSAFILO CM. 25

N. 2 CIOTOLE

N. 1 PINZA BIPOLARE CON CAVO

N. 1 MANIPOLO ELETTROBISTURI

BOOKWALTER   N 1

N.1 ATTACCO TAVOLO

N.1 BARRA ORIZZONTALE

N.1 GIUNTO

N. 2 SEMILUNE

N. 2 BARRE CORTE

N. 1 MORSETTO GRANDE

N.8 MORSETTI PICCOLI

N. 8 VALVE

MANIPOLATORE UTERINO MINELLI AESCULAP    N 1

N. 10 CONI

N. 5 INTRODUTTORI DI DIVERSA MISURA

N. 1 IMPUGNATURA

MANIPOLATORE UTERINO CLERMONT-FERRAND  N 1

N. 1 IMPUGNATURA DEL MANIPOLATORE

N. 1 CAMICIA DEL MANIPOLATORE CON  8 RACCORDI METALLICI

N. 1 ASTA DEL MANIPOLATORE

N. 1 CILINDRO DI TENUTA COD 26168

N. 6 GUARNIZIONI DI TENUTA IN SILICONE DI DIVERSA MISURA

N. 2 GUARNIZIONI NERE (ROTONDE)

N. 3 INSERTI MANIPOLATORE CON DIVERSA FILETTATURA

N. 1 INSERTO MANIPOLATORE SENZA FILETTATURA

N. 3 LAME ANATOMICHE (DI DIVERSA MISURA BICOLORE)

MANIPOLATORE UTERINO MINELLI SOFAR      N 1

N. 1 IMPUGNATURA

N. 11 PUNTE METALLICHE

N. 1 ASTA PER MANIPOLATORE CON PUNTA FORMA DI TRIVELLA

N. 1 CAMICIA

N. 4 LAME DI DIVERSA MISURA (2 GRANDI 2 MEDI)

MATERIALE DOTT BARZAN  aggiornato 9 luglio ’15

CHIRURGIA NASALE

N.  1  SCALPELLO DA SETTO A BAIONETTA cod 480000

N   1  ASPIRATORE SEC FERGUSON cod 204810

N   1 ELEVATORE DOPPIO SEC FREER-WEBER  cod 474205

N . 1  FORBICE NASALE PER TURBINATI  cod 449003

N.  1  MARTELLO

N   2 UNCINI SEC COTTLE DI DIVERSA MISURA  cod 498400   cod 498401

N . 1 PINZA WEIL RETTA

N   1 PINZA NASALE RETTA   cod 456102

N   1 PINZA PER SETTO NASALE RETTA   cod 466000

N   1 PINZA NASALE RETTA TAGLIENTE SOTTILE  cod 453508

N   1 PINZA NASALE 45° VERSO L’ALTO     cod 456122

N.  3  SPECULUM NASALI  ( S-M-L)

N.  2  ASPIRATORI METALLICI CON MANDRINO DI DIVERSA MISURA

N.  2  SCOLLATORI  (M-L) PUNTA DOPPIA

N . 1  PINZA ANATOMICA A  BAIONETTA

N . 1  PORTAGHI DA COM 16

N . 1  FORBICE DI MAYO RETTA CM 17

N . 1  PORTATAMPONE

N. 5  CIOTOLE  ( 1 MEDIA 3 MEDIO/PICCOLE 1 PICCOLA)

ENDOSCOPIA NASALE

N.  2  CURETTE  CON ANGOLATURA DIVERSA ( 1 DA 45° E 1 DA 90°) cod 628715 cod 628712

N.  1  PINZA TAGLIENTE OSTRUM A MORSO RETROGRADO   cod 459096

N . 1  PINZA WEIL CURVA   cod 47242-01

N .1 OTTICA 0°

N .1 OTTICA 25°

N. 1 FRUSTA

N. 1 ADATTATORE

N   1 PINZA DA SENO MASCELLARE HEUWIESER CON ARCO EXTRALUNGO cod 653005

N   1 PINZA DA ANTRO  DI HEUWIESER CURVATA 90°  cod 653000

N   1 IRRIGATORE SEC V. EICKEN    cod 586025

N   1 BISUTRI FALCATO   cod 628001

CHIRURGIA PER LARINGOSCOPIA

GRIGLIA NUOVA METALLICA

N.  2  ASPIRATORI DI DIVERSO DIAMETRO ESTERNO

N.  1  PINZA CON GANASCIA A CUCCHIAIO  DRITTA

N.  1  PINZA DA PRESA RETTA SCANALATA STELO ISOLATO

N . 1  PINZA   “          “       CURVA        “           “             “

N   1  PINZA               “        CURVA        “           “            “

N   1 PINZA DA PRESA CURVA A DX SCANALATA STELO ISOLATO

N . 1 PINZA DA TAGLIO CURVATA A SX

N.  1 FORBIVE CURVATA A DX

N.  1          “          “                 A SX

-----------------------------------------------------

N.  1  CLIP DI BENJAMIN CORTA PER ILLUNINAZIONE  PROSSIMALE

N.  1 SUPPORTO LARINGOSCOPIA

N.  1 ASTA DI SOSTEGNO

N.  4 VIDEOLARINGOSCOPI DI DIVERSA MISURA

CONTAINER METALLICO

-----------------------------------------------

N.  1 OTTICA 15°

N. 1  FRUSTA

N.  2 RACCORDI

CESTA STRUMENTI ORL SALA CHIRURGICA

1° RIPIANO    SETTORE NASO

N 2 APRIBOCCA IN ACCIAIO

N 1 APRIBOCCA LATERALE

N 4 ABBASSALINGUAI N ACCIAIO

N 3 TROCAR SOTTILI CURVI

N 1 PINZA A BAIONETTA

N 1 PINZA DI VAIL RETTA

N 7 SCOLLATORI

N. 1 SCOLLA PERIOSTIO GRANDE

N 3 CUCCHIAI

N 1 TRIVELLA

N 1 DIVARICATORE PICCOLO TIPO ISRAEL

2° RIPIANO

N 6 ANELLINI

N 1 PINZE DELICATE DA CAUSTICA

N1  PINZA BIPOLARE CM 25 SENZA CAV0

N.2 PINZE DI ADSON ANATOMICHE

N 2 FORBICE DI METZEMBAUN CURVA CM 14

N 2 PINZE ANATOMICHE PILLING CM 12

N 2 FORBICI APPUNTITE ORL

N 4 PINZE DI DUVAL

N 2 PINZE DI ALLIS CM 14

N.1 PORTA AGHI DELICATO CM.20

N 3 PINZE PASSAFILO CM 14

N 4 FISSATELI A PALLA

N 2 PINZE BIPOLARI

N 1 MANIPOLO ULTRACISION