SCHEDA TECNICA “ H “

| COMPLETO PROTTETIVO Coperture esterne NOMEX IIIA categoria di colore blu scuro. Caratteristiche Cappottina a) Composta da due quarti anteriori e uno posteriore. b) Fondo manica regolabile con velcro. c) Manichetta interna in fodera resinata con elastico. d) Apertura anteriore chiusa con lampo metallica e velcro. e) Collo alla coreana regolabile tramite velcro. f) Possibile applicazione di un cappuccio con bottoni automatici. g) Una banda retroriflettente sul torace e due sul fondo ignifughe. Caratteristiche Pantalone h) Con chiusura anteriore tramite lampo e velcro. i) Elastico in vita elastico e cordoncino di regolazione. l) Bretelle con fibbia di regolazione. m) Due bande retrorinfrangenti ignifughe. Il tutto, corredato dal certificato di omologazione e dal libretto di istruzioni all’uso, manutenzione, conservazione, ecc. in lingua italiana. N.B. la foto è puramente indicativa attenersi alla descrizione tecnica e alle normative vigenti. |  |
| --- | --- |